工程量清单：

| 工程名称：铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  |  |  |  | 1.6cm厚面包砖 2.3cm水泥砂浆1：3 3.10cm砼C20垫层 4.原土夯实94% | m2 | 1915 |
| 2 |  |  |  | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  |  |  |  | 1.材料:混凝土路缘石15*35*90cm | m | 1532 |
| 工程名称：挡墙 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040305003001 |  |  |  | 浆砌块料 |  |  |  |  | 1.部位:挡土墙 2.材料品种:毛石 | m3 | 3166.7 |
| 工程名称：格栅围栏 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  | 010501001001 |  |  | 基础垫层 |  |  |  |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 | m3 | 39.98 |
| 2 |  | 010502001001 |  |  | 独立基础 |  |  |  |  | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 138.23 |
| 3 |  | 010502005001 |  |  | 基础连系梁 |  |  |  |  | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 164.06 |
| 4 |  | 010505001001 |  |  | 垫层模板 |  |  |  |  | 1.垫层部位:基础 | m2 | 114.24 |
| 5 |  | 010505002001 |  |  | 基础模板 |  |  |  |  | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 598.94 |
| 6 |  | 010505003001 |  |  | 基础连系梁模板 |  |  |  |  | 1.模板形式:矩形 | m2 | 820.32 |
| 7 |  | 010506001001 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 3.918 |
| 8 |  | 010506001002 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 7.954 |
| 9 |  | 010506009001 |  |  | 预埋铁件 |  |  |  |  |  | t | 7.609 |
| 10 |  | 010101001001 |  |  | 挖单独土方 |  |  |  |  |  | m3 | 1306.28 |
| 11 |  | 010101003001 |  |  | 单独土方回填 |  |  |  |  |  | m3 | 687.15 |
| 12 |  | 010101003002 |  |  | 单独土方回填 |  |  |  |  | 1.材料品种:砂砾石 | m3 | 276.86 |
| 13 |  | 010607007001 |  |  | 钢护栏 |  |  |  |  | 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 | t | 120.401 |
| 工程名称：清理垃圾 |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  |  | 04B001 |  | 垃圾及土方清运外运大于km15km |  |  |  |  |  | m3 | 895 |
| 2 |  |  | 050101001001 |  | 砍伐乔木 |  |  |  |  | 1.枯树铲除及外运 | 株 | 9500 |
| 3 |  |  | 04B002 |  | 石店路沿线垃圾清除外运大于km15km |  |  |  |  |  | m3 | 2000 |
| 4 |  |  | 04B004 |  | 乱石杂物清除外运大于km15km |  |  |  |  |  | m3 | 4700 |