采购需求

在现博物馆一楼地球馆早期生命展厅的基础上进行陈展改造设计，展厅面积约300m²。设计环节须包含：布展设计、展陈重点及亮点内容；方案创意、平面图、流线图、效果图、多媒体呈现形式；设计图纸、设计说明、使用材质、施工图（图纸深度需满足国家现行设计规范及施工招标要求）、施工预算、工程量清单和后续修改更新服务等内容，体现墙体立面、地面、展柜、多媒体等造型设计。施工环节需包含：原有展墙、展板拆除及垃圾清运；展柜搬运；展厅布展设计，展板与墙面造型设计制作；展柜设计制作及内部卫生清洁；展厅自配电箱后所有线缆及部分照明灯具的采购更换（数字多媒体处预留8千瓦电源）；复原场景深化设计与模型制作；数字多媒体设备采购及系统软件开发实施；项目完成后空气检测等。