标的名称：通用试剂耗材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **规格** | **预采购**  **数量** | **单位** | **精度/等级/材质/需求** | **类别** | **备注** | **单价**  **限价** | | 1 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 25根/盒 | 5 | 盒 |  | 实验试剂耗材 |  | **1643.00** | | 2 | 呕吐毒素免疫亲和柱**（核心产品）** | 25根/盒 | 42 | 盒 |  | 实验试剂耗材 |  | **1780.00** | | 3 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 25根/盒 | 40 | 盒 |  | 实验试剂耗材 |  | **1780.00** | | 4 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 25根/盒 | 2 | 盒 |  | 实验试剂耗材 |  | **1712.00** | | 5 | 离心管 | 50mL/个 | 3000 | 个 | 塑料材质 | 实验试剂耗材 | 用于本立科技自动样品前处理系统 | **2.00** | | 6 | 进样器 | 2.5mL | 3000 | 个 |  | 实验试剂耗材 | 无菌 | **0.55** | | 7 | 氯化钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯，优级纯 | 实验试剂耗材 |  | **13.00** | | 8 | C18SPE柱 | 2gm，12mL，20个/盒 | 1 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 农药残留前处理用 | **547.00** | | 9 | 苯并芘前处理柱 | 500mg/6mL | 3 | 个 | 苯并芘分子印迹柱 | 实验试剂耗材 |  | **534.00** | | 10 | 弗罗里硅土SPE柱 | 500mg，3mL,50个/盒 | 1 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 农药残留前处理用 | **342.00** | | 11 | 酚酞 | 25g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **11.00** | | 12 | 甲基红 | 25g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **38.00** | | 13 | 亚甲基蓝 | 25g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **24.00** | | 14 | 伊红Y | 25g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **47.00** | | 15 | 百里香酚兰 | 10g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **109.00** | | 16 | 碱性蓝6B | 25g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **190.00** | | 17 | 溴甲酚绿 | 10g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **65.00** | | 18 | 铬天青S | 25g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **200.00** | | 19 | 溴酚蓝 | 10g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **79.00** | | 20 | 聚乙二醇辛基苯醚 | 500mL | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **145.00** | | 21 | 溴代十六烷基吡啶 | 100g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **130.00** | | 22 | 抗坏血酸 | 100g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **35.00** | | 23 | 索氏抽提器 | 玻璃材质，带250mL抽提瓶 | 2 | 套 | 脂肪测定用 | 实验试剂耗材 |  | **100.00** | | 24 | 硼酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **16.00** | | 25 | 无水亚硫酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **20.00** | | 26 | 无水磷酸二氢钾 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **30.00** | | 27 | 磷酸氢二钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **50.00** | | 28 | 钼酸铵 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **301.00** | | 29 | 氯化亚锡 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **189.00** | | 30 | 焦性没食子酸 | 100g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **61.00** | | 31 | 五水硫酸铜 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **35.00** | | 32 | 硫酸钾 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **20.00** | | 33 | 碳酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **16.00** | | 34 | 硫酸铜 | 500g | 1 | 瓶 | 优级纯 | 实验试剂耗材 |  | **65.00** | | 35 | 容量瓶 | 10mL | 10 | 个 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **18.20** | | 36 | 容量瓶 | 25mL | 10 | 个 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **20.80** | | 37 | 容量瓶 | 50mL | 10 | 个 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **20.80** | | 38 | 容量瓶 | 100mL | 10 | 个 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **21.00** | | 39 | 容量瓶 | 200mL | 10 | 个 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **30.60** | | 40 | 容量瓶 | 250mL | 10 | 个 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **30.60** | | 41 | 移液管 | 0.5mL | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **15.00** | | 42 | 移液管 | 1mL | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **11.50** | | 43 | 移液管 | 2mL | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **11.50** | | 44 | 移液管 | 5mL | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **13.00** | | 45 | 移液管 | 10mL | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **13.50** | | 46 | 移液管 | 20mL | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **19.50** | | 47 | 移液管 | 25mL | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **21.00** | | 48 | 移液管 | 50mL | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **26.00** | | 49 | 碘化钾 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **349.00** | | 50 | 碘 | 250g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **301.00** | | 51 | 5mL微量滴定管 | 最小刻度0.02mL/0.05mL | 1 | 瓶 |  | 实验试剂耗材 | 稻谷脂肪酸值滴定用 | **402.00** | | 52 | 快速定量滤纸 | 直径12.5cm | 5 | 盒 |  | 实验试剂耗材 |  | **60.00** | | 53 | 中性定量滤纸 | 直径12.5cm | 5 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 滴定过滤用 | **60.00** | | 54 | 玻璃滤纸 | 直径110mm | 5 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 真菌毒素前处理用 | **1670.00** | | 55 | 百里香酚酞指示剂 | 10g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **38.00** | | 56 | 碱性蓝6B指示剂 | 50g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **190.00** | | 57 | 50mL滴定管 | 碱式滴定管 | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **42.00** | | 58 | 25mL滴定管 | 碱式滴定管 | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **50.00** | | 59 | 10mL滴定管 | 碱式滴定管 | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **45.00** | | 60 | 50mL滴定管 | 酸式滴定管 | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **100.00** | | 61 | 25mL滴定管 | 酸式滴定管 | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **85.00** | | 62 | 10mL滴定管 | 酸式滴定管 | 2 | 根 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 |  | **70.00** | | 63 | 细沙分离漏斗 |  | 2 | 个 | 玻璃或石英 | 实验试剂耗材 | 含砂量测定用 | **60.00** | | 64 | 硫酸银 | 100g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **890.00** | | 65 | 茜素氨羧络合剂 | 1g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **75.00** | | 66 | 亚铁氰化钾等 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **54.00** | | 67 | 酒石酸钾钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **30.00** | | 68 | 乙酸镁 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **61.00** | | 69 | 柠檬酸 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **17.00** | | 70 | 柠檬酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **21.00** | | 71 | 乙酸锌 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **30.00** | | 72 | 乙酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **20.00** | | 73 | 无水乙酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **21.00** | | 74 | 甘汞电极 | / | 1 | 根 | 雷磁 | 实验试剂耗材 |  | **107.00** | | 75 | 氯离子电极 | / | 1 | 根 | 雷磁 | 实验试剂耗材 |  | **350.00** | | 76 | 乳酸 | 500mL | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **27.00** | | 77 | 氧化锌 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **34.00** | | 78 | 钼酸钠 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **280.00** | | 79 | 硫酸联氨 |  | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **34.00** | | 80 | 坩埚式过滤器（油不溶性杂质用） |  | 10 | 个 | \ | 实验试剂耗材 |  | **105.00** | | 81 | 密度瓶 |  | 10 | 个 | \ | 实验试剂耗材 |  | **13.00** | | 82 | 玻璃棉 | / | 1 | 包 | \ | 实验试剂耗材 |  | **52.00** | | 83 | 沸石 | 500g | 1 | 瓶 | \ | 实验试剂耗材 |  | **1050.00** | | 84 | 石英沙 | 500g | 1 | 瓶 | \ | 实验试剂耗材 |  | **16.00** | | 85 | 柠檬酸铁铵 | 500g | 1 | 瓶 | 优级纯 | 实验试剂耗材 |  | **115.00** | | 86 | 特丁醇铝 | 1g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **100.00** | | 87 | 福林酚（Folin-Ciocalteu）试剂 | 100mL | 1 | 瓶 | 优级纯 | 实验试剂耗材 |  | **123.00** | | 88 | α淀粉酶 | α-淀粉酶,来源于猪胰腺,40-60u/mg | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **46.00** | | 89 | α萘酚 | 100g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **55.00** | | 90 | 3-氨基-1丙醇 | 100mL | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **460.00** | | 91 | 酒石酸 | 500g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **34.00** | | 92 | 氯胺T(有效氯含量在11%以上） | 500g | 1 | 瓶 | 优级纯 | 实验试剂耗材 |  | **150.00** | | 93 | 试银灵（对二甲氨基亚卞基罗丹宁） | 5g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **61.00** | | 94 | 异烟酸 | 100g | 1 | 瓶 | 分析纯 | 实验试剂耗材 |  | **500.00** | | 95 | 吡唑酮 | 25g | 1 | 瓶 | 优级纯 | 实验试剂耗材 |  | **65.00** | | 96 | 过滤膜（有机） | 50mm，0.22μm，100/pkg | 5 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 液相流动相制备用 | **62.00** | | 97 | 过滤膜（无机） | 50mm，0.22μm，100/pkg | 5 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 液相流动相制备用 | **62.00** | | 98 | 过滤膜（有机） | 50mm，0.45μm，100/pkg | 5 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 液相流动相制备用 | **62.00** | | 99 | 过滤膜（无机） | 50mm，0.45μm，100/pkg | 5 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 液相流动相制备用 | **62.00** | | 100 | 封口膜 | 10.2cm×38.1m | 2 | 卷 |  | 实验试剂耗材 |  | **178.00** | | 101 | 自封袋 | 200mm×280mm，100pcs | 20 | 包 | 塑料材质 | 实验试剂耗材 |  | **22.00** | | 102 | 进样器 | 5mL | 200 | 个 | 塑料 | 实验试剂耗材 |  | **0.50** | | 103 | 进样器 | 10mL | 200 | 个 | 塑料 | 实验试剂耗材 |  | **0.73** | | 104 | 自封袋 | 160mm×240mm，100pcs | 20 | 包 | 塑料 | 实验试剂耗材 |  | **18.00** | | 105 | 称量纸 | 100mm×100mm，100pcs | 10 | 包 |  | 实验试剂耗材 |  | **11.00** | | 106 | 坩埚式过滤器 | P16级，直径40mm,容积50mL，10个/盒 | 1 | 盒 |  | 实验试剂耗材 | 带一个抽气瓶，带配套开口橡胶塞 | **105.00** | | 107 | 防护手套 | 蓝色丁晴手套，L(医用级+食品级)，100个/盒 | 10 | 盒 | 一次性丁腈手套 | 安全防护用品 |  | **102.00** | | 108 | 防护手套 | 蓝色丁晴手套，M(医用级+食品级)，100个/盒 | 10 | 盒 | 一次性丁腈手套 | 安全防护用品 |  | **102.00** | | 109 | 口罩 | 4层活性炭，100只单片独立包装 | 10 | 盒 | 活性炭 | 安全防护用品 |  | **55.00** | | **备注：合同结算价以中标时各类试剂、耗材所报的单价为准，结算金额按采购人实际采购量进行计算。** | | | | | | | | | |

采购包2：

标的名称：大型仪器耗材及标准物质

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **规格** | **预采购**  **数量** | **单位** | **精度/等级/材质/需求** | **类别** | **备注** | **单价限价** | | 1 | 15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇标液 | 100μg/mL，1.0mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **975.00** | | 2 | 13C15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **975.00** | | 3 | 13C17-3-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **975.00** | | 4 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标液 | 100μg/mL，1.0mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **975.00** | | 5 | 黄曲霉毒素标液 | 100μg/mL，1.0mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **975.00** | | 6 | 玉米赤霉烯酮标液 | 100μg/mL，1.1mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **975.00** | | 7 | 黄曲霉毒素质控样品 | 50g/包 | 2 | 包 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **1200.00** | | 8 | 呕吐毒素质控样品  **（核心产品）** | 50g/包 | 2 | 包 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **1200.00** | | 9 | 玉米赤霉质控样品 | 50g/包 | 2 | 包 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **1200.00** | | 10 | 赭曲霉毒素质控样品 | 50g/包 | 2 | 包 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **1800.00** | | 11 | 丙酮中马拉硫磷标准溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 12 | 丙酮中甲拌磷砜标准溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **30.00** | | 13 | 丙酮中甲拌磷亚砜标准溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **30.00** | | 14 | 氯化苦标品 | 1000μg/mL 1ml | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **90.00** | | 15 | 氯化钠标品 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **35.00** | | 16 | 氯化钾标品 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **35.00** | | 17 | 砷单元素溶液标准物质标液 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 18 | 铅单元素溶液标准物质标液 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **25.00** | | 19 | 汞单元素溶液标准物质标液 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **25.00** | | 20 | 镉单元素溶液标准物质标液 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **25.00** | | 21 | 铬单元素溶液标准物质标液 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **25.00** | | 22 | 硒单元素溶液标准物质标液 | 100mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 23 | 铁单元素溶液标准物质标液 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 24 | 锌单元素溶液标准物质标液 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 25 | 钙单元素溶液标准物质标液 | 100mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 26 | 铜单元素溶液标准物质标液 | 100mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 27 | 水中钾 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 28 | 水中钠 | 1000mg/mL，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 29 | 砷酸根标品 | 1000μg/mL，50ml | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **360.00** | | 30 | 亚砷酸根标品 | 1000mg/L，100mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **360.00** | | 31 | 脂肪酸标准品21种 |  | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **1600.00** | | 32 | 脂肪酸标准品37种 |  | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **1000.00** | | 33 | 重金属质控样品 | 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **780.00** | | 34 | 大米加工精度实物标准 | 500g/袋 | 4 | 袋 | 有证标准物质 | 标准物质 | 精碾、适碾2个等级，粳米、籼米各1套标物 | **480.00** | | 35 | 小麦粉加工精度实物标准 | 200g/袋 | 2 | 袋 | 有证标准物质 | 标准物质 | 2个等级1套标物 | **480.00** | | 36 | 小麦品尝评分值实物标准样品 | 2000g/袋 | 4 | 袋 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **720.00** | | 37 | 黄粒米实物标准品 | 100g/袋 | 1 | 袋 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **1200.00** | | 38 | 降落数值实物标准样品 | 500g/袋 | 1 | 袋 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **400.00** | | 39 | 硬度仪实物标准样品 | 120g/袋 | 1 | 袋 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **300.00** | | 40 | 粉质仪实物标准样品 | 1200g/袋 | 1 | 袋 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **480.00** | | 41 | 稻谷整精米率标准样品 | 300g/袋 | 1 | 袋 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **720.00** | | 42 | 苯并芘标准溶液 | 100μg/mL, 1mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **95.00** | | 43 | 苯甲酸标准溶液 | 1000μ  g/mL, 5mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **65.00** | | 44 | 抗氧化剂标准溶液 | 1000μg/mL, 1mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **585.00** | | 45 | 黄曲霉毒素B1标准溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **530.00** | | 46 | 呕吐毒素标准溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **975.00** | | 47 | 玉米赤霉烯酮标溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **405.00** | | 48 | 赭曲霉毒素标溶液 | 100μg/mL，1.0mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **810.00** | | 49 | 氢氧化钾标准滴定溶液 | (KOH):0.1012mol/L，500ml | 6 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **70.00** | | 50 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | (Na2S2O3):0.1013mol/L，500ml | 6 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **50.00** | | 51 | 盐酸标准滴定溶液 | (HCl):0.09993mol/L，500mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **50.00** | | 52 | 硫酸标准滴定溶液 | c(1/2H2SO4)=0.1002mol/L，500mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **50.00** | | 53 | 铝标准溶液 | 1000mg/L，20mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **20.00** | | 54 | 氯化苦标准溶液 | 1000μg/mL，1mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **90.00** | | 55 | 氢氧化钾标准储备液 | (KOH):0.5014mol/L，500mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **70.00** | | 56 | 没食子酸标准储备液 | 1000μg/mL, 1mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **180.00** | | 57 | D-无水葡萄糖 | 纯度≥98% | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 | CAS号：50-99-7 | **70.00** | | 58 | 亚硝酸盐标准溶液 | 100mg/L，50mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **30.00** | | 59 | 硝酸盐标准溶液 | 1000mg/L，50mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **30.00** | | 60 | 磷化物标准溶液 | 100μg/mL,1.0mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **50.00** | | 61 | 六号溶剂 | 10mg/mL，5mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **450.00** | | 62 | 棉酚标准储备液 | 1000μg/mL, 1mL | 2 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **495.00** | | 63 | 硝酸银标准滴定溶液 | (AgNO3):0.1008mol/L，500mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **240.00** | | 64 | 直链淀粉标准溶液 | 1mg/mL，100mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **380.00** | | 65 | 支链淀粉标准溶液 | 1mg/mL，100mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **340.00** | | 66 | 十二烷基硫酸钠 | 纯度＞99% | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **95.00** | | 67 | 多酚 |  | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **470.00** | | 68 | 角鲨烷 | 纯度≧95% | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **95.00** | | 69 | 角鲨烯 | 纯度≧95% | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **95.00** | | 70 | ɑ-生育酚 | 纯度≧95% | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **95.00** | | 71 | 小麦生物成分分析标准物质（GBW10046） | 35g/包 | 1 | 包 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **3180.00** | | 72 | 大米生物成分分析标准物质（GBW10043） | 35g/包 | 1 | 包 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **2700.00** | | 73 | 大米粉成分分析标准物质（GBWE100351） | 35g/包 | 1 | 包 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **3300.00** | | 74 | 小麦粉中总汞质控样品 | 35g/包 | 1 | 包 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **750.00** | | 75 | 多元素标准溶液（Cr/Mn/Cu/As/Se/Cd/Pb) | 1000μg/mL 50mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **735.00** | | 76 | 多元素标准溶液（Bi/In/Re/Rh/Sc) | 1000μg/mL，100mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **1050.00** | | 77 | 水中锗 | 1000μg/mL，100mL | 1 | 瓶 | 有证标准物质 | 标准物质 |  | **120.00** | | 78 | 气相色谱柱 | 相当于HP-5 | 1 | 根 |  | 大型仪器耗材 | 长度：30m内径：0.25mm  膜厚：0.25μm | **9000.00** | | 79 | 气相色谱柱 | 相当于DB-35MS | 1 | 根 |  | 大型仪器耗材 | 长度：30m内径：0.32mm  膜厚：0.25μm | **11000.00** | | 80 | 气相色谱柱 | 相当于VF-1701ms | 1 | 根 |  | 大型仪器耗材 | 长度：30m内径：0.25mm  膜厚：0.25μm | **10950.00** | | 81 | 气相色谱柱 | 相当于DB-1701 | 1 | 根 |  | 大型仪器耗材 | 长度：30m内径：0.32mm  膜厚：0.25μm | **10700.00** | | 82 | 气相色谱柱 | 相当于SH-Rtx-5 | 1 | 根 |  | 大型仪器耗材 | 长度：30m内径：0.25mm  膜厚：0.25μm | **8210.00** | | 83 | 空心阴极灯铅灯 | 相当于AS-1-2 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **335.00** | | 84 | 空心阴极灯镉灯 | 相当于AS-1-3 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **420.00** | | 85 | 空心阴极灯铬 | 相当于AS-1-4 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **335.00** | | 86 | 空心阴极灯铜 | 相当于AS-1-5 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **335.00** | | 87 | 空心阴极灯铁 | 相当于AS-1-6 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **335.00** | | 88 | 空心阴极灯锌 | 相当于AS-1-7 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **335.00** | | 89 | 空心阴极灯钙 | 相当于AS-1-8 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **335.00** | | 90 | 空心阴极灯钾 | 相当于AS-1-9 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **335.00** | | 91 | 空心阴极灯钠 | 相当于AS-1-10 | 1 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **335.00** | | 92 | C18液相色谱分离柱 | 4.6mm\*150mm,4μm | 1 | 根 |  | 大型仪器耗材 |  | **10000.00** | | 93 | C18液相色谱分离柱 | 4.6mm\*150mm,5μm | 1 | 根 |  | 大型仪器耗材 |  | **9200.00** | | 94 | 超高效液相色谱柱 | Shim-pack GIST C18, 3um, 2.1x100 | 1 | 根 |  | 大型仪器耗材 |  | **5715.00** | | 95 | 液相过滤白头 | / | 4 | 个 |  | 大型仪器耗材 | 用于安捷伦1200型液相 | **660.00** | | 96 | 微萃取过滤头 | 13mm，0.2µm | 1 | 包 |  | 大型仪器耗材 |  | **9910.00** | | 97 | 内插管 | 100个/盒 | 1 | 盒 | 塑料或玻璃 | 大型仪器耗材 | 2mL样品瓶配套用 | **935.00** | | 98 | 瓶盖 | 100个/盒 | 1 | 盒 |  | 大型仪器耗材 | 2mL | **405.00** | | 99 | 储液瓶 | 100个/盒 | 1 | 盒 | 玻璃或石英 | 大型仪器耗材 | 2mL | **465.00** | | 100 | 石墨管 | 10个/盒 | 1 | 盒 |  | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **17100.00** | | 101 | 进样杯 | 1.5mL，1000个/包 | 1 | 包 | 塑料 | 大型仪器耗材 | 用于耶拿Zeenit 700P分光光度计 | **1080.00** | | 102 | 圆底顶空瓶 | 20mL | 2 | 盒 |  | 大型仪器耗材 | 参照安捷伦货号：5183-4474 | **695.00** | | 103 | 顶空瓶盖 | 配套20mL顶空瓶 | 2 | 包 |  | 大型仪器耗材 | 参照安捷伦货号：5183-4477 | **1090.00** | | 104 | 标液储存瓶 | 100个/盒 | 2 | 盒 | 棕色 | 大型仪器耗材 | 参照安捷伦货号：5183-4323 | **1400.00** | | 105 | 内插管 | 250μL | 2 | 盒 | 玻璃 | 大型仪器耗材 | 参照安捷伦货号：5181-1270 | **1680.00** | | 106 | 内插管 | 250μL | 3 | 盒 | 塑料 | 大型仪器耗材 | 参照安捷伦货号：5190-4073 | **500.00** | | 107 | 农药残留前处理包 | V15去脂试剂盒，25个/盒 | 5 | 盒 |  | 大型仪器耗材 | 用于本立科技自动样品前处理系统 | **1470.00** | | **备注：合同结算价以中标时各类试剂、耗材所报的单价为准，结算金额按采购人实际采购量进行计算。** | | | | | | | | | |