项目编号：ZCZB-2025-0105

合阳县民政局中心敬老院提升改造项目

第二标段（合阳县中心敬老院第二餐厅建设采购设备项目）

竞争性磋商文件

采   购   人：合阳县民政局

采购代理机构：陕西正城项目管理有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	9

第三章  合同主要条款	26

第四章  采购内容及技术要求	30

第五章  评审方法	60

第六章  磋商响应文件格式	67

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

中心敬老院提升改造项目采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市莲湖区太和时代广场C座206室获取采购文件，并于 2025年05月29日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCZB-2025-0105

项目名称：中心敬老院提升改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,738,700.00元

采购需求：

合同包1(合阳县中心敬老院卫生间上下水暖气管网改造工程):

合同包预算金额：892,400.00元

合同包最高限价：892,400.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专业施工 | 合阳县中心敬老院卫生间上下水暖气管网改造工程 | 1(项) | 详见采购文件 | 892,400.00 | 892,400.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90日历天

合同包2(合阳县中心敬老院第二餐厅建设采购设备项目):

合同包预算金额：846,300.00元

合同包最高限价：846,300.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他安装 | 合阳县中心敬老院第二餐厅建设采购设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 846,300.00 | 846,300.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(合阳县中心敬老院卫生间上下水暖气管网改造工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(合阳县中心敬老院卫生间上下水暖气管网改造工程)特定资格要求如下:

1、财务状况报告：供应商是法人的，提供近三年（2022-2024年）年度任意一年经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的单位，可提供成立后任意时间段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的本年度资信证明，部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应提供银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函；
2、税收缴纳证明：提供2024年5月1日以来任意一个月税收缴纳证明（至少包含增值税或企业所得税其中一种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
3、社会保障资金缴纳证明：提供2024年5月1日以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（书面声明）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6、企业法人具有有效的营业执照（具备统一社会信用代码）；事业法人应具有有效的事业单位法人证；其他组织应具有合法证明文件；自然人具有身份证明文件；
7、法定代表人授权书：被授权人参与的应提供法定代表人(单位负责人)授权书及被授权人身份证原件，法定代表人(单位负责人)直接参加只须提供法定代表人(单位负责人)身份证原件；
8、供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，企业具有有效的安全生产许可证；
9、拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，需在本企业注册、且具有有效的安全生产考核合格证书，无在建证明材料或书面承诺；
10、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
11、本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目。

合同包2(合阳县中心敬老院第二餐厅建设采购设备项目)特定资格要求如下:

1、财务状况报告：供应商是法人的，提供近三年（2022-2024年）年度任意一年经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的单位，可提供成立后任意时间段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的本年度资信证明，部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应提供银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函；
2、税收缴纳证明：提供2024年5月1日以来任意一个月税收缴纳证明（至少包含增值税或企业所得税其中一种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
3、社会保障资金缴纳证明：提供2024年5月1日以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（书面声明）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6、企业法人具有有效的营业执照（具备统一社会信用代码）；事业法人应具有有效的事业单位法人证；其他组织应具有合法证明文件；自然人具有身份证明文件；
7、法定代表人授权书：被授权人参与的应提供法定代表人(单位负责人)授权书及被授权人身份证原件，法定代表人(单位负责人)直接参加只须提供法定代表人(单位负责人)身份证原件；
8、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
9、本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目。

三、获取采购文件

时间： 2025年05月19日 至 2025年05月23日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省西安市莲湖区太和时代广场C座206室

方式：现场获取

售价： 300元

四、响应文件提交

截止时间： 2025年05月29日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市莲湖区太和时代广场C座206室第1会议室

五、开启

时间： 2025年05月29日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市莲湖区太和时代广场C座206室第1会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.凡有意参加磋商者，在文件获取时间内（双休日及法定节假日除外）携带有效的单位介绍信原件(介绍信须注明联系方式、项目名称、项目编号、标段号及电子邮箱)、经办人身份证原件，身份证复印件加盖单位鲜章获取磋商文件。磋商文件售后不退，谢绝邮递。根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

2.落实政府采购政策：

(1)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

(2)、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

(3)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(4)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(5)、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

(6)、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

(7)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(8)、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号文件)；

(9)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(10)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

(11)、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

(12)、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；

(13)、《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》；陕财办采〔2023〕3号；

(14)、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；

(15)、其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目实际采购人为合阳县中心敬老院。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：合阳县民政局

地址：合阳县大有路中段

联系方式：0913-5522085

2.采购代理机构信息

名称：陕西正城项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区太和时代广场C座206室

联系方式：029-88617546

3.项目联系方式

项目联系人：张盼

电话：029-88617546

陕西正城项目管理有限公司

2025年5月16日

第二章  供应商须知

## 一.总  则

### 1.资金来源

1.1本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

### 2.采购代理机构及合格的供应商

2.1 采购代理机构：陕西正城项目管理有限公司

地        址：陕西省西安市莲湖区太和时代广场C座206室

邮        编：710000

电        话：029-88617546

邮        箱：3929243240@qq.com

2.2供应商：

2.2.1供应商应具备下列条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

7）根据本次采购项目的特殊要求，磋商文件规定的供应商的其它特殊条件。

2.2.2法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的采购中同时参与磋商，否则均为无效响应。

2.2.3供应商不得直接或间接地与磋商采购单位（包括陕西正城项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

2.2.4供应商必须在陕西正城项目管理有限公司购买磋商文件，方可参加磋商。磋商文件售后不退。

2.2.5如果在磋商文件中接受联合体磋商（见磋商公告中供应商的资格要求），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同磋商响应文件一并提交磋商响应文件接收人。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

### 3.磋商内容的合格性和合法性

磋商内容应满足磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

### 4.磋商响应文件内容的真实性

供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有磋商资料、信息是真实的。因磋商响应文件中所提供的磋商资料信息不真实而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

### 5.磋商过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

## 二.磋商文件

### 6.磋商文件构成

6.1 磋商文件规定了要求提供的货物和服务，磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 磋商响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本磋商文件的解释权归采购代理机构。

### 7.磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

7.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买磋商文件的供应商，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商截止时间至少5日前发出；不足5日的，应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。

7.3 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有疑问需要询问的，均应在磋商截止日期3个工作日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构将在三个工作日内书面答复并传送给所有购买磋商文件的供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

## 三.磋商响应文件的编制

### 8.磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人或单位负责人为外籍人士的，法定代表人或单位负责人的签字和护照除外。）

8.2磋商应以人民币报价,任何包含非人民币报价的磋商将按无效响应处理。

### 9.磋商响应文件的构成

9.1 供应商应按照磋商文件的规定和要求编制磋商响应文件。供应商提交的响应文件应包含下列部分的内容：

1） 按照供应商须知的要求和磋商文件规定格式填写的磋商响应函、磋商报价表、法定代表人（单位负责人）授权委托书；

2）按照磋商文件的要求编制的磋商响应方案说明书；

3）按照磋商文件供应商须知的要求提交的资格证明文件；

4）按照本须知第14条要求提交的磋商保证金；

5）磋商文件中要求的其他证明文件。

9.2 本项目不允许提供备选方案，否则其磋商将按照无效磋商处理。

### 10.磋商响应文件格式

供应商应按照磋商文件第二章供应商须知第9条的内容及要求和磋商文件中第六章“磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商响应方案、承诺及价格。供应商不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

### 11.磋商报价

11.1供应商应按采购人提供的采购内容及技术要求自主报价。填写的项目名称、计量单位、采购数量必须与采购人提供的一致。

11.2供应商在磋商截止前修改磋商函中的磋商总报价，应同时修改第四章“采购清单”中的相应报价。

11.3 供应商最终报价较首次报价降价的，成交后，签订合同时应按照成交价较首次报价的相应调整修改第四章“采购清单”中的相应报价。

11.4 磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

### 12.供应商的资格证明文件

12.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

12.2财务状况报告：供应商是法人的，提供近三年（2022-2024年）年度任意一年经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的单位，可提供成立后任意时间段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的本年度资信证明，部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应提供银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函；

12.3税收缴纳证明：提供2024年5月1日以来任意一个月税收缴纳证明（至少包含增值税或企业所得税其中一种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

12.4社会保障资金缴纳证明：提供2024年5月1日以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

12.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（书面声明）；

12.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

12.7企业法人具有有效的营业执照（具备统一社会信用代码）；事业法人应具有有效的事业单位法人证；其他组织应具有合法证明文件；自然人具有身份证明文件；

12.8法定代表人授权书：被授权人参与的应提供法定代表人(单位负责人)授权书及被授权人身份证原件，法定代表人(单位负责人)直接参加只须提供法定代表人(单位负责人)身份证原件；

12.9供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

12.10本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目。

以上为必备资质，需按要求附在响应文件中，参加磋商会议的被授权人或者法定代表人须携带身份证原件，如果不能按要求提供，按无效响应处理。

### 13.交货期和质量要求

13.1交货期：60日历天

13.2 质量标准：合格，符合国家和行业制定的相应的标准和规范。

### 14.磋商保证金

14.1 供应商须向采购代理机构交纳人民币壹万元整（10000.00元）的磋商保证金。磋商保证金的有效期与磋商有效期一致，担保机构出具的保函的有效期为磋商有效期延长一个月。磋商保证金的交纳形式：转账、电汇、担保机构保函。

保证金收取户名：陕西正城项目管理有限公司

保证金收取开户行：交通银行西安大寨路支行

保证金收取账号：611301079013001226728

备注：磋商保证金须从供应商基本户转出。供应商以银行转账、电汇(转账时请注明项目编号)形式交纳磋商保证金的，磋商结束之后以转账形式退回供应商的账户。供应商以担保机构保函形式交纳磋商保证金的，在文件递交截止时间前将担保机构保函原件提交采购代理机构备案，磋商结束之后将担保机构保函原件退回。供应商以银行转账、电汇形式交纳磋商保证金的须在文件递交截止时间前存入（到账）。（由于对公业务时间可能滞后，为避免因保证金未到账而导致磋商被拒绝，建议至少提前2个工作日转账，如因供应商未提前确认到账导致的保证金未到账风险由供应商自负，按无效磋商处理。）

14.2磋商保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与陕西正城项目管理有限公司联系确认，确认到账后请将保证金转款凭证复印件或担保机构出具的保函复印件粘贴于磋商文件规定处，同时须提供供应商单位开户许可证或证明其银行基本户的证明材料复印件。

14.3磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定14.7不予退还供应商的磋商保证金。

14.4磋商开始后经审查，未提交磋商保证金、未按时间提交磋商保证金、磋商保证金金额不足/担保机构出具的保函复印件未附在磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

14.5未成交人的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交人的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳招标代理服务费后五个工作日内退还。（注：①以上因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。②供应商磋商保证金原账户返回。

14.6供应商以担保机构保函形式交纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函原件退回（退还时间参照14.5条款）。供应商领取担保机构保函原件时需携带法人授权委托书原件。

14.7下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

（6）磋商文件规定的其他情形。

### 15.磋商有效期

15.1本项目磋商有效期（含各种授权有效期）90天。磋商响应文件应在规定的期限内保持有效，磋商有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商有效期不足的磋商将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

15.2在原磋商有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件的实质性内容，但应当相应延长其磋商保证金的有效期；供应商拒绝延长的，其磋商失败，但是供应商有权收回其磋商保证金。在这种情况下，本须知第14条有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16.磋商响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照本章供应商须知的要求,准备一份磋商响应文件正本和贰份磋商响应文件副本，每套磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘或光盘一份：电子版磋商响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本）磋商响应文件，并标注供应简称、项目名称、项目编号，与磋商响应文件同时递交。

16.2磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人（单位负责人）或经法定代表人（单位负责人）正式授权的代表签字（磋商文件要求磋商响应文件中法定代表人（单位负责人）签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按磋商文件规定的格式出具的“法定代表人（单位负责人）授权书”附在磋商响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替，所有要求签章处，均须由签章者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写及盖章，不得用任何形式的图章代替签字。所有磋商响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在旁边签字才有效。

16.4供应商名称应填写全称，磋商响应文件正本必须逐页加盖供应商公章。

16.5因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.6磋商响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。如果发生正本与副本或电子版本内容不一致的情况，以正本为准。

17.证明产品的合格性和符合竞争性磋商规定的文件

13.1供应商应在响应文件中提交产品和服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应将按无效响应处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

1）产品主要技术指标和性能的详细说明；

2）国家法定检验机构出具的投标产品的检验报告；

3）逐条对竞争性磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

4）产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

5）供货范围和服务内容的详细说明。

## 四.磋商响应文件的递交

### 17.磋商响应文件的密封和标记

17.1供应商应将磋商响应文件正本、副本、电子版分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“磋商响应文件”“正本”“副本”“电子版”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章及法定代表人（单位负责人）私章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

17.2外层包装请按以下内容要求标记：

项目编号：ZCZB-2025-0105 合阳县民政局中心敬老院提升改造项目 第二标段（合阳县中心敬老院第二餐厅建设采购设备项目） 磋商响应文件 （正本或副本或电子版） 请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封 供应商名称 （公章） 二〇 年 月

17.3如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，采购代理机构不予接收。

### 18．磋商响应文件的递交

18.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的磋商响应文件递交截止时间前将全部磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人。

18.2采购代理机构接收人在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，已开启的磋商响应文件恕不退还。

18.4本次磋商不接收邮寄的响应文件。

### 19．迟交的磋商响应文件

按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何磋商响应文件。

### 20．磋商的修改与撤回

20.1 供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

## 五.磋商与评审

### 21.磋商大会

21.1 采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商大会。磋商大会时所有供应商代表应按时参加，并签名报到以证明其出席。

21.2磋商大会时，采购代理机构当众宣读供应商名称、磋商响应文件的数量等，在磋商大会时没有启封和宣读的响应文件将原封退回给供应商。

21.3采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

### 22．评审组织及评审原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人（含）以上单数，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3,采购人代表须持有评审授权书。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.2磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

### 23.磋商与评审

23.1磋商与评审程序

按照磋商响应文件资格性审查、符合性审查、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效响应者，不进入下一步的评审。

23.2资格性审查和符合性审查

23.2.1资格性检查：采购人将按照本须知第12条规定的供应商的资格要求对供应商进行审查。

23.2.2符合性审查：磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效响应处理：

1）供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；

2）磋商响应文件未按磋商文件要求装订、签署、盖章的；

3）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

4）磋商总报价低于成本或者高于磋商文件公布的采购预算及最高限价的。

5）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）未按照磋商文件要求提供磋商响应文件或提供的磋商响应文件构成有重大缺项；

7）无磋商有效期或有效期（含各种授权有效期）达不到磋商文件要求的；

8）供应商在同一份磋商响应文件中，对同一磋商产品有两个或多个报价的；

9）存在有重大缺漏项和重大偏离的；

10）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），出现虚假应答的；

11）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

12）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

23.2.3在对磋商响应文件符合性审查（有效性、完整性和响应程度）时，磋商小组可以书面形式（由磋商小组签字）要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

23.2.4计算错误将按以下方法修正：

（一）响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

23.3磋商

23.3.1响应文件符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

23.3.2磋商过程中的实质性变动

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内同。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

23.3.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.4磋商响应文件的比较与评审

磋商小组将按照本须知第23.2.2条规定，只对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行比较与评审。比较与评审按照第五章“评审方法”的规定进行。

23.5成交候选人的确定

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审报告，并推荐3名以上成交候选人，标明排列顺序。

### 24．评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

### 25．评审方法

按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号，本次评审采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

## 六.成交、通知与签约

### 26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名以上成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

26.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

26.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，须按照本须知第30条提出。

### 27．成交与落标通知

27.1 采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成供应商位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 28. 成交合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起二十五日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

- 2

29.1招标代理服务费的金额参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定的标准收取。

29.2成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

代理服务费收取户名：陕西正城项目管理有限公司

代理服务费收取账号：611301079013001226728

代理服务费收取开户行：交通银行西安大寨路支行

### 30.质疑

30.1供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法律规定的时间内向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。接收质疑函的方式以纸质书面形式接收，联系部门、联系电话和通讯地址见磋商公告中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

30.4提交质疑函须携带的材料：

30.4.1加盖公章的营业执照副本复印件。

30.4.2授权委托书及被授权人身份证原件，法定代表人提交质疑书的须提交身份证复印件（加盖公章）及原件。

授权委托书应当载明被授权人的姓名、身份证号、授权事项、具体权限、期限和相关事项及授权人和被授权人的身份证复印件。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字并盖章，并加盖公章。

30.4.3质疑函。质疑函应当包括下列内容：

a、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b、质疑项目的名称、编号；

c、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d、事实依据；

e、必要的法律依据；

f、提出质疑的日期。

质疑函须签字盖章，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，及其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函未按上述要求编制、签字盖章、递交的不予接收。

30.6质疑答复。采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间和要求进行回复。

30.7对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关问题的补充通知、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

30.8对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：《中华人民共和国刑法》第243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

### 31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商首次递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

31.2 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.3 经过公开发布磋商信息后，有效磋商供应商不足三家时，由磋商小组集体研究并报监督管理机关同意，采用相应方式完成采购。

31.4 利害关系代理人处理。

两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

31.5 磋商文件电子版与纸质版如不一致，一切以纸质盖章版为准。

31.6本文件中单位负责人是指非企业法人机构（事业单位或其他组织）的单位负责人。

31.7供应商购买磋商文件的，如不参与项目磋商，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。

### 32. 落实的政府采购政策

32.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

32.2 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

32.3 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

32.4 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

32.5 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

32.6 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

32.7 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

32.8 《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号文件)；

注：32.1-32.8具体详见第五章评审方法

32.9 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

32.10 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

32.11 根据《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号），自2021 年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

32.12 根据《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号），各级预算单位要按照不低于10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

32.13 《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》；陕财办采〔2023〕3号；

32.14 《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；

32.15 其他需要落实的政府采购政策。

### 33.项目所属行业

本项目所属行业：工业（制造业）。

34.建议响应文件双面打印。

- 合同主要条款

一、项目概况

1、项目名称：                      ；

2、项目内容：                      。

二、组成本合同的文件

1、成交通知书、响应文件、竞争性磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

2、相关采购要求；

3、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同总价

合同总价（大写）：        （¥）。

合同总价即成交价，包括人工费、管理费、利润、税金等其他一切相关费用。供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

1、由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：

①项目设施设备安装调试完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。承包人应于发包人每次付款前提供等额正规发票。

②如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金。

五、交货地点、交货期及质保期

1、交货地点：合阳县

2、交货期：自合同签订后60日历天内完成安装调试并验收合格

3、质保期：自项目验收之日起1年

六、双方承诺

1、供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2、采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的货物内容、数量与响应文件、竞争性磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的服务内容相一致。

八、安装、调试要求：

1、由供应商负责派技术人员到现场进行服务至验收合格。

2、供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供服务的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的交货期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、服务期间所发生的费用均由供应商负责。

九、技术支持：

提供全年7×24小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。供应商更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

十、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十一、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在磋商价格中。

十二、验收:

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写项目验收单（一式四份）作为对项目的最终认可。

3、验收标准：按竞争性磋商文件、响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

a)合同文本；

b)响应文件及澄清函、竞争性磋商文件；

c)国家和行业制定的相应的标准和规范。

十三、质量保证（提供售后服务承诺书）：

1、供应商提供的产品、材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足竞争性磋商文件的要求，竞争性磋商文件未明确要求的内容，采购人须按招标设备主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供设备工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

3、现场服务方式：现场服务，并提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤8小时，24小时内无法恢复的故障提供免费备机服务。

4、每年至少四次上门维护，回访。

5、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

6、在产品最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。

十四、运输及包装

1、运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，运输方式由供应商自行选择。

2、包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证采购人收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由成交供应商自行承担。同时，成交供应商必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由成交供应商负责赔偿。

十五、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十六、知识产权

供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

十七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向项目所在地人民法院提请诉讼。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、其他（在合同中具体明确）

二十一、合同订立

1. 订立时间：       年    月    日。

2. 订立地点：                       。

3. 本合同一式       份，具有同等法律效力，双方各执     份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                  法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                  的代理人：（签字）

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

- 采购内容及技术要求

采购清单

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足，不满足按无效响应处理）

| 编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房设备 |  |  |  |  |  |
| A更衣室 |  |  |  |  |  |
| A01 | 全自动洗衣机 |  | 一、基本要求 产品类型：滚筒式全自动洗衣机，家用或商用级（根据需求选择）。 额定洗涤容量：≥10KG。 额定脱水容量：≥10KG。 外观尺寸：需标注长×宽×高（参考值：600mm×600mm×850mm）。 额定电压/频率：220V/50Hz（或根据地区需求调整）。 额定功率：洗涤功率≤500W，脱水功率≤1000W（需符合国家能效标准）。 二、性能要求 洗涤性能 转速范围：400-1400转/分（可调，支持多档位脱水）。 洗净比：≥1.03（国家标准参考值）。 脱水效率：≥70%（国家标准）。 水温调节：支持冷水/30℃-90℃多档位加热洗涤。 程序功能 基础程序：标准洗、快洗（15/30分钟）、强力洗、节能洗、羊毛洗、羽绒服洗、高温除菌洗等。 附加功能： 自动断电记忆（恢复供电后继续运行）。 自清洁功能（内筒/门封防霉）。 中途添衣功能。 延迟启动（1-24小时可调）。 能效标准 能效等级：一级能效（GB 12021.4-2019）。 水效等级：一级水效（GB/T 4288-2018）。 噪音要求 洗涤噪音≤62dB(A)，脱水噪音≤72dB(A)（按国家标准测试）。 三、结构设计 内筒材质：食品级不锈钢内筒，抗菌防锈处理。 外壳材质：镀锌钢板或高强度耐腐蚀工程塑料。 门体设计：双向开门或透明视窗设计，支持中途添衣。 减震系统：多重减震技术（液压阻尼+自平衡配重）。 进水/排水：支持自动进水、快速排水，排水管长度≥1.5米。 四、智能控制 操作面板：LED/LCD触控屏，支持多语言显示。 智能互联（选配）：支持Wi-Fi/APP远程控制、故障自检提醒。 传感器配置：水位传感器、温度传感器、泡沫检测、负载不平衡检测。 五、安全保护 漏电保护、过压/欠压保护、过流保护。 门锁安全装置：运行中自动锁闭，断电后自动解锁。 童锁功能：防止误操作。 高温保护：水温过高时自动停止加热。 六、认证与检测 必须通过中国强制性产品认证（CCC认证）。 提供第三方检测报告（如洗净比、能效、噪音等）。 符合GB/T 4288《家用和类似用途电动洗衣机》标准。 | 1 | 台 |
| A02 | 文件柜 |  | 一、基础规格 1. 尺寸：900mm（长）×500mm（宽）×1800mm（高），误差±2mm。 2. 材质： - 主体采用304不锈钢（需符合GB/T 20878标准，含镍量≥8%，铬含量≥18%）。 - 板材厚度：1.0mm（需提供材质厚度检测报告）。 - 配件（如铰链、把手、锁具等）均需为不锈钢材质，防锈耐腐蚀。 二、结构与功能要求 1. 柜体结构： - 柜门：≥2扇对开门设计，带嵌入式把手，门缝均匀（≤2mm），开关顺畅无卡顿。 - 隔板：内部配置≥3层可调隔板（含底层），隔板承重≥50kg/层，可通过卡扣或螺栓灵活调节高度。 - 底部：柜体底部需预留≥10mm离地空间，或配备可调地脚，便于防潮及地面找平。 - 锁具：配置优质不锈钢门锁（如叶片锁或电子锁），锁芯需防锈，钥匙不可通用，具备防撬功能。 2. 工艺要求： - 焊接：采用满焊工艺，焊缝平整光滑，无虚焊、漏焊、焊瘤，表面需打磨抛光处理。 - 表面处理：整体拉丝工艺（粗糙度Ra≤1.6μm），或可选镜面抛光，表面无划痕、锈斑、凹凸变形。 - 密封性：柜门边缘需加装橡胶密封条，确保防尘、防潮。 三、质量与检测标准 1. 需符合以下国家标准： - GB/T 32448-2015《办公家具 桌、椅、柜 安全性能要求》 - GB/T 13667.3-2015《钢制书架 第3部分：手动密集书架》（可选，如需密集柜功能） - GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》（若涉及木质部件）。 | 3 | 台 |
| A03 | 洗手池 |  | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度1.5mm,星盆厚度≥1.2mm； 洗手星盆尺寸：250*350*135深 外形尺寸：450*450*400H 侧板采用≥1.2mm不锈钢板； 门板采用≥1.2mm不锈钢板； 配合金可调性子弹脚； | 1 | 台 |
| B粗加工 |  |  |  |  |  |
| B01 | 灭蝇灯 | 670*150*470 | 额定电压：220V~额定功率：45W 机身尺寸：500*200*380mm 灯管规格：450mm 15W 有效面积：80-100㎡ 净重：2.9kg | 1 | 台 |
| B03 | 洗地龙头 | 235*550*490 | 耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架，双温止回阀。 | 1 | 台 |
| B04 | 电热水器 | 870*415*400 | 一、基本技术规格 容量 额定容量：≥80L（依据GB/T 20289标准测试） 加热性能 额定功率：3000W（可调档位：半胆/全胆加热） 加热效率：≥95% 加热时间（20℃→75℃）：≤1.5小时（全功率模式下） 内胆材质 材质：高强度搪瓷内胆（或304不锈钢内胆） 承压能力：≥0.8MPa 抗腐蚀性：通过72小时盐雾试验，承诺10年质保 加热管 材质：钛金加热管/316L不锈钢 防垢设计：具备镁棒或电子阳极防腐技术 保温层 材质：高密度聚氨酯整体发泡 保温性能：24小时热水自然降温≤5℃（环境温度25℃） 二、性能要求 能效等级 符合国家一级能效标准（能效标识备案） 24小时固有能耗系数≤0.6 温度控制 温度调节范围：35℃~75℃ 控温精度：±1℃ 显示方式：LED数显屏（需显示温度、工作状态） 安全保护 漏电保护：三级断电保护（漏电电流＞15mA时0.1秒切断电源） 超温保护：双极温控器（≥85℃自动断电） 防干烧保护：水位传感器+自动断电 压力安全阀：≥0.7MPa自动泄压 三、结构与安装 安装方式 壁挂式安装，需提供配套支架及膨胀螺栓 安装尺寸：外形尺寸≤φ450mm×850mm（直径×高度） 接口要求 进水/出水口：G1/2英寸标准接口 电源：220V±10%，50Hz，接地保护 四、认证与检测 强制认证：通过国家3C认证，并提供证书编号。 检测报告：提供省级以上检测机构出具的性能检测报告。 其他认证：鼓励提供节能认证、ISO质量管理体系认证。 五、其他要求 智能化功能（可选） 支持Wi-Fi远程控制（APP调节温度、预约加热） 峰谷电价时段智能切换 环保要求 符合RoHS指令，禁止使用有害重金属材料。 | 1 | 台 |
| B05 | 双星水池 | 1100*800*800+150 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm； 台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x≥1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| B06 | 四层栅格货架 | 1200*500*1550 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.2mm； 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| C副食库 |  |  |  |  |  |
| C01 | 双温四门高身雪柜（双温） | 1220*700*1980 | 1、内外箱采用优质304#加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 2、自动回归铰链门，有效避免冷量流失； 3、易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康； 4、环保制冷剂，高效制冷系统，节能环保； 5、电子式温控数显器，透明外膜； 6、时尚拉手设计，美观大方； 7、层间高低自由调节。方便实用； 8、加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 9、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 10、内向底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁； 11、制冷方式：风冷 12、温度范围：0~+10℃,-10℃～0℃ 产品具有3C认证有效证书； 产品具有食品接触产品安全认证证书。 | 2 | 台 |
| C02 | 双温四门高身雪柜（全冷冻） | 1220*700*1980 | 1、内外箱采用优质304#加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 2、自动回归铰链门，有效避免冷量流失； 3、易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康； 4、环保制冷剂，高效制冷系统，节能环保； 5、电子式温控数显器，透明外膜； 6、时尚拉手设计，美观大方； 7、层间高低自由调节。方便实用； 8、加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低； 9、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好； 10、内向底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁； 11、制冷方式：风冷 12、温度范围：,-10℃～0℃ 产品具有3C认证有效证书； 产品具有食品接触产品安全认证证书。 | 2 | 台 |
| C03 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.2mm； 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 4 | 台 |
| C04 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.2mm； 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| D主食库 |  |  |  |  |  |
| D01 | 米面架 | 1000*600*150 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.2mm； 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 3 | 台 |
| D02 | 平板车 | 850*600*800 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 面板厚度1.5mm； 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| F主操作间 |  |  |  |  |  |
| F01 | 双头大锅灶 | 2000*1100*800+450 | - 设备名称 然气双头大锅灶（双眼大锅灶） 二、技术参数 外形尺寸：长×宽×高=2000mm×1100mm×800mm（±5mm误差）； 炉头配置： 单炉头：高效猛火燃烧器，热负荷≥48kW； 燃烧器类型：预混式燃烧，全铜火盖，耐高温合金炉膛； 热效率：≥30%（符合GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》）； 燃气类型：天然气（适配压力范围：2000-3000Pa，投标方需注明具体参数）； 锅具适配： 适用锅径：φ600-800mm； 炉架承重：≥100kg（铸铁材质，表面防锈处理）； 点火方式：脉冲电子点火，带熄火自动保护装置； 控制方式：独立燃气阀门，旋钮式火力调节； 排水系统：不锈钢导水槽+防堵排水管，倾斜式台面设计。 三、材质要求 面板： 材质：304食品级不锈钢，厚度≥2.0mm； 工艺：一体冲压成型，表面拉丝处理，边缘倒角防割伤； 侧板/后背围板： 材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm； 结构：焊接无缝，无锐角毛刺，抗油污腐蚀； 烟道结构：内置防风圈，防止火焰偏移； 燃烧器支架：耐高温铸铁，表面镀铬处理。 四、功能配置 安全要求： 强制熄火保护装置（符合GB 35848-2018标准）； 燃气泄漏报警功能（选配）； 防回火设计，过压保护； 节能设计： 二次空气混合技术，燃烧充分无黑烟； 双层隔热结构，降低台面温度； 便捷性设计： 可调节不锈钢地脚（调节高度≥30mm）； 易拆卸炉头，便于清洁维护。 五、验收标准 外观无划痕、变形，焊接处光滑无气孔； 提供不锈钢材质厚度检测报告（第三方CMA/CNAS认证）； 点火系统连续测试10次，成功率≥98%； 燃烧火焰稳定，无脱火、回火现象； 提供产品合格证、燃气适配性检测报告、能效认证及出厂检验记录。 六、响应文件要求 制造商需具备燃气器具生产许可证及ISO 9001认证； - ★3C证书。 | 1 | 台 |
| F02 | 单头大锅灶 | 1100*1100*800+451 | - 设备名称 然气单头大锅灶（单眼大锅灶） 二、技术参数 外形尺寸：长×宽×高=1100mm×1100mm×800mm（±5mm误差）； 炉头配置： 单炉头：高效猛火燃烧器，热负荷≥48kW； 燃烧器类型：预混式燃烧，全铜火盖，耐高温合金炉膛； 热效率：≥30%（符合GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》）； 燃气类型：天然气（适配压力范围：2000-3000Pa，投标方需注明具体参数）； 锅具适配： 适用锅径：φ600-800mm； 炉架承重：≥100kg（铸铁材质，表面防锈处理）； 点火方式：脉冲电子点火，带熄火自动保护装置； 控制方式：独立燃气阀门，旋钮式火力调节； 排水系统：不锈钢导水槽+防堵排水管，倾斜式台面设计。 三、材质要求 面板： 材质：304食品级不锈钢，厚度≥2.0mm； 工艺：一体冲压成型，表面拉丝处理，边缘倒角防割伤； 侧板/后背围板： 材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm； 结构：焊接无缝，无锐角毛刺，抗油污腐蚀； 烟道结构：内置防风圈，防止火焰偏移； 燃烧器支架：耐高温铸铁，表面镀铬处理。 四、功能配置 安全要求： 强制熄火保护装置（符合GB 35848-2018标准）； 燃气泄漏报警功能（选配）； 防回火设计，过压保护； 节能设计： 二次空气混合技术，燃烧充分无黑烟； 双层隔热结构，降低台面温度； 便捷性设计： 可调节不锈钢地脚（调节高度≥30mm）； 易拆卸炉头，便于清洁维护。 五、验收标准 外观无划痕、变形，焊接处光滑无气孔； 提供不锈钢材质厚度检测报告（第三方CMA/CNAS认证）； 点火系统连续测试10次，成功率≥98%； 燃烧火焰稳定，无脱火、回火现象； 提供产品合格证、燃气适配性检测报告、能效认证及出厂检验记录。 六、响应文件要求 制造商需具备燃气器具生产许可证及ISO 9001认证； - ★3C证书。 | 1 | 台 |
| F03 | 炉拼台 | 400*1100*800+450 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度1.5mm； 层板厚度≥1.2mm； 立柱采用φ47x≥1.2mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |
| F04 | 双头双尾小炒灶 | 2000*1100*800+450 | - 设备名称 燃气双炒双温灶 二、技术参数 外形尺寸：长×宽×高=2000mm×1100mm×800mm（±5mm误差）； 炉头配置： 双炒灶：2个高效节能猛火炉头，热负荷≥48kW/个； 双温灶：2个保温炉头，热负荷≥8kW/个； 热效率：≥30%（符合GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》）； 燃气类型：天然气； 点火方式：脉冲电子点火，带熄火自动保护装置； 控制方式：独立阀门调节火力，旋钮式操作； 排水系统：内置不锈钢排水槽及导水管，防溢漏设计。 三、材质要求 面板： 材质：304食品级不锈钢，厚度≥2.0mm； 工艺：一体成型，表面拉丝处理，边缘圆角防割伤； 侧板/后背围板： 材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm； 结构：焊接牢固，无毛刺，耐腐蚀； 炉架：铸铁炉架，表面防锈处理，承重≥50kg； 燃烧器：全铜火盖，耐高温合金材质炉膛。 四、功能配置 安全配置： 熄火保护装置（符合GB 35848-2018标准）； 漏气自动报警功能（选配）； 防爆燃点火设计； 节能设计： 预混燃烧技术，热效率高； 隔热层设计，降低台面温度； 附加配置： 可调节式不锈钢脚撑，适应地面不平； 内置集水盘，便于清洁。 五、验收标准 外观无划痕、凹陷，焊接处光滑平整； 提供材质厚度检测报告（第三方机构认证）； 点火成功率≥98%，燃烧火焰均匀无黄焰； 提供产品合格证、燃气适配检测报告及能效认证。 六、响应文件要求 提供制造商ISO 9001质量管理体系认证； - ★3c证书 | 1 | 台 |
| F05 | 三门36盘蒸饭柜 | 1500*800*1800 | 技术参数与性能要求 1. 基础规格 - 尺寸：≥1500mm（长）×800mm（宽）×1800mm（高），误差±5mm - 蒸盘数量：36个，适配标准蒸盘（尺寸：400mm×600mm×50mm） - 燃气类型：天然气（12T）/液化气（20Y），需明确适配类型 2. 核心材质 - 外壳：304不锈钢（GB/T 20878），厚度≥1.2mm，表面拉丝处理 - 内胆：食品级304不锈钢，厚度≥1.5mm，内壁圆弧角无缝焊接 - 蒸盘：304不锈钢，厚度≥0.8mm，带防烫把手及防滑底纹 3. 燃烧与蒸汽系统 - 燃烧器： - 铜制直燃式燃烧器，数量≥2个，单灶热负荷≥25kW，总热负荷≥50kW - 电子脉冲点火，点火成功率≥99%，配备独立风门调节 - 热效率：≥75%（符合GB 30720-2025 1级能效标准，需提供检测报告） - 蒸汽产能：冷启动≤15分钟出蒸汽，持续蒸汽量≥35kg/h - 蒸汽压力：0.02-0.05MPa（自动恒压控制） 4. 控制与功能 - 温度控制： - 电子温控器，调节范围30-100℃，控温精度±1℃ - 支持“快速蒸制”“低温慢蒸”双模式切换，带定时功能（0-240分钟） - 安全装置： - 热电偶式熄火保护（熄火后60秒内切断燃气，GB 35848-2024） - 燃气泄漏报警器（浓度≥0.1%时声光报警+断气） - 压力安全阀（超压0.06MPa自动泄压） - 智能配置： - 防水触控操作屏，显示实时温度、工作模式、故障代码 - 支持历史数据查询（如蒸制时间、能耗记录） 5. 结构设计 - 保温性能： - 聚氨酯发泡保温层，厚度≥50mm，表面温度≤45℃（环境25℃时） - 排水系统： - 底部倾斜≥3°，配不锈钢排污阀，支持自动排水+手动排污 - 通风散热： - 顶部/侧面设防爆通风口，防止燃气积聚 二、安全与合规要求 - 强制性认证： - CCC认证（商用燃气器具类） - GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》全项检测合格 - 检测报告： - 304不锈钢材质报告（镍≥8%，铬≥18%） - 燃烧器热效率、气密性测试报告（第三方机构盖章） - 蒸柜温升测试报告（内胆升温至100℃时间≤20分钟） | 1 | 台 |
| F06 | 油烟净化一体机带新风 | 2120*1300*930 | 一、设备名称 油烟净化一体机（低空直排型） 二、设备用途 适用于餐饮厨房、食品加工场所等油烟产生环境，实现油烟高效净化与低空合规排放，满足环保要求。 三、技术参数 外形尺寸：长×宽×高=2120mm×1300mm×930mm（±5mm误差，含进出风口）； 处理风量：≥12000m³/h（可根据实际需求分档调节）； ★净化效率：≥98%（实测值，按GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》检测）； 排放浓度：≤1.0mg/m³（符合地方低空排放标准）； 净化方式：高压静电式（双区结构：电离区+集尘区）； 电源规格：AC 220V/380V，50Hz，功率≤5kW； 噪音等级：≤65dB(A)（距离设备1米处测量）； 风阻损失：≤120Pa。 四、材质与结构要求 外壳材质： 整体框架：304不锈钢，厚度≥1.5mm； 表面处理：拉丝工艺，耐腐蚀、抗油污； 内部结构： 电场模块：铝合金极板，蜂窝式结构，可拆卸清洗； 电离区：钨丝放电针，耐高温、抗氧化； 密封设计： 法兰接口：304不锈钢法兰，密封胶条耐温≥150℃； 箱体拼接：氩弧焊焊接，无漏风、漏油。 五、功能配置 核心功能： 自动清洗系统：可选配高压喷淋或药剂清洗装置； 智能控制系统：液晶屏显示运行状态（电压、电流、故障代码）； 安全保护： 高压电源短路保护、过载保护、自动断电功能； 防火阀联动装置（温度≥70℃自动切断电源）； 节能设计： 自适应功率调节（根据油烟浓度自动调整电场强度）； 待机功耗≤50W。 六、排放与检测要求 排放标准： 符合《低空排放油烟净化设备技术规范》及地方环保法规； 提供第三方检测报告（CMA认证）； 净化效率验证： 采用重量法或红外分光光度法检测，附原始数据； 运行稳定性： 连续运行72小时无故障，电场电压波动≤5%。 七、响应文件要求 制造商需具备环保设备生产资质及ISO 14001认证； | 5 | 台 |
|  | 防雨百叶窗 | 500*300 | 铝合金材质 | 5 | 个 |
|  | 墙体开洞及修复 | 5个洞口 |  | 1 | 项 |
| F07 | 厨房灭火系统 | 800*200*700 | 一、技术参数与系统配置 1. 基本规格 - 系统类型：双瓶组式厨房设备灭火装置（含2个灭火剂储存瓶） - 保护对象：适用于商用厨房灶台、排烟罩及管道（单套系统保护灶台长度≤6米，排烟管道截面积≤1.5㎡） - 灭火剂类型： - 湿化学灭火剂（如K型灭火剂）或ABC干粉（需明确，建议优先湿化学） - 单瓶容量：≥10L（湿化学）或≥8kg（干粉），总容量≥20L/16kg 2. 核心性能 - 喷射时间：≤10秒（湿化学）或≤15秒（干粉） - 灭火时间：≤30秒，且24小时内无复燃 - 启动方式： - 自动启动：温控玻璃球（动作温度93℃±3℃）或易熔金属启动 - 手动启动：距地面1.5米处设手动启动装置，带保护罩 - 联动功能： - 启动时自动切断燃气供应阀、关闭风机（需提供联动控制模块） - 输出报警信号至消防控制室 3. 组件要求 - 灭火剂瓶组： - 碳钢或不锈钢材质，耐压≥1.6MPa，带压力表及检漏装置 - 双瓶组通过集流管连接，配置单向阀防止回流 - 喷嘴： - 数量≥4个（灶台上方≥2个，排烟管道入口≥2个） - 雾化喷嘴，覆盖角度≥90°，喷射距离≥1.5米 - 管网材质：不锈钢无缝钢管，壁厚≥2mm，螺纹连接需密封防漏 二、安全与合规要求 - 强制性认证： - 提供CCCF认证 - 符合GB 16233-2020《厨房设备灭火装置》全项标准 - 检测报告： - 灭火剂相容性测试报告（与管道、喷嘴材质兼容） - 系统联动测试报告（燃气切断、报警响应时间≤5秒） - 耐压试验报告（瓶组水压测试≥2.4MPa，保压30分钟无泄漏） - 环境适应性： - 工作温度：0℃~60℃，湿度≤95%RH（无冷凝） - 抗震等级：≥6级（GB 50011-2010） | 1 | 台 |
| F11 | 单星水池 | 700*700*800+150 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm； 台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x≥1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| F12 | 木案工作台 | 1600*760*950 | 1.板材均选用优质不锈钢板； 1.台面采用梨木 ，厚度55mm； 3.恒通采用38*25x≥1.2mm不锈钢管； 4.立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| F13 | 单通工作台 | 1800*800*800 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；底板及层板厚度≥1.2mm； 侧板、后背板厚度≥1.2mm，门≥1.0mm； 配备重力可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 2 | 台 |
| F14 | 双层台面立架 | 1800*300*900 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 层板厚度1.2mm； 立柱采用30*30x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 2 | 台 |
| F15 | 热风消毒平台柜 | 1800*800*800 | 高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水；全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便；采用全不锈钢机构制造，持久耐用；4.4kw/220v | 2 | 台 |
| F16 | 和面机 | 100KG | 一、技术参数 1. 和面量与规格 - 和面量：100KG/批次（以面粉重量计） - 外形尺寸：约1200mm（长）×800mm（宽）×1300mm（高）（误差±5%，需适配厨房空间） - 电机功率：≥7.5kW（三相380V，50Hz），需匹配和面量确保扭矩充足 2. 面斗材质与结构 - 面斗材质：食品级304不锈钢（GB/T 20878），厚度2.0mm（需提供材质检测报告及厚度实测报告） - 面斗容积：≥200L，内壁光滑无死角，底部圆弧角设计（R≥50mm）便于卸料和清洁 - 搅拌装置： - 螺旋式搅拌桨（或桨式），材质304不锈钢，厚度≥1.5mm - 搅拌桨与面斗间隙≤3mm，确保和面均匀 3. 性能要求 - 面时间：10-30分钟可调（带时间继电器），面团达到扩展阶段时面筋指数≥85% - 低速档：60±5r/min - 高速档：120±5r/min（可根据面团类型切换） - 噪音：≤85dB（距设备1米处测量，GB 16798-1997） - 温升：电机外壳温度≤70℃，轴承部位温升≤40K（连续运行1小时后测试） 二、安全与合规要求 - 安全装置： - 面斗开盖断电保护（防护门开启时自动停机，符合GB 4706.1-2005） - 过载保护装置（电机电流超过额定值时自动跳闸） - 急停开关（红色醒目位置，响应时间≤0.5秒） - 认证与标准： - 提供CCC认证（低压电器部分）及食品接触材料安全认证（面斗材质符合GB 4806.9-2016） - 符合GB 16798-1997《食品机械安全卫生》、GB 5226.1-2019《机械电气安全》 - 接地要求：设备需有独立接地端子，接地电阻≤4Ω 三、结构与工艺细节 - 传动系统： - 齿轮箱密封设计，采用食品级润滑油，无漏油风险 - 皮带传动需配备防护罩，防护网孔径≤10mm - 表面处理： - 面斗内部抛光处理（粗糙度Ra≤1.6μm），外部拉丝处理 - 非不锈钢部件（如机架）需喷塑防腐，涂层厚度≥80μm - 卸料方式： - 面斗倾斜卸料：电动/手动倾斜≥45°，带定位锁止装置 | 1 | 台 |
| F17 | 压面机 | 750*960*1000 | 一、技术参数 1. 基础规格 - 压面量：≥50kg/h（以面粉计，需匹配连续生产需求） - 外形尺寸：约1000mm（长）×600mm（宽）×1200mm（高）（误差±5%，需适配厨房操作台） - 电机功率：≥2.2kW（单相220V/三相380V，需明确电压类型） 2. 辊筒与材质 - 辊筒材质：食品级304不锈钢（GB/T 20878），厚度≥3.0mm，表面粗糙度Ra≤0.8μm（镜面抛光） - 辊筒尺寸： - 主压辊：直径≥150mm，长度≥400mm - 辅助辊：直径≥100mm，长度≥400mm - 机身材质：碳钢喷塑（非接触食品部位），厚度≥2.5mm，防腐防锈 3. 性能要求 - 压面厚度调节范围：1-20mm（连续可调，带刻度显示，误差±0.5mm） - 辊筒转速：主辊6-12r/min，辅助辊10-20r/min（变频可调，需匹配面团硬度） - 生产效率：单批次压面时间≤5分钟（以10kg面团计） - 噪音：≤75dB（距设备1米处测量，GB 16798-1997） 二、安全与合规要求 - 安全装置： - 急停开关：红色醒目位置，手指可触及，响应时间≤0.3秒 - 过载保护：电机电流超过额定值时自动断电，需手动复位 - 防护栏：辊筒两侧设可拆卸防护栏，网孔直径≤10mm，防止手指伸入 - 认证与标准： - 提供CCC认证（电机及电气部件） - 符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 通用要求》 - 接触食品部件符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 - 接地保护：独立接地端子，接地电阻≤4Ω 三、结构与工艺细节 - 传动系统： - 齿轮传动或蜗轮蜗杆传动，配备防护罩，齿轮油需为食品级润滑油 - 皮带传动需采用防滑耐磨材质，带张紧调节装置 - 表面处理： - 辊筒表面镜面抛光，无划痕、毛刺；机身喷塑层厚度≥100μm，附着力≥2级（划格法） - 调节装置： - 手轮调节：压面厚度调节手轮带锁定装置，防止误操作 - 电动调节 | 1 | 台 |
| F18 | 电饼铛 | 720*655*745 | 一、核心技术参数 1. 功率与电压 - 额定功率：5kW（误差±5%） - 电压类型： - 单相220V/50Hz（需明确标注） - 三相380V/50Hz（需明确标注） - 加热元件： - 发热管材质：不锈钢铠装加热管（厚度≥2.0mm，符合GB/T 20878） - 加热方式：双管独立加热（上、下烤盘各2组加热管） 2. 烤盘规格 - 烤盘尺寸： - 圆形：直径≥600mm（误差±5%） - 方形：长×宽≥800×600mm（误差±5%） - 烤盘深度：≥30mm（加深设计，适应厚饼类制作） - 表面处理： - 食品级不粘涂层（符合GB 4806.10-2016） - 哑光喷砂处理（非涂层区域，粗糙度Ra≤1.6μm） 3. 温度控制 - 控温范围：50-300℃（连续可调，带数字显示屏） - 控温精度：±5℃（恒温状态下实测误差） - 加热均匀性： - 烤盘表面温差≤10℃（空载运行30分钟后测试） - 边缘与中心温差≤15℃ 二、安全与合规要求 - 安全装置： - 防干烧保护：温控器+熔断器双重保护（温度超过350℃自动断电） - 过热保护：超温报警并停机（需手动复位） - 漏电保护：漏电电流≥30mA时0.1秒内切断电源 - 认证与标准： - 提供CCC认证（证书编号需在响应文件中列明） - 符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 通用要求》 - 接触食品部件符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 - △接地要求：独立接地端子，接地电阻≤4Ω 三、结构与工艺细节 - 机身材质： - 主体框架：304不锈钢（厚度≥1.5mm） - 外壳：碳钢喷塑（厚度≥1.2mm，附着力≥2级） - 操作设计： - 铰链结构：双轴联动，烤盘开合角度≥180° - 防烫把手：隔热硅胶材质，表面温度≤50℃（连续工作1小时后测试） - 清洁便利性： - 可拆卸烤盘：一键解锁，支持整机水洗（IPX4防水等级） - 导油槽：底部倾斜设计，配可拆卸接油盒 | 1 | 台 |
| F19 | 四层栅格货架 | 1200*500*1550 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 层板厚度≥1.2mm； 层板用不锈钢加强筋； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| F20 | 毛巾消毒柜 | 460*95*610 | 一、基础规格与安装 - 外形尺寸：460mm（宽）×95mm（深）×610mm（高），误差±5mm - 安装方式：壁挂式设计，需配备不锈钢挂墙支架（承重≥20kg） - 消毒容量：≥15条标准毛巾（单条尺寸≤300×600mm） 二、核心技术参数 1. 消毒方式 - 采用复合消毒技术，包含： - 高温烘干（温度≥120℃，持续时间≥30分钟） - 紫外线消毒（波长253.7nm，强度≥70μW/cm²） - 臭氧消毒（浓度≥40mg/m³） - 消毒时间可在30-90分钟范围内调节，具备倒计时显示功能 2. 材质与结构 - 外壳与内胆：均采用304不锈钢材质，外壳厚度≥0.8mm，内胆厚度≥1.0mm；内胆内壁需镜面抛光处理，便于清洁 - 层架：不锈钢网格层架，可拆卸，层架间距≥50mm，确保空气流通 3. 功能配置 - 智能控制：配备微电脑触控面板，可显示实时温度、消毒模式、剩余时间，并支持预约功能（设定消毒开始时间） - 安全保护： - 过热保护装置（温度超过130℃时自动断电） - 开门断电功能（柜门开启时立即停止消毒） - 臭氧泄漏报警装置（浓度≥0.16mg/m³时发出声光提示） - 能耗要求：烘干功率≤500W，消毒总功率≤800W 三、安全与合规要求 - 认证标准： - 需提供CCC认证（电气安全部分） - 符合GB 28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》 - 臭氧排放需符合GB 21551.4-2010相关标准 - 检测报告： - 需提供紫外线强度、臭氧浓度的第三方检测报告 - 消毒效果报告需显示对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.9% - 电磁兼容性：需符合GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求》 | 1 | 台 |
| F21 | 灭蝇灯 | 660*129*380 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |
| F22 | 风幕机 | 1000*212*226 | 一、基础规格 1. 外形尺寸：1000mm（宽）×212mm（高）×226mm（深），误差±3mm 2. 安装方式：壁挂式/吊顶式（需配套安装支架，承重≥20kg） 3. 适用场景：商场、酒店、餐厅等出入口，隔离冷暖气流、防尘防虫 二、核心技术参数 1. 电机： - 类型：纯铜芯永磁直流电机或三相异步电机 - 功率：≥250W（风量≥2500m³/h） - 转速：≥1400r/min（高速档），支持多档调速（低/中/高） 2. 风轮： - 材质：ABS工程塑料或铝合金，直径≥120mm - 叶片数量：≥12片，前倾式设计提升风压 3. 风速与风量： - 出风口风速：≥18m/s（高速档，距出风口10cm处测量） - 有效覆盖距离：≥2.5m（垂直向下吹风时） 4. 噪音：≤65dB（距设备1米处，高速档运行时） 5. 绝缘等级：Class I，防护等级IP20 三、材质与工艺 1. 外壳： - 优质冷轧钢板喷塑，厚度≥0.8mm，表面抗划伤处理 - 颜色：白色（RAL9010）或定制色（需提前确认） 2. 面板： - 可拆卸式设计，便于清洁维护 - 出风口配备导流格栅，角度可调（0-45°） 四、功能配置 1. 控制方式： - 机械按键或电子触控面板，支持三档风速调节 - 可选配遥控功能（遥控距离≥8m） 2. 安全保护： - 过热保护：电机温度超过120℃时自动断电 - 防漏电保护：绝缘电阻≥2MΩ，接地端子电阻≤0.1Ω 3. 冬季辅助功能（可选）： - 电加热模块（功率≤1500W，需单独报价） - PTC陶瓷发热，温控范围10-30℃ 五、安全与合规标准 1. 认证要求： - 提供CCC认证（符合GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008） - 电磁兼容符合GB 4343.1-2018标准 2. 检测报告： - 提供风速、风量、噪音的第三方检测报告 - 电机能效等级≥GB 18613-2020 3级 | 2 | 台 |
| G售饭 |  |  |  |  |  |
| G01 | 单通工作台 | 1800*800*800 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；底板及层板厚度≥1.2mm； 侧板、后背板厚度≥1.2mm，门≥1.0mm； 配备重力可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| G02 | 留样柜 | 750*750*2150 | 一、基础规格 1. 外形尺寸：750mm（长）×750mm（宽）×2150mm（高），误差±5mm 2. 安装方式：立式落地安装，底部带可调地脚（调节范围≥10mm） 3. 留样容量：≥120份（单份留样盒尺寸≥100×100×50mm） 二、核心技术参数 1. 制冷系统： - 制冷方式：直冷或风冷（优先风冷，温度均匀性更好） - 温度范围：0℃~10℃（精准控温，波动≤±1℃） - 压缩机：知名品牌高效压缩机，功率≤300W 2. 材质要求： - 内胆：食品级304不锈钢（GB/T 20878），厚度≥1.2mm，内壁圆弧角设计 - 外壳：优质冷轧钢板喷塑，厚度≥1.0mm，表面抗腐蚀处理 - 层架/抽屉：304不锈钢网格层架，可拆卸，承重≥5kg/层 3. 功能配置： - 温度显示：LED数码屏实时显示箱内温度，分辨率0.1℃ - 温度记录：具备7天温度数据存储功能，可导出PDF/Excel报表 - 安全锁：双门独立机械锁或电子密码锁，防止非授权开启 - 报警系统： - 高温报警（温度＞10℃时声光报警） - 低温报警（温度＜0℃时声光报警） - 断电报警（续航≥24小时） 三、卫生与安全标准 1. 消毒功能（可选）： - 内置紫外线消毒灯（功率≥15W），每日自动消毒30分钟 - 臭氧消毒（浓度≥5mg/m³，消毒后自动排风） 2. 合规要求： - 符合GB 14881-2013《食品生产通用卫生规范》 - 电气安全符合GB 4706.1-2005、GB 4706.10-2008标准 - 提供CCC认证及食品接触材料安全检测报告（GB 4806.9-2016） 3. 检测报告： - 温度均匀性测试报告（箱内各点温差≤2℃） - 噪音检测报告（运行噪音≤45dB，距设备1米处） 四、结构设计 1. 门体： - 双层中空钢化玻璃门，保温性好，透视清晰 - 门框带磁性密封条，密封性能≥10Pa（气密性测试） 2. 抽屉设计： - ≥6层可抽拉式留样抽屉，每个抽屉配独立标识牌 - 抽屉底部带导流槽，便于清洁和防积液 3. 散热系统： - 背部/底部散热孔，间距≥50mm，确保通风良好 - 冷凝水自动蒸发设计，无需手动排水 | 1 | 台 |
| H洗消 |  |  |  |  |  |
| H01 | 双孔收餐工作 柜（带靠背） | 1500*760*800+150 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；底板及层板厚度≥1.2mm； 侧板、后背板厚度≥1.2mm，门≥1.0mm； 配备重力可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| H02 | 电热水器 | 870*415*400 | 一、基本技术规格 容量 额定容量：≥80L（依据GB/T 20289标准测试） 加热性能 额定功率：3000W（可调档位：半胆/全胆加热） 加热效率：≥95% 加热时间（20℃→75℃）：≤1.5小时（全功率模式下） 内胆材质 材质：高强度搪瓷内胆（或304不锈钢内胆） 承压能力：≥0.8MPa 抗腐蚀性：通过72小时盐雾试验，承诺10年质保 加热管 材质：钛金加热管/316L不锈钢 防垢设计：具备镁棒或电子阳极防腐技术 保温层 材质：高密度聚氨酯整体发泡 保温性能：24小时热水自然降温≤5℃（环境温度25℃） 二、性能要求 能效等级 符合国家一级能效标准（能效标识备案） 24小时固有能耗系数≤0.6 温度控制 温度调节范围：35℃~75℃ 控温精度：±1℃ 显示方式：LED数显屏（需显示温度、工作状态） 安全保护 漏电保护：三级断电保护（漏电电流＞15mA时0.1秒切断电源） 超温保护：双极温控器（≥85℃自动断电） 防干烧保护：水位传感器+自动断电 压力安全阀：≥0.7MPa自动泄压 三、结构与安装 安装方式 壁挂式安装，需提供配套支架及膨胀螺栓 安装尺寸：外形尺寸≤φ450mm×850mm（直径×高度） 接口要求 进水/出水口：G1/2英寸标准接口 电源：220V±10%，50Hz，接地保护 四、认证与检测 强制认证：通过国家3C认证，并提供证书编号。 检测报告：提供省级以上检测机构出具的性能检测报告。 其他认证：鼓励提供节能认证、ISO质量管理体系认证。 五、其他要求 智能化功能（可选） 支持Wi-Fi远程控制（APP调节温度、预约加热） 峰谷电价时段智能切换 环保要求 符合RoHS指令，禁止使用有害重金属材料。 | 1 | 台 |
| H03 | 挂墙单层板 | 1200*350*230 | *整体采用优质不锈钢制作 ，厚度1.0mm； *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作 | 2 | 台 |
| H04 | 双星水池 | 1200*700*800+150 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm； 台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x≥1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 3 | 台 |
| H05 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 1.板材均选用优质不锈钢板； 1.台面厚度≥1.5mm；底板及层板厚度≥1.2mm； 3.恒通采用38*25x≥1.2mm不锈钢管； 4.立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| H06 | 不锈钢热风消毒柜 | 1300*750*1950 | 高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水；全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便；采用全不锈钢机构制造，持久耐用；4.4kw/220v | 2 | 台 |
| H07 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.5mm；底板及层板厚度≥1.2mm； 侧板、后背板厚度≥1.2mm，门≥1.0mm； 配备重力可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| H08 | 风幕机 | 1500*212*226 | 一、基础规格 1. 外形尺寸：1000mm（宽）×212mm（高）×226mm（深），误差±3mm 2. 安装方式：壁挂式/吊顶式（需配套安装支架，承重≥20kg） 3. 适用场景：商场、酒店、餐厅等出入口，隔离冷暖气流、防尘防虫 二、核心技术参数 1. 电机： - 类型：纯铜芯永磁直流电机或三相异步电机 - 功率：≥250W（风量≥2500m³/h） - 转速：≥1400r/min（高速档），支持多档调速（低/中/高） 2. 风轮： - 材质：ABS工程塑料或铝合金，直径≥120mm - 叶片数量：≥12片，前倾式设计提升风压 3. 风速与风量： - 出风口风速：≥18m/s（高速档，距出风口10cm处测量） - 有效覆盖距离：≥2.5m（垂直向下吹风时） 4. 噪音：≤65dB（距设备1米处，高速档运行时） 5. 绝缘等级：Class I，防护等级IP20 三、材质与工艺 1. 外壳： - 优质冷轧钢板喷塑，厚度≥0.8mm，表面抗划伤处理 - 颜色：白色（RAL9010）或定制色（需提前确认） 2. 面板： - 可拆卸式设计，便于清洁维护 - 出风口配备导流格栅，角度可调（0-45°） 四、功能配置 1. 控制方式： - 机械按键或电子触控面板，支持三档风速调节 - 可选配遥控功能（遥控距离≥8m） 2. 安全保护： - 过热保护：电机温度超过120℃时自动断电 - 防漏电保护：绝缘电阻≥2MΩ，接地端子电阻≤0.1Ω 3. 冬季辅助功能（可选）： - 电加热模块（功率≤1500W，需单独报价） - PTC陶瓷发热，温控范围10-30℃ 五、安全与合规标准 1. 认证要求： - 提供CCC认证（符合GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008） - 电磁兼容符合GB 4343.1-2018标准 2. 检测报告： - 提供风速、风量、噪音的第三方检测报告 - 电机能效等级≥GB 18613-2020 3级 | 4 | 台 |
| H09 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料 | 2 | 台 |
| J其他 |  |  |  |  |  |
| J01 | 拖把池连挂架 | 1500*700*1800 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； 台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm； 台面用不锈钢加强筋； 曲柄排水器带溢水口； 全不锈钢排水管带反水弯； 横通采用25*25x≥1.2mm不锈钢管； 立柱采用38*38x≥1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 产品具有 CQC 食品接触产品安全认证证书。产品检测的结果符合标准GB 4806.9-2016 的要求，提供不限于 CNAS 及 CMA 标识检测合格报告。 | 1 | 台 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 八人餐桌 |  | 形状： 圆形；饰面材质： 普通木材质 | 21 | 套 |
| 2 | 餐椅 |  | 普通木材质 | 168 | 个 |
| 3 | 玻璃转盘 |  | 10mm钢化玻璃 | 21 | 套 |
| 4 | 不锈钢盖板 |  | 采用优质不锈钢板材制作 ；厚度2.0mm加强处 理； | 55 | 米 |
| 5 | 菜刀 |  |  | 10 | 把 |
| 6 | 菜墩 | 400 |  | 6 | 个 |
| 7 | 食品保鲜盒 | 500*300*150 |  | 10 | 个 |
| 电梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 1600*1500 | - 基本规格 1. 额定载重：≥800kg（10人） 2. 额定速度：≥0.63m/s（两层低速梯标准配置） 3. 层站数：2层2站（首层+上层，含首层外呼面板） 4. 井道尺寸（宽×深）： - 标准尺寸：2000mm×2000mm（误差±50mm，需适配土建预留） - 底坑深度：≥1300mm - 顶层高度：≥3300mm 二、材质要求（304不锈钢） 部件 材质要求 厚度 表面处理 轿厢壁 食品级304不锈钢（GB/T 20878） 2.0mm 发纹不锈钢（HL纹路） 轿厢门 304不锈钢面板 2.0mm 发纹不锈钢，带防撞胶条 厅门/门套 304不锈钢小门套 1.5mm 发纹不锈钢，直角拼接 操纵面板 304不锈钢面板 1.2mm 拉丝处理，带盲文按钮 层站按钮 304不锈钢面板 1.0mm 嵌入式安装，防误触设计 三、核心配置与功能 1. 驱动系统： - 曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，能效等级≥GB 18613-2020 2级 - 控制系统：微电脑变频调速（VVVF），具备故障自诊断功能 2. 门机系统： - 变频永磁同步门机，开关门速度1.0-0.3m/s可调，噪音≤55dB - 光幕保护：≥150束红外光幕，防夹灵敏度≤50mm 3. 安全装置： - 强制标准配置： - 限速器-安全钳联动装置（动作速度≤1.15倍额定速度） - 缓冲器：液压缓冲器（适用于额定速度≤1.0m/s） - 轿厢上行超速保护装置 - 断错相保护、过载保护、急停开关 - 附加功能： - 五方通话系统（轿厢-机房-轿顶-底坑-监控中心） - 停电应急平层装置（续航≥30分钟） 4. 轿厢装修： - 地板：大理石或PVC防滑地板（需提供小样） - 天花板：集成LED照明（照度≥300lx）+通风扇 - 扶手：304不锈钢L型扶手，高度900mm 四、电气与节能要求 1. 电源：三相五线制380V/50Hz，单相220V/50Hz（控制回路） 2. 能耗指标： - 待机功率≤1.5kW，运行功率≤7.5kW - 符合GB/T 24474-2020《电梯能效评价方法及等级》 3. 电磁兼容：符合GB/T 18209.2-2018《电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容性》 五、安全与合规标准 1. 强制性认证： - ★提供生产厂家《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）。 - - 符合GB 7588-2022《电梯制造与安装安全规范》 - 需通过当地特种设备检验机构验收并取得《特种设备使用登记证》 2. 检测报告： - 304不锈钢材质检测报告（含镍≥8%，铬≥18%） - 电梯运行噪音、振动检测报告（轿厢内噪音≤55dB，振动加速度≤25cm/s² | 1 | 台 |
| 厨房装修 |  |  |  |  |  |
| 视频监控（明厨亮灶） |  |  |  |  |  |
| 1 | 后厨摄像头 |  | 1、400万臻全彩海螺型网络摄像机 2、全彩级高灵敏度传感器 ，F1.0超大光圈镜 头，提供更清晰的视频流输入 3、最高分辨率可达2560*1440@25fps ，在该分 辨率下可输出实时图像 | 4 | 个 |
| 2 | 公共区域摄像头 |  | 1、400万臻全彩海螺型网络摄像机 2、全彩级高灵敏度传感器 ，F1.0超大光圈镜 头，提供更清晰的视频流输入 3、最高分辨率可达2560*1440@25fps ，在该分 辨率下可输出实时图像 | 4 | 个 |
| 3 | 硬盘录像机 |  | 1、硬盘录像机： 1.5U标准机架式 2、1个HDMI，1个VGA 3、4盘位 最高支持8TB硬盘 4、2个千兆网 口 5、2个USB2.0接 口、1个USB3.0接 口 6、1个eSATA接 口 7、报警IO：16进4出 8、输入带宽：80M 9、输出带宽：256M 10、8路H.264、H.265混合接入 11、最大支持16×1080P解码 12、支持H.265、H.264解码 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 |  | 单硬盘内存： 6T | 1 | 个 |
| 5 | 信息发屏 |  | 32寸电视+信息发布终端盒 发布相关的餐厨信 息，明厨亮灶公示端 | 1 | 台 |
| 6 | 16口交换机 |  | 1、接口数量： 16个千兆POE电 口，1个千兆电 口，1个千兆光 口 2、接口类型：RJ45电 口，全双工，MDI/MDI-X 自适应 | 1 | 个 |
| 7 | 网线 |  | 超五类网线 | 2 | 箱 |
| 水电改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线 |  | 电气配线 [项目特征] 1.名称:电线 2.规格、型号:BV2.5 [工作内容] 1.配线 | 1327 | m |
| 2 | 电线 |  | 电气配线 [项目特征] 1.名称:电线 2.规格、型号:BV6 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | 691 | m |
| 3 | 电线 |  | 电气配线 [项目特征] 1.名称:电线 2.规格、型号:BV8 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | 312 | m |
| 4 | 电线 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:YJV4*16+10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、供货安装 | 22 | m |
| 5 | 电线 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:YJV4*32+25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、供货安装 | 26 | m |
| 6 | 电线 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:YJV4*50+32 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、供货安装 | 21 | m |
| 7 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:180A/3P [工作内容] 1.箱体供货安装 | 1 | m |
| 8 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:100A/3P | 1 | 台 |
| 9 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:63A/3P [工作内容] 1.箱体供货安装 | 1 | 台 |
| 10 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:100A/3P [工作内容] 1.箱体供货安装 | 1 | 台 |
| 11 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:63A/3P [工作内容] 1.箱体供货安装 | 1 | 台 |
| 12 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:32A/3P [工作内容] 1.箱体供货安装 | 4 | 台 |
| 13 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:25A/3P [工作内容] 1.箱体供货安装 | 10 | 台 |
| 14 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:16A/2P [工作内容] 1.箱体供货安装 | 18 | 台 |
| 15 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] 1.名称:空开箱（明装） 2.规格:10A/2P [工作内容] 1.箱体供货安装 | 9 | 台 |
| 16 | 空开箱（明装） |  | 空开箱（明装） [项目特征] | 1 | 台 |
| 17 | 空开箱（明装） |  | 1.名称:空开箱（明装） 2.尺寸:600*800*200 [工作内容] 1.箱体供货安装 |  | 台 |
| 18 | 配电箱 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 2.尺寸:60回路 [工作内容] 1.箱体供货安装 | 1 | 台 |
| 19 | 配电箱 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 2.尺寸:24路回路 [工作内容] 1.箱体供货安装 | 1 | 台 |
| 20 | 配电箱 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 2.尺寸:10回路 [工作内容] 1.箱体供货安装 | 1 | 台 |
| 21 | 配电箱 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱 2.尺寸:3回路 [工作内容] 1.箱体供货安装 | 6 | 台 |
| 22 | 插座 |  | 插座 [项目特征] 1.名称:插座 2.型号:五孔 [工作内容] 1.供货安装 2.焊、压接线端子 | 33 | 个 |
| 23 | 插座 |  | 防水插座 [项目特征] 1.名称:防水插座 [工作内容] 1.供货安装 2.焊、压接线端子 | 110 | 个 |
| 24 | 线槽 |  | 线槽 [项目特征] 1.名称:线槽 [工作内容] 1.供货安装 | 1 | 项 |
| 25 | 桥架 |  | 桥架 [项目特征] 1.名称:桥架 [工作内容] 1.供货安装 | 2 | 项 |
| 26 | 辅材及开洞 |  | 辅材及开洞 [项目特征] 1.名称:辅材及开洞 [工作内容] 1.供货安装 | 3 | 项 |
| 27 | PPR管 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.名称:PPR管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作供货安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | 17 | 项 |
| 28 | PPR管 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.名称:PPR管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作供货安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | 48 |  |
| 1 | 角阀 |  | 角阀 [项目特征] 1.名称:角阀 2.型号、规格:DN16 [工作内容] 1.供货安装 | 33 | m |
| 2 | 接水软管 |  | 接水软管 [项目特征] 1.名称:接水软管 2.尺寸:L=800 [工作内容] 1.供货安装 | 22 | 个 |
| 3 | 墙体开洞 |  | 其他墙体开洞 [项目特征] 1.名称:其他墙体开洞 [工作内容] | 1 | 个 |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.名称:PVC管 2.规格:DN75 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作供货安装 2.管件供货安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | 27 | 个 |
| 5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.名称:PVC管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作供货安装 2.管件供货安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | 12 | 个 |
| 6 | 地面开槽及恢复 |  | 地面开槽及恢复 [项目特征] 1.名称:地面开槽及恢复 2.尺寸:100*100 [工作内容] 1.地面开槽及恢复 | 15 | 根 |
| 7 | 土建防水处理 |  | 土建防水处理 [项目特征] 1.名称:土建防水处理 [工作内容] 1.土建防水处理 | 35 | 项 |
| 注：以上标注尺寸均为参考尺寸 |  |  |  |  |  |

第五章  评审方法

一、评审方法：

按照【2014】214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，本次评审采用综合评分法，即响应文件满足全部实质性要求指标综合得分且按评审因素的量化以总得分最高的供应商作为成交候选供应商的评审办法（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序：

按照响应文件的资格审查、符合性审查、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选供应商名单。在上一步评审中被认定为无效响应者，不进入下一步的评审。

1、资格审查：供应商提供的资格证明文件是否符合磋商文件要求。（具体要求详见供应商须知12.供应商的资格证明文件）

2、符合性审查：按照以下内容对响应文件符合性审查，一项不合格即为无效响应。

1）磋商响应文件的完整性。磋商响应文件构成是否有重大缺项，是否按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件。

2）磋商响应文件的有效性。磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。磋商有效期是否满足磋商文件规定，授权期限是否满足磋商文件中规定的有效期。

3）磋商响应文件的响应性。磋商响应文件方案是否有重大缺漏项；磋商响应文件的技术方案是否有重大偏离；磋商响应文件商务条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

4）是否按照磋商文件的规定提交了磋商保证金或担保机构出具的保函。

5）磋商报价是否超过项目采购预算及最高限价。

6）磋商报价是否低于成本价。磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商在评审现场作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件作无效响应处理。

7）磋商文件其他章节中对无效响应的规定。

3、磋商响应文件中有含义不明确的内容、同类问题表述不一致、明显文字或者计算错误，磋商小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，应当通知该供应商，供应商的澄清、说明应当采用书面形式。供应商的澄清、说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

5、综合评审：对于经符合性审查合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2小型、微型企业应当符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.3依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，以下情况享受中小企业扶持政策：

1.3.2在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

1.3.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

1.3.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.3.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，成交后予以公示，供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

1.5 监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库【2014】68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理所（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

1.6 残疾人福利性单位应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件的划分标准,并提供《残疾人福利性单位声明函》，成交后予以公示，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

1.7 监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业。监狱企业同时为小微企业或残疾人福利性单位同时为小微企业或监狱企业同时为残疾人福利性单位均不重复享受政策。

1.8根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号文件)相关规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。节能产品以财库〔2019〕19号所列产品为准。环境标志产品以财库〔2019〕18号所列产品为准。

1.8.1 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成磋商产品的部件、组件或零件，则该磋商产品不享受鼓励优惠的政策。

1.8.2 节能、环境标志清单产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

1.8.3 获得上述认证的产品在磋商时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有限期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

2.1.1供应商全部提供本企业制造的货物、服务，或者全部提供其他小微企业制造的货物、服务时：在磋商报价的基础上，小微型企业，按“磋商报价×10%”进行扣减。

2.1.2供应商在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业时，适用政府采购法的工程建设项目，按“投标报价×3%”进行扣减；适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

2.2供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的情况：

2.2.1在磋商报价的基础上，货物、服务按“磋商报价×4%”进行扣减；

2.2.2适用政府采购法的政府采购工程建设项目，按“磋商报价×1%”进行扣减；适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。

2.3磋商产品为节能、环境标志清单中的产品，符合磋商文件要求的，可优先采购。按其提供节能、环境标志产品占磋商总价的比例及响应程度按评标要素和分值分解表给予相应得分。

3、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

4、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评标要素和分值分解表

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 根 据 投 标 文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1、经符合性审查合格的响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。对有效磋商报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低评审价格得30分。 3、按（有效最低评审价格/评审价格）×30的公式计算其得分。 4、磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 |  | 30分 |  |
| 商务响应 | 4分 | 响应文件中对交货期、质保期优于竞争性磋商文件的，可每项最多得2分，根据优于程度对比得[0-4]分，仅满足竞争性磋商文件要求的不得分。 |  | 4分 |  |
| 节能、环境标志产品 | 2分 | 投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，符合竞争性磋商文件要求的，可优先采购。按其提供产品响应程度计0～2分。 |  | 2分 |  |
| 技术 方案评审 | 43分 | ① | 供应商提供的产品选型合理、配置齐全、无缺漏项,产品整体的先进性、可靠性、实用性、适用性、稳定性、配套性。 根据提供的资料齐全性、内容完整性、描述清晰性。优良：优良：[7-10]分，较好：[4-7）分，一般：[0-4）分；不提供证明材料不得分。 | 10分 |  |
|  |  | ② | 根据供应商提供的《技术规格响应表》对所投产品的技术指标进行比较和评价，技术参数清楚、详尽、明确、技术资料齐全、表述真实一致，根据满足或优于招标文件的响应程度（提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等，佐证材料应编制在响应文件中。）赋分，优良：[7-10]分，较好：[4-7）分，一般：[0-4）分；不提供证明材料不得分。 | 10分 |  |
|  |  | ③ | 对产品的供货、安装、调试、培训等组织措施，针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员团队提供设备安装服务，使设备调试到最佳使用状态，能保证项目的顺利运行，根据响应程度，优良：[6-8]分，较好：[3-6）分，一般：[0-3）分。 | 8分 |  |
|  |  | ④ | 产品供应渠道正常无假货、水货，无不良市场反馈，手续合法有效、无产权纠纷。供应商提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于原厂授权书、销售协议、代理协议等）。根据响应程度赋分，优良：[4-5]分，较好：[2-4）分，一般：[0-2）分。 | 5分 |  |
|  |  | ⑤ | 质量保障承诺：根据供应商提供的质量保障措施的完善性、可靠性进行综合赋分；根据响应程度得分，优良：[4-5]分，较好：[2-4）分，一般：[0-2）分。 | 5分 |  |
|  |  | ⑥ | 供应商针对本项目的工作计划有合理的阶段划分，各阶段有明确的工作目标和可行的时间进度安排，可以确保工作优质、高效、如期完成，根据响应程度得分，优良：[4-5]分，较好：[2-4）分，一般：[0-2）分。 | 5分 |  |
| 人员配备 | 5分 | 拟投入本项目人员满足采购内容需求,提供拟派本项目团队人员的详细名单及团队人员在本项目中负责的具体工作职责，根据人员配备数量、工作经验、职责划分合理性等方面综合对比计优良：[4-5]分，较好：[2-4）分，一般：[0-2）分。 |  | 5分 |  |
| 业绩 | 4分 | 2022年1月1日起至今，供应商承担的类似项目业绩。（提供合同复印件含清单或成交通知书复印件含清单），每提供1份完整合格的业绩得2分，最高得4分； |  | 4分 |  |
| 售后服务 | 12分 |  | 供应商在项目所在地有分支服务机构或长期固定驻地服务的得2分；需提供（分支机构营业执照）或者（长期固定驻地服务机构房屋租赁合同及售后合作协议），未提供的不得分。 | 2分 |  |
|  |  |  | 应急预案（响应时间、电话支持、远程服务、现场服务、应急解决方案等）完善全面，完全满足用户要求，服务响应时间最短、服务最优的得5分，优良：[4-5]分，较好：[2-4）分，一般：[0-2）分。 | 5分 |  |
|  |  |  | 售后服务方案：拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的经横向比较计（3-5]分； 售后服务方案内容欠缺、薄弱的经横向比较计（0-3]分；未提供售后服务方案不得分。 | 5分 |  |
| 备注 | 1）各评委独立打分。 2）若出现综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。 3）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 4）评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 5）说明：以上“[”、“]”含本数，“（”、“）”不含本数。 |  |  |  |  |

四、成交：

1、评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

2、采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序确定供应商，以复函通知采购代理机构。

第六章  磋商响应文件格式

项目编号：ZCZB-2025-0105

（正本或副本）

合阳县民政局中心敬老院提升改造项目

第二标段（合阳县中心敬老院第二餐厅建设采购设备项目）

磋商响应文件

供应商名称        （公章）

二〇   年   月   日

## 目  录

第一章、磋商响应函

第二章、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

第三章、磋商保证金

第四章、磋商报价表

第五章、磋商响应方案说明书

第六章、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第七章、资格证明文件

第八章、标“★”项参数响应情况

## 第一章、磋商响应函

致：陕西正城项目管理有限公司

根据贵方“                   ”项目的磋商邀请(编号：            )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交磋商响应文件正本壹份、副本一式  份。并提交磋商保证金，金额为            。

我方承诺如下：

1）磋商总价为         （人民币）（用大写和小写表示的磋商总价）。

2）如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起   天内），本磋商响应函对我方具有约束力。

5）如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7）我们同意，如果成交，向陕西正城项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

8）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                                x

邮政编码：                                x

电    话：                                x

传    真：                                x

供应商名称：                                 （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日    期：        年     月     日

第二章、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

### 2.1法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                                .

单位性质：                                  .

地    址：                                  .

成立时间：      年    月    日

经营期限：       .

姓名：              性别：      年龄：     职务：

系                                             的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 正反面

供应商名称：                        （盖章）

日      期：        年     月     日

### 2.2法定代表人（单位负责人）授权委托书

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

委托期限：自响应文件递交截止之日起90日

法定代表人、被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 正反面 | 被授权委托人身份证复印件 正反面 |
| --- | --- |

供应商名称：                              （公      章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

被授权委托人：                            （签      字）

授权日期：         年       月      日

供应商名称：                        （盖章）

日      期：        年     月     日

说明：法定代表人（单位负责人）亲自参加磋商，无需提供法定代表人（单位负责人）授权书，附法定代表人（单位负责人）身份证明（格式自拟）及本人身份证复印件（正反面）加盖公章。

## 第三章、磋商保证金

本页附磋商保证金转款凭证或磋商保函复印

后附：供应商单位开户许可证或证明其银行基本户的证明材料复印件

## 第四章、磋商报价表

### 4.1报价一览表

| 磋商总报价 （元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价：人民币（大写） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |
| 供应商如有折扣声明或可享用政府采购优惠政策，须在备注栏予以说明。 |  |  |  |

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：        年     月     日

### 4.2磋商分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 上述报价应包括完成本次招标所要求的所有费用，包括人工费、管理费、利润、税金等其他一切相关费用。 合计单位元，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：        年     月     日

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

## 第五章、磋商响应方案说明书

按照竞争性磋商文件的要求编制的响应方案说明书，内容包括产品技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、产品配置说明、彩页（如有）、检测报告，质量保证和售后服务承诺等。

至少应包括如下：评审因素各打分项（具体格式自拟）：

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：        年     月     日

附表1

技术规格响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 品目 | 磋商规格 ☆1 | 响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：请按竞争性磋商文件第四章采购内容及技术要求，逐条对应响应文件内容认真填写本表。偏差说明填写：正偏离（标明正偏离内容及正偏离的证明材料的页码）、符合（标明主要技术参数证明材料页码）或负偏离。

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：        年     月     日

附表2

### 商务响应说明表

按照竞争性磋商文件的商务要求编制商务响应表。内容至少应包括如下：

对交货期、交货地点、质保期、验收、付款方式等第三章合同主要条款的响应。

商务响应表

| 序号 | 磋商要求 ☆1 | 磋商响应 ☆2 | 响应情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其磋商或成交资格

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：        年     月     日

## 第六章、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺供应商：                          （盖章）

全权代表：                            （签字）

地  址：

邮  编：

电  话：

日    期：          年       月       日

## 第七章、 资格证明文件

供应商应按照磋商文件的要求准备、封装至磋商响应文件中。至少应包括以下内容：

1、供应商的基本情况介绍；

2、供应商资格证明文件（见供应商须知第12项，12.3授权书除外不需重复附）；

3、竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件；

4、其他可以证明供应商实力的文件。

供应商书面声明函

陕西正城项目管理有限公司：

我方作为项目名称（项目编号：                  ）的磋商供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方______(填“是”或“非”)联合体磋商，我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：         年       月      日

### 附件2：供应商企业关系关联承诺书

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本磋商项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有直接控股、管理等关联关系承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位直接控股。

1-3、单位负责人：           。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：         年       月      日

### 附件3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明（格式）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明（格式）

致：     （采购人名称）   ：

（供应商名称）于    年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（   ），营业（生产经营）面积为（  ）。主要设备有（品种、数量），其中用于履行本合同所必需的设备有（ 品种、数量）；现有员工数量为（    ），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），现郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：         年       月      日

### 附件4：中小企业声明函（货物）

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，     属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入 为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：《中小企业声明函》内容必须真实，中标后将随中标结果一并公示，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，按照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 附：中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。

附件5：投标产品属政策性扣减产品列表(如用)

节能、环境标志产品清单

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如投标产品为节能、环境标志产品，须按格式逐项填写，并按竞争性磋商文件要求附相关证明，否则评审时不予计分。类别填写：节能产品或环境标志产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

提供小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品清单

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 占响应总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：提供小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品，须按格式逐项填写，并按照评审方法中的要求附相关证明材料，否则评审时不予计分。类别填写：小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：               （公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：               （签字或盖章）

### 附件6：残疾人福利性单位声明函（如用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                            （盖章）

日       期：       年      月     日

### 附件7：监狱企业相关资格证明材料（如用）

监狱企业相关资格证明材料

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒 管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称：                            （盖章）

日       期：       年      月     日

### 附件8：磋商担保函（如用）

磋商担保函

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的_______项目      （以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当交纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_________________），即本项目     的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，

我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：                         （公章）

日  期：        年      月      日

说明：附件中标明（如用）的附件，供应商根据企业实际情况提供，如果不需要可在响应文件中删除，不需列出。

## 第八章、 标“★”项参数响应情况

- 附详细参数、响应情况说明及证明资料