**2025年富平县梅家坪镇新安村、五一村巷道硬化及排水项目采购需求**

一、预算金额：1018000.00元

二、项目概况及用途：

新安村混凝土巷道硬化长1000m(含破除重修200m),宽3.5m,厚度18cm,3500m²,巷道暗排1000m;雨水箅子20个，检查井14个。五一村混凝土巷道硬化1750m²,长500m,宽3.5m,厚度18cm

1. 绩效目标：

该项目属于公益性资产，资产归新安村、五村村集体所有，由新安村、五一村进行管护。项目建成后可提升该村基础设施，方便群众出行，改善人居环境。项目受益农户806户3237人，其中脱贫户(含监测对象)62户185人。