# 采购需求

## 一、采购内容

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **型号** |
| 一次性使用医用垫单 | 50\*60 |
| 80\*120 |
| 100\*150 |
| 120\*220 |
| 一次性使用医用扫床套 | / |

## 二、技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** |
| 1 | 一次性使用医用垫单 | 1、规格50cm\*60cm、80cm\*120cm、100cm\*150cm、120cm\*220cm；2、包装：独立包装；3、包装内容：产品名称，规格，数量，合格证，消毒方式，有效期，生产日期及标签，制造商名称及相关信息；4、材质：由非织造布制成；5、产品性能：（1）外观：垫单表面清洁、平整，无破洞、无污渍；（2）克重：≥40g/㎡；（3）断裂强力：纵向断裂力纵向≥20N；横向断裂力要求≥14N（按照GB/T24218.3-2010中规定的方法进行检验）；（4）无菌：垫单无菌（按照GB/T14233.2-2005中规定进行检验）；（5）环氧乙烷残留量：不大于10ug/g。 |
| 2 | 一次性使用医用扫床套 | 1、医用扫床套规格尺寸(10cmx25，允差±6% mm）。2、医用扫床套的外表应洁净平整，色泽均匀一致，无异，不得有破洞和污渍。3、医用扫床套应成型整齐、针码均匀、无开缝，跳线等缺，每40m不少于6针。4、非织造布的性能应符合FZ/T64004-1933中纺粘法织造布的外观和断裂强度的规定。5、非织造布的规格不得低于 20g/㎡。6、医用扫床套应无菌，无菌有效期两年。医用扫床套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/g。 |