采购包1：

采购包预算金额（元）: 363,500.00

采购包最高限价（元）: 339,640.80

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告厅改造 | 1.00 | 268,259.99 | 项 | 建筑业 |
| 2 | 物联网集中控制系统、音箱系统、座椅 | 1.00 | 95,240.01 | 项 | 工业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：报告厅改造

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 教室装修 1.170平米阶梯教室装修改造见工程量清单 2.清单编制依据 （1）2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》等国家相关规定； （2）施工图纸及相关答疑文件； （3）《陕西省安装工程量消耗量定额》（2004），《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004）,《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004）,《陕西省建筑装修工程价目表》（2009），《陕西省安装工程价目表》(2009)，《陕西省建设工程工程量清单计价费率表》（2009）及相关配套文件进行编制； （4）人工费执行陕建发【2021】1097号文规定； （5）劳保费用按照陕建发【2021】1021号文规定； （6）安全文明施工费按陕建发【2019】 1246号； （7）建设工程扬尘治理专项措施费按陕建发【2017】270号； （8）税金执行陕建发【2019】45号文中相关规定； （9）材料价格按2025年3月《陕西工程造价信息》材料信息价调整，《陕西工程造价信息》材料信息价并结合市场价计入。 （10）本项目采用广联达GCCP6.0 6.4100.23.122版本编制。 3.其他说明： （1）暂列金按2万元计入装饰装修工程； （2）钛镁合金对开门70系列灰色料，材料暂定价按1500元/m2 计入； （3）10mm镀膜单面透光钢化玻璃，材料暂定价按259.99元/m2 计入。 |
| 2 |  | 商务要求： 序号; 项目; 要求. 1; 付款方式; 工程部分： 采购包1：付款条件说明：工程施工完毕后，按照校方审计后金额付款。. 2; 项目完工期; 自自合同签订之日起30日内。. 3; 质保期; 自验收合格之日提供3年质保. |

标的名称：物联网集中控制系统、音箱系统、座椅

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 控制室电脑：1套 主机+显示屏 1.CPU性能优于或等于i5 13代以上 2.内存≥16G，SDD硬盘≥1T; 3.显存≥4G支持2K及以上高清播放 显示屏：≥27寸 |
| 2 |  | （二）扩音系统 扬声器：6只 1.箱体：梯形结构，箱体厚度≥15mm 2.灵敏度：96dB（1w@1m） 3.额定阻抗：8Ω 4.▲额定功率：（连续/音乐信号/峰值）350w/700w/1400w 5.系统类型：12”,2分频，低频反射式 6.声压级输出：≥（1㎡）122dB长期功率（128dB峰值） 7.频率范围：不劣于48Hz～20kHz（-10dB） 8.频率响应：80Hz～18kHz（±3dB） 9.低音单元：1×12”低音单元 10.高音单元：1×2414H-C高音单元 11.覆盖角度（H×V）：100°×70° 12.尺寸：大于等于600mm×370mm×392mm（H×W×D） |
| 3 |  | 鹅颈麦：4套 1.换能方式：电容式 2.指向性：超心型指向 3.频率响应：40Hz-16KHz 4.灵敏度：-40dB±2dB 5.输出阻抗：200Ω 6.参考拾音距离：20-50cm 7.供电电压：DC3V（电池供电） 8.幻像供电：6V/48V自动转换 |
| 4 |  | 反馈抑制器：1套 1.免调试，一键开启抑制啸叫功能 2.数字全自动扫描啸叫点，快速抑制啸叫，不伤音。 3.内置高效DSP芯片，每通道可自动存储最近检测到的24个啸叫点。 4.内置噪声门，过滤系统中的微弱噪声干扰。 5.内置24位高性能A/D及D/A转换，高品质音质输出。 技术参数： 1.输出阻抗平衡≥120Ω,不平衡≥60Ω 2.最大输出电平+16dBu 3.频率响应优于20Hz-20KHz,±0.3db 4.信噪比≥105db(A) |
| 5 |  | 功率放大器：4台 1.采样频率：48KHz 2.A/D D/A 转换器：AD/DA :24位线性，128 倍超采样 3.总波形失真：0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz,功率) 4.频率响应不劣于20Hz～20kHz ,±1dB； 5.▲输出功率≥2×500W/8Ω，≥2×800W/4Ω，≥2×500W/2Ω 6.输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 7.总谐波失真：0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz,功率) 8.信噪比(A计权)：≥100dB； 9.最大功率消耗：230W； 10.电压适应范围：AC100-240V |
| 6 |  | 调音台：1台 1.大于等于12通道，支持大于等于6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2.支持大于等于2编组母线+ 1立体声母线 3.支持+48V幻象供电 |
| 7 |  | 无线手持话筒套装：2套 包含话筒2个、接收机1台、发射器1台 1.双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。 2.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。 3.采用数字音码锁定技 4.采用最新红外线自动对频（IR）技术*2支话筒可互换使用，手持、领夹、会议座可混搭使用，互不干扰，通用性强，全金属管体。 5.使用距离：≥50-80米 6.信道数目:≥200个。 7.音频频率响应:优于 40HZ-18KHZ(±2db)。 |
| 8 |  | 机柜：1个 1.48U机柜； 2.自带电源时序器； 3.外壳防护等级IP50； 4.具备过流、短路、断路保护与报警功能。 |
| 9 |  | （三）中控系统 多媒体智能终端：1套 1.标准工业金属机箱，无风扇，无噪音，带挂耳，可拆卸，适合各类机柜安装； 2.ARM处理器，Linux操作系统，支持PC端平台远程控制，支持 APP、微信小程序控制； 3.支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能；支持视频 HDMI 信号切换，支持笔记本等外设输入信号自动切换；老师使用笔记本时可自动切换为笔记本信号。 4.≥1个RS485通讯端口，支持DC12V2A供电输出；RS485通讯端口支持并联200个以个RS485通讯协议设备控制，支持MODBUS协议\RS485协议物联传感器控制、数据采集；≥2个RS232通讯端口；支持物联模块接入，实现对灯光、窗帘、空调、风扇等设备的控制管理。 5.≥3个数字I/O，支持无源开关量信号输入，第三方设备可无源干结点IO控制；≥5个LAN网络通讯端口，RJ45接口，10/100M/1000M自适应； 6.≥4×2高清信号切换，≥4路HDMI输入，≥2路HDMI输出，支持4K高清信号传输；≥2路3.5mm 立体声音频输 入，≥1路3.5mm立体声音频输出； 7.支持EDID自动读取设置和手动读取设置，可以根据不同分辨率显示设备设置智能终端主机EDID； 8.≥4路USB输入，≥4路USB输出，USB 2.0 Type-A标准接口，USB通道切换，台式机、笔记本等设备连接触摸大屏自动切换，触控大屏可反控台式机、笔记体设备；并支持鼠标、键盘设备共享，与输入设备联动切换； 9.支持180天每天16节次课表数据本地存储，可对接教务课表，数据自动同步，支持断网运行； 10.≥2路可控AC220V电源输出（国标三孔插座或新国标五孔插座款式），AC220V5A@50Hz，常开型，可设置时序供电、延时断电； 11.支持投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，支持≥2台投影机运行灯时数据采集； 12.▲集成≥100W功放，支持≥50W×2只音箱、≥25w×4只音箱，≥4路音箱接线端子；≥2路MIC麦克接入口，支持供幻象电源； 13.支持IP语音对讲功能，可自定IP语音分机号码，直接实现教室和总控间IP 语音通话；支持广播功能，支持定时、即时、分组广播，播放音频文件、话筒广播； 14.支持自定义编程配置，可编程联动控制逻辑，支持配置文件一键下发，支持程序配置日志查询；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份； 15.支持终端设备IP地址、MAC地址、设备型号、 位置等信息扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置； 16.系统具备视频广播功能，通过平台给各个教室按照计划自动开启设备播放音视频文件，达到音视频广播功能，且可远程或本地切换信号源，控制视频音量大小，且音画同步。 |
| 10 |  | 交互控制主机：1套 1.面板类型:电容触摸屏，尺寸≧7.0英寸；分辨率≧ 1024*600；对比度≧800:1； 2.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义设计，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置。图标、图片等具备自主知识产品； 3.液晶交互控制主机通过设置软件，可以对基本信息设置，通讯参数设置，显示背景、操作界面和功能按键编程配置，联动控制编程设置，网络参数配置，固件版本升级等。 4.与多媒体智能终端配合，可以对录播、互动等设备进行管控，自定义界面和控制逻辑。 5.支持通过设置平台网络远程配置，支持IP地址、MAC地址扫描，支持IP地址设置，支持远程固件升 级，支持配置程序云端备份，支持系统相关参数设置； 6.需支持IP语音对讲功能，具备拾音麦和喇叭；支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能； 7.需要支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课；支持密码开启教室设备； 8.采用铝合金外壳材质，坚固耐用，全贴合生产工艺。 |
| 11 |  | （四）网络、桌椅、设备安装等 网络、弱电、辅材、交换机、机柜及系统集成：1项 1.▲要求室内无线覆盖，网络同时并发数不得低于200。 2.配件耗材：HDMI线、网线、电线、USB延长线、SDI线、3.5+6.5+双莲花接口音频线等线材，以及各种接头、转换器等。 3.48U标准机柜，冷轧钢材料，承载立梁 ≥1.8mm，框体≥1.0mm，风扇×1，托盘×1，立柱×4，螺母若干，脚轮x4及安装附件;配置架式PDU电源 4.提供1台24口千兆可控交换机 |
| 12 |  | 会议用演讲台：1套 1.木制演讲台，桌子正面区域留有可供客户丝印学校LOGO。 2.桌面提供接口；接口面板不少于电源接口×1，USB口×2，HDMI×1 |
| 13 |  | 报告厅椅子：160套 座椅宽度≥570mm（包括一个扶手） 1.椅座、椅背外壳：采用实木多层板外覆盖环保油漆，靠背采用双节实木板拼接，上节宽度≥480cm，高度≥305mm，下节宽度≥480mm，高度≥485mm，上下两节采用钢板链接，（背板厚：≥18mm，座板厚：≥12mm）。 2.扶手框和脚架：采用优质冷轧钢冲压焊制成型，防锈处理后静电粉末喷涂；脚架厚度≥1.6mm 3.海绵：采用高密度回弹定性冷发泡海绵.双节海绵，靠背海绵厚度：≥12cm 坐垫海绵厚度≥15cm.海绵密度不小于40kg/立方米、座海绵厚度不小于40kg/立方米 4.布料：面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料。 5.扶手：除边上两个扶手外，中间座位两个座椅共用一个扶手。扶手盖采用实木材质。 6.写字板：采用实木多层板或采用高密度中纤板、油漆处理、厚度≥1.6mm。 7.座包：座内框采用木框架结构，弹簧回位机构，无回位噪音。座包整体体积不小于150mm（海绵厚度不小于100mm）。 8.紧固螺丝：采用防秀静电涂内六角膨胀螺丝，不生锈。 9.座椅外形：设计要符合“人体形态学”工程原理，舒适度好。 10.▲要求产品环保等级E0级（提供检测报告） |
| 14 |  | 主席台补光灯：9盏 主席台顶部LED补光灯6盏，底部补光灯3盏。效果要求演讲人员脸上无阴影。 |
| 15 |  | 商务要求： 序号; 项目; 要求. 1; 付款方式; 设备部分： 采购包1：付款条件说明：设备到货并安装、调试完毕，完成全部项目内容，达到付款条件起15日内，支付项目设备总金额的80.00%。 采购包1：付款条件说明：经采购人使用3个月后无质量问题，经学校验收完毕，达到付款条件起15日内，支付合同设备总金额的20.00%。. 2; 项目完工期; 自自合同签订之日起30日内。. 3; 质保期; 自验收合格之日提供3年质保. |