采购内容及要求

**一、工程概况：**

本工程为永安变东出电缆落地项目

**二、编制依据：**

1、依据正常的施工组织设计及施工方法；

2、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；

3、材料价格参照陕西省电力公司电子商务平台供应商询价。

**三、计算范围：**

迁移电力电缆3780米至新建电缆沟道，切割并拆除带电电缆混凝土保护管48

6米，迁移电力电缆3780米至新建电缆沟道，新建3m\*3m\*3m电缆井1座，新建1.8m\*2m电缆沟道6米。

四、工程量清单报价表的有关说明：

1、依据《陕西省安装工程价目表》第二册（2009版）。

2、依据《陕西建设工程工程量清单计价费率》（2009年）。

3、陕建发[2019]45号关于调整我省建设工程计价依据的通知、陕建发[2019

]1246号关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知、陕建发[2020]1

097号关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知文件。

4、本工程不包含市政开挖协调、青苗赔偿费用。