|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程项目总造价表** | | | |
| 工程名称：2025年杏河镇牛沟村设施蔬菜大棚建设项目 | |  | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 造价（元） |
| 1 | 2025年杏河镇牛沟村设施蔬菜大棚建设项目 | |  |
| 1.1 | 3栋100大棚主体工程 | |  |
| 1.2 | 大棚外道路及管沟工程 | |  |
| 1.3 | 大棚配套电气工程 | |  |
| 1.4 | 大棚配套给水及喷灌工程 | |  |
| 合 计 | | |  |
| 大写： | | | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 大棚主体 | |  | |  |
|  |  | 大棚土建 | |  | |  |
| 1 | AB003 | 地桩螺栓 [项目特征] 1.规格:Φ76\*4成品地桩螺栓 2.机械植入 3.地桩周边1.0米均压实，压实系数＞0.97 [工作内容] 1.机械植入 | | m | | 229.68 |
| 2 | 010417002003 | 预埋铁件 [项目特征] 1.角铁50\*50 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 1.钢材种类:钢板160\*160\*8，钢脚φ10 长度300mm 2.内立柱基础预埋件 | | t | | 2.172 |
| 3 | AB018 | 外运土方（暂计） [项目特征] 1.现场土方不够需外运 2.运距1km | | m3 | | 5500 |
| 4 | AB001 | 土墙 [项目特征] 1.土墙堆砌 [工作内容] 1.挖土 2.运土 3.堆砌 | | m | | 360 |
| 5 | 010403004001 | 顶梁 [项目特征] 1.梁截面:200\*600mm 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | 5.26 |
| 6 | 010407001001 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:顶梁上部位 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | 22.32 |
| 7 | 010403004002 | 地梁 [项目特征] 1.梁截面:240\*240mm 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | 16.07 |
| 8 | 010407002001 | 混凝土散水 | | m2 | | 160.5 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.500\*100mm混凝土散水 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | |  | |  |
| 9 | AB002 | 砖砌门洞 [项目特征] 1..标砖砌筑 [工作内容] 1.砌筑 | | m3 | | 12.96 |
| 10 | 050201001001 | 大棚内走道 [项目特征] 1.路面规格、宽度、材料种类:混凝土路面 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.路面铺筑 3.路面养护 | | m2 | | 233.7 |
|  |  | 大棚钢架 | |  | |  |
| 11 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10螺纹钢 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | | t | | 0.071 |
| 12 | 010603003001 | 立柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:内部立柱Φ60\*2.0mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 1.钢柱 2.钢材品种、规格:φ60\*2.0mm 3.其他说明:满足图纸设计及相关规范要求 | | t | | 1.539 |
| 13 | 010604001001 | 立柱通梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:口60\*40\*2.0mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.904 |
| 14 | 010606001004 | 椭圆管拱架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ75\*30\*2.0mm [工作内容] | | t | | 11.695 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 1.制作 2.运输 3.安装 | |  | |  |
| 15 | 010606002002 | 横拉杆（设5道） [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25\*1.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 1.251 |
| 16 | AB027 | 卷膜杆 [项目特征] 1.与棚同长规格为Φ25\*1.5镀锌圆管，连接处缩口100m对接，上至固膜卡固定过在其上，固膜卡间距0.8米 [工作内容] 1.安装 | | t | | 0.532 |
| 17 | 010606002004 | 卷被杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ73\*5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 2.49 |
| 18 | 010606002005 | 卷被机支架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ73\*5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.453 |
| 19 | AB029 | 钢丝 [项目特征] 1.26#镀锌成品采购 2.安装 | | t | | 0.6 |
|  |  | 大棚配套设施 | |  | |  |
| 20 | AB022 | 覆毡PE布 [项目特征] 1.土墙外覆盖一层，400g/m2\*7m 2.定制安装 [工作内容] 1.安装 | | m2 | | 2835 |
| 21 | AB023 | 保温被 [项目特征] 1.4层丝绵防水型保温被，单块保温被宽3米，长为拱长加0.8米，带粘扣，保温被用卡槽固定在卷轴上 2.定制安装 | | m2 | | 4545 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.安装 | |  | |  |
| 22 | AB024 | 背坡保温被 [项目特征] 1.背坡处，长3.6米，宽3米，长220+14米 2.6层棉被（双层） [工作内容] 1.安装 | | m2 | | 864 |
| 23 | AB013 | 竹胶板 [项目特征] 1.后坡竹胶板,1.5m宽 2.定制安装 [工作内容] 1.安装 | | m2 | | 432 |
| 24 | AB005 | 12丝PO膜 [项目特征] 1.0.12mm厚PO薄膜，分三块布置，顶部通风口以上为一块大膜，以下一块大膜，底部裙膜一块。 2.根据现场施工情况而定安装 [工作内容] 1.安装 | | m2 | | 4770 |
| 25 | AB025 | 卡槽 [项目特征] 1.镀锌1.0mm 2.制作 3.安装 | | m | | 2100 |
| 26 | AB026 | 卡簧 [项目特征] 1.优质漫塑 2.采购 3.安装 | | m | | 2730 |
| 27 | AB007 | 钢丝网片 [项目特征] 1.1.5m宽 2.定制安装 [工作内容] 1.安装 | | m2 | | 432 |
| 28 | AB009 | 防虫网 [项目特征] 1.1.5m宽防虫网 2.定制安装 [工作内容] 1.安装 | | m2 | | 432 |
| 29 | AB008 | 固定压膜带 [项目特征] 1.采用30mm宽，尼龙固定丝压膜带，间距2.0米，两端用地锚 | | m | | 2280 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 2.安装 [工作内容] 1.安装 | |  | |  |
| 30 | AB004 | 电动卷膜器 [项目特征] 1.底部卷膜器，顶部卷膜器 2.成品采购220V/150W 2.安装 [工作内容] 1.安装 | | 台 | | 3 |
| 31 | AB012 | 卷帘机 [项目特征] 1.全钢大五轴免维护卷帘机380V/2.2KW 2.成品采购安装 | | 台 | | 3 |
| 32 | AB021 | 卷帘电机 [项目特征] 1.380V/2.2KW | | 台 | | 3 |
| 33 | AB019 | 轨道车 [项目特征] 1.包含车、轨道、遥控设备 | | 套 | | 3 |
| 34 | AB030 | 智能放风机 [项目特征] 1.成品采购 2.安装 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 3 |
|  |  | 耳房 | |  | |  |
| 35 | 010101003001 | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 | | m3 | | 50.99 |
| 36 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | | m3 | | 37.6 |
| 37 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 | | m3 | | 6.82 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 3.防潮层铺设 4.材料运输 | |  | |  |
| 38 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:120砖砌 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | | m3 | | 10.54 |
| 39 | 010601001001 | 钢屋架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:热镀锌管60\*40\*2mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | | t | | 0.248 |
| 40 | 010606002001 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:热镀锌管60\*40\*2mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | | t | | 0.065 |
| 41 | 010701002001 | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:彩钢夹芯板 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | | m2 | | 44.76 |
| 42 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:钢防盗门2\*2.2m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | m2 | | 13.2 |
| 43 | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢窗1\*1.2m [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | | 樘 | | 3 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 44 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:内砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | | m2 | | 87.86 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | 专业：土建工程 | |  |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 | |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | | 项 | 1 |
|  | | | | |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | 专业：土建工程 | |  |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 | |  |  |
| 14 | 脚手架 | | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | | 项 | 1 |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | 专业：土建工程 | | |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业工程暂估价明细表** | | | | | |
| 工程名称：3栋100大棚主体工程 | | 专业：土建工程 | |  | |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | | 暂估单价（元） |
| 1 |  | | 项 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套电气工程 | | | 专业：电气设备安装工程 | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
|  |  | 配电 | |  | |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号: 2.规格:尺寸（宽x高x深）：500\*400\*200mm [工作内容] 1.箱体安装 | | 台 | | 3 |
| 2 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:明装插座 220V/10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | | 个 | | 6 |
| 3 | 030213001001 | 普通灯 [项目特征] 1.名称: 2.型号:1\*22W 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 | | 套 | | 3 |
| 4 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:ZC-YJLHV3\*25+1\*16 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.电缆防火涂料 | | m | | 107 |
| 5 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:RVV3\*1.5 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.电缆防火涂料 | | m | | 120 |
| 6 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:RVV3\*2.5 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.电缆防火涂料 | | m | | 240 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单** | | | | |
| 工程名称：大棚配套电气工程 | | 专业：电气设备安装工程 | |  |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 | |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 | |  |  |
| 11 | 组装平台 | | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | | 项 | 1 |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单** | | | | | |
| 工程名称：大棚配套电气工程 | | 专业：电气设备安装工程 | |  | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | 项 | | 1 |
| 3 | 计日工 | | 项 | | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单** | | | | | |
| 工程名称：大棚配套电气工程 | | 专业：电气设备安装工程 | |  | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | | 数 量 |
| 一 | 规费 | | 项 | | 1 |
| 1 | 社会保障费 | | 项 | | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | | 项 | | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | | 项 | | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | | 项 | | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | | 项 | | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | | 项 | | 1 |
| 2 | 住房公积金 | | 项 | | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 二 | 税金 | | 项 | | 1 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | |
| 工程名称：大棚配套电气工程 | | 专业：电气设备安装工程 | | |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | |
| 1 |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业工程暂估价明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套电气工程 | | | | | | | | | 专业：电气设备安装工程 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | 暂估单价（元） | | | | | | | | | |
| 1 | |  | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 | | | | | | | | | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | 工程数量 | | |
|  |  | | | | | | | 给水 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1 | 030801005002 | | | | | | | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PVC 4.规格:Φ63 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | 120 | | |
| 2 | 030801005003 | | | | | | | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PVC 4.规格:Φ75 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | 35 | | |
| 3 | 040504001001 | | | | | | | 砌筑检查井 [项目特征] 1.材料:砖砌 2.井深、尺寸:Φ700 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深: [工作内容] 1.挖土，垫层铺筑 2.砌筑 3.井盖及井座制作、安装 | | | | | | | | | | | | | | 座 | | | | | | | 1 | | |
| 4 | 010101006001 | | | | | | | 管沟土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖沟平均深度:0.5m 3.回填要求:松填 [工作内容] 1.土方开挖 2.回填 | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | 155 | | |
|  |  | | | | | | | 水肥 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 | | | | | | | | | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | 工程数量 | | |
| 5 | AB001 | | | | | | | 施肥机LXSF-S2 [项目特征] 1.工业级 304 不锈钢水泵； 2. 单通道注肥流量 0-400L； 3 .双通道，手动隔膜肥料阀调节大小； 4. 定时控制，支持水肥切换； 5. 外控自动搅拌控制； 6.配套2套200L母液桶 | | | | | | | | | | | | | | 套 | | | | | | | 3 | | |
| 6 | AB002 | | | | | | | 首部配套管路管件 [项目特征] 1.包含首部连接管件及过滤器 | | | | | | | | | | | | | | 批 | | | | | | | 3 | | |
| 7 | AB003 | | | | | | | 室内滴灌 [项目特征] 1.滴灌带间距1米，后期可根据实际种植尺寸调整 | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | 2790 | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **措施项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 | | | | | | | | | | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 序号 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | 工程数量 | | | | |
| 一 | | | | | | | 通用项目 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 1 | | | | | | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.1 | | | | | | | 安全文明施工费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.2 | | | | | | | 环境保护(含工程排污费) | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.3 | | | | | | | 临时设施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.4 | | | | | | | 扬尘污染治理费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 | | | | | | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3 | | | | | | | 二次搬运 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4 | | | | | | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 5 | | | | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 6 | | | | | | | 施工排水 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 7 | | | | | | | 施工降水 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 8 | | | | | | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 9 | | | | | | | 已完工程及设备保护 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 10 | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 二 | | | | | | | 安装工程 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 11 | | | | | | | 组装平台 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 12 | | | | | | | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 13 | | | | | | | 压力容器和高压管道的检验 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 14 | | | | | | | 焦炉施工大棚 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 15 | | | | | | | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 16 | | | | | | | 管道安装后的充气保护措施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 17 | | | | | | | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 18 | | | | | | | 现场施工围栏 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 19 | | | | | | | 长输管道临时水工保护措施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 20 | | | | | | | 长输管道施工便道 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 21 | | | | | | | 长输管道跨越或穿越施工措施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 22 | | | | | | | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 23 | | | | | | | 长输管道工程施工队伍调遣 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 24 | | | | | | | 格架式抱杆 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 25 | | | | | | | 脚手架 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| **其他项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 | | | | | | | | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 序号 | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | | 工程数量 | |
| 1 | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2 | | | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 3 | | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 4 | | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | 1 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
| **规费、税金项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 | | | | | | | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | 数 量 | | | |
| 一 | | | 规费 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | | | 社会保障费 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.1 | | | 养老保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.2 | | | 失业保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.3 | | | 医疗保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.4 | | | 工伤保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.5 | | | 残疾人就业保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.6 | | | 女工生育保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | | | 建筑施工安全生产责任保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 二 | | | 税金 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 | | | | | | | | | | | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 序号 | | | | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | 暂定金额（元） | | | | | | | | |
| 1 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **专业工程暂估价明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 | | | | | | | | | | | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 序号 | | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | | 暂估单价（元） | | | | |
| 1 | | | |  | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚外道路及管沟工程 | | | | | | | | | | | | 专业：土建工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | 工程数量 | | |
|  |  | | | | | | | 大棚外道路铺设 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1 | 050201001002 | | | | | | | 室外道路 [项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:水泥砂浆 2.路面规格、宽度、材料种类:红砖铺路 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.路面铺筑 3.路面养护 | | | | | | | | | | | | | | m2 | | | | | | | 259.5 | | |
| 2 | 010407003001 | | | | | | | 混凝土明沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:400\*500\*600 2.混凝土地沟:100厚C20混凝土 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.刷防护材料 | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | 106 | | |
| 3 | 010407003002 | | | | | | | 混凝土明沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:300\*300mm 2.混凝土地沟:100厚C20混凝土 3.素土夯实≥0.93 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.刷防护材料 | | | | | | | | | | | | | | m | | | | | | | 310 | | |
| 4 | 010412008001 | | | | | | | 沟盖板 [项目特征] 1.构件尺寸:800mm 2.混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | | | | | | | | | | | | | | m3(块、套) | | | | | | | 0.64 | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **措施项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚外道路及管沟工程 | | | | | | | | | | | | | 专业：土建工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 序号 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | 工程数量 | | | | |
| 一 | | | | | | | 通用项目 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 1 | | | | | | | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.1 | | | | | | | 安全文明施工费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.2 | | | | | | | 环境保护(含工程排污费) | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.3 | | | | | | | 临时设施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.4 | | | | | | | 扬尘污染治理费(建筑工程) | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.5 | | | | | | | 扬尘污染治理费(装饰工程) | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 | | | | | | | 冬雨季、夜间施工措施费 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2.1 | | | | | | | 人工土石方 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2.2 | | | | | | | 机械土石方 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2.3 | | | | | | | 桩基工程 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2.4 | | | | | | | 一般土建 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 2.5 | | | | | | | 装饰装修 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3 | | | | | | | 二次搬运 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3.1 | | | | | | | 人工土石方 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3.2 | | | | | | | 机械土石方 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3.3 | | | | | | | 桩基工程 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3.4 | | | | | | | 一般土建 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3.5 | | | | | | | 装饰装修 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4 | | | | | | | 测量放线、定位复测、检测试验 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4.1 | | | | | | | 人工土石方 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4.2 | | | | | | | 机械土石方 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4.3 | | | | | | | 桩基工程 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4.4 | | | | | | | 一般土建 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 4.5 | | | | | | | 装饰装修 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 5 | | | | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 6 | | | | | | | 施工排水 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 7 | | | | | | | 施工降水 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 8 | | | | | | | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 9 | | | | | | | 已完工程及设备保护 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 10 | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 二 | | | | | | | 建筑工程 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 11 | | | | | | | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 12 | | | | | | | 脚手架 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **措施项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚外道路及管沟工程 | | | | | | | | | | | | | 专业：土建工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 序号 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | 工程数量 | | | | |
| 13 | | | | | | | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 三 | | | | | | | 装饰工程 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 14 | | | | | | | 脚手架 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 15 | | | | | | | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 16 | | | | | | | 室内空气污染测试 | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| **其他项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚外道路及管沟工程 | | | | | | | | | | | 专业：土建工程 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 序号 | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | | 工程数量 | |
| 1 | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2 | | | | | 专业工程暂估价 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 3 | | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 4 | | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | 1 | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
| **规费、税金项目清单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚外道路及管沟工程 | | | | | | | | | | 专业：土建工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | 数 量 | | | |
| 一 | | | 规费 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | | | 社会保障费 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.1 | | | 养老保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.2 | | | 失业保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.3 | | | 医疗保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.4 | | | 工伤保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.5 | | | 残疾人就业保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1.6 | | | 女工生育保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | | | 建筑施工安全生产责任保险 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 二 | | | 税金 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | 1 | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚外道路及管沟工程 | | | | | | | | | | | | | | 专业：土建工程 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 序号 | | | | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | 暂定金额（元） | | | | | | | | |
| 1 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **专业工程暂估价明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：大棚外道路及管沟工程 | | | | | | | | | | | 专业：土建工程 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 序号 | | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | | | | 暂估单价（元） | | | | |
| 1 | | | |  | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |