采购需求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 工程内容：按照图纸要求对病区进行装饰装修及改造。 |
|  | 2 | （1）西安市第五医院门诊综合楼11层风湿免疫科一病区、12层风湿免疫科二病区，需对病区地面、墙面、顶面、门、上下水及冷凝水（包含洁具更换）、呼叫系统及通风系统改造，对病区线路更换及消防设施改造等。 |
|  | 3 | （2）施工完成后应对门诊综合楼11层风湿免疫科一病区、12层风湿免疫科二病区进行空气质量检测，检测内容包括氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物。每层检测抽检量不得少于房间总数的50%,当房间总数少于3间时，应全数检测。检测报告应由第三方检测机构出具，检测结果符合国家规定方可验收。 |
|  | 4 | （3）门诊综合楼11层风湿免疫科一病区面积约700平方米；门诊综合楼12层风湿免疫科二病区面积约700平方米。 |