采购需求

根据医院临床科室工作需求，为确保全院医用设备的安全、正常运行，需对医院2025年度全院在用医用设备进行整体维保。

1、服务要求:所有医疗设备(资产管理部门为医院设备科)的整体维保服务。从技术服务到设备管理，包含设备日常巡检、维护、保养维修配件免费更换、设备软件免费升级、报废评估、置换、质量监控、使用评价等整个设备全生命周期的管理服务。

2、维修范围:

(1)全院所有保修期外医疗设备，医院目前在保的设备，维保到期后，自动纳入维修范围。还包括雾化器、水银血压计等采购人在用的医疗设备和服务存续期间采购人新增入院不在原厂保修范围内的医疗设备，医疗设备带及呼叫系统，以及医院目前在保的设备维保到期后自动纳入维修范围。

(2)承担维修范围内所有设备的全部易损件的免费更换，如：血氧指套、导联线、各类探头、球管、可重复使用的呼吸机回路、各类灯管、灯泡、电池、激光器、导联线、手柄、刀头等部件。

（3）飞利浦超高端CT、联影方舱CT不含球管、探测器。

3、医院现有气站共三处，分别是液氧站、新大楼负二空压站、新大楼负二负压站。根据《医用气体系统理论与设备操作指南》要求，气站设备需定期维护、检测，易损配件需定期进行更换。为确保医用气体中心站安全运行，需对医用供气系统进行维保服务。