安康市中心血站2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目

项目编号：DXZB-2025-1074

询价文件

采购单位：安康市中心血站

代理机构：陕西德信招标有限公司

2025年10月

目   录

第一章 询价公告	1

第二章 供应商须知及前附表	6

第三章 商务条款及合同格式	17

第四章 技术服务要求	23

第五章 询价响应文件格式	27

- 询价公告

安康市中心血站2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目

询价公告

项目概况

2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目采购项目的潜在供应商应在陕西省安康市兴安中路城投中城广场1403室获取采购文件，并于2025年11月14日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DXZB-2025-1074

项目名称：2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目

采购方式：询价

预算金额：135,000.00元

采购需求：

合同包1(安康市中心血站2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目)：

合同包预算金额：135,000.00元

合同包最高限价：135,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医药品 | 一次性使用去白细胞采输血器 | 1(批) | 详见采购文件 | 135,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(安康市中心血站2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目)特定资格要求如下：

（1）、具有独立承担民事责任能力的法定代表人或其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）；
（2）、提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（供应商为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）；
（3）、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的根据所投产品类别还需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；根据所投产品的类别出具该类产品注册证；
（4）提供经会计师事务所审计的2024年财务审计报告（且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
（5）、提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
（6）提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（8）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
（9）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准；
（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2025年11月05日至2025年11月07日，每天上午08：00：00至12：00：00，下午14：00：00至17：00：00（北京时间）

途径：陕西省安康市兴安中路城投中城广场1403室

方式：现场获取

售价：500元

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月14日09时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省安康市兴安中路城投中城广场1403室

五、开启

时间：2025年11月14日09时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省安康市兴安中路城投中城广场1403室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

供应商须在询价文件发售时间内携带介绍信和经办人身份证复印件（加盖公章）一套在陕西德信招标有限公司（安康市兴安中路城投中城广场1403室）进行确认。

（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（5）其他需要落实的政府采购政策。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安康市中心血站

地址：陕西省安康市花园大道安康市公共卫生服务中心

联系方式：0915-3110493

2.采购代理机构信息

名称：陕西德信招标有限公司

地址：陕西省安康市兴安中路城投中城广场1403室

联系方式：029-82694900转8014、0915-8190998

3.项目联系方式

项目联系人：赵恬钰、周菊、刘敏

电话：029-82694900转8014、0915-8190998

陕西德信招标有限公司

2025年11月4日

第二章  供应商须知及前附表

一、供应商须知前附表

本表关于询价货物的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 1. | 买方名称：安康市中心血站 买方地址：陕西省安康市高新区花园大道公共卫生服务中心 联系方式：0915-3110493 联系人：张老师 |
| - 2. | 招标代理机构：陕西德信招标有限公司 地 址：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号B座四层 联系人：赵恬钰、周菊、刘敏 联系方式：029-82694900转8014、0915-8190998 |
| - 3. | 采购内容及数量： 采购内容：一次性使用去白细胞采输血器 - 项目预算：人民币135000.00元 - 数量：1批 |
| - 4. | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） 《陕西省政府采购网》官网地址：https：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ |
| - 5. | 投标语言：中文 |
| - 6. | 投标有效期：90天 注：若成交，投标有效期自动延长至合同终止。 |
| - 7. | 报价：人民币报价，最终目的地价，一次性报出不得更改的价格。 |
| - 8. | 成交服务费账户： 开户名称：陕西德信招标有限公司 开户行名称：西安银行东二环南段支行 账 号： 209011580000073440 |
| - 9. | 响应文件递交截止时间：2025年11月14日09时30分00秒（北京时间）。 询价地点：陕西省安康市兴安中路城投中城广场1403室 |
| - 10. | 询价时间：2025年11月14日09时30分00秒（北京时间）。 递交文件地点：陕西省安康市兴安中路城投中城广场1403室 |
| - 11. | 响应文件的提交： 响应文件递交份数：正本壹份，副本贰份，开标信封壹份（内含投标报价表、询价响应文件正本的Word版本及加盖公章PDF版本的U盘一个）。 |
| - 12. | 供应商须提供产品注册证、技术说明书、产品检测报告等。如不提供，引起 的一切后果，供应商自行承担。 |
| - 13. | 供应商信用信息查询说明： 采购人、采购代理机构在供应商递交询价响应文件或响应文件时，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）， 查询供应商信用是否合格并记录，将查询网页、内容截图或拍照，留档保存。次查询信息仅作为本项目使用。 |

- 二、供应商须知

（一）说  明

1、定义

1.1 “买方”系指安康市中心血站。

1.2 “供应商”系指向买方提交询价响应文件的供应商。

1.3 “服务”指询价文件和采购内容规定卖方须承担的附加工作。

1.4 “卖方”系指提供合同服务的供应商及投标商。

2、合格的供应商

（1）、具有独立承担民事责任能力的法定代表人或其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）；

（2）、提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（供应商为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）；

（3）、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的根据所投产品类别还需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；根据所投产品的类别出具该类产品注册证；

（4）提供经会计师事务所审计的2024年财务审计报告（且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

（5）、提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

（6）提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（8）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

（9）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准；

（10）本项目不接受联合体投标。

3、投标费用

供应商应承担所有与编写和提交询价文件有关的费用，不论投标的结果如何，买方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）询价文件

4、询价文件构成

询价文件包括：

（1）询价公告

（2）供应商须知及前附表

（3）合同主要条款及合同格式

（4）技术参数要求

（5）询价响应文件格式

5、询价响应文件的组成

5.1供应商编写的询价响应文件应包括（但不限于）下列部分：

- (1)投标报价表；

- (2)投标报价明细表；

- (3)商务条款偏离表；

- (4)技术规格偏离表；

- (5)法定代表人证明书或授权书；

- (6)资格证明文件；

- (7)提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

- (8)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- (9)其他证明材料。

缺以上任一项的投标将被视为无效投标

6、询价响应文件格式

供应商应将询价响应文件胶装成册。

7、投标报价

7.1 供应商应在响应文件中的投标报价表上标明，本合同拟提供货物的单价和总价。每种货物只允许有一种报价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

7.2投标价为目的地交付价。

8、投标货币

询价响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

9、询价响应文件有效期

9.1询价响应文件有效期应从采购询价之日起90天内有效。

9.2  在特殊情况下，在原询价响应文件有效期内，采购人可征得供应商同意延长询价响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式如传真等。

10、 询价响应文件的式样和签署

10.1  供应商应准备一份询价响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本，及一份电子版本.并以恰当方式将每份清楚的标以“正本”“副本”、 “电子版本”等。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸质文件不符，以纸质文件为准。电子版需提交U盘并单独密封标明。（如电子版损坏由供应商自行承担。）

10.2询价响应文件的正本需打印，并由供应商或经正式授权的代表在询价响应文件上签字。除没有修改过的印刷文献外，询价响应文件相应签章处应由供应商或其授权代表签字，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。

10.3任何行间插字、涂改或增删，必须由询价响应文件签字人签字才有效。

（三）询价响应文件的密封和递交

11、询价响应文件的密封和标记

11.1供应商应将投标报价表单独密封提交，并在信封上标明“投标报价表”（见附件）。

11.2供应商应将询价响应文件的正本、所有的副本以及电子版本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”“副本” “电子版本”等字样，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

（四）询价

12、询价

12.1 在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织询价。供应商应委派代表参加。

12.2提交了可接受的“撤回”通知的询价响应文件将不予开封。

12.3评标方法：最低评标价法。

13、评标过程的保密性

13.1  询价后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

13.2  在评标过程中，如果供应商试图在询价响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

14、询价文件的初审

14.1询价小组将审查询价响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，有无计算上的错误等。

14.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

14.3在详细评标之前，根据本须知的规定，询价小组要审查每份询价响应文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上询价响应文件应该是与询价文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。询价小组决定投标的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.4实质上没有响应询价文件要求的投标将被拒绝。

14.5如果询价响应文件实质性没有响应询价文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

14.6采购人只对在初审中确定为实质性响应的询价响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。

15、实质上没有响应询价文件要求的响应文件将视为无效投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将视为无效投标：

（1）响应文件不完整的；

（3）响应文件无法人代表签字或签字人未被法人授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）响应文件附有招标方不能接受条件的；

（6）投标总价超出项目预算的。

16、询价响应文件的详细评审

评审工作应严格按照询价文件、询价响应文件进行评审。根据供应商对询价文件的响应、方案、价格、服务承诺及经营业绩等综合评定。

（五）响应文件的详细评审：

询价小组将只对确定为实质上响应询价文件要求的投标进行详细评审。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件； |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（供应商为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）； |
| 3 | 财务状况报告 | 提供经会计师事务所审计的2024年财务审计报告（且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）； |
| 4 | 社保缴纳证明 | 提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）； |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）； |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |
| 7 | 前三年无重大声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； |
| 8 | 信用记录 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准； |
| 9 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 本项目特殊 资格要求 | 供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的根据所投产品类别还需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；根据所投产品的类别出具该类产品注册证； |

资格审查结束后，资审人员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资审人员应当场告知其未通过的原因。

供应商资格性审查通过后，资审人员对符合资格的供应商的询价响应文件进行符合性审查。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价响应文件正、副本数量及装订方式 | 符合询价文件要求。 |
| 2 | 询价响应文件项目名称、项目编号 | 询价响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人授权书。 |
| 3 | 询价响应文件组成 | 符合询价文件要求。 |
| 4 | 询价响应文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合询价文件要求，且无遗漏。 |
| 5 | 语言和计量单位 | 符合询价文件要求。 |
| 6 | 投标有效期 | 符合询价文件要求。 |
| 7 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）报价表填写符合要求； （3）报价货币符合询价文件要求； （4）未超出采购预算或询价文件规定的最高限价。 |
| 8 | 实质性条款响应 | 完全响应询价文件要求的商务及技术参数实质性条款。 |

（六）授予合同

17、合同授予标准

采购人应将合同授予被确定为实质上响应询价文件要求的，能够满意地履行合同义务合理投标价的供应商。

18、成交通知书

18.1在询价响应文件有效期满之前，我方将以书面或传真形式通知成交供应商成交。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 18.3成交人缴纳成交服务费人民币叁仟元整后，方可领取成交通知书。

18.4我方对未成交原因不作任何解释。

19、签订合同

19.1采购人在与成交供应商签订正式合同前，对采购项目内容和货物数量等有增减变更的权利。

19.2成交供应商按采购人要求的时间、地点与采购人签订合同。

20、合同文件

除包括“询价文件”规定的全部内容外，还应包括：

（1）与询价有关的澄清、说明；

（2）供应商在提交询价响应文件时随同询价响应文件递交的资料与附图；

（3）在商谈本合同书时，双方共同签字的补充文件；

（4）有关技术要求的补充内容。

第三章 商务条款及合同格式

一、合同专用条款

本表关于询价货物的具体要求是对本合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 1. | 买方（甲方）名称：安康市中心血站 |
| - 2. | 卖方（乙方）名称： |
| - 3. | 应提供的伴随服务：选所有。 |
| - 4. | 备品备件要求：选所有。 |
| - 5. | 质量保证期（有效期）：按生产厂家产品有效期，买方所持的近效期产品，卖方全部免费更换为长效期产品。 |
| - 6. | 若乙方在合同服务期间若因服务质量、产品质量差或存在违法违纪行为，甲方有权终止与乙方签署的协议并更换供应商。 |
| - 7. | 包装要求：生产厂家原包装到交货地点无破损。 |
| - 8. | 交货期：接到订货通知起10个工作日内交货，紧急医用试剂耗材应在24小时内送达。 |
| - 9. | 服务期：具体起始时间以合同签订时间为准。 |
| - 10. | 付款方式：收到货物且验收合格之日起，按照所供应医用试剂耗材进行结算，周期为3个月。 |
| - 11. | 交货地点：安康市中心血站指定地点。 |
| 注：以上要求不可负偏离，否则视为无效投标。 |  |

二、合同格式（参考）

安康市中心血站2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目

采购合同

项目编号：DXZB-2025-1074

合同编号：

买    方：安康市中心血站

卖    方：

招标代理：陕西德信招标有限公司

安康市中心血站2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目

采购合同

甲方（采购方）：安康市中心血站

乙方（供应商）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、及其相关文件精神，保障安康市中心血站    采购项目等顺利进行，明确         集中配送交易服务双方权利和义务等，特订立本合同。

第一条 合同依据

本合同以乙方在：安康市中心血站2026年度         采购项目招标活动中，所提交的《响应文件》的相关服务承诺和配送         为主要条款依据，进一步明确配送服务等内容及方式，并确定乙方为甲方提供         的配送企业。

第二条 配送内容及货物清单

乙方按《响应文件》承诺时限提供相应货物后，甲方按购销合同采购         。甲方向乙方发送订单通知，乙方据此供货，双方确认后订单为结算依据，是本合同等重要组成部分。

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 生产厂家 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

第三条 配送要求

乙方所供         应符合国家相关标准。医用          包装、质量及价格等须与要求信息一致，不得更改，按甲方要求提供相应的检验报告书，将         送到甲方指定地点，检验试剂的运输必须符合《检验试剂冷链运输管理规程》，有关键耗材的运输必须符合国家相关标准，若因乙方提供的产品不符合国家相关标准或有质量安全问题等风险导致甲方或第三方遭受损失时，乙方应当全额赔偿。

第四条

乙方应保证甲方在使用          等试剂耗材时免受第三方提出有关专利权、商标权或保护期等方面的权利要求。

第五条  供货期限

接到订货通知起10个工作日内交货，紧急医用试剂耗材应在24小时内送达，以甲方下订单时说明紧急为准，具体请根据实际需要调整。

第六条  供货价格及货款结算

1、供货价格：以《响应文件》中所报价格为准，合同履行期间出现价格政策性调整或政府指导价，政府招标(含国家卫健委、省、市卫生行政主管部门或政府有关部门组织的招标)的成交价，其给血站供应价格不得高于政府指导价或政府招标的成交价。由双方协商另行签订书面补充合同此供货价格包括本合同全部产品包装费、运输费、质量问题退换费、税费等全部费用。

2、货款结算：收到配送试剂且验收合格之日起，按照所供应医用试剂耗材进行结算，周期为甲方收到乙方提供的全额发票后三个月内付全款。

第七条  医用试剂耗材验收及异议

甲方对不符合质量、有效期、包装和订单数量要求的医用试剂耗材有权拒绝接受，乙方应对不符合要求的医用试剂耗材及时进行更换，协助甲方使用、保管、保养，避免由此造成产品失效或质量下降。

第八条  违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2.1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

2.2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周（不足一周的按一周计）的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%) 计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，乙方除支付误期赔偿金以外，甲方有权解除合同，乙方已收取的货款应全额返还。

3、违约终止合同：未按《单一来源响应文件/询价响应文件》承诺时限提供相应货物或未按甲方规定时限交货或质量不能满足技术要求，甲方权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

4、乙方在合同服务期间若因服务质量、产品质量差或存在违法违纪行为，甲方有权终止与乙方签署的协议并更换供应商。

5、本次预算为概预算，以实际使用量为准。

第九条  合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、采购文件

5、响应文件

第十条  合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为补充合同，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式伍份，甲方、乙方双方分别执贰份，招标代理公司壹份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为安康市中心血站。

4、生效时间：    年   月   日至  年  月  日。

5. 签约双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商解决未果，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方名称（盖章）：安康市中心血站    乙方名称（盖章）：

地址：安康市高新区花园大道         地址：

公共卫生服务中心

代表人（签字）：                    代表人（签字）：

电话：                             电话：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

第四章 技术服务要求

- 安康市中心血站2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目

- 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一次性使用去白细胞采输血器 | 套 | 3000 | NGL/RF-XZP-400 | 45 | 135000 |  |

二、技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - 一次性使用去白细胞采输血器 | - 1.通过ISO13485质量管理体系认证 - 2.生产工艺：压延成型工艺 - 3.膜袋 - (1)医用级PVC压延膜，断面厚度在0.42±0.03mm之间。 - (2)膜袋透明、无色或微黄色、柔软、无杂质、无斑点、无气泡。在灭菌和储存期内无粘连。 - 4.整体性能 - (1)白细胞过滤性能：白剩余白细胞数≤2.5×106/单位，白细胞去除率≥99.9%，红细胞回收率≥85%，游离血红蛋白≤300mg/L。 - (2)血袋能承受≥20N的拉力、≥5000g离心力，离心和冷冻后血袋无破损和渗漏。 - (3)液体无杂质、无霉变粒、无毒变、无浑浊、无渗漏等现象。 - (4)采血针与软管连接牢固，能承受沿管轴方向施加20N的拉力15s不松动。 - (5)管路上安装有止液夹，保证采集、分离、输注和储存血液时其内腔不与外界接触。各连接处无渗漏、裂纹其他缺陷。 5.组成：400ml五连袋：1*400ml采血袋+1*400ml去白滤器+1*400ml贮血袋+1*300ml红细胞保存液袋+2*300ml血浆袋。 - 6.采血针 - (1)采血针16G，超薄壁针管。 - (2)保护套完全阻止液体外泄漏，并无菌。 - (3)保护套易于去除，一旦打开后不能复原。 - (4)采血针与管路连接牢固，能承受沿管轴方向施加20N的拉力15s不松动。 - (5)采血针针柄为方形。 7.袋体上有悬挂孔眼。 - 8.软管 - (1)软管大小为内径×外径＝3.1×4.7mm，采血管长度≥950mm，转移管长度≥300mm，适合机器自动分离血液成分； - (2)采血管从袋体开始应有血样识别编码，字迹清晰，完整，在使用情况下易于辨认。号码组间距不大于100mm。每套产品编码具有唯一性。 - (3)转移管有阻塞件，阻塞件为折断式，易折且折断面光滑，断面孔径大，易于血制品通过，且不影响血液制品制备质量。 - (4)导管透明，无明显杂质、气泡、裂纹、扁瘪、扭结或其他缺陷。 - 9.保养液 - (1)主袋含血液保存液CPDA-1，400ml装量为56ml。 - (2)附袋含红细胞添加液（MAP），400ml装量为100ml。 - (3)添加红细胞保存液（MAP）后，红细胞悬液保存期35天。 - (4)液体无杂质、无霉变粒、无毒变、无浑浊、无渗漏等现象；血液保存液、红细胞添加液的量及PH值等参数符合国家规定标准。 10.输血插口： - (1)采血袋和转移袋有一个输血插口，供插入输血器输注血液或血液成分。 - (2)输血插口有一个可穿刺、刺后不能再密封的隔膜，输血插口能与符合GB8369.1的输血器连接，且插入处在使用条件下，包括加压排空条件下无泄漏。 - (3)输血插口有一个与外界隔绝的、一旦打开即留有痕迹的保护装置，以保持内表面无菌。 - 11.标签 - (1)外包装及血袋上均有标签。 - (2)标签位置明显且清晰可见。 - (3)标签内容包括：制造厂或供应商的名称和地址、注册号、药品批准文号、产品标准、产品规格、内装物说明、储存条件、批号、失效期、以及从外包装中取出后超过n天禁止使用的说明。 - (4)血袋上标签还包括：内装液及预期使用的描述、抗凝剂和保养液以及所含其他物质的特性和体积(毫升)或质量(克)、可采集血液和血液成分的体积(毫升)和质量(克)、无菌无热原限定条件说明。 - (5)血袋上标签为印刷标签，保障采、输血安全。 - 12.产品包装 - (1)三层包装，外包装为瓦楞纸箱，中包装为PE包装，单个小包装为透明聚酯复合膜包装。 - (2)外包装纸箱上有容易识别血袋的规格、有合格标识、生产日期及有效期，并符台国标要求。 - (3)包装材料或对其内表面的任何处理不会与血袋或其内装液相互反应。并能防止霉菌生长。 13.产品经高压蒸汽灭菌。 14.产品效期：两年。 |

第五章询价响应文件格式

正/副本

安康市中心血站2026年一次性使用去白细胞采输血器采购项目

（项目编号：DXZB-2025-1074 ）

响应文件

投  标 单 位：

采购代理机构：

时        间：

开标信封格式

请按以下内容填写开标信信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信信封及询价响应文件信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式：

| 询价响应文件正/副本 |  |
| --- | --- |
| 致： 陕西德信招标有限公司 |  |
| 项目名称： |  |
| 项目编号： |  |
| 开标时间： |  |
| 供应商名称： | （盖章） |

| 电子版U盘一份、投标报价表 |  |
| --- | --- |
| 致： 陕西德信招标有限公司 |  |
| 项目名称： |  |
| 项目编号： |  |
| 开标时间： |  |
| 供应商名称： | （盖章） |

注：询价响应文件须密封完整，封口处加盖公章。

目	录

- 投标函；

- 投标报价表；

- 投标报价明细表；

- 商务条款偏离表；

- 技术规格偏离表；

- 法定代表人证明书或授权书；

- 资格证明文件；

- 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 其他证明材料。

## 一、投标函

投     标     函

致：陕西德信招标有限公司

我方确认收到贵方提供的（项目编号）   （项目名称）询价文件的全部内容，我方：（供应商名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职务）           代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的询价响应文件，正本一份，副本贰份，电子文本一份。包括如下内容：

- 投标报价表；

- 投标报价明细表；

- 商务条款偏离表；

- 技术规格偏离表；

- 法定代表人证明书或授权书；

- 资格证明文件；

- 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 其他证明材料。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点。

- 我方决定参加（项目编号）   （项目名称）的投标。

- 全部货物及服务的投标总价为：               （大、小写）。

- 本询价响应文件的有效期在投标截止日后   天有效，如成交（成交），有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。

- 我方如果成交，将保证履行询价文件及其补充文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

- 如我方成交，我方将在收到成交通知书之前，向陕西德信招标有限公司定额缴纳成交服务费人民币叁仟元整。

- 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

供应商名称（加盖公章）：

联系地址：

供应商授权代表职务：

供应商授权代表签字：

联系电话：

电子邮件：

日 期：

  - 二、投标报价表

投标报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：大写（人民币） 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：      年    月    日

注：投标报价应包括货物费用、随机备品备件、验收、运输费用（货物到最终用户的运费）、安装调试费用、人员培训及投标等全部费用。

## 三、投标报价明细表

（供应商根据项目需求自行编制格式）

## 四、商务条款偏离表

〔说明〕供应商应根据其提供的服务，对照询价文件合同专用条款要求逐条响应，商务条款不可负偏离，否则视为无效投标。

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应文件内容 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请对询价文件商务要求内容逐条响应。

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

  - 五、技术规格偏离表

〔说明〕供应商应按照询价文件要求，根据“技术参数要求”内容做出全面响应，技术参数不可负偏离，否则视为无效投标。

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 询价文件要求 | 询价响应文件内容 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请对询价文件技术参数要求内容逐条响应。

供应商（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

## 六、法定代表人证明书或授权书

（一）法定代表人证明书格式（供应商为法定代表人时须出具）

| 致：陕西德信招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 法人 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
|  | 网址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  | （法定代表人签字） |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

（二）法定代表人授权书格式（供应商为授权代表时须出具）

致：陕西德信招标有限公司

本授权书声明：注册于    （国家或地区）的        （供应商名称）            的在下面签字的       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就陕西德信招标有限公司〔项目名称、项目编号为              〕的询价文件中响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书     年     月     日至     年     月     日签字生效

特此声明。

供应商（公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

被授权人（签名或盖章）：

职务：

法定代表人与被授权人身份证（复印件）需附在响应文件中。

被授权人需携带身份证原件至开标现场。

## 七、资格证明文件

（1）、具有独立承担民事责任能力的法定代表人或其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）；

（2）、供应商为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；供应商为代理商的根据所投产品类别还需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；根据所投产品的类别出具该类产品注册证；

（3）提供经会计师事务所审计的2024年财务审计报告（且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

（4）、提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

（5）提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准；

（7）本项目不接受联合体投标。

## 八、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明

无重大违法记录声明

陕西德信招标有限公司：

我    （供应商名称）以下简称“我公司”参加（项目编号）（项目名称）的投标，本公司郑重声明，我公司参加本项+目招标活动前    年内（如实填写有或无）重大违法记录，符合法律法规的有关规定，我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商名称：           （公章）

年     月     日

## 九、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式自拟

## 十、其他证明材料

与投标相关的其他证明材料，内容格式自拟。