| 单项工程造价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：厨房餐厅内装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单位工程名称 |  |
| 1 | 装饰 |  |
| 2 | 给排水工程 |  |
| 3 | 采暖工程 |  |
| 4 | 通风工程 |  |
| 5 | 电气工程 |  |
| 6 | 设备用具 |  |
| 合 价 |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 4.1 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 5.1 | 人工土石方工程综合系数 |  |
| 5.2 | 机械土石方工程综合系数 |  |
| 5.3 | 桩基工程综合系数 |  |
| 5.4 | 土建工程综合系数 |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |
| 7 | 附加税 |  |
| 合 计 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 吊顶改造 |  |  |  |
| 1 | 020302001002 | 拆除天棚吊顶及垃圾外运 | m2 | 197.85 |  |
| 2 | 020302001005 | 天棚吊顶 1、龙骨为轻钢龙骨，专用配件，石 膏板罩面. 2、自攻螺丝固定。 3、接缝处填嵌专用防开列补缝，粘 贴专用绷带。 4、基层处理另计，按展开面积计算 5、此为基础价格，对造型较复杂的 品顶，视具体情况确定。 6、部位：更衣室 | m2 | 8.59 |  |
| 3 | 020506001002 | 天棚面油漆 立邦净味全效一底漆二遍面漆喷涂. | m2 | 8.59 |  |
| 4 | 020302001007 | 天棚吊顶 1、主、副龙骨为轻钢龙骨，专用配 件，艾特板罩面. 自玫螺丝固定.等 用防开列补缝，粘贴专用然 2、基层处理另计，按展开面积计算 。 3.此为基础价格，对造型较复杂的 吊顶。视具体情况确定 4、部位：厨房、餐厅、走廊 | m2 | 289.26 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 墙面改造 |  |  |  |
| 5 | 020204003002 | 拆除墙面及垃圾外运 | m2 | 269.35 |  |
| 6 | 020401006001 | 拆除门窗及垃圾外运 | 樘 | 14 |  |
| 7 | 020204001001 | 石材墙面 1、花岗岩 2、部位：打饭台外墙面 | m2 | 8.22 |  |
| 8 | 020204003003 | 块料墙面 1、厨房墙砖 | m2 | 173.02 |  |
| 9 | 020109001001 | 花岗岩打饭台 | m2 | 3.46 |  |
| 10 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 1、部位：厨房隔墙 | m3 | 10.32 |  |
| 11 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1、砖墙面抹灰 2、部位：厨房隔墙 | m2 | 86.01 |  |
| 12 | 020207001001 | 装饰板墙面 1、竹木纤维板 2、部位：包间 | m2 | 137.16 |  |
| 13 | AB:002 | 窗帘 1、窗帘 2、铝合金轨 | m2 | 18.4 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 道 |  |  |  |
| 14 | 020407001003 | 木门窗套 1、墙体打孔下木皮，墙面基层刷防 水油膏，优质细木工板或木方衬底 ,外贴不锈钢饰面收口。或定制成 品 | m2 | 32 |  |
| 15 | 020402007001 | 钢质防火门 1.门类型:成品甲级防火门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100 3.设计编号:FM甲1021 | 樘 | 1 |  |
| 16 | 020402007002 | 钢质防火门 1.门类型:成品甲级防火门 2.框材质、外围尺寸:1500*2100 3.设计编号:FM甲1521 | 樘 | 2 |  |
| 17 | 020403003001 | 防火卷帘门 1.门类型:成品甲级钢制防火门 2.框材质、外围尺寸:4800*3000 | 樘 | 1 |  |
| 18 | 020403003002 | 防火卷帘门 1.门类型:成品甲级钢制防火门 2.框材质、外围尺寸3500*3000 | 樘 | 1 |  |
| 19 | 020401005001 | 夹板装饰门 1.门类型:木质夹板百叶通风门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 | 樘 | 1 |  |
| 20 | 020401005002 | 夹板装饰门 1.门类型:木质夹板百叶通风门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*210 0 | 樘 | 3 |  |
| 21 | 020401005003 | 夹板装饰门 1.门类型:木质夹板百叶通风门 2.框截面尺寸、单扇面积:1100*210 0 | 樘 | 1 |  |
| 22 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金玻璃平开窗 2.框材质、外围尺寸:1800*1800 | 樘 | 1 |  |
| 23 | 020406002002 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金玻璃平开窗 2.框材质、外围尺寸:6400*1500 | 樘 | 1 |  |
| 24 | 020406002003 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金玻璃平开窗 2.框材质、外围尺寸:7800*3000 | 樘 | 1 |  |
| 25 | 020606003001 | 出餐口灯箱 | ㎡ | 7.68 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 地面改造 |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
| 26 | 020102002001 | 凿除原地砖地面及垃圾外运 | m2 | 378.93 |  |
| 27 | 020102002002 | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15混凝土 2.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处 30厚C20细石混凝土 3.防水层厚度、材料种类:2mm聚合 物水泥基防水涂料 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1 ：3干硬性水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:防滑地砖 6.部位:厨房 | m2 | 140.83 |  |
| 28 | 020102002003 | 块料地面 1.垫层材料种类、厚度:300厚3：7 灰土， 60厚C15混凝土 2.粘结层:30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.面层厚度:地砖 5.部位：餐厅、雅间、走廊、更衣 室 | m2 | 338.1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 其他附属 |  |  |  |
| 29 | AB005 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 30 | 020209001002 | 隔断 | m2 | 126 |  |
| 31 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 | m2 | 55.08 |  |
| 32 | AB001 | 大头锅 | 台 | 3 |  |
| 33 | AB012 | 天然气接入费用 | 元 | 1 |  |
| 34 | AB013 | 餐具 | 项 | 1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |  |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |  |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |  |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |  |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |  |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |  |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |  |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |  |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰 |  |  | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 4.1 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 5.1 | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |
| 5.2 | 安装工程综合系数 |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |
| 7 | 附加税 |  |
| 8 | 工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |
| 1 | 030801008001 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接 6.管道消毒水冲洗 | m | 8.2 |  |
| 2 | 030801008003 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝扣连接 6.管道消毒水冲洗 | m | 20.98 |  |
| 3 | 030801008002 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝扣连接 6.管道消毒水冲洗 | m | 14.57 |  |
| 4 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:PP-R热水管 4.规格:De20 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒水冲洗 | m | 5.56 |  |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN40 | 个 | 1 |  |
| 6 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 2 |  |
| 7 | 030804016001 | 洗衣机水龙头 DN15 | 个 | 13 |  |
| 8 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 | m | 15.39 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 3.材质:UPVC排水塑料管 4.规格:De50 5.连接形式:承插粘结 |  |  |  |
| 9 | 030804017001 | 网框地沟 | m | 23.87 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 消防 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:卡箍式连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷樟 丹二道,红色调和漆二道 6.水冲洗、水压试验设计要求:水冲 洗、试压 7.套管（包括防水套管）制作、安 装：钢套管（23个） | m | 7.51 |  |
| 11 | 030701003004 | 消火栓镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍式连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷樟 丹二道,红色调和漆二道 6.水冲洗、水压试验设计要求:水冲 洗、试压 7.套管（包括防水套管）制作、安 装：钢套管（23个） | m | 14.1 |  |
| 12 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍式连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷樟 丹二道， 50mm厚橡塑管壳保温,玻璃 布缠绕保护层,外刷二道调和漆。 6.水冲洗、水压试验设计要求:水冲 洗、试压 | m | 23.92 |  |
| 13 | 030701003003 | 消火栓镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷樟 丹二道,红色调和漆二道 6.水冲洗、水压试验设计要求:水冲 | m | 10.37 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 洗、试压 |  |  |  |
| 14 | 030701003005 | 消火栓镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷樟 丹二道,红色调和漆二道 6.水冲洗、水压试验设计要求:水冲 洗、试压 | m | 55.92 |  |
| 15 | 030701003006 | 消火栓镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:刷樟 丹二道,红色调和漆二道 6.水冲洗、水压试验设计要求:水冲 洗、试压 | m | 106.7 |  |
| 16 | 030701011001 | 水喷头 | 个 | 1 |  |
| 17 | 030701007001 | 流量开关 1.阀门类型、材质、型号、规格:DN 150 2.法兰结构、材质、规格、焊接方 式:DN150 | 个 | 1 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照 明及通讯设施 | 项 | 1 |  |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |  |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |  |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |  |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 1 |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 | 专业：采暖工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 4.1 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 5.1 | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |
| 5.2 | 安装工程综合系数 |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |
| 7 | 附加税 |  |
| 8 | 工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  | 专业：采暖工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 030805006001 | 散热器 1.片数:16片 2.型号、规格:内腔无砂铜铝复合散热器 | 组 | 34 |  |
| 2 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝扣连接 6.套管形式、材质、规格:柔性防水 套管（2个） 7.给水管道消毒、冲洗 8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护 层设计要求:除锈后刷防锈漆两道、银粉两道。 | m | 268.82 |  |
| 3 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |  |
| 4 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:低阻二通恒温温控阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |  |
| 5 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:铜质调节锁闭阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |  |
| 6 | 030803005001 | 自动排气阀 1.类型: 自动排气阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |  |
| 7 | 030803005002 | 自动排气阀 1.类型:放气阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  | 专业：采暖工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照 明及通讯设施 | 项 | 1 |  |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |  |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |  |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |  |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 |  |  | 专业：采暖工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：通风工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 4.1 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 5.1 | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |
| 5.2 | 安装工程综合系数 |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |
| 7 | 附加税 |  |
| 8 | 工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：通风工程 |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 通风 |  |  |  |  |
| 1 |  | 030902001001 |  | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长1000以内 4.接口形式:咬口 | m2 | 115 |  |  |
| 2 |  | 030903011001 |  | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:百叶风口 2.规格:500*500 | 个 | 1 |  |  |
| 3 |  | 030901002001 |  | 通风机 1.名称:静音风柜 2.设备支架制作安装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  | 030901002003 |  | 通风机 1.名称:油烟净化器 2.设备支架制作安装 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新风 |  |  |  |  |
| 5 |  | 030902001004 |  | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长2000以内 4.接口形式:咬口 | m2 | 386.55 |  |  |
| 6 |  | 030903011002 |  | 铝及铝合金风口散流器制作安装 1.类型:百叶风口 2.规格:300*200 | 个 | 50 |  |  |
| 7 |  | 030901002002 |  | 通风机 1.名称:5kw静音新风轴流机 2.设备支架制作安装 | 台 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |  |  |  |
| 8 |  | 030904001001 |  | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：通风工程 |  |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 施工排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | 施工降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 |  | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 组装平台 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 |  | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 |  | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 |  | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照 明及通讯设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 |  | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 |  | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 |  | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 22 |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |  |  |
| 24 |  | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 25 |  | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：通风工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 4.1 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 5.1 | 长距离输送管道土石方综合系数 |  |
| 5.2 | 安装工程综合系数 |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |
| 7 | 附加税 |  |
| 8 | 工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 餐厅照明 |  |  |  |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 143.81 |  |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 287.46 |  |
| 3 | 030213004001 | 荧光灯 1.名称:LED单管荧光灯 | 套 | 30 |  |
| 4 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:暗装筒灯 | 套 | 9 |  |
| 5 | 030204031001 | 小电器 1.名称:单联单控暗开关 | 个 | 4 |  |
| 6 | 030204031002 | 小电器 1.名称:接线盒 | 个 | 23 |  |
| 7 | 030204031003 | 小电器 1.名称:开关盒 | 个 | 4 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 包间照明 |  |  |  |
| 8 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 19.6 |  |
| 9 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 40.25 |  |
| 10 | 030213004002 | 荧光灯 1.名称:LED单管荧光灯 | 套 | 6 |  |
| 11 | 030204031004 | 小电器 1.名称:单联单控暗开关 | 个 | 1 |  |
| 12 | 030204031005 | 小电器 1.名称:接线盒 | 个 | 7 |  |
| 13 | 030204031006 | 小电器 1.名称:开关盒 | 个 | 1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 厨房应急照明 |  |  |  |
| 14 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:电气配管 | m | 228.56 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 |  |  |  |
| 15 | 030212003003 | 电气配线 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 785.68 |  |
| 16 | 030213004003 | 荧光灯 1.名称:LED单管荧光灯 | 套 | 5 |  |
| 17 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水防尘灯 | 套 | 19 |  |
| 18 | 030213003006 | 装饰灯 1.名称:安全出口灯 | 套 | 2 |  |
| 19 | 030213003007 | 装饰灯 1.名称:疏散出口灯 | 套 | 4 |  |
| 20 | 030213003009 | 装饰灯 1.名称:疏散指示灯-吊装 | 套 | 4 |  |
| 21 | 030213003010 | 装饰灯 1.名称:吸顶应急照明灯 | 套 | 10 |  |
| 22 | 030204031009 | 小电器 1.名称:接线盒 | 个 | 34 |  |
| 23 | 030204031014 | 小电器 1.名称:单联单控暗开关 | 个 | 9 |  |
| 24 | 030204031015 | 小电器 1.名称:开关盒 | 个 | 9 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 厨房插座 |  |  |  |
| 25 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 | m | 336.96 |  |
| 26 | 030212001005 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 | m | 1325.73 |  |
| 27 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式:穿管敷设 4.电力电缆头制作安装 | m | 208.25 |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
| 28 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式:穿管敷设 4.电力电缆头制作安装 | m | 160.53 |  |
| 29 | 030212003004 | 电气配线 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 212.34 |  |
| 30 | 030212003005 | 电气配线 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 1821.85 |  |
| 31 | 030212003006 | 电气配线 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV6 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 320.7 |  |
| 32 | 030204031010 | 小电器 1.名称:单相16A防水插座（带开关) | 个 | 26 |  |
| 33 | 030204031011 | 小电器 1.名称:单相接线盒 J | 个 | 42 |  |
| 34 | 030204031012 | 小电器 1.名称:三相五线接线盒 T | 个 | 5 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 桥架 |  |  |  |
| 35 | 030208004001 | 电缆桥架 1.型号、规格:桥架 150*300 2.桥架支撑架 | m | 23.34 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |
| 36 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:厨房配电箱 | 台 | 1 |  |
| 37 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:餐厅照明配电箱 | 台 | 1 |  |
| 38 | 030204018003 | 配电箱 1.名称、型号:厨房应急照明配电箱 | 台 | 1 |  |
| 39 | 030204018004 | 配电箱 1.名称、型号:包间照明配电箱 | 台 | 1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照 明及通讯设施 | 项 | 1 |  |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |  |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |  |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |  |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |  |
| 合 计 |  |  | 5704.14 |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |  |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |  |

| 单位工程造价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：设备用具 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 |  |
| 4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |
| 5.1 | 人工土石方工程综合系数 |  |
| 5.2 | 机械土石方工程综合系数 |  |
| 5.3 | 桩基工程综合系数 |  |
| 5.4 | 土建工程综合系数 |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |
| 7 | 附加税 |  |
| 合 计 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：设备用具 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 其他附属 |  |  |  |
| 1 | AB002 | 双头双尾小炒灶 | 台 | 1 |  |
| 2 | AB003 | 平台冷藏雪柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | AB004 | 双门电蒸饭车 | 台 | 2 |  |
| 4 | AB006 | 电饼铛 | 台 | 1 |  |
| 5 | AB007 | 双层平板工作台 | 台 | 2 |  |
| 6 | AB008 | 四人餐桌椅 | 套 | 35 |  |
| 7 | AB009 | 四个保温售饭台带柜 | 台 | 4 |  |
| 8 | AB010 | 三星水池 | 台 | 2 |  |
| 9 | AB011 | 四层格栅货架 | 台 | 6 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：设备用具 |  |  | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |  |
| 规费合计 |  |  |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 安全文明施工措施费合计 |  |  |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |