工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	挡墙
	
	
	

	1 
	010403004001
	石挡土墙
	1.石料种类、规格：C25片石混凝土
2.泄水孔采用o10OPE管(PE116-100)
3.挡墙每隔10-15米设通底变形缝一道，缝宽2c
m,用沥青麻絮沿墙顶、内、外三侧填塞，塞入深
度不小于20厘米，墙体高度变化处设置变缝
	m3
	7002.4 

	
	
	护栏
	
	
	

	2 
	010502001001
	护栏基础
	1.混凝土强度等
级：C20商砼
	m3
	41.01 

	3 
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	174.97 

	4 
	011201001001
	水泥砂浆抹面
	1.底层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比：涂刷丙烯酸涂料
	m2
	328.3 

	5 
	031301008001
	二次灌浆
	1.灌浆配合比：C20细石混凝土
	m3
	3.28 

	6 
	010506009001
	预埋铁件
	
	t
	1.019 

	7 
	010603001001
	护栏立柱
	1.钢材品种、规格：6厚钢板
2.油漆品种、刷漆遍数：60um无机富锌底漆一遍，60um聚氨酯面漆三遍清理基层，除锈漆不低于Sa2级
	t
	2.963 

	8 
	040308001001
	金属栏杆
	1.横梁：φ48*2钢管、φ85*3钢管
2.立杆：φ32*2钢管
2.油漆品种、刷漆遍数：60um无机富锌底漆一遍，60um聚氨酯面漆三遍清理基层，除锈漆不低于Sa2级
	t
	6.213 

	9
	
	挖基础土方
	
	m3
	11884.6

	10
	
	回填土方
	
	m3
	4193.2

	11
	
	清除杂物
	清除杂物树木并外运8km
	m3
	4700


