## 封皮
延川县公安局视图综合平台服务项目
2025-10-01

## 汇总清单
延川县公安局视图综合平台服务项目预算书
序号 | 名称 | 备注说明
一 | 人脸识别设备 | 前端新增20套人脸识别摄像机：政府广场、刘家崖路口、独香聚环城路口、农行巷路口、龙平公园北口、堂坡口、政府大门口、城市广场三期监控、博爱医院、南关小学门口、延远中学门口、赵家沟小学门口、银峰巷西口、银峰巷东口、延川大桥、中医院门口、清水湾检票口、乾坤湾检票口；梁家河游客中心及城市广场等原有利旧设备迁移联调。
二 | 视图综合应用服务 | 基础监控平台：视频应用、电子地图。 本地人脸对比分析及车辆分析对比： 人像技战法、车辆技战法、人脸属性查询、人脸以图搜图、人体属性查询、人体以图搜图、车辆属性查询、车辆以图搜图、非机动车属性查询、身份确认、人脸1V1、视频智能解析、批量搜人、批量搜车、操作日志审计、智图研判、人员档案、全局线索库、人脸布控、车辆布控、脸数据统计、人体数据统计、车辆数据统计、智能调度管理、智能解析引擎、人脸图片解析能力、人体车辆非机动车图片解析、人像聚档服务
三 | 交通综合管控服务 | 交通综合管控平台：过车查询、车流量统计、车辆轨迹查询、缉查布控、道路限行管控、交通事件参数、集成指挥平台对接、红名单查询、视频监控、视频级联、视频运维、违法查询、违法审核、区间测速、非机动车管控、行人闯红灯管控

## 人脸识别设备
一、人脸识别设备
序号 | 名称 |  | 技术规格 | 单位 | 数量
1、人脸前端设备增补
1 | 多摄全结构化系列摄像机 | 网络摄像机 | 聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，优选比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 支持鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持GB35114安全加密 | 台 | 20
2 |  | 摄像机支架 | 铂晶灰 铝合金 70×97.1×173.4mm | 个 | 20
3 |  | 电源适配器 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率: ≥86.20% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm | 个 | 20
4 |  | 监控立杆 | 热镀锌喷塑材质，立杆含横臂、地锚、基础、开挖、回填、机械费、人工费、二合一避雷器、接地设置。 | 套 | 9
5 |  | 定制横臂支架 | 定制 预定位置无法达到 加长支架 | 套 | 19
6 |  | 接入交换机 | 提供4个千兆PoE电口，1个千兆光口，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 存储转发交换方式，支持IEEE 802.3at/af，支持PoE输出功率管理;支持6 KV防浪涌（PoE口），坚固式高强度金属外壳;无风扇设计，高可靠性,交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps;整机最大供电功率：60 W | 台 | 19
7 |  | 网线 | 超五类双绞线，数据传输低损耗，专用数据线 | 箱 | 9
8 |  | 辅材 | 设备箱、空开、插座、电源线、光缆、线管、胶带、轧带等 | 项 | 20
9 |  | 安装调试 | 水泥路面开挖及回填，混凝土路面及土方回填恢复；监控立杆安装，设备安装，综合布线，系统联调等 | 项 | 1

## 视图综合应用服务
二、视图综合应用服务
序号 | 名称 |  | 技术规格 | 单位 | 数量
1 | 基础模块 |  | 提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。 | 套 | 1
2 | 接入联网授权 | 视频接入 | （1）支持根据模板批量导入编码设备、编辑及同步编码设备信息。 （2）支持在选定区域下手动添加编码设备，包括单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式。 （3）支持针对编码设备添加标签。 （4）支持设备的添加、删除、调整区域、主动发现、数据接入配置、添加能力集、删除能力、手动校时、同步、导入和导出操作 （5）支持自动获取编码设备的视频通道，并批量添加到所选区域。 （6）支持查看、编辑监控点基本信息，为监控点添加标签，查看监控点详情。 （7）支持对监控点进行添加、删除、调整次序、调整区域、同步、添加能力集、删除能力集、导入和导出操作。 （8）针对业务目录，支持从基础目录中批量添加监控点至业务目录下的选中区域。 | 路 | 3000
3 |  | 视频级联管理 | 支持通过GB/T 28181标准协议实现普通视频资源的级联，包含域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等。 | 套 | 1
4 | 实战工作台 |  | 为民警提供一个便捷的应用入口，可以一图选择“看”、“查”、“控”、“辨”、“判”各类实战应用。 （1）智能搜索栏 1）支持快速进行图片搜索。 2）支持查看历史搜索记录。 （2）常用应用:支持按照“我要看”、“我要搜”、“我要控”、“我要辨”、“我要判”等维度，展示和调整常用应用列表。 | 套 | 1
5 | 视频调阅 | 视频应用 | 视频应用提供基础的视频预览、录像回放、视频上墙功能，满足监控领域用户在安保、监控等场景下的实时预览和远程回放的操作需求 | 套 | 1
6 |  | 截图跳转 | 支持在视频预览和回放是截图跳转，将截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 | 套 | 1
7 |  | 电子地图 | 通过地图定位并联动展示各类资源位置，资源类型包括监控点、卡口等，同时还提供多种工具与查询手段，方便用户快速查询。 | 套 | 1
8 | 智能战法 | 人像技战法 | 人像技战法包含同行人分析、时空碰撞分析、活跃人员分析、频繁人脸点分析、人员首次出现分析、人员频繁出现分析、人员昼伏夜出分析、群体聚集分析、群体特征摸排、人员停留点分析、隐匿人员分析、区域摸排、人员徘徊分析、人员消失分析、人员离开分析、群体同行人分析等战法，提供人员的分析研判能力。 | 套 | 1
9 |  | 车辆技战法 | 车辆技战法包含车辆轨迹研判、以人搜车、以车搜人、车辆时空碰撞、相似车牌分析、车辆频繁出现分析、车辆昼伏夜出分析、夜间面部遮挡分析、同行车辆分析、轨迹查车、行车规律分析、车辆停留点分析、隐匿车分析等战法，提供车辆的分析研判能力。 | 套 | 1
10 | 智能搜索 | 人脸属性查询 | 支持根据时段、监控点范围、姓名、证件号码、年龄段、性别、戴眼镜、是否微笑、是否戴口罩等属性查询匹配的人脸信息；针对查询结果，支持查看人脸抓拍目标的抓拍点位及抓拍时间。 | 套 | 1
11 |  | 人脸以图搜图 | 支持通过查询历史记录选择、收藏夹选图、粘贴URL、全屏拖拽以及选择文件5种形式上传人脸图片；支持通过人脸图片、时间范围（今天、3天、7天、自定义）、多个时间段、查询范围（地图选点、目录选点、标签选点、收藏夹选点、视频解析）、最小相似度等条件进行搜索，返回满足相似度条件的人脸图片，支持查看搜索结果详情。 | 套 | 1
12 |  | 人体属性查询 | 支持根据选择时间段、点位范围、上衣颜色、下装颜色、性别、上衣类型、下装类型、是否戴眼镜、是否骑车等属性查询匹配的人员信息，支持展示详情图片、地理位置和人体信息，其中详情图片支持缩放、下载、视频回放、视频搜索、一键搜图和加入暂存架。 | 套 | 1
13 |  | 人体以图搜图 | 支持通过查询历史记录选择、收藏夹选图、粘贴URL、全屏拖拽以及选择文件5种形式上传人体图片，支持通过人体图片、时间范围、多个时间段、查询范围、最小相似度等条件进行搜索，返回满足相似度条件的人体图片，支持查看搜索结果详情。 | 套 | 1
14 |  | 车辆属性查询 | 支持按照车牌有无、车牌号码、车牌颜色、车牌类型、时间范围、多个时间段、查询范围、关联结果、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车辆属性、车辆特征等条件进行查询，支持按车牌和按卡口对搜索结果进行分类。 | 套 | 1
15 |  | 车辆以图搜图 | 支持通过查询历史记录选择、收藏夹选图、粘贴URL、全屏拖拽以及选择文件5种形式上传车辆图片，支持通过车辆图片、时间范围、多个时间段、查询范围、最小相似度等条件进行搜索，返回满足相似度条件的车辆图片，支持查看查询结果详情。 | 套 | 1
16 |  | 非机动车属性查询 | 支持按照时间范围、多个时间段、查询范围（地图选点、目录选点、标签选点、收藏夹选点、视频解析、关联结果、车身颜色、车辆类型、带前筐、带货箱、性别、年龄段、戴头盔、骑车人数、上衣类型、上衣颜色等条件进行查询非机动抓拍数据和骑车人的人体抓拍数据。 | 套 | 1
17 |  | 非机动车以图搜图 | 支持通过查询历史记录选择、收藏夹选图、粘贴URL、全屏拖拽以及选择文件5种形式上传非机动车图片，支持通过非机动车图片、时间范围、多个时间段、查询范围、最小相似度等条件进行搜索，返回满足相似度条件的非机动车图片，支持查看查询结果详情。 | 套 | 1
18 | 身份核验 | 身份确认 | 查询结果支持显示图片人脸相似度、人员姓名、所属名单库等信息，支持对检索结果进行一键布控、以脸搜脸等操作。 | 套 | 1
19 |  | 人脸1V1 | 支持上传两张照片并查看两张照片的相似度。 | 套 | 1
20 | 智能工具 | 视频智能解析 | 支持实时视频解析，支持对历史录像和离线视频进行解析，针对历史录像和离线视频的解析结果，支持小库碰撞、多维融合展示。 | 套 | 1
21 |  | 批量搜人 | 支持通过人脸图片ZIP包、证件号码EXCEL、名单库、地点范围、时间范围、最小相似度查询符合条件的结果。 | 套 | 1
22 |  | 批量搜车 | 支持按车牌EXCEL、车辆名单库、地点范围、时间范围、车牌匹配规则（仅车牌、车牌+车牌颜色）批量搜索车辆抓拍图片。 | 套 | 1
23 |  | 操作日志审计 | 1、操作日志管理 支持按照操作时间、操作用户名、用户姓名、用户所属组、登录IP地址、菜单名称、组件名称、操作动作、操作对象类型、操作结果、图片、操作内容详情等维度展示用户操作日志。 2、人员行为统计 支持从区域维度统计不同用户组在对应时间范围内的平台使用量，并可查看该用户组下每个用户的平台使用量。 3、异常行为分析 支持按日、周、月、自定义时间时间范围，并根据异常操作的预警规则，对触发的异常行为（网段白名单预警、IP登录异常、高频访问预警、红名单查询预警）进行统计。 | 套 | 1
24 | 线索挖掘 | 智图研判 | 1、视图搜索 支持通过拖拽、粘贴图片URL地址、选择历史搜索记录中的图片、从收藏夹中选择图片、本地上传等方式，上传搜索目标图片进行人脸、人体、车辆、非机动车查询，支持一人多图、背影进行查询。 2、属性搜索 支持在一个页面中集成人员属性查询、车辆属性查询、查询，方便操作。 3、融合搜索 （支持同时上传人脸图片和人体图片，并设置查询条件（时间、查询范围、相似度）对人脸抓拍结果和人体抓拍结果进行融合查询，查询结果在人员Tab页展示。 4、轨迹刻画 支持对查询目标进行轨迹描绘。将结果数据加入轨迹后，轨迹默认按照时间倒序排序，并在地图上绘制出相应的轨迹线。 5、可视化地图 支持分图标类型在地图上对设备点位进行聚合展示、散点展示，支持按照视频、人脸、车辆、电围对设备点位进行分类过滤展示。 | 套 | 1
25 |  | 人员档案 | 一、档案查询 人员档案支持多种档案查询方式，包括身份搜、图片搜。 二、 档案详情 包含基本信息、抓拍记录、轨迹分析等。 三、档案统计 支持从多个维度对人员档案进行统计，包括档案总数、有轨迹实名档案总数、近30天有轨迹实名档案总数、陌生人档案总数、昨日新增陌生人档案总数。 | 套 | 1
26 |  | 全局线索库 | 支持新建、删除、重命名线索库，并可在线索库列表中查询，针对每个线索库，支持查看轨迹详情，针对每个线索库，支持手动添加单条轨迹，包括相应图片、经纬度、地址、抓拍时间，支持对查询结果添加到相应的线索库中。 | 套 | 1
27 | 布控预警 | 人脸布控 | 支持导入同一个人的1~5张照片，并可配置目标对象的身份证号码，进行单人多脸布控，支持上传多个人员名单库，或选择已有名单库人员进行布控，支持实时预警的展示，并可按关注等级、处理状态进行筛选，支持历史预警的查询、导出和详情查看，并可进行历史预警的处理和推送操作。 | 套 | 1
28 |  | 车辆布控 | 支持上传单张车辆图片，并可配置车辆颜色、车辆类型，进行车辆图片布控，支持根据车牌号码、车牌颜色对车辆进行布控，支持实时预警的展示，并可按关注等级、处理状态进行筛选，支持历史预警的查询、导出和详情查看，并可进行历史预警的处理和推送操作。 | 套 | 1
29 | 数据统计 | 人脸数据统计 | 支持展示系统内监控点总数、累计抓拍人脸数、今日抓拍人脸数和人脸布控任务数，支持对最近24小时内，以两小时为统计周期对人脸数据抓拍量进行统计，并以柱状图方式展示。 | 套 | 1
30 |  | 人体数据统计 | 支持展示系统内监控点总数、累计抓拍人体数、累计抓拍二轮车数、累计抓拍三轮车数、今日抓拍人体数、今日抓拍二轮车数、今日抓拍三轮车数支持对最近24小时内，以两小时为统计周期对人体数据抓拍量进行统计，并以柱状图方式展示。 | 套 | 1
31 |  | 车辆数据统计 | 支持展示系统内卡口总数、监控点总数、累计过车总数、异常过车数、今日抓拍车辆数、布控库数量和车辆报警总数，支持展示最近24小时、最近15天或最近1年的车流量和报警统计信息，其中报警信息包括报警次数、比中车辆数量。 | 套 | 1
32 | 智能解析能力 | 智能调度管理 | 支持对中心端算力资源的接入、管理的能力，支持创建和管理特定的智能分析任务，包括视频解析任务、图片分析任务等，实现计划任务和临时任务的分析，支持对算力资源、算法运行状态、智能任务状态等进行统一监控。 | 套 | 1
33 |  | 智能解析引擎 | 基础服务模块，实现与其他系统/平台/模块进行对接，完成数据通信。 媒体管理模块，支持RSTP协议取流处理视频数据，包括实时流和历史流，视频流像素范围在200万（1920*1080）~800万（4096*2160）之间。计算分析模块，主要负责对视频、图像的解析。 | 套 | 1
34 |  | 人脸图片解析能力 | 支持50张/秒 人脸图片解析能力 | 项 | 1
35 |  | 人体车辆非机动车图片解析 | 支持200万张/天的人体、车辆、非机动车等图片解析能力 | 项 | 1
36 |  | 人像聚档服务 | 支持新建人脸聚类任务，并对所创建的人脸聚类任务进行统一管理，包括对人脸聚类任务的启停、编辑、详情、删除、编辑等操作，提供人力聚类策略管理。 | 套 | 1
37 | 视图综合应用智能服务器 |  | 1、CPU：≥2颗32核，2.0GHz，满足《安全可靠测评工作指南（试行）》要求； 2、内存：≥832GB DDR4,内存插槽数量 32； 3、硬盘:≥16TB SATA * 6+ 480GB SSD+1.92T SSD * 6+8T SATA*2,硬盘槽位数量支持24个3.5寸（兼容2.5寸）SAS/SATA 4、GPU： ≥1张国产GPU卡； 5、VGA接口：≥2个VGA接口； 6、网络接口：≥2个千兆网口（电）+2个万兆网口（光）； 7、设备性能 1）整机解析性能（算法性能为或的关系）； 人脸图片解析：≥210张/秒（200W像素）； 图片结构化解析：≥550万张/天（200W像素），人体、车辆和非机动车； 全目标视频抓拍：≥90路（2MP），人脸、人体、车辆和非机动车； 2）名单库：≥300万； 3）热数据搜图：≥1亿； 4）结构化数据存储：≥21亿，支持日增≥500万感知数据接入； 5、图片存储：≥96TB。 | 台 | 1
38 | 边缘云一体机 |  | 1、内置云计算软件：云计算平台模块授权×1；计算虚拟化模块授权×2；存储虚拟化模块授权×2； 2、CPU：≥2颗 C86架构处理器，单颗核数≥16核，主频≥2.5GHz，满足《安全可靠测评工作指南（试行）》要求； 3、内存：≥256 DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存； 4、硬盘：≥4块480G SSD，3块4T 7.2K SATA； 5、阵列卡：内置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6、网口：≥2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）； 7、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个VGA接口； 8、电源：≥800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1

## 交通综合管控服务
三、交通综合管控服务
序号 | 名称 |  | 技术规格 | 单位 | 数量
1 | 交通综合管控平台一体机 |  | 交通综合管控平台一体机 本级视频通道接入数：300路 本级抓拍机覆盖车道数：500路 做为上级平台视频级联通道接入数：200路 过车查询：1套 车流量统计：1套 车辆轨迹查询：1套 缉查布控：1套 道路限行管控：1套 交通事件参数：1套 集成指挥平台对接：1套 红名单查询：1套 视频监控：1套 视频级联：1套 视频运维：1套 违法查询：1套 违法审核：1套 区间测速：1套 非机动车管控：1套 行人闯红灯管控：1套 处理器：64位国产多核处理器（核心数≥16） 内存：标配128GB DDR4内存，8根内存插槽支持内存扩容 硬盘：480G SSD SATA 2.5寸*2(RAID_1)+2T HDD SATA 7.2K 3.5寸*2(RAID_1)；8个前置硬盘槽位，支持SAS/SATA硬盘混插 网络接口：2个千兆电口，1个远程管理网口；可扩展千兆网口或万兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡 其它端：2个VGA接口（1个前置，1个后置） 7个USB 3.0接口（2个位于机箱前部、4个位于机箱后部、1个位于机箱内部） 1个RS232接口， 1个UID按键 电源规格：标配550W 铂金 1+1冗余电源 机箱规格：2U机架式服务器机箱 | 台 | 1
2 | 数据集成 | 数据集成基础包 | 1.支持数据集成任务管理，包括查询、新建、修改等操作。支持按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、创建人和创建时间等信息。 2.支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间等条件筛选查看操作日志。 3.支持定义告警策略，包括数据集成任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境异常等，同时支持设置告警级别。 | 套 | 1
3 |  | 视图数据级联 | 1.支持通过GA/T 1400及扩展协议级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据 2.支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。 3.支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。 4.支持多个下级视图库的联网接入。 5.支持联网接入多个上级视图库。 6.支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。 7.支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。 8.支持以采集接口方式向上级推送采集设备、人脸采集数据、车辆采集数据和人体采集数据。 | 套 | 1