工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：云岩镇井家灌溉应急水源建设工程（项目名称） （标段名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 单位 |  | 工程 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 一 |  | 管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 输水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | φ63PE管道 |  | m |  | 7520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 管沟开挖 |  | m³ |  | 3686.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 管沟回填 |  | m³ |  | 3686.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | φ80排水阀 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 机电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 潜水泵 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 管道泵 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 发电机 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 坝维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 如意坝址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 普工清垃圾、坝面清洗 |  | 工日 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 钩机场地平整 |  | 台班 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | C20混凝土散水维修 |  | m³ |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 警示牌更换 |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 井家滚水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 踏步水渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 人工边沟回填 |  | m³ |  | 57.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 边沟混凝土面（10cm厚） |  | m³ |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | C25集水坑（1*1*1） |  | m³ |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | DN800波纹管 |  | m |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 进场道路修整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 钩机 |  | 台班 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 普工 |  | 工日 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 混凝土平台加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | 栏杆拆除、安装 |  | m |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | 铁门拆除、安装 |  | 付 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | 钢板拆除、安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | 护板拆除、安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 |  | DN40脚手架支撑 |  | m |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 |  | 管卡 |  | 个 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 |  | 锚固（打孔固定） |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 |  | C25混凝土平台 |  | m³ |  | 1.626 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：云岩镇井家灌溉应急水源建设工程（项目名称） （标段名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 工程 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 2.4 | 坝面维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 凿毛 |  | m² |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 砂浆抹面 |  | m² |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 栽植油松 |  | 株 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：云岩镇井家灌溉应急水源建设工程（项目名称） （标段名称） |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 一 . |  |  | 分组名称： 管道工程 . |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 管道工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 输水管道 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | φ63PE管道 | m | 7520 |  |  |  |
| 1.2 | 管沟开挖 | m³ | 3686.4 |  |  |  |
| 1.3 | 管沟回填 | m³ | 3686.4 |  |  |  |
| 1.4 | φ80排水阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 机电设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 潜水泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 管道泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 发电机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：云岩镇井家灌溉应急水源建设工程（项目名称） （标段名称） |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 二 . |  |  | 分组名称： 坝维修 . |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 二 | 坝维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 如意坝址 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 普工清垃圾、坝面清洗 | 工日 | 15 |  |  |  |
| 1.2 | 钩机场地平整 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | C20混凝土散水维修 | m³ | 1.5 |  |  |  |
| 1.4 | 警示牌更换 | 块 | 2 |  |  |  |
| 2 | 井家滚水坝 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 踏步水渠 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 人工边沟回填 | m³ | 57.6 |  |  |  |
| 2.1.2 | 边沟混凝土面（10cm厚） | m³ | 4.8 |  |  |  |
| 2.1.3 | C25集水坑（1*1*1） | m³ | 1.1 |  |  |  |
| 2.1.4 | DN800波纹管 | m | 6 |  |  |  |
| 2.2 | 进场道路修整 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 钩机 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 2.2.2 | 普工 | 工日 | 8 |  |  |  |
| 2.3 | 混凝土平台加固 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 栏杆拆除、安装 | m | 12 |  |  |  |
| 2.3.2 | 铁门拆除、安装 | 付 | 1 |  |  |  |
| 2.3.3 | 钢板拆除、安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3.4 | 护板拆除、安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3.5 | DN40脚手架支撑 | m | 96 |  |  |  |
| 2.3.6 | 管卡 | 个 | 36 |  |  |  |
| 2.3.7 | 锚固（打孔固定） |  | 6 |  |  |  |
| 2.3.8 | C25混凝土平台 | m³ | 1.626 |  |  |  |
| 2.4 | 坝面维修 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 凿毛 | m² | 80 |  |  |  |
| 2.4.2 | 砂浆抹面 | m² | 80 |  |  |  |
| 2.5 | 绿化 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 栽植油松 | 株 | 80 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ63PE管道工程 |  |  |  |  |  |
| 单价编号：1 |  |  |  | 定额单位：100m |  |
| 施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、热熔连接，管道及管件、阀门安装。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 17.78 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 7.64 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 8 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 热熔对接焊机 液压型 功率3.5Kw | 台班 | 1.95 |  |  |
|  | 其他机械费 | % | 5 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 3.5 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 6 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 19.73 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 7.64 |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
| 五 | 装置性材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 塑料管 | m | 102 |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管沟开挖工程 |  |  |  |  |  |
| 单价编号：2 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：人工挖松、就近堆放 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 0.24 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 12.48 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 零星材料费 | % | 5 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 3.5 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 4 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 0.24 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 12.48 |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管沟回填工程 |  |  |  |  |  |
| 单价编号：3 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 0.2 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 10.9 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 零星材料费 | % | 9 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 蛙式打夯机 2.8kW | 台班 | 3.74 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 3.5 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 4 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 7.68 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 10.9 |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水泵工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：4 |  |  |  |  |  | 定额单位：台 |  |  |  |
| 施工方法：设备检查、测试、本体及附件安装； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 17.52 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 6.96 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零星材料费 | % |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % |  | 3.85 |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 17.52 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 6.96 |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道泵工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：5 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：台 |  |  |  |
| 施工方法：(1) 埋设件安装。含水泵主机埋设件（冲淤、真空阀、泵座等部件）及与混凝土流道 连接的吊座、人孔及止水等埋设件安装。 (2) 本体（包括全部泵体组件、支承件、止水密封件、调速叶片）安装。 (3) 水泵配套供应的部件和管路安装。含顶转子装置、配套器具、测试仪表、管路及其附件的安装。 (4) 水泵与电动机的联轴调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 14.5 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  | kg |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 电 |  | kW.h |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 氧气 |  | m³ |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | 乙炔气 |  | m³ |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | 型钢 |  | kg |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 电焊条 |  | kg |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 钢板 |  | kg |  | 27 |  |  |  |  |  |
|  | 木材 |  | m³ |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  | % |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通车床 规格Φ400～600mm |  | 台班 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 牛头刨床 B=650mm |  | 台班 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 电焊机 直流25kVA |  | 台班 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  | % |  | 30 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | % |  | 3.85 |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 15.8 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  | kg |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 钢板 |  | kg |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：6 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：台 |  |  |  |
| 施工方法：设备开箱检查、清理搬运、安装固定、稳机找平、试车（10小时），排气管加工套丝（或焊接），法兰盘焊接、垫石棉垫，排气系统安装，波纹管及消音器、燃油箱、机油箱、油泵调试，现场清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 26.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载重汽车 柴油型 载重量8t |  | 台班 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  | 电焊机 交流20～25kVA |  | 台班 |  | 1.68 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  | % |  | 15 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | % |  | 3.85 |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 27.13 |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  | kg |  | 12.33 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钩机场地平整工程 |  |  |  |  |  |
| 单价编号：7 |  |  |  | 定额单位：台班 |  |
| 施工方法：钩机场地平整 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 单斗挖掘机 液压 斗容4.5～5m³ | 台班 | 1 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 3.5 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 6 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 3 |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 278.9 |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C20混凝土散水维修工程 |  |  |  |  |  |
| 单价编号：8 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：人工摊铺、碾压 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 119.22 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 75.94 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 水 | m³ | 90 |  |  |
|  | 纯混凝土C20 水泥强度42.5 水灰比0.6 2级配 最大粒径40mm | m³ | 103 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 0.5 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 混凝土振动碾 BW202AD | 台班 | 1.06 |  |  |
|  | 卷扬机 起重量5(t) | 台班 | 1.06 |  |  |
|  | 其他机械费 | % | 10 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 3.5 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 6 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 121.76 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 75.94 |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 柴油 | kg | 63.6 |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工边沟回填工程 |  |  |  |  |  |
| 单价编号：9 |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |
| 施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 0.2 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 10.9 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 零星材料费 | % | 9 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 蛙式打夯机 2.8kW | 台班 | 3.74 |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 3.5 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 4 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 7.68 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 10.9 |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边沟混凝土面（10cm厚）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：10 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |  |  |
| 施工方法：人工摊铺、碾压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 119.22 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 75.94 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 | m³ |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 商品砼 C25 | m³ |  | 103 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 | % |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土振动碾 BW202AD | 台班 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
|  | 卷扬机 起重量5(t) | 台班 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 | % |  | 10 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 121.76 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 75.94 |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  | 63.6 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C25集水坑（1*1*1）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：11 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |  |  |
| 施工方法：人工摊铺、碾压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 119.22 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 75.94 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  | m³ |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 商品砼 C25 |  | m³ |  | 103 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  | % |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土振动碾 BW202AD |  | 台班 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
|  | 卷扬机 起重量5(t) |  | 台班 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  | % |  | 10 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 121.76 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 75.94 |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  | kg |  | 63.6 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钩机工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：12 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：台班 |  |  |  |  |
| 施工方法：挖掘机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |  |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单斗挖掘机 液压 斗容4.5～5m³ |  | 台班 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  | kg |  | 278.9 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40脚手架支撑工程 |  |  |  |  |  |
| 单价编号：13 |  |  |  | 定额单位：100m |  |
| 施工方法：脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 3.8 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 3.2 |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 卡扣件 | kg | 315 |  |  |
|  | 钢管 φ50 | kg | 1853 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 15 |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % | 3.85 |  |  |
| 二 | 间接费 | % | 60 |  |  |
| 三 | 利润 | % | 5 |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 | 3.8 |  |  |
|  | 普工 | 工日 | 3.2 |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |
| 五 | 税金 | % | 9 |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C25混凝土平台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：14 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |  |  |
| 施工方法：人工摊铺、碾压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 119.22 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 75.94 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 | m³ |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 商品砼 C25 | m³ |  | 103 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 | % |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土振动碾 BW202AD | 台班 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
|  | 卷扬机 起重量5(t) | 台班 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 | % |  | 10 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 | % |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 | 工日 |  | 121.76 |  |  |  |  |  |
|  | 普工 | 工日 |  | 75.94 |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 | kg |  | 63.6 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | % |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凿毛工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：15 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m² |  |  |  |
| 施工方法：凿毛深度2-3cm,清理废渣、冲洗凿毛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 32.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零星材料费 |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 32.8 |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂浆抹面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价编号：16 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m² |  |  |  |  |
| 施工方法：凿除、清理、冲洗，砂浆拌制、抹面、养护，清场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |  |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 12.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  | m³ |  | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纯混凝土C25 水泥强度42.5 水灰比 0.55 2级配 最大粒径40mm |  | m³ |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | % |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  | % |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技工 |  | 工日 |  | 12.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 普工 |  | 工日 |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |