政府采购项目

项目编号:ZCSP-延川县-2025-00217
延川县水务局关于延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目竞争性磋商文件

采购人：延川县水务局

采购代理机构：延川县政府采购中心

二零二五年十一月

目 录
第一章  竞争性磋商公告
页码
第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

二、项目说明

三、竞争性磋商文件

四、竞争性磋商响应文件

五、磋商响应

六、磋商、评审及定标

七、合同

八、合同的履约验收

九、重新开展采购活动

十、特殊情况处理

十一、询问、质疑与投诉

十二、拒绝商业贿赂

第三章  采购内容及技术要求

第四章  商务要求

第五章  合同条款

第六章  竞争性磋商响应文件格式



第一章  竞争性磋商公告

延川县水务局关于延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目竞争性磋商公告
项目概况
延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目采购项目的潜在供应商应在延川县政府采购中心101室获取采购文件，并于 2025年12月08日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZCSP-延川县-2025-00217
项目名称：延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,132,433.00元
采购需求：
合同包1(延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目):
合同包预算金额：1,132,433.00元
合同包最高限价：1,082,433.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他试验仪器及装置
	水质检测仪器和试剂耗材
	1(项)
	详见采购文件
	1,132,433.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起1个月
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号
（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号
（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标 志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕 9 号）
（4）《节能产品政府采购实施意见》 --（财库[2004]185 号）
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》 --财库[2006]90 号
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕 财办采〔2020〕 15 号）
（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕 23 号
（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕
（10）其他相关法律法规。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目)特定资格要求如下:
1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证 明文件 ，非法人单位参照执行；
2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表 人身份证）；
3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 ，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部 门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、财务状况报告：提供 2024 年度（或2023年度）经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注 ，成立时间至提交投标文件截 止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表） ，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金 的供应商应提供相关证明文件；
7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税 证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
8、本项目非专门面向中小企业采购 ，所有企业均可参与。
三、获取采购文件
时间： 2025年11月26日 至 2025年12月02日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：延川县政府采购中心101室
方式：现场获取
售价： 0元
四、响应文件提交
截止时间： 2025年12月08日 14时30分00秒 （北京时间）
地点：延川县财政局办公大楼一楼开标室
五、开启
时间： 2025年12月08日 14时30分00秒 （北京时间）
地点：延川县财政局办公大楼一楼开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目要求现场报名领取采购文件。2.供应商在报名时持投标单位介绍信原件（见附件）。提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延川县水务局
地址：延安市延川县
联系方式：13892192605
2.采购代理机构信息
名称：延川县政府采购中心
地址：陕西省延安市延川县延川县河东财政办公大楼（延川县财政局1楼）
联系方式：8331531
3.项目联系方式
项目联系人：孙工
电话：8331531
延川县政府采购中心
2025年11月25日

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：延川县水务局
地址：延川县

联系人：李女士

联系电话：13389115368

	2
	采购代理机构
	延川县政府采购中心  联系方式：0911-8331531

	3
	监督管理机构
	延川县财政局

	4
	项目名称
	延川县水务局关于延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目

	5
	项目编号
	ZCSP-延川县-2025-00217

	6
	资金性质
	财政资金(拨付到位后付款)

	7
	项目预算（限价）
	合同包预算金额：1,132,433.00元
合同包最高限价：1,082,433.00元
（凡超过此预算的报价按无效标处理）

	8
	项目用途
	自用

	9
	采购内容和要求
	详见第三章  采购内容及技术要求

	10
	供应商
	响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织。

	11
	供应商资格要求
	（一）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号
（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号
（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标 志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕 9 号）
（4）《节能产品政府采购实施意见》 --（财库[2004]185 号）
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》 --财库[2006]90 号
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕 财办采〔2020〕 15 号）
（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕 23 号
（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕
（10）其他相关法律法规。
（三）本项目的特定资格要求（开标时携带以下资格要求加盖单位鲜章的复印件一套）
1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证 明文件 ，非法人单位参照执行；
2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表 人身份证）；
3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 ，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部 门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、财务状况报告：提供 2024 年度（或2023年度）经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注 ，成立时间至提交投标文件截 止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表） ，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金 的供应商应提供相关证明文件；
7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税 证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
8、本项目非专门面向中小企业采购 ，所有企业均可参与。


	12
	完成期
	完成期（交货期）：自合同签订之日起1个月
地点：延川县水务局指定地点。

	13
	竞争性磋商文件获取
	获取时间： 2025年11月26日 至 2025年12月02日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
获取地点：延川县政府采购中心101室

	14
	联合体磋商
	不接受

	15
	现场勘查、标前答疑会
	不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。

	16
	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间
	供应商若对竞争性磋商文件有质疑的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。

	17
	构成竞争性磋商文件的其他文件
	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。

	18
	磋商响应文件提交截止时间及磋商时间和地点
	磋商响应文件提交截止时间：22025年12月08日 14时30分00秒 （北京时间）

2、磋商时间：2025年12月08日 14时30分00秒 （北京时间）
3、磋商响应文件提交及磋商地点：延川县政府采购中心

	19
	磋商响应有效期
	自提交磋商响应文件截止之日起90个日历日。

	20
	磋商保证金
	/

	21
	备选磋商方案

和报价
	不接受备选磋商方案和多个报价。

	22
	盖章签字
	供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面逐页加盖供应商公章（鲜章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

	23
	竞争性磋商响应文件数量、装订、密封
	数量：纸质竞争性磋商响应文件正本一份，副本二份，电子响应文件一份（U盘或移动硬盘）
装订：纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码。

3、密封：纸质竞争性磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。

	24
	磋商报价
	磋商报价=货物价（含税）＋售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

	25
	评标办法及标准
	详见竞争性磋商文件第二章。

	26
	其它事项
	本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包履行。成交人无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。


二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。

2、竞争性磋商文件获取：供应商须从采购代理机构处获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效竞争性磋商文件。供应商名称与登记获取竞争性磋商文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3、竞争性磋商文件组成：包含竞争性磋商文件目录前五章。

4、供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5、竞争性磋商文件的澄清或修改：

5-1、提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间5日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6、供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。
7、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8、在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、竞争性磋商响应文件

1、供应商资格要求：

（一）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号
（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号
（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标 志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕 9 号）
（4）《节能产品政府采购实施意见》 --（财库[2004]185 号）
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》 --财库[2006]90 号
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕 财办采〔2020〕 15 号）
（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕 23 号
（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕
（10）其他相关法律法规。
（三）本项目的特定资格要求：

1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证 明文件 ，非法人单位参照执行；
2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表 人身份证）；
3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 ，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部 门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、财务状况报告：提供 2024 年度（或2023年度）经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注 ，成立时间至提交投标文件截 止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表） ，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金 的供应商应提供相关证明文件；
7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税 证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
8、本项目非专门面向中小企业采购 ，所有企业均可参与。
2、合格供应商

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，磋商响应无效。

3、供应商信用信息：

3-1、使用规则：对列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，其响应无效；
3-2、截止时间：2025年12月08日 14时30分00秒 （北京时间）
3-3、查询记录和证据留存方式：供应商提供书面声明；

3-4、特别说明：

（1）供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请磋商小组取消其成交资格；

（2）供应商在竞争性磋商响应文件中已出具的书面声明并不能取代采购人或采购代理机构在评审前进行复查。（查询渠道：“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/）

4、竞争性磋商响应文件的组成：

4-1、磋商函（格式）

4-2、磋商报价一览表（格式）

4-3、分项报价表（格式）

4-4、节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

要求：如所投产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关认证证书，否则评审时不予计分。
4-5、选配件报价表（格式，若有）

4-6、货物说明一览表（格式）
4-7、技术规格响应偏离表（格式）

要求：

（1）对应磋商文件《采购内容及技术要求》，按实际技术参数逐条填写。

（2）明确填写偏离情况并做出详细说明。

（3）供应商应按实际响应的技术参数明确、如实填写。

4-8、商务条款响应偏离表（格式）

（1）对应磋商文件《商务要求》，按实际商务条款逐条填写。

（2）明确填写偏离情况并做出详细说明。

（3）供应商应按实际响应的商务条款如实填写。
法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人参加磋商时提供9-1“法定代表人资格证明书”，被授权人参加磋商时提供9-2“法定代表人授权委托书”。

4-10、资格证明文件

4-11、产品的佐证材料

4-12、项目实施方案

4-13、产品的合法渠道证明文件

4-14、质量保证

4-15、履约能力

4-16、以合同形式提供供应商2022年1月至今同类项目业绩

4-17、售后服务方案

4-18、磋商文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料。

5、竞争性磋商响应文件编写说明

5-1、竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。

5-2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖供应商公章（正本为鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。
5-3、除供应商对错误处需修改外，全套竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

5-4、竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

5-5、竞争性磋商响应文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

5-6、竞争性磋商响应文件电子版内容须与竞争性磋商响应文件纸质版正本中的内容一致。

6、竞争性磋商响应文件的数量、装订、密封：

6-1、数量：纸质竞争性磋商响应文件正本一份、副本贰份、电子响应文件一份（U盘或移动硬盘）
6-2、装订：纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码。

6-3、密封：纸质竞争性磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。

7、竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、磋商报价

8-1、磋商货币：人民币    单位：元（保留小数点后两位）。

8-2、磋商报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）及按现行税收政策征收的一切税费等。以竞争性磋商文件的内容和要求作为磋商响应依据。

8-3、磋商报价=货物价（含税）+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。
注：磋商报价（每轮）超过采购预算（限价）的，响应无效。

8-4、供应商须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的磋商。供应商应在竞争性磋商响应文件中的分项报价表上标明拟对本次磋商所采购的货物和与货物有关的服务单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

8-5、供应商要按分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法定代表人或被授权人签署。

8-6、供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

9、对供应商的其他要求：

9-1、供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

9-2、必须根据竞争性磋商文件要求进行生产、供货等。

9-3、本项目不允许成交后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

9-4、接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。
9-5、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；
9-6、采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在竞争性磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

9-7、供应商承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避竞争性磋商文件的约束。否则，供应商提供的竞争性磋商响应文件将作为无效响应处理，供应商的磋商行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

五、磋商响应

1、磋商响应文件、必备资质文件的提交：

1-1、供应商应在磋商截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点；

1-2、逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的磋商响应文件，将被拒收；

1-3、逾期送达的必备资质文件，将被拒收；

1-4、本次磋商不接受邮寄的磋商响应文件、必备资质文件。

2、竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回：

2-1、供应商在递交竞争性磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2-2、供应商提出修改要求的，须在磋商响应截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2-3、供应商提出撤标要求的，须在磋商响应截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回磋商响应，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回磋商响应的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的磋商响应文件（包含纸质及电子版）退还供应商，供应商签字确认领取。

2-4、磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性磋商响应文件。

2-5、在磋商截止时间至磋商响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件。

3、竞争性磋商响应有效期：

3-1、自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。竞争性磋商响应有效期短于竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期，按无效竞争性磋商响应处理。成交单位的竞争性磋商有效期延长至合同执行完毕。

3-2、在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长竞争性磋商响应有效期。拒绝延长投标有效期的供应商，不得参与该项目后续采购活动。 

4、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》
第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：
　　4-1、供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；
　　4-2、供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；
　　4-3、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；
　　4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
　  4-5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
　　4-6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；
　　4-7、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。
    5、有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：
5-1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5-3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

5-5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

六、磋商、评审及定标

1、磋商

1-1、采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。
1-3、磋商会议由采购代理机构主持。主持人宣读磋商会议开始，并宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

1-4、供应商的法定代表人或被授权人当众共同查验竞争性磋商响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的将作为无效响应处理。

1-5、主持人宣布磋商会议结束，所有供应商离场。

1-6、采购代理机构对磋商过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

1-7、供应商代表对磋商过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2、评审

2-1、磋商小组

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）等规定，依法组建磋商小组。

（2）采购人派一名代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。

（3）磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

（4）磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

b、资格审查、符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对磋商响应文件进行比较和评价；

e、推荐成交候选单位名单，对磋商意见承担个人责任；

f、拟定磋商结果；

g、对磋商过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

i、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

j、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
　　（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
　　（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
　　（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
　　（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
　　（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
　  2-3、磋商原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

2-4、评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-5、磋商工作程序:资格审查、符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

2-5-1、资格审查

磋商会议结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其磋商响应无效。供应商须在提交磋商响应文件截止时间前单独提交下述资质证明材料原件(未提供原件的按无效标处理)，逾期不接受任何补充资料：

2-5-1-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的供应商条件；

2-5-1-2、特定资格条件：

1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证 明文件 ，非法人单位参照执行；
2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表 人身份证）；
3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 ，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部 门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、财务状况报告：提供 2024 年度（或2023年度）经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注 ，成立时间至提交投标文件截 止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表） ，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金 的供应商应提供相关证明文件；
7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税 证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
2-5-2、符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性，完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

（1）供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致；

（2）除明确允许供应商可以自行编写的外，磋商响应文件未按照磋商文件给定的格式编制； 

（3）磋商响应文件未按照磋商文件要求的方式装订；

（4）磋商响应文件未按照磋商文件的要求盖章签字；

（5）磋商响应文件不符合磋商文件要求的数量；

（6）针对同一项目提交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（7）磋商报价（每轮）超过采购预算（限价）； 

（8）磋商有效期不符合磋商文件的要求；

（9）对磋商文件商务要求未作出明确且实质性响应；

（10）对磋商文件技术要求未作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应； 

（11）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（12）法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形。

2-5-3、竞争性磋商响应文件的澄清：

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（2）书写错误的评审标准：

磋商小组在评审过程中，发现竞争性磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：
a、磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、分项报价表、货物说明一览表、技术响应及偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

i、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。
2-5-4、评议：

（1）磋商小组评审竞争性磋商响应文件响应性及符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（5）评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，按无效响应处理，不进入下一步评审。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（6）其他需说明的情况：

a、对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、最低报价不是成交的唯一条件；
c、如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

d、无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

2-6、评分标准

磋商要素一览表
评分标准
	投标报价
（30 分）
	 价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格 最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分
统一按照下列公式计算：
投标报价得分= (投标基准价／投标报价)×30
计算分数时四舍五入取小数点后两位

投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分

	实施方案

（25 分）
	项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。
1、项目实施方案内容完整、全面、详细的计16-25分；
2、项目实施方案内容相对完整，但不够具体详细的计分10-15分；
3、项目实施方案内容不完整、简单的计分1-9分；
4、未提供项目实施方案不计分。

	产品技术指标

（15 分）
	所投产品为主流产品，其技术参数清晰明确，整体功能或主要指标满足、优于采购要求的得 5-10 分，基本满足招标文件要求得 0～5分，无相应内容得 0 分；0-10 分

2、所投产品技术参数出现细微偏差但不够废标条件的，有一项偏差扣 1 分，扣完为止；出现重大偏离的，按无效投标处理。 0-5 分

	人员配备

（5 分）
	提供的拟投入本项目详细的人员安排及责任制度，人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施等按情况按优劣赋分（0-5 分） 

	质量及供货保障

（10分）
	1、质量保证措施（0-5 分）
设备及配品配件货源渠道正常、性能稳定，具有较好的使用效果、质量保证完善，符合国内相关标准，按优劣赋分 0-5 分；
2、供货保障措施（0-5 分）
项目实施安排合理，能够在承诺的时间内按期交货，针对本次采购任务 有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输等说明。按其响应程度计 0～5分。

	售后服务
（12分）
	1、完全承诺招标文件和合同条款的要求，并针对本项目实际需求提供实质性承诺及保修服务方案，售后服务机构健全针对本项目及招标人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施 0-6 分；

2、提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，时间安排合理，能够保障使用单位相关人员能熟练操作维护和正常使用 0-6 分

	合理化建议

（3 分）
	提出有利于采购人降低成本及提高服务质量且切实可行措施及建议。根据响应程度计0～3分；


注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。
3）特殊情况处理：

a、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与磋商报价分的计算。

b、相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，最后磋商报价低的获得成交供应商推荐资格，若最后磋商报价得分相同，技术得分高者获得成交供应商推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（融雪剂、工业盐）品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同的，最后磋商报价低的为第一成交候选供应商，若综合评分和最后磋商报价的得分均相同的，技术得分高者为第一成交候选供应商，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一成交候选供应商。

d、评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复会。
2-7、政府采购政策评分标准

2-7-1、中小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于非面向中小微企业采购的项目，对中小微企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定中小微企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-2%）。

（3）参加本项目的中小微企业须提供《中小企业声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），未提供的不视为中小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）中小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2-7-2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价*（1-10%）。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

2-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=磋商报价*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。 
2-7-4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

（2）供应商在磋商响应文件中对所投产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

（3）若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

（4）节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。 

（5）对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 

（6）获得上述认证的产品在磋商时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

3、定标

3-1、定标程序

（1）磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

    （2）磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

（3）采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，最后磋商报价低的成为成交供应商，若最后磋商报价得分相同，技术得分高的成为成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

（4）采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

3-2、成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

4、磋商无效的情形：

4-1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

4-2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4-3、报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

4-4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4-5、提供虚假材料谋取成交的；

4-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4-7、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

5、成交通知书

5-1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交人发出，成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。

5-2、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七、合同

1、成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，执成交通知书与采购人签订合同。

2、成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订供货合同，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。
4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的供货，不允许成交后另行转包或者分包履行。

5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、合同的履约验收

     采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

九、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

（4）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）本办法第二十一条第三款规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十、特殊情况处理

若在实施采购项目过程中，因在不同阶段有效供应商不足三家，申请变更采购方式的，应依据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知（陕财办采资[2016]53号）》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）》执行）

十一、询问、质疑与投诉

1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2-2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2-4、供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2-5、供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：孙工，联系方式：0911-8331531，地址：延川县政府采购中心101室。

3、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见竞争性磋商响应文件格式）并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

第三章  采购内容及技术要求

	清单

	

	序号
	服务内容/产品名称
	质量标准/技术规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	设备仪器
	
	
	
	

	1
	原子吸收分光光度计
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	核心产品

	2
	原子荧光光度计
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	核心产品

	3
	气相色谱仪
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	核心产品

	4
	离子色谱仪
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	核心产品

	5
	PH计
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	

	6
	电导率仪
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	

	7
	色度仪
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	

	8
	浊度仪
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	

	9
	台式电脑
	详见设备技术参数要求
	台
	3
	

	10
	笔记本电脑
	详见设备技术参数要求
	台
	2
	

	11
	打印机
	详见设备技术参数要求
	台
	4
	

	12
	百分之一电子天平
	详见设备技术参数要求
	台
	2
	

	13
	万分之一电子天平
	详见设备技术参数要求
	台
	1
	

	14
	氮气减压阀
	双表
	个
	2
	

	15
	氩气减压阀
	双表
	个
	1
	

	16
	乙炔减压阀
	双表
	个
	1
	

	17
	高纯氮气
	40L（含钢瓶及运费） ；纯 度： ≥99.999%
	瓶
	2
	

	18
	高纯氩气
	40L（含钢瓶及运费） ；纯 度： ≥99.999%
	瓶
	1
	

	19
	高纯乙炔
	40L（含钢瓶及运费）；
	瓶
	1
	

	20
	减压阀转换接口
	全铜材质
	个
	4
	

	21
	气路管
	316不锈钢气路管，乙炔专用气路管
	套
	4
	

	22
	移液枪
	100ul
	把
	1
	

	23
	移液枪
	1mL
	把
	3
	

	24
	移液枪
	5mL
	把
	4
	

	25
	移液枪
	10mL
	把
	3
	

	二
	玻璃器皿及耗材
	
	
	
	

	1
	四氟塞滴定管
	10mL
	个
	5
	

	2
	四氟塞滴定管
	25mL
	个
	5
	

	3
	四氟塞滴定管
	50mL
	个
	5
	

	4
	四氟塞滴定管
	25mL（棕色）
	个
	5
	

	5
	四氟塞滴定管
	50mL（棕色）
	个
	5
	

	6
	容量瓶
	25mL
	个
	5
	

	7
	容量瓶
	200mL
	个
	5
	

	8
	容量瓶
	500mL
	个
	5
	

	9
	容量瓶
	1000mL
	个
	5
	

	10
	玻璃棒
	30cm
	个
	10
	

	11
	刻度吸管
	1mL
	个
	30
	

	12
	刻度吸管
	2mL
	个
	10
	

	13
	刻度吸管
	5mL
	个
	30
	

	14
	刻度吸管
	10mL
	个
	30
	

	15
	大肚吸管
	1mL
	个
	10
	

	16
	大肚吸管
	2mL
	个
	10
	

	17
	大肚吸管
	5mL
	个
	10
	

	18
	大肚吸管
	10mL
	个
	10
	

	19
	大肚吸管
	25mL
	个
	10
	

	20
	大肚吸管
	50mL
	个
	10
	

	21
	量筒
	50mL
	个
	10
	

	22
	量筒
	100mL
	个
	10
	

	23
	量筒
	250mL
	个
	5
	

	24
	量筒
	500mL
	个
	5
	

	25
	量筒
	1000mL
	个
	2
	

	26
	四氟塞梨型分液漏斗
	125mL
	个
	20
	

	27
	四氟塞梨型分液漏斗
	250mL
	个
	20
	

	28
	四氟塞梨型分液漏斗
	500mL
	个
	20
	

	29
	碘量瓶
	500mL
	个
	10
	

	30
	梯形吸管架
	木质
	个
	2
	

	31
	不锈钢药勺
	20cm
	个
	5
	

	32
	牛角勺
	大号
	个
	5
	

	33
	镊子
	16cm
	个
	5
	

	34
	洗耳球
	大号
	个
	5
	

	35
	洗耳球
	小号
	个
	5
	

	36
	称量纸
	100*100mm
	包
	1
	

	37
	称量纸
	150*150mm
	包
	1
	

	38
	酒精灯
	250mL
	个
	1
	

	39
	定性虑纸
	中速12.5
	盒
	10
	

	40
	定量滤纸
	中速12.5
	盒
	10
	

	41
	精密PH试纸
	测定范围5.5-9.0
	本
	5
	

	42
	压力灭菌指示卡
	121 °
	盒
	10
	

	43
	擦镜纸
	10*15cm 50张/本
	本
	10
	

	44
	标签纸
	100张/本
	本
	2
	

	45
	医用剪刀
	18cm直圆
	把
	5
	

	46
	石棉手套
	40cm
	双
	3
	

	47
	耐酸碱手套
	30cm
	双
	5
	

	48
	封口膜
	10cm*38m
	盒
	2
	

	49
	一次性注射器
	5mL
	个
	20
	

	50
	玻璃珠4-5mm
	100个/包
	包
	1
	

	51
	止水夹
	弹簧，5cm
	个
	5
	

	52
	针头过滤器
	13mm 0.45um 水系
	包
	2
	

	53
	一次性塑料滴管
	2mL 250只/包
	包
	2
	

	54
	数显温湿度表
	高精度，LCD屏显示
	个
	10
	

	55
	微孔滤膜
	50mm/0.22um  水系50片/盒
	盒
	1
	

	56
	微孔滤膜
	50mm/0.45um  水系50片/盒
	盒
	1
	

	57
	微量进样器
	尖头100 μL
	支
	3
	

	58
	微量进样器
	尖头1000 μL
	支
	3
	

	59
	移液枪吸头
	100ul 1000个/包
	包
	2
	

	60
	移液枪吸头
	1mL 500支/包
	包
	5
	

	61
	移液枪吸头
	5mL 300支/包
	包
	5
	

	62
	移液枪吸头
	10mL 100支/包
	包
	2
	

	63
	移液枪架
	A字型通用架，ABS材质
	个
	2
	

	64
	容量瓶刷
	中号
	个
	5
	

	65
	移液管刷
	中号
	个
	5
	

	66
	大肚吸管刷
	中号
	个
	5
	

	67
	烧杯刷
	中号
	个
	5
	

	68
	三角瓶刷
	中号
	个
	5
	

	69
	量筒刷
	中号
	个
	5
	

	70
	比色管刷
	中号
	个
	5
	

	71
	滴定管刷
	中号
	个
	5
	

	72
	无菌采样袋
	200mL
	个
	100
	

	73
	有机玻璃采样桶
	2L
	个
	1
	

	74
	工作服（白大褂）
	长袖款，松紧袖口
	套
	10
	


设备技术参数要求

一、原子吸收分光光度计

1.光学系统


1.1 仪器类型：双光束

1.2单色器：消象差 C-T 型，焦距 350mm

1.3色散元件：光栅 1200 条/mm，闪烁波长 250nm

1.4光谱带宽(nm)：0.1、0.2、0.4、0.7、1.4、2nm 六档自动切换

1.5波长范围(nm)：190-900

1.6波长示值误差：0.15 nm

1.7波长重复性(nm)：≤0.05nm

1.8光谱带宽偏差：±0.02 nm

1.9灯位：8 灯

1.10元素灯类型：普通、高性能元素灯

2.光度性能


2.1 读数方式：透过率、吸光度、浓度

2.2 光度范围：0-125%，-0.1-3.00A

2.3 Cu 静态基线漂移：±0.002A/30min

2.4 Cu 动态基线漂移：±0.004A/15min

2.5 背景校正：氘灯>=40 倍 (1Abs) 自吸>=80 倍 (1Abs)

3.火焰分析

3.1特征浓度：(Cu)≤0.02ug/ml

3.2检出限：(Cu)≤0.004ug/ml

3.3重复性
：RSD≤0.5%

3.4乙炔流量调节：自动 12 档

3.5空气辅助气调节：自动 4 档

3.6燃烧器升降：自动升降

3.7燃烧器：金属钛燃烧器

3.8喷雾器：高效玻璃雾化器

3.9雾化室：耐腐蚀材料雾化室

3.10安全措施：火焰燃气、助燃气异常压力保护

4.石墨炉分析


4.1 特征量：Cd 特征量≤0.5pg Cu 特征量≤20pg

4.2检出限：对 Cd 的检出极限≤0.8pg  对 Cu 的检出极限≤25pg

4.3重复性：(Cd)
RSD≤2.5%

4.4石墨炉升温范围：室温~3000℃

4.5大功率升温范围：1500℃~3000℃

4.6斜坡与保持时间：1s~255s

4.7升温速率：最大升温速率 2000℃/秒

4.8原子化升温方式：光控升温，时控升温，一般升温

4.9管外保护气流量：1 L/min

4.10管内保护气流量：4 档可调 (0、50、200、250ml/min 流量)

4.11安全措施：冷却水流量、保护气压力、炉体温度、 电源温度、石墨管安装报警

5.数据处理


5.1测量方式：火焰法，石墨炉法，氢化物发生-原子吸收法，火焰发射法

5.2浓度计算方式：标准曲线法 (6种线性、非线性拟合方法) ，标准加入法，内插法。
5.3重复测量次数：1-30 次，计算和给出吸光度和浓度的平均值、标准偏差和相对标准偏差。
5.4报表打印：参数打印，数据结果打印。
6．石墨炉自动进样器：

6.1配备精度极高的针管注射泵，输出液体流速稳定，取液精准，操作简便，准确度高，避免了操作者的偶然误差导致的分析结果失真。 

6.2操作简单，一键启动，可通过电脑系统实时监控测试进度，实验进程一目了然。可在非人工监视下连续工作，操作者的健康得到了最大保障，同时节省了用户用于测试的时间成本，提高了工作效率。 

6.3具有清洗功能，软件兼具多种清洗模式，且清洗无次数限制。检测分析过程液接部分几乎无溶液残留并且可兼容绝大多数强酸碱及有机溶剂，有效减少样品交叉污染，确保了数据的准确可靠。 

6.4具备在线富集、在线稀释、自动建立标准曲线等功能，节约了用户用于配制试剂的时间成本，使检测过程更加简单高效。

6.5样品瓶数：1.2mL×106 位，7mL×6 位。
6.6注射泵规格 ：250uL。 

6.7运动方式 ：转盘式。
6.8进样针清洗方式 :内外壁自动清洗。
7.配置：

8.1 主机石墨火焰一体机1台


8.2 空心阴极灯(铅、镉、铁、锰、铜、锌)

8.3 工作站一套



8.4废液管
2米



8.5 5A陶瓷保险丝
3个


8.6石墨炉自动进样器
1台


8.7石墨管 5个

8.8冷却水循环机

8.9无油静音空气压缩机1台

8.10品牌电脑打印机一套
二、原子荧光光度计

1.技术指标

1.1 适用于样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析测量；

1.2 漂移：≤1.0%；

1.3 噪声：≤1.0%；

1.4 道间干扰：≤±1.0%

1.5 测量重复性（RSD）：≤0.5% RSD

1.6 检出限（D.L.）：

砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）、铋（Bi）、碲（Te）、锡（Sn）和铅（Pb）＜0.01µg/L；汞（Hg）和镉（Cd）＜0.001µg/L；锗（Ge）＜0.05µg/L；锌（Zn）＜1.0µg/L；金（Au）＜3.0µg/L；

1.7 线性范围：≥103。

2. 技术性能

2.1 进样系统

2.1.1 主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，以支持三种进样模式：

（1）双路顺序注射泵进样模式，即还原剂和样品均采用高精度注射泵，保证检测精度及稳定性，可灵活调节样品和还原剂体积，对Cd、Pb等元素检测更方便；

（2）单蠕动泵进样模式，间歇泵满环进样，可实现快速检测，可升级大体积（~3mL）进样，进一步提高响应值；

（3）单注射泵+蠕动泵进样模式，样品采用高精度注射泵进样，还原剂采用蠕动泵系统，无需柱塞泵，提高系统可靠性；

2.1.2 注射泵采用高精度微升级泵体，运动行程大于60mm，两级减速结构设计，保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%；

2.1.3 内置一体式蠕动泵进样并实时主动排废，六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：0-200r/min连续可调，同步完成补载流操作；

2.1.4 采用高细分电机控制系统和定量环进样方式相结合，降低蠕动泵脉动带来的干扰；

2.1.5 具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.9995）；

2.1.6 采用碳纤骨架PTFE取样针，材质疏水不沾液，低残留，减小记忆效应，无需严格控制入液深度，彻底避免石英针易碎及金属针易腐蚀等问题；

2.2 光学系统

2.2.1通道短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测；

2.2.2 采用平面扇形光路设计，元素灯与检测器处于同一水平面内，各通道元素灯与检测器均为45°，夹角一致，保证道间一致性。

2.2.3 45°倾角的反射光窗，长光阑结构设计，高效杂散光捕集阱，显著降低标准空白值；

2.2.4 具备氩氢火焰直接观察窗，可直观对火焰状态实时进行观察，避免其它观测方式因出现故障而无法对火焰状态进行监控的问题；

2.2.5 汞灯漂移校正系统，采用高灵敏光电传感器实时测量光源信号以校正荧光信号值，消除光源能量波动的影响，提升长期稳定性；前参比采集方式，避免火焰对光源信号的影响，不使用光纤分光，免维护。不采用实时调节元素灯电流的方式，符合质量管理体系对于数据溯源的要求。

2.3 光源

2.3.1 智能空心阴极灯，内置存储芯片，自动识别元素类型，支持元素灯使用计时；

2.3.2先进的空心阴极灯电源电路设计，支持双通道瞬时汞灯自动启辉，汞元素测量无需特定通道限制，灯电流实时监控并在软件监控界面中显示，直观了解元素灯工作状态；

2.3.3采用集束脉冲供电方式，与单脉冲供电方式相比，灵敏度、信噪比大幅度提高及改善；空心阴极灯使用寿命延长；

2.3.4 元素灯便捷更换功能：无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯的快捷更换，操作简单，减少烫伤风险；满足在不切断仪器总电源的情况下进行元素灯的更换。

2.3.5具备信号增强功能，适用于痕量样品分析，提高检出性能；

2.3.6元素灯免调光，即插即用，适用于普通商品化元素灯，降低使用成本及故障率；

2.4 氢化物反应系统

2.4.1屏蔽式低温点火石英炉原子化器，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性。可针对不同元素测量进行原子化器高度适应性调节，以达到元素最佳分析条件。

2.4.2 仅需载气和辅助气即可正常运行，耗气量不大于1200mL/min，无需额外气体消耗；

2.4.3采用电压可调智能供电点火系统，维持连续点火状态，氩氢火焰更稳定，彻底避免电打火等间歇式点火方式受温度、湿度、空气含氧量等因素影响而导致的点火失败问题。具备炉丝电流回读监测功能，点火状态全掌握。

2.4.4基于化学气相分离原理的气液分离模块，反应物充分混合接触，有效实现气液分离；废液主动排出，无残留风险；

2.4.5具备两级气液分离器结构，高效气液分离，无需三级除水。二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，具备排废口；

2.4.6可升级冷凝除水模块，进一步降低水份干扰导致的荧光淬。

2.4.7可实现全管路（包括进样泵、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）清洗液在线清洗等功能，及管路（包括反应块、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）在线气体吹扫等功能，避免管路污染，液体残留，保证设备长期运行稳定性。

2.5 气路系统

2.5.1 采用阀岛阵列式结构，恒压力控制模式，自动精确控制载气和屏蔽气双路流量，具有低压报警功能；

2.5.2 质量流量控制模块，进口高精度温度补偿型质量流量传感器，支持多种气体（氩气、氧气、氮气、空气等）使用，（0~1000）mL/min连续可调，流量精度±1mL/min；

2.5.3 可选实时监控反应入口和出口压力值，超压报警，有效缓解因样品消解不完全引入的喷液现象；

2.5.4 具备低消耗运行模式，待机时可有效节约氩气1000mL/min；

2.6 电路系统

2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性；

2.6.2快速多通道采样电路设计，采样频率高达500Hz；

2.6.3低温漂高精度18位AD芯片，有效降低电路噪声，保证数据准确性；

2.7 数据处理系统（软件系统）

2.7.1 可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示（气体流量、压力、灯电流、负高压、元素信息等），实时自诊断，异常状态报警；

2.7.2 采用Blackman滤波和Hanning 滤波算法对数据进行降噪处理，提升数据质量；

2.7.3 支持WiFi、LAN、USB任意通讯方式，可实现移动端APP信息查看，包括仪器状态信息，测量结果信息等，也可升级进行仪器控制，实现远程操作。不接受采用转接线进行接口转换的方式，保证通讯稳定性；

2.7.4采用数据库存储方式，文件定期自动备份，全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11中数据完整性、审计追踪和电子签名的规范要求，检测结果可以转换成9种以上常用文件格式，支持LIMS数据读取；

2.7.5 支持多样品信息表格快速导入，支持扫码器直接导入样品编码；

2.7.6 具备漂移校准、QCP质控功能，支持多标曲自动检测，可自动清洗和执行维护；

2.7.7 专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能；

2.7.8 支持间歇预热、定时预热、动态预热三种预热功能，有效减少等待时间；

2.8智能监测系统

2.8.1具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、元素灯电流监测、大气压力监测，可升级废液位监测、温湿度测量、有害气体监测等；

2.8.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒；

2.9 扩展功能

2.9.1预留元素形态分析，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se、Sb等元素的各种价态；

2.9.2 可升级大体积进样系统，满足海水等样品中超痕量元素检测需求；

2.9.3 可选配样品前处理模块，压力罐消解系统在线控制，实现样品原位全自动分析。

2.10 自动进样器

不少于160位适配10mL/15mL样品管的极坐标式自动进样器。

3.主要配置要求

双通道原子荧光光度计主机一套

智能空心阴极灯 一套

不少于160位极坐标式自动进样器一台

原子荧光数据工作站软件及软件加密狗一套

仪器附件包一套

一线品牌主流配置电脑及打印机一套。

三、气相色谱仪
主要技术指标：

1.快速加热和冷却的柱温箱 

1.1 柱箱温度：室温+4℃-450℃ 

1.2 程序升温：23阶平台 

1.3 可设定升温速率：80℃/min 

1.4 温度设定精度：0.1℃ 

1.5 控温精度：0.01℃ 

1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 

1.7 冷却速度：从450℃降到50℃≤10min 

1.8 最大运行时间：9999.99 分钟 

2.进样单元 

最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量、压力控制系统控制。 

2.1 分流、不分流进样口 

2.1.1 最高温度：450℃ 

2.1.2 EPC电子气路控制精度0.01 mL/min或0.01Kpa，保证了更好的保留时间重现性、更一致可靠的结果。

EPC工作模式：恒流、恒压、分流模式。

程序压力控制：4阶

EPC工作气体：N2、H2、Air、He、Ar

EPC控制量程：压力0～0.6Mpa  流量0～100sccm或0～500sccm

EPC控制精度：压力0.01Kpa；流量0.01sccm

3.检测器单元 

可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC）。 

 3.1氢火焰离子化检测器（FID） 

最高使用温度：450℃ 

自动点火功能

检测限：3.0×10-12g/s(十六烷) 

 动态范围：≥107 

 3.2热导检测器（TCD）

适用于水、无机气体及高浓度有机物的分析；

优质铼钨丝，恒流源控制，微池体积热导池，双柱平衡方式；

灵敏度：S≥3000mV•ml/mg(苯)（放大1、2、4、8倍任选）

基线噪声：≤20μV

基线漂移：≤50μV/30min

线性范围： ≥104

3.3火焰光度检测器（FPD）

适用于含硫、磷化合物的分析；

顶端光电倍增管，电压最大-700V；

检测限：S≤5×10-12g/s （甲基对硫磷中S） 

        P≤5×10-13g/s （甲基对硫磷中P）

线性范围： 105(P) 103(S)

最高使用温度：350℃

3.4 电子捕获检测器（ECD）

适用于含卤素化合物的样品分析，特别适用于有机氯农残的分析；

结构合理，不易污染，灵敏性高；

检测限：≤1×10-14g/s

线性范围： 104

放射源Ni6 

3.5氮磷检测器（NPD）

适用于含氮、磷的化合物的分析；

优质的铷珠使检测器具有高灵敏度，寿命长等优点；

检测限:（N）≤5×10-12g/s

        （P）≤5×10-12g/s

4.其他 

4.1 色谱柱和流路系统 

4.1.1 可安装并使用包括内径 0.53mm 在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH 专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱 

4.1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制 

4.1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 

4.1.4 具有恒定的载气线速度控制功能 

4.1.5 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 

4.2 面板键盘 

4.2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 

4.2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体 

4.2.3 采用8.0寸触摸显示屏，支持中英文切换。 

5.数据处理系统 

5.1 采用多线程技术，实现信号采集、数据处理和用户输入协同工作。

5.2.采用多文档技术，可同时打开多个文档窗口且窗口相互独立，每个窗口对应一个信号通道，可实现一个窗口实时采集信号而另一窗口进行谱图后处理。

5.3.界面简洁布局紧凑，实现直观操作，短时间便可掌握人机对话，简便易用。

5.4.程序运行稳定，最大限度避免因死机而延误样品的分析。

5.5.为提高数据可靠性，强化了用户管理功能，用户分三个级别并赋予不同的操作权限。

5.6.可打开、保存符合AIA（美国分析学会）标准的CDF文件，由此与Agilent、Waters等色谱工作站接轨。

5.7.支持GLP/GMP规范，符合FDA 21 CFR Part 11法规的要求，可选配审计追踪功能,保持确认仪器参数等的变更履历以及变更理由，因此可追踪整个过程。

5.8.采用独有的数字滤波算法，拥有强大的抗噪声干扰能力。

5.9.智能谱峰识别技术，最大程度地减少用户干预，自动实现判峰、重叠峰分割、面积积分等处理。

5.10.拥有强大的手动积分功能，可实现增峰、删峰、合并峰，峰翻转等操作，处理复杂的谱图。

5.11.实现各种复杂的定量计算，如内标法（单多内标皆可）、外标法、归一法、校正归一法、外标归一法、指数法等多种定量方法。

5.12.可实时计算基线噪声、漂移，以及色谱柱塔板数、分离度、拖尾因子、容量因子等色谱仪指标。

5.13.定量结果可输出到Excel或文本文件或直接拷贝到剪切板

6.配置：

6.1 气相色谱仪主机一台

6.2 ECD检测器

6.3 分流/不分流进样口一个

6.4 脱氧管一个

6.5 色谱反控工作站一套

6.6 毛细管色谱柱2个 

6.7随机配件及专用工具一套

6.8 专用中文数据工作站一套

6.9品牌电脑打印机一套

四、离子色谱仪

1.主要应用： 

离子检测氟离子，氯离子，亚硝酸根离子，溴离子，硝酸根离子，磷酸根离子，硫酸根离子，亚氯酸根离子，氯酸根离子，溴酸根离子，二氯乙酸，三氯乙酸，
2.技术要求

2.1、输液泵系统

2.1.1高压低脉冲双柱塞串联泵，采用惰性材质泵头、管路 

2.1.2流速范围：0.001-10.000mL/min

2.1.3最大压力：≥35Mpa

2.1.4流量稳定性：≤0.1%（1.0mL/min）

2.1.5流量精度：≤±0.1%（1.0mL/min）

2.2、自动进样器

2.2.1进样量设定范围：0.1-3mL

2.2.2进样量耐压：≥35MPa

2.2.3进样精密度：≤0.5%RSD（10µL进样时）

2.2.4进样速度：≤10s(10 µL进样时 )

2.2.5进样位数：≥95个

2.2.6自动进样器可直观实时显示工作状态，有自动清洗和自动稀释功能。

2.3、电导检测器

2.3.1数字双极脉冲型模式，兼容OH、MSA和碳酸根等常见淋洗液体系。

2.3.2检测池体积：≤0.5µL

2.3.3电导检测范围：0-15000µs

2.3.4基线噪声: ≤0.2%FS

2.3.5基线漂移：＜1%FS/30min

2.3.6定性重复性（RSD）：＜0.5%

2.3.7定量重复性（RSD）：＜1.0%

2.4、抑制器

2.4.1抑制器类型：电化学方式自动再生固相抑制器，不使用再生液。

2.4.2动态抑制容量：≥100µeq/min 

2.4.3抑制背景:≤1µs/cm

2.4.4抑制背景噪声:≤ 10ns/cm

2.4.5抑制器死体积：≤50µL

2.5、柱温箱

2.5.1内置色谱柱温箱，具有淋洗液预加热功能，保证仪器稳定工作。

2.5.2控温范围：室温＋5℃-60℃

2.5.3控温温度设定值允许误差：≤±0.5℃

2.5.4控温稳定性：≤±0.05℃/h

2.5.5可兼容250mm、150mm阴离子色谱柱（分离柱效: ≥5万/m（以NO2-,SO42-计）

2.6、检测限：Cl-≤0.001µg/mL

2.7、色谱工作站

2.7.操作系统兼容Windows XP和Windows7及更高版本。软件界面功能可以对色谱峰进行直接定性和定量分析，可以实现整机部件的有效集成和控制，色谱工作站可以反控强酸型离子调节仪反控仪，可从而可实现复杂样品环境下检测。

2.8、一体化整机，数字化控制，≥7英寸彩色触摸屏;电导、电流、流量、量程、压力、淋洗发生器反控状态六通阀状态显示、抑制器状态等工作参数全屏实时显示，仪器可实时监控，可实时显示提供适实时分析条件参数和分析结果，主机可具备电导率图形化界面功能，可实时显示连续采样、波形面积、采样周期控制等功能，在线修改和采集各部件工作参数，可自动进行快速数据采集和后处理，具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

3.配置清单：

3.1 离子色谱仪主机1套

3.2自动进样器1套、

3.3 工作站一套

3.4 品牌电脑打印计一套

3.5附件一套

五、PH计

	类型
	台式

	级别
	0.01级

	范围
	（-2.00～18.00）pH

	最小分辨率
	0.01pH

	电子单元示值误差
	±0.01pH


六、电导率仪

1.仪器要求：         
1.1 采用6.5英寸LED屏，参数显示齐全，直观，界面操作人性化设计，方便用户操作使用。
1.2 采用欧姆龙长寿命轻触按键，方便耐用，可达10万次以上。
1.3 符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
1.4 内置大容量存储可储存2000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，极大的方便客户编辑。
1.5 自动识别8种电导率标准溶液，有二个系列的标准溶液可以选择：欧美系列和中国系列。
1.6 采用先进的电导率测量技术，使用常数K=1的电导电极 只需一点校准，即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。
1.7 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算，保证全量程的换算精
1.8 仪器可选配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。
1.9 符合IP54防尘防溅等级设计。
2．参数要求
2.1显示屏 ：6.5寸LED屏
2.2显示参数 ：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度
2.3电导率测量范围：（0 ~200）mS/cm，分为五段量程：
（0.00~20.00）μS/cm （20.0~200.0）μS/cm
（200~2000）μS/cm  (2.00~20.00）mS/cm
（20.0~200.0）mS/cm）
2.4电导率分辨率：0.01/0.1/1μS/cm；  0.01/0.1mS/cm
2.5电导率精确度：电计：±1.0% FS，配套：±1.50%FS
2.6电阻率测量范围；（0 ~ 100）MΩ·cm
2.7 TDS：（0 ~ 100）g/L
2.8 盐度：（0 ~ 100）ppt
2.9 温度测量范围：（0～100）℃
2.10 温度补偿范围：0～100）℃
2.11温度分辨率：0.1℃
2.12温度相对精度：±0.5℃
2.13电极常数 0.1 / 1 / 10 cm-1
2.14基准温度 25℃、20℃、18℃
2.15数据存储：2000组
2.16通讯接口：USB，USB微型接口，无线蓝牙（选配）
2.17湿度：5-85%
2.18电源：12V1A
2.19存储内容：编号、数值、单位，温度，时间

七、色度仪

	测量范围
	0~50度

	示值误差
	不超过+5%或+1度

	重复性
	不大于3.0%

	防护等级
	IP65

	电源
	AA电池或USB供电


八、浊度仪

	
光源
	850 nm LED，满足ISO 7027标准

	测量范围
	（0～20.00）NTU，（20.0～200.0）NTU

	分辨率
	0.01 NTU，0.1 NTU

	示值误差
	±8％

	重复性
	±1.0％

	零点漂移
	±0.5% FS/30min

	示值稳定性
	±1.0% FS/30min

	防护等级
	IP65


九、台式电脑

类型：主机+显示器。

1.主机

1.1 内存：8G
1.2 处理器：国产

1.3国产系统

1.4 硬盘容量：256G+1T
1.5 核心数：8核16线程
2.显示器

2.1 屏幕尺寸：27寸

2.2 分辨率：1920*1080

2.3 视频接口：VGA/HDMI/DP接口

十、笔记本电脑

1. 处理器：国产

2. 内存容量：16GB

3. 硬盘容量：512G
4. 接口支持：USB-C，USB-A，HDMI

5. 系统：国产系统
6. 显卡：国产

7. 无线网卡：单天线Wi-Fi 6

8. 蓝牙连接：支持

9. USB-C接口数量：≥1个

10. USB-A接口数量：≥2个

11. 线程数：4核8线程

12. 指纹识别：电源键指纹识别

13. 电池容量：≥70Wh

14. 屏幕尺寸：≥14英寸

15 屏幕分辨率：1920*1080

16. 屏幕色域：100% DCI-P3；100%sRGB

17. 屏幕刷新率：60Hz

18. 键盘：单色背光键盘；全尺寸键盘

十一、打印机
1. 基础功能：扫描，复印，打印

2. 打印功能：自动双面

3. 最大支持幅面：A4

4. 彩色打印：支持彩色打印

5. 打印机类型：墨仓式

6. 连接方式：有线，Wi-Fi，USB

7. 纸张输入容量：250-499页

8. 扫描类型：平板式

9. 彩色模式最佳打印分辨率：600*1200dpi

10. 黑白模式最佳打印分辨率：600*1200dpi

十二、百分之一电子天平

最大称量：200g。

最小分度值：0.01g。

检定分度值：0.1g。

精确度等级：Ⅲ级。

十三、万分之一电子天平
最大称量：200g。

分度值：0.1mg。

最小称量值：0.2mg。

线性误差：±0.0005g

重复性误差：0.0002g

精确度等级：Ⅰ级。

2、质量保证

2-1设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

2-2、设备的质保期为设备验收合格后一年。

2-3、成交单位必须按照合同要求，将货物送到指定地点，完成安装、调试、培训等任务，协助采购人共同对设备进行验收。

3、完成期：自合同签订之日起1个月

第四章   商务要求

一、服务时间及地点：

1、交货时间： 自合同签订之日起1个月
  2、地    点： 延川县水务局指定地点。

二、项目建设要求：

项目建设达到正常使用的时间：合同中商议决定。
三、付款方式：合同中商议决定。
四、验收:


1、 项目验收分初验和终验:

初验：项目建设好后，由使用单位根据合同对货物名称、品牌、规格、型号、等进行检查。

终验：项目建设完毕，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

    2、验收不合格的成交供应商，必须在接到通知后7个日历日内确保通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其服务合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交供应商。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。 

（2）产品的合法来源渠道证明文件。

（3）磋商文件。

（4）成交供应商的竞争性磋商响应文件。

（5）合同货物清单。

五、合同实施：

1 、成交人应在合同签订后2个日历日内安排人员与使用单位就平台建设等工作进行安排、部署。

2 、若未能完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

六、违约责任：

1、按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供平台或平台质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章  合同条款（参考）
合同编号： 

签订地点： 

签订时间：
采购人（买方）：

成交人（卖方）：
供货合同格式

    延川县水务局关于延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目(项目编号：ZCSP-延川县-2025-00217)，在延川县财政局的监督管理下，由延川县政府采购中心组织竞争性磋商。延川县水务局(以下简称“买方”)确定 (成交供应商名称) （以下简称“卖方”）为成交供应商。

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》，买方通过竞争性磋商采购   （采购内容）     ，并接受了卖方以价格    （成交金额大写)   (以下简称“合同价”)提供的货物和服务。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—货物清单

附件2—质量保证承诺

附件3—售后服务方案

3）成交通知书

4）竞争性磋商文件

5）竞争性磋商响应文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式：合同中商议决定。


6、交货期：自合同签订后   个日历日。

   交货地点：

7、本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，延川县政府采购中心壹份备案。

8、本合同由买卖双方签字盖章之日起生效。

	买方名称： 

地    址： 

邮    编：

电    话：

传    真：

代表签字：

盖章：

  年  月  日    


	卖方名称：

地    址： 

邮    编： 

电    话： 

传    真：  

开户银行：

帐    号：

代表签字

盖章：

             年  月  日



	确 认 方:                     

负 责 人:                     

 合同签订日期:      年  月  日

	


年 

二、合同条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和竞争性磋商文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如提供技术援助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物运行的场地。

1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买服务的单位即延川县水务局。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的服务的公司或其它实体即成交人。

1-9、“天”指日历天数。

2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目竞争性磋商文件规定条款、卖方的竞争性磋商响应文件承诺条款所取代的范围。

3、使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4、专利权

卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、技术规格

本合同下交付的产品必须等同或优于本项目竞争性磋商文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其竞争性磋商响应文件中承诺的技术标准优于本项目竞争性磋商文件《技术规格与要求》所述标准的，按竞争性磋商响应文件的承诺执行。

   6、检验和测试

    6-1、买方或其代表应有权检验和测试货物及其部件，以确认所供货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

    6-2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

    6-3、如果任何被检验或测试的货物或部件不能满足磋商文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该货物或部件，卖方应更换被拒绝的货物或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

    6-4、在交货前，卖方应让制造商对货物及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

     6-5、如果在货物使用寿命期内，根据检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

     7、包装及运输

     7-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

     7-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

     7-3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。 

     8、伴随服务

     8-1、卖方必须在合同生效后三十 (30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：货物说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。

     8-2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目磋商文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

    （1）实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；

    （2）提供货物组装 和/或 维修所需的工具；

    （3）为所供货物的每一适当的单台货物提供详细的操作和维护手册；

    （4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；  

    （5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

    8-3、卖方应提供本项目磋商文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

    8-4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

     9、备品备件

     9-1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

   （1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

   （2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

   （3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

    9-2、卖方应按照本项目磋商文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

     10、质量保证

    10-1、质量保证期为终验合格之日起   个月。

    10-2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格货物。卖方应保证其货物在正确正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

    10-3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

    10-4、卖方收到通知后应在磋商文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

    10-5、如果卖方收到通知后在磋商文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

    11、索赔

    11-1、如果卖方对偏差负有责任，而买方在验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

   （1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

   （2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

   （3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10-1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

    11-2、如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12、变更指令

12-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

12-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。
13、合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14、转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15、卖方履约延误

15-1、卖方应按照本项目竞争性磋商文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15-2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15-3、除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

16、验收

16-1、项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物交货完毕，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

    16-2、验收不合格的成交供应商，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交供应商。

16-3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。 

（2）产品的合法来源渠道证明文件。

（3）磋商文件。

（4）成交供应商的竞争性磋商响应文件。

（5）合同货物清单。

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

17、误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18、违约终止合同

18-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。
（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18-2、如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19、不可抗力

19-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21、因买方的便利而终止合同

21-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21-2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：
22-1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。
22-2、向有管辖权的人民法院起诉。
23、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24、通知

24-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24-2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25、税款

25-1、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25-2、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26、合同生效

本合同由买卖双方签字盖章之日起生效。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件编制说明

1、竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面逐页加盖供应商公章（鲜章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3、纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录，在每一页的正下方编页码。

4、竞争性磋商响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。
                                       正本或副本       
项目编号:ZCSP-延川县-2025-00217
延川县水务局关于延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目

 竞争性磋商响应文件

供   应   商：                                                   
采购代理机构：                           
时        间：                           
目  录

1.竞争性磋商函（格式）
2.磋商报价一览表（格式）
3.分项报价表（格式）
4.节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）
5.选配件报价表（格式，若有）
6.货物说明一览表（格式）
7.技术规格响应偏离表（格式）
8.商务条款响应偏离表（格式）
9.法定代表人授权书（格式）
10.资格证明文件

11.产品的佐证材料（若有）
12.项目实施方案（格式自拟）
13.质量保证（格式自拟）
14.履约能力（格式自拟）
15.以合同形式提供供应商2018年01月至今同类项目业绩

16.售后服务方案（格式自拟）
17. 供应商认为有必要说明的事宜（若有）
18. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

19. 《中小企业声明函》（格式，若有）

20. 《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

21. 监狱企业证明文件（若有）

1.竞争性磋商函（格式）

致：延川县政府采购中心
根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号）的磋商公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行磋商。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1、我方具备本项目竞争性磋商文件中规定的资格条件。

2、我方已详细审阅竞争性磋商响应文件，确认无误。我方提交的竞争性磋商响应文件正本一份，副本贰份，电子文件一份。

3、我方所附磋商报价表中应提交和交付的货物磋商总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的磋商总价）。

4、我方已详细审查全部竞争性磋商文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供应商须知的所有条款。

5、我方完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件中明确说明。

6、我方接受竞争性磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关拒绝磋商的条款。

8、我方同意按照要求提供磋商响应有关的一切数据或资料。

9、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

10、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关磋商的各项规定和要求。

11、我方对本次磋商内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。 

12、我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13、磋商响应有效期为自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。

14、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：                                

详 细 地 址：                                      

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：               

                                                    年  月  日

2.磋商报价一览表（格式）

供应商名称：                                （供应商单位公章）                                                                     

	项目名称
	竞争性磋商总价
（人民币:元）
	交货期（月）
	质保期（年）

	延川县水务局关于延川县农村饮水水质检测中心检测仪器设备采购项目
	
	
	

	
	（大写）                                


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                 日 期： 

3.分项报价表（格式）
供应商名称：                    （供应商单位公章）                              项目编号： ZCSP-延川县-2025-00217
	序号
	名    称
	品牌及型号
	制造厂家
	规格和说明
	单位
	数量
	单价

（人民币元）
	总价

（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总 计（人民币元）
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                            日 期：            

4、节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）
供应商名称：                             （供应商单位公章）                      项目编号：                  
	序号
	产品名称
	制造厂家
	规格型号
	类别
	认证证书编号
	数量
	单价

（人民币元）
	总价

（人民币元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币元）
	


注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予计分。如无可不用填写此表，加盖公章即可。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                               日 期：                 
5.选配件报价表（格式，若有）
供应商名称：                            （供应商单位公章）                 项目编号：                  

	序号
	名   称
	品牌及型号
	制造厂家
	规格和说明
	单位 
	数量
	单价

（人民币元）
	总价

（人民币元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：如无可不用填写此表，加盖公章即可。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                        日 期：                    

6.货物说明一览表（格式）

供应商名称：                           (供应商单位公章)                项目编号：ZCSP-延川县-2025-00217
	序号
	名    称
	品牌及型号
	制造厂家
	规格和说明
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）:                                      日  期：               

7.技术规格响应偏离表（格式）
供应商名称：                     (供应商单位公章)   

 项目编号：ZCSP-延川县-2025-00217
	序号
	机型
	磋商文件

需求
	响应文件         情况
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：①磋商文件需求：指在磋商文件中采购人所提出的技术要求。
②响应文件情况：指在响应文件中供应商对磋商文件技术要求的响应内容。
③偏离情况包括：优于、低于、无偏离，优于请说明情况，如完全响应可不用填写此表，加盖公章即可。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:               日 期：         

8.商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：               (供应商单位公章)     项目编号： ZCSP-延川县-2025-00217
	 序号
	磋商文件商务要求
	磋商响应文件商务响应
	偏离情况
	偏离说明

	1
	交货时间及地点
	
	
	

	2
	包装、运输要求
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	验收
	
	
	

	5
	合同实施
	
	
	

	6
	违约责任
	
	
	

	7
	售后服务
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：①磋商文件需求：指在磋商文件中采购人所提出的商务要求。
②响应文件情况：指在响应文件中供应商对磋商文件商务要求的响应内容。
③偏离情况包括：优于、低于、无偏离，优于请说明情况，如完全响应可不用填写此表，加盖公章即可。

法定代表人或被授权人（签字或盖章） :                    日 期：            

9. 法定代表人授权委托书（格式）
9-1、法定代表人资格证明书

	致：延川县政府采购中心

	项目名称
	

	项目编号
	

	权   限
	办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	有效期
	自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日

	企业

信息
	企 业 名 称 
	

	
	法 定 地 址
	

	
	营业执照注册证号
	

	
	工商登记机关
	

	法定代
表人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	
	传    真
	

	
	通讯地址
	

	法定代表人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印


	法定代表人签字或盖章：


供应商名称：                        （供应商单位公章）   日 期：
9-2、法定代表人授权委托书
(若法人参加会议只需提供法定代表人证明即可)
	致：延川县政府采购中心

	被授

权项

目与

内容
	项目名称
	

	
	项目编号
	

	
	授权范围
	全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日

	企业信息
	企 业 名 称 
	

	
	法 定 地 址
	

	
	营业执照注册证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性    别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	被授权人
	姓名
	
	性    别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	通讯地址
	

	法定代表人身份证复印件
二代身份证正、反两面都需复印


	被授权人身份证复印件
二代身份证正、反两面都需复印


	法定代表人及被授权人签字或盖章：


供应商名称：             （供应商单位公章）     日 期：  

10.资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证 明文件 ，非法人单位参照执行；
2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表 人身份证）；
3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 ，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部 门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、财务状况报告：提供 2024 年度（或2023年度）经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注 ，成立时间至提交投标文件截 止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表） ，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金 的供应商应提供相关证明文件；
7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税 证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。

11.产品的佐证材料（若有）
12.响应方案（格式自拟）
13.质量保证（格式自拟）
14.履约能力（格式自拟）
15.以合同形式提供供应商2022年1月至今同类项目业绩

16.售后服务方案（格式自拟）
17.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

18.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

                    陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的供应商，在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
   3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。 
   4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
   5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
   6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
   7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
   8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

    承诺单位：　　                 　（盖章）
    全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

        地　　址：                              

        邮    编：　　                     　　 
     电　　话：　　　                　　　　
年　　月　　日

19.《中小企业声明函》（格式，若无可不提供）本项目非专门面向中小企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工     程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；           承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):日期：
20.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若无可不提供）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	产品类型
	产品名称
	制造商
	金额

（万元）
	所占比例

	1
	本企业制造的货物
	
	
	
	

	2
	其他残疾人福利性单位制造的货物
	
	
	
	


注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

                                  单位名称（盖章）：
                         日  期：

21.监狱企业证明文件（格式，若无可不提供）

 说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
附件：

封袋正面标识式样

本页以下无内容

温馨提示：获取竞争性磋商文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。








致：延川县政府采购中心


项目编号：                                         


项目名称：                             


竞争性磋商响应文件（正本或副本）


（磋商前不得启封）





供应商名称：            （公章）


                                








第53页 共70页


