项目编号：XYZFCG2025CSCG21

采购单位确认签章:

旬阳市委党校综合楼一楼装饰工程

竞争性磋商文件

（工程类）

旬阳市政府采购中心

2025年12月

# 特别提醒

- 1、本项目采用电子化方式投标，响应供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时响应供应商须携带数字认证证书（CA锁及CA主锁），如因响应供应商自身原因未携带数字认证证书（CA锁及CA主锁）造成无法解密响应文件或无法进行相关操作的，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、请各供应商务必仔细阅读理解本文件，以及磋商内容，如有不明之处在投标前及时询问，否则后果自负。

目    录

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  采购内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  磋商响应文件基本格式

第一章  磋商公告

旬阳市委党校综合楼一楼装饰工程潜在的供应商可在陕西省安康市公共资源交易中心平台报名后获取采购文件，并于2026年1月4日14:00前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYZFCG2025CSCG21

项目名称：旬阳市委党校综合楼一楼装饰工程

采购方式：竞争性磋商

# 预算金额：952600.00元

# 最高限价：952564.04元

# 采购内容和要求：旬阳市委党校综合楼一楼装饰装修，装饰公共休息大厅、书吧及休息室、党校培训室2个。包括砖砌地台、砌块砖封墙、石膏板吊顶、木地板铺贴、墙面装饰、电气设备安装、会议桌椅配置等。工程建设具体以工程量清单内容为准，该工程必须按项目施工设计要求和采购人要求施工。质量要求：合格。

# 工期：自合同签订后10日内提交装修方案，两个月完成装饰装修工程。

二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- （3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- （4）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）。

- （5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

- （6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

- （7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- （8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

- （9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- （10）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

- （11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- （12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

- 若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

- 3.本项目的特定资格要求要求：

- ①企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证合法有效（三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本），企业安全生产许可证；

- ②法定代表人参加投标时，提供本人身份证；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书、被授权人身份证、被授权人本单位证明（即投标截止前的社保缴纳证明或其他相关证明）；

- ③投标企业须具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上施工资质，资质证书合法有效；

- ④派项目经理具有在本单位注册的建筑工程贰级及以上注册建造师资格，执业证、注册证、安全生产考核合格证齐全有效，且无在建工程；

- ⑤财务状况报告：提供2024年度完整的财务审计报告（成立时间不足1年的提供任意一个月的资产负债表和利润表），或银行出具的资信证明；

⑥税收缴纳证明：提供2025年度至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑦社会保障资金缴纳证明：提供2025年度至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足3个月的供应商可以不提供社保缴纳证明；

⑧提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

⑨供应商通过“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn )和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ) 等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

⑩按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，提供《中小企业声明函》，式样见投标文件格式。

本项目专门面向中小企业采购，不接受联合体投标。

- 三、获取采购文件

时间：2025年12月15日至2025年12月19 日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00至18:00:00（法定节假日除外）

地点：安康市公共资源交易中心平台

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2026年1月4日14时00分

地点：安康市公共资源交易中心平台

五、开启

时间：2026年1月4日14时00分

地点：安康市公共资源交易中心303标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

注：（1）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（2）供应商于文件发出时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）系统（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；

（3）供应商须在获取招标文件时限内登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）系统，直接下载招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动；

（4）本项目采用电子化不见面投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页-服务指南-下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》；电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国共产党旬阳市委员会党校

地址：旬阳市城关镇党家坝社区二组

联系方式：18291533222

2.采购代理机构信息

名称：旬阳市政府采购中心

地址：旬阳市瑞莲路46号

联系方式：0915-7222213

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：0915-7222213

第二章  磋商须知

一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》等国家现行有关法律法规执行。

1.名词解释

1．1采   购   人：中国共产党旬阳市委员会党校

1．2磋商监督机构：旬阳市财政局

1．3磋商组织机构：旬阳市政府采购中心

1．4供   应   商：参与本项目磋商的供应商

1. 5竞争性磋商文件：竞争性磋商文件与磋商响应文件的统称

2.合格的供应商

2.1 合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足磋商文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家和地方有关的法律法规、规章和规范性文件要求；

2.2根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便成交后能顺利录入成交单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布成交公告，责任自负。

2.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响磋商公正性；

（2）与本采购项目其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务。

（5）法律法规规定的其他情形。

3.合格的工程与服务

3.1 工程范围及工期、质量要求

3.1.1 工程范围：工程量的全部内容，详见工程量清单。

3.1.2 质量要求：合格

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准等技术文件为依据施工。

3.1.3如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求投标人返工，直至达到合同约定条件，并由投标人承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标人承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同约定支付赔偿金。

3.1.4 工期

3.1.4.1 本工程按采购人要求施工总工期为自合同签订后10日内提交装修方案，两个月完成装饰装修工程。

3.1.4.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标单位有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标单位协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属投标单位的过失或违约造成的。

3.1.4.3 非上述原因，投标单位不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法在合同中确定。采购人可从应向投标单位支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投标单位完成工程的责任或合同规定的其它责任。

3.1.4.4 工程提前，采购人不支付投标单位实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

3.2踏勘现场

3.2.1 由投标单位自行现场踏勘，投标单位将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标单位提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标单位。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

3.2.2 采购人和采购代理机构向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标单位利用的资料，采购人和采购代理机构对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

3.2.3 经采购人允许，投标单位可为踏勘目的进入项目现场，但投标单位不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

4.采购标的物行业划型

## 建筑业。

## 二、磋商文件

5．磋商文件构成

磋商文件包括目录中所列的第一章至笫五章构成，磋商供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

6．磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购单位、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人均应在响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

6.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电子邮件、传真或其他书面形式予以确认。

6.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

6.5 磋商组织机构可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

7.磋商文件的下载与查看

7.1供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台→陕西政府采购交易系统→企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程→交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，该项目如有变更文件，则应点击“项目流程→答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

未完成网上投标信息填写提交的或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。

7.2电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南→下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html

下载后，须升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。

软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南→下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html

## 三、磋商响应文件的编制

8．编制要求

8.1磋商响应文件应参照磋商文件相关要求编制，并遵守相关法律规范（包括法律、法规、规章与规范性文件）的相关规定，并符合磋商文件规定。

8.2每个磋商供应商报送一个方案，方案按照国家有关的技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求和设计深度执行。

8.3除非另有规定，否则所有设计成果的文字说明和文字标注均采用中文，磋商响应文件报价均为人民币。

9．响应文件构成和格式

9.1 投标人编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照后面格式顺序编写。

（1）磋商响应函

（2）报价一览表

（3）报价明细表

（4）主要材料明细表

（5）法定代表人授权委托书

（6）磋商供应商资格证明文件

（7）磋商方案及施工组织设计

（8）业绩、售后服务及承诺

（9）商务条款响应

9.2 投标人应按照本须知第9.1条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

9.3 投标人应将响应文件按本须知第9.1条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。

10．磋商报价

10.1 磋商供应商应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求进行自主报价。

10.2 磋商供应商的磋商报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复报价。

10.3 磋商报价为磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。磋商总报价均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

10.4 磋商供应商在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

10.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表及监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

10.6 磋商报价应考虑的其它风险：磋商供应商报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。磋商供应商踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

10.7 磋商报价大于本工程最高限价的，按废标处理。

10.8 磋商供应商不得以低于成本的报价参加磋商，若磋商供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，经磋商小组要求，投标人应当在规定时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

10.9 本项目将根据磋商的具体情况来确定磋商轮次，最终一轮磋商报价为最后报价。

10.10 供应商首次提交的响应文件应按“第一次磋商报价表”及“工程量清单”的内容和格式要求填写各项工程及服务的分部分项价格和总价。磋商报价为各分部分项报价金额之和。磋商报价与分项报价的合价不一致的，应以各分部分项合价累计数为准，修正磋商报价；如分部分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分部分项报价之中。

11.磋商货币

投标人提供的工程、货物和服务一律以人民币报价。报价按元作单位，保留小数后两位。

12.联合体

本项目不接受联合体磋商。

13.磋商有效期

13.1 磋商有效期为磋商之日起不少于九十（90）个日历日（成交投标人的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的磋商有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购单位可征得投标人同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

14．磋商响应文件的制作和签署

- 14.1电子化项目特别提醒事项

- 14.1.1 本项目采用全流程电子化投标方式（磋商时无需提供纸质版文件），相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

- 14.1.2 投标供应商须使用数字认证证书在全省统一交易平台填写投标信息，对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。加密和解密必须为同一数字认证证书，否则将会导致解密失败。涉及二次报价的必须使用主证。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

- 14.1.3 电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

14.2 制作电子投标文件

14.2.1 电子投标文件同样需要使用陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)最新版本进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

14.2.2 编制的电子投标文件，须使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中签名不能采用机打签名方式，应采用手写方式，因此导致废标或未中标，投标供应商自行承担责任。

14.2.3 投标文件按要求加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

14.2.4 电子投标文件因字迹不清所引起的后果由供应商负责。

## 四、磋商响应文件的递交

15．响应文件的提交

15.1 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）http://www.sxggzyjy.cn，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务→我的项目→项目流程→上传响应文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.2电子投标文件在投标投标文件截止时间前，可进行撤回文件操作。撤回后，可在提交投标文件截止时间前重新提交文件。提交投标投标文件截止时间后，不能进行撤回文件操作。是否进行撤回文件操作，由投标供应商决定，责任由投标供应商自行承担。

16．磋商截止日期

16.1电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，提交投标文件截止时间后系统将拒绝接收。

16.2 采购代理机构可以按本须知第6.5条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

## 五、磋商与评审

17．响应文件开启、解密

采购代理机构组织招标、开标、评标工作整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

17.1本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

17.2投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）网站[新闻咨询→通知公告]中下载并详细阅读《安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作       HTTP://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html。

17.3为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。

17.4投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的 CA锁。不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求，在响应文件中上传电子版。

17.5开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

17.6开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

系统默认解密时长为60分钟，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

17.7特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。

17.8在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商在规定时间未对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18．磋商小组

18.1 招标采购单位将按照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

18.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

18.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

18.4 文件开启后，直到向成交的投标人授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

19.磋商办法及内容

19.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开、公平、公正竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、服务有保证的成交单位。

19.2 磋商程序：

19.2.1磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性审查、磋商过程、最终报价、详细评审五个阶段。

19.2.2 依据规定，报价不向供应商公布。

19.3 资格审查：本次磋商所要求的必备资格证明文件，上传时均须加盖公章，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效投标处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | - 企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证合法有效（三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本），企业安全生产许可证； |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | - 法定代表人参加投标时，提供本人身份证；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书、被授权人身份证、被授权人本单位证明（即投标截止前的社保缴纳证明或其他相关证明）； |
| 3 | 专业资质证明 | - 投标企业须具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上施工资质，资质证书合法有效； |
| 4 | 项目负责人资格证明 | - 拟派项目经理具有在本单位注册的建筑工程贰级及以上注册建造师资格，执业证、注册证、安全生产考核合格证齐全有效，且无在建工程； |
| 5 | 财务状况报告 | - 提供2024年度完整的财务审计报告（成立时间不足1年的提供任意一个月的资产负债表和利润表），或银行出具的资信证明； |
| 6 | 税收缴纳证明 | 提供2025年度至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 7 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年度至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足3个月的供应商可以不提供社保缴纳证明； |
| 8 | 书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； |
| 9 | 主体信用查询记录 | 供应商通过“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn )和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ) 等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； |
| 10 | 中小企业声明函 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，提供《中小企业声明函》，式样见投标文件格式。 |

19.4符合性审查：供应商资格性审查通过后，磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性进行审查。

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件项目名称、项目编号 | 响应文件的项目名称、项目编号、与本项目一致： （1）响应函； （2）法定代表人委托授权书。 |
| 2 | 响应文件组成 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应文件签字、盖章 | 签字、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 响应文件的语言及计量单位 | 均符合磋商文件的要求。 |
| 5 | 响应文件有效期 | 符合磋商文件的要求。不少于90天。 |
| 6 | 磋商报价 | 同时满足以下条款： （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）磋商报价表填写符合要求； （3）报价货币符合磋商文件要求； （4）未超出磋商文件规定的最高限价。 |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 |
| 8 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规定要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.5 磋商过程

19.5.1磋商小组集中与满足磋商文件实质性响应的磋商单位进行单一磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

19.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

19.5.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当同时通知所有参加磋商的投标人。

19.5.4投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或情况说明。

19.6 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商在开标现场用数字认证证书（CA主锁）登陆系统进行最终报价，系统按照评标规则自动排序。

19.7响应文件的详细评审

19.7.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.7.2 评标方法：综合评分法，即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为成交候选人的评审方法。

19.7.3评分因素和分值

具体评审因素和分值如下：

评价和比较以磋商文件为依据，对所有实质上响应的磋商响应文件分别从“投标报价”、“商务响应”、“施工组织设计”和“企业业绩”四个方面进行评审赋分。评审总分值为100分，具体分值如下：

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 30分 | 以有效的各磋商供应商最终磋商报价的最低报价为评标基准价，即完全满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。基准价报价得30分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×价格权值（即30%）×100 |
| 商务响应 （5分） | 5分 | 经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、工期、质量、验收、维修、服务等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计5分，未做详细响应的，每出现一处缺项扣0.5分，该项扣完为止。 |
| 施工组织设计（59分） | 质量保证措施（9分） | - 有确保工程质量的技术组织措施的得3分。方案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分。 - 2、有质量控制节点控制措施的得3分。方案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分。 - 3、有主要工程部位的工程质量保证措施的得3分。方案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分。 - 注：缺陷包括：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、不满足项目实际的采购需求。 |
|  | 安全文明施工措施 （8分） | - 有安全生产、文明施工管理组织机构树状图（树状图必须体现岗位职位）的得2分。方案每出现一处缺陷扣0.5分，未提供方案不得分； - 有安全生产、文明施工技术措施的得3分。方案每出现一处缺陷扣0.5分，未提供方案不得分； - 有确保环境保护的技术措施的得3分。方案每出现一处缺陷扣0.5分，未提供方案不得分； - 注：缺陷包括：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、不满足项目实际的采购需求。 |
|  | 施工方案及施工组织措施 （6分） | - 有施工方案及技术措施的得4分。方案每出现一处缺陷扣0.5分，未提供方案不得分。 - 有施工现场总平面布置的得2分。方案每出现一处缺陷扣0.5分，未提供方案不得分。 - 注：缺陷包括：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、不满足项目实际的采购需求。 |
|  | 施工进度计划及措施（6分） | 有详细工期安排计划及重点节点计划安排的得6分。方案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分。缺陷包括：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、不满足项目实际的采购需求。 |
|  | 机具配备及材料供应计划 （6分） | - 1、有包括主要机械设备品牌、型号、数量、性能的机具设备投入计划的得3分。方案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分； - 2、有主要材料数量及进场计划以及材料（使用高峰）供应计划的得3分。方案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分。 注：缺陷包括：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、不满足项目实际的采购需求。 |
|  | 劳动力安排 （8分） | - 有包括各工种专业、等级、数量、进场时间等的人员劳动力计划及保证措施，且劳动力及各工种作业人员安排符合国家及省市规定的得8分。方案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分。 注：缺陷包括：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、不满足项目实际的采购需求。 |
|  | 新材料、新工艺（5分） | 有使用新材料、新工艺的计划。每使用一项新工艺或新材料得1分，满分5分。未提供不得分。 |
|  | 处理突发事件的应急预案 （5分） | - 有科学、完整、有效处理突发事件的应急预案，应急预案对突发事件处理的组织、分工明确，信息传递的方式、方法操作性强的得5分。方案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分。 注：缺陷包括：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、不满足项目实际的采购需求。 |
|  | - 项目完工后的维修服务及保修承诺（6分） | - 针对本项目内容提出适用于本项目的项目完工后的维修服务及保修承诺：承诺内容详细、具体，包括但不限于维修服务范围、响应时间、维修质量保证等方面，承诺的服务标准完全满足采购文件要求的得6分。案每出现一处缺陷扣1分，未提供方案不得分。 - 注：缺陷包括：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、有违法违规内容陈述、时间地点区域错误、内容缺失、不满足项目实际的采购需求。 |
| 企业业绩 | （6分） | 磋商供应商提供近三年（2022年12月至今）类似项目的合同业绩，每有一个业绩得2分。 注：需同时提供中标通知书和项目合同书复印件，并加盖公章。 |

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”等法律、法规规定进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

19.7.4磋商小组根据评标情况编制评审报告，磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

19.7.5磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审汇总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价金额由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.本项目落实的政府采购政策（按相关政策执行）

21.确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果在网上进行公告。

## 六、授予合同

22．成交通知书

22.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出成交通知书。

22.2 成交通知书是合同的组成部分。

23.纸质响应文件

磋商时供应商无需提交纸质响应文件。

24．签订合同

24.1成交人在收到成交通知书后规定时间内，与采购人签订合同。

24.2采购人应当在合同签订后规定时间内，按照有关规定将合同在陕西省政府采购网备案。

七、质疑投诉及政府采购信用融资

25.质疑

25.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人或者招标组织机构提出质疑。

25.2质疑书应包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

25.3按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则采购人或者招标组织机构不予受理。

25.4除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者招标组织机构均不予接受和回复。

25.5采购人或者招标组织机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

26.投诉

26.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、安康市财政局转发《陕西省财政厅关于在全省开展电子化投诉工作有关事项的通知》的通知（安财采管函﹝2022﹞13号）以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人或者招标组织机构的答复不满意或者采购人或者招标组织机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

26.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的招标供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于同级财政部门管辖；

（6）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（7）法律法规规定的其他条件。

26.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、招标组织机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书。

26.4投诉书应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

26.5投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

26.6投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

27.政府采购信用融资

投标人参与旬阳市政府采购活动，成为中标（成交）供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照旬阳市财政局 中国人民银行旬阳市支行关于转发《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行 关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》的通知相关规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体融资事项请与各商业银行对接。

第三章  采购内容及要求

一、项目情况

1、项目名称：旬阳市委党校综合楼一楼装饰工程

2、工程概况：

对中共旬阳市委党校校综合楼一楼进行装饰装修，满足市委党校开展干部培训工作的需要。装饰公共休息大厅、书吧及休息室、党校培训室2个。包括砖砌地台、砌块砖封墙、石膏板吊顶、木地板铺贴、墙面装饰、电气设备安装、会议桌椅配置等。质量要求：合格。工期：自合同签订后10日内提交装修方案，两个月完成装饰装修工程。

二、进度要求

装饰单位应在10日内提交装修方案，两个月完成装饰装修。

三、质量验收标准或规范

供应商应注明材料、设备的规格、型号、性能等技术指标，满足质量、安全、节能、环保等要求。要按照施工规范和流程操作，在施工过程中按图安全文明施工，严禁改动承重结构，确保装饰工程达到质量安全环保技术标准。

四、质保服务期限

有国家强制要求的按国家强制要求执行，质保期自项目验收合格之日起至少1年。

五、款项结算

合同签订后支付合同价款的30%，经验收合格后支付合同价款的70%。成交单位承诺的质保期内仍须按原有承诺承担相关义务，否则采购人将追究成交单位的相关法律责任。

六、其他要求

1、磋商供应商应仔细查阅磋商文件及图纸等相关资料，因自身原因未查阅图纸复核工程量，从而导致工程量不清楚或计算有误差，由磋商供应商自行承担不利后果。

2、磋商供应商应自行现场踏勘，因现场实际情况造成施工方案发生改变而增加的工程造价由磋商供应商在报价时自行考虑，结算时不予调整。对于工程量清单中遗漏的工程量部分，应当在响应截止时间2日前向磋商组织机构书面提出。成交后严格按照施工图施工，自愿承担图纸与工程量清单不符的风险责任，对遗漏部份不另行支付。

3、供应商应采取措施保护原有设施完好。

4、施工周边环境及关系协调全部由成交供应商负责，所产生的相关费用供应商在磋商报价中综合考虑，结算时不作调整。

5、建筑垃圾全部清理外运，弃碴场地由施工方负责落实，场地清扫干净。

6、工程必须符合现行工程质量标准和施工验收规范，在施工中必须保证文明施工和安全施工，施工期间的安全问题由施工方全权负责。

7、本项目所需材料均由成交供应商采购供应，所有材料必须使用符合国家标准规范及节能环保要求，主要材料进场前须提供样品和质检报告，经采购单位及监理单位的确认方可使用。

8、关键工序及隐蔽工程须经采购人代表及监理单位见证验收后方可进行下一步工序。

9、未尽事宜，按照工程建设的相关规定和惯例执行。

七、报价要求

1、施工图纸（工程量清单）范围内所有工程内容及其保修。应包括但不限于工程费、措施项目费、规费、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及图纸、清单范围内所有内容。

2、报价形式：本工程项目采用工程量清单报价方式（清单编制依据：陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）、定额编制依据：陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）），其费率标准主要包括规费、企业管理费、利润、以费率计取的措施费和税金。规费涵盖养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、残疾人就业保险、女工生育保险、住房公积金及危险作业意外伤害保险。企业管理费、利润及以费率计取的措施费（如安全文明施工费、冬雨季夜间施工措施费等）的计费基础为“人工费+施工机具使用费”或“人工费”，采用一般计税（增值税率9%），未按要求编制的报价无效。磋商报价单位应充分考虑施工期间各种材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。工程量清单报价表必须加盖单位公章、法人代表签字或盖章。

第四章  合同主要条款（仅供参考）

建筑工程施工合同

发包方：________________________（以下简称甲方）

法定代表人：____________________

联系方式：______________________

承包方：________________________（以下简称乙方）

法定代表人：____________________

联系方式：______________________

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程项目概况

工程名称：

工程地点：

结构形式：                层数：

建筑面积：

工程立项文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：以甲方提供的招标工程清单所涵盖的内容，编制说明，招标图纸和招标文件规定的与清单相一致的内容范围。

不包括的工程范围：招标工程量清单以外的工程量不在招标范围。

三、合同工期

总日历天数：            天

开工日期：    年   月   日

竣工日期：    年   月   日

四、质量标准

工程质量标准：   合格

五、合同价款

合同总价（大写）:                 小写 :         元。

（其中：工程预留金 / 元，零星工作费 / 元，安全防护、文明施工措施费 / 元，工程分包和材料购置费 / 元，总承包服务费 / 元。）

六、双方权利及义务

1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。

2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见和建议。

3、甲方有权根据实际情况，对工程内容进行增加或者修改，乙方应积极配合。

4、乙方提供的材料应符合相关质量要求，并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责赔偿。

5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质，并应按相关要求及标准进行施工，保质保量，按期完成工程任务。

6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定，严格按照双方约定及甲方要求进行施工，做好各项质量检查并留存施工记录。

7、施工过程中，乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备，保证施工现场整洁，工程完成后负责清扫施工现场。

七、工程验收

乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。

八、违约责任

1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约，守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。

2、若因乙方原因未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延一天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价     的违约金；迟延超过     天的，甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价     的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。

3、若因甲方原因或不可抗拒力造成工期延迟的，工期顺延。

九、合同争议或纠纷处理

本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除，协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。

十、附则

1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式_  份，双方各执_  _份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包方（盖章）：________          承包方（盖章）：

法定代表人（签字）：______         法定代表人（签字）：________

年____月____日              _____年____ 月____ 日

第五章 磋商响应文件基本格式

项目编号：XYZFCG2025CSCG21

旬阳市委党校综合楼一楼装饰工程

竞争性磋商响应文件

磋商供应商：

法人代表或委托人：

时    间：

目   录

一  磋商响应函

二  报价一览表

三  报价明细表

四  主要材料明细表

五  法定代表人授权委托书

六  磋商供应商资格证明文件

七  磋商方案及施工组织设计

八  业绩、售后服务及承诺

# 九  商务条款响应

一、磋商响应函

旬阳市政府采购中心：

我单位收到贵单位              号竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目竞争性磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、愿意满足竞争性磋商文件中的一切要求，提供磋商工程及技术服务。

2、我方提交的电子版磋商响应文件。

3、如果我单位成交，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成改造工程等任务。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交者的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我方的磋商响应文件自磋商后90天内有效。如若成交，至合同履行完毕止。

7、所有关于本文件的函电，请按下列地址联系：

供应商全称:                 （印章）

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

授权代表：

年    月     日

二、 报价一览表

## 报价一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首轮总报价 | 小写： （元） |  |  |  |
|  | 大写（人民币） |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓 名 | 专 业 | 级 别 | 证 号 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：       年      月      日

- 报价明细表

报价时必须按工程量清单表格所列内容按清单计价模式进行报价（清单编制依据：陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）、定额编制依据：陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025），工程采用一般计税（增值税率9%），管理费、利润、规费等相关取费按现行文件执行）不得更改清单所列示的内容，凡与清单不符的一律视为无效投标。工程量清单报价表每页必须加盖单位公章。

| 工程名称：建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |
| 1 | 010401007001 |  | 砌砖地台 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:地台 2.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖240×115×53 3.砂浆强度等级:M10预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 90.29 |  |
| 2 | 011107001001 |  | 水泥砂浆台阶 [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:干混地面砂浆M20 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:水泥加浆抹面 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 296.78 |  |
| 3 | 010401004001 |  | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 40.09 |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 |  | 工程 数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011801001001 |  | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011801004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011801003001 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011801002001 |  | 二次搬运费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011801005001 |  | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600×600 平面 2.面板材料品种、规格:双层纸面石膏板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 |  |  |  |  | m2 | 1035.69 |  |
| 2 | 011302004001 |  | 格栅吊顶 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:膨胀螺栓、丝杆 2.面板材料品种、规格:铝方通 [工作内容] 1.清理基层 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料 |  |  |  |  | m2 | 119.03 |  |
| 3 | 011207003001 |  | 成品隔断 [项目特征] 1.隔断材料品种、规格:原木色(中式花格表面)可移动隔断 2.配件品种、规格:60mm复合实木 3.暂估价，暂按1380.00元/m2 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 |  |  |  |  | m2 | 30.87 |  |
| 4 | 011207003002 |  | LED屏设备间型钢隔断墙 【项目特征】 1.骨架、边框材料种类、规格:型钢龙骨不锈钢面板 2.LED显示屏以外区域做石膏板隔断封墙 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 |  |  |  |  | m2 | 27 |  |
| 5 | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、喷漆遍数:黑色面漆王2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  | m2 | 118.03 |  |
| 6 | 011404002001 |  | 天棚喷刷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  |  |  |  | m2 | 1035.69 |  |
| 7 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1.基层类型、部位:加气混凝土砌块墙 2.面层处理方式:墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6mm) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 |  |  |  |  | m2 | 326.88 |  |
| 8 | 011201002001 |  | 墙、柱面装饰抹灰 [项目特征] 1.装饰抹灰类型:白色乳胶漆 内墙两遍 [工作内容] 1.面层处理 |  |  |  |  | m2 | 326.88 |  |
| 9 | 010805006001 |  | 复合材料门 [项目特征] 1.门洞口尺寸:0.9m*2.1m 2.框、扇材质:装饰复合烤漆门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶 |  |  |  |  | 樘 | 2 |  |
| 10 | 011104002001 |  | 实木(复合)地板 [项目特征] 1.面层材料品种、规格:条形复合地板(成品) [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 |  |  |  |  | m2 | 363.21 |  |
| 11 | 011205001001 |  | 墙、柱面装饰板 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:18mm厚OSB环保板基层 2.面层材料品种、规格:10mm厚吸音环保板饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  |  |  |  | m2 | 397.57 |  |
| 12 | 010810002001 |  | 窗帘盒 [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:细木工板基层、榉木饰面板140*160 2.窗帘轨道 不锈钢管 双轨 2.防护材料种类:调和漆 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  | m | 101.97 |  |
| 13 | 01B001 |  | 出风口、平板灯开孔加固 【项目特征】 1.风口材料品种、规格、品牌、颜色:硬木 2.安装固定方式:嵌入式 |  |  |  |  | 个 | 42 |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 |  | 工程 数量 |
| 一 |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011801001001 |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 |  | 011801004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 |  | 011801003001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 |  | 011801002001 |  | 二次搬运费 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 |  | 011801005001 |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030901005001 |  | 消防水喷头 【项目特征】 1.系统组件安装 喷头公称直径(mm以内)有吊顶15 |  |  |  |  | 个 | 60 |
| 2 | 030413001001 |  | 射灯吸顶式 【项目特征】 [项目特征] 1.型号:20W 2.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 | 159 |
| 3 | 030413001002 |  | 平板灯 [项目特征] 1.型号:36W 2.规格:800*800 3.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 | 32 |
| 4 | 030412001001 |  | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN20 3.配置形式:WC CC [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  | m | 300 |
| 5 | 030412001002 |  | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN20 3.配置形式:WC FC [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  |  |  | m | 200 |
| 6 | 030412003001 |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:WC CC 2.规格:2.5mm2 3.材质:BV [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m | 900 |
| 7 | 030412003002 |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:FC WC 2.规格:4mm2 3.材质:BV [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m | 600 |
| 8 | 030412003003 |  | 网线 [项目特征] 1.配线形式:FC WC 2.规格:CAT6 [工作内容] 1.配线 |  |  |  |  | m | 260 |
| 9 | 030413012001 |  | 开关、按钮 [项目特征] 1.规格:扳式暗开关(单控)双联 2.安装形式:WC [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 | 60 |
| 10 | 030413012002 |  | 开关、按钮 [项目特征] 1.规格:扳式暗开关(单控)三联 2.安装形式:WC [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 | 40 |
| 11 | 030413013001 |  | 插座 [项目特征] 1.材质:220V 15A 2.规格:单相暗插座15A5孔 3.安装形式:FC [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 | 120 |
| 12 | 030413013002 |  | 插座 [项目特征] 1.材质:220V 15A 2.规格:单相暗插座15A7孔 3.安装形式:FC [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  | 套 | 80 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 |
| 一 |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031401001001 |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 031401004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 031401003001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 4 |  | 031401002001 |  | 二次搬运费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 5 |  | 031401005001 |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 二 |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031402001001 |  | 脚手架 |  |  |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 031402002001 |  | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 031402003001 |  | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：LED智慧屏、扩声系统、闭路电视、电脑 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030504004001 |  | P1.53全彩LED智慧屏 【项目特征】 设备（含安装）综合单价暂定为40000元/套，采购过程中由建设单位认质认价 1.规格尺寸：4580*2340mm 2.单元板显示尺寸：0.32*0.16，单元板数量196块 3.物理像素点数量4239872Px 4.播放软件 5.电源220 5V模组供电 6.处理器（画面拼接、信号切换/输出） |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 | 030505012001 |  | 扩声系统设备 【项目特征】 设备（含安装）综合单价暂定为30000元/套，采购过程中由建设单位认质认价 （250W主扩音响+150W补声音响+功率放大器+音频处理器+12路调音台+反馈抑制器+一拖四无线麦克风+手持会议麦克风+无线信号分配器+电源时序器+机柜） 规格、参数： 1.主扩音箱：频率范围：60Hz-22KHz额定功率：250W灵敏度：96dB最大声压级(峰值)：126dB额定阻抗：8Ω低音单元：1*10"(65mm音圈)高音单元：1*34mm压缩驱动器输入连接：NL4(1+,1-)覆盖角度(HXV)：120度X60度箱体表面：环保耐磨黑色点漆安装：M8吊装点、支撑座尺寸(mm)(宽*高*深)：300X500X320净重：16Kg 2.补声音响：频率范围：65Hz-25KHz额定功率：150W灵敏度：94dB最大声压级(峰值)：122dB额定阻抗：8Ω低音单元：1x8"(35mm音圈) 3.功率放大器：8Ω⽴体声功率:350Wx4 4Ω⽴体声功率:500Wx4 2Ω⽴体声功率:750Wx4 4Ω桥接功率:1500Wx2 8Ω桥接功率:1000Wx2 频率响应:20Hz-20KHz(+0/-0.5dB) 总谐波失真:≦0.05%信噪⽐(1KHz,0.775VA计权):≥103dB 阻尼系数:≥ 220输⼊灵敏度:0.775V/1.0V/1.4dB 4.音频处理器：48KHz采样频率，48-bitDSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 5.12路调音台：产品特性：2编组4母线调音台 （带USB连接口输入）8路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器 内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源 6.反馈抑制器:额定电压：220V~±10% 50Hz.消耗功率：7W取样频率：32KHz频率响应：125Hz~15KHz (语音模式)20Hz~15KHz (音乐模式) 7.一拖四无线麦克风、手持会议麦克风 8.无线信号分配器:频率范围：450MHz --972MHz 9.电源时序器：电源:220V/50Hz-60HZ 10.机柜安装 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 030505018001 |  | 闭路电视 [项目特征] 1.类别:液晶数字电视55寸 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 031101024001 |  | 一体机电脑 [项目特征] 1.屏幕比例16：9 能效等级一级 2.windows11家庭中文版处理AMD R7硬盘容量1TB SSD屏幕尺寸25-27英寸显卡型与集成显卡屏幕类型全面屏内存容量32GB系列，类型集成显卡分辨率2560*1440屏幕尺寸27英寸USB接口数USB2.0 x2;USB-C Gen2 xl;USB3.2Gen2x1USB2.0 x2;USB-C Gen2 x1;USB3.2 Gen2x1CPU型号R7-8845H核心数八核功能wi-Fi芯片组1.包装清单 主机*1，电源线*1，电源适配器*1，全功能Type-C线*1,键鼠*1 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：LED智慧屏、扩声系统、闭路电视、电脑 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征或工作内容 |  | 计量单位 | 工程 数量 |  |
| 一 |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031401001001 |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 031401004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 3 |  | 031401003001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 031401002001 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 5 |  | 031401005001 |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 二 |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031402001001 |  | 脚手架 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

| 工程名称：办公家俱; 专业/标段：单独装饰工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程数量. 1; 01B001; 会议长条桌0.5*1.2m; - 规格、尺寸：1200*500*750 2、实木框架; 个; 115. 2; 01B002; 主席台桌0.7*1.4m; - 规格、尺寸：1400*700*750 2、实木框架; 个; 4. 3; 01B003; 主席台会议椅; - 规格、尺寸：520*500*910 2、实木框架，皮质内部填充高密度海绵; 个; 8. 4; 01B004; 会议椅; - 规格、尺寸：500*450*900 2.实木框架，皮质内部填充高密度海绵; 个; 228. 5; 01B005; 休闲区沙发; 1、规格、尺寸：2000*850*830 2、实木框架，皮质面料内部填充高密度海绵; 个; 16. 6; 01B006; 休闲区沙发; - 规格、尺寸：800*720*830 2、实木框架，皮质面料内部填充高密度海绵; 个; 4. 7; 01B007; 茶几; - 规格、尺寸：1200*600*430 2、实木框架; 个; 9. 8; 01B008; 方几; - 规格、尺寸：600*600*430 2、实木框架; 个; 3. 9; 020601008001; 茶水柜; 1、规格、尺寸：1200*400*800 2、实木框架+玻璃; 个; 1. 10; 020601006001; 书柜; - 规格、尺寸：1200*2400*300 2.实木框架，油漆品种白色涂料或免漆板; 个; 11. 11; 01B009; 书吧桌; - 规格、尺寸：4000*1800*1100 - 实木框架; 个; 1. 12; 01B010; 书吧椅; 1.原木色简约风格 2.实木框架，座面材质皮革; 个; 8. |
| --- |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公家俱 |  |  | 专业/标段：单独装饰工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 |  |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、主要材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品 牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：       年      月      日

五、法定代表人身份证明（格式）

申请人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：             ，性别：       ，年龄：         ，职务：                ，系                      （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （加盖公章）

年    月    日

注：1.法定代表人身份证影印件并加盖单位公章，附后。

- 2.若为法定代表人亲自参加会议，按照此格式提供。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （投标人 名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (采购项目名称)      的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

| 法人代表签名： （公章）： 年 月 日 | （法人代表身份证正、反面复印件） |
| --- | --- |

| 代理人（被授权人）签字： 职务： 年 月 日 | （被授权人身份证正、反面复印件） |
| --- | --- |

六、磋商供应商资格证明文件

磋商供应商按公告要求及认为有必要提供的证明材料。

## 七、磋商方案及施工组织设计

对本次磋商的详细方案（各供应商根据评审因素及各自情况自行编制）

八、业绩、售后服务及承诺

1、质量保证措施。

2、保修期及保修的具体内容。

3、实质性优惠条款。

4、磋商供应商认为需要承诺的内容。

九、 商务条款响应情况

- （依据“评审因素”要求内容，并结合本项目采购内容及要求进行逐项编制；格式自拟，并盖章。）

中小企业声明函（工程、服务）模板

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

若投标人为残疾人福利性单位、监狱企业，请按以下模板提供：

残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加陕西省省级单位政府采购中心单位的框采变更项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：
日  期：

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，不提供此声明。

监狱、解毒企业声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（签章）：
       日  期： 年   月   日

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。