项目编号：HBSY-2025-006

汉滨区第三人民医院精神康复中心安保

及消防社会化服务项目

竞争性磋商文件

采购单位：汉滨区第三人民医院

日    期：二〇二五年十二月

目  录

第一部分   竞争性磋商公告	1

第二部分   投标人须知前附表	5

第三部分    投标人须知	8

第四部分  服务内容及要求	28

第五部分  商务条款	34

第六部分  合同条款（格式）	35

第七部分  竞争性磋商响应文件格式	40

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及消防社会化服务项目采购项目的潜在供应商应在汉滨区第三人民医院办公室获取采购文件，并于2025年12月15日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HBSY-2025-006

项目名称：汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及消防社会化服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：252,000.00元

采购需求：

合同包1(汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及消防社会化服务项目):

合同包预算金额：252,000.00元

合同包最高限价：252,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、 参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 保安服务 | 252000 | 1(项) | 详见采购文件 | 252,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及消防社会化服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；②《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；④关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；⑤《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑧《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；⑨《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑩《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及消防社会化服务项目)特定资格要求如下:

- （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》，或其他合法组织登记证书）、自然人只须提交身份证；

- （2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

- （3）供应商需提供具有公安机关核发的保安服务许可证（省外企业需提供陕西省公安机关备案登记证）；

- （4）财务状况：提供2024年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

- （5）缴纳税收和社会保障资金缴纳证明：提供2024年12月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料），投标单位提供

- 2024年12月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

- （6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；

- （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （8）供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

- （9）本项目不接受联合体投标。

- （10）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 三、获取采购文件

时间：2025年12月04日至2025年12月10日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：汉滨区第三人民医院办公室。

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间： 2025年12月15日 10时00分00秒 （北京时间）

地点：汉滨区第三人民医院会议室

五、开启

时间：2025年12月15日 10时00分00秒 （北京时间）

地点：汉滨区第三人民医院会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标供应商需携带单位营业执照复印件、介绍信及经办人身份证复印件（加盖鲜章）在报名截止前在汉滨区第三人民医院办公室获取磋商文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：汉滨区第三人民医院

地址：安康市汉滨区五里镇王台社区

联系方式：15991181900

2.采购代理机构信息

名称：汉滨区第三人民医院

地址：安康市汉滨区五里镇王台社区

联系方式：15991181900

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

电话：15991181900

汉滨区第三人民医院

2025年 12月03日

# 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 汉滨区第三人民医院 |
| 2 | 采购内容 | 汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及消防社会化服务项目 （具体服务内容及要求 详见磋商文件第四部分服务内容及要求） |
| 3 | 采购预算 | 252000.00元，投标人所投报价不得超出本项目采购预算，否则按无效文件处理。 |
| 4 | 服务期限 | 自合同签订之日起一年 |
| 5 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 7 | 投标人 资格要求 | 投标人资格要求： （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； # （2）特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》，或其他合法组织登记证书）、自然人只须提交身份证； （2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）； （3）供应商需提供具有公安机关核发的保安服务许可证（省外企业需提供陕西省公安机关备案登记证）； （4）财务状况：提供2024年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； （5）缴纳税收和社会保障资金缴纳证明：提供2024年12月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料），投标单位提供2024年12月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； （6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）； （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （9）本项目不接受联合体投标。 （10）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 投标人须在递交纸质竞争性磋商响应文件时一并递交上述资质复印件（加盖投标人公章（红章）（单独密封装袋，密封要求详见第三章投标人须知第四项响应文件的提交）进行审查，否则按无效文件处理； # 竞争性磋商响应文件中须附上述资格证明文件的复印件并加盖投标人公章（红章）。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑 |
| 10 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2025年12月15日上午10:00（同投标截止时间） 磋商地点：汉滨区第三人民医院会议室 |
| 11 | 磋商响应文件递交截止时间 | 纸质版磋商响应文件应于2025年12月15日上午10：00前递交，逾期将被拒绝接收 |
| 12 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件日起计算） |
| 13 | 响应文件份数 | 纸质磋商响应文件正本壹份、副本贰份、资质文件壹份 |
| 14 | 评分办法 | 综合评分法，具体内容详见第三部分“投标人须知”第五项磋商与评审第6条 |
| 15 | 磋商小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商招标方式管理暂行办法》等有关法律规定组建磋商小组。 |
| 16 | 付款方式 | 双方在合同中商榷。 |
| 17 | 本项目所属行业划分 | 其他未列明行业 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

# 第三部分 投标人须知

一、总则

1.招标依据

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购竞争性磋商招标方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)及国家现行有关法律法规执行。

2.适用范围

本竞争性磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

3.合格投标人的资格条件

3.1 合格的投标人

3.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并具备国家规定的相关该行业必备资质，具有本项目服务及实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内投标人均可参加报价。

3.1.2 资质要求

（1）投标人资质要求：

①具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》，或其他合法组织登记证书）、自然人只须提交身份证；

②法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③供应商需提供具有公安机关核发的保安服务许可证（省外企业需提供陕西省公安机关备案登记证）；

④财务状况：提供2024年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

⑤缴纳税收和社会保障资金缴纳证明：提供2024年12月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料），投标单位提供2024年12月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

⑥具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；

⑦参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑧供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

⑨本项目不接受联合体投标。

⑩本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

投标人须在递交纸质竞争性磋商响应文件时一并递交上述资质复印件（单独密封装袋，密封要求详见第三章投标人须知第四项响应文件的提交）进行审查，否则按无效文件处理；

竞争性磋商响应文件中须附上述资格证明文件的复印件并加盖投标人公章（红章）。

3.2投标人如有下列情形之一的按废标处理：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供采购人服务的；

（3）与本招标项目的采购人同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目采购人相互控股或参股的；

（5）与本招标项目采购人相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）被省级或采购项目备案地司法部门或建设行政主管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

4.报价费用 投标人应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知  对与本项目有关的通知，采购人将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记备案并领取了竞争性磋商文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。收到通知的投标人应书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购人不承担责任。

6.其他  竞争性磋商文件的解释权归采购人。如发现竞争性磋商文件内容中与现行的法律法规不相符合的情况，以现行的法律法规为准。

二、竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件的内容

7.1竞争性磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 服务内容及要求

第五部分 商务条款

第六部分 合同条款

第七部分 竞争性磋商响应文件格式

7.2投标人应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。如果不能按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者不能对竞争性磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

7.3.竞争性磋商文件的澄清和修改

7.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人可以用更正公告（或变更公告）的方式对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定的信息发布媒体上发布。

7.3.2投标人对磋商文件有质疑的，应在提交首次响应文件截止时间2日前以书面形式提出，采购人以书面形式予以答复；投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

7.3.4更正公告（或变更公告）的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前发布更正公告（或变更公告）或补充通知，并以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3.5更正公告（或变更公告）作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

三、竞争性磋商响应文件及编制要求

8.竞争性磋商响应文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料等中的说明以及投标人与采购人就有关报价的所有来往函件，均应使用中文简体字。

8.2竞争性磋商响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9.编制要求

9.1投标人应认真阅读竞争性磋商文件的所有内容，严格按照竞争性磋商文件的要求编制和提供竞争性磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使竞争性磋商响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应。如果投标人在竞争性磋商响应文件中没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

9.2投标人提交的竞争性磋商响应文件（包括服务方案）以及投标人与采购人就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

10.竞争性磋商响应文件构成和格式

10.1投标人应按照第七部分提供的格式编写竞争性磋商响应文件，不得缺少竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

10.2投标人应按照本须知第三项竞争性磋商响应文件及编制要求第10.1条的内容及第七部分提供的格式编写竞争性磋商响应文件，不得缺少竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

10.3纸质磋商响应文件的正本和全部的副本均须打印或用蓝（黑）色墨水书写，将响应文件采用左侧胶装方式装订成册。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由投标人自行承担。

11.磋商报价

11.1磋商报价应为完成本项目所要求服务的全部内容及国家按现行税收政策征收 的一切税费，包括所有工作人员工资、社会保险以及奖励资金、管理费等全部费用。投标人报价总价不得高于本项目采购预算，否则按无效标处理。

11.2供应商须对服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分服务进行报价的磋商。

11.3投标人所报的磋商价包含招标范围及服务期限的全部，在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

11.4最低报价不是成交的唯一依据。

11.5投标人不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个投标人的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

12.磋商货币

12.1投标人提供报价以人民币为货币单位。

13.响应文件填写说明

13.1投标人应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件应对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2投标人未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权作无效报价处理。

13.3投标人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

13.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

13.5投标人应保证响应文件副本与正本内容严格一致，不一致的以正本为准；

13.6投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

14.响应文件的有效期

14.1磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交单位的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，招标单位可征得投标人同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

15.响应文件的签署及其他规定

15.1投标人应提交磋商响应文件正本壹份、副本贰份、资质文件壹份。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“资质文件”。凡正本和副本不符，以正本为准。

15.2磋商响应文件按要求加盖投标人公章，并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

15.3磋商响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

15.4除投标人对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

15.5磋商响应文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、响应文件的提交

16.纸质磋商响应文件的密封要求与标记

（1）磋商响应文件的“正本”、“副本”与“资质文件”应分开包装，封套上标记“正本”或“副本”或“资质文件”字样。封口处齐缝粘贴密封封条并加盖投标人公章。

（2）标记要求：

①标明“递交至汉滨区第三人民医院”；

②注明项目名称、项目编号和“在2025年12月15日上午10：00之前不得启封”的字样；

③标明投标人名称和地址并加盖投标人公章。

17.提交响应文件截止时间、签到、密封核实

17.1响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。在提交响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购人将拒绝接收投标人的响应文件。

17.2参加报价的投标人代表须在报价投标人签到表中签到。

17.3参加报价的投标人代表须在采购人工作人员的主持下查验响应文件的密封情况并在报价投标人密封核实情况表中签字确认。

17.4采购人可以按本须知第7.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．竞争性磋商响应文件的有效性

18.1响应文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）纸质竞争性磋商响应文件未按规定标记、密封的；

（2）未加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

（3）在提交竞争性磋商响应文件截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

（4）未按竞争性磋商文件要求提交资格证明文件或未通过竞争性磋商响应文件有效性审查的；

（5）提交的竞争性磋商响应文件有效期短于竞争性磋商文件规定有效期的；

（6）未按磋商小组要求对竞争性磋商响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（7）磋商小组对竞争性磋商响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性磋商文件的或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

（8）重新提交的竞争性磋商响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件的。

（9）投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（10）磋商报价与市场价偏离较大，或者磋商报价大于项目预算，低于成本，形成不正当竞争的；

（11）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询到相关主体失信记录的（截止时间点为磋商文件发出至磋商截止时间止，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人将拒绝其参与政府采购活动。）；

（12）不符合现行法律法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

18.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理磋商事宜；

（3）不同投标人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的竞争性磋商响应文件互相混装；

19．磋商响应文件的修改和撤回

19.1投标人在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但投标人必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人。

19.2投标人的修改或撤回通知书应按本须知第16条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

19.3在磋商截止日期之后，投标人不得对其磋商响应文件做任何修改。从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其磋商响应文件。

## 五、磋商与评审

20．磋商响应文件开启和评审

20.1采购人组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

20.2采购人在规定的时间和地点组织磋商，投标人须委派代表参加，参加磋商的授权代表应携带相关资质证件并签名报到以证明其出席。

20.3磋商时，由各投标人代表自行检查纸质磋商响应文件的密封情况（投标人自行检查磋商响应文件是否被开启、原始密封是否完好，查验完毕签字确认。各投标人对密封查验结果自行负责，不相互查验及提出质疑。）

20.4采购人将在磋商会议现场对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

21．磋商小组

21.1招标单位将按照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商招标方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

21.2磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

21.3磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

21.4文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

22.磋商办法及内容

22.1磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

22.2磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价、资质审查、符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最后报价均采取集中报价形式。

22.2.1磋商报价依据规定均不予以公布。根据陕财办采资[2016]53号文件“不得在每轮磋商结束时公开投标人的报价”的规定。

22.2.2资格审查

本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中任意一项达不到磋商文件要求，均按无效文件处理。

附：资格审查标准

| 序号 | 必备资质证明文件 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》，或其他合法组织登记证书）、自然人只须提交身份证； |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）； |
| 3 | 企业资质 | 供应商需提供具有公安机关核发的保安服务许可证（省外企业需提供陕西省公安机关备案登记证）； |
| 4 | 财务状况 | 提供2024年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金缴纳证明 | 提供2024年12月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料），投标单位提供2024年12月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； |
| 6 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）； |
| 7 | 前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 8 | 企业信誉 | 供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； |
| 9 | 本项目不接受联合体 | 本项目不接受联合体书面声明； |
| 10 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》 |

资格审查由采购人授权磋商小组进行评审。

23.2.3符合性评审：磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各投标人未经过正常渠道领取竞争性磋商文件，或参加磋商的各投标人名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）投标人未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

（4）磋商响应文件要求加盖投标人公章或签字处未执行文件规定、磋商响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

附：符合性审查标准

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证件一致。 |
| 2 | 磋商响应文件 签章 | 有法定代表人或其委托代理人签章并加盖单位公章。 |
| 3 | 竞争性磋商响应文件格式 | 符合第七部分“响应文件格式”的要求。 |
| 4 | 竞争性磋商响应文件份数 | 纸质版磋商文件正本壹份、副本贰份，资质文件壹份。 |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额。 |
| 6 | 投标报价的 有效性 | 磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天。 |
| 8 | 对磋商文件响应程度 | 要求全面响应，响应文件内容齐全、无遗漏，不能有任何采购人不能接受的附加条件。 |
| 9 | 投标内容 | 符合第四部分“服务内容及要求”。 |
| 10 | 商务响应 | 符合第五部分“商务要求”规定。 |
| 注：以上资料须提供原件，以备审查。审查不合格的投标投标人将视为非响应投标。 |  |  |

22.2.4磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

22.2.5磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

22.3磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、项目要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

（4）投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

23.最后报价

23.1磋商文件能够详细列明采购标的服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标人应在规定时间内提交最后报价；

23.2磋商文件不能详细列明采购标的的服务要求，需经磋商由投标人提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的服务方案或者技术方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

23.3最后报价是投标人磋商响应文件的有效组成部分。

23.4通过符合性评审的投标人，方可进入最后报价。

24.磋商响应文件的详细评审

24.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件进行评分。

25.评标办法：综合评分法。

25.1评价和比较以磋商响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“最后报价”、“商务响应”、“服务方案”、“服务及质量保障”、“人员配置”、“服务承诺”、“业绩”等方面进行评审赋分，推荐综合得分最高的前三名为预成交单位。

25.2附：评分标准

评审总分值为100分，以评标总得分最高的投标人作为拟成交投标人。具体分值如下：

| 评审因素 | 评审分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：供应商不得以低于成本的报价参加磋商，供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不成立，将取消投标资格。 |
| 商务响应 | 5分 | - 经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、服务等商务 - 要求进行响应，完全响应且逐项详细说明的计 5 分，未做详细响应的，按响应程度计 1-4 分。 |
| 服务方案 | 30分 | - 供应商依照采购人规定及岗位职责要求，结合各工作实际 - 情况及对项目的理解，针对采购人要求的服务内容、服务工 - 作要求等制订切实可行的总体服务方案，开展专业化服务。 - 服务方案全面、科学合理、规范、可操作性强，计21-30分； - 服务方案较为合理、规范，具有一定操作性，计11-20 分； - 服务方案简单，不具备操作性，计1-10分； - 不提供不得分。 |
| 服务及质量保障 | 30分 | - ① 管理制度（15分） - 针对本项目提出完善的管理制度，包括岗位工作标准、岗位 - 职责、业务流程、服务体系、管理运行机制、各类节假日临 - 时性活动配合方案、培训制度、人员奖惩制度、请销假制度 - 等情况赋分。 - 管理制度健全、规范、可行，计11-15分； - 管理制度较为健全、规范、具有一定合理性，计6-10分；管理制度不健全、不规范，计 1-5分；不提供不得分。 - ② 应急方案（15 分） - 针对本项目特点有处理应急突发事件、紧急特殊事件等的具 - 体措施（包括火灾、水浸、防盗、秩序维护、公共性事件等）。 - 措施详尽、全面、有效、合理，可实施性强，计11-15 分； - 措施有效、合理，具有一定实施性，计6-10分； - 措施具有一 定实施性，计 1-5分； - 不提供不得分。 |
| 人员配置 方案 | 12分 | - 根据人员配置方案内容详实、合理、可行、针对性进行比较，得1-6分； |
|  |  | - 拟投入本项目的人员：每提供一个保安从业资格证书及消防中级职称证书得2分，满分6分；不提供不得分。 |
| 服务 承诺 | 8分 | - 有详细的服务承诺书，服务方案完善（包括增值服务）可操作性强，能及时响应和积极配合采购人的有关要求，具备快速反应，在 2小时内响应采购单位解决问题的计6-8分；服务承诺基本满足磋商文件要求的计3-5分；服务承诺较差的计 1-2分，未提供不得分。 |
| 业绩 | 5分 | 以合同的形式提供投标人近三年（2022年01月至今）同类业绩，每一份计2.5分，计满5分为止。 （以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖投标人公章）。 |

25.3投标人的竞争性磋商响应文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，磋商小组将取消其投标资格。

26.本项目需要落实的政府采购政策

26.1投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业），享受中小企业扶持政策：

A.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

其中在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③投标人应同时出具财库【2020】46号文件规定的《中小企业声明函》，由磋商小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

- 监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

26.2投标产品政府采购政策

1）节能产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）的规定为准。

2）环境标志产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）的规定为准。

3）投标人在竞争性磋商响应文件中对所投标产品列入节能、环保、环境标志品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于品目清单内产品的证明资料（提供节能环保环境标志产品认证机构出具的证明文件，节能环保环境标志产品认证机构参照国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》），未在投标报价时对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比的或未提供节能、环保、环境标志产品的证明资料的不给予优惠。

4）若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

5）同一地段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于品目清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

26.3 价格优惠比例

1）投标企业优惠比例

①未预留份额专门面向中小企业的货物、服务采购项目：符合竞争性磋商文件规定的小微企业优惠条件的投标人，价格给予 10%的扣除（不重复优惠，最高为 10%），用扣除后的价格参与评审。

②未预留份额专门面向中小企业的工程采购项目：符合竞争性磋商文件规定的小微企业优惠条件的投标人，价格给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

③接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 4%（工程项目为 1%）的扣除（不重复优惠，货物和服务最高为 4%，工程项目为 1%），用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

④适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：本项目专门面向小微企业采购不享受上述价格优惠。

2）投标产品优惠比例

- 投标产品为节能、环保、环境标志品目清单中的产品，符合竞争性磋商文件要求的，价格给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

3）同时为节能产品、环境标志产品和两型产品的，由供应商选择其一享受评审优惠；只有同时又符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。同一项目中只有部分产品属于评审优惠政策范围的，评审时指对该部分产品实行优惠

- 26.4为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标（成交）投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网( www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

- 26.5供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融 资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申 请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

27.确定成交候选投标人

27.1本次采用综合评分法，磋商小组按照公开、公平、公正、诚信的原则对待每位投标人，在全部满足磋商文件实质性要求前提下，按得分由高至低排序推荐3名成交候选投标人，并编写评审报告。

27.2评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.3采购人根据磋商小组评审报告推荐的候选投标人，确定成交单位。

28.磋商保密

28.1在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

28.2在磋商期间，投标人企图影响采购人或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

28.3磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

## 六、签订合同

29.成交通知

29.1成交单位确定之日起2个工作日内,采购人将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并同时以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.2 采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

29.3  成交通知书是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1成交投标人应在《成交通知书》发出之日起25日内与采购人签订采购合同。成交投标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其成交资格，采购人可以与排在成交投标人之后第一位的成交候选人签订采购合同，或者重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交投标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.2采购单位在授予合同时有权在10%的幅度内对磋商文件规定的工程数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的实质性条款和条件做任何改变。

30.3 如果成交人没有按照上述第六项“签订合同”第 32.1 条规定执行，采购单位将有充分理由取消该成交决定，将依法向成交单位提出赔偿，并将成交单位的失信行为纳入诚信记录。在此情况下，采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

30.4 联合体成交的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

## 七、保密和披露

31.保密

投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

32.披露

32.1采购人有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

32.2在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 八、质疑与投诉

33.1质疑

（1）供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购人提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购单位提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购单位负责供应商质疑答复。采购单位委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版

② 联系方式

项目联系人：李先生

联系电话：15991181900

邮    箱：2895008296@qq.com

33.2 投诉

（1）质疑供应商对采购单位的答复不满意，或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购单位（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（6）供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

九、投标人违规处罚

34.投标人有下列情形之一的，成交无效，同时采购人将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（4）公开报价后投标人撤回其报价的；

（5）在磋商期间，影响采购单位或磋商小组正常磋商的；

（6）成交后未按本磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）投标人未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

（8）法律法规规定的其它事项。

35.投标人有下列情况之一的，其竞争性磋商响应文件按废标处理。

（1）竞争性磋商响应文件未按规定密封的；

（2）竞争性磋商响应文件未加盖单位公章和无法定代表人签字（或被授权人签字）的；

（3）竞争性磋商响应文件逾期送达的；

（4）不具备竞争性磋商的规定的资格证明要求或未按要求提供资格证明原件的；

（5）投标报价超过项目采购预算的；

（6）扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商中规定的其他实质性要求的。

# 第四部分  服务内容及要求

一、项目名称：

汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及消防社会化服务项目。

- 二、服务内容：

提供安保及消防服务单位需严格按采购要求和合同的约定执行，尊重采购人的采购要求，切实做好保安服务工作，达到院方所提出的标准。保证安保人员遵纪守法，履行好岗位职责，维护好院方指定区域（门房、病区、消防监控室）治安秩序、车辆停放管理、执勤场所卫生整洁等。

- 三、基本要求及工作职责

（一）安保及消防服务基本要求

1.安保人员服从岗位管理，严格履行岗位职责，做好本职工作认真完成管理部门安排的各项任务，做好交接班记录。

2.门房出入管理实行24小时值班。

3.对医院办公区及院内外停车秩序管理，以确保人员出入安全，车辆停放有序。

4.对门诊、病区每天不少于两次巡逻，重点安全保卫点位增加巡逻次数 。

5.做好安保及消防相关各种应急预案，熟练掌握院方各项应急预案，有序地应对各种突发事件。

6.进入病区违禁、危险物品管理。

- （二）安保执勤岗位职责

1.门岗保安职责

①按时交接班，做好交接记录，接班人员未到交班人员不得擅自离开岗位。

②严格执行门卫制度，着装整齐，保持良好的精神状态。

③医院办公区及停车场进行管理，以确保车辆停放有序，出入安全，医院大门前禁止停靠车辆、摆摊设点等门前四包的落实，医院南门停车有序引导，避免造成拥堵现象。

④禁止宠物、摩托车辆进入医院。

⑤禁止医托及不法分子在医院内活动，禁止未经医院有关部门许可的考察学习团在医院拍照。

⑥谢绝明显的精神障碍滋事者、酗酒闹事者、拾荒乞讨者、推销商品者进入医院。

⑦加强自身修养，坚持文明值班，礼貌待人，遇事冷静处理。对不服从管理的人员做到耐心解释说明，文明合法执勤。

2.巡逻岗保安职责

①着装整齐，保持良好的精神状态，文明礼貌执勤。

②巡逻各门诊室就诊患者就诊秩序，防止小偷和医托。

③熟悉医院各个区域情况，保持高度警惕性，有高度的责任感，坚守岗位。

④对医院重要部门巡查、巡看，发现异常情况要及时向医院报告或报警处理。

⑤在巡逻值班中发现火灾隐患及火情时要主动及时给予处置，并及时向医院报告或报“119”火警。

⑥负责协助引导“120”车辆的进入驶出，指挥行人避让，协助急救人员进入大楼。

3.消防监控室岗位职责

①消防监控室的核心职能，24小时实时监控医院消防系统运行状态，包括火灾自动报警系统、自动喷淋系统、防排烟系统等关键设备通过视频监控系统对全院重点区域（如病房、药房、设备间、护士站、污水处理间、消防泵房、餐厅等）进行不间断巡查准确识别并分级处理各类消防报警信号，建立完整的报警处置记录台账。

②应急处置职责，接到火警信号后立即启动应急预案，30秒内完成报警位置确认和初步研判。

按照预案流程同步通知：消防值班人员、医院总值班、辖区消防队（需确认拨打119）操作消防联动设备（包括应急广播、防火卷帘、电梯迫降等）确保系统正常响应保持与现场人员的通讯联络，提供必要的技术支持和指导。

③设备管理职责，每日进行消防控制系统自检，记录设备运行参数（如主机电压、回路阻抗等）监督维保单位按期完成设备维护，留存维护记录至少3年管理消防系统密码权限，定期更换操作密码并做好保密工作建立完整的设备档案，包括产品说明书、合格证、调试报告等技术资料。

④培训与演练职责，每月组织监控室人员业务培训（含设备操作、应急预案、医疗建筑消防特点等）每季度参与全院消防演练，重点测试监控室与各科室的协同响应能力对新入职医护人员进行消防系统基础培训，确保掌握报警流程和疏散路线。

⑤日常管理要求，保持监控室环境符合标准，严格执行交接班制度，重点交接设备运行状态和待办事项禁止无关人员进入监控室，确需进入需登记备案每月汇总分析消防数据，编制运行报告提交院领导。

⑥医疗特殊要求，熟悉医疗区域火灾风险特点（如氧气使用区域、放射科等）掌握危重病人应急疏散预案，与医护团队建立快速沟通机制。

4.精神病区保安职责

①安全巡查与防范

日常巡查：定时对病区各区域（病房、活动室、走廊、药房、设备间、护士站、污水处理间、消防泵房、餐厅等等）进行安全巡检，确保无安全隐患（如违禁危险物品、设施损坏等），记录异常情况并及时上报。

监控值守：通过视频监控系统实时观察患者动态，发现异常行为（如自伤、冲动攻击）立即干预，并通知医护团队。

门禁管理：严格执行出入登记制度，核查探视人员身份，防止未经许可人员进入病区，确保患者不擅自离院。

②危机干预与应急处置

暴力行为控制：在医护人员指导下，协助处理患者突发攻击、自伤或互伤事件，采取保护性约束措施，确保患者及他人安全。

紧急事件响应：参与火灾、停电等突发事件预案演练，熟悉疏散路线及急救流程，协助转移危重患者。

物品管控：定期检查患者私人物品，没收锐器、绳索等危险品，防止藏匿违禁药物或工具。

③医患协作与秩序维护

协助治疗：配合医护人员完成高风险治疗（约束保护），维持操作现场秩序。

沟通疏导：对焦躁患者进行语言安抚，避免激化矛盾；及时制止患者间的冲突行为。

环境维护：监督保洁消毒工作，确保病区符合卫生标准，防止因环境问题引发安全风险。

④法律与记录规范

依法履职：遵循《精神卫生法》及医院制度，保护患者隐私与权益，禁止滥用强制手段。

文书工作：详细填写安保交接班记录、突发事件报告表，留存影像资料备查。

⑤培训与自我提升

定期培训：参与精神疾病症状识别、防暴技巧、急救知识等专业培训，提升应急能力。

心理调适：学习自我心理防护策略，避免因工作压力导致职业倦怠。

- 四、人员任职条件及素质要求

（一）安保服务人员基本条件

1.驻点执勤人员年龄50周岁以内，身体健康。

2.有敏锐的观察、洞悉力，能及早发现各种隐患及潜在安全事故，熟练掌握医院突发应急处置流程，高效组织协调处理。

3.能高效准确地完成院方下达的各项工作任务。

（二）人员安保素质要求

1.作风正派，政治素质优良，无吸毒史、无犯罪前科记录和劳教记录。

2.服从领导，听从指挥，遵章守纪，做到令行禁止，遇事报告。

3.熟悉本岗位工作程序，具备向院方提供治安防范和安全管理方面的宣教能力。

4.在责任区（岗）坚守岗位，保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物并检查、监督安全防范措施的落实，制止违章，防止破坏行为。对不能及时解决的事项要及时向院方管理部门报告。

5.廉洁奉公，坚持原则，是非分明，敢于同违法犯罪行为作斗争。

6.热情受理服务对象的求助，并按规定妥善处理。

- 五、装备配置要求

院方按照公安部门要求为门岗配备相应防护器材，服务单位负责提供执勤保安员的保安服、便携式警棍、对讲机、视频记录仪等器材。

- 六、队伍管理规定

（一）人员管理属性

本次采购为安保及消防服务项目，服务单位提供安保、消防服务的人员与院方无劳动关系，其人身意外事件均由服务单位承担相关责任。

（二）仪容仪表管理规定

1、值班期间必须统一着安保服装，上岗前必须整理着装，检查衣、帽、领带及装备是否穿戴整齐规范。

2、身体、面部、手部必须清洁，注意个人卫生，提倡定时换洗衣物，每天要刷牙、漱口、洗脸，上班前不吃异味食物以保证口腔清洁。

3、头发常洗、整齐，不得染发、烫发、理个性发型；不得留大鬓角和胡须，不得留长指甲，身体不得有艺术刺青和纹身。

4、执勤期间经常注意检查和保持仪表整洁，检查随身装备是否齐全。

（三）行为管理规定

1.执勤仪态管理

①执勤时要精神振作，姿态良好，抬头挺胸。

②执勤中不准弯腰驼背、东倒西歪、前倾后靠、伸懒腰。

③执勤中不袖手、背手、叉腰或将手插入口袋中。

④执勤中不准吸烟、吃零食，上班前、工作中不允许喝酒、酗酒。

⑤执勤中不勾肩搭背、嬉笑打闹，不扎堆闲聊。

⑥执勤中不准哼歌、吹口哨、听收（录）音机、看书报，玩手机、看电子书。

⑦执勤中不得随地吐痰，乱丢杂物。

2.执勤期间必须文明用语。

3.执勤场所卫生管理规定

每班对岗亭整体卫生下班前进行清洁，遵守院方“6S”管理，保持环境整洁，包括不限于以下内容：

①地面保持干净，无纸屑，残渣等杂物。

②门、窗玻璃用抹布进行清洁，保持无灰层和污渍。

③办公桌椅、岗亭内的空调、饮水机等电器设施保持干净，做到每日清洁。

④岗亭内外无卫生死角。

4.物品摆放管理规定

①办公桌上不得有与工作无关的物品放置。

②文件夹明确标识，按顺序整齐摆放。

③各类标识牌、服务牌悬挂端正，位置正确。

④私人物品定点隐蔽摆放。

⑤岗亭内的电器设施、办公桌椅以及其他物品按照规定予以摆放。

⑥工作中的相关表格记录文件使用时抽取，使用完毕后按照序号摆回原位。

（四）工作交接规定

1.确保门禁闸机始终保持良好工作状态，有故障及时上报维修。

2.岗位队员之间必须当面交接，做好记录。

3.接班队员主动向交班人员了解岗位工作情况、了解当班期间有无新规定，新要求。

4.接班队员检查岗位各项记录表格填写是否齐全规范，各岗位卫生是否整洁后，在《值班记录》上接班签字确认。

5.如岗位卫生未落实，接班人员可以不接班。待交班人员将卫生整理好再交接。

6.交接班工作结束后如发现岗位装备器材的数量、质量情况有不齐全或损坏现象，及时向接班的班长报告接班情况。并在值班记录本上注明，双方签字确认。

- 七、应急事件处置措施

（一）火灾事故处置措施

1.熟悉院方火灾应急处置流程，根据事故情况迅速启动应急处置。

2.发生一般火灾或重大火灾事故，第一时间上报院方管理部门。

3.要全力协助人员疏散、警戒、转移贵重物资等工作。

4.利用着火部位最近的灭火设施展开灭火，控制火势的蔓延，救火的同时遵循“救人第一”的原则，疏散人员，查找被困人员。

5.立即拨打119火警电话，进行求助。

（二）闹访及打架斗殴事件的处置措施

1.当门岗发生人员闹访事件时，第一时间维护现场秩序并上院方管理部门，根据情况拨打“110”向公安机关报警。

2.发生一般打架事件，保安立即采取劝阻措施，并立即报告院方管理部门共同处理。

3.发生群殴事件，保安劝阻不了的，立即报告院方管理部门，同时报警。

4.保安人员要加强对设备、设施及物资的看管，防止有人乘乱作案。

5.打架中如有人受伤的，及时送医治疗，保安不得离开岗位。

# 第五部分  商务条款

一、服务期限及地点：

1、服务期限：自合同签订之日起一年，根据考核结果服务较好且经院方同意可续签服务，续签不超过两年。

2、服务地点：汉滨区第三人民医院精神康复中心

二、质量标准：合格。

三、付款方式：

1、安保服务费每岗每月      元 , 每月合计     元(大写: 人民币 )，实行考核支付。

2、院方依据服务需求及投标文件制定考核标准，每月进行考核，根据考核得分情况向乙方支付保安服务费，由保卫科负责。

四、验收要求

1.人员资质验收：检查保安员的身份证明、健康证明、无犯罪记录证明等相关资质文件。 核实保安员的培训记录和考核成绩，确保其具备相应的业务知识和技能。

2.装备配备验收： 检查保安员的装备配备情况，符合技术规格要求，确保其能够正常工作。

3.服务质量验收：通过问卷调查、现场观察等方式，收集对保安服务质量的反馈意见。 检查保安员的巡逻记录、出入登记记录、安全检查记录等工作记录， 确保其认真履行职责。模拟突发事件，检验保安员的应急处置能力和反应速度。

4.制度执行验收： 检查保安服务公司是否制定了完善的管理制度和操作规程。核

实保安员是否严格遵守院方的各项规章制度和保安服务单位的操作规程。

5.验收依据：合同文本；磋商文件及澄清函、竞争性磋商响应文件；

五、合同实施：

若未能在服务期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交供应商承担和赔偿。

六、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，使用单位有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

# 第六部分  合同条款（格式）

政府采购合同书

（示范文本）

合同主要条款

甲方：汉滨区第三人民医院(以下简称甲方)

乙方：                       (以下简称乙方)

甲方因工作需要，与乙方本着平等自愿、协商一致、公正  公平、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国劳动合同法》 及有关法律法规规定，签订本协议，并承诺共同遵守。

一、服务期限

服务期限：服务期一年。根据考核结果服务较好且经院方同意可续签服务，续签不超过两年。

本协议自   年   月   日起至   年   月   日止。双方如需续签协议，应在本协议期满前30日内，以书面方式通知对方。

二、岗位和人数

1.乙方为甲方派遣保安员       人。

2.具体负责：

三、工作时间

工作时间：保安员在甲方实行标准工时工作制。

四、服务费用结算及支付：

（1）安保服务费每岗每月      元 , 每月合计     元(大写: 人民币 )，实行考核支付。

（2）院方依据服务需求及投标文件制定考核标准，每月进行考核，根据考核得分情况向乙方支付保安服务费，由保卫科负责。

五、甲乙双方的责任和义务

(一)甲方的责任和义务：

1.负责教育本单位工作人员自觉遵守和维护安全管理相关规定，配合保安人员做好安全保卫工作。

2. 甲方负责为保安人员提供工作所需的办公条件及住宿条件。

3.甲方负责对保安人员的日常行为进行监督管理，有权将不符合甲方要求的或不服从甲方管理的派遣人员退回乙方，乙方应在甲方要求的时间内进行更换人员。

4. 甲方不能指派保安员参与保安工作职责无关的和违反法律法规的事务。由此导致的后果损失由甲方负责。

5. 甲方指派      为本协议联系人(电话            )如需更换联系人，应书面告知乙方。

(二)乙方的责任和义务：

1.乙方需为其保安人员配备必要的执勤装备，负责保安人员日常管理。

2.甲方向乙方提出更换不称职保安人员的要求时，乙方应在接到甲方通知之日起两日内更换，紧急情况下乙方应立即安排。

3.保安人员应防止工作职责范围内不因外来因素发生治安、刑事案件，若因保安人员故意或过失给甲方造成经济损失或造成第三者伤害事故的，由乙方承担全部赔偿责任。

4.保安人员应接受甲方工作指导，遵守甲方有关规章制 度，对甲方指定的区域负责安全保卫，每班执勤时间为八小时。

5.保安人员在执勤期间要文明执勤、礼貌待人、忠于职守、 尽职尽责。

6.乙方保安人员在派遣期间发生的工伤、工亡事故，由乙 方负责处理。若乙方人员在甲方执勤期间患病或非因工伤残， 应由乙方自行承担责任。

7.乙方负责保安人员的工资发放、社保缴纳及各项福利。与保安人员相关的劳动争议由乙方协调解决，保安人员工作期间人身安全由乙方承担。如由此造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

8.乙方指派       为本协议联系人(电话：       ) 如需更换联系人，应书面告知甲方。

六 、聘用协议的变更、解除和终止

1.合同履行期间，经双方协商一致，可以采取书面形式变更本协议。

2.甲乙双方如需解除和终止本聘用协议的，需提前一个月面告知对方。

3.本合同到期后双方未续签合同的本合自行终止。

4.在合同履行期内，甲方对乙方的保安工作不满意的，甲方有权解除合同，但应提前一个月书面通知对方。在一个月的 协商期满后，双方仍未能达成一致的，解除合同的通知生效。

七、本协议履行中相关问题的处理

本协议履行过程中，若甲乙双方或一方变更名称、法定代表人或者主要负责人、投资人等事项，不影响本协议履行；若甲乙双方或一方发生合并或分立等情况，本协议继续有效，由承继单位继续履行。

八、违约责任

1.乙方保安人员在执勤期间，因工作失职、脱岗、缺岗或 玩忽职守造成治安防范区域发生火灾、盗窃、抢劫等致使人、财、物损失的，由乙方承担赔偿责任；但是，相关案件经公安机关立案侦查破案后，甲方损失已经得到弥补的，乙方不再承担赔偿责任。

2.乙方提出的排除安全隐患的书面建议，因甲方未能及时采取措施造成的后果，乙方不承担任何赔偿责任。

3. 由于国家政策调整或者不可抗拒的原因造成保安服务合同不能履行或不能完全履行的，所造成的损失，甲乙双方互不承担责任。

九、本协议履行过程中如产生争议，由双方协商解决。若双方协商不成可向甲方所在地人民法院诉讼。

十 、本协议一式肆份，双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

签订日期：2025年   月  日

# 第七部分  竞争性磋商响应文件格式

一、投标人提交响应文件须知

- 投标人编制磋商响应文件前，请详细阅读磋商文件，根据汉滨区第三人民医院提供的磋商响应文件格式，理解文件中的每一项要求。

- 磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

4、未按磋商文件提供的磋商响应文件格式制作的磋商响应文件，视为对磋商文件未做实质性响应。

二、响应文件格式及编排顺序

封面格式

项目编号：HBSY-2025-006（正/副）本

汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及

消防社会化服务项目

竞争性磋商响应文件

供应商（公章）：

法人或委托人（签字或盖章）：

地    址：

时    间：

目录格式

目录

- 磋商响应函

- 报价一览表

- 资格证明文件

- 供应商的概况

- 服务方案

- 商务偏离表

- 业绩

- 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、磋商响应函

汉滨区第三人民医院：

根据贵方为      （项目名称） （项目编号）招标的竞争性磋商公告，签字代表        （姓名、职务）经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址），提交响应文件正本壹份、副本贰份、资质文件壹份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提交和交付的总报价为                  元，大写：（                     ）。

2、我们将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、我们已详细审查全部竞争性磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本磋商有效期为自磋商之日起  90   个日历日（成交投标人的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5、我们完全理解并同意贵方在竞争性磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6、我们同意按照贵方可能要求的提供与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

8、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

法定代表人（法人章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

日期：       年      月      日

二、第一次磋商报价表

（一）磋商总报价表

项目编号：HBSY-2025-006

| 项目名称 | 磋商首次报价（元） | 服务期限 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汉滨区第三人民医院精神康复中心安保及消防社会化服务项目 |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |

注：1、投标人的投标单价报价不得超过本项目采购预算，否则按无效文件处理。

2、本表应保证竞争性磋商响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

3、报价精确到小数点后两位。

投标人名称（公章）：

法定代表人（法人章）：

日期：       年      月      日

三、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》，或其他合法组织登记证书）、自然人只须提交身份证；

（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

（3）供应商需提供具有公安机关核发的保安服务许可证（省外企业需提供陕西省公安机关备案登记证）；

（4）财务状况：提供2024年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

（5）缴纳税收和社会保障资金缴纳证明：提供2024年12月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料），投标单位提供2024年12月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）本项目不接受联合体投标。

（10）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

3.1法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

| 致：汉滨区第三人民医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 信用代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证正反复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （投标人名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (项目名称)     的公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日盖章生效，有效期为自开标之日起 90 个日历日。代理人无权委托，特此声明。

| 法人代表签名： （公章）： 年 月 日 | （法人代表身份证复印件） |
| --- | --- |

| 代理人（被授权人）签字： 职务： 年 月 日 | （被授权人身份证复印件） |
| --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

3.2参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商参加政府采购活动承诺书

致：汉滨区第三人民医院

我公司（投标人名称），就参加                  项目（采购项目编号：      ）投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的磋商响应文件全部真实有效；

2、我公司近 3 年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近 3 年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声 明 人：(投标人名称、公章)

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

4、非联合体声明 （格式）

致：汉滨区第三人民医院

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受因提供虚假材料谋取成交应负的法律责任。

特此声明！

声明人：   (投标人名称、公章)

法定代表人： (签字或盖章)

日 期：	 年  月	日

5、中小企业声明函

（1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	   人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

（2）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              （项目编号：           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：非残疾人福利性单位无需提供证明材料。

（3）监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称（盖章）：

日期：

注：非监狱企业无需提供证明材料。

四、供应商的概况

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 投标单位组织机构简介： 部室划分、各部室人数： |  |  |  |

五、服务方案（内容自拟）

- 六、商务偏离表

商务偏离表

投标人名称：                                       项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：商务偏离表应按照竞争性磋商文件“第五部分 商务要求”中逐条响应，“偏离情况”应根据实际响应情况注明：正偏离或无偏离。商务偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位：（公章）

- 七、业绩

- 八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                              （盖章）

法定代表人：                   (法定代表人私章)

地址：

邮编：

电话：

年   月   日