## 谈判内容及采购需求

本次采购项目为精卫大楼空调货物采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

1、项目采购清单

| 一、住院楼空调采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 |
| 1 | 3P 柜式空调 | 台 | (1)电压/频率：220V/50HZ (2)冷暖类型：冷暖双制 (3)变频/定频:变频 (4)能效等级：一级 (5)制冷剂：R32 (6)额定制冷量：≥7330 (7)额定制热量：≥10000 (8)额定制冷功率：≤1945 (9)额定制热功率：≤2850 (10)电辅热：≤2400W | 3 |
| 2 | 1.5P 挂式空调 | 台 | (1)电压/频率：220V/50HZ (2)冷暖类型：冷暖双制 (3)变频/定频:变频 (4)能效等级：一级 (5)制冷剂：R32 (6)额定制冷量：≥3510 (7)额定制热量：≥5010 (8)额定制冷功率：≤845 (9)额定制热功率：≤1240 (10)电辅热：≤1000W | 72 |
| 3 | 紫铜管 | m | φ9.53 | 691 |
| 4 | 紫铜管 | m | φ6.35 | 691 |
| 5 | 冷凝水管 | m | φ25 | 691 |
| 6 | 铜管保温 | m | φ9.53 | 691 |
| 7 | 铠装电缆 | m | WDZ-YJY22-4*150+1*70 | 250 |
| 8 | 电缆 | m | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 95 |
| 9 | 电缆 | m | WDZ-YJY-3*4 | 4751 |
| 10 | 热缩式电缆头 | 个 | 4*150+1*70 | 4 |
| 11 | 热缩式电缆头 | 个 | 4*25+1*16 | 12 |
| 12 | 电缆头 | 个 | 3*4 | 150 |
| 13 | 桥架 | m | 200*100 | 219 |
| 14 | 线管 | m | PC25 | 481 |
| 15 | PVC线槽 | m | 25*15 | 82 |
| 16 | 空调插座 | 个 | 220V 16A | 75 |
| 17 | 成品支架 | kg | 40*4 | 1250 |
| 18 | 墙面水钻打洞，铜管、冷凝水管穿墙钢套管、封堵 | 个 |  | 110 |
| 19 | 拆除原有石膏板吊顶、恢复石膏板吊顶、地板保护（利旧） | ㎡ | 595*595 | 360.3 |
| 20 | 辅材 | 项 |  | 1 |
| 21 | 安装费、调试 | 项 |  | 1 |
| 二、门诊楼增空调采购 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 |
| 1 | 380V 5P柜式空调 | 台 | (1)电压/频率：380V/50HZ (2)冷暖类型：冷暖双制 (3)变频/定频:变频 (4)能效等级：一级 (5)制冷剂：R32 (6)额定制冷量：≥12210 (7)额定制热量：≥14210 (8)额定制冷功率：≤4400 (9)额定制热功率：≤4500 (10)电辅热：≤3500W | 2 |
| 2 | 220V 2P挂式空调 | 台 | (1)电压/频率：220V/50HZ (2)冷暖类型：冷暖双制 (3)变频/定频:变频 (4)能效等级：一级 (5)制冷剂：R32 (6)额定制冷量：≥5090 (7)额定制热量：≥7290 (8)额定制冷功率：≤1240 (9)额定制热功率：≤1950 (10)电辅热：≤1200W | 2 |
| 3 | 220V 1.5P挂式空调 | 台 | (1)电压/频率：220V/50HZ (2)冷暖类型：冷暖双制 (3)变频/定频:变频 (4)能效等级：一级 (5)制冷剂：R32 (6)额定制冷量：≥3510 (7)额定制热量：≥5010 (8)额定制冷功率：≤845 (9)额定制热功率：≤1240 (10)电辅热：≤1000W | 60 |
| 4 | 紫铜管 | m | φ9.53 | 642 |
| 5 | 紫铜管 | m | φ6.35 | 642 |
| 6 | 冷凝水管 | m | φ25 | 642 |
| 7 | 铜管保温 | m | φ9.53 | 642 |
| 8 | 铠装电缆 | m | WDZ-YJY22-4*150+1*70 | 295 |
| 9 | 电缆 | m | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 61 |
| 10 | 电缆 | m | WDZ-YJY-5*6 | 118 |
| 11 | 电缆 | m | WDZ-YJY-3*4 | 2602 |
| 12 | 热缩式电缆头 | 个 | 4*150+1*70 | 4 |
| 13 | 热缩式电缆头 | 个 | 4*25+1*16 | 10 |
| 14 | 电缆头 | 个 | 5*6 | 4 |
| 15 | 电缆头 | 个 | 3*4 | 128 |
| 16 | 线管 | m | PC25 | 260 |
| 17 | PVC线槽 | m | 25*15 | 66 |
| 18 | 空调插座 | 个 | 220V 16A | 66 |
| 19 | 成品支架 | kg | 40*4 | 1110 |
| 20 | 墙面水钻打洞，铜管及冷凝水管穿墙钢套管、封堵 | 个 |  | 96 |
| 21 | 辅材 | 项 |  | 1 |
| 22 | 安装费、调试 | 项 |  | 1 |
| 三、平房空调采购 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 |
| 1 | 380V 5P柜式空调 | 台 | (1)电压/频率：380V/50HZ (2)冷暖类型：冷暖双制 (3)变频/定频:变频 (4)能效等级：一级 (5)制冷剂：R32 (6)额定制冷量：≥12210 (7)额定制热量：≥14210 (8)额定制冷功率：≤4400 (9)额定制热功率：≤4500 (10)电辅热：≤3500W | 6 |
| 2 | 220V 1.5P挂式空调 | 台 | (1)电压/频率：220V/50HZ (2)冷暖类型：冷暖双制 (3)变频/定频:变频 (4)能效等级：一级 (5)制冷剂：R32 (6)额定制冷量：≥3510 (7)额定制热量：≥5010 (8)额定制冷功率：≤845 (9)额定制热功率：≤1240 (10)电辅热：≤1000W | 15 |
| 3 | 紫铜管 | m | φ9.53 | 197 |
| 4 | 紫铜管 | m | φ6.35 | 197 |
| 5 | 冷凝水管 | m | φ25 | 197 |
| 6 | 铜管保温 | m | φ9.53 | 197 |
| 7 | 电缆 | m | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 102 |
| 8 | 电缆 | m | WDZ-YJY-5*6 | 243 |
| 9 | 电缆 | m | WDZ-YJY-3*4 | 751 |
| 10 | 电缆头 | 个 | 5*6 | 4 |
| 11 | 电缆头 | 个 | 3*4 | 30 |
| 12 | 线管 | m | PC25 | 751 |
| 13 | PVC线槽25*15 | m | 25*15 | 21 |
| 14 | 空调插座 | 个 | 220V 16A | 21 |
| 15 | 墙面水钻打洞，铜管、冷凝水管穿墙钢套管、封堵 | 个 |  | 42 |
| 16 | 辅材 | 项 |  | 1 |
| 17 | 安装费、调试 | 项 |  | 1 |
| 四、配电设施采购 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 |
| 1 | 1600KVA变压器 | 台 | SCB14-1600KVA 额定容量1600KVA 额定电压10000/400V 额定电流92.4/2309.4A 防护等级IP30 绝缘等级F 升温限值100K 气候等级C2 环境等级E2 | 1 |
| 2 | 安装、调试含辅材 | 项 |  | 1 |

- 其他

- 供应商应在投标报价标明完成本项目的所有费用，包括货物成本、利润、安装技术费、运营维保费、运输费、税金和供应商必须的其他费用（招投标过程中的产生的所有费用）以及合同中的所有风险、责任和义务等全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。