|  |  |  | 工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高新大队科创中队用房维修改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  |  | 科创中队用房维修改造 |  |  |  |
|  |  |  | 一楼 |  |  |  |
| 1 | AB024 |  | 拆除铝合金隔断 | m2 | 12.05 |  |
| 2 | AB025 |  | 拆除柜子 | m | 7 |  |
| 3 | 020209001007 |  | 隔断 1.轻钢龙骨、石膏板隔断 | m2 | 26.75 |  |
| 4 | 020401003006 |  | 套装门 | 樘 | 2 |  |
| 5 | 020201001014 |  | 墙面一般抹灰 1.腻子两遍、三棵树乳胶漆二遍 | m2 | 112.21 |  |
| 6 | 020105006004 |  | 木塑地脚线 | m | 33.8 |  |
| 7 | 030213001005 |  | 灯 | 套 | 2 |  |
| 8 | AB001 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 | 1 |  |
| 6 | AB026 |  | 建筑垃圾外运 | 车 | 1 |  |
| 10 | AB027 |  | 电路改造 | m2 | 26.75 |  |
|  |  |  | 一楼门卫 |  |  |  |
| 11 | AB028 |  | 拆除防盗门 | 樘 | 1 |  |
| 12 | AB029 |  | 拆除空鼓地板3块 | m2 | 1.92 |  |
| 13 | 020209001008 |  | 隔断 1.轻钢龙骨、石膏板隔断 | m2 | 2.01 |  |
| 14 | AB030 |  | 开凿门洞口 | 个 | 1 |  |
| 15 | 020401003007 |  | 套装门 | 樘 | 1 |  |
| 16 | 020201001015 |  | 墙面一般抹灰 1.腻子两遍、三棵树乳胶漆二遍 | m2 | 111.98 |  |
| 17 | 020102002004 |  | 块料楼地面 | m2 | 1.92 |  |
| 18 | AB063 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 | 1 |  |
| 19 | AB064 |  | 建筑垃圾外运 | 车 | 1 |  |
|  |  |  | 一楼会议室 |  |  |  |
| 20 | AB031 |  | 拆除窗户 | m2 | 7.56 |  |
| 21 | 020209001009 |  | 隔断 1.轻钢龙骨、石膏板隔断 | m2 | 3.78 |  |
| 22 | 020506001001 |  | 外墙真石漆 | m2 | 3.78 |  |
| 23 | 020406002003 |  | 金属窗(断桥窗户) | m2 | 3.78 |  |
| 24 | 010301001003 |  | 会议室地台基础 | m2 | 22.72 |  |
| 25 | 020104002001 |  | 竹木地板 1.会议室地台木地板 | m2 | 22.72 |  |
| 26 | 020201001016 |  | 墙面一般抹灰 1.腻子两遍、三棵树乳胶漆二遍 | m2 | 224.2 |  |
| 27 | AB065 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 | 1 |  |
| 28 | AB066 |  | 建筑垃圾外运 | 车 | 1 |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 一楼防盗门 |  |  |  |
| 29 | AB032 |  | 拆除套装门 | 樘 | 2 |  |
| 30 | 020402006003 |  | 防盗门 1.1500*2100双门 | 樘 | 2 |  |
| 31 | AB068 |  | 建筑垃圾清运 | 车 | 1 |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 二楼拆除 |  |  |  |
| 32 | AB033 |  | 拆除套装门 | 樘 | 2 |  |
| 33 | AB034 |  | 拆除石膏板顶、隔断墙 | m2 | 501.4 |  |
| 34 | AB035 |  | 拆除地板 | m2 | 39.4 |  |
| 35 | AB036 |  | 材料人工二次倒运 | 项 | 1 |  |
| 36 | AB037 |  | 建筑垃圾清运 | 车 | 22 |  |
| 37 | AB067 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 二楼淋浴室 |  |  |  |
| 38 | 010302001003 |  | 实心砖墙 1.24小红砖墙 | m3 | 14.63 |  |
| 39 | 020201001017 |  | 墙面一般抹灰 1.3:7砂浆粉刷 | m2 | 121.94 |  |
| 40 | 010703001001 |  | 淋浴间防水 1.两遍东方雨虹 | m2 | 84 |  |
| 41 | 020102002005 |  | 块料楼地面 1.600防滑砖 | m2 | 39.6 |  |
| 42 | 020204003001 |  | 块料墙面 1.400*800墙砖 | m2 | 121.94 |  |
| 43 | 020209001010 |  | 淋雨隔断 1.18防水板 | 套 | 6 |  |
| 44 | 020302001003 |  | 天棚吊顶 1.铝扣板吊顶 | m2 | 39.6 |  |
| 45 | 020601003001 |  | 更衣柜 | m2 | 7.68 |  |
|  |  |  | 1.定制18厚免漆柜 |  |  |  |
| 46 | 020601003002 |  | 洗手柜 | 套 | 2 |  |
| 47 | 020401003008 |  | 套装门 | 樘 | 2 |  |
| 48 | 020401003009 |  | 铝合金平开门 | 樘 | 2 |  |
| 49 | 030804007001 |  | 淋浴器 1.东鹏 | 组 | 6 |  |
| 50 | 030804017001 |  | 地漏 | 个 | 4 |  |
| 51 | 030803005001 |  | 换气扇 1.300*600 | 个 | 4 |  |
| 52 | 030213001006 |  | 照明灯 1.300*600 | 套 | 8 |  |
| 53 | AB038 |  | 上下水改造 | m2 | 39.6 |  |
| 54 | AB069 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 二楼分割办公室 |  |  |  |
| 55 | AB039 |  | 电路改造 1.含网线、开关面板(公牛、西门 子 ) | m2 | 220 |  |
| 56 | 020302001004 |  | 天棚吊顶 1.轻钢龙骨、石膏板吊顶 | m2 | 180.4 |  |
| 57 | 020209001011 |  | 隔断 1.轻钢龙骨、石膏板隔断 | m2 | 268.28 |  |
| 58 | 020201001018 |  | 墙面一般抹灰 1.腻子两遍、三棵树乳胶漆二遍 | m2 | 448.68 |  |
| 59 | 020105006005 |  | 木塑地脚线 | m | 176 |  |
| 60 | 020401003010 |  | 套装门 | 樘 | 10 |  |
| 61 | 030213001007 |  | 照明灯 | 套 | 20 |  |
| 62 | AB070 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 二楼会议室 |  |  |  |
| 63 | 020209001012 |  | 隔断 1.轻钢龙骨、石膏板隔断 | m2 | 60.58 |  |
| 64 | 020201001019 |  | 墙面一般抹灰 1.腻子两遍、三棵树乳胶漆二遍 | m2 | 118.2 |  |
| 65 | AB071 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 |  |  |
|  |  |  | 大门口 |  |  |  |
| 66 | 020201001020 |  | 墙面一般抹灰 | m2 | 165.27 |  |
| 67 | 020201001021 |  | 墙面一般抹灰 1.腻子两遍、三棵树乳胶漆二遍 | m2 | 165.27 |  |
| 68 | AB072 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 停车棚 |  |  |  |
| 69 | 010101003003 |  | 挖车棚基础土方38个 | m3 | 9.5 |  |
| 70 | 010103001001 |  | 土(石)方回填 | m3 | 4.75 |  |
| 71 | 010401004001 |  | C25混凝土基础 | m3 | 4.75 |  |
| 72 | AB040 |  | 彩钢停车棚 75mm立柱国标方管，顶棚40mm方管 间隔1米.0.6mm彩钢 | m2 | 297.54 |  |
| 73 | 020101003001 |  | 细石混凝土楼地面 | m2 | 297.54 |  |
| 74 | AB073 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 改门 |  |  |  |
| 75 | 020210002001 |  | 全玻幕墙 | m2 | 8 |  |
| 76 | AB043 |  | 拆除原装门16m2 | m2 | 16 |  |
| 77 | AB044 |  | 安装人脸识别门 | 套 | 1 |  |
| 78 | AB045 |  | 安装玻璃门 | 套 | 1 |  |
| 79 | AB075 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 摩托车停车棚 |  |  |  |
| 80 | AB046 |  | 膜结构 | m2 | 82.65 |  |
| 81 | AB076 |  | 清理现场垃圾，人工倒运至室外后 打扫卫生 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 广告制作 |  |  |  |
| 82 | AB047 |  | 影壁墙 1.铝塑板+2.5方管架焊接 | m2 | 99.4 |  |
| 83 | 020607004001 |  | 金属字5m2 1.尺寸1.2m | m2 | 5 |  |
| 84 | 020607004002 |  | 金属字3m2 1.尺寸0.5m | m2 | 3 |  |
| 85 | AB048 |  | PVC字 1.PVC+UV 2.1.5cm厚 | m2 | 43.6 |  |
| 86 | AB049 |  | 指引牌 1.烤漆+镀锌板 2.1.2*3 | 块 | 1 |  |
| 87 | AB050 |  | 门口灯箱 1.灯箱+固定安装 | 个 | 2 |  |
| 88 | AB051 |  | 门口左文化墙 1.PVC+亚克力面+UV | m2 | 18.36 |  |
| 89 | AB052 |  | 门口右文化墙 1.PVC+亚克力面+UV | m2 | 18.36 |  |
| 90 | AB053 |  | 大厅文化墙左面 1.坦基础改造 2.灯箱+PVC+亚克力 | m2 | 321 |  |
| 91 | AB054 |  | 大厅文化墙右面 1.灯箱+PVC+亚克力 | m2 | 321 |  |
| 92 | AB055 |  | 一楼会议室背景墙 1.铝塑板+方管架焊接 | m2 | 11.06 |  |
| 93 | AB056 |  | 水晶字 | 个 | 32 |  |
| 94 | AB057 |  | 警徽 | 个 | 1 |  |
| 95 | AB058 |  | 侧面墙 1.铝塑板+2.5方管架焊接 | m2 | 99.4 |  |
| 96 | AB059 |  | 二楼会议室右侧 1.PVC板+亚克力面 | m2 | 37.8 |  |
| 97 | AB060 |  | 二楼会议室右侧 1.PVC板+亚克力面 | m2 | 37.8 |  |
| 98 | AB061 |  | 门条 1.5mm 2.亚克力 | m | 20 |  |
| 99 | AB062 |  | 边条 1.5mm 2.亚克力 | m | 40 |  |
| 100 | AB077 |  | 清理现场垃圾后外运 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 图纸设计 |  |  |  |
| 101 | AB002 |  | 图纸设计 | 项 | 1 |  |