
【本项目非专门面向中小企业采购】
招标编号：ZCB20251205
代采举高消防车
招 标 文 件

招   标   人：山阳县应急管理局


招标代理机构：陕西忠诚柏项目管理有限公司
二零二五年十二月

目    录
                第一部分  招标公告
                第二部分  投标人须知
                第三部分  采购内容及技术要求

                第四部分  合同格式
                第五部分  投标文件格式

第一部分  招标公告
项目概况
代采举高消防车招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室获取招标文件，并于2025年12月26日 13时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZCB20251205
项目名称：代采举高消防车
采购方式：公开招标
预算金额：5,500,000.00元
采购需求：
合同包1(代采举高消防车):
合同包预算金额：5,500,000.00元
合同包最高限价：5,500,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	消防车
	举高消防车
	1(辆)
	详见采购文件
	5,500,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签定之日起三个月内。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(代采举高消防车)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
2.3《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
2.4《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；
2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
2.6《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；
2.7《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
2.8《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
2.9《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
2.10《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
2.11《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
2.12《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。
2.13《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
2.14需落实的其他政府采购相关政策等详见采购文件。
本项目非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(代采举高消防车)特定资格要求如下:
（1）投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明； 
 （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； 
 （3）提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止日前六个月内银行出具的资信证明；
 （4）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
 （5）提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
 （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 
  （7）提供具有履行本项目合同所必需的设备和专业能力的承诺； 
 （8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
三、获取招标文件
时间：2025年12月05日至2025年12月12日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）
途径：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室
方式：现场获取
售价：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2025年12月26日 13时30分00秒 （北京时间）
提交投标文件地点：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室
开标地点：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、供应商获取文件时向采购代理机构提供单位介绍信（加盖红色鲜章），谢绝邮寄！
2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：山阳县应急管理局（本级）
地址：山阳县北新街县政府大院综合办公楼三楼东
联系方式：0914-8322019
2.采购代理机构信息
名称：陕西忠诚柏项目管理有限公司
地址：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室
联系方式：15309230649
3.项目联系方式
项目联系人：潘慧
电话：15309230649
陕西忠诚柏项目管理有限公司
2025年12月03日
第二部分  投标人须知

A、投标人

1.投标人

1.1投标委托

    1.1.1如投标人代表不是法定代表人，须随投标文件提供《法定代表人授权书》(统一格式)。

1.1.2投标人只允许为独立法人，不接受联合体投标。

1.2投标人资格要求

1.2.1投标人资质等级要求：详见招标公告所述。

1.2.2具有被授予合同的资格，投标人应提交符合招标文件要求的下列资格证明材料：

1.2.2.1证明投标人法律地位的相关文件。

1.2.2.2 投标人不得出现以下情形之一：

　（1）企业被责令停业；

　（2）投标资格被暂停或取消；

　（3）财产被接管、冻结或处于破产状态；

　（4）与招标人或招标代理公司为同一法定代表人或是其分支机构。

2.投标费用

    无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的全部费用。

B、招标文件

3.招标文件

    3.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

3.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供的投标文件和资料可能导致投标被拒绝。

3.3投标人必须从招标代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

3.4投标人应仔细阅读招标文件，对招标文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意招标文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

3.5招标文件的解释权归招标代理机构。

4.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流，可用书面形式在投标截止时间5日前通知招标代理机构，在此之后视为无效。招标人或招标代理机构应以书面形式及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.招标文件的修改

    5.1在投标截止十五日前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。

5.2补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

5.3招标文件的修改将以书面、传真的形式通知所有已购买招标文件的投标人，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

C、投标文件

6.投标文件计量单位

    投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标文件应由资格审查文件、投标文件和其它部分组成。

7.2 资格证明文件部分应包括：

（1）投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明； 
  （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； 
  （3）提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止日前六个月内银行出具的资信证明；
  （4）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
  （5）提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 
  （7）提供具有履行本项目合同所必需的设备和专业能力的承诺； 
  （8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
8.投标内容填写说明

    8.1投标资料按统一格式填写，装订成册。

    8.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写。

9. 投标人投标资料的编制及编目

9.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容,严格按照招标文件的要求编制投标资料, 投标人投标时提供的所有资料都应该确保真实有效,使投标资料做出实质性响应,如未能做出实质性响应,其投标将被拒绝；
    9.2投标人投标资料内容应有投标人视需要自行编制。

10.投标报价

10.1投标价格以人民币为计量币种。

10.2投标总报价采用固定总价，为全费用固定总价。不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，不受市场价格变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。投标总报价包括：本项目所需所有产品费，以及产品达到正常使用条件下的所有费用，并包含项目实施过程中人工费、材料费、设备费、管理费、利润、税金、保险等一切费用、税费风险等能预见、不可预见的全部费用。

10.3各投标人应自行（自费）对现场及周围环境进行踏勘，应充分考虑本项目实施中可能发生的一切费用，所有费用均应计入投标总价。

10.4投标人要按分项报价表内容填写单价、总价及其他内容，并由法人代表或授权代表签署。

10.5本项目采购预算已在招标公告中公布，若投标人报价超出采购预算，作为不实质性响应招标文件处理，视为废标。

10.6招标人不接受任何有选择性的报价。

11.投标保证金

    11.1保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

    11.2投标人提供投标保证金为：无。
    11.3未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标；

    11.4中标人的投标保证金在与招标人签订了合同并提交了中标服务费后五个工作日内退还；

    11.5未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；

    11.6发生下列情况之一，保证金将不予退还：

11.6.1开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标文件；

11.6.2将中标项目转让给他人，或者在投标资料中未说明且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

11.6.3中标人不按本须知第23条规定签约；

11.6.4中标人不按本须知第24条规定交付中标服务费。

12.投标资料的签署及规定

    12.1投标资料的各项资料均应遵守本条规定；

    12.2投标人应填写全称，同时加盖投标人印章；

    12.3投标资料必须由法定代表人或授权代表签字或盖章；

    12.4投标人准备投标资料（资格证明文件、投标文件）正本一份、副本二份、电子U盘（包括word和PDF版本各一份、视频演示文件一份），投标资料正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册。如果正本与副本不符，以正本为准； 

    12.5投标资料不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章； 

12.6因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

D、投标文件的递交

13.投标资料的密封、标记及递交

    13.1投标资料按以下方法分别装袋密封；

13.1.1所有文件密封在二个密封袋内：
密封袋一装资格证明文件一正二副共三份（资格证明文件内容按照本部分第7.2条规定要求内容组成），所有资格证明文件须编制目录，每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样，逐页加盖公章后按招标文件规定密封，在封口处需由法定代表人或授权人代表签字或盖章，并加盖投标单位公章。封皮上写明项目名称、投标单位名称，“资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样，投标时递交；

 密封袋二装投标文件，一正二副共三份、电子U盘（包括word和PDF版本各一份、视频演示文件一份），所有投标文件须编制目录，每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样，逐页加盖公章后按招标文件规定密封，在封口处需由法定代表人或授权人代表签字或盖章，并加盖投标单位公章。封皮上写明项目名称、投标单位名称，“投标文件”，并注明“开标时启封”字样，投标时递交。

13.1.2投标文件密封线上均需由法定代表人或授权人代表签字或盖章，并加盖投标单位公章（骑缝章）。封皮上写明招标项目名称、投标人名称。

13.1.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标资料的误投和提前启封概不负责。           

14.投标截止时间

    14.1招标方推迟投标截止时间时，应以书面或传真的形式通知所有投标人，招标方和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束；

    14.2投标截止时间以后送达的投标资料，招标方拒绝接收。

15.投标资料的修改和撤回

    15.1投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，须在投标截止时间前密封送达招标代理机构，招标代理机构可以予以接受，但不退还原投标资料；

    15.2撤回投标应以书面或传真的形式通知招标代理机构；

15.3如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标代理机构为准。

15.4投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

15.5在投标截止期后到标书规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将被没收。

E、开标及评标

16.开标   

16.1招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开开标；

16.2开标仪式由招标代理机构主持，招标人代表及有关人员参加；

16.3投标人应派法定代表人或法定代表授权人作为代表参加开标，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席；

16.4开标时招标代理机构公布投标人的名称；

16.5投标单位代表当众查验投标文件密封情况，经确认无误后代理机构拆封资格证明文件并进行唱标；
16.6采购人按第7.2条的内容对投标人进行资格审查，不符合招标文件规定要求的投标人将不再进入后续评审环节（在评标结束前发现投标人资格证明件不符合要求的按无效标处理）；
16.7开启资格审查合格单位的投标文件进行唱标，并做好开标记录；

16.8投标单位代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

16.9评标；

16.10评标结束。

17.对投标资料的评审

    17.1评审内容为投标资料是否符合招标文件的要求，内容是否完整，价格构成有无计算错误，文件签署是否齐全；

    17.2评审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    17.2.1单价乘数量不等于总价，以单价为准修正总价；

    17.2.2文字表示的数据与相应阿拉伯数字不符，以文字所示为准，修正数字。

    17.2.3投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝；

    17.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标所报货物的质量、数量性能指标及资格证明文件中明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方；

    17.4对投标资料的判定，只依据投标文件所具内容，不依靠开标后的任何外来证明；

17.5开标时，投标文件出现下列情形之一的（但不限于），按无效标处理：

17.5.1投标人没有经过正常渠道购买招标文件或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

17.5.2投标资料没有法定代表人授权书（法定代表人直接投标除外，但须提供身份证原件）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定；

17.5.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

17.5.4未按招标文件要求交纳投标保证金的；

17.5.5必备资质的有效性或符合性不符合招标文件规定；

17.5.6投标总报价大于采购预算价的；

17.5.7投标文件的内容、数量、密封不符合招标文件要求的； 

17.5.8擅自改动标准等实质性内容的；

17.5.9投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标的；

17.5.10投标文件附有招标人不能接受的条件的；

17.5.11投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人拒绝接受修正后的投标报价的；

17.5.12串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

17.5.13投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

17.5.14提供虚假证明，开具虚假资质，除按无效标处理外，并进行相应的处罚；

17.5.15投标人法人或者其授权人未在投标文件截止时间前到达开标大会现场并且参加开标大会全过程的；

17.5.16投标文件、资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章、胶装、密封；

17.5.17未对招标文件作出完全响应承诺的；

17.5.18法律、法规或本招标文件规定的其他情形。
18.投标的澄清

18.1招标方有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标方要求的时间、地点解答和澄清；

18.2必要时招标方可要求投标人就澄清问题作书面回答。该书面回答应有投标全权代表人的签章，并将作为投标内容的一部分；

18.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

19.评标

    19.1招标方根据招标内容和技术要求等特点组建评标委员会，评标委员会由招标人、技术和其他有关方面专家组成。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较；

    19.2评标委员会采用“以能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准进行综合打分”的方法，依次对各个投标人进行评审；

    19.3评标原则：

严格按照招标文件的要求和内容进行评标。 

   19.4评标办法

评标委员会按照技术、价格几个方面综合评估赋分、汇总。投标人最终的得分为评标委员会汇总的分值。投标文件按照得分由高到低进行排序，推荐中标候选单位。

19.4.1评审程序：

    按照资审，综合评估打分、排序的顺序，分三个步骤进行评审。

19.4.1.1对投标文件的符合性审查：

   下述内容凡有一项不合格的投标即按无效标处理，不再进入下一步评审。

	投标人名称
	与营业执照等证明材料一致

	签字盖章
	按文件规定有效签署和加盖公章

	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的规定

	投标报价
	投标报价是否未超过采购预算

	投标有效期
	符合该项目要求

	供货期
	符合该项目要求

	质保期
	符合该项目要求


19.4.1.2综合评估打分：
    按照评标标准，对通过资审的投标人进行综合、比较打分。

    19.4.1.3排序：按照得分由高到低的顺序，按排序推荐中标候选单位。

19.5在招标文件规定的投标文件递交截止时间后，投标人不足三家或在评标期间，出现符合条件的投标人不足三家的情形时，按废标处理。

19.5.1综合评估打分：按照评标标准，对通过初审的投标人进行综合比较打分。

19.5.2排序：按照得分由高到低的顺序。推荐中标候选单位。

19.5.3评标内容及赋分方式（总计100分）

	评分

项目
	分值
	评分标准

	投标

报价
	30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	技术响应
	20分
	根据招标文件技术要求逐条进行响应，全部满足招标文件要求得20分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。（提供相关佐证资料，包括但不限于产品介绍、彩页、说明书、测试报告、官网和功能截图等）

	总体

方案
	10分
	1、总体实施方案，根据产品造型、备货、供货、运输、调试、交付等实施过程，做出详细合理的实施方案。

方案详细完整，计划合理清晰，可行性可操作性强得6.1-8分。

方案较为完整内容相对比较简单，可行性可操作性强得3.1-6分。

方案内容空洞，有明显缺陷，描述不够清晰，可操作性差得0-3分。

2、项目实施组成人员配置齐全，具有类似项目实施经历，在技术指导、进度保证、安全保证措施明确合理，根据响应程度计0-2分。

	质量保证措施及承诺
	10分
	（1）质量保证措施及承诺。质量保证措施内容详细，完整，承诺内容可行性强，有利于项目实施得6.1-10分。

（2）质量保证措施描述简单或内容不够完整。承诺内容可行性一般基本保证项目实施得3.1-6分。

（3）质量保证措施描述内容空洞，可行性不强，承诺内容不合理，有可能不能保证项目实施得0-3分。

	培训措施
	6分
	根据投标人提供培训方案进行评审，包括培训计划、培训内容、人员培训安排等。（1）方案内容契合需求且实际操作性强，得6分；（2）方案内容合理且基本符合需求，得3分；（3）方案内容合理但有欠缺，得1分；（4）方案未提供或不符合需求，不得分。

	质保期
	4分
	在满足招标文件质保期要求的基础上，质保期每增加1年加2分（不足1年不加分），满分4分。

	产品

渠道
	5分
	能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权及质量体系认证、环境体系认证等），根据满足程度及描述计0-5分。

	售后服务
	5分
	1、提供的售后服务条款具体、可行，并有详细的售后服务措施及承诺，免费为使用单位提供服务保障，按其响应程度计0-3分；

2、拟委派的售后服务人员需具备相关专业能力，能够解决采购人相关问题，评标委员会综合评议后按其响应程度计0-2分。

	业绩
	10分
	提供自2022年1月1日至今同类业绩（以合同为准），每提供一份业绩得2分，满分10分。未提供有效业绩的不得分。 

注：有效业绩的定义为提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同须明确显示双方签章。


备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），则不执行价格扣除或加分。)
出现严重缺漏项的该项得0分，招标文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

当评标委员会认为某个投标单位的报价明显低于其他通过资格性审查投标单位的报价，有可能影响供货及服务质量和不能诚信履约的，应要求该投标单位在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理的，评标委员会将其作为无效磋商处理。
1) 如有缺项或有严重错误者，该项得零分。
2)若出现综合得分并列第一时, 以分项得分高低或辈分比大小确定排名次序，排名优先顺序为：按节能、环保、环境标志产品占的百分比大小、投标总价得分、完全综合单价得分、技术部分得分。

3)评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。

4)各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5) 监狱和戒毒企业、小微企业投标的，在计算价格分时，对监狱和戒毒企业、小微企业产品的价格给予10%的扣除后计算。

6）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7) 评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时,待评标委员会研究后,再行评标。
8）同一品牌同一型号产品只能由一家投标人参加投标，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加的，选取经初审合格且报价最低的投标人进行评审，其余的按照无效投标文件处理。

20.评标过程保密

20.1从开标之日到确定中标人止，评标人员不得向投标人或其他无关人员透露有关审查、澄清、评价和比较投标资料的情况或授标意向。

20.2任何人员如发生泄密现象，将承担相应的法律责任。

20.3投标人企图影响招标方的任何行为，将导致该投标人被拒绝，并承担相应的法律责任。

F、确定中标

21.最终审查

21.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，并复函招标代理机构。

21.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
22.中标通知

22.1招标代理机构不做未中标原因的解释。
    22.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

23.签订合同

    23.1中标单位应依据中标通知书与招标人在法定期限三十天内签订合同；如因中标单位原因未能按时签订合同，招标人有权选择其它单位。

    23.2招标文件、中标单位的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

G、中标服务费

24.中标服务费

中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付服务费。服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定收取。

账户名称：陕西忠诚柏项目管理有限公司
账    号：129912989210201
开户银行：招商银行股份有限公司西安大兴东路支行
    24.1中标单位在取得中标通知书前，向招标代理机构缴付中标服务费。

24.2中标服务费以电汇或现金形式缴纳。
24.3中标人如未按第23.1规定办理，招标人将没收其投标保证金，以弥补招标人的损失。

H、质疑投诉
25.质疑投诉

25.1 质疑

25.1.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。（质疑函格式见附件七）

25.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

25.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

25.1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

25.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

25.1.6 投标人应按招标文件提供的质疑函格式提出质疑，符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：潘慧
联系电话：15309230649
地址：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室。
25.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑
25.2 投诉

25.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

25.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

25.2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

I、其他

26.其他说明

26.1招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

27、需要落实的政府采购政策

1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行扣除或加分条款的价格扣除或加分。)
1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:
(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。
2、落实优先采购节能、环保产品的政策
2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”
2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。
2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”
2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
2.5所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
2.6所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.7本项目所需的主要材料与设备，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.8供应商可以提供所需主要原材料与设备经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

2.9供应商提供的所需主要材料与设备属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效响应文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书复印件或经核对认证证书存在信息有误的。

（3）认证证书已过期的。
3、政府采购信用担保及信用融资政策
为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：[image: image1.png]SRETE RN

BETRGARRETE



[image: image2.png]RETRGARRETTE




 省级政府采购项目贷款银行信息：

 一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部
 西安市南广济街38号
    白玉皓
    13201603166

    西安莲湖路支行
 西安市莲湖路35号
    刘  冲  
17702902131

    西安曲江支行
    西安市雁塔南路2216号
 樊理君
18691568151

    西安高新区支行
 西安市高新路42号
    卞斯超
    15191075651

    西安经开区支行
 西安市未央路125号
     惠  媛
17792256100

    西安南大街支行
 西安市南大街15号
     乔  鉴
18089136919

西安和平路支行
 西安市和平路101号
     陈  歆
18691816821

西安兴庆路支行
 西安市兴庆路61号
      李  妍
13892880386

西安新城支行
     西安市南新街29号
      朱子君
18629286269

西安长安区支行
 西安市长安区青年街2号
   王淑芸
13572289603

咸阳分行
        咸阳市西兰路4号
          邰  洋
13299079906

宝鸡分行
        宝鸡市红旗路36号
      李  倩
18629019817

铜川分行
   铜川市新区正阳路与长虹路十字  
张小波
18691932636

榆林分行
   榆林市高新技术产业园区创业大厦
张君君
15991929275

延安分行
        延安市宝塔区中心街
       陈进佃
15609110557

汉中分行
        汉中市石灰巷21号
       王晨旭
15319375850

安康分行
        安康市育才路102号
       张少帅
13165762680

商洛分行
        商洛市名人街广电大楼下
    郭  杨
17809267188

二、北京银行（政府订单贷）





西安分行营业部
   刘晓伟
总经理助理
029-61828763
18066630518

西安高新开发区支行
梁凡
 行长助理
029-61828531
18681945597

西安曲江文创支行
    蒋超
   室经理
029-65667366
15891737329

西安经济技术开发区支行  孟庆龙  行长助理  029-61828272
13991990373

西安长缨路支行
    范凯
   副行长
029-68717760
13991315609

长安区西长安街支行   陈明
   行长助理
029-85724301
18149209660

泾渭工业园支行
    杨奕
   室经理
029-68213773
15934802021

北客站科技支行
    周洁
   副行长
029-61828129
18629518636

解放路支行
           王莉
   行长助理
029-61828185
15802966196

延安分行
           奥宝森
   室经理
 0911-8076038
 15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行
张岭
客户经理
0912-6183827
15353386777

宝鸡分行
郭进
客户经理
0917-3238282
18991749262

安康分行
郑婕
客户经理
0915-3236275
15667856663

铜川分行
彭东东
客户经理
0919-2151878
17392898832

延安分行
党莹
经理助理
0911-2380826
15291142933

汉中分行
杨薇薇
部门副经理
0916-2606773
18591607453

渭南分行
张欢
客户经理
09132095066
15229730006

咸阳分行
袁霖
客户经理
029-33259370
18591006506

商洛分行
张铮
经理助理
0914-2310908
18691410305

商洛分行
余勇博
客户经理
0914-2310908
18092802280

西安分行
巩越
客户经理
029-87609419
18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行
西安市朱雀大街中段1号
曹晓聪
13759957407

咸阳分行
秦皇中路绿苑大厦
杭群
13992016859

宝鸡分行
宝鸡市高新大道50号财富大厦B座
王尧
13636762976

渭南分行
渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦
  杨阳
18191815559

榆林分行
榆林市高新区长兴路248号中信银行
 刘洪巍
13636885556

汉中分行
汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼
陈真
18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）





宝鸡分行
       杨 欢
0917-3451055
18329677163

榆林分行
       尚云鹏
0912-3548019
18690473126

延安分行
       汪昊田
0911-8011831
13509115500

咸阳分行
       侯 佳
32100021
15229500088

营销一部
       李 敏
87236311
13772031109

营销二部
       朱翰辰
87236201
17791788078

营业部
           张翔琮
87236306
18829235568

电子城支行
    张曼玉
88247071
18009298787

明德门支行
    王 晨
85350770
13991249430

东大街支行
    刘 林
87438914
15029673754

经济开发区支行
 陆家俊86525176
18629303397

凤城九路支行
    宋 宜
89155022
18966911622

兴庆路支行
    司 洋
83290033
18629251819

长乐西路支行
     张 超
82566208
15877390201

友谊路支行
    贠程敏
88422067
18792795210

边家村支行
    王 鹏
85251673
15309223048

北关支行
       菅新培
86248203
18092169361

南郊支行
       程 拓
85265234
13772491661

西关正街
       马 瑜
89548109
13772337373

丈八东路支行
    杨筱凡
81026910
15129044185

雁塔路支行
    闫梓闶
82222501
18691561524

唐延路支行
    尉二宝
88329478
13991930150

枫林绿洲支行
    杨 嘉
87302120
13609199490

南关正街支行
    郭 敏
85230722
18066610983

南二环支行
    刘 超
88362861
18192080396

曲江支行
        田 鹏
81205890
13991937977

太白路支行
    马振林
68912880
15353736656

明光路支行
    刘二渭
81623506
13201793405

凤城二路支行
    张 洋
86680267
13720423343

昆明路支行
    张 洁
84592506
13991821278

丈八北路支行
    郭 浩
81875192
15667087662

新城支行
        余振东
87251680
18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行
吴晨雨
客户经理
029-63603803
15991724645

西安分行
陈福全
客户经理
029-63603441
17782511994

西安分行
韩瑾
客户经理
029-63603443
18202909790

西安分行
李瑞雪
客户经理
029-63603445
18220862398

榆林分行
陈晓晓
公司业务部
0912-2216068
15691269965

榆林分行
郭小东
公司业务部
0912-2216008
15291820586

宝鸡分行
张一岚
公司业务部
0917-8662919 
18690008816

宝鸡分行
朱强
公司业务部
0917-8662926 
13909176381

渭南分行
王晓峰
公司业务部
0913-3357080
13992363166

咸阳分行
薛晗
公司业务部
029-32083788
15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行
朱靖
总监
029-87482998
13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690 

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行
西安市雁塔区科技路259号
曹金辉
18710993980

十、 招商银行（政采贷） 

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷） 

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号  

联系人：陈瑶 13629266833 

网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）
附件一：

关于信用担保的说明

1、投标投标单位在投标、履约、融资等环节可自愿选择采取信用担保的形式。

2、投标投标单位可以自愿选择是否采取投标担保函（格式见附件一）的形式交纳投标保证金，也可以自愿选择是否采取履约担保函（格式见附件二）的形式交纳履约保证金。

附件二：

政府采购投标担保函 （项目用）
编号： 

                  （采购人或采购代理机构）： 

鉴于            （以下简称“投标人”）拟参加编号          的             

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标单位参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标单位的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。 

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币                       元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。 

三、承担保证责任的程序 

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

五、免责条款 

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

保证人：（公章） 

                                                        年   月   日

 附件三：
政府采购履约担保函（项目用）
 编号： 

                  （采购人）： 

鉴于你方与                    （以下简称投标单位）于   年  月  日签定编号为         的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标单位应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标单位的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在投标单位出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的； 

   2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 

（2）                                                           。 

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额） 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标单位按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。 

如果投标单位未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序 

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标单位违约事实的证明材料。 

如果你方与投标单位因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供         部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

4．你方与投标单位修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标单位修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 

五、免责条款 

1．因你方违反主合同约定致使投标单位不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2．依照法律法规的规定或你方与投标单位的另行约定，全部或者部分免除投标单位应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 

3．因不可抗力造成投标单位不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。 

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 保证人：（公章） 

                                        年  月 日

附件四：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（    ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （ 标的名称） ，属于（    ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   单位名称：（加盖单位公章）      

日期：
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件五：
残疾人福利性单位声明函

    本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                           单位名称（盖章）：

                           日  期：
附件六：
监狱企业证明函
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
                                         供应商名称（盖章）：
                                             日    期：

第三部分  采购内容及技术要求

一、供货地点：采购人指定地点。
二、供 货 期：自合同签定之日起三个月内。
三、质保期：3年。
四、质量要求：符合国家及行业合格标准要求。
五、价格：

1、本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价必须包括本项目所需所有产品费，以及产品达到正常使用条件下的所有费用，并包含项目实施过程中人工费、材料费、设备费、管理费、利润、税金、保险等一切费用、税费风险等能预见、不可预见的全部费用。
2、合同有效期内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

六.付款方式：

1.付款方式：合同签订且收到乙方开具的正规发票后，向乙方支付合同总价的50%；货物全部交付，经验收合格且收到乙方开具的正规发票及提供的货物明细单后，向乙方支付合同总价的45%；验收合格之日起满一年且收到乙方开具的正规发票后，向乙方支付合同总价的5%。
2.中标人须向采购人提供正式发票。
五、技术要求

（一）、整车要求
1、整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》及GB 7956.1-2014《通用技术条件》的有关规定；
2、消防车符合GB 7956.12-2015《举高消防车》要求；
3、整车外形尺寸：≤13000×2550×4000mm。
（二）、底盘及驾驶室改装
1、底盘：采用原装进口8×4底盘，功率≥350KW；
2、驾驶室：底盘原装驾驶室，双门单排座，驾驶室内设备为原底盘厂标配，定员2人；
3、整车比功率≥7；
4、排放标准：国Ⅵ；
5、燃油方式：柴油；
6、制动系统：空气直接制动系统，独立回路，（前、后、驻车紧急）弹簧储能式驻车制动，作用于双后轮，带ABS/EBS/ESP。
（三）、举高部分主要技术
1、额定工作高度：≥50m；
2、满载最大工作幅度：≥26m；
3、工作平台额定载荷：≥500Kg；工作斗平台有效面积≥1.5㎡，具有超载报警装置；工作斗下部设置喷雾自保装置；
4、工作斗采用高强度钢结构或合金材料、防滑地板；防护栏高度：≥1.1m；水帘喷射系统最小流量≥280L/min；配置工作灯、安全绳环孔；
5、回旋范围：全方位360°连续回转；
6、支脚伸展调平时间：≤40s；
7、臂架展开时间：≤200s；
8、臂架控制方式：电液控制，极限位置具有自动减速装置；
9、臂架型式：伸缩臂+折叠臂；
10、应急装置：采用汽油机应急回收装置。
（四）、下装部分主要要求
1、H型支腿，支腿横向跨距≤8000mm，支腿纵向跨距≤9000mm；
2、液压油箱采用铝合金材质，选用独立外露式结构；
3、消防泵取力器型式：消防泵采用断轴式取力器；
4、液压泵取力器型式：液压泵采用底盘原装自带变速箱侧取力器；
5、支腿操作：自动展开调平和自动收拢，应急状态可以手动操作；
6、可实现单边支腿作业，另一侧支腿可以完全不伸出，直接通过垂直油缸支撑到地面上；带任意支腿功能。
（五）、消防炮
1、车载消防炮：进口电控水、泡沫两用炮，可有线和无线控制，同时可灵活手动控制，遥控距离≥100m；
2、额定工况下有效射程：水≥70m，泡沫≥60m。
（六）、水罐及水泵主要技术
1、载液量：载水≥3T、泡沫≥1T；
2、罐体材质：304不锈钢, 底板厚度4mm，侧板厚度3mm，顶板3mm；
3、采用进口消防泵；
4、额定流量：≥100 L/S；
5、泡沫比例混合器：配备B类泡沫比例混合系统；
6、水路接口：吸水口：左右侧DN150 各≥1个；
注水口：左右侧DN80各≥2个；
出水口：左右侧DN80各≥2个。
（七）、电气系统
1、控制系统：基于CAN总线的智能控制系统（控制器+控制程序）；
2、警灯：驾驶室适当位置上安装功率≥100W报警器、警灯控制器，驾驶室顶部左右两侧安装圆形警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯≥2只；符合部局相关标准；
3、充电装置：可使用交流220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落；
4、工作斗电气：工作斗必须标配至少4方位安全防撞限位感应器和声光报警仪、超载报警仪、臂架安全曲线显示仪；
5、泵房保暖：泵房安装暖风机；
6、整车按部局标准和使用方要求喷涂。
（八）、安全保护
（1）上装部分
工作斗载荷超重保护：当工作斗超过额定载荷时，报警并切断向危险方向动作。
工作斗倾翻保护：当工作斗倾斜超过7°时，切断所有动作。
工作斗防碰撞保护：当工作斗接近障碍物时，系统报警并停止危险方向的继续靠近。
臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
车身防碰撞：臂架在负角度变幅回转时，为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转。
上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作
应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。
支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。
软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。
支腿未缩提示：如支腿未缩到位，声光自动报警，防止行车发生事故。
水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流。
水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压。
发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速。
超风速报警：当风速超过12.5米/秒时，声光自动报警并切断向危险方向动作。
器材箱门未关提示：如器材箱门未关，光自动报警，防止行车发生事故。
滤芯堵塞保护：滤芯堵塞时，光报警提示。
液压油超温保护：温度超高时，自动启动散热器，防止油温过高。
（2）整车运行安全
主动安全系统：车辆安装AEBS主动安全系统：系统采用双目相机、毫米波雷达为传感器；

车辆安装限高防撞系统：感知系统为双目相机，可识别所有限高杆、天桥、隧道入口等限高障碍物。

平台数据上传:为提升车辆管理效率。云平台重点监控信息包涵：轨迹回放、在线记录、报警查询、离线天数筛选、报警次数筛选、车辆报警情况、在线未报警车辆、设备报警异常车速车辆、车辆在线情况等。
（九）、随车器材清单
	序号
	代号/规格
	名称
	数量
	单位

	1
	20-80-20
	消防水带（卡式）
	4
	盘

	2
	KD150/100
	异型快速接口（内扣转螺纹）
	1
	个

	3
	φ150×2000
	吸水管（内扣）
	4
	根

	4
	6"
	吸水管扳手
	2
	只

	5
	FLF150
	滤水器（内扣）
	1
	根

	6
	KXK65内扣/80雌
	异型接口
	2
	个

	7
	QH16044X
	水带包布
	4
	个

	8
	FB450
	地上消火栓扳手
	1
	件

	9
	FBA800
	地下消火栓扳手
	1
	件

	10
	FZL-DD-III
	安全吊带
	2
	件

	11
	60×600×600
	支腿垫板
	4
	件

	12
	MFCZ/ABC3
	灭火器
	1
	具

	13
	FPG80
	泡沫炮头
	1
	个

	14
	DN50
	泡沫外吸管
	1
	根

	15
	20-40-20
	40型水带（带卡式接扣）
	30
	盘

	16
	40型水带接扣
	卡式
	40
	个

	17
	S-3-AB水系灭火剂
	S-3-AB型水系灭火剂，由润湿剂、阻燃剂、表面活性剂、抗冻剂和其他添加剂组成，适用于充装水基型灭火器，也可用于各种水基型灭火系统进行灭火，产品灭火高效、绿色环保，具有100%生物降解性。

二、执行标准与证书

执行标准：国家标准GB17835-2008

检验报告：（发证单位：国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心）

三、主要参数：

1、凝固点：≤-5℃

2、抗冻结、融化性：无可见分参和非均相。

3、PH值：6.0～9.5

4、腐蚀率/［mg/(d.dm2)］：Q235钢片：≤5.5  LF21铝片：≤2.0
5、毒性：鱼的死亡率0;
6、灭火性能：灭A类火≥IA，灭B类火≥55B

适用范围：

适用于扑救A类火灾、也可扑救一般非极性燃料火灾，可用于充装水基型灭火器。

储存温度：0℃～45℃

四、产品保质期：保质期2年。
	3
	吨

	18
	MJABP型A类泡沫灭火剂
	MJABP型A类泡沫灭火剂，可按不同配比，通过控制供给泡沫量来达到最佳灭火效果，能增加水的粘稠度并粘附在可燃物表面，形成一层防辐射的保护层。抗烧能力增加且不易复燃。可用于0.1～1%比例配比。灭A类火时，泡沫能粘附在燃烧物物体表面形成一层隔热防辐射保护层，泡沫不会随意的流淌，减少水渍的损失，泡沫析出的液体，能渗透到固体燃烧物的阴焰深处，能快速灭火，有效阻止燃烧物的复燃。

二、执行标准与证书

执行标准：国家标准GB27897-2011

证    书：CCC证书（发证单位：公安部消防产品合格评定中心）

国检报告（发证单位：国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心）

三、主要参数：

1、凝固点：≤-22℃

2、抗冻结、融化性：无可见分参和非均相。

3、PH值：6.0～9.5。

4、腐蚀率：［mg/(d.dm2)］
Q235A钢片：≤5.0  3A21铝片：≤0.5

5、发泡倍数：在混合比为0.5%条件下，发泡倍数27倍

6、25%析水时间/min：温度处理前：≥10.0min

7、隔热防护性能：在混合比为3%的条件下，25%析液时间≥20.0min,且发泡倍数≥30.0倍

8、灭非水溶性液体火性能：在混合比为0.5%的条件下，灭火性能级别≥IIID.

适用范围：

适用于A类灭火场所，诸如：建筑物、纺织物、灌丛和草场、垃圾埋填场、轮胎、谷仓、纸张、车辆内装、地铁、遂道等区域
储存温度：-15℃～45℃

四、产品保质期：保质期3年。
	2
	吨


第四部分  合同格式（仅供参考）
 采 购 合 同
                                    合同编号：        
项目名称：                                      
采 购 人：                                       
供 应 商：                                       
签署日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
采 购 人（以下简称甲方）：                   
供 应 商（以下简称乙方）：                   
甲、乙双方根据    年    月    日（代采举高消防车）采购项目（ZCB20251205）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1．招标文件；

2．招标文件的更正、变更公告；

3．成交/中标服务商提交的投标文件；

4．招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5．成交/中标通知书。

二、合同标的及金额                                单位：元

	包号
	标的名称
	供货内容
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                       （大写）         元。

   本合同以人民币进行结算，本次采购包括采购全部清单内容其它相关服务。投标报价包括：不可预见费等全部费用；

三、供货期限及供货内容：

1、供货期：           ；

2、质保期：           ；
3、质量要求：           。
四、质量保证

1、乙方所提供的货物质量必须与招标文件、投标文件、投标报价文件和承诺相一致。

2、乙方应保证所提供货物不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

3、乙方委派的工作人员必须对业务执行中知悉的甲方工作秘密保密，维护甲方的合法权益。

4、因乙方工作失误造成甲方利益受损的，由乙方对损失承担相应的赔偿责任。

5、甲方应积极配合乙方工作并提供必要的工作条件。

五、付款方式

1.付款方式：             。
2.中标人须向采购人提供正式发票。

六、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
七、违约责任
1.乙方所提供的货物不合格的，不及时的，应尽快调整改进；调整改进不及时，应由乙方赔偿由此引起的一切经济损失。

 2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
 3.乙方未按本合同和投标文件中规定的承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
八、不可抗力
1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 15个工作日 内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。
九、知识产权：本项目所产生的全部知识产权归甲方所有。
十、其他约定：/

十一、合同争议解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其它：

1.本合同一式   份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。
3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在陕西省政府采购网下载《合同通用条款》。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
单位地址：                             单位地址：

统一信用代码:                          统一信用代码:

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

授权（委托）代表人(签字)：             授权（委托）代表人(签字)：              

开户银行：                             开户银行：     

账号：                                 账号：
电话：                                 电话：
传真：                                 传真：
签约时间：  年  月  日
第五部分  投标文件格式

附：投标文件格式

项目编号：ZCB20251205                                  正/副本

代采举高消防车
资格证明文件

投标单位：                               （公章）

法定代表人或授权代表：                       （签字或盖章）

日       期：     年      月     日

目   录
（1）投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明； 
  （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； 
  （3）提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止日前六个月内银行出具的资信证明；
  （4）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
  （5）提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 
  （7）提供具有履行本项目合同所必需的设备和专业能力的承诺； 
  （8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
附件1：
法定代表人身份证明

陕西忠诚柏项目管理有限公司：

投标单位名称：                                 
地址：                                    
成立时间：    年    月    日

经营期限：                  
姓名：         ，性别：         ，年龄：         ，职务：         

系                      （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人有效身份证复印件（正反两面）




投标单位：                   （全称并加盖公章）

                                           年    月    日

备注：本法定代表人身份证明一式两份，一份装订在投标文件中，若投标单位法定代表人参加投标时随身携带一份，以备现场核验。

法定代表人授权委托书

陕西忠诚柏项目管理有限公司：

我           （姓名）系     （投标单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加       项目（项目编号：        ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的文件签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：  自投标文件递交截止时间之日起90日历天   
委托代理人签字：                       法定代表人签字：          

职   务：                              职    务：                
法定代表人身份证号码：                              

委托代理人身份证号码：                                                       

	法定代表人身份证复印件

（正面）
	委托代理人身份证复印件

（正面）

	法定代表人身份证复印件

（反面）
	委托代理人身份证复印件

（反面）


投标单位：                            （公章）

                                           年    月    日

备注：委托期限须为自投标文件递交截止时间之日起不少于90日历天。

附件2：
参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人名称）：
    乙方作为项目名称（项目编号）的投标单位，在此郑重声明：

    1、在参加本次采购活动前3年内的经营活动中        （填“没有”或“有”）重大违法记录。投标单位在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

    2、乙方     （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

    3、乙方     （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。 

4、乙方     （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，乙方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。 

特此声明。 

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
      投标单位名称（全称）：                               （公章）

 日      期：                  
附件3：
履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

（采购人名称）：

  （供应商名称） 于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址） 合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为          ，现有员工数量为      ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（      专业能力、数量      ），本公司郑重承诺，我单位具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
       投标单位名称（全称）：                               （公章）

 日      期：                  

附件4：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（    ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （ 标的名称） ，属于（    ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   单位名称：（加盖单位公章）      

日期：
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件5：
残疾人福利性单位声明函

    本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                           单位名称（盖章）：

                           日  期：
附件6：
监狱企业证明函
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
                                         供应商名称（盖章）：
                                             日    期：

项目编号：ZCB20251205                                 正/副本

代采举高消防车
投标文件

投标单位：                               （公章）

法定代表人或授权代表：                       （签字或盖章）

日       期：     年      月     日

目   录
1、投标函

2、报价一览表

3、产品分项报价表

4、商务响应及相关证明
5、技术响应及相关证明

6、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

7、其他需要提供的依据及证明材料
1、投标函

致：陕西忠诚柏项目管理有限公司：

我单位收到贵公司 （项目名称）、（项目编号）招标文件，我们决定参加该项目投标活动，并参与投标会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

愿意按照招标文件中的一切要求，响应本次投标。

我方提交的投标文件，正本一份，副本二份。

3、如果我们投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

6、我方的投标文件有效期为开标日至合同终止日。

7、签订合同时中标单位须与采购人签署保密协议。
8、所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标人全称（印章）：

地    址：                              

开 户 行：                              

帐    号：                              
电    话：                              
传    真：                              
邮    编：                              

授权代表:                               

                                                年    月   日

2、报价一览表（唱标报告）

  项目名称：                            项目编号：                      　　

	       报价内容

投标单位名称        
	总报价（元）
	供货期
	质保期
	质量
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
投标单位名称（全称）：                       （公章）

日      期：                         
3、产品分项报价表

项目名称：                                      项目编号：     

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

对应于技术规格要求中各子目；

单价为综合单价（含产品研发、调试、培训、设备费、运费及安装费等一切费用）。

     法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
 投标单位名称（全称）：                               （公章）

     日      期：                                               

3.1、技术条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：                 

	序号
	设备（产品）名称
	招 标 要 求
技 术 指 标
	投 标 产 品
技 术 指 标
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
   投标单位名称（全称）：                               （公章）
       日      期：                                               

3.2、商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：                 

	序号
	招标文件

条款号
	招标文件的

商务条款
	投标文件的

商务响应
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
   投标单位名称（全称）：                               （公章）
       日      期：                                               

4、商务响应及相关证明
格式自拟

5、技术响应及相关证明
格式自拟

6、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

 在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）    

全权代表：（签字）

地址：      

邮编： 

电话：                           

7、其他需要提供的依据及证明材料



