采购内容及技术要求

一、服务内容及定岗标准

（一）项目主管

1.负责全面主持学校物业服务运行工作，根据项目的实际状况，完成各项年度管理指标；

2.根据学校要求执行质量体系文件、各项规章制度及操作手册等；

3.负责学校物业服务项目内部管理体系，确保现场各项工作的有序开展；

4.负责运行项目环境卫生、园林绿化、秩序维护、消防安全、设备设施维护、增值服务等各项物业服务工作的工作质量，并提出改进和提高物业管理水平的意见措施；

5.负责组织、协调现场人员的工作安排，组织本校员工绩效考评工作，制定培训计划，有效实施各类培训工作，鼓励员工积极学习专业知识；

6.负责物业服务方面突发事件、重大事件的投诉处理，及时将信息上报学校；

7.承担消防安全管理岗位职责；

8.完成学校领导交办的其它各项工作。

（二）环境卫生管理（保洁人员：不少于11人）

1.建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐备；

2.实行标准化清扫保洁，各区域安排专人负责清理。楼梯、扶手、大厅、走廊等，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍，卫生间干净整洁。垃圾实行袋装化，及时清理并清运到指定地点，确保所负责区域干净整洁。

3.清扫标准

（1）公共区域地面：每日两拖，地面干净整洁，无卫生死角；无灰尘、无废弃物、无污迹、无痰迹、无水渍及粘附物、无垃圾、无烟头、无泥沙等；

（2）卫生间：清扫卫生间内所有设施设备。洗手盆、台面每天清洁一次；每个格挡内的垃圾桶每天倒至少两次，随满随倒；地面每天拖两次；门板及拉手每天擦一次；

（3）楼梯扶手、楼梯下区域：每天擦洗一次，及时发现并清理楼梯下堆放的杂物、垃圾。楼梯扶手干净无灰尘，无污物；

（4）会议室及报告厅：每月对桌椅进行一次擦洗清洁，并根据学校会议安排进行会前会后卫生清洁；

（5）公共区域：地面无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳，镜面每日清洁一次。

4.定岗标准：人员配置以实际区域使用频率为依据，以校方要求作为调整标准。

（三）工程维修与配电室管理

1.负责学校紧急小型维修（更换灯泡、插座、教室停送电等）；

2.配合、协调处理各项目因工程方面的应急维修，熟练使用工具应对各类事件；

3.保障低压配电设备的安全运行，按时巡视配电柜、变压器、电容器以及低压运行设备；一般性日常保养（不含设备年检校验），发现问题及时上报，按物业管理要求做好工程档案并抄录电器仪表，整理上报有关技术资料。

4.定岗标准：行政楼、综合楼、阶梯教室、报告厅、教学楼、公寓楼、风雨馆、餐厅、操场、门岗的水电及低压配室日常巡查1人。

（四）消防安全管理

1.值守消防控制室且持证上岗（中级消防设施操作证）；

2.对火灾报警控制器（联动型）和控制室内其他消防系统进行检查，并对运行情况进行实时处理、记录及汇报，定期巡查校园消防系统；

3.建立健全消防控制室档案。

（注：消防年度检测、消防维护保养和消防设施设备维修应由具备资质的第三方专业消防检测维保公司负责）

（五）门岗安全管理

1.工作中需着装整齐、精神饱满的负责本职位值勤工作，上班务必严守工作纪律；

2.坚守本职岗位，文明规范执勤，保持良好仪表仪容与精神状态；

3.定岗标准：以实际使用为标准，以校方需求为依据。

（六）绿化养护

负责学校校内外绿化的养护与维护，包括植物、花草等的栽种、补苗、修剪、浇水、施肥、打药等基本养护工作，确保学校绿化品质优良。

二、人员配置

| 序号 | 岗位设置 | 岗位描述 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主管兼消防系统操作员 | 负责项目日常管理，同时负责消防控制室和校园消防系统操作 | 1 |
| 2 | 保洁员 | 小学部1教学楼1F-4F | 2 |
| 3 | 保洁员 | 小学部2教学楼1F-3F | 2 |
| 4 | 保洁员 | 小学部3号综合楼1F-5F | 1 |
| 5 | 保洁员 | 小学部3号公寓楼1F-5F、负一层 | 1 |
| 6 | 保洁员 | 初中部1号教学楼1F-4F | 2 |
| 7 | 保洁员 | 初中部2号教学楼1F-5F、初中3号楼负一层 | 1 |
| 8 | 保洁员 | 小学部校园环境、学生接送区 | 1 |
| 9 | 保洁员 | 初中部校园环境、操场 | 1 |
| 10 | 工程维修 | 水电维修，日常公物维修 | 1 |
| 11 | 消防设施操作员 | 消防控制室、消防系统巡检 | 1 |
| 12 | 门岗 | 值班巡查 | 3 |
| 13 | 绿化养护工 | 校园绿化带养护、楼顶农耕园养护和指导 | 1 |
|  | 合计 |  | 18 |