  技术要求

	序号
	产品规格
	产品型号
	参数
	数量（台）

	1
	2P挂机    一级能效
	KFR-50GW
	1.额定制冷量（W)：≥5000     额定制冷功率（W)：≤1300
2.额定制热量（W)：≥7200     额定制热功率（W)：≤1960
3.能效比（APF) ：≥4.7  能效等级：一级
4.循环风量：≥900m3/h
5.室内机噪音：≤41dB（A）

室外机噪音：≤53dB（A）

6.电源规格：220V-50HZ
7.制冷剂：R32       变频冷暖
	202

	2
	3P挂机    一级能效
	KFR-72GW
	1.额定制冷量（W)：≥7300      额定制冷功率（W)：≤1960
2.额定制热量（W)：≥9700     额定制热功率（W)：≤2950
3.能效比（APF)：≥4.4    能效等级：一级
4.循环风量：≥1350m3/h

5.室内机噪音：≤47dB（A）

室外机噪音：≤56dB（A）
6.电源规格：220V-50HZ
7.制冷剂：R32       变频冷暖                                                            
	15

	备注：投标单位自行踏勘现场，根据现场情况提供铜管及连接线。


