子长市中学新校区物业服务采购项目

采购内容及要求

一、 项目概况

1.1 项目背景

子长市中学是一所全日制寄宿制高级中学，现有在校师生近5600多人。为提升校园管理水平，营造安全、整洁、舒适的教学与生活环境，现面向社会公开服务，选聘专业的物业管理公司承担校园的日常物业服务工作。

1.2 项目地点及服务范围

地点： 子长市瓦窑堡街道稍木则沟村

范围： 校园红线范围内的所有区域，包括但不限于：

教学楼（高中部、初中部）、学生宿舍楼（男/女公寓）、教工公寓；体育场、地下停车场、校园道路、绿化带、锅炉房、配电室、水泵房、消防控制室等附属设施设备。

1.3 具体内容及要求

本次服务内容涵盖以下五大板块：

1.秩序维护服务（保安20名，要求：50岁以下，身体健康，无传染性疾病，无犯罪记录，必须持有由公安机关颁发的《保安员证》）

2.宿舍管理服务（宿管26名，要求：50岁以下女性，身体健康，无传染性疾病，无犯罪记录，高中学历及以上）

3.环境卫生保洁服务（49418㎡,20名保洁，要求：50岁以下，身体健康，无传染性疾病，无犯罪记录）

4.设施设备维修维护服务（2名维修工，要求：50岁以下，身体健康，无传染性疾病，无犯罪记录）

5.热水供应保障、冬季供暖保障服务（锅炉工1名，要求：50岁以下，身体健康，无传染性疾病，无犯罪记录，必须持有有效的《特种设备作业人员证（锅炉操作）》）

‍ 二、 各岗位服务内容及要求

2.1 秩序维护（保安）

鉴于学生人数众多，需实行全封闭式管理。

门岗管理： 严格执行出入登记制度，严控社会闲杂人员进入；负责来访人员接待与核实；放学高峰期疏导校门口交通，防止拥堵。

巡逻执勤：24小时不间断巡逻，重点巡查教学区、宿舍区、财务室及围墙周界；及时发现并制止打架斗殴、吸烟等违纪行为。

监控中心：24小时值守监控室，熟练操作安防系统，发现异常立即出警并留存记录。

应急处理：制定突发事件（如火灾、学生冲突、自然灾害）应急预案，定期组织演练，确保反应迅速。

车辆管理：规范校内车辆停放，确保消防通道畅通。

2.2 宿舍管理员（宿管）

针对近5000人的住宿需求，需配备充足的宿管力量。

出入管理：严格管理学生进出宿舍，执行请假销假登记制度，防止外来人员留宿。

就寝纪律：每晚按时查寝，清点人数，及时上报未归或晚归学生；维持熄灯后的安静秩序。

内务检查：协助班主任检查学生宿舍卫生与内务整理，评比文明宿舍。

安全巡查：每日多次巡查宿舍楼，排查违规电器、私拉乱接电线等安全隐患。

服务关怀：关注学生动态，对生病或情绪异常学生给予必要帮助和上报。

2.3 校园室内外保洁

室内保洁：教学楼、办公楼走廊、楼梯、卫生间每日定时清扫与消毒；垃圾及时清运。

室外保洁：校园道路、广场每日清扫，落叶及积雪及时清理；垃圾桶每日清洗消毒；宣传栏、指示牌擦拭。

特殊区域：食堂外围、卫生间等重点区域增加消杀频次，防止病媒生物滋生。

垃圾处理：严格实行垃圾分类，按规定流程清运至指定地点。

2.4 维修服务

日常维修：及时响应教室、宿舍、办公室的门窗、桌椅、水电、锁具等零星维修报修。

巡检保养：定期对公共区域的水电管线、照明设施、消防器材进行巡检，防患于未然。

应急抢修：遇到跑水、停电等紧急情况，需在15分钟内到达现场处理。

2.5 锅炉工（热水、冬季供暖保障）

设备操作：严格按照操作规程运行锅炉设备，确保宿舍热水定时供应，冬季供暖正常运行。

水质监测：定期进行水质化验与处理，防止锅炉结垢。

安全检查：每日填写运行记录，定期检查安全阀、压力表等安全附件，确保设备安全运行。

燃料管理：协助学校做好燃料的统计与管理。

三、人员配置

| 岗位类别 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 常驻学校，全面负责 |
| 主管 | 1人 | 常驻学校，负责物业运营 |
| 保安队长 | 1人 | 负责全面统筹，需有丰富管理经验 |
| 秩序维护员（保安） | 19人 | 实行三班倒，24小时在岗 |
| 宿舍管理员 | 26人 | 按楼栋配置，需包含男女宿管 |
| 保洁员 | 20人 | 按区域划分，含白班与机动 |
| 维修工 | 2人 | 水、电、木工全能或分项配置 |
| 锅炉工 | 1人 | 按锅炉房运行班次配置 |

四、服务期限与预算

4.1服务期限：合同签订之日起服务期一年。

4.2资金来源：自筹资金。

五、学校特别说明

5.1.服从管理：中标方必须接受学校总务处及教育处、安全中心等的多重监督与管理。

5.2.人员稳定性：服务期间，核心管理人员及骨干人员不得随意更换，如需更换需经学校同意。

5.3.寒暑假安排：寒暑假期间，服务人员需轮休，但必须保证留足值班人员保障校园安全与基本运行。

5.4.违约责任：若因物业方管理不善导致发生重大安全事故或造成恶劣影响，学校有权单方面解除合同。