招标编号：SCIT-ZG-SX2025120008

咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群老年保健与管理实训基地设备购置项目

招

标

文

件

中国·陕西

四川国际招标有限责任公司

2025年12月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	21

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	44

第五章  招标项目要求	47

第六章  评标办法	58

第七章  评标细则及标准	65

第八章  合同条款（仅供参考）	68

第一章 投标邀请

四川国际招标有限责任公司受咸阳职业技术学院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟对咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群老年保健与管理实训基地设备购置项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群老年保健与管理实训基地设备购置项目

二、采购项目编号：SCIT-ZG-SX2025120008

三、采购人名称：咸阳职业技术学院

地址：陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道

联系人：杨老师

联系方式：029-33680059

四、采购代理机构名称：四川国际招标有限责任公司

地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室

五、采购内容和要求

本项目共1个包 ，拟采购设备一批（具体详见招标文件）；

项目用途：自用；

资金性质：财政资金

采购预算：3036379元；

六、供应商资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与只须提交其身份证明）；

（2）投标人不得为“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。

（3）本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（7）其他需要落实的政府采购政策。

八、招标文件发售时间、地点：

1. 发售时间：2025年12月26日至2026年01月05日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

2. 发售地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室；

3. 发售联系人：刘女士，电话：029-88854272转8001；

4. 文件售价：免费，招标文件谢绝邮寄，售后不退，投标资格不能转让。

供应商购买招标文件时请携带单位介绍信、本人身份证复印件加盖公章。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1. 投标文件递交截止时间：2026年 1月20日09:30（北京时间）

2. 开标时间：2026年 1月20日09:30（北京时间）

3. 开标地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室。

十、其他应说明的事项：

采购项目联系人：谭先生

联系方式：029-88854272转8003

采购代理机构开户名称：四川国际招标有限责任公司陕西分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行

账     号：600582071

十一、本采购公告的公告期限为5个工作日。

四川国际招标有限责任公司

2025年12 月

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （最高限价） | 本项目投标报价不得超过采购预算：3036379元。 投标报价超过采购预算（最高限价）或单品最高限价的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不适用 |
| 5 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 6 | 节能、环保产品政府采购政策 | 节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5. 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 8 | 招标服务费（实质性要求） | 以中标金额为基数，参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定收取下浮20％，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 招标代理服务费支付方式：银行转账或现金方式 收款单位：四川国际招标有限责任公司陕西分公司 开 户 行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行 银行账号：600582071 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.0%=1万元 (500-100)万元×0.7%=2.8万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75万元 (5000-1000)万元×0.35%=14万元 (6000-5000)万元×0.2%=2万元 合计收费=1＋2.8＋2.75＋14＋2=22.55(万元) |
| 9 | 本项目是否专门面向中小企业 | 否 |

二、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是咸阳职业技术学院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，本项目核心产品为 ：CGA老年综合评估系统。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在陕西省政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《陕西省政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正公告通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场踏勘（本项目不适用）

8.1 本项目采购人不统一组织踏勘，根据采购项目和具体情况，供应商认为有必要踏勘的可自行前往。

8.2 供应商踏勘现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（本项目不适用）

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（包括设备运输、保险、外贸代理服务费、安装调试、培训、税费、招标文件规定的其它费用）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）招标文件允许采购的进口产品如投标人投标产品为进口产品，如投标产品为进口产品，报价时请在开标一览表的备注栏中注明：“进口产品”。

（4）采购人有减免税资格，供应商需自行确认进口设备是否列入免税清单，符合免税条件的提供科教免税后的人民币包干报价；外贸代理公司由中标供应商自行选择，代理费用由中标供应商承担。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号；

（2）投标产品技术应答表（应当尽可能提供检测报告、产品彩页、官网截图等材料予以佐证）；

（3）产品配置清单（注明品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供投标人或产品制造厂家的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以投标人承诺的为准。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还（非现金方式），中标人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同并按规定递交相关资料后5个工作日内退还（非现金方式），退还保证金需要的相关资料请参见第二章保证金退还注意事项（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

17．投标有效期

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截至之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订、密封。资格性投标文件包括招标文件第四章要求的证明材料，其他响应性投标文件包括投标人响应招标文件全部要求的证明材料（资格证明材料除外）。资格性投标文件用于采购人或采购代理机构资格审查，其他响应性投标文件用于评标委员会评标。

18.2 投标人应按18.1准备两部分投标文件，每部分包含正本壹份、副本肆份和相应的电子文档“U盘”壹份，以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人：签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本须装订成册并编码（左侧胶装）。

18.5 投标文件统一用A4幅面纸印制，优先采用正反面印制，若投标文件超过200张的，建议分册装订。

18.6  投标文件须连续、逐页编制页码便于评标小组进行评审。

18.7投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，投标人将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“电子文档”、“开标一览表”单独密封。

19.3 投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.4 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人公章）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行.

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。

22.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

- 宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在陕西省政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。

六、签订及履行合同和验收

26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。

27. 合同分包

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.合同转包（本项目不适用）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（详见投标人须知）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

31.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第五章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

32. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

32.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

32.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

32.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、询问、质疑和投诉

33．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》等的相关规定办理.

注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部项目负责人：谭先生

联系电话：029-88854271转8003

通讯地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室

九、其他

34.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

第三章投标文件格式

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1 封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

委托代理人：

委托代理人身份证号：

采购项目编号：

包   号：

时   间：  年  月   日

格式1-2

一、法定代表人授权书

## （采购代理机构名称）：

## 本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）   授权（被授权人姓名、职务）   为我方 “（项目名称）  ” 项目（招标编号：       ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（签字或盖章）：

## 委托代理人（签字或盖章）：

## 投标人名称：（盖公章）

## 日 期：

附：

1. 法定代表人身份证明复印件（加盖公章）

2. 委托代理人身份证证明复印件（加盖公章）

注：

1.投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和委托代理人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

二、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函

## （采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：

格式1-4

三、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1             封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

委托代理人：

委托代理人身份证号：

采购项目编号：

包   号：

时   间：年 月 日

格式2-2

## 一、投标函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “（项目名称）    ”项目招标文件（招标编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）   代表我方（投标单位的名称）  全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币          万元（大写：           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按我方承诺时间内完成项目的供货、安装、调试并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

4、我方承诺投标有效期为开标后      天（日历日）。

5、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

格式2-3

## 二、承诺函

## （采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 二、参加本次招标采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 四、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：（单位公章）

## 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

## 日期：

格式2-4

- 开标一览表

项目编号/包号

| 序号 | 货物名称 | 制造商品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 小计 （元） | 交货（完工）时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元）： 小写： ；大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备成本、运输、保险、外贸代理服务费（如有）、安装调试费用、培训、税费以及招标文件规定的其它费用。本项目所采购货物均需安装调试到位，安装调试费用不再单独报价。

2、小计=数量*投标单价。

3、“开标一览表”除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。

4、如是进口设备，须在表格中标明“进口产品”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

## 投标人名称：（单位公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：

格式2-5

## 四、分项报价明细表

## 招标编号/包号：

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格型号 | ## 品牌 | ## 制造商名称 | ## 原产地 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价（元） | ## 小计（元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年人能力评估系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CGA老年综合评估系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CGA老年综合评估系统专家端+硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能3D体测检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 便携式健康一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 认知能力测试与训练仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 平衡功能检查训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 心理健康测评工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 触控一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 器材架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 社区居家养老系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 数字无线呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 接待吧台（含接待椅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 社区居家养老系统工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 适老化接待沙发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 适老化圆茶几 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 智能AI健康管理机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 茶水台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 插花训练组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 大型扑克牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 大型象棋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 围棋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 跳棋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 团体活动桌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 护理床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电动护理床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 床上用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 老年护理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 实木床头柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电动起身椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 适老化咨询沙发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 适老化茶几 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 虚拟现实老年人照护仿真系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 老年认知症照护模拟（记忆力丧失模拟）系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VR硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 虚拟仿真工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 可移动操作台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 高龄者模拟体验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 智能长者防摔马甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 床头柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 床尾椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 智能护理机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 不锈钢治疗车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 人体解剖挂图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 氧气流量湿化瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 设备带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 晨晚间护理车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 电动吸引器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 洗头车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 洗澡床垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 平车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 轮椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 电动轮椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 血压计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 电子体温计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 血糖检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 冷热敷其他套件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 洗漱用品套件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 生活用物套件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 医疗用品套件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 紫外线灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 点阵波理疗机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 中医理疗床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 按摩凳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 温灸仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 按摩治疗巾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 火罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 置镊（钳）筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 刮痧板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 头部四功能腧穴模型20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 头针灸模型自然大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 保健手模型自然大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 耳针灸模型13cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 耳穴探穴笔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 经络穴位模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 足部反射区模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 储物低柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | AI智能养老机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 非接触式AI魔镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 玄关柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 换鞋凳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 电视柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 适老化沙发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 茶几 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 生命体征检测养老平台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 健康手环（智能定位穿戴设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 智能网关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 智能按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 智能人体移动传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 智能门窗传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 水浸传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 家用可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 智能人体存在传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 跌倒检测雷达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 拉绳呼叫器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 智能尿湿监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 智能药盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 智能拐杖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 智能化穿戴、报警设备展示墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 营养膳食配餐管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 中国居民膳食平衡宝塔模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 智能升降厨房组合柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 食物模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 食物模型展示柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 老年人专用防滑餐具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 适老化餐桌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 适老化餐椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 适老化洗手台（可进轮椅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 沐浴椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 步入式浴缸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 梳子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 刷子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 电动移位机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 智能电动护理床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 老年人便携式智能洗浴机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 老年护理人（导联版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 适老化衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 老年人运动康复评估与训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 下肢康复机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 上下肢主被动训练器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 康复训练阶梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 平行杠（配矫正板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | OT综合训练工作台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 可调式砂磨板及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 重锤式手指肌力训练桌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 多功能训练器（八件组合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | PT训练床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 系列哑铃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 引导性上肢协调训练器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 木插板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 手指功能训练器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 体操棒与抛接球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 套圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 镶嵌训练器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 迷宫训练器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 腕部功能训练器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 手杖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 肘杖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 腋杖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 站立架（单人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 辅助步行训练器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 痉挛肌低频治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 中频电疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 简易上肢功能评价器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、投标人在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

4、对于所投进口产品，如报关备案名称与招标文件中招标货物名称不一致的，应在备注栏中注明报关备案的具体名称。

投标人名称：（盖章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 格式2-6

## 五、产品配置一览表（单台/套）

## 招标编号/包号：

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 具体配置名称 | ## 具体配置品牌 | ## 具体配置型号 | ## 具体配置生产厂家 | ## 原产地 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  | ## 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## N |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## N |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## N |  |  |  |  |  |  |
| ## ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须详细注明“采购文件第五章技术要求中每项设备的“配置要求”中的所有配件的“名称”、“品牌”、“规格型号”“生产厂家”和“原产地”等相关信息，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险；

2、如有需要可根据“配置要求”中的实际情况拓展本表格。

投标人名称：（盖章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 格式2-7

## 六、商务应答表

招标编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标供应商须对商务条款逐条响应，并保证响应的真实性。

2.投标供应商未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效投标文件的风险。

3.商务条款不允许负偏离。

投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

格式2-8

## 七、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：（单位盖章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

格式2-9

## 八、类似项目业绩一览表

| ## 年份 | ## 用户名称 | ## 项目名称 | ## 完成时间 | ## 合同金额（元） | ## 是否通过验收 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上业绩须提供有关书面证明材料。

## 投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

格式2-10

## 九、投标产品技术参数表

## 招标编号/包号：

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 招标文件要求 | ## 投标产品技术参数 | ## 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1. 供应商必须把招标项目的所有产品的主要技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3.按照响应的技术参数尽可能的提供证明材料复印件予以作证。

## 投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

格式2-11

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 | .... |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 | ..... |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 | ..... |  |  |  |  |

## 注：1.投标人应按招标文件要求提供为本案服务及售后工作人员相关证明材料，便于评标委员会予以综合评定。

## 2．投标供应商自行承担因资料不齐而导致在评分时被扣分的风险。

## 投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

格式2-12

## 十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2-13

十二、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-14

十三、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式2-15

项目实施方案（自拟）

格式2-16

培训方案（自拟）

格式2-17

售后方案（自拟）

格式2-18

其他材料

- 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

资格要求：

| 序号 | 项目 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件） 2.具备良好商业信誉的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 3.具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2024年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供投标人内部的2024年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》｝ 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（（①社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月1日至今已缴存的任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； ）；②提供2024年6月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；）； 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； |
| 2 | 投标人不得为“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。 | 采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 供应商须根据资格性文件规定的格式（1-2）提供原件并放入资格投标文件正本中，法定代表人直接参加的只须提供身份证复印件加盖公章 |
| 4 | 法定代表人和被授权人身份证件 | 复印件加盖公章（放入资格投标文件正本中） |
| 注： 1.本项目不接受联合体。 2.请投标人认真核对投标文件中是否按上述要求提供资格证明材料，未按上述要求提供的，自行承担无法通过资格审核的风险。 3.本项目所称“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 4. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 |  |  |

第五章  招标项目要求

（一）项目概述：

本项目共1个包 ，拟采购设备一批（具体详见招标文件）；

项目用途：自用；

资金性质：财政资金

采购预算：3036379元；

标的所属行业：

| 包号/品目号 | 标的名称 | 标的所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年人能力评估系统 | 工业（制造业） |  |
| 2 | CGA老年综合评估系统 | 软件和信息技术服务业 | 核心产品 |
| 3 | CGA老年综合评估系统专家端+硬件 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 4 | 智能3D体测检测仪 | 工业（制造业） |  |
| 5 | 便携式健康一体机 | 工业（制造业） |  |
| 6 | 认知能力测试与训练仪 | 工业（制造业） |  |
| 7 | 平衡功能检查训练系统 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 8 | 心理健康测评工作站 | 工业（制造业） |  |
| 9 | 触控一体机 | 工业（制造业） |  |
| 10 | 器材架 | 工业（制造业） | 环境标志产品 |
| 11 | 社区居家养老系统 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 12 | 数字无线呼叫系统 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 13 | 接待吧台（含接待椅） | 工业（制造业） |  |
| 14 | 社区居家养老系统工作站 | 工业（制造业） |  |
| 15 | 适老化接待沙发 | 工业（制造业） |  |
| 16 | 适老化圆茶几 | 工业（制造业） |  |
| 17 | 智能AI健康管理机器人 | 工业（制造业） |  |
| 18 | 茶水台 | 工业（制造业） |  |
| 19 | 插花训练组 | 工业（制造业） |  |
| 20 | 大型扑克牌 | 工业（制造业） |  |
| 21 | 大型象棋 | 工业（制造业） |  |
| 22 | 围棋 | 工业（制造业） |  |
| 23 | 跳棋 | 工业（制造业） |  |
| 24 | 团体活动桌 | 工业（制造业） | 环境标志产品 |
| 25 | 护理床 | 工业（制造业） | 环境标志产品 |
| 26 | 电动护理床 | 工业（制造业） |  |
| 27 | 床上用品 | 工业（制造业） |  |
| 28 | 老年护理人 | 工业（制造业） |  |
| 29 | 实木床头柜 | 工业（制造业） |  |
| 30 | 电动起身椅 | 工业（制造业） |  |
| 31 | 适老化咨询沙发 | 工业（制造业） |  |
| 32 | 适老化茶几 | 工业（制造业） |  |
| 33 | 虚拟现实老年人照护仿真系统 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 34 | 老年认知症照护模拟（记忆力丧失模拟）系统 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 35 | VR硬件设备 | 工业（制造业） |  |
| 36 | 虚拟仿真工作站 | 工业（制造业） |  |
| 37 | 可移动操作台 | 工业（制造业） |  |
| 38 | 高龄者模拟体验装置 | 工业（制造业） |  |
| 39 | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 | 工业（制造业） |  |
| 40 | 智能长者防摔马甲 | 工业（制造业） |  |
| 41 | 床头柜 | 工业（制造业） |  |
| 42 | 床尾椅 | 工业（制造业） |  |
| 43 | 智能护理机器人 | 工业（制造业） |  |
| 44 | 不锈钢治疗车 | 工业（制造业） |  |
| 45 | 人体解剖挂图 | 工业（制造业） |  |
| 46 | 氧气流量湿化瓶 | 工业（制造业） |  |
| 47 | 设备带 | 工业（制造业） |  |
| 48 | 晨晚间护理车 | 工业（制造业） |  |
| 49 | 电动吸引器 | 工业（制造业） |  |
| 50 | 洗头车 | 工业（制造业） |  |
| 51 | 洗澡床垫 | 工业（制造业） |  |
| 52 | 平车 | 工业（制造业） |  |
| 53 | 轮椅 | 工业（制造业） |  |
| 54 | 电动轮椅 | 工业（制造业） |  |
| 55 | 血压计 | 工业（制造业） |  |
| 56 | 电子体温计 | 工业（制造业） |  |
| 57 | 血糖检测仪 | 工业（制造业） |  |
| 58 | 冷热敷其他套件 | 工业（制造业） |  |
| 59 | 洗漱用品套件 | 工业（制造业） |  |
| 60 | 生活用物套件 | 工业（制造业） |  |
| 61 | 医疗用品套件 | 工业（制造业） |  |
| 62 | 紫外线灯 | 工业（制造业） |  |
| 63 | 点阵波理疗机器人 | 工业（制造业） |  |
| 64 | 中医理疗床 | 工业（制造业） |  |
| 65 | 按摩凳 | 工业（制造业） |  |
| 66 | 温灸仪 | 工业（制造业） |  |
| 67 | 按摩治疗巾 | 工业（制造业） |  |
| 68 | 火罐 | 工业（制造业） |  |
| 69 | 置镊（钳）筒 | 工业（制造业） |  |
| 70 | 刮痧板 | 工业（制造业） |  |
| 71 | 头部四功能腧穴模型20cm | 工业（制造业） |  |
| 72 | 头针灸模型自然大 | 工业（制造业） |  |
| 73 | 保健手模型自然大 | 工业（制造业） |  |
| 74 | 耳针灸模型13cm | 工业（制造业） |  |
| 75 | 耳穴探穴笔 | 工业（制造业） |  |
| 76 | 经络穴位模型 | 工业（制造业） |  |
| 77 | 足部反射区模型 | 工业（制造业） |  |
| 78 | 储物低柜 | 工业（制造业） | 环境标志产品 |
| 79 | AI智能养老机器人 | 工业（制造业） |  |
| 80 | 非接触式AI魔镜 | 工业（制造业） |  |
| 81 | 玄关柜 | 工业（制造业） |  |
| 82 | 换鞋凳 | 工业（制造业） |  |
| 83 | 电视柜 | 工业（制造业） |  |
| 84 | 适老化沙发 | 工业（制造业） |  |
| 85 | 茶几 | 工业（制造业） |  |
| 86 | 生命体征检测养老平台系统 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 87 | 健康手环（智能定位穿戴设备） | 工业（制造业） |  |
| 88 | 智能网关 | 工业（制造业） |  |
| 89 | 摄像头 | 工业（制造业） |  |
| 90 | 智能按钮 | 工业（制造业） |  |
| 91 | 智能人体移动传感器 | 工业（制造业） |  |
| 92 | 智能门窗传感器 | 工业（制造业） |  |
| 93 | 水浸传感器 | 工业（制造业） |  |
| 94 | 家用可燃气体探测器 | 工业（制造业） |  |
| 95 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 工业（制造业） |  |
| 96 | 智能人体存在传感器 | 工业（制造业） |  |
| 97 | 跌倒检测雷达 | 工业（制造业） |  |
| 98 | 拉绳呼叫器 | 工业（制造业） |  |
| 99 | 智能尿湿监护仪 | 工业（制造业） |  |
| 100 | 智能药盒 | 工业（制造业） |  |
| 101 | 智能拐杖 | 工业（制造业） |  |
| 102 | 智能化穿戴、报警设备展示墙 | 工业（制造业） |  |
| 103 | 营养膳食配餐管理系统 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 104 | 中国居民膳食平衡宝塔模型 | 工业（制造业） |  |
| 105 | 智能升降厨房组合柜 | 工业（制造业） |  |
| 106 | 食物模型 | 工业（制造业） |  |
| 107 | 食物模型展示柜 | 工业（制造业） |  |
| 108 | 老年人专用防滑餐具 | 工业（制造业） |  |
| 109 | 适老化餐桌 | 工业（制造业） |  |
| 110 | 适老化餐椅 | 工业（制造业） |  |
| 111 | 适老化洗手台（可进轮椅） | 工业（制造业） |  |
| 112 | 沐浴椅 | 工业（制造业） |  |
| 113 | 步入式浴缸 | 工业（制造业） |  |
| 114 | 梳子 | 工业（制造业） |  |
| 115 | 刷子 | 工业（制造业） |  |
| 116 | 电动移位机 | 工业（制造业） |  |
| 117 | 智能电动护理床 | 工业（制造业） |  |
| 118 | 老年人便携式智能洗浴机 | 工业（制造业） |  |
| 119 | 老年护理人（导联版） | 工业（制造业） |  |
| 120 | 适老化衣柜 | 工业（制造业） |  |
| 121 | 老年人运动康复评估与训练系统 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 122 | 下肢康复机器人 | 工业（制造业） |  |
| 123 | 上下肢主被动训练器 | 工业（制造业） |  |
| 124 | 康复训练阶梯 | 工业（制造业） |  |
| 125 | 平行杠（配矫正板） | 工业（制造业） |  |
| 126 | OT综合训练工作台 | 工业（制造业） |  |
| 127 | 可调式砂磨板及附件 | 工业（制造业） |  |
| 128 | 重锤式手指肌力训练桌 | 工业（制造业） |  |
| 129 | 多功能训练器（八件组合） | 工业（制造业） |  |
| 130 | PT训练床 | 工业（制造业） |  |
| 131 | 系列哑铃 | 工业（制造业） |  |
| 132 | 引导性上肢协调训练器 | 工业（制造业） |  |
| 133 | 木插板 | 工业（制造业） |  |
| 134 | 手指功能训练器 | 工业（制造业） |  |
| 135 | 体操棒与抛接球 | 工业（制造业） |  |
| 136 | 套圈 | 工业（制造业） |  |
| 137 | 镶嵌训练器 | 工业（制造业） |  |
| 138 | 迷宫训练器 | 工业（制造业） |  |
| 139 | 腕部功能训练器 | 工业（制造业） |  |
| 140 | 手杖 | 工业（制造业） |  |
| 141 | 肘杖 | 工业（制造业） |  |
| 142 | 腋杖 | 工业（制造业） |  |
| 143 | 站立架（单人） | 工业（制造业） |  |
| 144 | 辅助步行训练器 | 工业（制造业） |  |
| 145 | 痉挛肌低频治疗仪 | 工业（制造业） |  |
| 146 | 中频电疗仪 | 工业（制造业） |  |
| 147 | 简易上肢功能评价器 | 工业（制造业） |  |

本次咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群老年保健与管理实训基地设备购置项目包含老年综合评估实训室、社区养老实训室、老年基础照护实训室、居家养老实训室以及老年康复实训室的建设。具体建设清单如下：

| 分实训室清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 老年综合评估实训室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 老年人能力评估系统 | 1 | 套 |
| 2 | CGA老年综合评估系统 | 1 | 套 |
| 3 | CGA老年综合评估系统专家端+硬件 | 1 | 套 |
| 4 | 智能3D体测检测仪 | 1 | 套 |
| 5 | 便携式健康一体机 | 1 | 套 |
| 6 | 认知能力测试与训练仪 | 1 | 套 |
| 7 | 平衡功能检查训练系统 | 1 | 套 |
| 8 | 心理健康测评工作站 | 1 | 套 |
| 9 | 触控一体机 | 1 | 套 |
| 10 | 器材架 | 8 | 套 |
| 社区养老实训室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 社区居家养老系统 | 1 | 套 |
| 2 | 数字无线呼叫系统 | 1 | 套 |
| 3 | 接待吧台（含接待椅） | 1 | 套 |
| 4 | 社区居家养老系统工作站 | 1 | 台 |
| 5 | 适老化接待沙发 | 1 | 套 |
| 6 | 适老化圆茶几 | 1 | 套 |
| 7 | 智能AI健康管理机器人 | 1 | 套 |
| 8 | 茶水台 | 1 | 套 |
| 9 | 插花训练组 | 1 | 组 |
| 10 | 大型扑克牌 | 1 | 盒 |
| 11 | 大型象棋 | 1 | 套 |
| 12 | 围棋 | 1 | 套 |
| 13 | 跳棋 | 1 | 套 |
| 14 | 团体活动桌 | 2 | 套 |
| 15 | 触控一体机 | 1 | 套 |
| 16 | 护理床 | 3 | 套 |
| 17 | 电动护理床 | 1 | 套 |
| 18 | 床上用品 | 4 | 套 |
| 19 | 老年护理人 | 4 | 套 |
| 20 | 实木床头柜 | 4 | 张 |
| 21 | 电动起身椅 | 1 | 套 |
| 22 | 适老化咨询沙发 | 1 | 套 |
| 23 | 适老化茶几 | 1 | 套 |
| 24 | 器材架 | 7 | 套 |
| 老年基础照护实训室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 虚拟现实老年人照护仿真系统 | 1 | 套 |
| 2 | 老年认知症照护模拟（记忆力丧失模拟）系统 | 1 | 套 |
| 3 | 触控一体机 | 1 | 套 |
| 4 | VR硬件设备 | 5 | 套 |
| 5 | 虚拟仿真工作站 | 1 | 台 |
| 6 | 可移动操作台 | 1 | 套 |
| 7 | 高龄者模拟体验装置 | 1 | 套 |
| 8 | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 | 1 | 套 |
| 9 | 智能长者防摔马甲 | 1 | 套 |
| 10 | 护理床 | 6 | 套 |
| 11 | 床上用品 | 6 | 套 |
| 12 | 老年护理人 | 6 | 套 |
| 13 | 床头柜 | 6 | 个 |
| 14 | 床尾椅 | 6 | 套 |
| 15 | 智能护理机器人 | 1 | 套 |
| 16 | 不锈钢治疗车 | 6 | 套 |
| 17 | 人体解剖挂图 | 1 | 套 |
| 18 | 氧气流量湿化瓶 | 6 | 套 |
| 19 | 设备带 | 6 | 条 |
| 20 | 晨晚间护理车 | 1 | 台 |
| 21 | 电动吸引器 | 2 | 台 |
| 22 | 洗头车 | 2 | 台 |
| 23 | 洗澡床垫 | 2 | 套 |
| 24 | 平车 | 1 | 辆 |
| 25 | 轮椅 | 4 | 台 |
| 26 | 电动轮椅 | 1 | 台 |
| 27 | 血压计 | 6 | 套 |
| 28 | 电子体温计 | 6 | 套 |
| 29 | 血糖检测仪 | 6 | 套 |
| 30 | 冷热敷其他套件 | 2 | 套 |
| 31 | 洗漱用品套件 | 2 | 套 |
| 32 | 生活用物套件 | 2 | 套 |
| 33 | 医疗用品套件 | 2 | 套 |
| 34 | 紫外线灯 | 2 | 套 |
| 35 | 点阵波理疗机器人 | 1 | 套 |
| 36 | 中医理疗床 | 1 | 张 |
| 37 | 按摩凳 | 1 | 个 |
| 38 | 温灸仪 | 1 | 套 |
| 39 | 按摩治疗巾 | 2 | 条 |
| 40 | 火罐 | 1 | 套 |
| 41 | 置镊（钳）筒 | 1 | 个 |
| 42 | 刮痧板 | 2 | 套 |
| 43 | 头部四功能腧穴模型20cm | 1 | 个 |
| 44 | 头针灸模型自然大 | 1 | 个 |
| 45 | 保健手模型自然大 | 1 | 个 |
| 46 | 耳针灸模型13cm | 1 | 个 |
| 47 | 耳穴探穴笔 | 1 | 个 |
| 48 | 经络穴位模型 | 1 | 个 |
| 49 | 足部反射区模型 | 1 | 个 |
| 50 | 储物低柜 | 1 | 套 |
| 51 | 器材架 | 8 | 套 |
| 居家养老实训室 |  |  |  |
| 1 | AI智能养老机器人 | 1 | 套 |
| 2 | 非接触式AI魔镜 | 1 | 套 |
| 3 | 玄关柜 | 1 | 套 |
| 4 | 换鞋凳 | 1 | 套 |
| 5 | 电视柜 | 1 | 台 |
| 6 | 触控一体机 | 1 | 套 |
| 7 | 适老化沙发 | 1 | 套 |
| 8 | 茶几 | 1 | 套 |
| 9 | 生命体征检测养老平台系统 | 1 | 套 |
| 10 | 健康手环（智能定位穿戴设备） | 2 | 个 |
| 11 | 智能网关 | 1 | 个 |
| 12 | 摄像头 | 2 | 个 |
| 13 | 智能按钮 | 2 | 个 |
| 14 | 智能人体移动传感器 | 2 | 个 |
| 15 | 智能门窗传感器 | 2 | 个 |
| 16 | 水浸传感器 | 2 | 个 |
| 17 | 家用可燃气体探测器 | 2 | 个 |
| 18 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2 | 个 |
| 19 | 智能人体存在传感器 | 2 | 个 |
| 20 | 跌倒检测雷达 | 2 | 个 |
| 21 | 拉绳呼叫器 | 2 | 个 |
| 22 | 智能尿湿监护仪 | 1 | 个 |
| 23 | 智能药盒 | 1 | 套 |
| 24 | 智能拐杖 | 1 | 套 |
| 25 | 智能化穿戴、报警设备展示墙 | 1 | 项 |
| 26 | 营养膳食配餐管理系统 | 1 | 套 |
| 27 | 中国居民膳食平衡宝塔模型 | 1 | 套 |
| 28 | 智能升降厨房组合柜 | 1 | 套 |
| 29 | 食物模型 | 1 | 套 |
| 30 | 食物模型展示柜 | 1 | 套 |
| 31 | 老年人专用防滑餐具 | 1 | 套 |
| 32 | 适老化餐桌 | 1 | 套 |
| 33 | 适老化餐椅 | 4 | 把 |
| 34 | 适老化洗手台（可进轮椅） | 1 | 套 |
| 35 | 沐浴椅 | 1 | 把 |
| 36 | 步入式浴缸 | 1 | 套 |
| 37 | 梳子 | 2 | 套 |
| 38 | 刷子 | 2 | 套 |
| 39 | 电动移位机 | 1 | 套 |
| 40 | 智能电动护理床 | 1 | 套 |
| 41 | 老年人便携式智能洗浴机 | 1 | 台 |
| 42 | 床尾椅 | 1 | 把 |
| 43 | 床上用品 | 1 | 套 |
| 44 | 老年护理人（导联版） | 1 | 套 |
| 45 | 实木床头柜 | 1 | 张 |
| 46 | 适老化衣柜 | 1 | 套 |
| 老年康复实训室 |  |  |  |
| 1 | 老年人运动康复评估与训练系统 | 1 | 套 |
| 2 | 下肢康复机器人 | 1 | 套 |
| 3 | 上下肢主被动训练器 | 1 | 套 |
| 4 | 康复训练阶梯 | 1 | 套 |
| 5 | 平行杠（配矫正板） | 1 | 套 |
| 6 | OT综合训练工作台 | 1 | 套 |
| 7 | 可调式砂磨板及附件 | 1 | 套 |
| 8 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1 | 套 |
| 9 | 多功能训练器（八件组合） | 1 | 套 |
| 10 | PT训练床 | 1 | 套 |
| 11 | 系列哑铃 | 1 | 套 |
| 12 | 引导性上肢协调训练器 | 1 | 套 |
| 13 | 木插板 | 1 | 套 |
| 14 | 手指功能训练器 | 1 | 套 |
| 15 | 体操棒与抛接球 | 1 | 套 |
| 16 | 套圈 | 1 | 套 |
| 17 | 镶嵌训练器 | 1 | 套 |
| 18 | 迷宫训练器 | 1 | 套 |
| 19 | 腕部功能训练器 | 1 | 套 |
| 20 | 手杖 | 2 | 个 |
| 21 | 肘杖 | 2 | 个 |
| 22 | 腋杖 | 2 | 个 |
| 23 | 站立架（单人） | 1 | 套 |
| 24 | 辅助步行训练器 | 1 | 套 |
| 25 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1 | 套 |
| 26 | 中频电疗仪 | 1 | 套 |
| 27 | 简易上肢功能评价器 | 1 | 套 |
| 28 | 触控一体机 | 1 | 套 |

（二）商务要求

1.交货时间：合同签订生效后 90个日历日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准。

2.交货地点：咸阳职业技术学院指定地点

3.付款条件（进度和方式）

（1）验收合格后，供应商于10个工作日内提供全额发票。采购方收到后全额发票10个工作日内予以结算付款；

（2）经验收合格后，无质量问题，全额支付；

（3）付款方式为银行转账。

4.售后服务要求

4.1自项目最终验收合格之日起算，质保不少于3年。质保范围为全保（含设备本身、所有零部件及软件，并承担维修的人工、材料、差旅等一切费用）， 出现问题6小时内电话响应，24小时内提出解决方案，5个工作日内上门；

4.2提供针对所有设备的现场培训与后续技术支持，确保教师能独立操作、维护。

注：商务要求不允许负偏离。

- 技术参数要求

| 序号 | 标的名称 |  | 技术参数 | 数量（实质性要求） | 单位（实质性要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年人能力评估系统 | 能力评估系统 | 一、被评估人员管理功能： 1、长者查询：支持姓名进行模糊查找； 2、新增长者：新增字段包括但不限于身份证号、姓名、性别、生日、头像、民族、籍贯、现住地址、联系方式、婚姻状况、居住情况、文化状况、宗教信仰、职业、经济来源、医疗费支付方式、子女状况、住房性质、信息采集渠道、参与评估人员、特色情况、照料情况、慢性病等； 3、继续评估功能： 3.1对老年人照顾需求等级； 3.1.1老年人照顾需求等级评估：可分为首次评估、复核评估、动态评估； 3.1.2首次评估流程： 3.1.2.1基本数据采集（包括但不限于身高、体重、血压、脉搏、餐前血糖）； 3.1.2.2长者评估禁忌； 3.1.2.3生活自理能力测试（包含但不限于手臂抬高、握力、下肢肌力、室内行走能力、腰腹拉力、背部柔韧性、平衡性、跨越障碍、大便控制、小便控制、进食测试、生活能力、工作能力、床椅转移等）； 3.1.2.4视觉能力测试（包含但不限于视力、黄斑病变、听力）； 3.1.2.5认知能力测试（包含但不限于名词、画中测试、名词回忆、时间/空间定向、人物定向）； 3.1.2.6精神状态测试（包含但不限于意识水平、抑郁症状、社会交往能力、沟通交流、攻击行为）； 3.1.2.7老人照顾需求评估（包含但不限于医疗照护情况、疾病状况、社会支持、养老意愿）； 3.1.2.8评估完成后，自动生成评估结果汇总表（包含但不限于主要参数评分、社会支持等级、老年人照顾需求等级）。 3.1.3复核评估流程：提供老人再次评估的入口； 3.1.4动态评估：提供随时随地评估的入口。 3.2老年人能力评估： 3.2.1首次评估流程： 3.2.1.1基本数据采集（包含但不限于身高、体重、血压、脉搏、餐前血糖）； 3.2.1.2长者评估禁忌； 3.2.1.3疾病诊断； ▲3.2.1.4生活自理能力测试（包含但不限于手臂抬高、握力、下肢肌力、室内行走能力、腰腹拉力、背部柔韧性、平衡性、跨越障碍、大便控制、小便控制、进食测试、生活能力、工作能力、床椅转移等）；（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）； 3.2.1.5视觉能力测试（包含但不限于视力、黄斑病变、听力）； 3.2.1.6认感知能力测试（包含但不限于名词、画中测试、名词回忆、时间/空间定向、人物定向）； 3.2.1.7精神状态测试（包含但不限于意识水平、抑郁症状、社会交往能力、沟通交流、攻击行为）。 二、我的评估功能模块： 1、评估查询：支持姓名、评估计划、评估状态等方式进行查询； 2、详情功能：可弹出评估详情页； 3、报告功能：可弹出评估报告页； 4、删除功能：可删除评估结果； 5、照护服务功能：可根据老人情况勾选个性化的照护服务。 | 1 | 套 |
|  |  | 握力测试仪 | 1、测试项目：手部肌肉力量； 评定内容：洗脸、刷牙、抓握餐具，剪指甲、写字等手部关节精细动作； 2、机芯装置和螺母，可调节，可根据测试者手掌大小不同调节到最佳的测试状态； 3、设备操作简单，具有ON/OFF与复位两个按键； 4、握力功能，握力范围：0～300kg； 5、充电功能：PCB设计时，USB和DC头两个接口都可以充电； 6、蓝牙传送数据； 7、电源：锂电池，≥600mA。 |  |  |
|  |  | 下肢肌力测试仪（含底座、坐垫、三脚架） | 1、测试项目：下肢股四头肌群及小腿支撑力； 评定内容：座椅、床边等独立站起； 2、长者坐在感应垫上，在30秒内站立与坐下的次数，测试长者的下肢肌肉力量，测试由两部分组成，一个是计次发射机，另一个是计次接收机； 3、计次功能，计次范围：0～999次在30秒内完成动作的次数计入有效完成次数； 4、两个LED灯指示：红灯与绿灯； 5、无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙传送数据； 6、电源：锂电池，≥600mA。 |  |  |
|  |  | 室内行走能力测试仪（含底座、坐垫、三脚架） | 1、测试项目：室内独立行走能力； 2、评定内容：移动、步行速度、静动态平衡能力、身体敏捷性等综合能力； 3、由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试长者的下肢肌力及室内行走能力水平。由两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机； 4、接收机主要功能：按键功能，LED指示功能，蜂窝器提示音，计时功能； 5、无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙传送数据； 6、电源：锂电池，≥600mA。 |  |  |
|  |  | 腰腹拉力测试仪 | 1、测试项目：测定可以动员全身的肌肉，包括臀部、腰部、脚部、腕部等，因而透过背肌力测定可以了解身体状况腰背肌力及全身肌肉配合的输出力； 2、评定内容：测定身体柔韧性、提物、日常洗澡等相关动作； 3、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试长者的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平； 4、发射机主要功能：具有ON/OFF复位；LED灯指示：红灯绿灯；腰腹拉力功能，腰腹拉力范围：0～300kg； 5、低电指示功能；充电功能：PCB设计时，USB和DC头两个接口都可充电； 6、自动关机功能；蓝牙传送数据； 7、电源：锂电池，≥600mA。 |  |  |
|  |  | 腰背柔韧性测试仪（含底座） | 1、测试项目：前屈时脊椎、腰部肌群、大腿后韧带等关节、韧带的柔韧度。反映人体神经与肌肉系统的协调性和快速反应能力； 2、评定内容：自行捡东西、如厕、洗澡等日常生活活动； 3、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成； 4、由两部分组成，一个是检测发射机，另一个是接收机； 5、单向移动检测距离，检测范围：0～95.5cm； 6、背光功能。 7、电源：锂电池，≥600mA。 |  |  |
|  |  | 平衡仪测试仪（含三脚架） | 1、测试项目：反映长者人体静态平衡能力和控制能力； 2、评定内容：反映日常洗浴、行走、转身过程中跌倒风险的概率； 3、两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机； 4、在工作模式下，当检测到站立动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作；当检测到掉下动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作； 5、无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙传送数据； 6、电源：锂电池，≥600mA。 |  |  |
|  |  | 测试量化对照表 | 1、长者照护等级评估流程标识牌，包括评估流程、评估项目介绍、评估数据展示、注意事项； 2、≥12张/套； 3、亚克力材质； 4、尺寸：≥长600mm*宽450mm。 |  |  |
|  |  | 跨越障碍 | 1、测试项目：测试长者平衡性、下肢及肌力、髋关节活动能力、步态稳定性和摔倒风险； 2、测试内容：日常上下楼梯以及在行走时遇到高低落差时的跨越能力； 3、材质：ABS材质； 4、颜色：黄色，红色，橙色，绿色，蓝色； 5、宽度≥40厘米，可拆卸，自由组合方便携带，重量轻； 6、规格：可调节高度14cm，24cm，29cm。 |  |  |
|  |  | 进食测试（四方蝴蝶桌） | 1、长者进食测试辅助家具。进食测试主要评估长者进食及使用餐具的能力。若长者无法使用餐具或餐具从手中多次掉落，则在照护过程中需协助或帮助喂食； 2、材质：多层实木板； 3、尺寸：≥1100*1100*750mm。 |  |  |
|  |  | 仪器柜 | 1、放置评估测试用品； 2、材质：多层实木板。进行日常评估设备的放置及相关物品储存； 3、尺寸：≥1100mm*800mm*400mm。 |  |  |
|  |  | 基础体征检测测试（测试仪器桌） | 1、长者基本情况录入：血压、血氧、进行信息的登记与录入，放置测试用具； 2、材质：多层实木板； 3、尺寸：≥1000*550*750mm。 |  |  |
|  |  | 认知障碍测试、视力测试（测试仪器桌） | 1、通过模型测试分析长者的认知能力，意识水平，手部协调能力，分析能力； 2、材质：多层实木板。 |  |  |
|  |  | 适老化扶手椅 | 1、材质：曲木+防水PU材质； 2、产品尺寸：≥535*495*415mm、扶手：≥610mm、靠背：≥800mm； 3、≥6张/套。 |  |  |
|  |  | 辅助连体筷 | 1、颜色：绿色/红色； 2、尺寸：≥20cm； 3、耐热温度：≥100℃； 4、材质：PBT树脂、硅胶、聚氨酯烤漆。 |  |  |
|  |  | 喂食勺子 | 1、材质：塑料部位/聚丙烯； 2、金属部：不锈钢； 3、耐热温度：≥120℃。 |  |  |
|  |  | 辅助叉子 | 1、尺寸：≥20cm； 2、材质：金属部/NAS不锈钢（防锈）、海绵套部/乙烯、EPT。 |  |  |
|  |  | 辅助碗 | 1、材质：PET树脂、ABS树脂； 2、温度：-20℃-140℃； 3、进食障碍时，辅助器具的选择； 4、规格：容量≥350ml。 |  |  |
|  |  | 餐盘 | 1、材质：PET树脂、ABS树脂； 2、温度：-20℃-140℃； 3、进食障碍时，辅助器具的选择； 4、规格：容量≥350ml。 |  |  |
|  |  | 吸水杯 | 1、材质：碳酸树脂PC；吸管/硅胶；进食障碍时，辅助器具的选择； 2、容量≥200ml。 |  |  |
|  |  | 身高体重测量仪 | 1、机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质； 2、规格：≥365*510*2200mm； 3、体重分度值：50g； 4、体重测量范围：3～200kg； 5、显示屏：≥117*50.8mm； 6、身高测量范围：95～200cm。 |  |  |
|  |  | 血压计 | 1、根据被测者血压情况自动调节血压的压力值，从而缩短测量时间，提高测量舒适感，确保测量出确切的结果； 2、规格：≥112*82*140mm； 3、测量范围：压力0-299mmHg脉搏数：40-180/分； 4、测量精度：压力±3mmHg； 5、臂带适合范围：220～320mm。 |  |  |
|  |  | 血氧测量仪 | 1、安全类型：2类BF型应用设备； 2、屏幕类型：OLED屏； 3、电池：电池； 4、血氧范围：35%～100%（分辨率为1%）； 5、血氧精度：80%～100%：±2%、70%～79%误差±3%、70%以下不定义； 6、脉率范围：25-250bpm（分辨率为1bpm）； 7、脉率精度：±3bpm； 8、规格：≥58*34*30mm； 9、工作温度范围：5℃~40℃； 相对湿度范围15%～80%（无凝结）； 10、大气压范围：86kPa~106kPa。 |  |  |
|  |  | 视力表 | 1、视力评估测试辨别影像的能力。可佩戴日常使用的眼镜来进行测试。 2、材质：ABS工程塑料； 3、规格：≥213*120*15mm； 4、视力表白底平均亮度：80-320CD/㎡； 4、视力表白底亮度均匀度：≥0.85； 5、测量距离：正面30cm/反面25cm； 6、记录视力方法：小数记录/5分记录。 |  |  |
|  |  | 模拟时钟 | 1、松木+环保漆； 2、规格：≥205*205*73mm。 |  |  |
|  |  | 几何图形插板 | 1、材质：夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形，正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力； 2、规格：≥520×420×50mm。 |  |  |
|  |  | 平板电脑 | 1、硬件要求：Wi-Fi版，内存≥8G，储存容量≥128G； 2、规格：≥257*170*7.2mm； 3、分辨率：≥2200*1440； 4、屏幕比例：3:2； 5、屏幕分辨率：≥2K； 6、屏幕大小≥11.5英寸； 7、CPU：≥1.8GHz； 8、后置≥1300万像素高清摄像头、前置≥800万像素高清摄像头。 |  |  |
| 2 | CGA老年综合评估系统 |  | 1、采用B/S构架，主要承担数据汇总后的整理、归档、数据统计以及对评估团队、评估对象、评估师的管理和对量表制作、综合评估制作的管理工作，属于系统的数据管理平台。 2、软件参数包含注册登录、数据统计、团队管理、用户管理、量表库、扩展信息、打印文档、评估原因、个人中心。 3、注册登录：用户可通过手机号进行注册登录； ★4、数据统计：可实现对系统新增评估师、新增用户、新增计划、评估计划的数据统计工作，可通过统计面板直观查看每天、每周、每月的数据情况，让评估师能实时检测到评估数据； ★5、团队管理： 5.1团队管理包含成员管理、组管理、成员加入审批、团队设置功能；创建团队后，用户登录后可通过自定义创建团队；可通过“组管理”功能，创建团队分组，并对分组下的人员进行权限分配；并以“二维码”的方式邀请其他用户加入自己创建的团队进行评估工作；同时团队管理员可将团队移交队员进行管理； 5.2用户管理：用户管理可通过“组管理”功能创建分组，并通过批量导入的方式加入，进行后续的评估； ★6、量表库：量表库包含公共量表库、我的量表库和我上传的量表，量表包括民政部中国福利协会（MZ/T）标准评估量表以及其他各类成熟评估量表；评估师可在公共量表库中的各项分类中选择自己所需要的量表，并进行下载，即可保存在我的量表库中。支持评估师自己也可在我的量表库中创建量表，将量表的信息、答题卡、总量表、判定标准、指导建议、用户扩展信息、告知书等内容进行填写后保存，上传至后台审核后，即可在公共量表库进行展示使用； ★7、扩展信息：用户可创建扩展信息分类，并在分类下添加所需要了解的扩展项目； 8、打印文档功能：评估师可打印文档，查看评估后的报告； ★9、评估原因：可添加各类评估原因，并在评估时供评估师进行选择。并在评估报告中进行展现； 10、个人中心：个人中心包含个人基本信息、实名认证以及专业资格认证；用户可对个人信息进行修改，同时用户需通过上传专业资格认证证书后才能进行评估工作； 11、CGA老年综合评估系统、虚拟现实老年人照护仿真系统、老年认知症照护模拟（记忆力丧失模拟）系统、营养膳食配餐管理系统需接入“用户中心平台”，实现单点登录，数据互通的平台管理功能。 | 1 | 套 |
| 3 | CGA老年综合评估系统专家端+硬件 |  | 1、专家端采用APP/小程序，运用实名认证及专业认证，用于承担评估师进行“移动评估”。 2、首页：首页包含团队选择、快速评估、团队信息、推荐资讯等功能。 2.1、团队选择，评估师允许参与多个团队，可切换不同的团队，从而实现不同场景中的评估角色、评估任务； 2.2、快速评估，具备快速评估功能，包含单项评估、综合评估、自定义评估、筛查评估评估师根据步骤指引，能够快速的创建评估计划，选择量表、批量选择评估对象、评估时间、评估地点、扩展信息、告知书、评估原因和签字流程； 2.3、团队信息，可以在团队信息中查看信息、编辑信息和查看团队其他成员信息； 2.4、推荐评估表，系统会根据当前使用频次最高、热门的评估表向评估师进行推荐； 2.5、我的团队功能，可查个人团队成员以及自己加入的团队信息。并通过管理功能，可对团队信息进行编辑。 3、评估计划：评估计划包含评估师主评和参与其他评估师两种计划，可以创建单项评估，也可以创建综合评估。 3.1、评估计划日历牌功能，评估师可以在日历牌中清晰地看到一周、一个月内的评估情况，每一天的评估状态； 3.2、邀请状态功能，系统支持能够查看自己发起的邀约，以及其他评估师向自己发出的邀请，可以查看邀请信息，选择接受和拒绝； 3.3、评估计划管理功能，可以对评估计划查看评估计划状态； 3.4、创建评估计划功能，可以通过选择评估表、评估时间、评估地点，根据评估表可指定评估师，也可以批量同步评估师； 3.5、评估过程管理功能，根据评估师选择的评估方法按步骤进行评估，全程线上操作无纸化评估，数据可视化； 3.6、评估签署功能，评估开始前、评估结束后，由评估师和评估对象对评估过程及结果进行确认并签字，实现流程可追溯； 3.7、报告生成功能，评估报告分为“一次性判定”“二次判定”方式，根据“二次判定”可以对初次判定的评估等级进行变更。报告可以随时打印，手机蓝牙连接打印机也可以一键打印。 4、量表管理：量表功能包含综合评估、单项评估分类，可自由选择查看量表进行评估；收藏量表可展示个人收藏的各类量表信息。量表管理还包含“量表商城”功能，评估师可以在量表商城中随意查找所需量表并下载使用。 5、个人中心：包含评估师个人中心、我的团队、评估记录、邀请记录；可进行修改个人信息，切换团队以及查看评估报告和邀请记录。 6、具备快速筛查功能，符合《老年综合评估门诊建设中国专家共识》。评估项目包含：日常生活活动能力、跌倒风险、认知功能、营养状态、吞咽功能、行动能力、衰弱、肌少症、共病、多重用药、睡眠障碍、抑郁情绪、慢性疼痛、尿失禁、便秘、视力、听力、口腔情况、压力性损伤、社会支持、居家安全等维度进行筛查。支持自定义“符合”项、自定义“符合”级别、自定义“符合”重点项功能。 7、硬件参数： 平板电脑1台； 屏幕尺寸：≥10.36英寸； 分辨率：≥2000*1200像素； 核心数：≥8核心； CPU主频：≥2.4GHz； 存储容量：≥4+64GB。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能3D体测检测仪 |  | 1、电流频率：4频段（5kHz，50kHz，250kHz，500kHz）； 2、身体测量节段：≥5节段脂肪/肌肉（右上肢，右下肢，躯干，左上肢，左下肢）； 3、计算方法：不使用经验值估算； ▲4、基本功能： 身体成分计算；真实3D模型；毫米级体围自动测量；智能3D体态评估；控制及分析建议；3D体型对比功能；3D体型预测；4象限重心平衡检测；柔韧度检测（颈部、肩部）；脊柱功能评估。（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中） 5、多项核心身体成分分析：独创性采用融合算法（BIA+BDA），身体成分分析项目：身体总水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，体重，肌肉量，骨骼肌，身体质量指数，细胞内外液，腰臀比，内脏脂肪等级，基础代谢率，体脂百分比； 6、身体围度自动测量：全身九大围度自动测量，毫米级精度。围度测量项目：左上臂围、右上臂围、胸围、腰围、臀围、左大腿围、右大腿围、左小腿围、右小腿围 ▲7、体态评估项目、腿型、头前引、头侧歪、高低肩、圆肩、骨盆前/后移、身体倾斜；（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中） 8、控制及分析建议：功能评估分数、生理评估分数、体重控制及调节建议、脂肪控制及调节建议、肌肉控制及调节建议、节段肌肉分析、节段脂肪分析、内脏脂肪分析； ▲9、功能评估：4象限重心平衡检测，颈部、肩部功能评估，脊柱功能评估；（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中） 10、数据呈现方式： 多方式查看报告：微信报告、电子版报告、纸质报告； 11、数据存储：所有数据均存储在云端，支持数据查看、调用； 12、技术支持：可对接公众号及其他系统：可对接微信公众号，SAAS管理系统，APP等其他系统； 13、智能分析： 13.1变化趋势追踪：对用户历史体测数据进行处理，生成准确、直观的趋势折线图，最多可展现近8次体测数据变化趋势； 13.23D体型预测：基于用户体重、体脂肪量、肌肉量生成相应的理想体重、理想体脂肪量、理想肌肉量，并预测相应的体型； 13.33D体型对比：用户二次测量后，数据自动与前次结果对比展现差值，同时并排展现3D模型，可展现用户的身体变化。用户也可手动选择时间，查看与任意历史时期的对比。 14、智能交互操作：手势识别/按键。 | 1 | 套 |
| 5 | 便携式健康一体机 |  | 1、支持检测项目： 1.1高压、低压、心率； 1.2血氧饱和度； 1.3体温； 1.4快速心电； 1.5血糖、尿酸； 1.6血脂四项（胆固醇）； 1.7血红蛋白； 1.8尿液分析； 1.9腰围臀围腰臀比； 1.10中医体质辨识。 2、登录方式： 2.1身份证登录：采用非接触式IC卡技术，读取居民身份证专用芯片内相关信息；阅读时间：＜0.5s； 2.2个人自助登录：手动自助录入身份信息； 2.3微信登录。 3、各分项检测功能技术指标： 3.1血压检测： 无创肢体血压测量： 高压：量程：0mmHg～280mmHg； 低压：量程：50mmHg～280mmHg； 血压：量程：不少于40mmHg～280mmHg； 分辨率：1mmHg； 脉搏测量：范围：30次/min～199次/min，误差≤±5%，分辨率为1次/min； 测量臂周：19CM—42CM； 加压方法：气泵自动加压； 3.2血氧检测： 指夹式血氧检测，是呼吸循环的重要生理指数，测量精度≤±2%分辨率1%。 3.3体温监测： 自动温度补偿，范围32.0℃-42℃分辨率0.1℃量距1～5cm。 3.4快速心电： 双手握式快速测量心电图，所测心电信号为标准Ⅰ导联。 3.5血糖、尿酸： 标准电阻条测试，指尖微血管全血，单位：mmol/L。 3.6血脂四项（胆固醇）： 检测内容：总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白；标准电阻条测试，指尖微血管全血； 标准电阻条测试，指尖微血管全血，单位：mmol/L。 3.7血红蛋白： 标准电阻条测试，指尖微血管全血，单位：mmol/L。 3.8尿液分析： 检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、pH值、潜血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素C等。 3.9腰围臀围腰臀比： 自动伸缩数显塑料卷尺，测量腰围、臀围，计算腰臀比；≥150CM。 4、中医体质辨识： 检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。 显示：≥10.2寸液晶触摸屏，安卓系统，可任意选择性进行项目测量。 5、数据管理：一步自助建档，快速轻松建立个人健康电子档案，每台设备配备健康管理云平台，设置独立健康管理账户，支持病情大数据统计分析，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到指定的数据服务端。 6、可提供测量数据和微信公众号的绑定，体检报告发送到手机端，并提供膳食运动健康建议，便于记录保存。 7、外观设计：手提箱式设计。 | 1 | 套 |
| 6 | 认知能力测试与训练仪 |  | 1、认知症风险的智能化评估： 采取漫画和语音提示、触屏应答实时提供可视化评估结果的方式开展以下评估：包括但不限于认知障碍评估AD8，认知障碍评估MoCA，认知症风险DASC评估，阿尔茨海默病患病概率预测，认知功能测评，认知症症状BPSD评估等。 ▲2、认知功能分级/多维度数字化康复训练（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）： 根据认知症的不同程度和特点，自动生成“分级/多维度”康复训练计划书； 机器人根据认知症智能化筛查的结果自动生成“分级/多维度干预/康复训练计划书”，为认知障碍人群提供早期数字化干预，干预训练由认知运动和有氧运动组成（≥320个训练项目），按认知功能障碍不同等级下发课程： 2.1轻度认知症干预课程：准备运动、双重课题训练、大脑赋能训练、身体机能训练等； 2.2中度认知症干预课程：准备运动、双重课题训练、大脑赋能训练、日常生活能力训练等； 2.3重度认知症干预课程：有氧运动、大脑赋能训练等； 2.4认知症综合干预课程：认知功能训练套餐（记忆力训练、注意力训练、计算力训练、判断力训练、空间识别力训练、综合训练）。 3、阿尔茨海默病机器人疗法： 认知障碍人群可以通过触碰、抚摸、漫画表情包、语音呼唤应答等人机互动方式和机器人互动，缓解痴呆老年人的精神行为症状。 4、干预效果可视化： 机器人可以自动生成可视化的数据分析图表，采用可视化的方式向服务机构，以及家属反馈。 5、健康管理： 机器人可以结合干预训练课程为老年人提供营养状态测评/口腔健康自我测评/跌倒风险/膳食营养管理日记/睡眠尺度自我测评/精神健康等健康管理。 6、服务管理： 老年人基本信息管理、评估履历管理、服务计划书管理、训练履历管理等。 7、后台管理系统： 机器人配备后台管理系统，可以通过PC端批量导入导出老人信息、生成评估报告书等。 ▲8、移动端（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）： 8.1移动端与机器人支持同一账号登录；​ 8.2评估对象信息管理：支持老人信息的添加与修改； 8.3支持四类评估功能（均通过移动端操作）：包括但不限于认知障碍AD8评估、认知障碍MoCA评估、认知症症状BPSD评估、认知症风险DASC评估。 9、技术参数：CPU：≥1.8GHz； 运行内存：≥4G； 总存储：≥16G； 显示屏分辨率：≥1280×800； 预装操作系统：≥Android8.1.0； Wi-Fi制式：支持2.4G802.11b/g/n； 产品尺寸：≥40×40×40cm； 启动方式：按钮开/关； 电源线：≥1.5m。 | 1 | 套 |
| 7 | 平衡功能检查训练系统 |  | 产品组成： 由软件和硬件组成，硬件包括：站位测力板、座位测力板、数据采集器、PC主机（一体机）、支撑台（椅）、隔离变压器、握持装置。 2、正常工作条件： 2.1环境温度：+10℃～+35℃； 2.2相对湿度：35%～80%； 2.3大气压力：860hPa～1060hPa； 2.4电源电压：AC220V±22V，电源频率：50Hz±1Hz； 2.5软件运行平台：主机：CPU：≥1.8GHz；内存：2GB以上；硬盘：200GB或以上；显示器：1366×768以上分辨率、液晶式。 3、主要技术指标和参数： 3.1、站位检查装置（长×宽×高）：≥780mm×680mm×965mm； 3.2坐位检查装置（长×宽×高）：≥430mm×400mm×390mm； 3.3承载质量：≥200kg； 3.4输入功率：≥200VA。 4、产品特性： 4.1平衡评估、对比评估提供重心分布、压力面板、频谱分析、平衡能力四个维度评估； 4.2平衡评估（双脚站位、单脚站立、坐位）、对比评估（视觉影响度、本体依赖度）； 4.3平衡训练方案包括站位、坐位和单侧负重训练，提供多种情景互动游戏，运动方向、范围及训练难易程度可设置选择； 4.4平衡训练让患者在不同姿势下控制其重心的前后左右多方向转移来完成不同的训练项目，有效增强训练趣味性的同时也训练了患者平衡控制以及随意转移能力； 4.5系统提供评估报告、训练报告及成长报告，供治疗师评估治疗和训练效果。 | 1 | 套 |
| 8 | 心理健康测评工作站 |  | 1、系统首页： 1.1首页支持日常使用、隐私保密/广告宣传、大数据屏展示至少三种使用场景。可一键切换。 1.2使用模式下突出单位介绍、咨询、预警、通知消息。屏保模式支持滚动播放图片、视频，适合宣传广告通知；数据展示模式的大数据统计屏。 1.3默认数据大屏： 实现宏观上监控区域心理信息化应用整体情况展示，提供覆盖全校信息化数据情况展示。 1.3.1支持全校用户数、管理员数、男女数、男女占比、在线在比等基础用户数据和用户活跃情况进行统计展示； 1.3.2测评数据统计看板式监测管理，对量表数、测评数、测评人数，可查看最新的测评记录，SCL-90测评指标统计，各项因子预警数量统计； 1.3.3测评预警统计：统计全域危机干预总人数、今日预警人数等； 1.3.4危机疑似问题人数统计：汇总测评人员疑似问题分类，并实时进行比例统计； 1.3.5咨询/预约统计：智能管理各测评人员咨询数量数据，统计正在咨询情况、正在预约情况、咨询完结情况、预约完结情况等数据，并用饼状图表示各数据占比。 2、用户管理： 2.1用户管理列表：用户列表按角色类型来。系统默认基础用户列表包含：至少有普通用户列表、咨询师列表、管理员列表三类。 2.2普通用户列表：列表至少包含新增用户、批量删除、批量禁止登录、重置密码、处理密码申诉、批量导入用户、批量导出用户、高级筛选导出、用户详情表等功能。用户详情表包含：基础资料表、健康情况表、教育情况表、残障等级表、家庭情况表、家庭访谈表、精神状态表等不少于7份资料表。 2.3咨询师列表：包含新增咨询师、批量删除、批量禁止登录、批量导入咨询师、批量导出咨询师、高级筛选导出、个人统计等功能。 2.4管理员列表：包含新增管理员、批量删除、批量禁止登录、批量导入管理员、批量导出管理员、高级筛选导出、指定班级等功能。 3、量表库管理 3.1量表分类：可自定义分类名称。 3.2本地量表库：本地量表库是内部使用的独立量表库，系统自带70+量表。 超管可新增、删除、隐藏量表，量表内容可编辑包括：量表简介、量表题目、量表因子、因子得分算法、因子解释等。系统还提供了量表模板，支持用户自行编写量表并上传使用。 3.3量表编辑功能：基本编辑内容包含量表名称、分类、封面图片、计分方式、应用场景、每题答题限时、整体答题限时、读题时间、重测间隔、测评指导价格、申请解读价格等。 3.4因子预警自定义：每个量表支持设置不同的预警标志，可自定义预警条件、预警方式、预警值、预警程度等级。 3.5量表包设定：可将多个量表绑定为量表包，方便管理员发布任务。 4、发布测评任务 4.1多种发布对象：可对单人、多人、班级部门团队等对象发布测评任务。 4.2多种量表发布方式：可选择单个、多个量表、量表包等方式进行任务发布。 4.3预警联评发布：可为量表中的任一因子设置预警联评条件，触发相关因子预警后，即可自动进行量表联评。因子联评条件也可同时设置多个。 5、已发布测评记录 5.1对已发布测评任务，可随时查看任务进度、再次编辑任务条件、分享测评二维码等。 5.2对进行中的任务，可修改参与用户名单、导出完成名单、未完成名单、未参与名单等。 6、测评报告 6.1测评报告分为自我测评报告、任务测评报告、他人代测报告、预警报告。 6.2量表测评报告支持分单人、部门等多个层级查看，可按层级导出报告。 6.3结果可实时动态更新：团体测评报告可针对无效报告、错误报告进行单点删除和再次重测，同时整个团体报告也将同时数据更新。无效报告提供再评功能。 6.4预警报告自动关注：所有测评结果达到预警值，自动加入预警报告，预警人员也会自动加入关注人群，并标注危险分级（红、黄、紫等颜色）。 6.5预警报告自动分级：预警的报告会根据量表库设置的量表预警级别，自动进行预警表示，不同量表可以以符号加以区分，还能以符号表示预警的严重程度。 6.6预警联评发布：可为量表中的任一因子设置预警联评条件，触发相关因子预警后，即可自动进行量表联评。因子联评条件也可同时设置多个。 7、写作测评 7.1写作测评流程：用户依据写作提示，可进行抑郁状态、焦虑及人际关系困扰三项指标的筛查测评。 7.2智能校验：系统实时识别用户提交作文是否符合写作提示要求；若不符，即时提醒并允许重新提交。 7.3写作测评报告：报告含评估结果、结果解读以及心语回音镜三大功能板块，报告均可一键导出、打印。 8、危机干预系统 8、危机上报 8.1危机上报：普通用户、管理员、咨询师等身份用户，可在系统内进行危机上报，将疑似危机用户情况，上报给超级管理员进行审核处理。 9、关注人群 9.1关注人群来源：测评报告中产生的预警人员，将自动加入关注人群。也可直接在关注人群列表批量导入。 9.2管理员可对关注人员进行多次关注跟进，并记录跟进过程。 9.3申请移入干预：对于多次关注跟进后，仍存在问题或问题更严重的测评人员，管理员可向超管申请，将其移入干预人群，由超管或领导层对其采取干预措施。 9.4预检筛查表：管理员将关注人群移入干预前，需要先填写干预预检筛查表，通过特定的筛查量表来确定测评人员的现状，筛查表结果也将一并提交给预检员为其提供参考。 10、干预预检 10.1干预预检功能：申请移入干预的测评人员需要先经过干预预检，由预检员来筛选确定其问题严重程度和真实性。对于确实需要干预的测评人员，可移入干预人群列表，并启动干预流程。 干预预检功能默认由超管负责，在模块设置内开启预检员功能后，可绑定预检权限给普通管理员，辅助超管处理预检工作。 10.2危机上报预检：用户、咨询师、管理员上报的危机情况，都需要通过危机上报预检，由超管或预检员筛选和核实危机真实性，以确定是否需要关注或干预。 10.3移入干预操作：管理员在移入干预前，可查看到对应人员的基本信息、预警信息、预警等级、加入关注时间、加入关注原因、关注跟进记录、预检筛查表等。根据所有的材料进行综合判断，确定是否移入干预。 11、干预人群 11.1干预人群列表：可查看用户的基本资料、问题优先级、干预跟进次数、加入时间、风险等级、疑似问题类型、异常行为表现、用户来源等，还可查看关注期的关注记录。 11.2干预过程：系统可勾选干预措施，并记录危机干预的措施实施说明、干预后的结果、后续帮扶计划等。 12、干预完成档案 12.1档案列表：对于结束干预事件的用户进行档案归档，方便下次调阅。同一个用户可按归档的时间顺序形成归档记录，便于应对可能长期出现的心理危机情况，提供历史依据与参考。 12.2干预完成档案：包含用户的基本信息、干预用户的来源、前期关注情况及关注记录、后期干预情况及干预记录等。档案可导出可打印。 13、消息记录盒 13.1危机干预做的任何关注或干预操作均可在此查询，同时还支持对关注和干预事项设置跟进提醒，可用短信、通知、微信消息等通知管理员。 14、用户档案 14签名查阅制度 14.1平台采用档案签名查阅制，仅允许管理员查阅。为保证测评人员隐私，查阅档案前还需填写申请查阅原因，并让管理员验证登录密码，完成电子签名。每次查阅时间限制最长为7天。 15、档案详情 15.1一人一档一策（静态、动态化）：记录了用户在本系统内使用的所有功能情况，包括：测评记录、自评记录、危机干预记录等功能的使用记录。 15.2用户基本资料：包含测评人员的基础信息：姓名、账号、性别、出生年月、所在机构、分层及联系方式等，其他维度内容包含测评人员的健康情况、家庭情况、教育情况、家庭访谈、精神状态、残障等级，还可新增其他维度。 15.3测评档案：能够查看用户参与的所有测评记录，包含测评量表题目、答题情况、答题方式、测评时间、报告结果等。 15.4危机干预档案：可以查询到测评人员的危机干预记录，什么时间点被标记成异常，产生异常的方式来源（主动添加、测评、咨询等）、异常的等级、异常的问题分类，以及整个危机干预过程中的关注阶段记录、干预阶段记录。 15.5档案时间线：心理档案所有档案记录均按时间先后排序，可看到用户历年的数据变化，上述所有档案记录均按分项/整体导出。 16、设备参数：台车样式，带滚轮，设备外观；配鼠标键盘；主机：一体式主机显示器；配置：cpu:≥4核，内存：≥16G内存，固态硬盘：≥512G，屏幕尺寸：≥23.8英寸；网卡：集成千兆网卡，网线接口。 | 1 | 套 |
| 9 | 触控一体机 |  | 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160； 2.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%，支持防眩光功能。 3.CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。 4.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 5.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 6..整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。 7.最大功率≥60W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式。 9.整机上边框内置非独立式摄像头。摄像头对角线视场角≥120度，可拍摄≥800万像素的照片，支持画面畸变矫正功能。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。 11.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 12.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 13.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。 二、插拔式电脑模块： 1.电脑模块CPU要求：性能不低于1.8GHz；配置要求：不低于DDR4 8GB内存，256GB SSD固态硬盘配置；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 3.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 三、内置教学软件 1.软件互动教学：通过软件端可实现学生手机、平板等与教师端授课工具进行连接，实现线上、线下混合互动教学。 2.直播授课：老师可利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放。 3.云盘存储：为每位教师可提供≥4GB的个人云空间，可上传图片、视频、音频、文档等类型文件，并且可以创建文件夹，实现资料个性化分类整理。 4.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中可以设置：主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。 5.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 6.随堂测验：支持老师在课堂中通过教师端一键调取预先准备的测验题目，并分发给学生进行作答，支持设置答题时长以及自动统计答题结果；答题过程中，支持老师提前结束答题。 四、设备管控软件 1.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。支持无网络情况下，通过手机微信扫一扫验证身份后进行解锁使用。 2.支持同时查看9间教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内屏幕、摄像头的实时画面，以及麦克风的声音。可远程发消息、发语音干预，也可记录备注；支持记录管理员的巡视记录，方便回溯。 3.支持管理员上传正版软件，经过封装软件后，批量将软件发送至大屏设备安装，安装过程不影响正常教学。 4.支持一键开启设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，当有不良弹窗时，自动拦截，以保证课堂教学稳定进行。 5.支持批量设置大屏设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险。 6.大屏设备的整体使用数据可实时查看和导出，并且支持精确查看具体设备的数据。 7.配备移动式支架。 | 5 | 套 |
| 10 | 器材架 |  | 1、规格：≥150*35*180cm（长宽高）； 2、材质：实木颗粒板材+铁艺+高档五金配件； 3、颜色：多颜色可选。 | 23 | 套 |
| 11 | 社区居家养老系统 |  | 一、整体要求： 智慧养老信息平台： 1、配套各种智能硬件通过本平台进行调度指挥，对呼叫、报警、护理、老人入住、健康数据同步起到管理作用。 2、具有多个功能模块、未来功能可扩展的建设模式，并实现分权账户应用、模块管理、数据库搭建等统一云平台，形成统一平台、入口多重应用、功能多重应用、业务集中、数据集中的公有云平台模式。 3、采用B/S以及微服务架构。 4、系统平台无用户和账户数限制。 5、平台运行在linux环境下。 ▲6、需涵盖以下18个主要子功能模块（名称不需要完全对应，但功能需大致相同）：（1）指挥中心大屏功能模块、（2）长者档案管理模块、（3）会员中心功能模块、（4）机构养老功能模块、（5）医养康护系统功能模块、（6）财务管理功能模块、（7）安防定位功能模块、（8）健康管理功能模块、（9）评估系统功能模块、（10）巡更巡检功能模块、（11）服务商管理功能模块、（12）居家社区管理功能模块、（13）膳食管理系统功能模块（14）管理中心功能模块、（15）智能设备管理系统模块、（16）系统维护功能模块、（17）移动互联网功能模块（18）工作台功能模块（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）。 二、具体功能要求： （一）指挥中心大屏功能模块： 1、可根据自己的个性化需求自定义更改大屏幕上每个模块的展示内容。 2、可通过实时可视化图表效果展示机构及客户数据。 3、运营数据监管：能实现数据实时更新，可按照不同维度分析查看运营中的长者分类、年龄分布、养老身份分布、床位情况、服务情况、老人数、智能设备监测数据、设备告警信息等情况。 4、养老资源监管：对区域内特困供养老人、留守老人、优抚老人、五保老人、低保老人、独居老人、社会化老人、服务人员、服务商、养老机构、居家养老服务站、日间照料中心等可在地图上显示位置和基本信息等内容，实现区域信息可视化。 ▲5、数字报表：包括查房记录统计表、健康信息统计表、护理评估照护记录、健康监测登记表、护士值班报告表、日常活动记录表、宣传教育记录表、安全检查记录表、查房内容分配管理、健康信息统计维护、数字报表配置管理等。（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）。 （二）长者档案管理模块： 1、长者档案管理：记录长者的基本信息，而且能在地图显示长者家庭地址等，也可以一键到达健康信息、体检记录、携带物品、长者评估、长者日志、健康数据、室内定位、室外定位。 2、长者信息分析：长者档案分类条件查询查看，导出，统计展示。 3、长者合同管理：将纸质版合同进行上传，可上传扫描件，照片，文件等。 （三）会员中心功能模块： 1、生日日历展示：生成长者生日日历，可视化长者生日。 2、生日短信关怀：长者生日时可自动发送生日祝福短信。 3、一卡通：对系统内长者一卡通进行管理，绑卡，进行卡片押金，挂失等操作。 4、一卡通账户流水：支持查看老人的一卡通流水情况及余额情况，支持数据打印，导出。 5、一卡通充值统计：机构每日（月）一卡通账户充值总金额统计展示。 （四）机构管理功能模块： 1、房态管理：床位显示、入住展示、床位管理。 2、入住服务：接待来访、入住预约、试住登记、办理换床、院长审批、探视来访、老人请假、账单项目变更、不良事件管理、入住流程配置、日间照料接送。 3、护理管理：对护理人员进行信息化管理。包括护理小组配置、护理分组配置、排班时间设置、护理排班方案、护理排班管理、护理替班管理、护理交班管理、护理成员管理、护理安排记录、护理查房记录、护理学习材料。 4、仓库物资系统：包括仓库管理、物资管理、库存统计、入库记录、出库记录、借出归还、物资调拨、物资报废等。 5、后勤管理系统：包括日常检查、设备维护、设备报修、杂费抄表、后勤费用类型。 6、临终关怀：病危通知书管理。 （五）医养康护系统功能模块： ▲1、医养康护计划：可为长者制定个性化的康复计划，或日常护理计划（日计划，周计划，月计划等）。（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）。 2、护理服务项目：可自定义添加护理服务项目，维护项目名称类型，收费金额，是否是特定人员等内容。 3、护理服务套餐：可对添加项目进行套餐形式的配置。 4、护理等级管理：企业可自行维护企业长者所需要的护理等级也可以把护理等级和护理计划进行捆绑。 5、护工护理记录：可详细查看护理人员给长者护理的详细记录，如带长者散步每次什么时间，多少次，详细描述照片等内容。 6、护理项目记录：可查看每个护理项目的护理详细记录。 ▲7、护理打卡维护：在护理人员通过移动端执行护理项目时可快捷选择维护好的结果，方便对常规内容快速提交。（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）。 8、护工绩效管理：对护理人员给长者服务的绩效情况进行统计分析。 六、财务管理系统功能模块： （一）入住费用： 1、收费标准设置：可自行制定不同收费标准，并可设置为停用或启用状态。 2、收费科目管理：可自行制定不同收费科目，并可设置为停用或启用状态。 3、收费模式：可在制定收费科目或收费标准时选择不同的收费模式，如一次性费用，按月计费，按天数计费等。 4、收费类型：可在制定收费科目时选择不同的类型，如：可退不可退等。 5、优惠活动设置：制定不同的优惠活动，并可设置为停用或启用状态。 6、优惠项目：可制定不同名称的优惠项目，并可设置为停用或启用状态。 7、优惠类型：可进行不同优惠类型的选择，如折扣，减免等。 8、活动时间设置：可设置活动持续时长。 9、入住清单设置：可更改长者每月固定生成的账单内容。 10、收费比例设置：可设置每次扣费扣除长者账户和赠送费用的比例。 （二）临时费用：消费类型（对长者的额外消费进行扣费或登记）、消费登记（设置长者的消费类型）、药单缴费（对机构里医生给长者开的药进行缴费）。 （三）账单管理： 1、老人账单管理：可查看所有长者的账单，可通过筛选、搜索操作，查询单个长者的账单，并能按日期时间段查询显示收费明细。 2、账单打印：可对账单和收费明细进行打印，可编辑打印的账单类型及自定义账单标题； 3、押金单打印：可对押金单进行打印。 4、缴费：可主动缴费，也可以设置自动在账户内扣除。 5、账单修改：可对账单进行修改。 6、账单操作记录：可查看账单的操作记录。 7、金额统计：查询统计机构的财务收入的明细。 8、老人账户管理：可对长者的虚拟账户进行管理。 9、账户创建：给长者创建账户也可与一卡通绑定。 10、账户充值：对长者账户进行充值。 11、账户退款（取现）：给长者账户的余额进行取现。 12、账户记录：长者账户内的资金流动记录。 13、账户自动扣费设置：可设置长者账单能否自动在长者账户余额中扣除。 七、安防定位功能模块：长者佩戴胸卡或手环，通过4G网络、定位基站等进行智能化联网监控，在平台实现人员定位监控、地图管理、报警管理等功能，对长者进行室外定位和室内定位监控，须实现以下功能： 1、能实现室外定位： 1.1、室外定位电子围栏：长者室外实时定位查看及电子围栏设置，轨迹回放查看。 1.2、室外电子围栏预警：长者走出电子围栏后告警。 1.3长者实时位置热点：所有长者室外实时动态位置分布。 ▲2、能实现室内定位：室内长者实时定位（长者室内的实时定位位置）、室内区域长者定位（一定区域内的长者位置情况）、室内定位活动记录（长者室内定位的活动记录）、室内定位基站管理（对室内定位信标进行管理）、室内定位区域设置（对室内定位的区域进行管理）、室内定位地图配置（对室内定位地图进行配置）。（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）。 八、健康管理功能模块： 1、数据实时采集监测：收集各种健康相关数据。数据可以来自多种来源，如智能穿戴设备（如智能手表、健康手环）、智能床垫、便携式医疗设备（如血压计、心电监测仪）等。数据采集可以包括心率、血压、血糖、睡眠质量、运动步数等。 2、健康管理：长者基本健康档案记录，健康履历病历的记录。 3、健康监测功能还可以与医院的电子健康档案系统连接，使医生可以访问患者的其他健康数据，为患者提供更精准的治疗建议和健康管理方案。 4、体检报告：上传长者的健康体检报告。 5、中医体质评估：民政部规定的中医体质辨识评估。 6、体质评估报告：中医体质辨识评估报告。 7、健康数据可视化查看。 8、手动采集数据：可手动录入长者健康信息。 9、智能床垫监测：可监测长者的呼吸，心率，体动，离床等数据。 10、设置床垫报警范围值：可设置床垫的监护时间段，心率范围，呼吸范围，体动时间，离床时间，实现主动安全预警。 九、评估系统功能模块： （一）综合评估： 1、老人评估：对长者进行评估后生成长者的个人评估报告。 2、评估标准：可维护评估的标准如民政标准，地方标准，企业标准，特殊标准等。 3、评估类型：支持基于国家民政标准的智慧化长者行为能力评估例如：日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与等进行智能化的专业评估，也可自定义评估类型模板库用于进行系统化评估。 4、评估内容：按自定义评估类型评估量表添加内容，可对内容进行维护。 5、评估结果：按照自定义评估量表中的评估类型，进行最终评估结果内容的维护和设置。 （二）评估机构管理： 1、评估机构：评估机构系统创建。 2、机构管理员：创建评估机构管理员。 3、评估人员：评估人员账号管理，评估人员可登录对应移动端进行评估。 十、巡更巡检功能模块： 1、走访计划管理：可对长者进行计划走访安排。 2、走访内容维护：对巡视人员需要巡视的内容进行管理。 3、走访探访记录：巡视人员巡视的结果查看。 十一、服务商管理系统功能模块： 1、服务商列表：对所有服务商进行管理，创建服务商账号，分配服务项目、服务区域等。 2、服务商员工管理：添加服务商可以服务的员工信息。 3、自由职业者管理：自由职业者（兼职人员）的管理。 十二、居家养老功能模块： （一））项目管理 1、服务类型管理，创建服务类别。 2、计价单位管理：编辑商品价格。 3、服务项目管理：编辑服务项目内容。 4、服务套餐管理：创建多个服务项目打包套餐。 （二）服务订单管理： 1、订单新增：座席人员进行新订单的创建。 2、预约方式设定。 3、订单评价。 4、订单回访。 5、订单改派：对有要求的订单，进行重新分配。 （三）对账管理：对账结算列表、服务对账结算、对账统计明细、订单列表分类统计、服务商分级统计。 十三、膳食管理系统功能模块： 1、点餐系统：现场点餐一卡通消费。 2、点餐记录：点餐记录。 3、食谱管理：对每天食谱进行计划安排编辑。 4、食物管理：对所有食物进行编辑。 5、食物类型：对食物类型进行编辑。 6、禁忌人群：对食物禁忌人群进行编辑。 7、食物口味：食物口味设置。 8、食物口感：食物口感设置。 9、餐厅管理：对多家餐厅进行管理。 10、餐厅类型：对餐厅类型进行管理。 11、供应状态：对供应状态进行管理。 12.供应区域：对供应区域进行管理。 13、用餐时间点设置：用餐时间点设置。 14、餐饮供应商管理：对餐饮供应商进行管理。 十四、管理中心功能模块： 1、移动端管理：新闻编辑管理、轮播图设置、广告类型管理、老人关联子女、综合设置管理。 2、人事管理：员工管理、人事变动、团队管理、培训管理等。 3、礼品管理：礼品设置、礼品兑换。 4、办公管理：企业通讯录、我的日程安排。 5、公告管理：公告通知发布、公告类型维护。 6、知识培训：知识库管理、知识库类型。 7、日志管理：查看使用系统的人员登录的时间和操作系统内容的记录。 十五、智能设备管理系统模块： 1、智能设备管理：对接到系统内的设备，可把设备与长者进行绑定；支持设备查询、新增设备、设备类别、编辑设备、设备列表、排序等功能。 2、设备厂商信息：设备厂家信息管理维护。 3、设备品牌型号：设备品牌型号管理维护。 十六、系统维护功能模块： 1、权限管理： 1.1资源菜单管理：可自行更改各功能名称。 1.2资源组管理：每一个功能都称之为资源，将多个功能打包起来，称为资源组。 1.3内部角色管理：按机构的员工角色进行功能的分配，权限的分配（权限为：修改，添加，查看，删除）。 1.4报警权限配置：可管理各员工账号是否可以接收报警信息。 2、设备接口：进行智能设备的相关接口管理。 3、告警及超时管理： 3.1可自行设置告警超时未处理，升级告警超时时间设置。 3.2告警处理类型：可自行设置告警超时未处理，升级告警方式。 十七、移动互联网功能模块： 1、老人角色： 1.1SOS紧急呼叫：可设置紧急呼叫号码，支持快捷呼叫医疗工作人员或紧急联系人。 1.2健康管理：可查看自己的健康数据。 1.3自助服务：老人可以自己进行服务项目的选择下单。 1.4视频宣教：可观看系统后台上传的健康视频、课程、专家讲座等。 1.5设置：可设置老人登录账号，查看服务订单，意见反馈。 1.6注册：新会员登记。 2、子女/亲属角色 2.1生活服务：支持展现长者账号当前余额、押金以及缴费明细，并提供充值入口，家属通过生活服务提交订单，并能通过线上缴费支付。 2.2健康信息：支持展现长者健康记录、生命体征、睡眠垫、评估相关信息，让家属快速了解长者各项健康信息和监测数据。 2.3相册视频管理：可以上传长者日常活动的图片和视频到平台。 2.4位置服务：可查看长者的实时位置和轨迹。 ▲2.5睡眠关爱：可以监测长者睡觉时的呼吸、心率、睡眠质量、离床/入床；（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中） 2.6告警管理：实时得到长者的定位预警、体检项目预警、睡眠监测报警、安防报警。 2.7订单与服务管理：查询关联长者的服务订单信息，对服务流程、服务质量、服务效果等方面进行监控和评价。 2.8护理记录：可查看长者在养老机构内的护理情况，查房记录。 3、角色 ▲3.1查房记录：进行查房，可查看当日或历史查房记录，查房可进行拍照；（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）。 3.2监测报警：所负责的长者报警信息，并且可对报警信息进行处理，并进行处理结果记录，拍照，文字描述，选择处理等级。 3.3健康档案管理：查看自己所负责的长者健康信息，如心率，血压等。 3.4护理老人：查看自己所负责长者的基本信息，疾病情况。 3.5护理计划：查看自己负责的长者的个性化护理计划，或康复计划并对护理内容进行打卡，拍照或备注。 ▲3.6活动管理：可记录机构组织的活动，活动主题，内容，照片等；（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）。 3.7护理执行：支持日常护理的管理，准确查询需要执行护理任务的长者，支持对护理计划进行确认与提交。 4、评估人员角色：老人评估，支持民政部最新评估标准，生活能力评估，压疮评估，简易智能量表，跌倒坠床风险评估等多种评估量表。 5、巡视人员角色 5.1巡视人员可上门对老人进行巡视，并对巡视内容做相关记录，如打卡拍照等，后台可实时查看。 5.2巡视老人：可选择巡视的老人，支持模糊搜索，可看到老人头像姓名，性别，出生年月。 ▲5.3巡视照片：支持对巡视进行拍照。（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中）。 5.4备注：对巡视结果进行信息记录。 5.5巡视记录：支持查看自己的巡视记录。 6、服务商角色 6.1轮播图：可自行更新轮播图广告。 6.2工单跟踪：可对已接单的订单进行跟踪服务，如：进行服务导航，服务开始的拍照录音，服务结束的拍照录音，支付方式选择等操作。 6.3服务抢单：当用户通过电话或手机端下单后服务商可抢自己服务范围内的订单。 6.4查询统计：可查询统计自助服务的工单信息。 6.5派单管理：可把抢到的订单自己处理或者派单给公司的外勤人员。 6.6现场下单：可到长者家中了解长者需求后现场创建订单。 6.7老人信息录入：对长者的基础档案错误地进行更正或直接创建新增的长者会员档案。 6.8手动采集：可用传统设备采集长者健康情况后通过移动端上传系统通知管理，接收平台下发的通知。 6.9服务人员角色： 轮播图：可自行更新轮播图广告。 工单跟踪：可对已接单的订单进行跟踪服务，如：进行服务导航，服务开始的拍照录音，服务结束的拍照录音，支付方式选择等操作。 服务抢单：当用户通过电话或手机端下单后服务商可抢自己服务范围内的订单。 查询统计：可查询统计自助服务的工单信息。 现场下单：可到长者家中了解长者需求后现场创建订单。 手动采集：可用传统设备采集长者健康情况后通过移动端上传系统通知管理，接收平台下发的通知。 十八、工作台： 1、添加入口：可自行添加删除快捷功能，使使用人员方便工作，将常用的功能添加在工作台中。 2、数据展示：可自定义更改工作台中的展示模块，自行组合添加删除，调取组件库中的组件，自行更改。 十九、服务器： 1、CPU：≥4核。 2、内存：≥8G。 3、硬盘：≥1T，硬件配置可根据日后业务量增长情况和使用需求进行扩容。 4、显示器1台，分辨率：≥2200*1440。 | 1 | 套 |
| 12 | 数字无线呼叫系统 |  | 1、24门液晶无线主机1台； 2、防水拉绳无线分机3台； 3、无线走廊显示屏1套； 4、信号中转器1套。 | 1 | 套 |
| 13 | 接待吧台（含接待椅） |  | 1、规格：≥200*60*105cm； 2、材质：实木颗粒板材+高温烤漆+五金配件； 3、颜色：多颜色可选； 4、配备抽拉键盘托一套，储物抽屉一个； 5、接待椅2把，可升降、可旋转接待椅，总尺寸≥φ38*85～105cm | 1 | 套 |
| 14 | 社区居家养老系统工作站 |  | 1、CPU：≥2.8GHz； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥1TB； 4、显卡：独立显卡； 5、显示器：≥21.5英寸显示器； | 1 | 台 |
| 15 | 适老化接待沙发 |  | 1、材质： 实木框架：采用橡胶木； 海绵：靠背和坐板为高密度海绵； 布料：科技布； 油漆：味油漆。 2、尺寸：1+1人位，单人位尺寸≥75*75*75cm（长*宽*高）。 | 1 | 套 |
| 16 | 适老化圆茶几 |  | 1、材质：胶木； 2、尺寸：≥直径60cm*高50cm。 | 1 | 套 |
| 17 | 智能AI健康管理机器人 |  | 一、产品功能： 1、健康体检： 1.1血压测量：机身集成一体式血压计，伸手即可检测收缩压和舒张压，数据实时记录，自动判断结果，高血压或低血压及时提醒并提供建议； 1.2心率测量：测量血压时同步检测，数据实时记录，自动判断结果，心动过速或过缓及时提醒并提供建议； 1.3体温测量：红外测温，可测额温/耳温，数据实时记录，自动判断结果，发热及时提醒并提供建议； 1.4血氧测量：指夹式测量血氧饱和度，数据实时记录，自动判断结果，缺氧及时提醒并提供建议； 1.5心电测量：监测心电图，输出诊断结果，数据实时记录，异常及时提醒并提供建议； 1.6血糖测量：空腹和餐后血糖检测，数据实时记录，自动判断结果，高血糖或低血糖及时提醒并提供建议； 1.7尿酸测量：尿酸检测，数据实时记录，自动判断结果，高尿酸及时提醒并提供建议； 1.8总胆固醇测量：总胆固醇检测，数据实时记录，自动判断结果，高血脂及时提醒并提供建议； 1.9支持开通红外热成像健康风险评估和中医四诊仪等外接产品。 2、AI健康管理： 2.1健康报告：基于健康体检测量数据进行分析评估，自动生成健康报告，分析各项健康指标结果和趋势变化，并给出饮食、生活、调理建议，评估心血管疾病风险。此外，支持报告分享和打印； 2.2健康计划：基于采集的测量数据，运用AI大模型，自动生成专属个性化健康计划，包含饮食、运动、喝水等，机器人智能语音和图文提醒监督计划执行，并生成执行周报和总结报告； 2.3用药提醒：支持服用药物管理，到点自动语音和图文提醒服药，以免忘记错过。 3、AI健康管家： 3.1AI问诊：通过人机对话方式，AI健康管家根据病情症状，评估可能的患病情况，并给出可能疾病、就诊科室、诊疗建议等信息； 3.2视频问诊：全科视频医生团队，一对一服务，7*24小时在线，无需预约，10秒响应，解决常见病、多发病问诊，可根据需要开具用药处方，支持线上购药。（赠送视频问诊个人版一年时间）； 3.3媒体中心：集成健康养生常识、在线视频、资讯音乐、营养膳食、教育辅助等资源，通过语音交互、音视频播放等方式； 3.4视频通话：机器人可与家人手机端双向远程视频通话； 3.5远程监控：高清摄像头，实时捕捉家中画面，并通过网络传输到手机端； 3.6健康商城：线上购物商城，在家即可方便购买健康设备或产品，送货上门； 3.7SOS紧急呼叫：可绑定紧急联系人，如家人、朋友或医疗急救中心，可一键呼救寻求帮助； 3.8媒体宣传：可设置视频/图片媒体播放任务，在指定时间段机器人闲暇时进行播放，适合宣教推广。 4、人机交互： 4.1屏幕升降：主页双指上滑或下滑，屏幕自动上升或下降；触发血压/心率测量时，屏幕自动上升； 4.2人脸识别：拍摄人脸照片，通过图像识别技术，自动匹配用户身份； 4.3语音交互：基于自然语言对话系统，实现人机流畅交流，高度智能化； 4.4触屏交互：屏幕支持多点触控，； 4.5微信公众号：配套用户手机客户端，用户关注微信公众号并登录个人中心，可即时接收体检结果通知，查看健康数据、健康报告，执行健康计划等； 4.6后台管理：配套管理平台，可视化数据看板，健康检测数据报表，健康计划管理，视频问诊、通话、SOS等记录，媒体内容管理，用户管理，机器人管理等。 二、规格参数： 1、尺寸：≥299*276*314mm； 2、CPU：≥四核，1.8GHz； 3、系统存储：≥2+16G； 4、屏幕：≥10.1寸IPS≥1920*1200高清显示屏，支持多点触摸； 5、摄像头：≥800万像素。 | 1 | 套 |
| 18 | 茶水台 |  | 1、规格：定制； 2、材质：实木颗粒板材+高档五金配件； 3、颜色：多颜色可选。 | 1 | 套 |
| 19 | 插花训练组 |  | 技术要求： 1、尺寸：≥30cm×30cm×1.8cm； 2、内容物：插花盘1个、花材1组、名牌夹1个； 3、材质：插花盘木制； 4、花材：不同仿真花材。 | 1 | 组 |
| 20 | 大型扑克牌 |  | 技术要求： 1、尺寸：扑克牌：≥17cm×12cm； 2、材质：纸。 | 1 | 盒 |
| 21 | 大型象棋 |  | 技术要求： 1、材质：榉木； 2、棋盘尺寸：≥38.8*19.8*3.8cm。 | 1 | 套 |
| 22 | 围棋 |  | 包括：①楠竹棋盘一张②黑白仿玉棋子361颗③塑料棋罐2个④pu皮革棋盘一张⑤棋书⑦围棋备用子6～10颗直3合1一本⑥棋包一个径≥3.5cm木质象棋一副。 | 1 | 套 |
| 23 | 跳棋 |  | 棋盘边长：≥16cm； 棋盘厚度：≥4.0cm； 棋盘重量：≥1.0kg； 棋孔直径：≥1.0cm； 产品包装：彩盒装。 | 1 | 套 |
| 24 | 团体活动桌 |  | 1、台面板饰面采用优质三聚氰胺板，台面厚度25mm，PVC胶边。台面形状是扇形或梯形，面板采用E1级环保板材。 2、台身框架立柱为φ48*1.2mm圆管，框架的横梁为方管，合金脚轮，钢架颜色白色； 3、结构：每套分为6座，采用六块桌面拼接而成； 4、书网：采用优质12圆管（厚度为0.8mm）经注塑塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理； 5、规格：形状：梯形，上底：≥600mm，下底：≥1200mm，桌面深度：≥520mm； 6、六桌六椅。 | 2 | 套 |
| 25 | 护理床 |  | 1、规格尺寸： 净床面尺寸：≥2000*900*500mm。 2、功能： 病床背部倾斜度：0-75°，±5°，病床腿部倾斜度：0-45°，±5°。 3、承载力：≥240kg。 4、床头、床尾： 4.1高强度工程塑料吹塑成型； 4.2采用挂式结构，强度高； 4.3连接处使用金属不锈钢挂钩， 4.4床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，带一次成型病历卡座及防撞轮，装饰带颜色可选。 5、材质： 5.1床框采用≥40*80*1.5mm碳钢管、床腿使用≥50*50*1.5mm碳钢管； 5.2床板：采用优质冷轧板材，厚度≥1.2mm，一次性冲压成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺；凹型面板结构，设计有椭圆形透气孔；床板四周焊接加强筋，增加承载力。 6、双向保护摇杆。 7、护栏： 7.1碳钢折叠式护栏，护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，立柱采用直径≥19mm碳钢圆管；采用侧六位钻孔安装方式，强度高，六立柱支撑防夹手模式； 7.2护栏活动连接均采用钢件连接，外罩ABS装饰盖； 7.3护栏开关机构件采用铸铝工艺，精度高，强度好； 7.4护栏升起后护栏上缘距离床面≥480MM。 8、脚轮：配备医用静音外包脚轮，每个脚轮都配有独立开关。 9、床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用防水深色帆布，底层为厚≥40mm棕丝成型垫，上层为≥40mm高弹性海绵，有透气孔，床垫套全脱设计。 | 9 | 套 |
| 26 | 电动护理床 |  | 1、外形尺寸规格：长度2050mm±5，床面宽度900mm±5，床体标准高度550mm±5。便孔尺寸：310X230mm±5； 2、电机数量为4个，电动四功能（电动左右翻身、电动起身、电动腿位升降、电）动坐便； 3、调节范围：背部可升降角度：0-75°，腿位可升降角度：+25°至-75°，侧翻身可升降角度：0-60°； 4、不锈钢木色护栏：护栏采用不锈钢材料，厚度≧0.55mm以上。上下连接件采用一次冲压成型钢件，厚度≧1.0mm。配有防松紧固件； 5、床头尾板：床头、床尾采用橡木板材制作而成； 6、四轮采用静音轮，刹车稳定灵活、方便制动闸的使用，用脚或手下压，表面覆盖白色高强度ABS工程塑料包罩， 7、床垫：采用优质防水尼龙布。内部采用天然椰棕丝压缩而成。 8、一键复位功能，点击复位功能键，简化操作流程； 9、床体可承载重量≥1500KG。采用内藏式电机末端设计； 10、床帮采用厚度为≥1.0mm的≥40×60方管。床面采用厚度为≥0.8mm的≥20×20方管； 11、焊接工艺：床架和床面采用平铺满焊； 12、床体喷涂工艺：床体表面经钢丸喷砂除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色； 13、产品配置：控制手柄、控制盒、电源线、静音轮、不锈钢护栏、餐桌、6公分床垫、洗头盆、便盆、水盆、输液架、木质床头床尾。 | 1 | 套 |
| 27 | 床上用品 |  | 1、材质：亲肤、透气面料。 2、填充物：高弹记忆棉填充。 3、设计特点：床单、被罩等易拆卸设计，方便清洗和更换。 4、规格： 4.1面料：涤棉； 4.2明细：被套、被芯、床单、床垫各一只； 4.3枕套两只，枕芯两只； 4.4被套：≥150*200cm； 4.5被芯：≥150*200cm； 4.6床单：≥160*230cm； 4.7床垫：≥120*200cm； 4.8枕套：≥48*74cm*1； 4.9枕芯：≥48*74cm*1。 | 11 | 套 |
| 28 | 老年护理人 |  | 1、高分子材料制成，肤质仿真度高。 2、关节十分灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位。 3、床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 5、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≥200ml。 6、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 7、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml。 8、造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存。 9、口腔护理：有活动义齿。 10、气管切开术后护理。 11、乳房护理。 12、注射给药。肌肉注射：臀部、股外侧。皮下注射：上臂三角肌。 13、可注射真实药液，注射模块可更换。 14、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。 15、左手可练习静脉穿刺和静脉输液。 16、可进行模拟褥疮护理。 | 10 | 套 |
| 29 | 实木床头柜 |  | 1、规格尺寸：≥430×400×680mm。 2、材质： 整体材质为木质颗粒板。 3、结构特点： 床头柜面凹陷型设计，防止物品掉落；柜体三层设计，第一层为开放式储物空间，方便拿取物品；第二层为抽屉，抽拉灵活，抽屉把手圆角设计，避免划伤，底部是储物柜，可放置稍大的物品。 | 5 | 张 |
| 30 | 电动起身椅 |  | 1、饰面：采用专业医用皮革，西皮饰面，甲醛含量≤300mg/kg； 2、海绵：采用泡棉，密度≥40KG/m³； 3、内框架：全实木刨方； 4、功能架：主材采用厚度为≥4mm冷轧钢板经过切割、冲压、连接成型后表面静电喷粉处理； 5、扶手面：采用白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡； 6、适老化设计，电动遥控控制，可多角度仰躺，配备辅助起身功能； 7、规格：≥780*800*1100cm。 | 1 | 套 |
| 31 | 适老化咨询沙发 |  | 1、材质： 实木框架：采用胶木； 海绵：靠背和坐板为高密度海绵 布料：科技布 油漆：净味油漆。 2、尺寸：2+1人位，单人位尺寸≥75*75*75cm（长*宽*高），双人位尺寸≥120*75*75cm（长*宽*高）。 | 1 | 套 |
| 32 | 适老化茶几 |  | 1、实木框架：采用胶木； 2、桌面：向内45度斜边； 3、油漆：净味油漆； 4、规格：≥1200*600*450mm。 | 1 | 套 |
| 33 | 虚拟现实老年人照护仿真系统 |  | 1、功能模块 虚拟现实老年人照护仿真系统包括教学管理模块、资源管理模块、教学档案模块、用户中心模块（单位管理、学生管理、角色管理、权限管理、实训室管理、应用管理、系统管理）、数据可视化模块组成（日志管理、扩展管理、标签管理、设备管理）等模块组成。 2、用户中心模块： 3、单位管理模块：包含教师统计、教师分组、教师列表功能，可以进行教师人员的增删改查及统计工作。 4、学生管理模块：包含学生数量统计、教师分组、教师列表功能，可以进行教师人员的增删改查及统计工作。 5、标签管理模块：包含应用列表、标签组、标签列表等功能。可设定标签组、不同应用的标签内容，方便为用户设定不同应用下的不同标签，方便管理员整体统计和分析使用。标签也具备统计功能，支持按班级或某种标签特征进行绘制图表，使管理员对当前学生按标签进行统计。 6、角色管理模块：该功能可对学校内的不同角色进行组的划分。 7、权限管理模块：该功能可满足中大型组织架构的权限分配。 8、资源管理模块：包含场景管理、知识点管理、文档管理功能。 9、实训室管理模块用于各实训室的管理，包括实训室列表管理、固定资产列表管理。支持固定资产的编辑和维护，可以编辑资产的名称、供应商、联系电话以及其他信息，支持生成二维码，同时支持扫描二维码显示资产信息。 10、日志管理模块：记录包括用户的每一个操作动作，方便管理员追溯过程问题。 11、教师端主要功能包括： 题库管理、试卷管理、仿真任务、考核任务、作业管理、统计功能。 12、题库管理模块：支持单选、多选、判断、简答等多种类型题目编制，内置不少养老相关500道考题，教师可以根据需要随时新增考题，功能开放、灵活。 13、试卷管理模块：内置不少于10套试卷，功能开放，老师可根据实际教学需求灵活组卷，可根据不同题目分别设定不同分值权重。 14、仿真任务模块：教师可以根据不同班级或学生群体定制发布教学或考核任务，支持“单次有效”或“周期有效”两种方式。任务分为理论考核任务、仿真实训任务和理论+仿真混合任务。任务可以设定是否允许“立即查看分数”，可以设定是否允许“查看正确答案”。 15、统计模块：教师可以对所有任务进行统计分析，可以班级排行、学生排行，查看学生档案。可以进行个体统计和群体统计分析。可以按照成绩排名、作答时间排名、男女及格占比等统计。 16、学生端包括： 仿真练习、知识库、考核、作业、成绩查询和统计、错题本、我的收藏等功能模块组成。 17、每个仿真内容均需包含任务描述、技能目标、任务目标、任务分析、流程学习、课件学习、注意事项。包含以下训练模块可供选择：异物卡喉应对，心搏骤停应对，跌倒应对（摔倒），湿热敷。 18、实训部分需包括操作提示、操作轨迹、实训功能、时间线、步骤详情、记录单、注意事项；通过案例任务流程进行模拟，实时进行过程性数据教学统计。 19、知识库模块：知识库包含图片、视频、文本三种主流类型资源。教师可以通过“教师端”根据实际教学目标动态增删改查相应资源，学生可以在知识库中查询和学习任意资源，支持学生对相关资源进行收藏。 20、考核模块：支持仿真实操考核、理论考核、混合考核三种考核模式，支持客观、主观评分两种方式。学生可以根据教师发布的考核计划，进行相对应的考核。考核状态分为“未开始”“已完成”“老师评价”三种状态。每一次考试，均可以自动判分，可以统计以往考核形成测试报告（本次成绩统计、历次成绩统计、正确率统计、知识点统计）以便于更多元化、多角度地为学生分析知识点掌握情况。学生可以将答错的题收藏进入“错题本”方便下次更好地学习。 21、个人中心模块。 个人中心是学生自己的管理中心，包括个人信息、我的收藏、浏览历史、我的错题本。个人信息包括学号、班级、姓名、登录密码管理、扩展项管理等功能。 22、教师端可以接入用户中心平台（User Center），实现教学数据互通统一桥接管理，从而实现消除信息孤岛，减少教师的重复工作量，一键式登录、一键式管理的目标。 | 1 | 套 |
| 34 | 老年认知症照护模拟（记忆力丧失模拟）系统 |  | 1、系统采用C/S、B/S构架混合开发，分为VR端、PC端组成。 2、VR端：主要用于体验式教学。 2.1失忆症是由于脑部受创而产生的病症，主要分为心因性失忆症和解离性失忆症，失忆症的特点主要是意识、记忆、身份，或对环境的正常整合功能遭到破坏，因而对生活造成困扰，而这些症状却又无法以生理的因素来说明。患者常常不知道自己是谁，或感觉有很多的“我”，课程讲解中发现学生并不能真正理解老年人记忆力丧失，也不能对记忆力丧失的老年人进行恰当的服务，通过拟真环境，模拟老年人出门、坐车、寻路等日常活动类记忆力丧失的模拟； 2.2VR端登录后，不同人员可通过VR头盔和手柄进行沉浸式体验； 2.3知识点列表：查看已有的相关知识点或自行添加相关的知识点。中间插有任务中出现的相关知识点； 2.4气候系统包含：风、雪、云、雨、雷电、彩虹可调节体验； 2.5动态光照系统包含：24动态光照效果可调节体验； 2.6时间系统包含：静止时间、真实时间、2倍速时间、3倍速时间的调节体验； 2.7场景包含：街区、车站、公交车、菜市场、卧室等； 2.8人物包括：爷爷、孙子、奶奶等；在场景中模拟老年人记忆力丧失现象，可通过VR手柄在场景中自由行走体验； 2.9对话模块：爷爷、孙子、奶奶等人物通过对话的方式从而体验出人物记忆力丧失的感觉。 3、PC端： 3.1操作方式为：键盘、鼠标操作（适用于PC平台、可用于学校机房）； 3.2PC端通过账号登录可进入系统进行操作； 3.3知识点列表：查看已有的相关知识点或自行添加相关的知识点。中间插有任务中出现的相关知识点； 3.4气候系统包含：风、雪、云、雨、雷电、彩虹可调节操作； 3.5动态光照系统包含：24动态光照效果可调节操作； 3.6时间系统包含：静止时间、真实时间、2倍速时间、3倍速时间的调节操作； 3.7场景包括：街区、车站、公交车、菜市场、卧室等； 3.8人物包括：爷爷、孙子、奶奶等；可通过键盘操作在场景中自由行走； | 1 | 套 |
| 35 | VR硬件设备 |  | 1、头盔：395±10g； 2、眼镜尺寸≥160mm； 3、内存≥6GB； 4、闪存≥128G； 5、声学：360°环绕一体式立体声。 | 5 | 套 |
| 36 | 虚拟仿真工作站 |  | 1、CPU：≥2.8GHz； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥1TB； 4、显卡：独立显卡； 5、显示器：≥21.5英寸显示器。 | 1 | 台 |
| 37 | 可移动操作台 |  | 1、材料：ABS塑料； 2、外径尺寸：≥640*500*950mm； 3、颜色：白色，配备穿线孔、键盘托、鼠标垫，以及主机柜等。 | 1 | 套 |
| 38 | 高龄者模拟体验装置 |  | 一、产品功能： 1、主要功能：用于模拟老年人身体机能的退化，及生活中的困难，针对老年人专业认知等相关课程。 2、视觉模拟： 使用特殊眼镜，模拟老年人因白内障、青光眼等眼疾导致的视觉变化，如视野变窄、视力模糊等，让体验者感受到老年人看物体和文字时的困难。 3、听觉模拟： 通过隔音耳罩或特制耳套，降低对高音调的敏感度，模拟老年人听力下降的情况，使体验者能够亲身体验老年人在交流时的听力障碍。 4、行动模拟： 采用膝关节固定套、肘关节固定带、足部加重装置等，限制关节的活动范围和灵活度，模拟老年人因关节僵硬、肌肉力量减弱等导致的行动不便，如行走缓慢、抬腿困难等。加重背心等装置则用于模拟老年人身体前屈、肌力不足等感觉，让体验者感受到老年人身体的沉重和疲惫。 5、触觉模拟： 特制手套等装置用于模拟老年人触觉和温感降低的情况，增加手部动作和拿取物品时的困难度，使体验者更能理解老年人在日常生活中的不便。 6、生活情景模拟： 通过模拟老年人用餐、看书、上下楼梯等日常活动，让体验者全面感受老年人在这些场景中的挑战和困难。 7、认知功能模拟： 部分老年人模拟体验装置还包含认知功能障碍筛查或成套测试量表及用具，如简易智能精神状态检查量表、蒙特利尔认知量表（MOCA）等，用于评估老年人的认知功能状态，帮助体验者了解老年人可能面临的认知障碍问题。 8、技术要求：模拟服根据老年生理变化而设计，材质优良、环保，可以清洗。可亲身穿戴“老人行动模拟服”，亲身体验老人的生活，可体会身体特定部位老化的感觉，更好地理解发现老人的感受。后背和身体的弯曲的角度可调。 9、配置： 着装式老年行动模拟服*1；布料；均码；黄色； 眼镜*1；塑料；均码；黑色； 耳塞*4只；海绵；均码；橘黄色； 手套*1；布料；均码；白色； 沙袋*4；布料；均码；黄色； 绑带：布料；均码；共12条；每条≥10㎝；白色/黄色； 拐杖*1；金属；≥70㎝；黑色； 手提袋*1；布料；≥15*20㎝；黄色。 | 1 | 套 |
| 39 | 高级着装式老年偏瘫护理模拟服 |  | 1、规格：尺寸：≥335*275*170mm；颜色：黄色。 2、偏瘫步态模拟： 通过膝部、踝部的特殊限制装置固定，模拟偏瘫导致的关节僵硬和步态异常。体验者可以感受到由于偏瘫而带来的行走困难，如步伐不稳、抬腿无力等。 使用粘贴带或调节按钮调整松紧度，模拟不同程度的关节僵硬，使体验更加真实和全面。 3、上肢行动约束： 通过前臂、腕部的特殊限制装置，模拟偏瘫患者上肢活动受限的情况。体验者可以感受到上肢在进行日常活动时的不便和困难，如抓取物品、穿衣吃饭等。 4、左右侧偏瘫体验： 通过膝部、踝部及手部的特殊限制装置，实现左右侧偏瘫的模拟。这有助于体验者了解不同侧偏瘫对患者日常生活的影响，从而更加全面地理解偏瘫患者的困境。 5、拐杖体验： 配备拐杖，让体验者感受到拐杖对于行动不便的偏瘫患者的重要性。通过实际使用拐杖，体验者可以更加深刻地理解拐杖在帮助偏瘫患者行走和保持平衡方面的作用。 6、防滑鞋设计： 专为老年人和残疾人设计的防滑鞋，轻便且防滑性能良好。这有助于确保体验者在模拟过程中的安全，避免因地面湿滑等原因导致的摔倒等意外情况。 7、配置： 模拟服一件：布料；均码；黄色。 病人靴一双：布料；均码；专为老年人和残疾人设计，轻便、防滑；尺寸：≥21cm；颜色：白色/黄色/蓝色。 拐杖一根：金属；≥70㎝；黑色。 肩部限制器一个：塑料；≥10㎝；白色。 肘部限制器一个：塑料；≥10㎝；白色。 腕部限制器一个：塑料；≥10㎝；白色。 膝部限制器一个：塑料；≥10㎝；白色。 踝部限制器一个：塑料；≥10㎝；白色。 手提环保袋一个：布料；≥15*20㎝；白色。 | 1 | 套 |
| 40 | 智能长者防摔马甲 |  | 包括隐藏式前胸肋骨保护气囊、头部气囊、颈椎保护气囊、两侧肩胛骨气囊、隐藏式后背气囊。 | 1 | 套 |
| 41 | 床头柜 |  | 1、规格：≥480*480*760mm； 2、采用abs一级原料制成，表面光滑。 | 6 | 个 |
| 42 | 床尾椅 |  | 1、材质：桦木热压弯曲木；橡胶木底座框架；西皮； 2、尺寸≥560*480*780mm。 | 7 | 套 |
| 43 | 智能护理机器人 |  | 1、外形尺寸：≥400*300*600mm。 2、重量：≤15kg。 3、清水容量：≥4L。 4、污物容量：≥5L（可满足1次大便处理和8次小便处理）。 5、防护等级：IPX4。 6、额定功率：≤1200W。 7、全智能化操作、多级预警： 7.1运用多传感器数据融合技术自动感应识别排泄物类型； 7.2多级液位感应、多重温感装置、多级故障预警，并伴有语音和蜂鸣提示，确保护理人员及时更换，注水，保障设备正常运行； 7.3节水设计，一次注水满足一天排泄用量。 8、个性化模式调节，操作人性化： 8.1根据使用者的排泄习惯设有多模式选择。尤其针对长期卧床，老年人的生理特性，有便秘、尿频等特殊模式； 8.2根据不同季节和室内温度，调节适宜的水温和风温。 9、临床试用适应于长期穿戴： 9.1天然生物面料的穿戴腰带，抑菌防异味，无痕舒适； 9.2柔软防水性强的卧便器软体，亲肤合体，降低尿路感染风险； 9.3材质+新型防褥疮材料，六面透气，舒适护脊，有效减少褥疮发生。 10、无异味、超静音处理，有效改善居室环境： 10.1特效除异味、过滤芯可更换，维持室内空气清新； 10.2高性能电机静音处理，不影响同居室人员休息。 11、产品组成： 11.1功能主机1套； 11.2护理床垫1套； 11.3智能卧便器2套。 | 1 | 套 |
| 44 | 不锈钢治疗车 |  | 1、规格尺寸≥700*420*800mm。 | 6 | 套 |
| 45 | 人体解剖挂图 |  | 1、材质：纸质； 2、尺寸：≥700*1000mm； 3、规格：包含人体解剖挂图（肌肉正面）、人体解剖挂图（肌肉背面）、人体解剖挂图（神经）、人体解剖挂图（骨骼）、人体解剖挂图（生殖）、人体解剖挂图（循环）、人体解剖挂图（呼吸、消化）。 | 1 | 套 |
| 46 | 氧气流量湿化瓶 |  | 1、组成有：流量计、流量调节阀、氧气输出插头、氧气输入接头、氧气加湿器管、湿化瓶，工作压力：0.2mp~0.3mpa，最大流量：10L/min，流量范围：1～10L/min。 | 6 | 套 |
| 47 | 设备带 |  | 1、包含：设备带1条/床位、氧气终端1个、吸引终端1个、插座1个、呼叫分机1个、设备带封头1个。 | 6 | 条 |
| 48 | 晨晚间护理车 |  | 1、主要功能：晨晚间护理； 2、技术要求： 尺寸：≥90cm×45cm×86cm； 3、三层、配有污物袋和污物桶； 4、材料：不锈钢、静音轮。 | 1 | 台 |
| 49 | 电动吸引器 |  | 1、电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz。 | 2 | 台 |
| 50 | 洗头车 |  | 1、规格尺寸≥650*430*630mm。 | 2 | 台 |
| 51 | 洗澡床垫 |  | 1、尺寸：长宽高180*55*20cm； 2、材质：整体采用PVC防水材质； 3、功能：可折叠收纳，四周配有拉带卡扣使其固定。带有排水孔及下水管。配有充气枕头。 | 2 | 套 |
| 52 | 平车 |  | 1、尺寸：≥190cm×60cm×80cm； 2、产品组成：由担架床、床挡、车闸输液架、车架等组成； 3、材料：医用不锈钢。 | 1 | 辆 |
| 53 | 轮椅 |  | 1、手握－地面：≥885mm； 2、背靠宽度：≥440mm； 3、坐宽：≥440mm； 4、背靠高度：≥460mm； 5、坐高：≥450mm； 6、座深：≥400mm； 7、承重：≥100kg； 8、净重：≥12.8kg； 9、壁管厚度：≥2.0mm； 10、实心前轮：≥6英寸； 11、实心后轮：≥22英寸； 12、可快速折叠，折叠后长*宽*高： ≥1020*890*310mm； 13、护理手刹和肘节式刹车，两种刹车装置，制动性能更好，坐垫采用牛津纺高强度布； 14、内衬优质海绵及加强衬布；交叉性支撑架，采用外管内衬双层设计；波浪扶手符合人体工程学。 | 4 | 台 |
| 54 | 电动轮椅 |  | 1、避震系统； 2、整车技术参数： ≥93x63x98（cm）坐宽≥44cm，坐深≥43cm，坐高≥50cm； 3、靠背管上下可调； 4、踏板到坐垫高≥41cm，踏板可以向上折叠； 5、坐垫靠背采用网格面料； 6、前叉以及车体采用6重减震系统设计； 7、整车配有防后翻； 8、万向≥8英寸轮毂； 9、最大速度6km/h，5档调速，爬坡度9°； 10、整车净重≥28kg，载重≥120kg； 11、刹车系统采用电磁自动刹车，电池30Ah，续航≥35公里，电池采用快拆设计，可取出； 12、驱动马达系统：高扭矩电机； 13、智能编程控制器； 14、车架采用航空级铝材，易折叠，可放后备厢。 | 1 | 台 |
| 55 | 血压计 |  | 1、技术要求：血压计盒盖板壁上有一固定的玻璃管、贮汞槽，管面刻度为0mmHg～300mmHg，每小格为2mmHg； 2、配有加压气球和压力阀门、袖带。 | 6 | 套 |
| 56 | 电子体温计 |  | 1、测量范围：32.0°C-42.9°C； 2、显示方式：LED液晶数字显示； 3、使用环境：室内常温环境下； 4、电池：DC1.5V； 5、蜂鸣提示：测温结束后发出滴滴蜂鸣提示声。 | 6 | 套 |
| 57 | 血糖检测仪 |  | 技术要求： 1、检测范围：1.1～33.3mmol/L； 2、血容积比：30%～60%； 3、记忆组数：250组测量结果； 4、收纳盒便于携带； 5、大屏幕显示易于读数； 6、自动关机延长电池使用寿命； 7、卫生采血量减少疼痛； 8、8秒读数快速显示测量结果； 9、360组记忆存储保存测量记录。 | 6 | 套 |
| 58 | 冷热敷其他套件 |  | 技术要求： 含冰囊、冰槽、水温计、治疗盘、治疗碗、弯盘、热水袋、冰袋、橡胶单、治疗巾、长镊子、敷布、热水瓶。 | 2 | 套 |
| 59 | 洗漱用品套件 |  | 技术要求：漱口杯2个、毛巾2条、方毛巾2条、浴巾2条、水盆2个、梳子2把、海绵棒1套、洗头器2个、吹风机1套等。 | 2 | 套 |
| 60 | 生活用物套件 |  | 技术要求：大、中、小号软枕各2个、假发4套、便盆4个、男女性尿壶各4个、痰盂4个、痰杯4个、冲洗壶4个、老人防滑鞋4双、垃圾桶4个、扫帚拖把2套、眼罩4个、手帕巾4个、热水壶2个、热水袋4套、水温计4个、剪刀2套、套头清洁衣裤4套、开襟清洁衣裤4套、披肩4套、污物桶4个、电源板4套、计时器4套、手电筒2套、橡皮筋4盒、适老化热水壶2套、电动剃须刀2套。 | 2 | 套 |
| 61 | 医疗用品套件 |  | 技术要求： 治疗巾4盒、小镊子4个、弯盘4套、三角巾4套、消毒喷雾瓶4套、量杯4套、导尿管与引流袋4套、超声雾化器4套、鼻饲管与注食器4套、牙模4套、义齿4套、男性殖器模型2套、女性殖器模型2套、小药杯2袋、衬垫4套、夹板4套、氧气枕4套。 | 2 | 套 |
| 62 | 紫外线灯 |  | 1、产品组成：紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、万向轮；灯臂展开式结构，为臂展角可调，笼罩范围广，灯臂可调节，可360°全方位消毒。 2、灯管可调整角度：0-180°。 3、紫外线灯管功率：≥20W*2。 4、消毒时间自控范围：0-120分钟。 5、辐射紫外线波长：253.7NM。 6、灯臂长：≥100cm。 7、灯管长度：≥89.4cm。 8、箱体材质：铁皮喷塑。 | 2 | 套 |
| 63 | 点阵波理疗机器人 |  | 1、功能特点： 1.1点阵波理疗机器人以筋膜学为理论基础，利用声波产生的能量； 1.2可直达皮下≥8cm，把黏膜剥开，并以≥16次/秒的速度高速运作。 2、尺寸：≥830x650x1450mm（机械臂复位姿态下）。 3、材质：塑胶+钢+铝合金。 4、操作方式：触摸屏操作终端+机械臂拖动示教+开机键+急停开关。 5、产品重量：≥100KG。 6、电源输入：100~240VAC；50～60Hz。 7、额定功率：400W。 8、使用温度：0~50℃。 9、使用湿度：相对湿度：20%RH~80%RH（非冷凝）。 | 1 | 套 |
| 64 | 中医理疗床 |  | 产品功能：绒布、海绵、钢架构造而成，钢管支撑，床下面有梯形连接。 | 1 | 张 |
| 65 | 按摩凳 |  | 1、配合中医理疗床使用； 2、面高度：≤20cm； 3、座面材质：实木； 4、座面软硬：软座面； 5、附加功能：可旋转； 6、类别：餐凳； 7、主体材质：实木。 | 1 | 个 |
| 66 | 温灸仪 |  | 1、产品功能： 适用于中医教学、针灸，可进行温灸、温针灸等操作的现代艾灸仪器。 2、额定功率：≥160W、可红外遥控、定时调控。 | 1 | 套 |
| 67 | 按摩治疗巾 |  | 1、产品功能：适用于中医教学、推拿、按摩用； 2、材质：纯棉； 3、尺寸：≥50*70㎝。 | 2 | 条 |
| 68 | 火罐 |  | 玻璃套装，5号罐2个，4号罐8个，3号罐10个，2号罐4个，小1号罐4个，硅胶罐6个。 | 1 | 套 |
| 69 | 置镊（钳）筒 |  | 1、不锈钢材质。 | 1 | 个 |
| 70 | 刮痧板 |  | 1、材质：天然黄牛角； 2、刮痧梳1个：尺寸：≥14*6*7cm， 3、S形刮痧板2个：尺寸：≥10.8*2.8*0.5cm， 4、四角板1个：尺寸：≥9.8*5.8*0.5cm， 5、鱼形刮痧片1个：尺寸：≥13.8*4.8*0.6cm。 | 2 | 套 |
| 71 | 头部四功能腧穴模型20cm |  | 1、软PVC制成，标明头部和颈部的所有重要的针灸经络线和穴位，并标明中国头皮针插入孔，以及在主要针灸经络线上没有标明的经外穴位如鱼腰、印堂、太阳和面部微系统的针灸穴位。附针灸穴位名称和位置图（中英文）。 2、尺寸：≥20CM高。 | 1 | 个 |
| 72 | 头针灸模型自然大 |  | 1、材质：塑胶； 2、尺寸：自然大。 | 1 | 个 |
| 73 | 保健手模型自然大 |  | 1、用软而光亮的PVC制成的大规格的人手模型，显示手背上的20个穴位和手心上13个穴位，穴位用汉字或数字标注。附中英文使用手册。 | 1 | 个 |
| 74 | 耳针灸模型13cm |  | 1、材质：塑胶。 | 1 | 个 |
| 75 | 耳穴探穴笔 |  | 1、不锈钢探笔。 | 1 | 个 |
| 76 | 经络穴位模型 |  | 1、按国标腧穴定位生产（≥409个穴位）；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息。 2、常见病的辨证施治、随证选穴的查询及处方输出，显示十二经脉，显示脉络属表里对经络的关系，特定穴的分布，加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合。。 3、操作键盘，输入穴位代码、名称或拼音，快速查找经络腧穴信息，鼠标点击图谱穴位，或移动箭头。 4、“光电感应”操作功能，手持笔状“光电感应器”，点击该模型某腧穴（例“合谷”），其腧穴立即发光且自动播音，播音内容可复选穴位名称、穴位代码、穴位经络。同时计算机屏幕显现穴位图谱信息。 | 1 | 个 |
| 77 | 足部反射区模型 |  | 1、PVC材质，13（±2）*5.3（±2）cm，配套经络挂图。 | 1 | 个 |
| 78 | 储物低柜 |  | 1、材质：板材，基材采用E1级环保板材， PVC封边，五金配件； 2、尺寸：≥200*40*100cm； 3、颜色：纯色。 | 1 | 套 |
| 79 | AI智能养老机器人 |  | 一、设备参数： 1、机器人尺寸：≥350*350*780mm； 2、运行内存：≥2G； 3、存储：≥16G； 4、屏幕：≥10寸，分辨率≥1280*800； 5、拾音话筒：5mic环形陈列+1主mic； 6、激光雷达：≥8米激光雷达； 7、机器人支持WIFI802.11b/g/n（2.4G/5G）； 8、电池：186508节17600mAH锂电池； 9、摄像头：安防摄像头+视频通话摄像头。 二、功能参数： 1、长者意外摔倒：当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员处理预警； 2、长者呼救：当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员处理预警； 3、隐私空间异常：当长者在隐私空间（卫生间，卧室等），在机器人看不到长者且不允许进入隐私空间的情形下，机器人会通过询问和声音回复进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员处理预警； 4、室内无人：当长者不在机器人陪护视线内或者外出，机器人会自动启动巡逻模式，巡逻后未发现长者，机器人进行预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员处理预警； 5、一键呼叫值班中心：长者可以语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助； 6、远程分身：客户端（家属端）可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况； 7、视频通话：长者可以语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话； 8、智能闹铃：机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，客户端（家属端）可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒； 9、互动娱乐：长者可以和机器人语音对话，机器人机智的回答为长者排忧解闷；长者想知道新闻，天气，歌曲等都可通过机器人获得全网信息；机器人的每个长者用户可通过机器人互加好友，丰富娱乐生活； 10、主动问候：早中晚时段第一次看到长者，机器人会主动打招呼并播报天气或者新闻； 11、健康提醒：如长者配备对应的健康体检机，今天如没有体检数据，机器人在早中晚时段第一次看到长者会提醒长者去做体检； 12、智能设备互动：如卧室床头配备对应的智能设备（如：SOS拉绳），卧室门上安装对应的开门器，卧室门在关闭的情形下，长者有紧急情况触发SOS拉绳，卧室门会自动打开并且机器人会自动前往卧室拍照，并预警至客户端提醒相关人员及时处理； 13、自动回充智能避障：机器人在没有看护任务，或接收到充电指令，或处于低电量的情形下会自动前往充电桩充电，以便保持充沛的电量；在巡逻或者行走过程中碰到障碍物会自动避开，前往自己的目标点。 | 1 | 套 |
| 80 | 非接触式AI魔镜 |  | 一、功能特点： 1、坐1分钟，通过30秒扫脸，进行AI数据分析，显示25项指标； 2、生命体征类（心率、心律不齐、舒张压、收缩压、呼吸）； 3、生理指标（心脏负荷、心率变异性）； 4、心理指标（精神压力指数）、身体指标（皮肤年龄、BMI、腰围身高比、体型指数）； 5、一般风险（心血管疾病风险、心脏病风险、中风风险）； 6、代谢疾病风险（高血压风险、2型糖尿病风险、高甘油三酯血症风险、脂肪肝风险、高胆固醇血症风险、整体代谢健康风险）； 7、血液生化疾病指标（糖化血红蛋白>5.7%的风险、空腹血糖>5.5mmol/L）； 其他（综合健康评分、SNR信噪比）。 8、主要特点：健康数据，包含心率和心理压力及患病风险； 9、原理与科学基础： 血谱光学成像（远程光电容积脉搏波（rPPG））+人工智能。 | 1 | 套 |
| 81 | 玄关柜 |  | 1、尺寸：定制； 2、材质：实木颗粒板材+五金配件. | 1 | 套 |
| 82 | 换鞋凳 |  | 1、尺寸：≥600*300*600mm； 2、材质：橡胶木实木框架+软包PU。 | 1 | 套 |
| 83 | 电视柜 |  | 1、定制；实木电视柜。 | 1 | 台 |
| 84 | 适老化沙发 |  | 1、材质： 实木框架：采用橡胶木； 海绵：靠背和坐板为高密度海绵 布料：科技布； 油漆：净味油漆。 2、尺寸：2+1人位，单人位尺寸≥75*75*75cm（长*宽*高），双人位尺寸≥120*75*75cm（长*宽*高）。 | 1 | 套 |
| 85 | 茶几 |  | 1、实木框架：采用橡胶木； 2、桌面：向内45度斜边， 3、油漆：净味油漆； 4、规格：≥1200*600*450mm。 | 1 | 套 |
| 86 | 生命体征检测养老平台系统 |  | 1、智慧养老云平台系统： 结合通用大模型，应用AI数据大模型自动分析，帮助养老服务人员利用系统达到医疗数据分析，专业护理建议等，同时增加增值服务项。包括院长管理平台，护工管理平台，移动端应用小程序，公众号健康报告每日推送服务等。 2、智慧养老驾驶舱系统： 包含长者信息；需关注长者列表，比例；睡眠质量排行榜；跌倒风险排行榜；异常报警；设备运行状态等信息。 3、毫米波雷达生命体征监测仪： 4、尺寸：≥102mm*94mm*60mm； 5、供电：5V--1A； 6、监测范围：单人床大小； 7、监测人数：单人； 8、适用场景：卧室； 9、功能： 9.1可以实时监测老人呼吸、心率、夜间体动、睡眠情况等。紧急信息及时告警（秒级主动进行报警）离床超时、呼吸暂停、呼吸过速、心率过速都可以主动进行报警提示相关人员； 9.2每天上午可以选择性给老人的家属推送昨晚老人的睡眠健康报告。可以检测晚上老人呼吸暂停、呼吸紊乱等相关的呼吸指数； 9.3无需接触老人，老人也不需要穿戴，不受光照、温度、湿度等影响，对于老人正常生活没有任何影响。可以24小时监测老人生命体征信息，可以根据老人作息习惯不同，调整设备正常工作时间，可以根据长期的睡眠健康报告情况对于老人健康做预防； 9.4离床超时报警、生命体征异常报警，降低经营风险； 9.5通过后台随时知晓长者夜间情况、可降低查房频率，降低工作量； 9.6每天会生成健康报告可提供给医护人员，可做长者健康预防，全方位提前守护长者； 9.7监测睡眠相关数据：包括但不限于睡眠节律、睡眠效率、深睡时长、睡眠潜伏期、体动次数、离床时间/时长等； 9.8分析睡眠过程中呼吸健康风险，包括但不限于呼吸暂停低通气、肺功能参数； 9.9长期监测分析包括但不限于睡眠节律、呼吸、心跳、体动、离床等数据统计报告； 9.10紧急危险报警功能：包括但不限于异常离床、异常呼吸、异常心跳等紧急事件； 9.11潜在风险预警功能：包括但不限于生命体征严重偏离统计模型、疾病急性加重模型等。 10、毫米波智能跌倒检测仪：尺寸：≥70*70*21mm；供电：5V--1A；监测范围：7-9平方米；监测人数：单人；适用场景：卫生间、厨房； 10、功能： 10.1可以实时监测卫生间是否有人，特别关注老人去卫生间后经过设备提示可进行辅助去卫生间，降低发生跌倒的概率； 10.2卫生间老人有跌倒情况发生都可以主动进行报警提示和拨打管理者电话； 10.3无需接触老人，无需穿戴，不成像，主动进行报警提示无需老人拉绳或按铃，不受水汽、温度等影响，判断速度快； 10.4隐私空间的实时检测，重点看护长者可提前通过后台查看卫生间有无人，辅助长者上厕所做跌倒预防； 10.5跌倒情况实时报警，降低经营风险，意外情况及时救治； 10.6不受水汽、温度等影响，24小时实时监测跌倒、滑倒等情况。 | 1 | 套 |
| 87 | 健康手环（智能定位穿戴设备） |  | 1、外观材质：真空度表圈+高强度塑料+真皮/硅胶表带； 2、显示屏尺寸：≥1.0寸TFT； 3、分辨率：≥128*96； 4、防水性：不低于IP65； 5、体温芯片：NST117； 6、内存：≥128M+196M； 7、充电：磁吸2PIN； 8、尺寸：长条手环≥L55*W31mm*T14.8mm； 9、重量：≤40g； 10、电池容量：≥560mAh； 11、续航时间：5～7天。 | 2 | 个 |
| 88 | 智能网关 |  | 1、支持WIFI/有线，支持本地局域网断网也能用，电池供电，APP远程联动。 | 1 | 个 |
| 89 | 摄像头 |  | 1、≥200万1/3'CMOS互联网云台摄像机，支持H.264/H.265，码率自适应，数字宽动态，≥1920*1080双码流，支持人形检测/移动侦测，密码保护，支持无线/有线，支持远程旋转水平0-340度，垂直55度双向语音对讲，DC5V/1A。 | 2 | 个 |
| 90 | 智能按钮 |  | 1、智能控制，按键式，支持WIFI/蓝牙，电池供电，支持语音功能，APP远程联动。 | 2 | 个 |
| 91 | 智能人体移动传感器 |  | 1、智能控制，支持WIFI，电池供电，支持语音，精准人体检测，双模式设计，独特遮蔽罩设计，APP远程联动。 | 2 | 个 |
| 92 | 智能门窗传感器 |  | 1、智能控制，支持WIFI，电池供电，APP远程联动。 | 2 | 个 |
| 93 | 水浸传感器 |  | 1、智能控制，IP67级防尘防水，接触式水患检测，超低功耗，浸水/退水监测，联动水阀断电保护。 | 2 | 个 |
| 94 | 家用可燃气体探测器 |  | 1、智能控制，天然气泄漏检测，声光报警，故障自检。 | 2 | 个 |
| 95 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 |  | 1、智能控制，双光感烟技术，360度烟雾检测，高分贝声光报警，精巧百搭造型，支持摄像头联动，PC+ABS阻燃材料，电池供电。 | 2 | 个 |
| 96 | 智能人体存在传感器 |  | 1、DC5V,50mA～100mA,850x50*2mm，心率/呼吸/体动/在床/离床，环境温度-20℃～+50℃，700hPa～1060hPa，miniUSB。 | 2 | 个 |
| 97 | 跌倒检测雷达 |  | 1、检测家中有人/无人，支持逗留提醒，探测直径≥5M。 | 2 | 个 |
| 98 | 拉绳呼叫器 |  | 1、支持Zigbee无线通讯； 2、支持拉绳和按键呼叫求助； 3、无线设备，电池供电； 4、低电量提醒； 5、离线检测：设备1H跟网关通讯一次，确保通讯正常； 6、可本地联动声光报警器，发出现场求助声光信号； 7、呼叫求助信号、呼叫时间传送至家庭网关，通过网关传送至服务终端、服务中心进行记录。 | 2 | 个 |
| 99 | 智能尿湿监护仪 |  | 1、主要功能： 包含智能网关和监护仪，配合智能纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能监护仪小程序，实现报警网关灯和传感器的一对一连接，网关灯和手机微信小程序可以同时实现纸尿裤更换提醒、护理质量分析、翻身离床提醒等功能。 2、技术规格： 3、WIFI无线传输、微信小程序监控、短信/语音智能提醒； 4、支持尿湿报警、尿湿记录、用片数量/时长统计、翻身提醒、在/离床提醒等功能； 5、分护工和家属两个角色展示，护工角色可以同时护理多个被监护人，管理多台智能监护仪；家属角色可详细查看被监护人的状态，护理质量等信息； 6、支持分享功能，方便家属与家属之间，护工与护工之间，家属与护工之间对被监护人的情况沟通。 | 1 | 个 |
| 100 | 智能药盒 |  | 一、互联网功能： 1、电量检测并上报App上电量显示，低电量推送提醒； 2、开盖检测并上报APP上开盖提醒显示； 3、信号强度检测并上报在App上显示信号强度； 4、设备工作异常状态检测并上报在App上显示异常图标、附带异常信息，消息推送； 5、时间同步：药盒设备通过服务器可同步更新时间； 6、时区校准功能：药盒设备根据App上选择的时区进行校准； 7、剩余药格提醒：计算剩余药格数并在App上显示； 8、免打扰功能：设备在App设定时间段关闭响铃功能； 9、开关服药提醒闹钟：开启和关闭闹钟； 10、编辑闹钟时间：编辑闹钟时间； 11、上传药品图片：上传图片并展示； 12、编辑药品名称和剂量：编辑药品名称和剂量； 13、设置药盒参数：设置时间格式、提醒时长、铃声大小等； 14、多人查看：可多账号（父母、儿女等）查看设备服药记录、统计、闹钟信息等； 15、汇总日历：有日历功能，显示每天的服药情况，并统计每月数据； 16、汇总统计：各个设备服药信息统计图； 17、多人接收推送：多账号（父母、儿女等）接收服药推送； 18、药盒响铃提醒：App上推送响铃消息； 19、剩余剂量提醒：剩余剂量达到临界值时App推送提醒； 20、用药超时提醒：App超时未服药推送消息； 21、漏用药提醒：App漏用药推送提醒； 22、设备重启：在App端发送指令让设备重启； 23、药盘复位：App上控制使药盘复位； 24、设备使用说明书在App上展示使用说明书。 二、单机功能： 1、支持语音提醒服药时间； 2、支持LEC灯带闪烁提醒服药时间； 3、可通过按键设置服药时间； 4、可通过按键设置系统时间； 5、可通过按键设置音量大小； 6、可通过按键设置时间格式； 7、可通过按键设置时区； 8、可通过按键设置语言。 | 1 | 套 |
| 101 | 智能拐杖 |  | 1、材质：铝管，外表氧化，手柄ABS+硅胶按键；铝管壁厚≥1.1mm；大管外径≥22mm；小管外径≥19mm； 2、内存卡：标准TF卡MP3格式； 3、电池容量：≥2600MAH； 4、喇叭：1W输出，100分贝收音机；FM调频FM87-108；手电筒LED功率1W；蓝牙连接；SOS闪灯报警； 5、精准定位：采用GPS+WIFI+基站混合定位技术； 6、电子围栏：可对老人设置安全活动范围，超出区域报警； 7、轨迹查询：记录老人每天的行走轨迹； 8、紧急呼救：发生紧急情况一键呼救、一键报时； 9、接听电话：可直接接听任何来电，语音播报，声音大； 10、MP3：经典音乐、戏曲、丰富老年娱乐生活。 | 1 | 套 |
| 102 | 智能化穿戴、报警设备展示墙 |  | 1、定制智能化穿戴、报警设备展示墙。 | 1 | 项 |
| 103 | 营养膳食配餐管理系统 |  | 1、食材库模块： 1.1能够根据用户自己定制的营养标签查询食材（谷类及制品、薯类；淀粉及制品；干豆类及制品；蔬菜类及制品；菌藻类；水果类及制品；坚果、种子类；畜肉类及制品；乳类及制品；蛋类及制品；鱼虾蟹贝类；婴幼儿食品；小吃、甜饼；速食食品；饮料类；含酒精饮料；糖、果品类；油脂类；调味品类；其他分类）合计≥2800； 1.2食材详情页可以查看食材图片、分类、编号、食材介绍、营养指数评价、营养成分（含一般营养成分、氨基酸、脂肪酸、其他类），可以将此食材加入对比，可以分享、留言、收藏和转发此食材，可以查看此食材的排行榜； 1.3公共食材库数据主要采用《中国食物成分表》《中国居民膳食指南（2022）》《中国居民膳食营养素参考摄入量（2023）》等各级卫生健康行政部门发布的官方数据，食材种类2800余种。食材营养成分包含：食物一般营养成分包含膳食纤维-总Total、胡萝卜素、维生素B6、维生素E-Total、维生素E-(β+γ)-E、酒精-Weight（g）等≥40项； 1.4食物氨基酸含量包含赖氨酸、色氨酸、亮氨酸、丝氨酸等≥22项；食物脂肪酸含量包含饱和脂肪酸-SFA、多不饱和脂肪酸-PUFA、棕榈酸（软脂酸）-PA、多不饱和脂肪酸/总脂肪酸（%）-Total、二十二碳六烯酸-DHA、二十二碳五烯酸-DPA等≥46项。支持将公共食材库中的食材，添加到我的收藏夹。 ★2、营养师工作台： 包含团队管理、配餐管理、食谱管理、菜品库管理功能。 2.1团队管理模块： 可根据客户需求，创建配餐分组，并可通过复制链接的方式邀请其他用户加入团队。 2.2创建配餐任务：通过确定名称、时间、地址、主题、类型、规格、特点来创建宴会基本信息。 2.3制作人员信息：配餐计算方式包含精算、粗算和不计算三种方式，添加设置用餐人员，可自由设置用餐人员的营养素摄入量占比进行配餐。 2.4个人配餐功能：可以将配餐对象进行分组，在配餐面板中，可以在配餐对象群组中，分别查看配餐对象的基本信息、健康动态、饮食目标、今日运动、健康评估等内容。可以将“智慧食谱”中的食谱使用到个人配餐中，可以动态调整和显示配餐数据。个人配餐可以邀请用户，发送邀请码给用户，用户通过小程序可以添加到配餐团队。营养师配餐完成后可以将食谱发送给配餐对象，配餐对象在小程序中可以查看食谱。形成从评估、配餐到调整的配餐过程管理的闭环。 2.5菜单分享：用户可将配好的营养餐通过微信二维码的方式进行分享，其他用户可通过扫码进入微信小程序进行查看菜谱。 3、菜品制作：用户可自由通过菜品制作功能，运用食材库中的食材进行自由配餐，选择的菜品可查看菜品的营养素含量，并依据《中国居民膳食指南》和膳食宝塔出具相应的膳食评价。菜品制作过程可自由书写，并添加相应的菜品标签发布。 4、菜品库：≥2.6万条海量带量菜品库，用户可以根据自身营养目标进行搜索和获得推荐内容，可以查看菜品介绍、配料与制作、营养素、评价、适宜人群、营养标签、营养小贴士、食材及步骤、营养指数评价、营养成分（含一般营养成分、氨基酸、脂肪酸、其他类），可以将此菜品加入对比，可以分享、留言、收藏和转发此菜品，可以查看此菜品的排行榜。 | 1 | 套 |
| 104 | 中国居民膳食平衡宝塔模型 |  | 1、掌握中国居民的膳食结构特点、食物分类的概念及每天各类食物的合理摄入范围，搭配营养膳食配餐管理系统为老年人提供合理膳食搭配。 2、材质：所有食物模型均由PVC塑形而成，金字塔外罩亚克力制造而成。 3、模型数量：不少于24个。 4、《中国居民膳食平衡宝塔》是结合我国居民的膳食结构特点设计的，它把平衡膳食的原则转化成各类食物的重量，并以直观的宝塔形式表现出来，便于理解及对日常生活平衡膳食起指导性作用。平衡膳食宝塔共分五层。 1）第一层：谷类、薯类及杂豆：每人每天应吃250克至400克； 2）第二层：蔬菜和水果，每天应吃蔬菜300克至500克和水果200克至400克； 3）第三层：鱼、禽、肉、蛋等动物性食物，每天应吃125克至200克（鱼虾类75～100克，畜、禽肉类50克至75克，蛋类25克至50克）； 4）层：奶类及制品，大豆类及坚果食物，每天应吃奶类及奶制品300克和豆类及豆制品30～50克； 5）第五层：塔尖是油脂类及食用盐，油每天不超过25～30克，盐每天不要超过6克； 5、最新高端设计激光一体成型： 1）顶端经过圆滑处理，消除安全隐患，并且不失美观； 2）全棱角打磨，消除一切安全隐患； 3）宝塔加大型号≥47*47*50cm。 | 1 | 套 |
| 105 | 智能升降厨房组合柜 |  | 1、为实训教学构成无障碍生活环境条件、无障碍改造评估条件、乘坐轮椅、电动轮椅使用无障碍、无障碍安全防护的条件；灶台有4个电动支架，长度≥510mm；升降开关可安装在台面前的任意位置，控制台面升降。台面根据装修方案定制，定制长度建议2001～2400mm之间，宽度≥630mm； 2、电源：200～220V； 3、灶台最大负荷≥100kg； 4、含水池。 | 1 | 套 |
| 106 | 食物模型 |  | 1、按照《中国食物营养成分表》和《中国居民膳食指南》制作。每个食物都有详细的营养成分分析，包含热量，蛋白质，脂肪，碳水化合物，重量等，每个食物都配有相应的杯子，碗，碟子，勺子，盘子等，食物模型都是按照90千卡的热量标准制作。 2、产品参数： 材质：高分子仿真材料； 规格：按实物1:1生产。不少于60件。 | 1 | 套 |
| 107 | 食物模型展示柜 |  | 1、定制。展示功能兼储藏功能。 | 1 | 套 |
| 108 | 老年人专用防滑餐具 |  | 1、主要功能：用于进食、进水照护技能训练； 2、材质：采用防滑、耐高温、易清洁的材质，如硅胶、抗菌树脂； 3、设计：餐具底部或手柄部分采用防滑设计，防止老年人使用时滑落； 4、易用性：餐具形状和大小适中，方便老年人握持和使用； 5、技术要求：包含开口水杯1个、记忆勺子1个、记忆叉子1个、助食筷1双、防洒盘1个。 | 1 | 套 |
| 109 | 适老化餐桌 |  | 1、主要功能：用于进食、进水照护技能训练； 2、材质：橡胶木实木腿，夹板贴木皮油漆桌面，防磕碰设计，桌面桌腿铁艺衔接； 3、规格：≥1000*1000*750mm。 | 1 | 套 |
| 110 | 适老化餐椅 |  | 1、主要功能：用于进食、进水照护技能训练； 2、材质：热压弯曲木；橡胶木底座框架； 3、规格：≥560*570*810mm。 | 4 | 把 |
| 111 | 适老化洗手台（可进轮椅） |  | 1、无障碍升降洗手盆由：陶瓷洗手盆、水龙头、支撑架、升降设备、底板等5部分组成。 2、无障碍升降洗手盆无须固定安装在墙上，只固定在地面上或加装腿面；洗手盆盆体的大小为≥525*360mm，材质为陶瓷。 3、升降设备的升降方式有线控和无线遥控两种，升降速度为≤10mm/s，行程≥200mm，可升降范围为615～815mm，承重≥300公斤，安全、平稳、可靠。 4、洗手盆支撑架材质为不透钢，表面光滑处理，无毛刺，安全。 5、适合人群为：肢体残障人士及老年人群体。 | 1 | 套 |
| 112 | 沐浴椅 |  | 1、产品尺寸：≥54x46x(67~80)CM，高度可调； 2、坐板尺寸：≥40x33x4CM； 3、主架材质：铝合金+吹塑； 4、产品承重：≥260斤； 5、主架净重：≥3KG； 6、坐垫为防滑设计； 7、带溢水孔； 8、椅架高强度铝合金，喷粉处理不易生锈，扶手PP材质，配合防滑泡棉。 | 1 | 把 |
| 113 | 步入式浴缸 |  | 一、技术要求： 1、亚克力缸体（外开门）、扶手、枕头、快速排水器、防臭排水管； 2、外沿尺寸：≥1020*660*880mm； 3、颜色：皓月白。 二、功能描述： 1、老年浴缸能开门进入浴缸，进出都设计有安全扶手，解决老年人进出浴缸难及减少进出浴缸容易摔伤等隐患； 2、门锁久用不变形厚实铝合金； 3、在设计上增加了纹路的密度； 4、舒适大圆弧靠背，舒适座位，符合人体工程学设计，使老年人坐姿舒适； 5、进出都设计，有安全扶手； 6、环保亚克力； 7、承重≥600KG，底部采用不锈钢支架支撑，经久耐用，不变形； 8、缸体多层设计，坚固保温。 | 1 | 套 |
| 114 | 梳子 |  | 1.技术要求：包含弯柄梳、造型梳、粗柄梳，弯柄梳各3件，合称一套。 2.尺寸：长≥38cm，造型梳尺寸：长≥36cm，粗柄梳子尺寸：长≥22cm。 | 2 | 套 |
| 115 | 刷子 |  | 1、技术要求：包含长柄搓背器、弯柄洗澡刷，各三件，合称一套； 2、功能：方便老人洗澡用，材质：PS/PP。 | 2 | 套 |
| 116 | 电动移位机 |  | 1、规格：≥1300×670-895×860～1830mm±10mm。 2、安全工作载荷≥170KG。 3、主架采用高强度钢管焊接而成，钢管主要规格：≥62×86×3.5mm，≥40×65×3.5mm， 表面静电粉末喷涂，抗老化不生锈。 4、吊臂可升降，除电动控制外，可采用手动下降方式操作。 5、底架可电动开合，开合宽度670～895mm±10mm。 6、控制系统： 6.1电机控制升降； 6.2手持式操控手柄，按键功能清晰明了，方便操作； 6.3带急停开关，紧急情况下可停止所有功能，保护病人安全； 6.4配蓄电池（可显示电量），在断电情况下可紧急操作。配充电器，方便充电。 6.5配高强度承载袋1个，悬挂采用高强度挂钩，安全可靠。 7、4只直径≥75mm单独刹车静音脚轮，移动灵活，制动可靠。 | 1 | 套 |
| 117 | 智能电动护理床 |  | 一、核心功能： 1、自定义设置系统：根据失能人群的不同习惯和需求自定义调节水温、风温和清洗时间，等待排便时间和自动翻身时间等等。 2、智能化处理大小便系统： 2.1自动监测（24小时自动监测）； 2.2自动清洁（内设6个广角喷头，360度全范围清洗无残留，水的温度和清洗时间可自由调节，清洗完后清水覆盖密封，防止异味散发，在清洗的同时，新风系统开启，把异味吸到室外）； 2.3自动排污； 2.4自动吹干 3、多功能电动护理系统： 3.10-85度防侧滑防挤压智能起背，根据需求自由调节。背部独立滑动模块，防止老人背部和床的摩擦； 3.2抬腿功能：腿部智能升高，促进血液循环，加强新陈代谢； 3.3落腿功能：活动筋骨，避免长时间躺卧而导致的肌肉萎缩； 3.4一键坐姿：起居照顾、喂饭、聊天、看书、洗脚更方便，配合移位机使用； 3.5左右翻身：手动模式、自动模式。 4、防褥疮系统： 4.1自动翻身：零重力无感防侧滑自动翻身，自定义设置翻身时间、停留时长； 4.2搭配全球首创的球形水波按摩气垫：让身体被动运动，避免长时间躺卧带来的褥疮，2个组合方案预防褥疮，不给褥疮提供生长环境。 5、床上洗澡系统 6、通风系统：自动送风，根据需求选择送风间隔时间。 二、技术参数： 1、电机：≤45dB静音运行，过载保护，过热保护，平稳升降； 2、尺寸：≥长2300*宽1300*高1170mm（整体尺寸）； 3、双控制系统：触屏控制系统+按键控制器。 三、配套配件： 1、乳胶床垫1套；2、被罩1套；3、被子1套；4、枕头1套；5、餐桌板1套；6、花洒1套；7、小便清洁器1套；8、充气洗澡床1套；9、充气枕头1套；10、电动充气泵1套；11、防褥疮按摩气垫1套。 | 1 | 套 |
| 118 | 老年人便携式智能洗浴机 |  | 1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种； 2、可移动式洗浴系统设计； 3、受助者无论坐着还是躺着都可以轻松进行擦澡及洗发，附带按摩功能； 4、开启擦澡/洗头/淋浴模式，按下清水出口控制按钮，清水即可喷出。当所有模式（擦澡、洗头、淋浴）关闭时，无论按下或松幵控制按钮，净水都无法喷出来； 5、设备带有音乐播放功能，开启音乐后，插入U盘，设备可以循环播放U盘的音乐； 6、产品配备海绵花洒和硅胶花洒； 7、设备内置蓝牙功能； 8、采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏； 9、智能新型助浴器的清洗采用可循环使用的触头，不漏电； 10、环保节水设计，3L水洗一次头发，6L水擦一次澡； 11、人体工学设计； 12、采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术； 13、淋蓬头带水流按摩功能，无需弄湿人手； 14、海绵花洒和硅胶花洒符合国家环保标准； 15、污水桶内置，净水桶外置，外置水箱避免交叉感染； 16、电源输入：AC100-240V/50～60Hz； 17、电源供电：24V/150W； 18、额定电压：DC； 19、工作电流：＜5A。 | 1 | 台 |
| 119 | 老年护理人（导联版） |  | 1、模型为老年女性，高分子环保材料制成。 2、关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位。 3、床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 5、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≥500ml。 6、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 7、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml。 8、造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。 9、口腔护理：有活动义齿。 10、气管切开术后护理。 11、可进行胸腔穿刺术后护理。 12、肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换。 13、左右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作。 14、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。 ▲15、具有心电导联APP，手机扫码即可连接：打开APP显示3D动画模拟人，模拟人可分男女；动画模拟人可360度旋转，可显骨、隐骨；可整体练习12号联的贴放位置，也可进行各部位的单项练习；根据国际标准的12号联心电图定位图，准确找到各个电极的贴放位置。贴放正确模拟电极贴会固定在模拟人身上，贴放错误模拟电极贴会自动弹回原位；心电导联APP具有4种模式；训练模式下可选择显示导联位置；考核模式下不显示导联位置。（需提供相关佐证材料，包括但不限于生产厂家公开发布的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件正本中） | 1 | 套 |
| 120 | 适老化衣柜 |  | 1、材质：实木颗粒板材+五金配件+升降杠； 2、尺寸：定制，≥120*50*200cm。 | 1 | 套 |
| 121 | 老年人运动康复评估与训练系统 |  | 一、技术参数： 1、施展方式：通过一个大触屏，结合PC主机和运动感应器，网络模块等，组合成一套康复一体机，进行康复训练； 2、基础实体：康复一体机－包含显示器，主机，感应器，网络等； 3、智能菜单功能：根据不同的身体状态，可选择对应评估和训练； 4、图像识别功能：智能扫描方式，可根据不同人脸扫描，识别该名用户，匹配用户数据，方便快捷； 5、三维立体空间：采用untiy3D，通过虚实结合的方式，制作写实逼真的场景，营造整个环境的真实性；提升身体训练的代入感； 6、模型、特效与动画：采集untiy特效制作，运用特效贴图、shader、高精度模型、模拟真实动态效果等制作； 7、软件涉及技术：基于3D渲染技术、高端贴图渲染技术、Unity引擎动画、untiy游戏开发、AR增强现实、多点触控、3维视频播放等技术。 二、功能特点： 1、系统共有四大评估系统：BMI、体姿、ROM、运动机能，共有29项评估内容；六组体姿康复训练课程：O型腿、X型腿、高低肩－后背高低肩、骨盆侧倾&头部侧倾、头部前倾、膝过伸；六大康复训练内容：双人互动训练、专业训练、综合训练、坐姿运动训练、抗阻力训练、关节活动度训练，共有44项目康复训练内容。 2、使用体感摄像头，无需在用户身上佩戴传感器，通过无线方式，进行关节活动度的精确静态数值测量和动态曲线测量； 3、可测量关节角度； 4、后台系统：人脸识别、数据收集、数据处理、数据分析、训练处方设定。可进行用户管理，对用户进行管理记录及训练方案的查看等； ★5、系统包含AI智能推荐系统，根据用户评估数据智能推荐对应训练项目； 6、采用专用的视频动作捕捉技术、图像辨识技术等可进行人机互动，更好地完成训练； 7、每个治疗模块有多种训练方式，为不同的老人提供个性化治疗方案。软件根据患者需要设计，解决不同需求，每个训练模块都可选择难易程度、游戏种类等相关设置； 8、独有的智能人体运动捕捉技术，可对患者进行人体定位识别功能，训练时不会受到外界的干扰； 9、每个治疗模块可实现多个关节的动作训练；具有语音提示功能，可激发患者治疗的积极性； 10、每套软件训练前都有简单的操作说明，方便康复师或患者快速地使用； 11、通过抠像技术，患者在屏幕上能看到自己；训练代入感更强； 12、强大的患者信息数据库功能，可以对患者信息进行存储，建立独立的患者信息数据库；强大的报告功能，可根据需要生成患者的某个项目、某个时间、某个训练或全面的图表及报表报告； ★13、四大评估系统（≥29项评估内容）； 13.1BIM评估系统（人体质量数值评估）； 13.2体姿评估系统（高低肩评估、头部前倾、头部侧倾、骨盆倾斜评估、X型腿评估、O型腿评估、后侧肩膀高度差、膝过伸、肌肉状态）； 13.3ROM评估系统（颈部前后评估、颈部左右评估、肩部上下评估、肩部关节评估、肘部评估、手腕弯曲评估、手腕旋转评估、掌心翻转评估、小腿伸展评估、抬腿评估、膝盖伸展评估）； 13.4运动机能评估系统（静态平衡能力、上肢肩部关节活动能力、上肢肌肉运动能力、下肢肌肉运动能力、身体调整柔软性、身体肌肉耐力、原地踏步步行能力、生活习惯）。 ★14、六组体姿康复训练课程（O型腿、X型腿、高低肩－后背高低肩、骨盆侧倾&头部侧倾、头部前倾、膝过伸）。 ★15、六大康复训练内容（≥44项康复训练内容）。 15.1双人互动训练：马路酷跑、功夫水果、游泳达人； 15.2综合训练：肩部力量训练、上肢力量与耐力训练、上肢协调速度训练、下肢力量与耐力训练、下肢协调速度训练、心肺耐力训练、静态平衡训练、动态平衡训练、认知理解训练、速度与反应训练； 15.3坐姿运动训练：肩关节上举、上肢前伸训练、两侧腰部训练、坐式仰卧起坐、屈肘训练、左右直拳、背部力量训练、大腿后侧拉伸、踏步训练、踢腿训练； 15.4抗阻力训练：上肢外展训练、上肢伸直训练、背部抗阻训练、伸膝抗阻训练、髋关节外展训练、髋关节外旋训练、上肢协调性训练、背部旋转训练、上肢上举训练、肩关节上举训练； 15.5关节活动度训练：颈部前后训练、颈部左右训练、肩部上下训练、肩部关节训练、肘部训练、手腕弯曲训练、手腕旋转训练； 15.6专业训练：颈部训练、上肢训练、下肢训练、髋部训练。 三、产品组成： 1、主机1台：处理器：CPU≥6核12线程，内存≥8GB，硬盘≥256GB固态硬盘； 2、触摸显示器1台：显示尺寸≥55寸，分辨率≥1920*1080，显示比例：16:9（宽：高），亮度≥350CD/M²（TYP）； 3、移动台车：SPCC冷轧板，一体式底座，承重≥45KG； 4、感应器：颜色和深度感应镜头，语音麦克风阵列，可视范围：水平视角70度，垂直视角60度，数据流：深度感应镜头≥512*424.16bit.30fps，颜色感应镜头≥1920*1080，人数最高可达6人，每人25关节。 | 1 | 套 |
| 122 | 下肢康复机器人 |  | 一、主要功能： 1、可实现下肢在矢状面的康复训练，包括髋关节的屈曲伸展，膝关节的屈曲伸展、踝关节的被动跖屈背屈训练。 2、运动训练： 1）可实现多关节的被动训练、助力运动等多种训练模式； 2）助力训练：支持正向助力训练、倒退助力训练； 3）被动训练：支持正向被动训练、倒退被动训练； 4）可实现原地步行训练、转动步行训练、正向反向行走、室内室外场景步行训练； 6）具备旋钮调节被动模式和助力模式两种训练功能。 3、步速、步态可调节。 4、助力可根据患者的情况调节助力大小。 5、可在步行训练时调节下肢负重能力。 三、技术参数 1、适用身高范围：150cm～185cm，最大承重≥140KG。 2、速度范围：旋钮调节，被动训练模式落地行走最大速度不小于60m/min，最小可至1m/min，悬空行走2.0s～60s/步态周期；助力训练模式落地行走最大速度不小于60m/min，悬空行走速度最大可达1.5s/步态周期。 3、电源：AC220V±10%；锂电池，额定容量≥9AH；额定电压≤48，直流电压，连续运行时间≥8小时。 4、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%。 5、设备具备站式穿戴模式。 6、肩部、腰部、臀部、大腿、小腿、脚板等部位均使用绑带固定，以此实现机器人对患者腿部的带动作用。 7、安全保护：设备有急停开关。 8、结构： 1）由移动车架、动力辅助装置、绑带等组成，整体为优质钢架构； 2）设备整体为一体式结构。 9、尺寸：≤1平方米，设备重量≤180kg。 | 1 | 套 |
| 123 | 上下肢主被动训练器 |  | 一、设备功能： 1、用于中风、偏瘫等肢体障碍患者进行肌力和关节活动度的功能康复训练； 2、多种运动训练模式，具有主动训练、被动训练、主被动训练模式。 二、技术规格： 1、设备技术参数： 1）阻力：在主动训练时，阻力设定范围0-20档位； 2）最大动力：被动训练模式，动力最大≥10Nm； 3）转数：在被动训练时，上下肢转数≥5-60rpm； 4）定时时间：设定范围0-99min； 5）旋转角度：水平：180°，垂直：90°（上肢）； 6）上肢多角度、多维度训练模式（水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练）； 7）输入电源：220VAC，±10%； 8）电磁兼容符合国标； 9）电气安全符合国标； 10）重量<50KG； 11）规格：≥1150*640*558mm； 12）设备高度范围：83～89cm。 2、设备功能： 1）个性化处方设计，参数（阻力、功率、训练）设定功能； 2）语音提示功能； 3）显示运动里程、运动时间、消耗能量等训练过程参数统计； 4）上肢三种运动模式简单切换功能； 5）急停按键控制的急停保护功能； 6）上肢或下肢左右对称训练功能； 7）能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛（识别痉挛后自动反转，防止关节肌肉的损伤）； 8）痉挛灵敏性可调，分高、中、低三等； 9）主被动训练模式可自由转换或可手动选择单独主动或者单独被动功能； 10）配备≥10寸触屏工作台； 11）辅助脚踏板调节功能； 12）实时转向切换，先减速到零，再反向缓慢加速到设定转； 13）开机自检功能，可以自动检测可能存在的问题，并把自检问题返回在显示器上； 14）阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳； 15）训练数据实时反馈； 16）训练结束后可查看结果； 17）运转柔和、协调、低噪音； 18）背景显示——视觉刺激； 19）包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件。 | 1 | 套 |
| 124 | 康复训练阶梯 |  | 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥320㎝×75㎝×134㎝；≤340cm×90cm×140cm 2、相邻台阶距离：≥10㎝； 3、扶手杠高度调节范围：0~34cm； 4、扶手杠侧向额定承载：≥70kg； 5、阶梯踏板额定承载：≥135kg； 6、扶梯台阶组成：由一面四阶梯、一面五阶梯和中间的平台组成； 7、扶手材质：优质不锈钢； 8、台阶底面材质：高性能防滑胶片； 9、扶手尾部采用圆弧形弯管，有效防止碰伤； 10、固定立柱数量：≥12根； 11、调节立柱数量：≥12根； 12、扶手数量：≥6根。 | 1 | 套 |
| 125 | 平行杠（配矫正板） |  | 1、外形尺寸（长×宽×高）： ≥（290～310）cm×（86～112）cm×（57～87）cm； 2、扶手杆高度调节范围：≥57cm～87cm； 3、两扶手杆中心调节范围：≥32cm～61cm； 4、扶手杆直径：≥φ3cm； 5、额定承载：≥1200N； 6、矫正板坡度：≥15°； 7、抓握杆高度：≥30mm。 | 1 | 套 |
| 126 | OT综合训练工作台 |  | 1、外观尺寸：（1100～1300）mm×（650～700）mm×（900～100）mm； 2、展开尺寸：≥（1900～2000）mm×（1000～1050）mm×（900～1000）mm； 3、双侧木板尺寸：≥（40～45cm）×（35～40）cm、（95～100）cm×（35～40）cm； 4、训练位：器械在使用过程中，不应存在训练位与练位之间或同训练位之间的器械干涉、运动范围干涉、人体干涉等现象； 5、材质：主要采用钢材、实木等； 6、附件：上肢协调功能练习器、分指板弧形分指板、铁棍插板、木插板、套圈、几何图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮，认知图形插板12种。 | 1 | 套 |
| 127 | 可调式砂磨板及附件 |  | 一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥（100～105）cm×（80～85）cm×（80～85）cm（不含附件）； 2、砂磨板面积：≥（95～100）cm×（75～80）cm； 3、砂磨板角度调节范围：≥0°~50°； 4、附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只。 | 1 | 套 |
| 128 | 重锤式手指肌力训练桌 |  | 1、外形尺寸：≥（80～85）cm×（60～65）cm×（110～115）cm； 2、重锤质量：100g、200g、300g、500g。 | 1 | 套 |
| 129 | 多功能训练器（八件组合） |  | 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥（260～280）cm×（240～250）cm×（270～275）cm。 2、组件： 1）前臂旋转训练器1套； 2）腕关节曲伸训练器1套； 3）肩关节旋转训练器1套； 4）复式墙拉力器1套； 5）肩梯1套； 6）肋木1套； 7）滑轮吊环训练器（01）1套； 8）滑轮吊环训练器（02）1套； 3、产品功能：可用于进行全身关节活动训练。 4、可调节部位应配有锁定装置，易于操作，锁定安全可靠，易被使用者识别和安全使用。 5、调节部件不应与使用者的活动范围相干涉。 6、各类调节和锁定装置应在不使用工具的情况下手动操作。 | 1 | 套 |
| 130 | PT训练床 |  | 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥190㎝×123㎝×48㎝； 2、床面高度：≥48㎝； 3、床面额定承载：≥2000N。 | 1 | 套 |
| 131 | 系列哑铃 |  | 1、外形尺寸cm：≥81×55×80（不含哑铃）； 2、哑铃规格：1磅、2磅、3磅、4磅、5磅； 3、哑铃数量：1磅共4个，2磅共4个，3磅共4个、4磅共2个、5磅共2个。 | 1 | 套 |
| 132 | 引导性上肢协调训练器 |  | 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥95cm×72cm×84cm； 2、台板角度调节：18.75°、37.5°、56.25°、75°（共4档）； 3、训练时间：1s～9999s； 4、训练次数：1～999； 5、训练速度：0.2s/次～9.9s/次。 | 1 | 套 |
| 133 | 木插板 |  | 1、外形尺寸cm（大）：≥棒20根 2、外形尺寸cm（中）：≥棒20根 3、外形尺寸cm（小）：≥棒20根 | 1 | 套 |
| 134 | 手指功能训练器 |  | 1、外形尺寸cm：≥40×25×10； 2、配置小锥体（直径×长度）及数量/cm： ≥Φ4.5×12/3个； 3、大锥体（直径×长度）及数量/cm：≥Φ9×20/1个； 4、齿圈直径及数量：≥Φ15cm/1个； 5、握力圈直径及数量：≥Φ7cm/1个。 | 1 | 套 |
| 135 | 体操棒与抛接球 |  | 1.外形尺寸cm：≥40×40×103； 2、体操棒外形尺寸cm：≥φ2.8×100，数量4根； 3、抛接球直径及数量：≥φ25cm/4个。 | 1 | 套 |
| 136 | 套圈 |  | 1、受训者眼、手协调功能； 2、外形尺寸cm：≥φ28×47； 3、立杆直径：≥φ4cm。 | 1 | 套 |
| 137 | 镶嵌训练器 |  | 1、适用于对感知能力、大脑对图形、颜色的识别能力、逻辑思维能力的训练以及提高手指的灵活度及协调一致性； 2、外形尺寸（长×宽×高）：≥410mm×100mm×410mm； 3、滚珠配置：白色21个、黑色20个、蓝色9个、紫色9个、红色：8个、黄色：7个。 | 1 | 套 |
| 138 | 迷宫训练器 |  | 1、适用于大脑对图形及颜色的识别能力、感知能力的训练并提高老人手指的灵活度及协调一致性； 2、包装尺寸：≥29*29*2.5cm； 3、材质：木质。 | 1 | 套 |
| 139 | 腕部功能训练器 |  | 1、盒子外形尺寸（长×宽×高）：≥425mm×230mm×105mm； 2、配以下7种训练组件： 1）圆单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：≥Φ42mm×185mm； 2）短圆滚筒外形尺寸（直径×高度）：≥Φ42mm×85mm； 3）扁单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：≥Φ32mm×110mm； 4）带绑带滚筒外形尺寸（长×宽×高）：≥140mm×60mm×30mm； 5）圆双手滚筒（直径×高度）：≥Φ42mm×240mm； 6）扁方滚筒（长×宽×高）：≥140mm×30mm×25mm。 | 1 | 套 |
| 140 | 手杖 |  | 1、基本参数：管直径：≥23mm；壁厚：≥1.2mm； 2、手杖材质：优质铝合金； 3、手柄材质：工程聚丙材料； 4、手柄性能：高度可调，≥9档调节； 5、支脚垫材质：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 6、最大静载荷：≥100kg。 | 2 | 个 |
| 141 | 肘杖 |  | 1、材质铝合金，上管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面防氧化处理； 2、高度可调，≥63cm～85cm，≥9档调节，适合1.50m～1.75m人群使用； 3、支脚垫材质为防滑橡胶材料；使用时可以更换支撑头，肘托采用工程聚酯材料一次注塑成型。 | 2 | 个 |
| 142 | 腋杖 |  | 1、主架：采用国家标准铝合金为主要材料，主体部分管径≥19mm，壁厚≥1.0mm。材质：表面阳极氧化处理的铝合金管；软托为PPR发泡材质，硬托、手把采用工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化； 2、脚垫：材质为防滑橡胶材料； 3、性能：高度可调节，≥9档调节高度，调节范围≥1125mm～1325mm调节，适合1.5m～1.8m人群使用； 4、调节方式：弹珠式调节。 | 2 | 个 |
| 143 | 站立架（单人） |  | 1、外形尺寸（长×宽×高）：≥74cm×71cm×（95～115）cm； 2、台面高度调节范围：≥95cm～115cm； 3、胸托架前后可调距离：≥8cm； 4、背托架前后可调距离：≥20cm； 5、膝部托架可调距离：≥15cm； 6、臀部垫额定承载：≥1000N； 7、绑带额定承载：≥1000N； 8、脚踏板额定承载：≥2000N。 | 1 | 套 |
| 144 | 辅助步行训练器 |  | 1、外形尺寸cm：≥112.5×80×（98～148）； 2、台面垫高度调节距离：≥50cm； 3、手柄间距调节范围cm：≥0～55； 4、座垫高度调节范围cm：≥53～72； 5、台面垫额定承载：≥750N； 6、座垫额定承载：≥2000N。 | 1 | 套 |
| 145 | 痉挛肌低频治疗仪 |  | 1、工作条件： 1）环境温度5℃～40℃； 2）相对湿度≤80%； 3）大气压范围860hPa～1060hPa； 4）电源AC220V±22V，50Hz±1Hz； 5）输入功率50VA； 2、台推式设计； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、≥双通道4路电极输出； 5、失载显示功能：输出回路不是正常的通路时，失载指示灯闪烁，提示输出回路故障； 6、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期（T）小于或等于延时时间（T1）时，治疗仪上有误调指示； 7、输出波形：A、B两组无极性双向不对称脉冲； 8、输出脉冲周期T：1s～2s可调，允差±15%； 9、输出脉冲宽度TA、TB：0.1ms～0.5ms可调，允差±30%； 10、B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1:0.1s～1.5s可调，允差±15%； 11、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0～99mA可调，最大输出值允差±15%； 12、定时时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%； 13、内置10种治疗处方，可满足不同使用人群、不同治疗部位对参数的不同要求，并且处方可自定义； 14、具有同步异步输出可选，有效减缓对电疗的耐受； 15、连续工作时间：治疗仪连续工作时间≥4h。 | 1 | 套 |
| 146 | 中频电疗仪 |  | 1、工作频率：2000Hz－8000Hz范围内的单一频率或多个频率的脉冲波，误差±10%； 2、输出波形：方波、正弦波、三角波、指数波等幅波的单一波形或组合波； 3、调制频率范围：0～150Hz，误差±10%； 4、调幅度：0%～100%±5%； 5、输出电流：在基准负载下：最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限不大于100mA，并在最小至最大范围内步进可调； 6、输出电流稳定度：输出电流变化率≤5%； 7、短路承受能力：在所有输出幅度调至最大值，开路运行10分钟，再短路运行5分钟之后，设备能正常工作； 8、输出闭锁：开启电源开关时，除非输出幅度控制器置最小位置，否则治疗仪不得有能量输出； 9、电极加热温度：≤55℃； 10、加热温度2档可调； 11、电流表和数码管双显示功能； 12、使用环境温度：5℃--40℃湿度：≤90%； 13、电源电压：AC220V±22V50Hz±1Hz； 14、整机功率：≤80vA； 15、主机尺寸：≥400×320×160（mm）； 16、安全类型：I类BF型应用部分； 17、熔断器规格：Fφ5×20BX1A（2只）； 18、独立的双通道输出； 19、配有不同规格的电极板：加热及普通电极板； 20、具有安全保护功能：电极或输出接触不良，仪器停止输出并蜂鸣提示。 | 1 | 套 |
| 147 | 简易上肢功能评价器 |  | 1、外形尺寸㎝：≥42×42×10； 2、内装检测工具一套： 1）秒表1只； 2）网球303P5只； 3）大木方5件； 4）中、小木方各6件； 5）中球5个； 6）木圆板6件； 7）人革布6块； 8）金属圆片6块； 9）小钢球6只； 10）钢棍6件。 | 1 | 套 |

# （四）演示须知

供应商自备现场演示设备，必须采用原型系统或视频方式，不得使用PPT、图片进行演示。

演示内容：

（1）演示技术参数中★号条款的内容。

现场演示其他要求：

（1）演示顺序按签到表先后顺序。

（2）供应商应服从招标代理机构的安排进行演示。

第六章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（二）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（三）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（六）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 废标

4.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在陕西省政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

4.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5. 定标

5.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

5.2. 定标程序

5.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

5.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

5.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

5.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在陕西省政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

5.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

6. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

7.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章  评标细则及标准

1. 评标细则及标准

1.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

1.2 本次综合评分的因素是：价格、技术指标和配置、实施方案、业绩、培训、售后服务。

1.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

1.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

1.5综合评分明细表

1.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

1.5.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

1.5.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 主/客观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格30% | 30 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×权值×100 | 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业、监狱福利企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； | 客观 |
| 2 | 技术指标和配置 30 % | 30 | 技术服务要求完全符合、响应采购文件要求，没有负偏离的得30分。 技术参数中每有一条非★条款（包括▲条款，▲条款须按文件要求提供佐证材料）负偏离扣0.5分；★条款负偏离扣1分。以上扣分项，扣完为止。 注：★条款技术参数需按照招标文件第五章第（四）条演示须知要求进行演示予以佐证，演示内容不全不足以证明技术参数或不能提供演示的，视为该项技术参数负偏离。 以一级序号阿拉伯数字（如 “1、”“2、”“3、”…“1.1”“1.2”“1.3”…）为一条（标题除外）；阿拉伯数字序号下有多级序号的，以最小级阿拉伯数字序号为1条。 |  | 客观 |
| 3 | 实施方案10% | 10 | 提供项目实施方案至少包括：①实施计划安排：②项目实施步骤；③项目管理方案；④项目保障方案。方案内容完全响应招标文件要求的得10分；方案中每有一项内容缺失扣2.5分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.25分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |  | 主观 |
| 4 | 业绩 10% | 10 | 提供2022年01月01日至投标截止时间同类业绩（以合同签订时间或中标通知书时间为准），每提供1个得2分，最高得 10分。（仅限供应商自己实施的） | 需提供合同复印件或中标通知书 | 客观 |
| 5 | 培训方案10% | 10 | 提供完整、可行的培训方案至少包括：①具体培训方式；②培训时间、地点安排；③培训效果保障；④培训内容安排情况。方案内容完全响应招标文件要求的得10分；方案中每有一项内容缺失扣2.5分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1.25分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 提供详细的培训方案。 | 主观 |
| 6 | 售后服务8% | 8 | 提供详细完整的售后服务方案。至少包括：①售后服务内容；②售后人员配置；③服务保障措施；④应急处理机制。方案内容完全响应招标文件要求的得8分；方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1分，该分项分值扣完为止。注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |  | 主观 |
| 7 | 环保2% | 2 | 供应商响应产品中每有一项为环境标志产品的得0.5分，最多得2分。 | 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 | 客观 |

第八章  合同条款（仅供参考）

使用单位：                      经费来源：

计划编号：                      合同编号：招标编号-GN

国产货物采购合同书

甲方：咸阳职业技术学院

乙方：

年  月  日，咸阳职业技术学院             采购项目，按照采购程序，委托       公司通过     方式确定（招标编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家全称 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

人民币（含税）合计：        （大写）

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2、乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5、乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输方式及到货验收时间

1、产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：合同签订后    日内到货。到货后5个工作日内乙方完成安装调试及培训，10个工作日内甲方组织验收。进口设备验收时乙方需提交设备的报关单、原产地证明等相关材料。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为   小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1—3人的操作、保养及维修培训。

六、付款

本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。

所有货物经双方验收合格并签署验收单后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款。验收付款前，国产设备乙方必须提供全额增值税专用发票及供货清单。

乙方基本账户信息：

单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 咸阳 咸阳职业技术学院

十一、本合同书一式六份，甲方四份（校招采中心二份，使用单位二份），乙方二份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：咸阳职业技术学院（盖章）

代表：

地址：陕西    咸阳

电话：029—87082444

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年   月   日

附件：具体配置及详细技术指标

附件：具体配置及详细技术指标

一、配置详单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、技术指标：