采购需求
本次采购项目为采购市级公物仓（实体仓）建设工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：
本工程为市级公物仓（实体仓）建设工程项目。本次维修改造主要包括墙体拆除、地面装修、顶棚装修、墙面刮白、电气安装等。该项目预留金为：50416.67元。详见清单！

分部分项工程项目清单
工程名称：广榆东路-拆除工程                专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:实心砖墙
	m3
	60.37

	2
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:台阶
	m3
	14.95

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :瓷砖
	m2
	643.63

	4
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类 :金属龙骨石膏面
	m2
	643.63

	5
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	
	m2
	952.36

	6
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	25

	7
	01B001
	垃圾外运
	
	项
	1


措施项目清单
工程名称：广榆东路-拆除工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                 第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单

工程名称： 广榆东路-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格:瓷砖
	m2
	643.63

	2
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.天棚
2.涂料品种 、喷刷遍数:腻子两遍，
乳胶漆两遍
	m2
	599.34

	3
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.办公室
2.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨

3.面板材料品种、规格:石膏板吊顶
	m2
	40.64

	4
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.卫生间
2.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨

3.面板材料品种、规格:集成铝板
	m2
	3.65

	5
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.墙面
2.涂料品种 、喷刷遍数:腻子两遍，
乳胶漆两遍
	m2
	952.36

	6
	011207001001
	轻质隔墙
	1. 隔墙 、隔断类型 :封窗户
2.骨架 、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨

3. 隔板材料品种、规格:木工板 、石膏板
	m2
	32.76

	7
	010803002001
	防火卷帘(闸)门
	1. 门洞口尺寸 :340 0*2650mm
2.启动装置品种、规格:手动
	m2
	54.06

	8
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级:粘土砖
2.墙体类型:台阶
	m3
	8.54

	9
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	
	m2
	88.27

	10
	01B001
	办公桌椅
	
	套
	1

	11
	01B002
	沙发
	
	套
	1

	12
	01B003
	茶几
	
	张
	1

	13
	01B004
	柜子
	
	个
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
	
	


措施项目清单
工程名称： 广榆东路-土建工程                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：广榆东路- 安装工程         专业/标段：通用安装工程                    第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:筒灯
2.工作内容:拆除
	套
	150

	2
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:台式洗脸盆
	组
	1

	3
	031003006001
	大便器
	1.类型:坐便器
	组
	1

	4
	030413005001
	工厂灯
	1.名称:防爆灯
	套
	34

	5
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:平板灯
	套
	2

	6
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	6

	7
	031003011002
	成套淋浴器
	1.名称:浴霸
	套
	1

	8
	03B001
	线路改造
	1.名称:线路改造
	m2
	642

	9
	03B002
	上下水改造
	1.名称:上下水改造
	m2
	642

	10
	03B003
	暖气改造
	1.名称:暖气改造
	m2
	642

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称：广榆东路- 安装工程                   专业/标段：通用安装工程                        第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单

工程名称：院内仓库-拆除工程              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:实心砖墙
	m3
	107.44

	2
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:墩台
	m3
	1.2

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :瓷砖
	m2
	630.52

	4
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类 :金属龙骨石膏面
	m2
	630.52

	5
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	15

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称：院内仓库-拆除工程            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：院内仓库- 土建工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程        第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级:粘土砖
2.墙体类型:台阶
	m3
	10

	2
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度 :80m m

2.面层材料品种、规格:铝合金钢脚线
	m
	120

	3
	010802003001
	防盗门
	1.框 、扇材质 、规格 :900*2100
	m2
	7.56

	4
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格:瓷砖
	m2
	643.63

	5
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.楼道
2.龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨

3.面板材料品种、规格:石膏板吊顶
	m2
	630.52

	6
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.墙面
2.涂料品种 、喷刷遍数:腻子两遍，
乳胶漆两遍
	m2
	28.35

	7
	011207001001
	轻质隔墙
	1. 隔墙 、隔断类型 :封窗户
2.骨架 、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨

3. 隔板材料品种、规格:木工板 、石膏板
	m2
	32.76

	8
	01B001
	地坪漆
	
	m2
	630.52

	9
	01B002
	窗户贴黑色磨砂玻璃纸
	
	m2
	28.35

	10
	01B003
	产品展示索引
	
	m
	14.56

	11
	01B004
	仓储制度/活动展示墙
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
	
	


措施项目清单
工程名称： 院内仓库-土建工程             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：院内仓库- 安装工程               专业/标段：通用安装工程              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030505018001
	显示设备
	1.名称:显示屏
2.规格 :4800*270 0
	台
	1

	2
	030413005001
	工厂灯
	1.名称:防爆灯
	套
	70

	3
	03B001
	线路改造
	1.名称:线路改造
	m2
	790

	4
	03B002
	上下水改造
	1.名称:上下水改造
	m2
	790

	5
	03B003
	暖气改造
	1.名称:暖气改造
	m2
	790

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称：院内仓库- 安装工程             专业/标段：通用安装工程                      第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1


工程项目清单费用汇总表
工程名称:预留金
	序号
	项目名称

	1
	预留金

	
	

	
	

	合                    计


分部分项工程项目清单
工程名称： 预留金                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 预留金       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	


第  1  页   共  1  页








