采购需求

一、项目概况

项目编号：延川县-2026-00014。

项目名称：延川县人民医院关于关于申请建设延川县医疗卫生共同体总院与文安驿镇分院口腔科共建项目

采购方式：竞争性磋商 

合同包预算金额：186310元 

合同包最高限价：166310元
二、采购内容

采购清单及技术要求：

	序号
	种类
	产品名称
	数量
	技术参数要求

	1
	设备
	牙科综合治疗机
	2
	1.恒温漱口水系统
2.净水系统
3.冷热水三用枪
4.低压观片灯
5.痰盂旋转角度：90°
6.进口TDS水气管路
7.具备一键急救椅位设计
8.全电脑控制电路集成系统

	2
	设备
	小型压力蒸汽灭菌器
	1
	1.灭菌分类：B级；
2.容  积：18L；
3.内腔尺寸：φ249mm X 355mm；
4.净水箱容积：3L；
5.废水箱容积：3L；
6.配内置打印机；
7.数码显示；
8.可自动清洗内部管路和蒸汽发生器；
9.可简易调节门盖密封度，专利保护

	3
	设备
	蒸馏水机
	1
	1.蒸 馏 量：1L/h；
2.最大容量：4.0L；
3.内腔尺寸:180×200mm

	4
	设备
	石膏振荡器
	1
	1.电压：220V/50Hz;
2.功率：100W;
3.电流：3A; 
4.最大负载：≤3KG

	5
	设备
	牙科电动无油空压机
	1
	1.电压：220V/50Hz; 
2.功率：580W*2;
3.最高压力：0.8Mpa ;
4.最大产气量：200L/min;
5.转速：1400r/ min;
6.储气罐容积：60L

	6
	设备
	超声波清洗机
	1
	1.电压:AC220V/50Hz; 
2.功率:120W; 
3.超声频率:40kHz; 
4.加热功率:110W;
5.容  积:5L;
6.数码显示;
7.时间设定范围:1-99min;
8.温度设定范围:0-80℃

	7
	设备
	手机注油机
	1
	1.电压:AC220V/50Hz;
2.功率:40W;
3.空气源压力:4kg/cm²-8kg/cm²;
4.油管容量:300ml;
5.注油手机数量:3支

	8
	设备
	医用封口机
	1
	1.电压:AC220V/50Hz;
2.功率:500W;
3.封口宽度:250mm;
4.压痕宽度:10mm

	9
	设备
	高频牙科X射线机
	1
	1.标称管电压：60kV;
2.标称管电流：1.5mA;
3.标称电功率：90W(60kv 1.5mA  0.2S);
4.最大输出电功率   90W（60kv 1.5mA）;
5.运行方式：间歇加载，连续运行;
6.工作频率：30kHz

	10
	设备
	数字口内影像板扫描处理系统
	1
	1.电压:AC220V/50Hz;
2.工作电压: DC12V;
3.工作电流 ≤1.0A;
4.工作电流 ≤1.0A;
5.像素大小 :35um;
6.位深 :14 位;
7.空间分辨率: ≥ 7Lp/mm;
8.USB 接口;
9.HandyDentist 牙科图像管理软件

	11
	设备
	超声洁牙机
	2
	1.输入功率：38VA ;
2.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA) 

3.主机保险：T1.6AL  250V;
4.全自动频率跟踪系统;
5.手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒

	12
	设备
	口腔观察仪一体机
	2
	1.像素： CCD500万像素；
2.可直接储存6000张照片，直接上传到电脑；
3.高分辨率，高低照度，高感光度，高质量，自动对焦功能

	13
	设备
	光固化机
	2
	1.波长：385nm－515nm   ；
2.电池：ICR18650  3.6V，
3.容量：2000mAh,
4.电池带过压、过流和短路保护

	14
	设备
	技工打磨机
	1
	1.最高转速：35000转/分钟；
2.输出功率：65W；
3.最大扭矩：2.8N.cm；
4.ON/OFF开关脚踏；
5.正/反转切换；
6.自动过载保护功能

	15
	设备
	根管预备机
	2
	1.马达手柄锂电池：
2.3.7V/2000mAn；
3.电源适配器输入：~100V-240V  50Hz/60Hz  0.4A  Max；
4.输出：DC5V/1A；
5.扭矩范围：0.4Ncm-5.0Ncm；
6.转速范围：100rpm-1200rpm

	16
	设备
	牙根尖定位仪
	1
	1.电池：3.7V/750mAh；
2.电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz
3.输出信号电压：≤～200mV；
4.输出信号频率：400Hz和8kHz；
5.功耗：≤0.5W
6.显示：4.5寸LCD屏；
7.声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有蜂鸣声提示

	17
	设备
	热压胶系统
	1
	1.电源输入： AC100--240V,50/60Hz,800mA Max ；
2.输出： DC15.0V/1.6A ；
3.电池 3.7V/2000mAh 可充电锂电池 ；
4.可选温度值 150℃、180℃、200℃、230℃ 

	18
	设备
	技工抛磨机
	1
	1.安全线速度：35米/秒；
2.同步转速：3000R/MIN；
3.额定功率：50HZ±10%
4.输入功率：550W

	19
	设备
	高速手机
	20
	1.轴承配置：2.38陶瓷轴承；
2.按压夹持力：≥2.5KG；
3.气压：0.20-0.25KG；
4.雾化气压：0.20KG；
5.转速：36.0000-42.0000转；
6.噪音：≤70Db；
7.适用车针：﹠1.59mm-﹠1.6mm；
8.消毒范围：135±1°

	20
	设备
	低速手机
	4
	1.LW直机：机械式夹头：拔出1型，2型测试棒的力≧45N，扭矩≧2N.cm
拔出3型测试棒的力≧22N，扭矩≧1.6N.cm
2.LW弯机
卡式夹头：拔出1型测试棒的力≧45N，扭矩≧4N.cm
压盖式夹头和其他方式：拔出1型2型测试棒的力≧45N，1型测试棒扭矩≧4N.cm，2型测试棒扭矩≧2N.cm
3.LW马达：
空载转速顺时针18500rpm，逆时针17000rpm，顺逆时针误差不超过±10%

	21
	设备
	根管测量仪
	2
	1.电池：3.7V/750mAh；
2.电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz
3.输出信号电压：≤～200mV；
4.输出信号频率：400Hz和8kHz；
5.功耗：≤0.5W
6.显示：4.5寸LCD屏；
7.声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有蜂鸣声提示

	22
	设备
	石膏修整机
	1
	1.电机功率：550W;
2.转速：2800转/分;
3.电压 ：220V/50Hz;
4.工作方式：支持水磨和干磨;
5.适用模片孔径：25.5mm

	23
	设备
	洁牙机
	1
	1.输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm;
2.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz
3.输出的半偏移力：0.1N～2N;
4.尖端输出功率：3W～20W;
5.进水压力：0.1bar～5bar (0.01MPa～0.5MPa)

	24
	设备
	治疗车
	2
	1.材质：430不锈钢;尺寸：
2.60*40*86CM;
3.承重：300斤

	25
	设备
	超声骨刀
	1
	1.工作尖尖端纵向振幅：20~200um,
2.工作尖尖端横向振幅：20~200um,
3.工作尖振动频率“26±3KHz，
4.蠕动泵流量：30~125ml/min;
5.主声输出面积：＜12mm2

	26
	器械
	拔牙钳（成人型）
	20
	1#、10#、17#、18L、18R、32#、44#、46#、88L、88R、150#、151#、210#、222#

	27
	器械
	拔牙钳（儿童型）
	10
	1#～8#

	28
	器械
	牙挺
	10
	1#～6#

	29
	器械
	牙根尖挺
	5
	HS1/HS2/HS3

	30
	器械
	水门汀充填器
	10
	E1、E2、E3、E4

	31
	器械
	剔挖器
	10
	E1、E2、E3、E4、E5、E6

	32
	器械
	牙刮匙
	10
	SE1、SE2

	33
	器械
	石膏调刀
	2
	1R

	34
	器械
	口腔麻醉注射架（必兰注射器）
	2
	尖头/钩头

	35
	器械
	牙科分离器
	2
	E6

	36
	器械
	粘固粉调刀
	2
	E1

	37
	器械
	牙科用镊
	10
	双弯有定位

	38
	器械
	去冠器
	2
	3*1

	39
	器械
	技工蜡型雕刻刀
	2
	46#  48#

	40
	器械
	止血钳
	5
	14CM 直/弯

	41
	器械
	金冠剪
	2
	11cm直/弯

	42
	器械
	正畸钳-细丝切断钳
	2
	标准型 A

	43
	器械
	牙骨锤
	1
	II型

	44
	器械
	牙骨凿
	1
	4#

	45
	器械
	成形片夹-钳式
	3
	钳式

	46
	器械
	唇颊拉钩
	10
	大弯

	47
	器械
	石膏剪
	2
	16CM/20CM

	48
	器械
	技工钳
	2
	137#

	49
	器械
	剪刀-手术剪
	5
	10CM直/弯

	50
	器械
	持针钳
	5
	14CM 直


商务要求

一、服务期限及地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起30天内。

2、供货地点：延川县-采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证 

1、成交供应商应当保证医疗设备质量符合国家、行业等标准要求及采购人要求的相关标准。

2、如果发现供应商所提供的质量、数量等与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。质量             

3、保证期：自验收合格之日起 2 年。售后服务：对售后服务需求提供 2 小时响应，24 小时内到达现场实施维修。 需要连接医院信息化系统的所有设备按照甲方要求接入。确保设备为最新批次。
四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对采购项目业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在项目实施期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

延川县人民医院

                        2025年11月23日


