工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040202002002 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度 :180mm | m2 | 990 |
| 2 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度 :180mm | m2 | 990 |
| 3 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砌筑材料品种 、规格、强度等级:砌筑检查井 20S519，重型铸铁井盖 | 座 | 1 |
| 4 | 040305004003 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格:砖砌墙 2.40cm高 3.240mm宽 | m | 160 |
| 5 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 1.断面规格 :1000mm*1000mm 2.混凝土强度等 | m | 354 |
| 6 | 040501017002 | 混凝土方沟 | 1.断面规格 :1500mm*1500mm 2.混凝土强度等 | m | 132 |
| 7 | 040402017001 | 沟道盖板 | 1.材质:C25钢筋混凝土盖板 | m | 484 |
| 8 | 050201012001 | 水渠 | 1.排水沟截面尺寸:300mm*300mm砖砌水渠 | m | 93 |
| 9 | 010401002001 | 长城文化墙 | 1.砖品种、规格 、强度等级:长城墙 2.墙体厚度:370mm | m | 100 |
| 10 | 050201003001 | 红砖路面 | 1.120mm厚立插砖路面，1：3水泥砂浆灌缝 2.300mm厚级配砂砾石，费用汇总计入 3.路基碾压 | m2 | 354 |
| 11 |  | 图1-20mm厚粗砂垫层 |  | m3 | 19.8 |
| 12 |  | 图1-拆除检查井 |  | 座 | 1 |
| 13 |  | 图1-拆除旧路面（基层） |  | m3 | 148.5 |
| 14 |  | 图1-拆除旧路面（面层） |  | m3 | 82.5 |
| 15 |  | 图3-回填土方（平整场地） |  | m3 | 1986 |
| 16 |  | 图3-挡墙挖基土方 |  | m3 | 262 |