西安市机关事务服务中心 2026

年度小额零星维修项目（包一）

# 投  标  报  价

投   标   人：               陕西天和永晟实业有限公司            （盖章）

2026年1月30日

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市机关事务服务中心  2026  年度小额零星维修项目（包一）                                     第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西安市机关事务服务中心 2026 年度小额零星维修项目（包 一） | 989878.43 |
| 合 计 |  | 989878.43 |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市机关事务服务中心  2026  年度小额零星维修项目（包一）                                     第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装饰装修工程 | 860176.8 |
| 2 | 电气设备安装工程 | 36832.02 |
| 3 | 给排水工程 | 92869.61 |
| 合 计 |  | 989878.43 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:装饰装修工程                           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                    第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 | 741623.99 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 34309.65 |
| 2 | 措施项目费 | 47529.04 |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 | 47529.04 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 38569.54 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 3933.44 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 1573.38 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 2075.98 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 1376.7 |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 | 789153.03 |
| 5 | 增值税 | 71023.77 |
| 6 | 单位工程造价 | 860176.8 |
| 合 计 |  | 860176.8 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  | 85728.68 |
|  |  | 拆除 |  |  |  | 5613.15 |
| 1 | BB001 | 瓦屋面拆除 [项目特征] 1. 瓦屋面拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 、清理 、垃圾归堆 | m2 | 15 | 20.85 | 312.75 |
| 2 | BB002 | 屋面防水卷材拆除 [项目特征] 1.人工拆除防水层 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.垃圾归堆 、垃圾下楼 | m2 | 280 | 13.95 | 3906.00 |
| 3 | BB003 | 屋面保温拆除 [项目特征] 1.屋面保温拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.垃圾归堆 、垃圾下楼 | m2 | 70 | 19.92 | 1394.40 |
|  |  | 新做 |  |  |  | 80115.53 |
| 4 | 010701001007 | 屋面维修 [项目特征] 1.金属屋面修补 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.修补 | m2 | 15 | 169.06 | 2535.90 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  2  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 010703001001 | 卷材防水 [项目特征] 1.部位:上人屋面 2.水泥砂浆保护层 3.干铺350g油毡隔离层一 道 4.SBS防水卷材（单列） 5.刷基层处理剂一道（20 厚素水泥砂浆） 6.屋面保温板（单列） 7.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.刷基层处理剂 | m2 | 255 | 41.96 | 10699.80 |
| 6 | 010703001002 | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.4+3厚SBS改性沥青防水 卷材 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.刷基层处理剂 | m2 | 280 | 73.10 | 20468.00 |
| 7 | 010803001001 | 保温隔热屋面 [项目特征] 1.保温隔热部位:屋面 2.屋面保温板新做 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.铺粘保温层 3.刷防护材料 | m2 | 70 | 61.49 | 4304.30 |
| 8 | BB009 | 变形缝 、沉降缝防水处理 [项目特征] 1.部位:变形缝 、沉降缝防 水处理 2. 防水处理 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.刷防护材料 | m | 70 | 30.00 | 2100.00 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  3  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | BB010 | 屋面天沟修补 [项目特征] 1.天沟修补 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.修补 | m2 | 205 | 120.46 | 24694.30 |
| 10 | 010703001003 | 地下室墙面防水 [项目特征] 1.部位:地下室墙面 2.3+3厚SBS改性沥青防水 卷材 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.刷基层处理剂 | m2 | 100 | 76.80 | 7680.00 |
| 11 | 010703001004 | 地下室地面防水 [项目特征] 1.地下室地面防水 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.刷基层处理剂 | m2 | 30 | 59.66 | 1789.80 |
| 12 | 010703001005 | 电梯基坑防水 [项目特征] 1. 电梯基坑防水 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.刷基层处理剂 | 个 | 3 | 448.81 | 1346.43 |
| 13 | 010703002002 | 墙面防水 [项目特征] 1.部位：墙面渗漏 、玻璃 窗部位 2.涂膜防水 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.铺防水卷材 | m2 | 100 | 37.97 | 3797.00 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  4  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 010703004001 | 玻璃屋面封边打胶 [项目特征] 1.部位:屋面 2.嵌缝材料种类:玻璃胶 3.铲除原封边胶 4.满足相关规范要求 [工作内容] 1.清缝 2.打胶 3.材料运输 | m | 70 | 10.00 | 700.00 |
|  |  | 装饰装修工程 |  |  |  | 549838.11 |
|  |  | 拆除 |  |  |  | 34762.05 |
| 15 | BB004 | 块料地面拆除 [项目特征] 1.原块料地面面层及基层 拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 105 | 17.89 | 1878.45 |
| 16 | BB005 | 块料踢脚线拆除 [项目特征] 1.原块料墙面拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 25 | 18.11 | 452.75 |
| 17 | BB006 | 木地板拆除 [项目特征] 1.原木地板面层及基层拆 除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 105 | 7.96 | 835.80 |
| 18 | BB006 | 墙面乳胶漆拆除 [项目特征] 1.原墙面乳胶漆及结合层 拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 1700 | 8.64 | 14688.00 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  5  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | BB008 | 墙面壁布壁纸拆除 [项目特征] 1.原墙面壁布壁纸拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 650 | 5.37 | 3490.50 |
| 20 | BB009 | 原块料墙面拆除 [项目特征] 1.原块料墙面拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 130 | 18.11 | 2354.30 |
| 21 | BB009 | 原石材墙面拆除 [项目特征] 1.原石材墙面拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 100 | 21.65 | 2165.00 |
| 22 | BB010 | 玻璃隔断拆除 [项目特征] 1.原玻璃隔断拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 80 | 10.68 | 854.40 |
| 23 | BB010 | 玻璃幕墙拆除 [项目特征] 1.原玻璃幕墙拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 35 | 10.68 | 373.80 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  6  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | BB011 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.拆除破损天棚面层及龙 骨 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.清运 | m2 | 200 | 12.42 | 2484.00 |
| 25 | BB012 | 拆除金属推拉窗及窗纱 [项目特征] 1.拆除金属推拉窗及窗纱 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.清运 | m2 | 70 | 21.32 | 1492.40 |
| 26 | BB014 | 拆除玻璃地弹门 、全玻门 [项目特征] 1.拆除玻璃地弹门 、全玻 门（含地弹簧） 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.清运 | m2 | 40 | 21.32 | 852.80 |
| 27 | BB015 | 拆除栏杆扶手 [项目特征] 1.拆除栏杆扶手 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.清运 | m | 85 | 33.41 | 2839.85 |
|  |  | 新做 |  |  |  | 515076.06 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  7  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 020102002007 | 块料楼地面 [项目特征] 1.铺6～10厚地砖地面 ，干 水泥擦缝 2.5厚1 :2.5水泥砂浆粘结 层（内掺建筑胶） 3.20厚1： 3干硬性水泥砂 浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑 胶) 5.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 、铺设垫层、 抹找平层 2. 防水层铺设 、填充层铺 设 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 105 | 140.58 | 14760.90 |
| 29 | 020105003001 | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度 : 100mm 3.地砖踢脚 ，稀水泥擦缝 5厚1:2水泥砂浆粘贴结层 4.8厚1 ;3水泥砂浆打底扫 毛 5.基层墙面 6.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.材料运输 | m2 | 25 | 246.32 | 6158.00 |
| 30 | 020104002001 | 木地板 [项目特征] 1.8厚企口强化复合木地板 （企榫涂胶粘结） 2.3～5厚泡沫塑料衬垫 3.20厚1： 2.5水泥砂浆找 平压实抹光 4.基层清理 5.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 、抹找平层 2.铺设填充层 3..铺设基层 4.面层铺贴 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 105 | 156.54 | 16436.70 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  8  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 31 | 020201001001 | 墙面抹灰 [项目特征] 1.6厚1 :2.5水泥砂浆找平 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫 毛 3.乳胶漆两遍 4.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲墙皮 1.基层清理 2.砂浆制作 、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 1350 | 66.25 | 89437.50 |
| 32 | 020201001002 | 墙面抹灰 [项目特征] 1.墙面打磨处理 2.乳胶漆两遍 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲墙皮 1.基层清理 2.砂浆制作 、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 350 | 58.86 | 20601.00 |
| 33 | 020209001001 | 轻钢龙骨隔墙A [项目特征] 1.75系列隔墙轻钢龙骨， 间距600mm 2.墙体中填充隔音棉 3.38mm穿心龙骨 ， 间距100 0mm 4.单层石膏板挂面 5. 内塞岩棉 ，腻子填缝 6.乳胶漆两道 7.满足相关规范要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作 、运输 、安装 2. 隔板制作 、运输 、安装 3.嵌缝 、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料 、油漆 | m2 | 110 | 139.92 | 15391.20 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  9  页    共  19  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 34 | 020209001002 | 轻钢龙骨隔墙B [项目特征] 1.75系列隔墙轻钢龙骨， 间距600mm 2.墙体中填充隔音棉 3.38mm穿心龙骨 ， 间距100 0mm 4.双层石膏板挂面 5. 内塞岩棉 ，腻子填缝 6.乳胶漆2道（单列） 7.满足相关规范要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作 、运输 、安装 2. 隔板制作 、运输 、安装 3.嵌缝 、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料 、油漆 | m2 | 110 | 166.40 | 18304.00 |
| 35 | 020201001003 | 轻质隔墙 [项目特征] 1.轻质隔墙 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料 、油漆 | m2 | 210 | 96.10 | 20181.00 |
| 36 | 020509001001 | 壁纸饰面 [项自持征]. 1.墙面贴装饰纸 ，墙纸对 花 2.原墙面基层处理 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3面层铺粘 4.刷防护材料 | m2 | 370 | 58.25 | 21552.50 |
| 37 | 020509001002 | 壁布饰面 [项目特征] 1.墙面壁布饰面 2.原墙面基层处理 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘. 4.刷防护材料 | m2 | 280 | 65.11 | 18230.80 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  10  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 38 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 部位： 卫生间 、浴室墙面 1.5厚陶瓷砖面层(粘贴前 先将瓷砖浸水2h以上） 2.3厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 ; 3. 白水泥擦缝或1:1彩色水 泥细砂浆擦缝 4.9厚1： 3水泥砂浆打底压 实 5.1.5厚非焦油聚氨酯涂膜 防水层一道 6.素水泥浆一道甩毛(内掺 建筑胶） 7.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作 、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 | m2 | 130 | 203.49 | 26453.70 |
| 39 | 020204001001 | 石材墙面 [项目特征] 1.挂贴方式:干挂 2.干挂方式(膨胀螺栓 、钢 龙骨） :轻钢龙骨 3.面层材料品种 、规格、 品牌 、颜色:花岗若 4.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作 3.面层干挂 | m2 | 100 | 391.21 | 39121.00 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  11  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 40 | 020209001003 | 玻璃隔断 [项目特征] 1.夹胶安全钢化玻璃隔断 （隔墙） 2.玻璃厚度： 12mm 3.不锈钢金属压条 4.30*30*3角钢固定 5.满足相关规范要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作 、运输 、安装 2. 隔板制作 、运输 、安装 3.嵌缝 、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料 、油漆 | m2 | 80 | 288.46 | 23076.80 |
| 41 | 020210002001 | 全玻幕墙 [项目特征] 1.玻璃幕墙 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.幕墙安装 2.嵌缝 、塞口 3.清洗 | m2 | 35 | 732.95 | 25653.25 |
| 42 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1. 12厚矿棉吸声板用专用 粘结剂粘贴,矿棉板规格 :6 00*600 2.T型轻钢横撑龙骨U27×6 0×0.63 ， 中距1200不上人 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 100 | 113.51 | 11351.00 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  12  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 43 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.9.5厚纸面石膏板(3000 ×1200） ，用自攻螺丝固 定 ， 中距≤200 2.T型轻钢横撑龙骨U27×6 0×0.63, 中距1200（不上 人） 3.乳胶漆两遍 4.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.抹面层 | m2 | 100 | 129.97 | 12997.00 |
| 44 | 020302002001 | 格栅吊顶 [项目特征] 1.轻钢龙骨 2.黑色铝方通50*100 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4..制防护材料 、油漆 | m2 | 140 | 235.17 | 32923.80 |
| 45 | 020302001009 | 天棚吊顶(集成吊顶) [项目特征] 1.600 X600铝扣板 2.50厚超细玻璃丝绵,用玻 璃丝布袋装 ， 随钉纤维板 随填于龙骨间 3.T型轻钢主龙骨TB24×28 , , 间距600与主龙骨插接 4. 10号镀锌低碳钢丝或8钢 箭)吊杆,双向中距1200, 吊 杆上部与板底膨胀螺栓固 定 5.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2龙骨安装 3.面层铺贴 | m2 | 45 | 185.15 | 8331.75 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  13  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 46 | AB003 | 窗纱 [项目特征] 1. 窗纱 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1. 窗制作运输 、安装 2.五金 、玻璃安装 | m2 | 70 | 86.74 | 6071.80 |
| 47 | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型： 塑钢窗 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1. 窗制作 、运输,安装 2.五金 、玻璃安装 | m2 | 70 | 433.24 | 30326.80 |
| 48 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.实木门 2.带门锁 、五金 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门制作 、运输 、安装 2.五金 、玻璃安装 3.刷防护材料 、油漆 | 樘 | 7 | 1078.10 | 7546.70 |
| 49 | 020402003001 | 全波门 [项目特征] 1. 门类型:全波门（带扇框 ) 2.带门锁 、五金 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门制作 、运输 、安装 2.五金 、玻璃安装 3.刷防护材料 、油漆 | m2 | 40 | 749.45 | 29978.00 |
| 50 | BB013 | 家具的修补 [项目特征] 1.家具的修补 [工作内容] 1.砂纸打磨 2.涂刷底漆或腻子 3.涂刷面漆 | 处 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 51 | 020501001001 | 门油漆 [项目特征] 1. 门油漆修补 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料 、油漆 | 樘 | 7 | 137.98 | 965.86 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  14  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 52 | 020404004001 | 电动伸缩门维修 [项目特征] 1. 电动伸缩门维修 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门制作 、运输 、安装 2.五金 、 电子配件安装 3.刷防护材料油漆 | 樘 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 53 | 010703002004 | 涂膜防水 [项目特征] 1.部位:卫生间 2.卷材 、涂膜品种:丙烯酸 盐注浆防水 3.瓷砖地面免拆除 4.瓷砖地面清理 5.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 20 | 200.00 | 4000.00 |
| 54 | 010701001008 | 采光井维修 [项目特征] 1.采光井维修 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 、清理 、垃圾归堆 | m2 | 35 | 35.00 | 1225.00 |
| 55 | 010701001009 | 玻璃雨棚维修 [项目特征] 1.玻璃雨棚维修 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.拆除 、清理 、垃圾归堆 | m2 | 40 | 35.00 | 1400.00 |
| 56 | 020107001002 | 金属扶手带栏杆 、栏板 [项目特征] 1.金属扶手带栏杆 、栏板 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 85 | 140.00 | 11900.00 |
|  |  | 道路工程 |  |  |  | 106057.2 |
|  |  | 拆除 |  |  |  | 7339.4 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  15  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 57 | BB016 | 室外木地板拆除 [项目特征] 1.原木地板拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 110 | 9.29 | 1021.90 |
| 58 | BB017 | 混凝土路面破除 [项目特征] 1.原混凝土路面面层及垫 层拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 25 | 45.48 | 1137.00 |
| 59 | BB018 | 沥青路面破除 [项目特征] 1.原沥青路面面层及基层 拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 70 | 17.54 | 1227.80 |
| 60 | BB019 | 拆除路缘石 [项目特征] 1.原路缘石及混凝土挡块 拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m | 110 | 8.03 | 883.30 |
| 61 | BB020 | 石材地面破除 [项目特征] 1.原石材地面面层及基层 拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 80 | 8.18 | 654.40 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  16  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 62 | BB021 | 拆除青砖地面 [项目特征] 1.原青砖地面面层及100厚 C15混凝土垫层拆除 2.垃圾清理 、外运 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.铲除 2.清运 | m2 | 100 | 24.15 | 2415.00 |
|  |  | 新做 |  |  |  | 98717.8 |
| 63 | 020104002002 | 室外木地板 [项目特征] 1.室外木地板 2.满足相关规范要求 [工作内容] 1.基层清理 、抹找平层 2.铺设填充层 3..铺设基层 4.面层铺贴 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 110 | 219.17 | 24108.70 |
| 64 | 040203005001 | 砼路面 [项目特征] 1. 150mmC30砼面层 : 100mm C15垫层 ; 2.路床(槽)整形路床整形 碾压 3.满足相关规范要求 [工作内容] 1.面层铺设 2.材料运输 3.路床碾压 | m2 | 25 | 128.80 | 3220.00 |
| 65 | 040203004001 | 沥青路面 [项目特征] 1.沥青路面厚度 :4cm 2.沥青品种:乳化沥青喷面 3.二灰石基层 4.顶层多合土养生 5.满足相关规范要求 [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 70 | 103.81 | 7266.70 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  17  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 66 | 040203006001 | 石材面层 [项目特征] 1.石材地面 2. 100厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝 、勾缝 | m2 | 80 | 285.50 | 22840.00 |
| 67 | 040204003001 | 路缘石 [项目特征] 1.材料:混凝土路缘石 2.尺寸 :79cm*13.3cm*35c m 3.垫层:2cm厚M10水泥砂浆 4.挡块:C15水泥混凝土挡 块 5.模板安拆 [工作内容 1.垫层 、基础铺筑 2.侧（平 、缘）石安砌 | m | 110 | 118.68 | 13054.80 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  18  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 68 | 040504001001 | φ1000排泥湿井 圆形砌筑 检查井 [项目特征] 1.维修 、翻新检查井 2.材料:MU10 标砖 3.井深 、尺寸:详见图纸说 明 4.定型井名称 、定型图号 、尺寸及 井深:05s502/61 5.300厚3:7灰土垫层 ， 宽 度为检查 井砼基础两侧各宽出100mm 6.井盖采用φ700重型可调 式球墨铸 铁井盖 7.井内 、外壁用1:2防水水 泥砂浆抹 面20mm厚 外壁用1:2防水 水泥砂浆抹面20mm厚 [工作内容] 1.3:7灰土垫层铺筑 2.混凝土底板浇筑 、养生 3.砌筑 、爬梯制作 、安装 、勾缝、 抹面 4. 防腐 5.盖板 、过梁制作 、安装 6. 防坠网 、井盖及井座制 作 、安装 | 座 | 14 | 1000.00 | 14000.00 |
| 69 | 040501002001 | 混凝士管道（污水管) [项目特征] 1.管道维修 、翻新 2.管材:混凝土管道 3.规格:D300mm 4.接口形式:柔性橡胶接口 5.管道基础:所有管段采用 180 °混凝土基础 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.管道铺设 3.检测及试验 4.消毒冲洗或吹扫 | m | 70 | 45.00 | 3150.00 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  19  页   共  19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 70 | 040203006002 | 青砖面层 [项目特征] 1.青砖 2. 100厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝 、勾缝 | m2 | 80 | 138.47 | 11077.60 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 741623.99 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  | 47529.04 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 38569.54 | 38569.54 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 | 3933.44 | 3933.44 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 | 1573.38 | 1573.38 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 | 2075.98 | 2075.98 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 | 1376.70 | 1376.70 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 47529.04 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程                           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：装饰装修工程                                                 专业： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 014900002 | 铝合金型材 | (综合) | kg | 21.55 |  |
| 2 | 015103003 | 铝合金型材 | 140系列 | kg | 21.55 |  |
| 3 | 060103002@1 | 夹胶安全钢化玻璃 | δ 12 | m2 | 120 |  |
| 4 | 071300001@1 | 防腐木地板 |  | m2 | 90 |  |
| 5 | 071401001 | 8mm复合木地板 |  | m2 | 90 |  |
| 6 | 080100005@1 | 50mm花岗岩 |  | m2 | 170 |  |
| 7 | 080703003@1 | 50mm花岗岩 |  | m2 | 170 |  |
| 8 | 092517001 | 轻质墙板 | δ60 | m2 | 42.04 |  |
| 9 | 092519003@1 | 1.2mm镀锌铁皮天沟 |  | m | 45 |  |
| 10 | 092901002@1 | 铝方通 | 50*50*1.5 | m2 | 160 |  |
| 11 | 093100001 | 壁纸 |  | m2 | 25 |  |
| 12 | 100103007 | 轻钢龙骨不上人型 | (平面)600×600 | m2 | 19.48 |  |
| 13 | 111101005 | 塑钢平开窗 | (含5mm玻璃) | m2 | 354 |  |
| 14 | 113501004 | 全玻有框门扇 |  | m2 | 400 |  |
| 15 | 130502008 | 非焦油聚氨酯防水涂料 |  | kg | 13 |  |
| 16 | 133303001@1 | 4mmSBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 26 |  |
| 17 | 133303001@2 | 3mmSBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 22 |  |
| 18 | BCCLF13 | 扶手 |  | m | 140 |  |
| 19 | BCCLF8 | φ1000排泥湿井 圆形砌筑检 查井 |  | 座 | 1000 |  |
| 20 | 800607001 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 | 457 |  |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程                                             专业： 房屋建筑与装饰工程                          第  1  页    共  6  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 预算价合计 | 市场价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合一类工 | 工日 | 142.7034 | 155 | 155 | 22119.03 | 22119.03 |
| 2 | 综合一类工 | 工日 | 21.6818 | 155 | 155 | 3360.68 | 3360.68 |
| 3 | 综合二类工 | 工日 | 197.7492 | 190 | 190 | 37572.35 | 37572.35 |
| 4 | 综合二类工 | 工日 | 3.8917 | 185 | 185 | 719.96 | 719.96 |
| 5 | 综合三类工 | 工日 | 685.3647 | 215 | 215 | 147353.41 | 147353.41 |
| 6 | 人工工日 | 工日 | 33.02 | 20.31 | 155 | 670.64 | 5118.1 |
| 7 | 综合工日 | 工日 | 3.0345 | 42 | 215 | 127.45 | 652.42 |
| 8 | 人工费调整 | 元 | -0.0837 | 1 | 1 | -0.08 | -0.08 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 211923.44 | 216895.87 |
| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.6438 | 3.65 | 3.65 | 2.35 | 2.35 |
| 2 | 角钢50 | t | 0.008 | 3616 | 3296 | 28.93 | 26.37 |
| 3 | 铝合金型材(综合) | kg | 329.3912 | 29.36 | 21.55 | 9670.93 | 7098.38 |
| 4 | 铝合金型材转接件 | kg | 173 | 30 | 20 | 5190 | 3460 |
| 5 | 铝合金型材140系列 | kg | 401.7815 | 25.35 | 21.55 | 10185.16 | 8658.39 |
| 6 | 塑料薄膜 | m2 | 140.9193 | 1.96 | 1.96 | 276.2 | 276.2 |
| 7 | 泡沫条φ18 | m | 111.6535 | 1.37 | 1.37 | 152.97 | 152.97 |
| 8 | 棉纱头 | kg | 1.1 | 9.34 | 9.34 | 10.27 | 10.27 |
| 9 | 棉毡 | m2 | 18.2 | 1.58 | 1.58 | 28.76 | 28.76 |
| 10 | 壁布 | m2 | 324.8 | 13 | 15 | 4222.4 | 4872 |
| 11 | 沉头木螺钉L32 | 个 | 85.68 | 0.12 | 0.12 | 10.28 | 10.28 |
| 12 | 不锈钢六角螺栓M6×30 | 10套 | 63.75 | 5.29 | 5.29 | 337.24 | 337.24 |
| 13 | 不锈钢六角螺栓M8×30 | 套 | 637.5 | 0.79 | 0.79 | 503.63 | 503.63 |
| 14 | 不锈钢六角螺栓带螺母M12× 45 | 套 | 46.4842 | 1.84 | 1.84 | 85.53 | 85.53 |
| 15 | 不锈钢六角螺栓带螺母M12× 110 | 套 | 46.4842 | 3.92 | 3.92 | 182.22 | 182.22 |
| 16 | 不锈钢石材背栓 | 套 | 637.5 | 1.54 | 1.54 | 981.75 | 981.75 |
| 17 | 六角螺栓M8 | 套 | 26.667 | 0.17 | 0.17 | 4.53 | 4.53 |
| 18 | 单面固定螺栓ML-850R | 套 | 12.9669 | 0.9 | 0.9 | 11.67 | 11.67 |
| 19 | 单面连接螺栓R-8 | 套 | 21.513 | 0.89 | 0.89 | 19.15 | 19.15 |
| 20 | 金属膨胀螺栓M8 | 套 | 1483.9562 | 0.4 | 0.4 | 593.58 | 593.58 |
| 21 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 1303.141 | 0.43 | 0.43 | 560.35 | 560.35 |
| 22 | 不锈钢合页 | 个 | 14.14 | 6.81 | 6.81 | 96.29 | 96.29 |
| 23 | 地弹簧 | 套 | 18.3216 | 101.77 | 233.17 | 1864.59 | 4272.05 |
| 24 | 不锈钢玻璃门传感装置 | 套 | 2 | 796.46 | 2800 | 1592.92 | 5600 |

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程                                             专业： 房屋建筑与装饰工程                          第  2  页    共  6  页

| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 塑钢门窗配件固定连接铁件( 地脚) | 个 | 500.1885 | 1.12 | 1.12 | 560.21 | 560.21 |
| 26 | 铝合金石材干挂挂件 | 套 | 637.5 | 4.42 | 2 | 2817.75 | 1275 |
| 27 | 砂纸 | 张 | 204.02 | 1.18 | 1.18 | 240.74 | 240.74 |
| 28 | 水砂纸 | 张 | 8.82 | 1 | 1 | 8.82 | 8.82 |
| 29 | 石材磨光片 | 片 | 18.9 | 16 | 16 | 302.4 | 302.4 |
| 30 | 低合金钢焊条E43(综合) | kg | 16.7325 | 11.5 | 11.5 | 192.42 | 192.42 |
| 31 | 低碳钢焊条J422(综合) | kg | 1 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |
| 32 | 铁钉 | kg | 17.457 | 7.01 | 7.01 | 122.37 | 122.37 |
| 33 | 圆钉 | kg | 8.446 | 7.01 | 7.01 | 59.21 | 59.21 |
| 34 | 拉锍钉LD-1 | 个 | 4.545 | 6 | 6 | 27.27 | 27.27 |
| 35 | 镀锌铁丝φ2.8 | kg | 0.45 | 6.64 | 6.64 | 2.99 | 2.99 |
| 36 | 镀锌铁丝φ3.5 | kg | 33.143 | 6.23 | 6.23 | 206.48 | 206.48 |
| 37 | 铁件(综合) | kg | 224.3651 | 4.82 | 2.726 | 1081.44 | 611.62 |
| 38 | 铁件 | kg | 0.8975 | 4.82 | 2.726 | 4.33 | 2.45 |
| 39 | 合金钢钻头 | 个 | 28.072 | 6 | 6 | 168.43 | 168.43 |
| 40 | 合金钢钻头φ 10 | 个 | 5.72 | 4 | 4 | 22.88 | 22.88 |
| 41 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.4175 | 6 | 6 | 2.51 | 2.51 |
| 42 | 中间固定架WG-2 | 个 | 6.3948 | 10.3 | 10.3 | 65.87 | 65.87 |
| 43 | 端部固定架WG-3 | 个 | 0.1773 | 5.98 | 5.98 | 1.06 | 1.06 |
| 44 | 水泥42.5 | t | 0.3878 | 452 | 461 | 175.29 | 178.78 |
| 45 | 白水泥 | kg | 12 | 0.54 | 0.54 | 6.48 | 6.48 |
| 46 | 碎石50~80 | m3 | 4.0376 | 253 | 170 | 1021.51 | 686.39 |
| 47 | 生石灰 | t | 2.3646 | 455 | 432 | 1075.89 | 1021.51 |
| 48 | 石膏粉 | kg | 1.0584 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
| 49 | 木材(成材) | m3 | 0.0021 | 2065 | 2023 | 4.34 | 4.25 |
| 50 | 板枋材 | m3 | 1.5642 | 2065 | 2023 | 3230.07 | 3164.38 |
| 51 | 板枋材杉木 | m3 | 0.231 | 2065 | 2023 | 477.02 | 467.31 |
| 52 | 夹胶安全钢化玻璃 δ 12 | m2 | 84 | 34 | 120 | 2856 | 10080 |
| 53 | 钢化镀膜玻璃 δ6 | m2 | 34.7823 | 71.68 | 120 | 2493.2 | 4173.88 |
| 54 | 面砖300×300 | m2 | 135.2 | 57.52 | 50 | 7776.7 | 6760 |
| 55 | 地砖600×600 | m2 | 108.15 | 61.11 | 50 | 6609.05 | 5407.5 |
| 56 | 防腐木地板 | m2 | 115.5 | 120 | 90 | 13860 | 10395 |
| 57 | 8mm复合木地板 | m2 | 110.25 | 120 | 90 | 13230 | 9922.5 |
| 58 | 防潮垫 | m2 | 115.5 | 95 | 15 | 10972.5 | 1732.5 |
| 59 | 50mm花岗岩 | m2 | 103 | 280 | 170 | 28840 | 17510 |
| 60 | 50mm花岗岩 | m2 | 80.8 | 110 | 170 | 8888 | 13736 |

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程                                             专业： 房屋建筑与装饰工程                          第  3  页    共  6  页

| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 9.5mm纸面石膏板 | m2 | 454.8 | 18.1 | 11 | 8231.88 | 5002.8 |
| 62 | 铝单板(幕墙)2.5mm | m2 | 1.54 | 197.68 | 183.03 | 304.43 | 281.87 |
| 63 | 铝扣板600×600 | m2 | 47.25 | 84.98 | 82.86 | 4015.31 | 3915.14 |
| 64 | 檐口堵头板WD-1 | 块 | 8.8965 | 12.09 | 12.09 | 107.56 | 107.56 |
| 65 | 屋脊堵头板WD-2 | 块 | 8.8965 | 12.71 | 12.71 | 113.07 | 113.07 |
| 66 | 屋脊挡雨板WD-3 | 块 | 8.8965 | 7.48 | 7.48 | 66.55 | 66.55 |
| 67 | 压型屋面板W-550 | m2 | 17.4788 | 58.41 | 58.41 | 1020.94 | 1020.94 |
| 68 | 屋脊板 δ2 | m2 | 0.651 | 22.17 | 22.17 | 14.43 | 14.43 |
| 69 | 轻质墙板 δ60 | m2 | 220.5 | 70.68 | 42.04 | 15584.94 | 9269.82 |
| 70 | 1.2mm镀锌铁皮天沟 | m | 430.5 | 97 | 45 | 41758.5 | 19372.5 |
| 71 | 铝方通50*50*1.5 | m2 | 147 | 130.09 | 160 | 19123.23 | 23520 |
| 72 | 沿口包角板 δ0.8 | m2 | 0.1665 | 56 | 56 | 9.32 | 9.32 |
| 73 | 壁纸 | m2 | 429.2 | 20.8 | 25 | 8927.36 | 10730 |
| 74 | 壁纸专用基膜 | kg | 107.835 | 14.4 | 14.4 | 1552.82 | 1552.82 |
| 75 | 轻钢龙骨不上人型(平面)60 0×600 | m2 | 404.25 | 19.48 | 19.48 | 7874.79 | 7874.79 |
| 76 | 铝合金T型龙骨 h=35 | m | 544.1326 | 4.12 | 4.12 | 2241.83 | 2241.83 |
| 77 | 单扇套装平开实木门1*2.1 | 樘 | 7 | 1100 | 950 | 7700 | 6650 |
| 78 | 塑钢平开窗(含5mm玻璃) | m2 | 66.213 | 352 | 354 | 23306.98 | 23439.4 |
| 79 | 铝合金平开纱窗扇 | m2 | 70 | 100 | 60 | 7000 | 4200 |
| 80 | 全玻有框门扇 | m2 | 40 | 440 | 400 | 17600 | 16000 |
| 81 | 陶瓷地砖踢脚线 | m | 255 | 12 | 10 | 3060 | 2550 |
| 82 | 石膏顶角线80×30 | m | 155.4674 | 10.04 | 10.04 | 1560.89 | 1560.89 |
| 83 | 腻子粉(成品) | kg | 4343.115 | 1.17 | 1.17 | 5081.44 | 5081.44 |
| 84 | 苯丙乳胶底漆(综合) | kg | 234.724 | 14.48 | 5.74 | 3398.8 | 1347.32 |
| 85 | 酚醛调和漆 | kg | 5.2177 | 12.81 | 12.81 | 66.84 | 66.84 |
| 86 | 酚醛调和漆各色 | kg | 4.5977 | 12 | 12 | 55.17 | 55.17 |
| 87 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 561.762 | 10.47 | 8.5 | 5881.65 | 4774.98 |
| 88 | 非焦油聚氨酯防水涂料 | kg | 601.5592 | 11.8 | 13 | 7098.4 | 7820.27 |
| 89 | 防腐油 | kg | 31.262 | 11.45 | 11.45 | 357.95 | 357.95 |
| 90 | 乳化沥青 | kg | 21.42 | 4.24 | 4.339 | 90.82 | 92.94 |
| 91 | 4mmSBS改性沥青防水卷材 | m2 | 317.45 | 27.43 | 26 | 8707.65 | 8253.7 |
| 92 | 3mmSBS改性沥青防水卷材 | m2 | 544.2 | 27.43 | 22 | 14927.41 | 11972.4 |
| 93 | 密封膏 | kg | 3 | 5.8 | 5.8 | 17.4 | 17.4 |
| 94 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 109.896 | 9.12 | 9.12 | 1002.25 | 1002.25 |
| 95 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 71.5694 | 19.99 | 19.99 | 1430.67 | 1430.67 |
| 96 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 112.7714 | 11.15 | 11.15 | 1257.4 | 1257.4 |

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程                                             专业： 房屋建筑与装饰工程                          第  4  页    共  6  页

| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 密封胶 | kg | 10.25 | 10.81 | 10.81 | 110.8 | 110.8 |
| 98 | 防水剂 | kg | 3.978 | 4.42 | 4.42 | 17.58 | 17.58 |
| 99 | 防水粉 | kg | 7.956 | 39.82 | 4.63 | 316.81 | 36.84 |
| 100 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 45.4252 | 4.82 | 4.82 | 218.95 | 218.95 |
| 101 | 清油 | kg | 0.3639 | 15.16 | 15.16 | 5.52 | 5.52 |
| 102 | 熟桐油 | kg | 0.8936 | 12.64 | 12.64 | 11.3 | 11.3 |
| 103 | 柴油 | kg | 2.8 | 7.27 | 7.27 | 20.36 | 20.36 |
| 104 | 冷底子油 | kg | 184.224 | 6.87 | 6.87 | 1265.62 | 1265.62 |
| 105 | 油漆溶剂油 | kg | 1.7247 | 4.4 | 4.4 | 7.59 | 7.59 |
| 106 | 液化石油气 | kg | 205.1392 | 7.26 | 7.26 | 1489.31 | 1489.31 |
| 107 | 二甲苯 | kg | 21.3125 | 7.79 | 7.79 | 166.02 | 166.02 |
| 108 | 界面剂 | kg | 11.2 | 1.89 | 1.89 | 21.17 | 21.17 |
| 109 | 脱模剂 | kg | -0.1715 | 3.66 | 3.66 | -0.63 | -0.63 |
| 110 | 建筑胶 | kg | 68.5049 | 2.88 | 2.88 | 197.29 | 197.29 |
| 111 | 壁纸专用粘贴剂 | kg | 180.765 | 11.95 | 11.95 | 2160.14 | 2160.14 |
| 112 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 574.665 | 2.17 | 2.17 | 1247.02 | 1247.02 |
| 113 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 15.477 | 10.58 | 10.58 | 163.75 | 163.75 |
| 114 | 硅酮结构胶(双组份) | L | 7.84 | 49.95 | 49.95 | 391.61 | 391.61 |
| 115 | 107胶纯水泥浆 | m3 | 0.063 | 836.28 | 836.28 | 52.69 | 52.69 |
| 116 | 云石胶AB胶 | kg | 19.63 | 57.7 | 57.7 | 1132.65 | 1132.65 |
| 117 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.135 | 788.5 | 788.5 | 106.45 | 106.45 |
| 118 | 耐候胶 | L | 8.7283 | 31.25 | 31.25 | 272.76 | 272.76 |
| 119 | 贴缝胶带9m | 卷 | 40.282 | 9.82 | 9.82 | 395.57 | 395.57 |
| 120 | 双面胶带纸 | m2 | 147 | 3.98 | 3.98 | 585.06 | 585.06 |
| 121 | 玻璃胶335g/支 | 支 | 50.4 | 5.8 | 5.8 | 292.32 | 292.32 |
| 122 | 12厚矿棉吸声板 | m2 | 105 | 22 | 37 | 2310 | 3885 |
| 123 | 玻璃布 δ0.2 | m2 | 89.964 | 1.88 | 1.88 | 169.13 | 169.13 |
| 124 | 玻璃棉毡 δ75 | m2 | 231 | 23.23 | 11 | 5366.13 | 2541 |
| 125 | 玻璃棉毡 δ50 | m2 | 47.25 | 23.23 | 7 | 1097.62 | 330.75 |
| 126 | 挤塑聚苯板 | m3 | 7.14 | 254.11 | 390 | 1814.35 | 2784.6 |
| 127 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0993 | 12.65 | 12.65 | 1.26 | 1.26 |
| 128 | 吊杆 | kg | 104.72 | 4.25 | 4.25 | 445.06 | 445.06 |
| 129 | 美纹纸 | m | 500 | 0.55 | 0.55 | 275 | 275 |
| 130 | 橡胶密封条 | m | 2.4645 | 0.53 | 0.53 | 1.31 | 1.31 |
| 131 | 泡沫防潮纸 | m2 | 115.5 | 2.8 | 2.8 | 323.4 | 323.4 |
| 132 | 水 | m3 | 64.6699 | 5.63 | 5.63 | 364.09 | 364.09 |
| 133 | 电 | kW ·h | 267.0975 | 0.71 | 0.71 | 189.64 | 189.64 |

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程                                             专业： 房屋建筑与装饰工程                          第  5  页    共  6  页

| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 钢模板 | kg | 3.2548 | 4.98 | 4.98 | 16.21 | 16.21 |
| 135 | U型卡 | kg | 79.38 | 7 | 7 | 555.66 | 555.66 |
| 136 | 青砖 | m2 | 81.6 | 60 | 55 | 4896 | 4488 |
| 137 | 混凝土立缘石79cm*13.3cm* 35cm | m | 111.1 | 57 | 53 | 6332.7 | 5888.3 |
| 138 | 水泥砂浆1 :2 | m3 | 0.136 | 469.03 | 469.03 | 63.79 | 63.79 |
| 139 | 水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.648 | 477.88 | 477.88 | 787.55 | 787.55 |
| 140 | 水泥砂浆M15 | m3 | 2.46 | 482.3 | 482.3 | 1186.46 | 1186.46 |
| 141 | 石灰砂浆1 :3 | m3 | 0.902 | 396.46 | 396.46 | 357.61 | 357.61 |
| 142 | 聚合物粘接砂浆 | kg | 322 | 0.48 | 0.48 | 154.56 | 154.56 |
| 143 | 素水泥浆 | m3 | 0.288 | 677.1 | 677.1 | 195 | 195 |
| 144 | 混凝土C30 | m3 | 0.147 | 371.68 | 360 | 54.64 | 52.92 |
| 145 | 细粒式沥青混凝土AC-13 | m3 | 2.828 | 1100 | 1107 | 3110.8 | 3130.6 |
| 146 | 其他材料费(占材料费) | 元 | 2118.0653 | 1 | 1 | 2118.07 | 2118.07 |
| 147 | 变形缝 、沉降缝防水处理 | m | 70 | 30 | 30 | 2100 | 2100 |
| 148 | 拆除金属推拉窗及窗纱 | m2 | 70 | 20 | 20 | 1400 | 1400 |
| 149 | 拆除玻璃地弹门 、全玻门 | m2 | 40 | 20 | 20 | 800 | 800 |
| 150 | 玻璃屋面封边打胶 | m | 70 | 10 | 10 | 700 | 700 |
| 151 | 扶手 | m | 85 | 140 | 140 | 11900 | 11900 |
| 152 | 家具修补 | 处 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 153 | 电动伸缩门维修 | 樘 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 154 | 注浆防水 | m2 | 20 | 200 | 200 | 4000 | 4000 |
| 155 | 采光井维修 | m2 | 35 | 35 | 35 | 1225 | 1225 |
| 156 | 玻璃雨棚维修 | m2 | 40 | 35 | 35 | 1400 | 1400 |
| 157 | φ1000排泥湿井 圆形砌筑 检查井 | 座 | 14 | 1000 | 1000 | 14000 | 14000 |
| 158 | 管道维修 、翻新 | m | 70 | 45 | 45 | 3150 | 3150 |
| 159 | 石油沥青卷材 350g | m2 | 290.088 | 3 | 3 | 870.26 | 870.26 |
| 160 | 材料费调整 | 元 | -0.177 | 1 | 1 | -0.18 | -0.18 |
| 161 | 预拌混凝土C15 | m3 | 18.685 | 345.13 | 331 | 6448.75 | 6184.74 |
| 162 | 预拌混凝土C20 | m3 | 5.555 | 353.98 | 341 | 1966.36 | 1894.26 |
| 163 | 预拌抗折混凝土C30 | m3 | 3.7875 | 459.4 | 360 | 1739.98 | 1363.5 |
| 164 | 干混抹灰砂浆DP M10 | m3 | 27.677 | 477.88 | 457 | 13226.28 | 12648.39 |
| 165 | 干混地面砂浆DS M15 | m3 | 0.3075 | 482.3 | 462 | 148.31 | 142.07 |
| 166 | 干混地面砂浆DS M20 | m3 | 11.934 | 486.73 | 467 | 5808.64 | 5573.18 |
| 167 | 预拌水泥砂浆1 :3 | m3 | 0.011 | 460.18 | 467 | 5.06 | 5.14 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 478995.43 | 420726.31 |

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程                                             专业： 房屋建筑与装饰工程                          第  6  页    共  6  页

| 三 | 机械类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械人工 | 工日 | 0.2595 | 215 | 215 | 55.79 | 55.79 |
| 2 | 机械人工 | 工日 | 11.8438 | 215 | 215 | 2546.42 | 2546.42 |
| 3 | 汽油 | kg | 0.0999 | 8.64 | 8.64 | 0.86 | 0.86 |
| 4 | 柴油 | kg | 143.3179 | 7.27 | 7.27 | 1041.92 | 1041.92 |
| 5 | 电 | kW ·h | 1946.2096 | 0.71 | 0.71 | 1381.81 | 1381.81 |
| 6 | 安拆费及场外运费 | 元 | 333.7174 | 1 | 1 | 333.72 | 333.72 |
| 7 | 折旧费 | 元 | 653.3972 | 1 | 1 | 653.4 | 653.4 |
| 8 | 检修费 | 元 | 138.6618 | 1 | 1 | 138.66 | 138.66 |
| 9 | 维护费 | 元 | 407.9345 | 1 | 1 | 407.93 | 407.93 |
| 10 | 其他费 | 元 | 59.737 | 1 | 1 | 59.74 | 59.74 |
| 11 | 机械费调整 | 元 | -0.3418 | 1 | 1 | -0.34 | -0.34 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 6619.91 | 6619.91 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 697538.78000 0001 | 644242.09000 0001 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 : 电气设备安装工程                     专业/标段：通用安装工程                                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 | 32412.35 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 1145.55 |
| 2 | 措施项目费 | 1378.49 |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 | 1378.49 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 1060.7 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 139.83 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 55.79 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 73.44 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 48.73 |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 | 33790.84 |
| 5 | 增值税 | 3041.18 |
| 6 | 单位工程造价 | 36832.02 |
| 合 计 |  | 36832.02 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                       专业/标段：通用安装工程                                           第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:装饰灯 2.型号:LED条形灯 3.安装方式:嵌入式 [工作内容] 1.支架制作 、安装 2.安装 | 套 | 35 | 172.54 | 6038.90 |
| 2 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:格栅灯 2.型号 :600mm*600mm 3.安装方式:嵌入式 4.拆除原格栅灯 ，更换新 格栅灯 [工作内容] 1.支架制作 、安装 2.安装 | 套 | 35 | 192.74 | 6745.90 |
| 3 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 35 | 47.54 | 1663.90 |
| 4 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:扳式暗开关（单控 ) 单联 [工作内容] 1.安装 | 套 | 35 | 31.49 | 1102.15 |
| 5 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3.接地 | m | 390 | 14.55 | 5674.50 |
| 6 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3.接地 | m | 150 | 19.62 | 2943.00 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                       专业/标段：通用安装工程                                           第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称 : 电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3.接地 | m | 135 | 21.68 | 2926.80 |
| 8 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:铜芯绝缘导线 2.材质:BV-2.5mm2 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接线盒（箱） 、灯头盒 、开关盒 、插座盒安装 | m | 255 | 5.09 | 1297.95 |
| 9 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:铜芯绝缘导线 2.材质:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 135 | 7.39 | 997.65 |
| 10 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:铜芯绝缘导线 2.材质:BV-6mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 150 | 9.83 | 1474.50 |
| 11 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:铜芯绝缘导线 2.材质:BV-8mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 135 | 11.46 | 1547.10 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 32412.35 |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                          专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  | 1378.49 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 1060.70 | 1060.70 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 | 139.83 | 139.83 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 | 55.79 | 55.79 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 | 73.44 | 73.44 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 | 48.73 | 48.73 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1378.49 |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程                    专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称： 电气设备安装工程                                          专业：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250000002@1 | 格栅灯600mm*600mm |  | 套 | 110 |  |
| 2 | 250000002@3 | LED条形灯 |  | 套 | 90 |  |
| 3 | 260501002@1 | 扳式暗开关（单控）单联 |  | 只 | 15 |  |
| 4 | 264100004@1 | 五孔插座 |  | 套 | 31 |  |
| 5 | 290609001@1 | JDG20 |  | m | 4.8 |  |
| 6 | 290609001@2 | JDG25 |  | m | 5.9 |  |
| 7 | 290609001@3 | JDG32 |  | m | 7.9 |  |
| 8 | 280300002@1 | BV-2.5mm2 |  | m | 3.2 |  |
| 9 | 280300002@3 | BV-4mm2 |  | m | 5.31 |  |
| 10 | 280300002@4 | BV-6mm2 |  | m | 7.53 |  |
| 11 | 280300002@5 | BV-8mm2 |  | m | 9.23 |  |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称： 电气设备安装工程                                      专业：通用安装工程                                     第  1  页    共  2  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 预算价合计 | 市场价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合二类工 | 工日 | 37.966 | 186 | 186 | 7061.68 | 7061.68 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 7061.68 | 7061.68 |
| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌槽型吊码单边 δ=3 | 个 | 144.2 | 1.05 | 1.05 | 151.41 | 151.41 |
| 2 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm 2 | m | 272.545 | 1.72 | 1.72 | 468.78 | 468.78 |
| 3 | 铜接线端子20A | 个 | 71.05 | 0.75 | 0.75 | 53.29 | 53.29 |
| 4 | 其他材料费(占材料费) | 元 | 82.2448 | 1 | 1 | 82.24 | 82.24 |
| 5 | 镀锌圆钢吊杆带4个螺母4个 垫圈 φ8 | 根 | 147 | 13.39 | 13.39 | 1968.33 | 1968.33 |
| 6 | 镀锌铁丝φ 1.2~2.2 | kg | 3.765 | 6.81 | 6.81 | 25.64 | 25.64 |
| 7 | 铜芯塑料绝缘软电线BVR-4m m2 | m | 161.271 | 2.99 | 2.99 | 482.2 | 482.2 |
| 8 | 镀锌电线管塑料护口DN15~2 0 | 个 | 160.836 | 0.25 | 0.25 | 40.21 | 40.21 |
| 9 | 镀锌钢管接头管件DN20 | 个 | 72.306 | 1.08 | 1.08 | 78.09 | 78.09 |
| 10 | 镀锌地线夹20 | 套 | 321.672 | 1.96 | 1.96 | 630.48 | 630.48 |
| 11 | 镀锌电线管塑料护口DN25~3 2 | 个 | 44.232 | 0.4 | 0.4 | 17.69 | 17.69 |
| 12 | 镀锌钢管接头管件DN32 | 个 | 44.0325 | 2.21 | 2.21 | 97.31 | 97.31 |
| 13 | 镀锌地线夹32 | 套 | 235.068 | 1.92 | 1.92 | 451.33 | 451.33 |
| 14 | 锡基钎料 | kg | 0.675 | 67.9 | 67.9 | 45.83 | 45.83 |
| 15 | 汽油92# | kg | 3.93 | 8.64 | 8.64 | 33.96 | 33.96 |
| 16 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0 . 13mm | 卷 | 5.565 | 4.42 | 4.42 | 24.6 | 24.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 4651.39 | 4651.39 |
| 四 | 主材类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格栅灯600mm*600mm | 套 | 35.35 | 110 | 110 | 3888.5 | 3888.5 |
| 2 | LED条形灯 | 套 | 35.35 | 90 | 90 | 3181.5 | 3181.5 |
| 3 | 扳式暗开关（单控）单联 | 只 | 35.7 | 15 | 15 | 535.5 | 535.5 |
| 4 | 五孔插座 | 套 | 35.7 | 31 | 31 | 1106.7 | 1106.7 |
| 5 | JDG20 | m | 401.7 | 4.8 | 4.8 | 1928.16 | 1928.16 |
| 6 | JDG25 | m | 154.5 | 5.9 | 5.9 | 911.55 | 911.55 |
| 7 | JDG32 | m | 139.05 | 7.9 | 7.9 | 1098.5 | 1098.5 |
| 8 | BV-2.5mm2 | m | 295.8 | 3.2 | 3.2 | 946.56 | 946.56 |
| 9 | BV-4mm2 | m | 148.5 | 5.31 | 5.31 | 788.54 | 788.54 |
| 10 | BV-6mm2 | m | 165 | 7.53 | 7.53 | 1242.45 | 1242.45 |
| 11 | BV-8mm2 | m | 141.75 | 9.23 | 9.23 | 1308.35 | 1308.35 |

单位工程人材机汇总表

工程名称： 电气设备安装工程                                      专业：通用安装工程                                     第  2  页    共  2  页

|  | 小计 |  |  |  |  | 16936.31 | 16936.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 28649.38 | 28649.38 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程                               专业/标段：通用安装工程                                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 | 80839.64 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 3617.96 |
| 2 | 措施项目费 | 4361.84 |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 | 4361.84 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 3356.3 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 442.44 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 176.53 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 232.39 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 154.18 |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 | 85201.48 |
| 5 | 增值税 | 7668.13 |
| 6 | 单位工程造价 | 92869.61 |
| 合 计 |  | 92869.61 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP-C、 PP-R 、PE管等 [项目特征] 1.管道 、阀门 、保温 、管 件等保护 性拆除 2.安装部位（室内 、外） : 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体 、燃气 、雨水） :给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN70 5.连接形式:热熔连接 6.拆除原管道 ，新做管道 [工作内容] 1.管道 、管件及弯管的制 作安装 2.管道热熔连接 3.给水管道消毒 、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 35 | 107.95 | 3778.25 |
| 2 | 030701001005 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内 、外） : 室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管） 制作 、安装 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 100 | 110.64 | 11064.00 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  2  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管 [项目特征] 1.安装部位（室内 、外） : 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体 、燃气 、雨水） : 排水 3.材质:柔性抗震机制排水 铸铁管 4.规格:DN150 5.连接形式:A型承插压盖 法兰连接 6.套管形式 、材质 、规格 : 管道外壁除锈后刷防锈底 漆二道 ，再刷银粉漆二道 [工作内容] 1.管道 、管件及弯管的制 作安装 2.管件安装（指铜管管件 、不锈钢管管件） 3.管道除锈 、刷油 、防腐 4.给水管道消毒 、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 135 | 270.11 | 36464.85 |
| 4 | CB001 | 化粪池清理 [项目特征] 1.管道疏通 、清理 2.部分管道拆除 、更换 [工作内容] 1.管道疏通 、清理 2.管件安装 3.通球试验 4.材料运输 | m3 | 67 | 76.63 | 5134.21 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  3  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 030801005006 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP-C、 PP-R 、PE管等 [项目特征] 1.管道 、阀门 、保温 、管 件等保护 性拆除 2.安装部位（室内 、外） : 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体 、燃气 、雨水） :给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.拆除原管道 ，新做管道 [工作内容] 1.管道 、管件及弯管的制 作安装 2.管道热熔连接 3.给水管道消毒 、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 40 | 54.25 | 2170.00 |
| 6 | 030801005002 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP-C、 PP-R 、PE管等 [项目特征] 1.管道 、阀门 、保温 、管 件等保护 性拆除 2.安装部位（室内 、外） : 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体 、燃气 、雨水） :给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.拆除原管道 ，新做管道 [工作内容] 1.管道 、管件及弯管的制 作安装 2.管道热熔连接 3.给水管道消毒 、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 35 | 101.10 | 3538.50 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  4  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 030801005003 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP-C、 PP-R 、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内 、外） : 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体 、燃气 、雨水） : 给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN80 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道 、管件及弯管的制 作安装 2.管件安装（指铜管管件 、不锈钢管管件） 3.管道除锈 、刷油 、防腐 4.给水管道消毒 、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 13 | 118.83 | 1544.79 |
| 8 | 030801005004 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP-C、 PP-R 、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内 、外） : 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体 、燃气 、雨水） : 给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN200 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道 、管件及弯管的制 作安装 2.管件安装（指铜管管件 、不锈钢管管件） 3.管道除锈 、刷油 、防腐 4.给水管道消毒 、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 13 | 169.02 | 2197.26 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  5  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 030701001002 | 空调管道更换 [项目特征] 1.安装部位（室内 、外） : 室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管） 制作 、安装 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 35 | 82.13 | 2874.55 |
| 10 | 030701001004 | 空调管道更换 [项目特征] 1.安装部位（室内 、外） : 室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管） 制作 、安装 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 20 | 91.39 | 1827.80 |
| 11 | 030701001003 | 空调管道更换 [项目特征] 1.安装部位（室内 、外） : 室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管） 制作 、安装 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 13 | 99.45 | 1292.85 |
| 12 | 030701006002 | 阀门更换 [项目特征] 1. 阀门更换 2.规格:DN65 [工作内容] 1.法兰安装 2. 阀门安装 | 个 | 13 | 222.35 | 2890.55 |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  6  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 030701006001 | 阀门更换 [项目特征] 1. 阀门更换 2.规格:DN20 [工作内容] 1.法兰安装 2. 阀门安装 | 个 | 17 | 62.53 | 1063.01 |
| 14 | 030701006003 | 阀门更换 [项目特征] 1. 阀门更换 2.规格:DN80 [工作内容] 1.法兰安装 2. 阀门安装 | 个 | 17 | 294.06 | 4999.02 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 80839.64 |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 给排水工程                                    专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  | 4361.84 |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 3356.30 | 3356.30 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 | 442.44 | 442.44 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 | 176.53 | 176.53 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | 项 | 1 | 232.39 | 232.39 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | 项 | 1 | 154.18 | 154.18 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 4361.84 |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 给排水工程                               专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称： 给排水工程                                                    专业：通用安装工程                                  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 340205028 | 排水橡胶密封圈 |  | 个 | 0.43 |  |
| 2 | 180999011@2 | 塑料给水管热熔管件 DN20 |  | 个 | 1.91 |  |
| 3 | 181315002@1 | 镀锌钢管螺纹管件 DN50 |  | 个 | 7.4 |  |
| 4 | 180999011@3 | 塑料给水管热熔管件 DN50 |  | 个 | 8.2 |  |
| 5 | 181315002@2 | 镀锌钢管螺纹管件 DN65 |  | 个 | 8.28 |  |
| 6 | 181315002@3 | 镀锌钢管螺纹管件 DN80 |  | 个 | 9.57 |  |
| 7 | 181609013@1 | 镀锌钢管接头管件 DN80 | DN80 | 个 | 9.57 |  |
| 8 | 180999011@1 | 塑料给水管热熔管件 DN70 |  | 个 | 11.07 |  |
| 9 | 130507033 | 环氧面层涂料 |  | kg | 13.45 |  |
| 10 | 180999011@4 | 塑料给水管热熔管件 DN80 |  | 个 | 16.05 |  |
| 11 | 143513004 | T31固化剂 |  | kg | 19.01 |  |
| 12 | 173118001@2 | PPR管 DN20 |  | m | 23 |  |
| 13 | 170300002@2 | 镀锌钢管 DN50 | (综合) | m | 21.89 |  |
| 14 | 190003002@2 | 低压螺纹阀门 DN20 | (综合) | 个 | 30 |  |
| 15 | 180999011@5 | 塑料给水管热熔管件 DN200 |  | 个 | 36.78 |  |
| 16 | 170300002@3 | 镀锌钢管 DN65 | (综合) | m | 27.98 |  |
| 17 | 202103002 | 法兰压盖 |  | 个 | 42.11 |  |
| 18 | 180100002 | 法兰铸铁管件 |  | 个 | 43.55 |  |
| 19 | 170300002@1 | 镀锌钢管 DN80 | (综合) | m | 32.78 |  |
| 20 | 173118001@3 | PPR管 DN50 |  | m | 51 |  |
| 21 | 173118001@1 | PPR管 DN70 |  | m | 55 |  |
| 22 | 173118001@4 | PPR管 DN80 |  | m | 62 |  |
| 23 | 190003002@1 | 低压螺纹阀门 DN65 | (综合) | 个 | 85 |  |
| 24 | 190003002@3 | 低压螺纹阀门 DN80 | (综合) | 个 | 95 |  |
| 25 | 173118001@5 | PPR管 DN200 |  | m | 101 |  |
| 26 | 171101004@1 | 柔性抗震机制排水铸铁管 DN 150 |  | m | 120 |  |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称： 给排水工程                                                 专业：通用安装工程                                     第  1  页    共  3  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 预算价合计 | 市场价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化粪池清理 人工费 | 元 | 67 | 50 | 50 | 3350 | 3350 |
| 2 | 综合二类工 | 工日 | 101.047 | 186 | 186 | 18794.74 | 18794.74 |
| 3 | 综合三类工 | 工日 | 0.9288 | 215 | 215 | 199.69 | 199.69 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 22344.43 | 22344.43 |
| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 310.819 | 0.4 | 0.4 | 124.33 | 124.33 |
| 2 | 电 | kW ·h | 27.0945 | 0.71 | 0.71 | 19.24 | 19.24 |
| 3 | 其他材料费(占材料费) | 元 | 57.538 | 1 | 1 | 57.54 | 57.54 |
| 4 | 铁砂布0#~2# | 张 | 4.7714 | 1.35 | 1.35 | 6.44 | 6.44 |
| 5 | 铁砂布(综合) | 张 | 2.3335 | 1.61 | 1.61 | 3.76 | 3.76 |
| 6 | 黑玛钢六角内接头DN20 | 个 | 13.736 | 1.66 | 1.66 | 22.8 | 22.8 |
| 7 | 六角螺栓带螺母 、垫圈M14× 90 | 套 | 445.095 | 2.26 | 2.26 | 1005.91 | 1005.91 |
| 8 | 碎布 | kg | 2.1892 | 2.83 | 2.83 | 6.2 | 6.2 |
| 9 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 17.17 | 3.32 | 3.32 | 57 | 57 |
| 10 | 漂白粉(综合) | kg | 0.1518 | 3.43 | 3.43 | 0.52 | 0.52 |
| 11 | 热轧中厚钢板 δ8~ 15 | kg | 0.9292 | 3.81 | 3.486 | 3.54 | 3.24 |
| 12 | 热轧中厚钢板 δ8~20 | kg | 4.9 | 3.81 | 3.486 | 18.67 | 17.08 |
| 13 | 热轧中厚钢板 δ 12~20 | kg | 6.958 | 3.81 | 3.486 | 26.51 | 24.26 |
| 14 | 无缝钢管D22×2 | m | 0.291 | 4.04 | 4.04 | 1.18 | 1.18 |
| 15 | 氧气 | m3 | 4.3788 | 5.06 | 5.06 | 22.16 | 22.16 |
| 16 | 破布 | kg | 4.59 | 5.58 | 5.58 | 25.61 | 25.61 |
| 17 | 水 | m3 | 19.3446 | 5.63 | 5.63 | 108.91 | 108.91 |
| 18 | 焊接钢管DN20 | m | 0.3614 | 5.73 | 5.73 | 2.07 | 2.07 |
| 19 | 镀锌铁丝φ2.8~4.0 | kg | 2.0882 | 6.42 | 6.42 | 13.41 | 13.41 |
| 20 | 压力表表弯DN15 | 个 | 0.6392 | 7.08 | 7.08 | 4.53 | 4.53 |
| 21 | 铅油(厚漆) | kg | 3.4 | 7.13 | 7.13 | 24.24 | 24.24 |
| 22 | 柴油 | kg | 89.5455 | 7.27 | 7.27 | 651 | 651 |
| 23 | 橡胶板(综合) | kg | 0.633 | 8.7 | 8.7 | 5.51 | 5.51 |
| 24 | 橡胶板 δ 1~3 | kg | 0.2119 | 8.7 | 8.7 | 1.84 | 1.84 |
| 25 | 钢丝刷子 | 把 | 0.6362 | 9.05 | 9.05 | 5.76 | 5.76 |
| 26 | 棉纱头 | kg | 4.2 | 9.34 | 9.34 | 39.23 | 39.23 |
| 27 | 输水软管φ25 | m | 0.582 | 9.83 | 9.83 | 5.72 | 5.72 |
| 28 | 黑玛钢六角内接头DN65 | 个 | 10.504 | 9.96 | 9.96 | 104.62 | 104.62 |
| 29 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1578 | 10.11 | 10.11 | 1.6 | 1.6 |
| 30 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 2.3608 | 10.22 | 10.22 | 24.13 | 24.13 |

单位工程人材机汇总表

工程名称： 给排水工程                                                 专业：通用安装工程                                    第  2  页    共  3  页

| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 机油(综合) | kg | 2.5342 | 10.44 | 10.44 | 26.46 | 26.46 |
| 32 | 专用稀释剂 | kg | 1.8449 | 10.7 | 10.7 | 19.74 | 19.74 |
| 33 | 线麻 | kg | 0.34 | 11.04 | 11.04 | 3.75 | 3.75 |
| 34 | 低碳钢焊条J427(综合) | kg | 4.9609 | 11.06 | 11.06 | 54.87 | 54.87 |
| 35 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 4 | 12.96 | 12.96 | 51.84 | 51.84 |
| 36 | 清油C01-1 | kg | 0.8 | 13.45 | 13.45 | 10.76 | 10.76 |
| 37 | 银粉漆 | kg | 0.25 | 14.05 | 14.05 | 3.51 | 3.51 |
| 38 | 乙炔气 | kg | 1.6776 | 14.78 | 14.78 | 24.79 | 24.79 |
| 39 | 黑玛钢六角内接头DN80 | 个 | 13.736 | 16.59 | 16.59 | 227.88 | 227.88 |
| 40 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 13.13 | 21.02 | 21.02 | 275.99 | 275.99 |
| 41 | 黑玛钢活接头DN80 | 个 | 17.17 | 29.87 | 29.87 | 512.87 | 512.87 |
| 42 | 螺纹阀门DN15 | 个 | 0.582 | 32.74 | 32.74 | 19.05 | 19.05 |
| 43 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1019 | 39.82 | 39.82 | 4.06 | 4.06 |
| 44 | 压力表0~ 1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.2 | 44.96 | 44.96 | 8.99 | 8.99 |
| 45 | 弹簧压力表Y-1000~ 1.6MPa | 块 | 0.6392 | 48.67 | 48.67 | 31.11 | 31.11 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 3669.65 | 3665.51 |
| 三 | 机械类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | kW ·h | 169.2691 | 0.71 | 0.71 | 120.18 | 120.18 |
| 2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 84.2889 | 1 | 1 | 84.29 | 84.29 |
| 3 | 折旧费 | 元 | 86.441 | 1 | 1 | 86.44 | 86.44 |
| 4 | 检修费 | 元 | 13.7891 | 1 | 1 | 13.79 | 13.79 |
| 5 | 维护费 | 元 | 39.9514 | 1 | 1 | 39.95 | 39.95 |
| 6 | 其他费 | 元 | 4.3025 | 1 | 1 | 4.3 | 4.3 |
| 7 | 柴油 | kg | 8.878 | 7.27 | 7.27 | 64.54 | 64.54 |
| 8 | 汽油 | kg | 8.3554 | 8.64 | 8.64 | 72.19 | 72.19 |
| 9 | 机械人工 | 工日 | 6.8724 | 215 | 215 | 1477.57 | 1477.57 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1963.25 | 1963.25 |
| 四 | 主材类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水橡胶密封圈 | 个 | 144.045 | 0.43 | 0.43 | 61.94 | 61.94 |
| 2 | 塑料给水管热熔管件 DN20 | 个 | 49 | 1.91 | 1.91 | 93.59 | 93.59 |
| 3 | 镀锌钢管螺纹管件 DN50 | 个 | 23.135 | 7.4 | 7.4 | 171.2 | 171.2 |
| 4 | 塑料给水管热熔管件 DN50 | 个 | 23.065 | 8.2 | 8.2 | 189.13 | 189.13 |
| 5 | 镀锌钢管螺纹管件 DN65 | 个 | 10.52 | 8.28 | 8.28 | 87.11 | 87.11 |
| 6 | 镀锌钢管螺纹管件 DN80 | 个 | 6.019 | 9.57 | 9.57 | 57.6 | 57.6 |
| 7 | 镀锌钢管接头管件 DN80DN8 0 | 个 | 74.1 | 9.57 | 9.57 | 709.14 | 709.14 |
| 8 | 塑料给水管热熔管件 DN70 | 个 | 21.105 | 11.07 | 11.07 | 233.63 | 233.63 |

单位工程人材机汇总表

工程名称： 给排水工程                                                 专业：通用安装工程                                     第  3  页    共  3  页

| 四 | 主材类别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 环氧面层涂料 | kg | 5.9801 | 13.45 | 13.45 | 80.43 | 80.43 |
| 10 | 塑料给水管热熔管件 DN80 | 个 | 5.135 | 16.05 | 16.05 | 82.42 | 82.42 |
| 11 | T31固化剂 | kg | 0.2227 | 19.01 | 19.01 | 4.23 | 4.23 |
| 12 | 镀锌钢管 DN50(综合) | m | 35.07 | 21.89 | 21.89 | 767.68 | 767.68 |
| 13 | PPR管 DN20 | m | 40.64 | 23 | 23 | 934.72 | 934.72 |
| 14 | 镀锌钢管 DN65(综合) | m | 20.04 | 27.98 | 27.98 | 560.72 | 560.72 |
| 15 | 低压螺纹阀门 DN20(综合) | 个 | 17.17 | 30 | 30 | 515.1 | 515.1 |
| 16 | 镀锌钢管 DN80(综合) | m | 112.526 | 32.78 | 32.78 | 3688.6 | 3688.6 |
| 17 | 塑料给水管热熔管件 DN200 | 个 | 1.742 | 36.78 | 36.78 | 64.07 | 64.07 |
| 18 | 法兰压盖 | 个 | 144.045 | 42.11 | 42.11 | 6065.73 | 6065.73 |
| 19 | 法兰铸铁管件 | 个 | 60.21 | 43.55 | 43.55 | 2622.15 | 2622.15 |
| 20 | PPR管 DN50 | m | 35.56 | 51 | 51 | 1813.56 | 1813.56 |
| 21 | PPR管 DN70 | m | 35.56 | 55 | 55 | 1955.8 | 1955.8 |
| 22 | PPR管 DN80 | m | 13.208 | 62 | 62 | 818.9 | 818.9 |
| 23 | 低压螺纹阀门 DN65(综合) | 个 | 13.13 | 85 | 85 | 1116.05 | 1116.05 |
| 24 | 低压螺纹阀门 DN80(综合) | 个 | 17.17 | 95 | 95 | 1631.15 | 1631.15 |
| 25 | PPR管 DN200 | m | 13.208 | 101 | 101 | 1334.01 | 1334.01 |
| 26 | 柔性抗震机制排水铸铁管 DN 150 | m | 127.575 | 120 | 120 | 15309 | 15309 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 40967.66 | 40967.66 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 68944.99 | 68940.85 |