磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市石峁遗址管理处石峁博物馆加装水暖设施工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	博物馆采暖
	
	

	1
	钢管
1.材质:无缝钢管

2.规格:DN89
3.压力试验及吹、洗设计要求:除锈、两遍防锈漆
	m
	480

	2
	钢管
1.材质:无缝钢管

2.规格:DN76
3.压力试验及吹、洗设计要求:除锈、两遍防锈漆
	m
	450

	3
	钢管
1.材质:无缝钢管

2.规格:DN58
3.压力试验及吹、洗设计要求:除锈、两遍防锈漆
	m
	245

	4
	钢管
1.材质:无缝钢管

2.规格:DN47
3.压力试验及吹、洗设计要求:除锈、两遍防锈漆
	m
	240

	5
	镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管

2.规格:DN25
	m
	860

	6
	阀门�
1.类型:铜闸阀
2.规格、压力等级:DN25
	个
	118

	7
	阀门�
1.类型:恒温控制阀

2.规格、压力等级:DN25
	个
	108

	8
	阀门�
1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:DN25
	个
	10

	9
	阀门�
1.类型:铜闸阀
2.规格、压力等级:DN80
	个
	6

	10
	钢制散热器�
1.型号:700暖气片

2.规格:18片
	组
	124

	11
	管道支架
	kg
	3670

	12
	多媒体播放影视厅暖气片外装饰镂空板同墙面一致
	m2
	30

	13
	采暖工程系统调试
	系统
	1

	14
	暖气管道刷装饰漆
	m
	2275

	15
	直埋式预制保温管

1.材质及规格:DN200聚氨酯保温管 保温厚50mm
	m
	210

	
	室外及其他项目
	
	

	16
	电力电缆�
1.型号:YJV3*120+2*70
	m
	297

	17
	直埋式预制保温管

1.材质及规格:DN200聚氨酯保温管 保温厚50mm
	m
	330

	18
	钢管
1.材质:无缝钢管

2.规格:DN58
3.压力试验及吹、洗设计要求:除锈、两遍防锈漆
	m
	200

	19
	镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管

2.规格:DN25
	m
	18

	20
	镀锌钢管�
1.材质:镀锌钢管

2.规格:DN25
3.4mm厚岩棉保温
	m
	30

	21
	阀门�
1.类型:铜闸阀

2.规格、压力等级:DN25
	个
	26

	22
	阀门�
1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:DN25
	个
	6

	23
	钢制散热器�
1.型号:700暖气片

2.规格:20片
	组
	4

	24
	钢制散热器�
1.型号:700暖气片

2.规格:15片
	组
	2

	25
	钢制散热器�
1.型号:700暖气片

2.规格:10片
	组
	4

	26
	水泥混凝土�
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:30MM
3.碎石垫层30cm
4.水洗工艺路面面层外露碎石
	m2
	532

	27
	挖沟槽土方 
	m3
	605

	28
	回填方 
	m3
	605

	29
	30cm厚混凝土路面拆除
	m3
	159.6

	30
	路基碎石垫层
	m3
	159.6


