主要中标标的明细

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通柜 | 克里克 | 1.规格：5300mm*1200mm*3200mm（长*宽*高）； 2.开启方式：电动推出手动平移开启； 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 延米 | 5.3 | 33500.00 |
| 2 | 通柜 | 克里克 | 1.规格：5300mm*1200mm*3200mm（长*宽*高）； 2.开启方式：电动推出手动平移开启； 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 延米 | 5.3 | 33500.00 |
| 3 | 通柜 | 克里克 | 1.规格：8078mm*1200mm*3200mm（长*宽*高）； 2.开启方式：电动推出手动平移开启； 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 延米 | 8.078 | 33500.00 |
| 4 | 通柜 | 克里克 | 1.规格：8078mm*1200mm*3200mm（长*宽*高）； 2.开启方式：电动推出手动平移开启； 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 延米 | 8.078 | 33500.00 |
| 5 | 通柜 | 克里克 | 1.规格：4122mm*1200mm*3200mm（长*宽*高）； 2.开启方式：电动推出手动平移开启； 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 延米 | 4.122 | 33500.00 |
| 6 | 通柜 | 克里克 | 1.规格：4122mm*1200mm*3200mm（长*宽*高）； 2.开启方式：电动推出手动平移开启； 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 延米 | 4.122 | 33500.00 |
| 7 | 独立五面柜 | 克里克 | 1.规格：2000mm*1200mm*1600mm（长*宽*高）； 2.开启方式：电动推出手动平移开启； 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 延米 | 2 | 36660.00 |
| 8 | 恒温恒湿机 | 克里克 | - 1.设备尺寸：长≤450mm、宽≤390mm、高≤250mm； - 2.温度湿度控制空间≥15m³； - 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 台 | 6 | 22500.00 |
| 9 | 恒温恒湿机 | 克里克 | - 1.设备尺寸：长≤410mm、宽≤310mm、高≤200mm； 2.温度湿度控制空间≥6m³； 3.其他要求：符合采购项目核心技术参数要求； | 台 | 4 | 20560.00 |