## 磋商内容及采购需求

一、项目概况

神木市老干部活动中心（青松苑）建于2010年，2012年5月份投入使用，建筑面积5092平方米。该活动中心设有书画室、舞蹈室、民乐教室、声乐室、多媒体室、红色影院、茶艺馆、中医养生馆、健身房、阅览室、多功能厅、音视频室（电教室）、棋文化馆、乒乓球场、桌球场等十六个活动项目，其中有二十三个室内活动场地和三个户外活动场地。神木市老干部活动中心（金秋苑），建筑面积1741平方米，设有图书室、道具室、棋牌室、台球室、乒乓球室、电教室、舞蹈室等十四个室内活动场地。

青松苑和金秋苑周内主要服务老干部文体活动、老年人教学、老干部党建培训等，每天进出的老年人约为1500人次左右，其中70岁以上老年朋友所占比例60%以上，所以要求物业服务企业具有“爱老、助老、敬老”的服务意识，使本活动中心及老年大学真正成为名副其实的“老干部之家”、“没有围墙的老年大学”。同时，为共享资源，在周末与神木市青少年宫合作，为青少年（约2000人次）提供培训服务，因此服务必须做到精心、细致、安全。 按照《陕西省物业服务二级标准》有关规定，老干部活动中心保安、保洁等物业管理服务要求达到二级标准。对神木市老干部活动中心各室内外活动场所、走廊，配电、消防、空调设施、停车场等公共区域的财产以及进出人员的人身安全等进行全面安全管理和卫生清洁。

二、项目服务内容

1.所有室内外设施设备的保洁服务（包括玻璃幕墙）；

2.所有区域24小时的安保服务，尤其活动时段内的安保；

3.所有区域设施设备的运行、维修、养护服务；

4.区域内所有花卉的养护服务；

5.项目本体建筑形成的档案资料和附属设施设备维修形成的档案资料保管；

6.进出车辆实行出入证登记管理，引导车辆有序停放；

7.会议期间的茶水、音视频服务（不含一楼多功能厅舞台音箱、电子屏背景、舞台灯光等服务和一楼大厅电子宣传屏、门厅横屏管理服务业务）；

8.完成业主交办、委托的其他方便其工作生活的服务事项。

三、项目服务方案

（一）工程养护维修

1.建筑及设施维修、养护管理服务标准

（1）定期检查对楼盖、屋顶、梁、柱、共用部位内外墙体和基础等承重结构部位、外墙霓虹灯、玻璃幕墙、楼梯间、走廊通道、门窗、设备机房等并进行养护、维修，确保设施完好和正常使用，每季度向本单位汇报巡查及维修养护情况；

（2）每半年进行一次安全普查和楼房完损等级评定，保证完好率达95%以上；

（3）按计划对建筑物、构筑物及附属设施进行养护、维修，完好率在95%以上，且记录完整；

（4）及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%，建立维修回访制度且完整记录；

（5）定期对物业外墙进行清洁维修，确保物业外观完好、整洁，无“牛皮癣”和张贴、乱画现象；

（6）对各种标识、指示牌进行日常巡检，发现问题及时修复，确保各种标识、指示牌的完好、美观、整洁；

2.室外场地、道路的管理、养护和维修

（1）专人每天巡视大楼室外场地、道路，确保完好和无乱停乱放情况；

（2）巡视室内外楼梯及扶手，发现破损翘边、扶手生锈和松动情况及时修复，确保安全、正常使用和整体美观；

（3）及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%，且记录完整。

3.房屋建筑本体共用设施设备的维修、养护、管理和运行服务

（1）制定供水管道巡检制度，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。水箱保持清洁卫生每季度消毒一次，定期对水泵房进行检查、保养、维修、清洁，保证供水符合国家标准；

（2）每季度对排水管、化粪池、沟渠、池、井进行清通、养护及清理污垢，保证室内外排水系统通畅；确保上下水管道完好和正常使用；落水管及时发现并排除故障，零修合格率100%；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%；

（3）供配电设备运行维护管理

1）每天至少巡检一次配电房及供电系统，并做好巡查记录，严格按照国家规范进行管理，保证运行良好。制定切实可行的供电应急预案，发现问题及时处理，设备状态标识明显、统一、完整；

2）确保供电系统无缺陷，无安全隐患，照明光源完好率、维修更换及时率100%，对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；

3） 建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，维修人员持证上岗；

4） 实行24小时运行维修值班制度，确保及时排除故障，零修合格率达到100%；

5） 加强日常维护检修，公共区域的照明灯具（包括各层照明、楼梯、室外院墙照明）、线路、开关保证完好，确保用电安全；

6） 定期检查避雷系统，特别是阴雨天气，发现有生锈和松动现象及时处理维修，确保好避雷设施在良好状态；

（4）空调的管理和维护

1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴漏水现象；

2）制定科学合理的经济运行和节能降耗措施；

3）定期按季度检修养护空调设备，及时添加冷媒，保证空调设备、设施处于良好状态；

4）空调系统出现运行故障后，维修人员及时到达现场维修，并做好记录，零星合格率100%；

（5）楼内消防设施、设备（包括备用发电机、火灾自动报警系统、水消防系统、消防联动系统含事故广播和对讲电话）

1）加强日常检查巡视，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，每月启动一次备用发电机、每半年进行一次联动测试，确保整个系统反应正常；

2）及时发现并排除故障，更换问题器件和误报警探头，零修合格率100%。

3）制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，应急照明设备、疏散引路标志完好，零修合格率100%。定期按季度对消防系统进行保养维护。

（6）室内电梯的运行维护

1）加强日常检查巡视、确保电梯运行正常、安全无事故，发现故障及时联系电梯维保单位，积极配合维保单位维修、保养；

2）配合维保单位电梯年检工作。

（二）环境卫生管理

1.制定和落实各项清洁管理制度，按计划开展环境卫生的清理和维护工作，并根据实际需要及时调整工作方式、计划等；

2.根据需要制定工作作息时间（如工作日提前将清洁工作完成等），以最大程度提供良好的工作、活动环境和便利；

3.合理、完备地设置清洁设施，垃圾日清，保洁工作满足办公环境、生活环境的要求；

4.每天对楼梯及所属环境、道路、地面停车场、观测场进行清洁，并及时清除纸屑、树叶等杂物；

5.定期对大楼各层地面清洁及打蜡，做到地面无尘、无蜘蛛网、无积水；

6.每年对大楼玻璃外墙清洗一次；

7.提供并及时更换卫生间的厕纸、擦手纸、洗手液、除臭用品等清洁用品，定期进行消毒，做到大楼内卫生间清洁，无积水、无异味；

8.及时清洗烟缸、会后进行清洁，楼内各会议室地面吸尘、桌面清抹等，始终保持良好的环境；

9.大楼内各层楼梯清洁及扶手的洗抹，做到无污迹、锈迹；

10.定期对大楼各层玻璃窗进行清洁，做到窗镜明亮；

11.每天清倒各层公共地方及各办公室卫生筒内垃圾、烟灰等；

12.定期对大楼内各层灯饰、铝合金风口天花、灯箱、内墙等进行清洁；

13.每天对大楼大堂地板、墙面进行清洁，定期对天花、风口清洁，定期进行地板打蜡；

14.负责垃圾的收集、清运。垃圾按日清理，密闭运输，并将各区内的垃圾运送到所属地区指定的垃圾消纳场所，不乱堆乱倒；

15.办公大楼室内外日常清洁项目服务标准表。

（三）保洁服务标准

总体要求：保证室内外卫生常态化，每天不定时、不定次循环清理，确保环境时刻保持整洁，不留死角；

1.楼内公用区域：

（1） 地面：电梯前厅，每日不定次拖擦，确保干净、明亮、无积尘；每周抛光一次并补蜡；建筑内所有的楼道通道和楼梯，每日不定次拖擦，确保干净、明亮、无积尘；大堂、门厅大理石、花岗石地面，每日至少拖擦2次，定期保养，保持材质干净，有光泽；

（2） 墙面：涂料材质的墙面及2米以上贴砖墙面，每月至少清扫1次，保持无蛛网、无明显污渍；2米以下贴砖墙面，每周至少抹擦1次，保持表面干净、无污渍；

（3） 楼梯扶手、电梯按钮、照明开关按钮，每日至少抹擦一次，保持表面干净、无污渍；

（4） 栏杆、窗台每日擦抹一次、消防栓、标识牌等公用设施，每周至少擦抹一次，保持表面干净、无污渍；

（5） 天花板、公用照明灯具，每周除尘一次、每月至少全面清抹一次，目视无尘、无污渍、无蛛网；

（6） 门、窗等玻璃，每月至少擦拭2次，其中门厅玻璃每日至少擦拭1次，目视洁净、光亮、无污渍。每周用玻璃清洁剂清刮4次；

（7） 天台、屋顶等保持清洁、无垃圾、杂物；

（8） 电梯轿厢，每日至少清扫、擦拭1次，每月对电梯门壁上光一次，表面光亮、无污渍。确保轿厢内无杂物、碎屑；

2.楼外公用区域：

（1）硬化道路地面：每日至少清扫1次，其中广场砖地面每周至少拖擦或冲洗1次，目视地面干净，地面垃圾滞留时间不超过1小时；

（2）建筑物外围及四周每周至少清理1次，确保无杂物、无积水；

（3）宣传栏等每日至少擦抹一次，目视无污渍、明亮清洁（2米以上部分每月擦抹、除尘一次）；

（4）积水、积雪及时清除。小雪半天内、中雪1天内、大雪2天内所有路面积雪清理完毕；

（5）玻璃幕墙每年雨季后至少全面清洗一次；

（6）花盆每日随时清除杂物，根据实际情况每周浇水1-2次；

3.会议室及各类教室、活动室平时保持干净无积尘，室内座椅、棋牌教学设备摆放整齐，用前用后加强清洁；

4.公共卫生间内玻璃镜面随时保持无污渍、每周用玻璃清洁剂清刮2次；小便器、洗手盆每日用清洁剂清洗并喷洒香水，保持无臭味，每周用消毒水清洁1次；洗手间隔板每天清抹2次，每周用清洁剂洗抹一次，同时提供卫生间的便纸、抽纸、洗手液等消耗品，定期使用空气清新剂等清除异味；

5.垃圾的收集与处理：

（1）生活垃圾日产日清，垃圾袋装化，垃圾桶、果壳箱无满溢现象，保持垃圾桶清洁无味；

（2）根据实际需要每半年灭鼠一次。喷洒农药、投放鼠饵必须提前告知业主或者物与使用人；

（四）安保管理

1.物业管理区域主出入口24小时值班，12小时立岗，活动期间严禁无活动证人员和非年龄段人员进入活动场所，重点区域每小时巡查一次，并有巡查记录，室内外健身区开放时必须安排专人全程监督、指导、规范活动器械的使用，及时发现并排除事故隐患；

2.安防监控报警系统24小时值守，摄录像资料按约定期限保留；

3.进出物业管理区域的车辆实行登记管理，引导车辆出入，有序停放；

4.对进出物业管理区域的装修工人员、服务人员实行临时出入证管理；

5.引导业主遵守物业管理规约制度，禁止饲养家禽、家畜，饲养宠物必须符合相关规定，对违法者及时劝止、报告，并配合有关部门进行处理；

6.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急处理预案，事发时及时报告业主委员会和政府有关部门，并协助采取相应措施；

（五）共用设施设备维护

1.按合同约定，制定物业管理区域共用设施设备年度、月度养护及维修计划，保养和维修记录齐全；

2.有完善的设备安全运行、维修养护、设备巡查和设备用房卫生清洁制度在工作场所明示。设施设备标识齐全、规范，责任明确。有设备台账、运行记录和巡查记录；

3.设备运行严格执行操作规程，无重大管理责任事故，有突发事件应急处置预案和处理记录；

4.设备用房应保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象；

5.定期检查消防设施设备，可随时启用；消防通道畅通；

6.每日至少2次对一般共用设施设备进行巡检，巡检记录规范齐全。特种设备的巡检按相关标准执行；

7.共用设施设备需要维修或者更新改造的及时编制维修、更新改造计划，向业主或物业使用人提出书面报告与建议，根据物业使用人或物业使用单位决定维修或者更新改造；

8.实行24小时值班报修制度。急修半小时内到达现场，一般维修12小时内或在双方约定时间到达现场；

9.共用照明设施完好率95%以上，并按规定时间开关，室内照明灯损坏应及时更换；

10.物业管理区域道路平整，主要道路及地面车位交通标识齐全、规范；

11.载人电梯每天24小时运行，每半月负责联系电梯维保公司保养一次，并有保养维修记录；

12.对可能危及人身安全隐患的设施设备、场所，设有明显警示标识和防范措施；

13.对雨、污水管道每月检查一次，每年对公共雨、污水管道全面疏通一次，确保排水通畅；

14.对化粪池每月检查一次，每年清掏2次，每次必须彻底清洗干净；

15.负责清洗室内中央空调滤网（每年两次）、添加冷媒及更换零部件；

16.负责更换楼内水、暖、电使用过程中损坏的零部件；负责室内窗帘清洗，每年2次；

17.负责更换卫生间大、小、便池及马桶等设备在使用过程中损坏的零部件；

（六）房屋管理

1.对房屋共用部位进行日常管理和维护，巡检记录和保养记录齐全；

2.根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，组织维修；

3.每日巡查1次物业管理区域楼宇单元门、楼梯通道以及其它共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维护；

4.依据合同约定、管理规约及房屋使用说明书等要求，指导业主或物业使用人正确使用房屋，共同维护房屋共用部位及房屋外观的完好。对违反法律法规和管理公约的行为，及时劝告并报告业主委员会或物业使用单位；

5.按照房屋装饰装修和安全使用的有关规定及管理规约的要求将室内装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主。每日巡查1次装饰装修施工现场，对施工进行及时监督。对危害房屋结构安全、影响房屋外观、拆改共用管线等损害公共利益的行为及时制止，并报告业主委员会和物业使用单位；

6.物业管理区域设有平面示意图、路标、楼宇标识标牌、共用设施和场地标识的，做到维护及时、标识明显。

四、人员要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 年龄:18-55岁，具有大专及以上学历，具有 3年及以上类似项目物业服务管理经验，负责对公司各项决定的贯彻落实，对公司的经营、管理负全面领导责任。负责制定公司服务质量方针和服务质量目标，并组织实施。 |
| 2 | 金秋苑保安员 | 2 | 年龄:18-60岁，持有保安员上岗证，负责整体秩序维护的实施。 |
| 3 | 金秋苑保洁员 | 3 | 年龄:18-55岁，负责整体环境保洁的实施。 |
| 4 | 金秋苑门卫 | 1 | 年龄18-60岁，具备良好管理协调能力，能够深入一线，责任心强，确保全天24小时有人值守。 |
| 5 | 金秋苑锅炉工、爱心驿站保洁 | 1 | 年龄18-55岁，具有特种设备作业人员证书，具有设施设备维护维修经验，执行力强责任心强。 |
| 6 | 青松苑保安员 | 4 | 年龄:18-60岁，持有保安员上岗证，负责整体秩序维护的实施。 |
| 7 | 青松苑保洁员 | 5 | 年龄:18-55 岁，负责整体环境保洁的实施。 |
| 8 | 青松苑门卫 | 1 | 年龄18-60岁，具备良好管理协调能力，能够深入一线，责任心强，确保全天24小时有人值守。 |
| 9 | 电气水暖维修及空调运行、维护工 | 1 | 年龄18-55岁，负责日常用电维修工作，供水供暖、空调等设施设备的检查、维修与维护工作，具有特种作业操作证。 |
| 10 | 青松苑二楼图书室管理员（含周末） | 1 | 年龄18-55岁，负责青松苑二楼阅览区书籍管理、秩序维护等工作。 |
| 11 | 青松苑健身区专职管理员 | 1 | 年龄18-55岁，负责青松苑四楼健身区所有器材的使用、管理、维护等工作。 |
| 合计 |  | 21 |  |

五、综合要求

1、磋商供应商所提供的服务各项指标符合或优于本次磋商要求、国家标准、行业标准及规范。

2、磋商供应商必须按磋商文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论磋商文件如何表述，磋商小组欢迎磋商供应商尽可能用数据响应技术要求。所提供的服务要求与所规定要求的任何偏离都必须逐条列入磋商响应文件中的技术服务偏离表中，任何不按此要求的磋商响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，磋商供应商在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、供应商应为本项目配备一支有能力的服务团队，人员要求应满足磋商文件中规定的各岗位人员最低要求。

4、供应商需在磋商响应文件中制定针对本项目的相关服务方案、应急预案及保障措施等。

## ★六、实质性条款要求

- 供应商承诺函（须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函则视为无效响应）

- 供应商须承诺：拟派物业服务人员完全满足磋商文件人数（21人）要求。

- 供应商须承诺：项目经理不得同时兼任其他项目的管理岗位，且不得随意更换，如需更换须经采购人同意。

- 供应商须承诺：拟派的安保人员满足磋商文件人数（6 人）要求且均持有保安员上岗证。

- 供应商须承诺：拟聘用人员均持有健康证明。

- 人员资格证书要求（提供处于有效期内且经过年审的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或缺漏项的视为无效投标）

- 电气水暖维修及空调运行、维护工（1人）须提供特种作业操作证（低压电工作业）；

- 2、金秋苑锅炉工、爱心驿站保洁（1人）需提供特种设备作业人员证书（工业锅炉司炉）。

神木市老干部活动中心物业管理服务项目人员岗位及费用预算明细表

| 序号 | 报价项目 |  | 人数 | 工资标准（含五险） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老干部活动中心人员配置及工资 | 项目经理 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 金秋苑保安员 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 金秋苑保洁员 | 3 |  |  |  |
| 4 |  | 金秋苑门卫 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 金秋苑锅炉工、安心驿站保洁 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 青松苑保安员 | 4 |  |  |  |
| 7 |  | 青松苑保洁员 | 5 |  |  |  |
| 8 |  | 青松苑门卫 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 电气水暖维修及空调运行、维护工 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 青松苑二楼图书室管理员（含周末） | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 青松苑健身区专职管理员 | 1 |  |  |  |
| 12 | 管理费 | 含物业维修、工会经费、培训、服装等福利 |  |  |  |  |
| 13 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |