# 采购内容及技术要求

## 一包：

一、项目概况

（一）服务地点：A办公区（西咸新区能源金融贸易区A3地块），位于陕西省咸阳市秦都区上林路。

（二）服务范围：一层至五层为裙楼，五层以上至二十三层办公。

（三）建筑面积：面积54953.44㎡（实测地上40463.44㎡，工规证地下14490㎡）。

（四）楼宇概况

1、大厦楼层分布

（1）地下一、二层为车库共计368个车位。

（2）一层设有员工餐厅及厨房面积750平方米，一层对外政务接待大厅700平米及出入境办事营业厅350平米。

（3）二层设有员工餐厅4间面积900平米，对外政务接待大厅600平米。

（4）三层设有物业办公用房5间面积420平米，接待室200平米，规划展厅600平米。

（5）四层有报告厅一处，接待室一个，会议休息缓冲区一个。规划展厅600平米。四层花园100平米。

（6)五层到二十二层为办公区域，其中会议室分布：5层设有电教室一处，16层设有会议室3间，17层设有会议室3间，18层设有会议室3间，19层设有会议室3间，20层设有会议室2间，21层设有会议室2间，22层设有会议室1间。

（7)二十二层设多功能室4个。

（8）二十三层设有17间休息室。

（9）男女卫生间共计58个。

（10）健身室约400平米。

（11）其他说明

1）大厦五层以上每层设有男女卫生间各一个，开水间一个，五层以下裙楼每层男女卫生间各二个。

2）五层大型花园平台550平米。

3）四层网络机房200平米。

4）大厦首层西侧设服务台负责来客接待、东侧设有会客登记、信件收发。

2、供电系统

（1）高压配电柜10台

（2）直流屏1台

（3）电池屏1台

（4）计量屏1台

（5）变压器3台

（6）配电室低压配电柜35台

（7）柴油发电机1台

（8）燃气发电机1台

（9）配电箱168个

（10）楼层配电柜22台

3、中央空调系统

（1）远大非电空调250机组1台

（2）远大X1型一体化直燃非电空调150机组1台

（3）冷却水泵4台

（4）空调水泵4台

（5）补水泵2台

（6）热回收机组2台

（7）新风机组29台

（8）空调机组6台

（9）风机盘管1116台

4、生活水系统

（1）地下蓄水池2座

（2）高位水箱1台

（3）生活水泵电功率6台

5、天然气系统

中压调压箱设备2台

6、排污系统

（1）化粪池1座

（2）排污泵2台

7、消防系统

（1）消防主机2台

（2）火灾自动报警联动一体机1台

（3）电话主机1台

（4）火灾应急广播474个

（5）消防栓水泵2台

（6）消防喷淋泵2台

（7）液位显示装置4台

（8）输入/输出模块619个

（9）防火门监控模块161个

（10）烟感探测器1756个

（11）温感探测器217个

（12）气体灭火装置42套

（13）气体火灾控制器10台

（14）消火栓按钮265个

（15）火灾显示盘25个

（16）消防箱265个

（17）防火门315个

8、安防系统

（1）监控摄像头478个

（2）监视器22台

（3）解码器6个

（4）安防电脑1个

9、楼宇自控系统

（1）空调新风系统1套

（2）智能照明系统1套

（3）道闸自控系统1套

（4）门禁POS机系统2套

（5）监控系统1套

（6）信息发布系统1套

（7）综合布线系统1套

（8）网络系统1套

（9）网络机房 1间

（10）精密空调系统4台

（11)机房监控 9 个

（12）控制终端软件1套

（13）防火装置4台（消防专业配置）

（14）路由器5个

（15）服务器10个

（16）交换机7个

10、电梯

（1）直梯9部

（2）餐梯1部

（3）扶梯7部

二、服务内容

（一）综合行政

1、根据本项目管理的实际需求设置组织架构，确定人员编制。

2、制定整体培训计划，并按计划完成一级培训、二级培训。

3、确保项目的整体正常运作，并及时与客户进行沟通和反馈，满足需求。

（二）建筑管理服务

1、A办公区楼宇内公共区域一定范围内墙面粉刷修复。

2、巡检。

3、标识更新（须经采购人审核）。

（三）设施设备维护管理服务

1、设施设备巡视。

2、老旧管道油漆粉刷。

3、给水设施设备巡视管理。

4、排水设施设备巡视管理。

5、中水处理系统设施设备巡视管理。

6、供配电系统（含照明、景观灯管理）设施设备巡视管理。

7、对电梯运行日常巡视及对第三方维保单位的监督管理。

8、对中央空调系统设施设备进行日常运行巡视及对第三方维保单位的监督管理。

9、道路、停车场及配套设施设备的运行巡视管理。

10、安防及消防系统运行与管理及对第三方维保单位的监督管理。

11、中控与楼控系统运行与管理及对第三方维保单位的监督管理。

12、照明灯具、开关及灯罩、亚克力板、天花板、洗手池、水龙头、主水管、房门、灭蝇灯等维护更新（不含厨房操作间）。

13、地面（硬化地面、石材地面、木质地面）、墙面、门窗、窗帘、纱窗、顶面的维护管理。

14、大型设备和特种设备的日常巡视及对第三方维保单位的监督管理。

（四）清洁管理服务

1、休息厅、大厅、楼梯、过道、地下停车库、绿化带。

2、1.8米以下玻璃窗（已移交办公室除外）、玻璃门的保洁。

2、电梯及电梯厅的保洁。

3、卫生间、洗手间、开水房的保洁。

4、会议室、设备间相关设施设备的保洁。

5、A办公区红线范围内室外道路及人行道的保洁。

6、标识、导示牌、宣传牌的保洁。

7、楼道、连廊、灯具、扶手及其配件的保洁。

8、门卫、岗亭及监控探头保洁，室外栏杆及石材表面的保洁。

9、垃圾桶的保洁。

10、垃圾收集，分类，中转站保洁，垃圾存放至指定区。

（五）安保消防管理服务

1、保安人员的组织建设。

2、门卫。

3、巡逻。

4、突发事件应急处置。

5、其他安全防范措施。

6、车辆停放秩序管理。

7、消防巡察。

（六）节能管理服务

1、建立、健全节能管理制度和用能系统操作规程。

2、加强用能系统和设备运行管理、巡视检查，配合采购人及第三方做好设施设备节能管理，推行低成本、无成本节能运行措施。

3、合理设置电梯及照明灯具的开启数量和时间。

4、应当使用高效节能照明灯具，优化照明系统设计，改进电路控制方式，推广应用智能调控装置，严格控制建筑物外部泛光照明以及外部装饰用照明。配合采购人及第三方做好节能改造工作。

5、按照相关规定严格落实物业服务区内各种垃圾的收集、分类、中转。

（七）车辆存放和出入及人员的出入管理服务

1、工作人员持卡出入，供应商工作人员穿制式服装戴胸卡上岗;

2、出入登记。

3、货运车辆的出入检查。

（八）装饰装修管理服务

1、现场的协调配合和监督管理。

2、协助相关手续的办理。

3、收集相关信息、评定效果。

（九）会议室、宣传平台管理

1、会议室会议服务、音响保障、多媒体系统运行、保养、检测、维护和管理。

2、会议室的卫生保洁。

3、会前、会中、会后会场物品摆放、茶水供应、门迎等服务。

4、液晶显示屏等及其附件的检查、检修、保养、维护和管理。

5、7层、20层、21层特定办公室（由采购人指定）的卫生保洁。

（十）其它

1、外来人员接访管理。

2、配合采购人对物业管理服务区域内节日庆典布置。

3、物业管理服务区域内控烟。

4、物业管理服务区域内各物业运行、维护、数据等档案资料收集、分类、整理和管理。

三、服务要求

（一）总体要求

西咸新区机关办公用房物业服务须严格按照采购人要求的工作制度及工作流程，服从检查监督机制，确保各服务内容安全落实；严格按照保密制度进行管理，具有反应迅速，成效明显的应急预案；提供标准化、专业化、精细化、品质化的服务，每年对所有服务人员进行不少于4次的专业培训；采购人对岗位设置、人员选用与日常管理具有监督权、协调权以及特殊情况下（如重大接待、突发事件、灾害天气等）的调配权。

西咸新区机关办公用房物业服务须严格落实物业安全责任，所聘用人员须有符合国家规定的上岗证，要严格审查，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经采购人审定，在服务期内，如出现任何事故（如触电、食物中毒等）均由提供供应商负责。同时，供应商人员须听从采购人调动指挥，没有采购人管理部门批准，不得在政府办公区提供合同之外的有偿服务，否则发现一次将处罚5万元人民币，罚金从物业服务费中扣除。能遵守采购人的保密管理制度，乙方在服务期内组织员工进行保密培训，培训次数不少于4次，并向甲方提供相关培训过程资料。

政府办公区公共区域内每月维修费用（含材料、配件、器械租赁等）不足2000元（含2000元）的全部由乙方承担，该部分维修费用亦已包含在本合同固定总价内。本合同总价为固定不变价格，不受市场价格、人工成本、材料价格等任何因素变化的影响，乙方承诺已充分预估所有可能产生的费用，若出现任何费用遗漏（除甲方书面新增服务外），均由乙方自行承担，甲方不额外支付任何费用。对2000元的维修费用责任界定不清的，由采购人聘请专业机构或厂家出具报价单加以确定。若乙方擅自以任何名目要求甲方增加费用，甲方有权拒绝支付，且视为乙方违约，按合同总价的5%支付违约金。

（二）人员要求

1、供应商所有员工统一着装，女性年龄不超过55周岁、男性年龄不超过60周岁，佩带标志，使用规范标准服务用语，按规定需持证上岗的，拟投入人员需持证上岗；

2、供应商履约期间，严格按照项目人员配置表设置人员岗位，人员配置详见下表：

| 部门 | 职务 | 人员类别 | 人数 | 布岗情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客服部（14人） | 客服经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责客服部各项服务工作的统筹安排及各类工作流程及标准的拟定完善 |  |
|  | 客服主管 | 管理人员 | 2 | 负责客服部各项服务工作的监督检查 |  |
|  | 客服员 | 作业人员 | 11 | 咨询接待、报修受理、需求协调、档案管理、会议保障、重点楼层服务 |  |
|  | 小计 | 14（人） |  |  |  |
| 工程部（16人） | 工程经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责工程部维修、运行、设施设备养护计划的编制审核及监管落实。 |  |
|  | 主管 | 管理人员 | 1 | 负责工程部维修、运行、设施设备养护计划的实施及执行验证。 |  |
|  | 音响师 | 作业人员 | 4 | 负责会议室设施设备的日常巡检、维护维修；负责会前各项设施设备的调试工作；负责会场现场的音响服务；LED屏的日常检修及维护。 |  |
|  | 文员调度 | 作业人员 | 1 | 负责日常工作的派单、跟进、统筹、记录，衔接需求、确保各类服务需求高效落地、各项工作有序推进 |  |
|  | 强电、综合维修工 | 作业人员 | 9 | 负责高低压配电系统、照明系统全周期维护，处理日常报修（如门锁、水龙头、墙面修补、办公家具小修），紧急维修（跑水、断电、电梯故障及时联系第三方维保单位进行维修） |  |
|  | 小计 | 16（人） |  |  |  |
| 保洁部（24人） | 保洁经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责各项工作的统筹安排与协调督导及各类工作流程及标准的拟定完善 |  |
|  | 保洁领班 | 作业人员 | 1 | 负责保洁工作责任区域的划分、人员和作业时间的安排及对现场工作进行监督 |  |
|  | 保洁员 | 作业人员 | 22 | 负责各自责任区域的日常保洁工作；负责垃圾的分类收集，并协助清运清理；负责个人劳动工具的保管、维护；负责各类会议周围环境卫生的保障工作；协助工程部做好公建设施的报修；协助保安部做好安全防范工作。 |  |
|  | 小计 | 24（人） |  |  |  |
| 保安部（22人） | 保安经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责保安部的日常管理，制定部门各类计划并对落实情况进行监督检查 |  |
|  | 保安员 | 作业人员 | 21 | 负责人员、车辆、物品的出入控制，履行人员、车辆、物品出入登记制度。对临时来访人员，问清事由并持身份证、介绍信进行登记，填写《外来人员登记表》后，方可进入。大件物品出门必须凭各单位出具的物品出门清单（加盖单位公章），经对物品名称、数量核对无误后签字放行。禁止上访、拾荒、小摊贩、推销等闲散人员进入管理区域。对进出管理区域的外来机动车辆实行登记制度并做好出入车辆的引导工作。对上级领导来访车辆和消防、救护、天然气抢修、通信工程维修、垃圾清运车（须按规定路线行驶）等特种车辆确认后直接放行。 |  |
|  | 小计 | 22（人） |  |  |  |
| 合计 | 76（人） |  |  |  |  |

（三）服务标准

| 序号 | 项目与服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 房屋及设施设备维修管理 | 1、确保办公楼(区)房屋的完好和正常使用。 2、建立设施设备台账及维护计划，合格率96％ 3、及时完成各项零修任务，零修合格率100%，一般维修任务不超过24小时，并建立回访记录。 |
|  | 1、做好房屋及设施设备的维护维修管理工作，保持办公楼及设施设备完好，尽可能延长其使用寿命； 2、房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等部位要做好日常养护维修。 |  |
| 二 | 给排水系统运行维护 | 1、建立正常供水管理制度，保障水质符合国家标准、防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路及设备进行日常清洁卫生并定期清洗消毒。 2、定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅。 3、及时发现并解决故障，维修合格率100%，故障排除不过夜，做好节约用水工作。 |
|  | 做好办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置，水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生清洁具、排水管、透气管及疏通水封设备及其附属构筑物的日常养护维修,保证其正常运行使用。 |  |
| 三 | 供配电系统运行维护 | 1、对供电范围内的电器设备定期巡视维护和重点检测，建立设施设备档案、台帐、维修记录，做到安全、合理、节约用电。 2、建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，供电和维修人员必须持证上岗。 3、建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%。 4、每月开机两次，每次不少于20分钟，确保发电机处于良好备用状态。 5、加强日常维护检修，公共照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全。 6、管理和维护好办公楼避雷设施和灯管亮化设施。 |
|  | 做好办公楼（区）供电系统高、低压电气设备、发电机、电线电缆、电气照明设备装置的日常维护，保证其正常运行使用。 |  |
| 四 | 电梯运行维护 | 1、建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，电梯按规定时间运行，安全设施及附属设施完好，轿厢、井道保持清洁。 2、严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，配合采购人对电梯准用证、年检合格证、维修保养合同等资料的收集及存档，定期配合电梯维保单位进行维修保养，每月覆盖1次。 3、电梯出现故障，接到报修后工程人员应及时联系第三方维保单位在20分钟内到达现场抢修，及时排除故障。 4、电梯管理员不少于2名，并且持有电梯安全管理员证。 |
|  | 做好电梯运行管理及维护工作，定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行的日常维护。 |  |
| 五 | 空调系统运行维护 | 1、建立空调和通风运行管理制度和安全操作规程，保证空调通风系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重漏滴水现象。 2、定期检修养护空调通风设备，保证空调通风设备、设施处于良好状态。 3、空调通风系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零修合格率100%。 |
|  | 做好空调系统的日常养护和运行管理，对冷水机组，新风机组、水泵、风机盘管、热交换器、管道系统、各种阀类、采气装置及各类风口、自动控制系统做好日常巡检工作。 |  |
| 六 | 安防消防服务 | 1、严格执行国家法律法规，建立安防消防管理制度，并做好相应的管理工作。 2、中控室24小时值班，发现问题及时上报处理。 3、每月对消防箱进行检查，确保各种配件完好，灭火器压力正常，发现问题及时统计上报，重大节日增加检查次数。 4、每年进行一次消防演练，如突发应急事件，及时上报，按突发事件预案实施。 5、监督并配合安防消防维保单位做好系统维保和故障处理。 |
|  | 在保卫处指导下，做好服务区域安防、消防系统的日常管理，并配合维保单位做好系统维护和问题处理。 |  |
| 七 | 环境卫生管理 | 1、建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐备。 2、实行标准化清扫保洁，专人负责检查监督楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、茶水间 、地下室、天台、内外墙面、停车场（库）、道路等，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍，卫生间洁净无异味。 3、对办公区公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消毒。垃圾实行袋装化，及时清运，确保办公区卫生整洁。 |
|  | 对办公区内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所、道路等做好日常清洁保洁，根据大楼内外墙、地面所用石材性质配合甲方进行必要的清洁养护。 |  |
| 八 | 垃圾分类 | 1、实行生活垃圾分类制度。 2、楼内垃圾分类、定点存放，无乱堆乱放现象，无异味。 3、垃圾桶内外干净，加盖摆放整齐，垃圾桶四周墙面、地面干净， 无污染，桶内垃圾不得多于2/3，无异味。 4、每天及时分类收集垃圾，更换垃圾袋，清运沿途地面无污染。 |
| 九 | 卫生消毒 | 1.对垃圾桶、卫生间、垃圾中转站进行卫生消毒，每天不少于4次。 |
|  | 配合采购人对灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂达到全国爱卫会规定的标准。 |  |
| 十 | 协防管理 | 1、门岗值班人员24小时值守，16小时立岗，严格验证制度，杜绝闲杂人员进入院内。 2、每两小时巡逻1次，做好巡逻记录，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效的处理突发事件。 3、中控室安排专人24小时值班，能熟练操控各种设备，处理各种突发事件，做好交接班记录。 4、中控室对办公楼安全状况实行24小时监控 ，发现问题及时通知协防人员。 5、协助做好大型会议接待安保工作。 |
|  | 办公楼（区）来人来访证件检验、登记等；门卫、守护和巡逻，公共秩序维护，治安及其它突发事件处理等道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等。 |  |
| 十一 | 会议服务 | 1、会前、会中、会后服务及会场布置。 2、提前做好会议室音响服务，保证设备正常使用。 3、每日进行日常清洁，首先清洁当天要使用的会议室。 4、提前调节好室内温度，保持室内温度舒适。 5、做好保密工作，不得将会议内容泄露。 6、每月对会议室音频设备进行1次检查保养。 7、墙面每两月进行1次清洁。 8、一般日常性会议提供招待茶，每次会议不少于2次茶水。 9、配合做好大型会议接待工作。 10、当发生突出事件时，及时疏导参会人员撤离会场。 |
|  | 会议的音响保障、开水供应、保洁等服务； |  |
| 十二 | 地下停车场服务 | 1、定期对地下停车场进行巡视，发现问题及时上报处理） 2、停放车辆时不得对其他车辆的进出和其他车位的使用造成阻碍，非停车区域禁止停放任何车辆。 3、禁止装有剧毒、易燃、易爆等危险品的车辆在车库停放。 4、地下车库严禁烟火。 5、协防人员按指定的时间、路线巡查。 |
|  | 地下停车场管理及车辆停放要求 |  |
| 十三 | 对物业服务区内第三方维保、检测公司工作进行监督管理 | 对物业服务区内第三方维保、检测公司工作进行监督管理 |

四、考核办法

年   月度专业考核表

| 序号 | 考核 单元 | 考核要素 | 考核标准 | 考核操作方法 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 管理 | 基础要求 | 现场抽检合格率符合要求： 1. 无脱岗.睡岗及不符合岗位规范的行为； 2. 消防器材抽检合格率不低于98%； 3. 保安员对工作内容及岗位标准认识清晰准确。 | 通过临时查岗.监控录像追溯等方式，发现一起，则本项不合格；每月抽检的消防器材设备，抽检合格率低于98%，则不合格；（注：已报修的不计入合格率计算） | 2 |  |
| 2 | 安保 基础 管理 质量 | 服务素质 | 保安员工培训上岗，具备较高的服务意识和职业素养，统一着装，制服.鞋帽干净整洁，发型.胡须.饰物佩戴等符合要求，精神面貌良好.注意力集中.反应迅速敏捷 | 抽查2名在岗保安员： 1. 询问其接受培训的详情(时间.内容等)； 2. 抽查其是否理解岗位要求 | 2 |  |
| 3 |  | 安防设备 | 门禁.中控室.监控设备等安防系统完好，无设备故障引起的服务质量下降。 | 设备总故障率低于2%。 | 2 |  |
| 4 |  | 巡视表记录填写 | 巡检记录真实有效 | 抽查五次，超过两处即为不合格项 | 2 |  |
| 5 |  | 服务素质 | 保安员工培训上岗，具备较高的服务意识和职业素养，对岗位职责和标准操作流程有正确认识。 | 抽查5名在岗保安员： 询问其接受培训的详情(时间.内容等)； 注：如发现未接受培训的上岗保安员，则该项不合格； | 2 |  |
| 6 |  | 培训 | 制定合理的培训计划，并确保该培训计划覆盖到所有岗位人员； | 无培训计划或记录不合格。 | 2 |  |
| 7 |  | 文档管理 | 原始记录保存完整，归档整齐有序。 | 抽查当季的安管文档，如出现文档遗失或有擅自涂改.书写不规范，本项不合格。 | 2 |  |
| 8 |  | 安全岗位用具和保安器材用具管理 | 做好日常检查.测试.保养及维修，保持用具清洁.功能正常，设备完好率100%； | 对照台帐抽查设备和相关领用记录，出现数量不足或用具不齐不合格；无台帐不合格；领用记录不齐全不合格。 | 2 |  |
| 9 |  | 中控室管理 | 中控室环境良好，监控设备和消防设备运转正常，相关记录完整 | 中控室内无杂物.无乱堆乱放现象，监控.消防设备无异常，记录完整;否则相应减分 | 2 |  |
| 10 | 进出 管理 | 人员进出 管理 | 楼宇出入口人员出入查询 | 测试安全岗位对进出人员的识别检查来访人员登记情况是否规范，出现不规范现象则不合格 | 2 |  |
| 11 |  | 物品进出 管理 | 物品出门条保存完整，有相关人员确认 | 抽查当月出门条存档(20份)，如出现2份以上不符合要求的出门条，则该项不合格 | 2 |  |
| 12 | 消防管理质量 | 消防管理 规范性 | 建立义务消防队并保证其有效 | 检查人员名单和架构表，无相关制度或制度不更新则不合格 | 2 |  |
| 13 |  |  | 施工符合消防管理规范 | 抽查施工单位动火作业是否有符合流程的申请文件存档，如没有则不合格 | 2 |  |
| 14 |  |  | 消防器材.防汛物资.应急照明灯具等应急消防器械齐全，固定位置摆放整齐 | 检查消防应急物资柜是否完好，按要求数量配置配备，并且正常合格有效。抽查5个点，完好率低于95%不合格 | 2 |  |
| 15 |  |  | 备用钥匙管理完好率 | 抽查钥匙与台帐相符合.记录是否完整 | 2 |  |
| 16 | 突发安保事件 | 危险源识别 | 突发安保事件处理得当报告及时,重大事件应在10分钟内知会监管部门,突发事件接报后5分钟内赶到现场，按流程及时通知或协调相关部门处理； | 1. 监管人员通过投诉.巡检.监控等途径得到管理区域内异常/突发/求助事件发生的消息； 2. 监管人员通过现场记录物业公司实际到场时间，或事后调查等方式确认物业公司实际到场时间，如采用调查方式确认应通知物业公司有关人员参与； 3. 行政监管部门对事件加以记录，得出项目考核结果； | 2 |  |
| 17 |  |  | 安全设施报警（含火警.消防门.门禁等）3分钟内发现异常；发现或接报后5分钟内到达并控制现场； |  | 2 |  |
| 18 |  |  | 突发事件处理按预案及时规范处理，因及时或规范性而导致事件处理有严重后果的事件为零突发事件结束后，在1个自然日内提交书面报告给监管部门 |  | 2 |  |
| 19 | 保洁 监管 | 制度 | 有规范管理制度，符合保洁服务水准及按照标准流程操作 | 检查清洁工作流程,并随机抽查在岗员工 | 2 |  |
| 20 |  | 工具管理 | 清洁工具房，工具洁净，无交叉使用，乱丢乱放 | 抽查2个清洁工具房 | 2 |  |
| 21 |  | 清洁质量 | 抽查公共区域，办公区，卫生间清洁 | 抽查10个点，多于1个点不合格则本项不合格 | 2 |  |
| 22 |  | 消杀作业 | 有详细完整的消杀作业计划.实施记录.结果报告等；有效措施控制突发疫情，提供所用化学药剂安全说明，确保无二次污染等 | 审查记录的完整性 | 2 |  |
| 23 | 前台 服务 | 现场管理 | 突发事件上报及时并处理得当，无有效投诉； | 考核依据：无及时上报.无安抚举动行为，事后追溯为有效投诉的本项不合格 | 2 |  |
| 24 |  |  | 前台无乱摆放现象，现场整齐有序，发生问题及时通知相关部门跟进.处理； | 考核依据：抽查非繁忙时，前台工作用品及行李摆放是否整洁有序；整点门厅等候区桌面及地面是否清理干净并已通知保洁人员 | 2 |  |
| 25 | 基本 要求 | 会务接待 | 1. 所有会议室支持有力， 无客户投诉； 2. 客服中心各项服务周到，举止专业； | 1.所有公共会议室支持有力， 无客户投诉； 2.会议用物资库存及消耗管理规范，预算使用合理，台账清晰； 3.客服中心各项服务应当流程清楚，专业高效，投诉率低于1%; | 2 |  |
| 26 | 接待 服务 | 接待效果 | 接待过程衔接顺畅，场面整洁.有序，接待人员服务态度热情及礼仪规范 | 考核依据：由于乙方自身疏忽导致接待衔接不顺畅，出现客人、接口同事的有效投诉的本项不合格 | 2 |  |
| 27 |  |  | 接待资源安排妥当 | 考核依据：造成投诉累计3次 | 2 |  |
| 28 | 会务 服务 | 服务效率 | 受理客户服务需求响应迅速，并按标准提供优质会议服务,且未受到有效投诉 | 考核依据：造成投诉累计3次的； | 2 |  |
| 29 |  | 巡查效果 | 每次考核检查问题累计不超过5点，在规定时间内完成报修并跟进处理结果。包括资源使用.设备设施.桌面整洁。 | 考核依据：抽查5个会议室，按照会议室巡查标准，会议室存在问题超过3点则不合格 | 2 |  |
| 30 | 专业 指标 | 现场管理 | 对现场各项支持工作有效支持，未出现服务不及时或服务品质不满足活动要求的情况。 | 考核依据：各项支持工作客户投诉不超过3次。 | 2 |  |
| 31 |  | 服务效率 | 受理客户服务需求及时准确，按照流程及标准安排工作，无有效投诉 | 考核依据：投诉累计3次的； | 2 |  |
| 32 | 室内 设施 | 门.窗.窗帘完好 | 闭门器.把手.门窗表面无明显破损.污渍.皱折 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 33 |  | 室内墙面.天花完好 | 平整无污渍，无断裂.裂痕，涂料无明显色差 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 34 |  | 室内地面.地毯完好 | 平整无破损，踢脚线平直，与墙.地面接口紧密； | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 35 |  | 洗手间设施完好 | 台面、镜面无破损，隔断板、门、门把、门锁正常 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 36 |  | 员工座位 | 卡位、椅子、活动柜无明显破损；家具上强电、弱电配套插座牢固，无裸露电线、松动 | 抽查一个楼层，如出现破损家具而乙方无上报记录或跟进记录，则视为监管失效，本项不合格 | 2 |  |
| 37 | 配电 设备 | 末端风机盘管.空调机.新风机运行正常 | 运行控制正常，无噪音、震动、漏水。 | 出现2处以上未有记录的缺陷则不合格 | 2 |  |
| 38 |  | 灯光照明完好率； | 照明无不亮、闪烁 | 抽查一层楼，如多于3个故障点，则该项不合格 | 2 |  |
| 39 |  | 办公及公共区域动力供电运行稳定性； | 供电运行稳定，当月无停/断电投诉 | 核对报障记录 | 2 |  |
| 40 | 安防 设备 | 监控系统设备运行正常 | 监控系统各摄像机图像齐全、记录完整、回放清晰 | 抽查二天存储图像 | 2 |  |
| 41 |  | 消防设备.设施正常 | 应急灯、紧急疏散指示灯无缺失、故障 | 抽查10处，每发现2处及以上无记录的故障不合格 | 2 |  |
| 42 |  | 巡视表记录填写 | 巡检记录真实有效 | 抽查五次，超过两处即为不合格项 | 2 |  |
| 43 |  | 重要机房有外来人员登记制度并有效实施 | 内容详细、准确，字迹清晰工整.有相关人签字 | 抽查当月5天《重点部位人员登记表》 | 2 |  |
| 44 |  | 配电柜 | 配电柜有“严禁合闸”等移动标识挂放点，工具.标识牌有固定位置摆放 | 2个机房 | 2 |  |
| 45 |  | 工具存 储摆放 | 工具、器材分类、摆放整齐 | 检查机房内工具.物品，摆放杂乱该项不合格 | 2 |  |
| 46 |  | 设备房内环境的温.湿度 | 温度在40℃以下，相对湿度在40%-60% | 检测机房环境温湿度，如未达相关标准则不合格 | 2 |  |
| 47 |  | 设备房 环境 | （卫生、防鼠等）符合规定，通风良好，挡鼠板安装牢固，合理布置粘鼠板 | 检查机房 | 2 |  |
| 48 | 运行 管理 | 数据采集 及时性 | 按时准确抄录数据，字迹清晰工整、有相关人签字 | 抽查相关工作记录 | 2 |  |
| 49 |  | 系统图.机房规 制度上墙.张贴设备卡 | 内容准确，粘贴规范.牢固，表面清洁无污染。 | 抽查设备房 | 2 |  |
| 50 |  | 值班人员掌握各类操作程序和应急处理预案 | 有各类操作程序和停电应急预案，并进行有效培训。相关案例及时上传。 | 抽查当班值班人员是否能回答出相应应急程序 | 2 |  |
| 得分合计 |  |  |  |  | 100 |  |

注：考核机制及目标

考核机制为月度和年度考核：

1、月度考核：每月月底以书面形式向甲方提供当月服务总结和下月工作计划，并经甲方确认；

2、年度考核：每年12月31日，以书面形式向甲方提供年度服务总结和下年度工作计划，并经甲方确认通过。

3、在服务过程中，乙方发生重大安全事故，甲方有权一票否决。

考核人：                                     物业公司确认：

## 二包：

一、项目概况

（一）服务地点：B办公区（西咸新区能源金融贸易区A2地块），位于陕西省咸阳市秦都区上林路

（二）服务范围：一层至三层为裙楼，四层以上至二十层办公。

（三）建筑面积：面积约33974.96m²，地上20层/地下1 层，建筑高度：76.00米

（四）楼层概况（以下设备数量及面积等均为暂定，具体以实际数量为准。）

1、大厦楼层分布

一层：裙楼功能规划为市民服务中心，主楼功能规划为管委会办公楼大堂，面积合共5460 m²。

二层：裙楼整层功能规划为公共资源交易中心，面积合共3426 m²。

评标区面积约1006 m²，评标室合共22间。

开标区面积约2420 m²，开标室合共11间。

位于裙楼中部和南侧，分别设置有答疑室（近邻评标区），开标室，拍卖大厅，材料实物展示区，

休息区，数字见证室／监督室／智慧中心，电子档案室，茶水间和男女洗手间。

三层：裙楼功能规划为多功能厅，员工餐厅，包房区和厨房；主楼功能规划为物业办公室，智慧平台指挥大厅／综合维稳中心和网络信息机房，面积合共4705m²。

四～十一层，十三～十九层：功能规划为标准办公层。

二十层：功能规划为休息室。

2、其他说明：

1）大厦三层以上每层设有男女卫生间各一个，开水间一个，三层及以下裙楼每层男女卫生间各二个。

2）二层大型花园平台800平方米。

2、供电系统

（1）高压配电柜 7台

（2）直流屏1台

（3）电池屏1台

（4）计量屏1台

（5）变压器 3 台

（6）配电室低压配电柜 29台

（7）柴油发电机1台

（8）配电箱138个

3、中央空调系统

（1）全热新风处理机12台

（2）多联机室外机组 138台

（3）空调室内机组769 台

4、生活水系统

（1）生活水箱1台

（2）人防生活水箱2台

（3）生活水泵组2组

5、天然气系统

中压调压箱设备 1台

6、排污系统

（1）化粪池 1 座

（2）排污泵2台

7、消防系统

（1）消防主机1台

（2）火灾自动报警联动一体机1台

（3）电话主机1台

（4）火灾应急广播88

（5）液位显示装置1

（6）输入/输出模块247

（7）防火门监控模块134

（8）烟感探测器1704

（9）温感探测器83

（10）气体灭火装置45

（11）气体灭火控制器2台

（12）消火栓按钮205

（13）火灾显示盘4

（14）防火门134

（15）消防栓水泵2台

（16）消防喷淋泵2台

8、安防系统（主楼+地下车库+一层裙楼+三层餐厅区域）

（1）监控摄像头 477个

（2）监视器 18 台 ，拼接屏4台

（3）解码器 2 个

（4）安防电脑 2 个

9、楼宇自控系统

（1）空调新风系统1套

（2）智能照明系统1套

（3）能耗计量系统 1套

（4）无线对讲系统 1套

（5）入侵报警系统 1套

（6）道闸自控系统 1套

（7）门禁POS机系统1套

（8）监控系统1套

（9）信息发布系统1套

（10）综合布线系统1套

（11）网络系统1套

（12）网络机房 1 间

（13）精密空调系统 65台

（14）机房监控 13个

（15）控制终端软件1套

（16）防火装置1台 （消防专业配置）

（17）路由器 1 个

（18）服务器 4 个

（19）交换机6个

10、电梯

（1）直梯 9部

（2）餐梯 1 部

（3）扶梯4部

二、服务内容

（一）综合行政

1、根据本项目管理的实际需求设置组织架构，确定人员编制。

2、制定整体培训计划，并按计划完成一级培训、二级培训。

3、确保项目的整体正常运作，并及时与客户进行沟通和反馈，满足需求。

（二）建筑管理服务

1、维修养护。

2、巡检。

3、标识更新（须经采购人审核）。

（三）设施设备维护管理服务

1、设施设备巡视。

2、老旧管道油漆粉刷。

3、给水设施设备巡视管理。

4、排水设施设备巡视管理。

5、中水处理系统设施设备维保管理。

6、供配电系统（含照明、景观灯管理）设施设备巡视管理。

7、对电梯运行日常巡视及对第三方维保单位的监督管理。

8、对中央空调系统设施设备进行日常运行巡视及对第三方维保单位的监督管理。

9、道路、停车场及配套设施设备的运行巡视管理。

10、安防及消防系统运行与管理及对第三方维保单位的监督管理。

11、中控与楼控系统运行与管理及对第三方维保单位的监督管理。

12、照明灯具、开关及灯罩、亚克力板、天花板、洗手池、水龙头、主水管、房门、灭蝇灯等维护更新（不含厨房操作间）。

13、地面（硬化地面、石材地面、木质地面）、墙面、门窗、窗帘、纱窗、顶面的维护管理。

14、大型设备和特种设备的日常巡视及对第三方维保单位的监督管理。

（四）清洁管理服务

1、休息厅、大厅、楼梯、过道、地下停车库、绿化带。

2、1.8米以下玻璃窗（已移交办公室除外）、玻璃门的保洁。

2、电梯及电梯厅的保洁。

3、卫生间、洗手间、开水房的设施保洁。

4、会议室、设备间相关设施设备的保洁。

5、B办公区红线范围内室外停车场的保洁。

6、B办公区红线范围内室外道路及人行道的保洁。

7、标识、导示牌、宣传牌的保洁。

8、楼道、连廊、灯具、扶手及其配件的保洁。

9、门卫、岗亭及监控探头保洁，室外栏杆及石材表面的保洁。

10、垃圾桶的保洁。

11、垃圾收集，分类，中转站保洁，垃圾存放至指定区。

（五）安保消防管理服务

1、保安人员的组织建设。

2、门卫。

3、巡逻。

4、突发事件应急处置。

5、其他安全防范措施。

6、车辆停放秩序管理。

7、消防巡察。

（六）节能管理服务

1、建立、健全节能管理制度和用能系统操作规程。

2、加强用能系统和设备运行管理、巡视检查，配合采购人及第三方做好设施设备节能管理，推行低成本、无成本节能运行措施。

3、合理设置电梯及照明灯具的开启数量和时间。

4、应当使用高效节能照明灯具，优化照明系统设计，改进电路控制方式，推广应用智能调控装置，严格控制建筑物外部泛光照明以及外部装饰用照明。配合采购人及第三方做好节能改造工作。

5、按照相关规定严格落实物业服务区内各种垃圾的收集、分类、中转工作。

（七）车辆存放和出入及人员的出入管理服务

1、工作人员持卡出入，供应商工作人员穿制式服装戴胸卡上岗;

2、出入登记。

3、货运车辆的出入检查。

（八）装饰装修管理服务

1、现场的协调配合和监督管理。

2、协助相关手续的办理。

3、收集相关信息、评定效果。

（九）会议室、宣传平台管理

1、会议室会议服务、音响保障、多媒体系统运行、保养、检测、维护和管理。

2、会议室的卫生保洁。

3、会前、会中、会后会场物品摆放、茶水供应、门迎等服务。

4、液晶显示屏等及其附件的检查、检修、保养、维护和管理。

（十）其它

1、外来人员接访管理。

2、配合采购人对物业管理服务区域内节日庆典布置。

3、物业管理服务区域内控烟。

4、物业管理服务区域内各物业运行、维护、数据等档案资料收集、分类、整理和管理。

三、服务要求

（一）总体要求

西咸新区机关办公用房物业服务须严格按照采购人要求的工作制度及工作流程，服从检查监督机制，确保各服务内容安全落实；严格按照保密制度进行管理，具有反应迅速，成效明显的应急预案；提供标准化、专业化、精细化、品质化的服务，每年对所有服务人员进行不少于4次的专业培训；

采购人对岗位设置、人员选用与日常管理具有监督权、协调权以及特殊情况下（如重大接待、突发事件、灾害天气等）的调配权。

西咸新区机关办公用房物业服务须严格落实物业安全责任，所聘用人员须有符合国家规定的上岗证，要严格审查，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经采购人审定，在服务期内，如出现任何事故（如触电、食物中毒等）均由提供供应商负责。同时，供应商人员须听从采购人调动指挥，没有采购人管理部门批准，不得在政府办公区提供合同之外的有偿服务，否则发现一次将处罚5万元人民币，罚金从物业服务费中扣除。能遵守采购人的保密管理制度，乙方在服务期内组织员工进行保密培训，培训次数不少于2次，并向甲方提供相关培训过程资料。

政府办公区公共区域内每月维修费用（含材料、配件、器械租赁等）不足2000元（含2000元）的全部由乙方承担，该部分维修费用亦已包含在本合同固定总价内。本合同总价为固定不变价格，不受市场价格、人工成本、材料价格等任何因素变化的影响，乙方承诺已充分预估所有可能产生的费用，若出现任何费用遗漏（除甲方书面新增服务外），均由乙方自行承担，甲方不额外支付任何费用。对2000元的维修费用责任界定不清的，由采购人聘请专业机构或厂家出具报价单加以确定。若乙方擅自以任何名目要求甲方增加费用，甲方有权拒绝支付，且视为乙方违约，按合同总价的5%支付违约金。

（二）人员要求

1、供应商所有员工统一着装，女性年龄不超过55周岁、男性年龄不超过60周岁，佩带标志，使用规范标准服务用语，按规定需持证上岗人员持证上岗

2、供应商履约期间，严格按照项目人员配置表设置人员岗位，人员配置详见下表：

| 部门 | 职务 | 人员类别 | 人数 | 布岗情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合部 （5人） | 项目总经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责工作的统筹安排与协调督导 |  |
|  | 综合经理 | 管理人员 | 1 | 全面协助项目经理对工作的统筹安排与协调督导 |  |
|  | 综合主管 | 管理人员 | 1 | 负责统筹各项工作的综合运营 |  |
|  | 会计 | 管理人员 | 1 | 记录资金往来、核算经营成果、监控财务合规、提供财务数据支撑 |  |
|  | 出纳 | 管理人员 | 1 | 保证资金收付的准确、安全，账实完全相符 |  |
|  | 小计 | 5（人） |  |  |  |
| 客服部 （5人） | 客服主管 | 管理人员 | 1 | 全面负责客服部各项服务工作的统筹安排及各类工作流程及标准的拟定完善 |  |
|  | 客服员 | 作业人员 | 4 | 咨询接待、报修受理、需求协调、档案管理、会议保障、重点楼层服务 |  |
|  | 小计 | 5（人） |  |  |  |
| 工程部（10人） | 工程经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责工程部维修、运行、设施设备养护计划的编制审核及监管落实。 |  |
|  | 主管 | 管理人员 | 1 | 负责工程部维修、运行、设施设备养护计划的实施及执行验证。 |  |
|  | 音响师 | 作业人员 | 1 | 负责会议室设施设备的日常巡检、维护维修；负责会前各项设施设备的调试工作；负责会场现场的音响服务；LED屏的日常检修及维护。 |  |
|  | 文员调度 | 作业人员 | 1 | 负责日常工作的派单、跟进、统筹、记录，衔接需求、确保各类服务需求高效落地、各项工作有序推进 |  |
|  | 强电、综合维修工 | 作业人员 | 6 | 负责高低压配电系统、照明系统全周期维护，处理日常报修（如门锁、水龙头、墙面修补、办公家具小修），紧急维修（跑水、断电、电梯故障及时联系第三方维保单位进行维修） |  |
|  | 小计 | 10（人） |  |  |  |
| 保洁部（20人） | 保洁经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责各项工作的统筹安排与协调督导及各类工作流程及标准的拟定完善 |  |
|  | 保洁领班 | 作业人员 | 1 | 负责保洁工作责任区域的划分、人员和作业时间的安排及对现场工作进行监督 |  |
|  | 保洁员 | 作业人员 | 18 | 负责各自责任区域的日常保洁工作；负责垃圾的分类收集，并协助清运清理；负责个人劳动工具的保管、维护；负责各类会议周围环境卫生的保障工作；协助工程部做好公建设施的报修；协助保安部做好安全防范工作。 |  |
|  | 小计 | 20（人） |  |  |  |
| 保安部（20人） | 保安经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责保安部的日常管理，制定部门各类计划并对落实情况进行监督检查 |  |
|  | 保安员 | 作业人员 | 19 | 负责人员、车辆、物品的出入控制，履行人员、车辆、物品出入登记制度。对临时来访人员，问清事由并持身份证、介绍信进行登记，填写《外来人员登记表》后，方可进入。大件物品出门必须凭各单位出具的物品出门清单（加盖单位公章），经对物品名称、数量核对无误后签字放行。禁止上访、拾荒、小摊贩、推销等闲散人员进入管理区域。对进出管理区域的外来机动车辆实行登记制度并做好出入车辆的引导工作。对上级领导来访车辆和消防、救护、天然气抢修、通信工程维修、垃圾清运车（须按规定路线行驶）等特种车辆确认后直接放行。 |  |
|  | 小计 | 20（人） |  |  |  |
| 合计 | 60（人） |  |  |  |  |

（三）服务标准

| 序号 | 项目与服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 房屋及设施设备维修管理 | 1、确保办公楼(区)房屋的完好和正常使用。 2、建立设施设备台账及维护计划，合格率96％ 3、及时完成各项零修任务，零修合格率100%，一般维修任务不超过24小时，并建立回访记录。 |
|  | 1、做好房屋及设施设备的维护维修管理工作，保持办公楼及设施设备完好，尽可能延长其使用寿命； 2、房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等部位要做好日常养护维修。 |  |
| 二 | 给排水系统运行维护 | 1、建立正常供水管理制度，保障水质符合国家标准、防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路及设备进行日常清洁卫生并定期清洗消毒。 2、定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅。 3、及时发现并解决故障，维修合格率100%，故障排除不过夜，做好节约用水工作。 |
|  | 做好办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置，水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生清洁具、排水管、透气管及疏通水封设备及其附属构筑物的日常养护维修,保证其正常运行使用。 |  |
| 三 | 供配电系统运行维护 | 1、对供电范围内的电器设备定期巡视维护和重点检测，建立设施设备档案、台帐、维修记录，做到安全、合理、节约用电。 2、建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，供电和维修人员必须持证上岗。 3、建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%。 4、每月开机两次，每次不少于20分钟，确保发电机处于良好备用状态。 5、加强日常维护检修，公共照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全。 6、管理和维护好办公楼避雷设施和灯管亮化设施。 |
|  | 做好办公楼（区）供电系统高、低压电气设备、发电机、电线电缆、电气照明设备装置的日常维护，保证其正常运行使用。 |  |
| 四 | 电梯运行维护 | 1、建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，电梯按规定时间运行，安全设施及附属设施完好，轿厢、井道保持清洁。 2、严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，配合采购人对电梯准用证、年检合格证、维修保养合同等资料的收集及存档，定期配合电梯维保单位进行维修保养，每月覆盖1次。 3、电梯出现故障，接到报修后工程人员应及时联系第三方维保单位在20分钟内到达现场抢修，及时排除故障。 4、电梯管理员不少于2名，并且持有电梯安全管理员证。 |
|  | 做好电梯运行管理及维护工作，定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行的日常维护。 |  |
| 五 | 空调系统运行维护 | 1、建立空调和通风运行管理制度和安全操作规程，保证空调通风系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重漏滴水现象。 2、定期检修养护空调通风设备，保证空调通风设备、设施处于良好状态。 3、空调通风系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零修合格率100%。 |
|  | 做好空调系统的日常养护和运行管理，对冷水机组，新风机组、水泵、风机盘管、热交换器、管道系统、各种阀类、采气装置及各类风口、自动控制系统做好日常巡检工作。 |  |
| 六 | 安防消防服务 | 1、严格执行国家法律法规，建立安防消防管理制度，并做好相应的管理工作。 2、中控室24小时值班，发现问题及时上报处理。 3、每月对消防箱进行检查，确保各种配件完好，灭火器压力正常，发现问题及时统计上报，重大节日增加检查次数。 4、每年进行一次消防演练，如突发应急事件，及时上报，按突发事件预案实施。 5、监督并配合安防消防维保单位做好系统维保和故障处理。 |
|  | 在保卫处指导下，做好服务区域安防、消防系统的日常管理，并配合维保单位做好系统维护和问题处理。 |  |
| 七 | 环境卫生管理 | 1、建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐备。 2、实行标准化清扫保洁，专人负责检查监督楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、茶水间 、地下室、天台、内外墙面、停车场（库）、道路等，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍，卫生间洁净无异味。 3、对办公区公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消毒。垃圾实行袋装化，及时清运，确保办公区卫生整洁。 |
|  | 对办公区内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所、道路等做好日常清洁保洁，根据大楼内外墙、地面所用石材性质配合甲方进行必要的清洁养护。 |  |
| 八 | 垃圾分类 | 1、实行生活垃圾分类制度。 2、楼内垃圾分类、定点存放，无乱堆乱放现象，无异味。 3、垃圾桶内外干净，加盖摆放整齐，垃圾桶四周墙面、地面干净， 无污染，桶内垃圾不得多于2/3，无异味。 4、每天及时分类收集垃圾，更换垃圾袋，清运沿途地面无污染。 |
| 九 | 卫生消毒 | 1.对垃圾桶、卫生间、垃圾中转站进行卫生消毒，每天不少于4次。 |
|  | 配合采购人对灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂达到全国爱卫会规定的标准。 |  |
| 十 | 协防管理 | 1、门岗值班人员24小时值守，16小时立岗，严格验证制度，杜绝闲杂人员进入院内。 2、每两小时巡逻1次，做好巡逻记录，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效的处理突发事件。 3、中控室安排专人24小时值班，能熟练操控各种设备，处理各种突发事件，做好交接班记录。 4、中控室对办公楼安全状况实行24小时监控 ，发现问题及时通知协防人员。 5、协助做好大型会议接待安保工作。 |
|  | 办公楼（区）来人来访证件检验、登记等；门卫、守护和巡逻，公共秩序维护，治安及其它突发事件处理等道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等。 |  |
| 十一 | 会议服务 | 1、会前、会中、会后服务及会场布置。 2、提前做好会议室音响服务，保证设备正常使用。 3、每日进行日常清洁，首先清洁当天要使用的会议室。 4、提前调节好室内温度，保持室内温度舒适。 5、做好保密工作，不得将会议内容泄露。 6、每月对会议室音频设备进行1次检查保养。 7、墙面每两月进行1次清洁。 8、一般日常性会议提供招待茶，每次会议不少于2次茶水。 9、配合做好大型会议接待工作。 10、当发生突出事件时，及时疏导参会人员撤离会场。 |
|  | 会议的音响保障、开水供应、保洁等服务； |  |
| 十二 | 地下停车场服务 | 1、定期对地下停车场进行巡视，发现问题及时上报处理） 2、停放车辆时不得对其他车辆的进出和其他车位的使用造成阻碍，非停车区域禁止停放任何车辆。 3、禁止装有剧毒、易燃、易爆等危险品的车辆在车库停放。 4、地下车库严禁烟火。 5、协防人员按指定的时间、路线巡查。 |
|  | 地下停车场管理及车辆停放要求 |  |
| 十三 | 对物业服务区内第三方维保、检测公司工作进行监督管理 | 对物业服务区内第三方维保、检测公司工作进行监督管理 |

四、考核办法

年   月度专业考核表

| 序号 | 考核 单元 | 考核要素 | 考核标准 | 考核操作方法 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 管理 | 基础要求 | 现场抽检合格率符合要求： 1. 无脱岗.睡岗及不符合岗位规范的行为； 2. 消防器材抽检合格率不低于98%； 3. 保安员对工作内容及岗位标准认识清晰准确。 | 通过临时查岗.监控录像追溯等方式，发现一起，则本项不合格；每月抽检的消防器材设备，抽检合格率低于98%，则不合格；（注：已报修的不计入合格率计算） | 2 |  |
| 2 | 安保 基础 管理 质量 | 服务素质 | 保安员工培训上岗，具备较高的服务意识和职业素养，统一着装，制服.鞋帽干净整洁，发型.胡须.饰物佩戴等符合要求，精神面貌良好.注意力集中.反应迅速敏捷 | 抽查2名在岗保安员： 1. 询问其接受培训的详情(时间.内容等)； 2. 抽查其是否理解岗位要求 | 2 |  |
| 3 |  | 安防设备 | 门禁.中控室.监控设备等安防系统完好，无设备故障引起的服务质量下降。 | 设备总故障率低于2%。 | 2 |  |
| 4 |  | 巡视表记录填写 | 巡检记录真实有效 | 抽查五次，超过两处即为不合格项 | 2 |  |
| 5 |  | 服务素质 | 保安员工培训上岗，具备较高的服务意识和职业素养，对岗位职责和标准操作流程有正确认识。 | 抽查5名在岗保安员： 询问其接受培训的详情(时间.内容等)； 注：如发现未接受培训的上岗保安员，则该项不合格； | 2 |  |
| 6 |  | 培训 | 制定合理的培训计划，并确保该培训计划覆盖到所有岗位人员； | 无培训计划或记录不合格。 | 2 |  |
| 7 |  | 文档管理 | 原始记录保存完整，归档整齐有序。 | 抽查当季的安管文档，如出现文档遗失或有擅自涂改.书写不规范，本项不合格。 | 2 |  |
| 8 |  | 安全岗位用具和保安器材用具管理 | 做好日常检查.测试.保养及维修，保持用具清洁.功能正常，设备完好率100%； | 对照台帐抽查设备和相关领用记录，出现数量不足或用具不齐不合格；无台帐不合格；领用记录不齐全不合格。 | 2 |  |
| 9 |  | 中控室管理 | 中控室环境良好，监控设备和消防设备运转正常，相关记录完整 | 中控室内无杂物.无乱堆乱放现象，监控.消防设备无异常，记录完整;否则相应减分 | 2 |  |
| 10 | 进出 管理 | 人员进出 管理 | 楼宇出入口人员出入查询 | 测试安全岗位对进出人员的识别检查来访人员登记情况是否规范，出现不规范现象则不合格 | 2 |  |
| 11 |  | 物品进出 管理 | 物品出门条保存完整，有相关人员确认 | 抽查当月出门条存档(20份)，如出现2份以上不符合要求的出门条，则该项不合格 | 2 |  |
| 12 | 消防管理质量 | 消防管理 规范性 | 建立义务消防队并保证其有效 | 检查人员名单和架构表，无相关制度或制度不更新则不合格 | 2 |  |
| 13 |  |  | 施工符合消防管理规范 | 抽查施工单位动火作业是否有符合流程的申请文件存档，如没有则不合格 | 2 |  |
| 14 |  |  | 消防器材.防汛物资.应急照明灯具等应急消防器械齐全，固定位置摆放整齐 | 检查消防应急物资柜是否完好，按要求数量配置配备，并且正常合格有效。抽查5个点，完好率低于95%不合格 | 2 |  |
| 15 |  |  | 备用钥匙管理完好率 | 抽查钥匙与台帐相符合.记录是否完整 | 2 |  |
| 16 | 突发安保事件 | 危险源识别 | 突发安保事件处理得当报告及时,重大事件应在10分钟内知会监管部门,突发事件接报后5分钟内赶到现场，按流程及时通知或协调相关部门处理； | 1. 监管人员通过投诉.巡检.监控等途径得到管理区域内异常/突发/求助事件发生的消息； 2. 监管人员通过现场记录物业公司实际到场时间，或事后调查等方式确认物业公司实际到场时间，如采用调查方式确认应通知物业公司有关人员参与； 3. 行政监管部门对事件加以记录，得出项目考核结果； | 2 |  |
| 17 |  |  | 安全设施报警（含火警.消防门.门禁等）3分钟内发现异常；发现或接报后5分钟内到达并控制现场； |  | 2 |  |
| 18 |  |  | 突发事件处理按预案及时规范处理，因及时或规范性而导致事件处理有严重后果的事件为零突发事件结束后，在1个自然日内提交书面报告给监管部门 |  | 2 |  |
| 19 | 保洁 监管 | 制度 | 有规范管理制度，符合保洁服务水准及按照标准流程操作 | 检查清洁工作流程,并随机抽查在岗员工 | 2 |  |
| 20 |  | 工具管理 | 清洁工具房，工具洁净，无交叉使用，乱丢乱放 | 抽查2个清洁工具房 | 2 |  |
| 21 |  | 清洁质量 | 抽查公共区域，办公区，卫生间清洁 | 抽查10个点，多于1个点不合格则本项不合格 | 2 |  |
| 22 |  | 消杀作业 | 有详细完整的消杀作业计划.实施记录.结果报告等；有效措施控制突发疫情，提供所用化学药剂安全说明，确保无二次污染等 | 审查记录的完整性 | 2 |  |
| 23 | 前台 服务 | 现场管理 | 突发事件上报及时并处理得当，无有效投诉； | 考核依据：无及时上报.无安抚举动行为，事后追溯为有效投诉的本项不合格 | 2 |  |
| 24 |  |  | 前台无乱摆放现象，现场整齐有序，发生问题及时通知相关部门跟进.处理； | 考核依据：抽查非繁忙时，前台工作用品及行李摆放是否整洁有序；整点门厅等候区桌面及地面是否清理干净并已通知保洁人员 | 2 |  |
| 25 | 基本 要求 | 会务接待 | 1. 所有会议室支持有力， 无客户投诉； 2. 客服中心各项服务周到，举止专业； | 1.所有公共会议室支持有力， 无客户投诉； 2.会议用物资库存及消耗管理规范，预算使用合理，台账清晰； 3.客服中心各项服务应当流程清楚，专业高效，投诉率低于1%; | 2 |  |
| 26 | 接待 服务 | 接待效果 | 接待过程衔接顺畅，场面整洁.有序，接待人员服务态度热情及礼仪规范 | 考核依据：由于乙方自身疏忽导致接待衔接不顺畅，出现客人、接口同事的有效投诉的本项不合格 | 2 |  |
| 27 |  |  | 接待资源安排妥当 | 考核依据：造成投诉累计3次 | 2 |  |
| 28 | 会务 服务 | 服务效率 | 受理客户服务需求响应迅速，并按标准提供优质会议服务,且未受到有效投诉 | 考核依据：造成投诉累计3次的； | 2 |  |
| 29 |  | 巡查效果 | 每次考核检查问题累计不超过5点，在规定时间内完成报修并跟进处理结果。包括资源使用.设备设施.桌面整洁。 | 考核依据：抽查5个会议室，按照会议室巡查标准，会议室存在问题超过3点则不合格 | 2 |  |
| 30 | 专业 指标 | 现场管理 | 对现场各项支持工作有效支持，未出现服务不及时或服务品质不满足活动要求的情况。 | 考核依据：各项支持工作客户投诉不超过3次。 | 2 |  |
| 31 |  | 服务效率 | 受理客户服务需求及时准确，按照流程及标准安排工作，无有效投诉 | 考核依据：投诉累计3次的； | 2 |  |
| 32 | 室内 设施 | 门.窗.窗帘完好 | 闭门器.把手.门窗表面无明显破损.污渍.皱折 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 33 |  | 室内墙面.天花完好 | 平整无污渍，无断裂.裂痕，涂料无明显色差 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 34 |  | 室内地面.地毯完好 | 平整无破损，踢脚线平直，与墙.地面接口紧密； | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 35 |  | 洗手间设施完好 | 台面.镜面无破损，隔断板.门.门把.门锁正常 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 36 |  | 员工座位 | 卡位.椅子.活动柜无明显破损；家具上强电.弱电配套插座牢固，无裸露电线.松动 | 抽查一个楼层，如出现破损家具而乙方无上报记录或跟进记录，则视为监管失效，本项不合格 | 2 |  |
| 37 | 配电 设备 | 末端风机盘管.空调机.新风机运行正常 | 运行控制正常，无噪音.震动.漏水。 | 出现2处以上未有记录的缺陷则不合格 | 2 |  |
| 38 |  | 灯光照明完好率； | 照明无不亮.闪烁 | 抽查一层楼，如多于3个故障点，则该项不合格 | 2 |  |
| 39 |  | 办公及公共区域动力供电运行稳定性； | 供电运行稳定，当月无停/断电投诉 | 核对报障记录 | 2 |  |
| 40 | 安防 设备 | 监控系统设备运行正常 | 监控系统各摄像机图像齐全.记录完整.回放清晰 | 抽查二天存储图像 | 2 |  |
| 41 |  | 消防设备.设施正常 | 应急灯.紧急疏散指示灯无缺失.故障 | 抽查10处，每发现2处及以上无记录的故障不合格 | 2 |  |
| 42 |  | 巡视表记录填写 | 巡检记录真实有效 | 抽查五次，超过两处即为不合格项 | 2 |  |
| 43 |  | 重要机房有外来人员登记制度并有效实施 | 内容详细.准确，字迹清晰工整.有相关人签字 | 抽查当月5天《重点部位人员登记表》 | 2 |  |
| 44 |  | 配电柜 | 配电柜有“严禁合闸”等移动标识挂放点，工具.标识牌有固定位置摆放 | 2个机房 | 2 |  |
| 45 |  | 工具存 储摆放 | 工具.器材分类.摆放整齐 | 检查机房内工具.物品，摆放杂乱该项不合格 | 2 |  |
| 46 |  | 设备房内环境的温.湿度 | 温度在40℃以下，相对湿度在40%-60% | 检测机房环境温湿度，如未达相关标准则不合格 | 2 |  |
| 47 |  | 设备房 环境 | （卫生.防鼠等）符合规定，通风良好，挡鼠板安装牢固，合理布置粘鼠板 | 检查机房 | 2 |  |
| 48 | 运行 管理 | 数据采集 及时性 | 按时准确抄录数据，字迹清晰工整.有相关人签字 | 抽查相关工作记录 | 2 |  |
| 49 |  | 系统图.机房规 制度上墙.张贴设备卡 | 内容准确，粘贴规范.牢固，表面清洁无污染。 | 抽查设备房 | 2 |  |
| 50 |  | 值班人员掌握各类操作程序和应急处理预案 | 有各类操作程序和停电应急预案，并进行有效培训。相关案例及时上传。 | 抽查当班值班人员是否能回答出相应应急程序 | 2 |  |
| 得分合计 |  |  |  |  | 100 |  |

注：考核机制及目标

考核机制可分为月度和年度考核：

1、月度考核：每月月底以书面形式向甲方提供当月服务总结和下月工作计划，并经甲方确认；

2、年度考核：每年12月31日，以书面形式向甲方提供年度服务总结和下年度工作计划，并经甲方确认通过。

3、在服务过程中，乙方发生重大安全事故，甲方有权一票否决。

考核人：                                     物业公司确认：

## 三包：

一、项目概况

（一）服务地点：C办公区，陕西省西咸新区沣东新城上林街道办扶苏路3号。

（二）服务范围：使用楼层1-14层为办公楼层，负一层是地下停车场及设备用房。

（三）建筑面积：建筑面积约13513.17平方米，地上14层/地下1层，建筑高度：51.6米。

（四）楼层概况（以下设备数量及面积等均为暂定，具体以实际数量为准。）

1、大厦楼层分布

一层：功能规划为客户接待中心，主楼功能规划为接待大厅，面积合共1306.91m²。

三层：大、中、小会议室各一个，办公室两间，楼层面积合共1372.53m²。

四层：规划为为职工餐厅，面积合计840.31m²。

二层、五层至十四层，功能规划为办公楼层，面积合计9993.42㎡。

其他说明：大厦二层至四层每层设有男女卫生间各一个，五层至十四层每层男女卫生间各二个。

2、供电系统

（1）高压配电柜2台

（2）直流屏1台

（3）电池屏1台

（4）计量屏1台

（5）变压器1台

（6）配电室低压配电柜17台

（7）柴油发电机1台

（8）配电箱69个

3、中央空调系统

（1）开利螺杆式水冷机组1台

（2）室内新风机组 14 台

（3）空调室内风机盘管209台

4、生活水系统

（1）生活水箱1台

（2）生活水泵组1组

5、天然气系统

中压调压箱设备 1台

6、排污系统

（1）化粪池1座

（2）排污泵9台

7、消防系统

（1）消防主机1台

（2）火灾自动报警联动一体机1台

（3）电话主机1台

（4）火灾应急广播45

（5）烟感探测器628

（6）温感探测器19

（7）气体灭火装置12

（8）气体灭火控制器3台

（9）消火栓按钮45

（10）火灾显示盘14

（11）防火门112

（12）消防栓水泵2台

（13）消防喷淋泵2台

8、安防系统（主楼+地下车库+四层餐厅区域）

（1）监控摄像头 118个

（2）监视器 13台

（3）解码器 1 个

（4）安防电脑 1 个

9、楼宇自控系统

（1）道闸自控系统1套

（2）门禁POS机系统1套

（3）信息发布系统1套

（4）综合布线系统1套

（5）网络系统1套

（6）网络机房

（7）精密空调系统 3 台

（8）机房监控 13 个

（9）控制终端软件1套

（10）防火装置1台 （消防专业配置）

（11）路由器 1 个

（12）交换机 20 个

10、电梯

（1）直梯4部

二、服务内容

（一）综合行政

1、根据本项目管理的实际需求设置组织架构，确定人员编制。

2、制定整体培训计划，并按计划完成一级培训、二级培训。

3、确保项目的整体正常运作，并及时与客户进行沟通和反馈，满足需求。

（二）建筑管理服务

1、维修养护。

2、巡检。

3、标识更新（须经采购人审核）。

（三）设施设备维护管理服务

1、设施设备巡视。

2、老旧管道油漆粉刷。

3、给水设施设备巡视管理。

4、排水设施设备巡视管理。

5、中水处理系统设施设备维保管理。

6、供配电系统（含照明、景观灯管理）设施设备巡视管理。

7、对电梯运行日常巡视及对第三方维保单位的监督管理。

8、对中央空调系统设施设备进行日常运行巡视及对第三方维保单位的监督管理。

9、道路、停车场及配套设施设备的运行巡视管理。

10、安防及消防系统运行与管理及对第三方维保单位的监督管理。

11、中控与楼控系统运行与管理及对第三方维保单位的监督管理。

12、照明灯具、开关及灯罩、亚克力板、天花板、洗手池、水龙头、主水管、房门、灭蝇灯等维护更新（不含厨房操作间）。

13、地面（硬化地面、石材地面、木质地面）、墙面、门窗、窗帘、纱窗、顶面的维护管理。

14、大型设备和特种设备的日常巡视及对第三方维保单位的监督管理。

（四）清洁管理服务

1、休息厅、大厅、楼梯、过道、地下停车库、绿化带。

2、1.8米以下玻璃窗（已移交办公室除外）、玻璃门的保洁。

2、电梯及电梯厅的保洁。

3、卫生间、洗手间、开水房的设施保洁。

4、会议室、设备间相关设施设备的保洁。

5、C办公区红线范围内室外停车场的保洁。

6、C办公区红线范围内室外道路及人行道的保洁。

7、标识、导示牌、宣传牌的保洁。

8、楼道、连廊、灯具、扶手及其配件的保洁。

9、门卫、岗亭及监控探头保洁，室外栏杆及石材表面的保洁。

10、垃圾桶的保洁。

11、垃圾收集，分类，中转站保洁，垃圾存放至指定区。

（五）安保消防管理服务

1、保安人员的组织建设。

2、门卫。

3、巡逻。

4、突发事件应急处置。

5、其他安全防范措施。

6、车辆停放秩序管理。

7、消防巡察。

（六）节能管理服务

1、建立、健全节能管理制度和用能系统操作规程。

2、加强用能系统和设备运行管理、巡视检查，配合采购人及第三方做好设施设备节能管理，推行低成本、无成本节能运行措施。

3、合理设置电梯及照明灯具的开启数量和时间。

4、应当使用高效节能照明灯具，优化照明系统设计，改进电路控制方式，推广应用智能调控装置，严格控制建筑物外部泛光照明以及外部装饰用照明。配合采购人及第三方做好节能改造工作。

5、按照相关规定严格落实物业服务区内各种垃圾的收集、分类、中转工作。

（七）车辆存放和出入及人员的出入管理服务

1、工作人员持卡出入，供应商工作人员穿制式服装戴胸卡上岗;

2、出入登记。

3、货运车辆的出入检查。

（八）装饰装修管理服务

1、现场的协调配合和监督管理。

2、协助相关手续的办理。

3、收集相关信息、评定效果。

（九）会议室、宣传平台管理

1、会议室会议服务、音响保障、多媒体系统运行、保养、检测、维护和管理。

2、会议室的卫生保洁。

3、会前、会中、会后会场物品摆放、茶水供应、门迎等服务。

4、液晶显示屏等及其附件的检查、检修、保养、维护和管理。

（十）其它

1、外来人员接访管理。

2、配合采购人对物业管理服务区域内节日庆典布置。

3、物业管理服务区域内控烟。

4、物业管理服务区域内各物业运行、维护、数据等档案资料收集、分类、整理和管理。

三、服务要求

（一）总体要求

西咸新区机关办公用房物业服务须严格按照采购人要求的工作制度及工作流程，服从检查监督机制，确保各服务内容安全落实；严格按照保密制度进行管理，具有反应迅速，成效明显的应急预案；提供标准化、专业化、精细化、品质化的服务，每年对所有服务人员进行不少于4次的专业培训；采购人对岗位设置、人员选用与日常管理具有监督权、协调权以及特殊情况下（如重大接待、突发事件、灾害天气等）的调配权。

西咸新区机关办公用房物业服务须严格落实物业安全责任，所聘用人员须有符合国家规定的上岗证，要严格审查，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经采购人审定，在服务期内，如出现任何事故（如触电、食物中毒等）均由提供供应商负责。同时，供应商人员须听从采购人调动指挥，没有采购人管理部门批准，不得在政府办公区提供合同之外的有偿服务，否则发现一次将处罚5万元人民币，罚金从物业服务费中扣除。能遵守采购人的保密管理制度，乙方在服务期内组织员工进行保密培训，培训次数不少于2次，并向甲方提供相关培训过程资料。

政府办公区公共区域内每月维修费用（含材料、配件、器械租赁等）不足2000元（含2000元）的全部由乙方承担，该部分维修费用亦已包含在本合同固定总价内。本合同总价为固定不变价格，不受市场价格、人工成本、材料价格等任何因素变化的影响，乙方承诺已充分预估所有可能产生的费用，若出现任何费用遗漏（除甲方书面新增服务外），均由乙方自行承担，甲方不额外支付任何费用。对2000元的维修费用责任界定不清的，由采购人聘请专业机构或厂家出具报价单加以确定。若乙方擅自以任何名目要求甲方增加费用，甲方有权拒绝支付，且视为乙方违约，按合同总价的5%支付违约金。

（二）人员要求

1、供应商所有员工统一着装，女性年龄不超过55周岁、男性年龄不超过60周岁，佩带标志，使用规范标准服务用语，按规定需持证上岗人员持证上岗；

2、供应商履约期间，严格按照项目人员配置表设置人员岗位，人员配置详见下表：

| 部门 | 职务 | 人员类别 | 人数 | 布岗情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客服部 （8人） | 客服经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责客服部各项服务工作的统筹安排及各类工作流程及标准的拟定完善 |  |
|  | 客服主管 | 管理人员 | 2 | 负责客服部各项服务工作的监督检查 |  |
|  | 客服员 | 作业人员 | 5 | 咨询接待、报修受理、需求协调、档案管理、会议保障、重点楼层服务 |  |
|  | 小计 | 8（人） |  |  |  |
| 工程部 （9人） | 工程经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责工程部维修、运行、设施设备养护计划的编制审核及监管落实。 |  |
|  | 主管 | 管理人员 | 1 | 负责工程部维修、运行、设施设备养护计划的实施及执行验证。 |  |
|  | 音响师 | 作业人员 | 1 | 负责会议室设施设备的日常巡检、维护维修；负责会前各项设施设备的调试工作；负责会场现场的音响服务；LED屏的日常检修及维护。 |  |
|  | 文员调度 | 作业人员 | 1 | 负责日常工作的派单、跟进、统筹、记录，衔接需求、确保各类服务需求高效落地、各项工作有序推进 |  |
|  | 强电、综合维修工 | 作业人员 | 5 | 负责高低压配电系统、照明系统全周期维护，处理日常报修（如门锁、水龙头、墙面修补、办公家具小修），紧急维修（跑水、断电、电梯故障） |  |
|  | 小计 | 9（人） |  |  |  |
| 保洁部（12人） | 保洁经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责各项工作的统筹安排与协调督导及各类工作流程及标准的拟定完善 |  |
|  | 保洁领班 | 作业人员 | 1 | 负责保洁工作责任区域的划分、人员和作业时间的安排及对现场工作进行监督 |  |
|  | 保洁员 | 作业人员 | 10 | 负责各自责任区域的日常保洁工作；负责垃圾的分类收集，并协助清运清理；负责个人劳动工具的保管、维护；负责各类会议周围环境卫生的保障工作；协助工程部做好公建设施的报修；协助保安部做好安全防范工作。 |  |
|  | 小计 | 12（人） |  |  |  |
| 保安部（11人） | 保安经理 | 管理人员 | 1 | 全面负责保安部的日常管理，制定部门各类计划并对落实情况进行监督检查 |  |
|  | 保安员 | 作业人员 | 10 | 负责人员、车辆、物品的出入控制，履行人员、车辆、物品出入登记制度。对临时来访人员，问清事由并持身份证、介绍信进行登记，填写《外来人员登记表》后，方可进入。大件物品出门必须凭各单位出具的物品出门清单（加盖单位公章），经对物品名称、数量核对无误后签字放行。禁止上访、拾荒、小摊贩、推销等闲散人员进入管理区域。对进出管理区域的外来机动车辆实行登记制度并做好出入车辆的引导工作。对上级领导来访车辆和消防、救护、天然气抢修、通信工程维修、垃圾清运车（须按规定路线行驶）等特种车辆确认后直接放行。 |  |
|  | 小计 | 11（人） |  |  |  |
| 合计 | 40（人） |  |  |  |  |

（三）服务标准

| 序号 | 项目与服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 房屋及设施设备维修管理 | 1、确保办公楼(区)房屋的完好和正常使用。 2、建立设施设备台账及维护计划，合格率96％ 3、及时完成各项零修任务，零修合格率100%，一般维修任务不超过24小时，并建立回访记录。 |
|  | 1、做好房屋及设施设备的维护维修管理工作，保持办公楼及设施设备完好，尽可能延长其使用寿命； 2、房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等部位要做好日常养护维修。 |  |
| 二 | 给排水系统运行维护 | 1、建立正常供水管理制度，保障水质符合国家标准、防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路及设备进行日常清洁卫生并定期清洗消毒。 2、定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅。 3、及时发现并解决故障，维修合格率100%，故障排除不过夜，做好节约用水工作。 |
|  | 做好办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置，水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生清洁具、排水管、透气管及疏通水封设备及其附属构筑物的日常养护维修,保证其正常运行使用。 |  |
| 三 | 供配电系统运行维护 | 1、对供电范围内的电器设备定期巡视维护和重点检测，建立设施设备档案、台帐、维修记录，做到安全、合理、节约用电。 2、建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，供电和维修人员必须持证上岗。 3、建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%。 4、每月开机两次，每次不少于20分钟，确保发电机处于良好备用状态。 5、加强日常维护检修，公共照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全。 6、管理和维护好办公楼避雷设施和灯管亮化设施。 |
|  | 做好办公楼（区）供电系统高、低压电气设备、发电机、电线电缆、电气照明设备装置的日常维护，保证其正常运行使用。 |  |
| 四 | 电梯运行维护 | 1、建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，电梯按规定时间运行，安全设施及附属设施完好，轿厢、井道保持清洁。 2、严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，配合采购人对电梯准用证、年检合格证、维修保养合同等资料的收集及存档，定期配合电梯维保单位进行维修保养，每月覆盖1次。 3、电梯出现故障，接到报修后工程人员应及时联系第三方维保单位在20分钟内到达现场抢修，及时排除故障。 4、电梯管理员不少于2名，并且持有电梯安全管理员证。 |
|  | 做好电梯运行管理及维护工作，定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行的日常维护。 |  |
| 五 | 空调系统运行维护 | 1、建立空调和通风运行管理制度和安全操作规程，保证空调通风系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重漏滴水现象。 2、定期检修养护空调通风设备，保证空调通风设备、设施处于良好状态。 3、空调通风系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零修合格率100%。 |
|  | 做好空调系统的日常养护和运行管理，对冷水机组，新风机组、水泵、风机盘管、热交换器、管道系统、各种阀类、采气装置及各类风口、自动控制系统做好日常巡检工作。 |  |
| 六 | 安防消防服务 | 1、严格执行国家法律法规，建立安防消防管理制度，并做好相应的管理工作。 2、中控室24小时值班，发现问题及时上报处理。 3、每月对消防箱进行检查，确保各种配件完好，灭火器压力正常，发现问题及时统计上报，重大节日增加检查次数。 4、每年进行一次消防演练，如突发应急事件，及时上报，按突发事件预案实施。 5、监督并配合安防消防维保单位做好系统维保和故障处理。 |
|  | 在保卫处指导下，做好服务区域安防、消防系统的日常管理，并配合维保单位做好系统维护和问题处理。 |  |
| 七 | 环境卫生管理 | 1、建立和落实环境卫生管理制度，环卫设施齐备。 2、实行标准化清扫保洁，专人负责检查监督楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、茶水间 、地下室、天台、内外墙面、停车场（库）、道路等，所有公共区域保持清洁，不得堆放杂物，无废弃物、污渍，卫生间洁净无异味。 3、对办公区公共场所和周围环境定期进行预防性卫生消毒。垃圾实行袋装化，及时清运，确保办公区卫生整洁。 |
|  | 对办公区内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所、道路等做好日常清洁保洁，根据大楼内外墙、地面所用石材性质配合甲方进行必要的清洁养护。 |  |
| 八 | 垃圾分类 | 1、实行生活垃圾分类制度。 2、楼内垃圾分类、定点存放，无乱堆乱放现象，无异味。 3、垃圾桶内外干净，加盖摆放整齐，垃圾桶四周墙面、地面干净， 无污染，桶内垃圾不得多于2/3，无异味。 4、每天及时分类收集垃圾，更换垃圾袋，清运沿途地面无污染。 |
| 九 | 卫生消毒 | 1.对垃圾桶、卫生间、垃圾中转站进行卫生消毒，每天不少于4次。 |
|  | 配合采购人对灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂达到全国爱卫会规定的标准。 |  |
| 十 | 协防管理 | 1、门岗值班人员24小时值守，16小时立岗，严格验证制度，杜绝闲杂人员进入院内。 2、每两小时巡逻1次，做好巡逻记录，及时发现和处理各种事故隐患，迅速有效的处理突发事件。 3、中控室安排专人24小时值班，能熟练操控各种设备，处理各种突发事件，做好交接班记录。 4、中控室对办公楼安全状况实行24小时监控 ，发现问题及时通知协防人员。 5、协助做好大型会议接待安保工作。 |
|  | 办公楼（区）来人来访证件检验、登记等；门卫、守护和巡逻，公共秩序维护，治安及其它突发事件处理等道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等。 |  |
| 十一 | 会议服务 | 1、会前、会中、会后服务及会场布置。 2、提前做好会议室音响服务，保证设备正常使用。 3、每日进行日常清洁，首先清洁当天要使用的会议室。 4、提前调节好室内温度，保持室内温度舒适。 5、做好保密工作，不得将会议内容泄露。 6、每月对会议室音频设备进行1次检查保养。 7、墙面每两月进行1次清洁。 8、一般日常性会议提供招待茶，每次会议不少于2次茶水。 9、配合做好大型会议接待工作。 10、当发生突出事件时，及时疏导参会人员撤离会场。 |
|  | 会议的音响保障、开水供应、保洁等服务； |  |
| 十二 | 地下停车场服务 | 1、定期对地下停车场进行巡视，发现问题及时上报处理） 2、停放车辆时不得对其他车辆的进出和其他车位的使用造成阻碍，非停车区域禁止停放任何车辆。 3、禁止装有剧毒、易燃、易爆等危险品的车辆在车库停放。 4、地下车库严禁烟火。 5、协防人员按指定的时间、路线巡查。 |
|  | 地下停车场管理及车辆停放要求 |  |
| 十三 | 对物业服务区内第三方维保、检测公司工作进行监督管理 | 对物业服务区内第三方维保、检测公司工作进行监督管理 |

四、考核办法

年   季度专业考核表

| 序号 | 考核 单元 | 考核要素 | 考核标准 | 考核操作方法 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 管理 | 基础要求 | 现场抽检合格率符合要求： 1.无脱岗.睡岗及不符合岗位规范的行为； 2.消防器材抽检合格率不低于98%； 3.保安员对工作内容及岗位标准认识清晰准确。 | 通过临时查岗.监控录像追溯等方式，发现一起，则本项不合格；每月抽检的消防器材设备，抽检合格率低于98%，则不合格；（注：已报修的不计入合格率计算） | 2 |  |
| 2 | 安保 基础 管理 质量 | 服务素质 | 保安员工培训上岗，具备较高的服务意识和职业素养，统一着装，制服.鞋帽干净整洁，发型.胡须.饰物佩戴等符合要求，精神面貌良好.注意力集中.反应迅速敏捷 | 抽查2名在岗保安员： 1.询问其接受培训的详情(时间.内容等)； 2.抽查其是否理解岗位要求 | 2 |  |
| 3 |  | 安防设备 | 门禁.中控室.监控设备等安防系统完好，无设备故障引起的服务质量下降。 | 设备总故障率低于2%。 | 2 |  |
| 4 |  | 巡视表记录填写 | 巡检记录真实有效 | 抽查五次，超过两处即为不合格项 | 2 |  |
| 5 |  | 服务素质 | 保安员工培训上岗，具备较高的服务意识和职业素养，对岗位职责和标准操作流程有正确认识。 | 抽查5名在岗保安员： 询问其接受培训的详情(时间.内容等)； 注：如发现未接受培训的上岗保安员，则该项不合格； | 2 |  |
| 6 |  | 培训 | 制定合理的培训计划，并确保该培训计划覆盖到所有岗位人员； | 无培训计划或记录不合格。 | 2 |  |
| 7 |  | 文档管理 | 原始记录保存完整，归档整齐有序。 | 抽查当季的安管文档，如出现文档遗失或有擅自涂改.书写不规范，本项不合格。 | 2 |  |
| 8 |  | 安全岗位用具和保安器材用具管理 | 做好日常检查.测试.保养及维修，保持用具清洁.功能正常，设备完好率100%； | 对照台帐抽查设备和相关领用记录，出现数量不足或用具不齐不合格；无台帐不合格；领用记录不齐全不合格。 | 2 |  |
| 9 |  | 中控室管理 | 中控室环境良好，监控设备和消防设备运转正常，相关记录完整 | 中控室内无杂物.无乱堆乱放现象，监控.消防设备无异常，记录完整;否则相应减分 | 2 |  |
| 10 | 进出 管理 | 人员进出 管理 | 楼宇出入口人员出入查询 | 测试安全岗位对进出人员的识别检查来访人员登记情况是否规范，出现不规范现象则不合格 | 2 |  |
| 11 |  | 物品进出 管理 | 物品出门条保存完整，有相关人员确认 | 抽查当月出门条存档(20份)，如出现2份以上不符合要求的出门条，则该项不合格 | 2 |  |
| 12 | 消防管理质量 | 消防管理 规范性 | 建立义务消防队并保证其有效 | 检查人员名单和架构表，无相关制度或制度不更新则不合格 | 2 |  |
| 13 |  |  | 施工符合消防管理规范 | 抽查施工单位动火作业是否有符合流程的申请文件存档，如没有则不合格 | 2 |  |
| 14 |  |  | 消防器材.防汛物资.应急照明灯具等应急消防器械齐全，固定位置摆放整齐 | 检查消防应急物资柜是否完好，按要求数量配置配备，并且正常合格有效。抽查5个点，完好率低于95%不合格 | 2 |  |
| 15 |  |  | 备用钥匙管理完好率 | 抽查钥匙与台帐相符合.记录是否完整 | 2 |  |
| 16 | 突发安保事件 | 危险源识别 | 突发安保事件处理得当报告及时,重大事件应在10分钟内知会监管部门,突发事件接报后5分钟内赶到现场，按流程及时通知或协调相关部门处理； | 1. 监管人员通过投诉.巡检.监控等途径得到管理区域内异常/突发/求助事件发生的消息； 2. 监管人员通过现场记录物业公司实际到场时间，或事后调查等方式确认物业公司实际到场时间，如采用调查方式确认应通知物业公司有关人员参与； 3. 行政监管部门对事件加以记录，得出项目考核结果； | 2 |  |
| 17 |  |  | 安全设施报警（含火警.消防门.门禁等）3分钟内发现异常；发现或接报后5分钟内到达并控制现场； |  | 2 |  |
| 18 |  |  | 突发事件处理按预案及时规范处理，因及时或规范性而导致事件处理有严重后果的事件为零突发事件结束后，在1个自然日内提交书面报告给监管部门 |  | 2 |  |
| 19 | 保洁 监管 | 制度 | 有规范管理制度，符合保洁服务水准及按照标准流程操作 | 检查清洁工作流程,并随机抽查在岗员工 | 2 |  |
| 20 |  | 工具管理 | 清洁工具房，工具洁净，无交叉使用，乱丢乱放 | 抽查2个清洁工具房 | 2 |  |
| 21 |  | 清洁质量 | 抽查公共区域，办公区，卫生间清洁 | 抽查10个点，多于1个点不合格则本项不合格 | 2 |  |
| 22 |  | 消杀作业 | 有详细完整的消杀作业计划.实施记录.结果报告等；有效措施控制突发疫情，提供所用化学药剂安全说明，确保无二次污染等 | 审查记录的完整性 | 2 |  |
| 23 | 前台 服务 | 现场管理 | 突发事件上报及时并处理得当，无有效投诉； | 考核依据：无及时上报.无安抚举动行为，事后追溯为有效投诉的本项不合格 | 2 |  |
| 24 |  |  | 前台无乱摆放现象，现场整齐有序，发生问题及时通知相关部门跟进.处理； | 考核依据：抽查非繁忙时，前台工作用品及行李摆放是否整洁有序；整点门厅等候区桌面及地面是否清理干净并已通知保洁人员 | 2 |  |
| 25 | 基本 要求 | 会务接待 | 1. 所有会议室支持有力， 无客户投诉； 2. 客服中心各项服务周到，举止专业； | 1.所有公共会议室支持有力， 无客户投诉； 2.会议用物资库存及消耗管理规范，预算使用合理，台账清晰； 3.客服中心各项服务应当流程清楚，专业高效，投诉率低于1%; | 2 |  |
| 26 | 接待 服务 | 接待效果 | 接待过程衔接顺畅，场面整洁.有序，接待人员服务态度热情及礼仪规范 | 考核依据：由于乙方自身疏忽导致接待衔接不顺畅，出现客人、接口同事的有效投诉的本项不合格 | 2 |  |
| 27 |  |  | 接待资源安排妥当 | 考核依据：造成投诉累计3次 | 2 |  |
| 28 | 会务 服务 | 服务效率 | 受理客户服务需求响应迅速，并按标准提供优质会议服务,且未受到有效投诉 | 考核依据：造成投诉累计3次的； | 2 |  |
| 29 |  | 巡查效果 | 每次考核检查问题累计不超过5点，在规定时间内完成报修并跟进处理结果。包括资源使用.设备设施.桌面整洁。 | 考核依据：抽查5个会议室，按照会议室巡查标准，会议室存在问题超过3点则不合格 | 2 |  |
| 30 | 专业 指标 | 现场管理 | 对现场各项支持工作有效支持，未出现服务不及时或服务品质不满足活动要求的情况。 | 考核依据：各项支持工作客户投诉不超过3次。 | 2 |  |
| 31 |  | 服务效率 | 受理客户服务需求及时准确，按照流程及标准安排工作，无有效投诉 | 考核依据：投诉累计3次的； | 2 |  |
| 32 | 室内 设施 | 门.窗.窗帘完好 | 闭门器.把手.门窗表面无明显破损.污渍.皱折 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 33 |  | 室内墙面.天花完好 | 平整无污渍，无断裂.裂痕，涂料无明显色差 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 34 |  | 室内地面.地毯完好 | 平整无破损，踢脚线平直，与墙.地面接口紧密； | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 35 |  | 洗手间设施完好 | 台面.镜面无破损，隔断板.门.门把.门锁正常 | 抽查一层楼，出现2处以上不合格，该项不合格 | 2 |  |
| 36 |  | 员工座位 | 卡位.椅子.活动柜无明显破损；家具上强电.弱电配套插座牢固，无裸露电线.松动 | 抽查一个楼层，如出现破损家具而乙方无上报记录或跟进记录，则视为监管失效，本项不合格 | 2 |  |
| 37 | 配电 设备 | 末端风机盘管.空调机.新风机运行正常 | 运行控制正常，无噪音.震动.漏水。 | 出现2处以上未有记录的缺陷则不合格 | 2 |  |
| 38 |  | 灯光照明完好率； | 照明无不亮.闪烁 | 抽查一层楼，如多于3个故障点，则该项不合格 | 2 |  |
| 39 |  | 办公及公共区域动力供电运行稳定性； | 供电运行稳定，当月无停/断电投诉 | 核对报障记录 | 2 |  |
| 40 | 安防 设备 | 监控系统设备运行正常 | 监控系统各摄像机图像齐全.记录完整.回放清晰 | 抽查二天存储图像 | 2 |  |
| 41 |  | 消防设备.设施正常 | 应急灯.紧急疏散指示灯无缺失.故障 | 抽查10处，每发现2处及以上无记录的故障不合格 | 2 |  |
| 42 |  | 巡视表记录填写 | 巡检记录真实有效 | 抽查五次，超过两处即为不合格项 | 2 |  |
| 43 |  | 重要机房有外来人员登记制度并有效实施 | 内容详细.准确，字迹清晰工整.有相关人签字 | 抽查当月5天《重点部位人员登记表》 | 2 |  |
| 44 |  | 配电柜 | 配电柜有“严禁合闸”等移动标识挂放点，工具.标识牌有固定位置摆放 | 2个机房 | 2 |  |
| 45 |  | 工具存 储摆放 | 工具.器材分类.摆放整齐 | 检查机房内工具.物品，摆放杂乱该项不合格 | 2 |  |
| 46 |  | 设备房内环境的温.湿度 | 温度在40℃以下，相对湿度在40%-60% | 检测机房环境温湿度，如未达相关标准则不合格 | 2 |  |
| 47 |  | 设备房 环境 | （卫生.防鼠等）符合规定，通风良好，挡鼠板安装牢固，合理布置粘鼠板 | 检查机房 | 2 |  |
| 48 | 运行 管理 | 数据采集 及时性 | 按时准确抄录数据，字迹清晰工整.有相关人签字 | 抽查相关工作记录 | 2 |  |
| 49 |  | 系统图.机房规 制度上墙.张贴设备卡 | 内容准确，粘贴规范.牢固，表面清洁无污染。 | 抽查设备房 | 2 |  |
| 50 |  | 值班人员掌握各类操作程序和应急处理预案 | 有各类操作程序和停电应急预案，并进行有效培训。相关案例及时上传。 | 抽查当班值班人员是否能回答出相应应急程序 | 2 |  |
| 得分合计 |  |  |  |  | 100 |  |

注：考核机制及目标

考核机制可分为月度和年度考核：

1、月度考核：每月月底以书面形式向甲方提供当月服务总结和下月工作计划，并经甲方确认；

2、年度考核：每年12月31日，以书面形式向甲方提供年度服务总结和下年度工作计划，并经甲方确认通过。

3、在服务过程中，乙方发生重大安全事故，甲方有权一票否决。

考核人：                                     物业公司确认：