采购需求

1.项目概况：

根据现行征地拆迁机制体制，我办负责按照西咸文物局沣东分局来函内容，开展考古勘探配合相关工作，因初步现场踏勘，项目大部分区域存在不同障碍物，导致勘探工作无法彻底进行。现需对现场存在的障碍物进行清理。

2.服务要求：

1）应充分配合考古专业人员在考古勘探工作之前清理场地障碍物，根据现场不同障碍物的情况清理至满足考古勘探工作需要的深度，考古勘探结束后回填整平，洒水、防尘覆盖等工作，工作中避免碾压。

2）进场时若作业现场无防尘网覆盖，须在接到采购人书面工作通知后8小时内现场踏勘，如地面裸露，应及时覆盖。项目进展过程中需符合治污减霾、环境保护相关政策要求。

3．合同实施：

1）必须保证配备具有相应资质的熟练操作工。工作过程中应满足治污减霾及防尘措施相关要求，需配备洒水雾炮车，费用包含在投标报价单价中。

2）所提供的作业设备,应手续合法、齐全、维保正常，符合环保部门的相关要求。不得使用报废淘汰的老旧设备,设备数量必须保证项目进度,操作人员应持有合法有效的操作证书。如设备无法保证现场使用数量且无法到位,采购人有权要求整改直至解除合同。

3）应无条件按照考古勘探人员专业要求，在考古勘探工作之前清理场地障碍物、整理拟勘探土地。合同执行过程中须配合采购人协调相关政府单位(包括但不限于:环卫、城建、公安、城管、交通、街办、居委会、村民等)及群众，以便开展工作。

4）作业现场设备出现故障或存在安全隐患的,投标人应当及时更换成符合约定的设备。

5）作业现场所发生的设备、人员安全事故及财物损坏等等，由投标人自行负责。

6）环保要求：在拆除施工过程中，对于不需要拆除和移植的植物、道路，要采取必要的措施进行保护，并按照《拆除工程技术规范》等相关规定进行施工，并做好除尘工作，避免影响环境。同时所有裸露黄土必须100%覆盖。

7）安全施工要求：必须严格按照《建筑物拆除安全规范》和施工组织文件上的措施条例严格执行，在此期间所发生的一切事故由中标人自行承担责任。

8）进度要求：投标人关于建构筑物的拆除顺序及时间安排需要满足采购人在其他相应工作时间安排上的要求，不能产生冲突。自采购人书面通知开工之日起规定的期限内完成。

9）中标人拆除的附着物中有可利用物（包括钢筋、木材等）归中标人所有。

10）文明施工要求：在安全文明施工问题上，必须严格按照《建筑物拆除安全规范》和施工组织文件上的措施条例严格执行，在此期间所发生的一切事故应由投标人自行承担。

11）项目实施过程中不与其他人员发生纠纷，在服务期间与其他人员产生的纠纷，均由中标人承担全部责任。

12）中标人在采购人未验收未移交前，需要进行看护，保持工程持续合格的状态。

13）发包人视中标人已充分考虑现场实际情况及水电气报停等手续费用，后期不再增加任何费用。

14）因中标人自身原因造成的安全事故、社会秩序不稳定隐患等不良后果由中标人承担，给发包人造成经济或名誉损失的，发包人有权视情节严重程度在保证金中扣除。

4.拆除、破除、垃圾清运的标准：

1）拆除至地坪，破碎地板砖、水泥/混凝土地面、道路路面后，下挖清运至黄土裸露，无过度拆除或剩余拆除物，现场无拆除遗留物。

2）垃圾清运包含本项目拆除破除有关垃圾清理、场内及场外运输、倾倒、填埋处置、环境保护等内容。

5采购限价

5.1建筑垃圾清运：120元/立方米（包含开挖、装载、垃圾清理、场内倒运及场外运输、倾倒、填埋处置、环境保护、管理费、规费、增值税等费用）。

5.2场内倒运价格（运距以测量为准）:

1）机械推移100米以内（含100米）：不高于7元／立方米；

2）倒运距离公里以内（含1公里）：不高于20元／立方米；

3）倒运距离1-2公里（含2公里）：不高于22元／立方米；

4）倒运距离2-3公里（含3公里）：不高于25元／立方米；

5）倒运距离3-4公里（含4公里）：不高于28元／立方米；

6）倒运距离4-5公里（含5公里）：不高于30元／立方米。

5.3机械台班价格

1）50型装载机：不高于2000元／台班；

2）挖掘机（1.2立方米）：不高于3000元／台班；

3）135型推土机：不高于1500元／台班。

5.4治污减霾费：1000元/亩的综合包干价执行（含车辆冲洗台、冲洗机及防尘网覆盖）。

5.5其他：按照甲方其他工作安排内容，依据甲方相关规定进行计价，无计价规定的由乙方报送实际工程量，经甲方委托的第三方机构评审后据实结算。

超出采购预算及限价，按无效报价处理。

备注：投标报价超过限价为无效投标。