政府采购项目

采购项目编号：SCZB2026-CS-0586/001

陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目

竞争性磋商文件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二六年三月

目  录

第一章  磋商公告	1

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法和标准	28

第四章  拟签订的合同文本	42

第五章  采购内容及要求	47

第六章  磋商响应文件格式	59

第一章  磋商公告

陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目

竞争性磋商公告

项目概况

陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目的潜在供应商应在将缴款凭证、法定代表人授权书及被授权人的身份证扫描件（或单位介绍信及被介绍人的身份证扫描件）（加盖单位公章）发至邮箱1553545171@qq.com，邮箱标题请以（项目名称-单位名称-联系人-联系电话的方式命名）。获取采购文件，并于 2026年04月07日 09时00分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZB2026-CS-0586-001

项目名称：陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：250000.00元

采购需求：

合同包1（陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目）

合同包预算金额：250000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 高等教育服务 | 空调系统维保 | 1(项) | 详见采购文件 | 250000.00 | 250000.00 |

合同包最高限价：250000.00元

本合同包  不接受  联合体投标。

合同履行期限：3年，每一年经采购人考核合格后方可续签下一年度合同。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明函。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人或其他组织负责人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致，或其他组织负责人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人或其他组织负责人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.4需向采购代理机构获取竞争性磋商文件并登记备案，未向采购代理机构获取竞争性磋商文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

## 三、获取采购文件

时间：2026年03月25日至2026年04月01日 ，每天上午08:00:00 至 12:00:00，下午14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：将缴款凭证、法定代表人授权书及被授权人的身份证扫描件（或）单位介绍信及被介绍人的身份证扫描件（加盖单位公章）发至邮箱1553545171@qq.com，邮箱标题请以（项目名称-单位名称-联系人-联系电话的方式命名）。

方式：在线获取

售价：500元

## 四、响应文件提交

截止时间：2026年04月07日09时00分00秒（北京时间）

地点：西安市雁塔区锦业路都市之门C座9层第五会议室

## 五、开启

时间：2026年04月07日09时00分00秒（北京时间）

地点：西安市雁塔区锦业路都市之门C座9层第五会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

1.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、供应商可通过电子邮件获取竞争性磋商文件，获取方式如下：

2.1招标文件费用缴纳账户信息：账号：103661182931、账户名称:陕西省采购招标有限责任公司、开户银行:中国银行西安南郊支行（汇款时需备注项目编号（0586-001））。

2.2将缴款凭证、法定代表人授权书及被授权人的身份证扫描件（或）单位介绍信及被介绍人的身份证扫描件（加盖单位公章）发至邮箱1553545171@qq.com，邮箱标题请以（项目名称-单位名称-联系人-联系电话的方式命名）。

2.3以供应商名义付款时需备注项目编号、标书费；以个人名义付款时需备注单位名称、项目编号、标书费。

2.4开具标书费电子发票时请将缴款凭证、委托书、缴款人身份证复印件及开票信息发送至20009180@qq.com。

2.5若需要纸质版竞争性磋商文件可到陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层招标二部领取。

2.6各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：陕西青年职业学院

地址：陕西省西安市长安区常宁新区鱼包头街123号

电话：029-61289691

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区锦业路都市之门C座9层招标二部

联系方式：029-88481271

3、项目联系方式

项目联系人：谭乐斌、张学强 、刘艳

电 话：029-88481271

第二章  供应商须知

（一）供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

| 条款号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目 项目编号：SCZB2026-CS-0586/001 资金来源：财政资金 预算金额：250000.00元 最高限价：250000.00元 采购方式：竞争性磋商 采购内容：详见本磋商文件第五章 项目所属行业：其他未列明行业 |
| 2.1 | 采购人：陕西青年职业学院 地址：陕西省西安市长安区常宁新区鱼包头街123号 电话：029-61289691 |
| 2.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市雁塔区锦业路都市之门C座9层招标二部 联系人：谭乐斌、张学强、刘艳 电话：029-88481271 |
| 2.3 | 邀请供应商的方式： ■ （1）发布磋商公告 □ （2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3 家 符合相应资格条件的供应商 □ （3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取 |
| 3.1 | 对供应商的资格要求：见磋商公告 |
| 3.2 | 信用信息查询的时间：本项目资格审查时。 |
| 3.5 | 是否允许采购进口产品：（否） |
| 3.6 | 是否允许联合体磋商： （否） |
| 3.7 | 是否为专门面向中小企业采购：是 |
| 12.1 | 成交响应报价为完成本项目并达到磋商文件要求所需要的全部费用，包括但不限于提供项目实施费、自行测试费、培训费、人工费、材料费、管理费、供应商应缴纳的所有税费、规费、保险费（如果有）、安装费、集成费等全部费用。 （1）报价货币：人民币； （2）严格按照分项报价表进行分项报价。 |
| 14.1 | 磋商保证金：本项目须提供磋商保证金人民币贰仟元整（人民币¥2000.00元）。（如分包，按包号缴纳保证金） 保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。 保证金户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账 号：103661182931 联 系 人：财务部 电话：029-85256853 备注： 1、在汇款时务必注明所响应项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致磋商无效等后果由供应商自行承担； 2、请各供应商在响应文件递交截止时间前，按文件的要求向招标代理机构递交磋商保证金； 3、磋商保证金有效期同磋商有效期。 |
| 15.1 | 磋商有效期：自响应文件递交截止之日起 60 日历天。 |
| 16.1 | 响应文件的份数：正本1份，副本2份。 除上述文件外，还须密封递交响应文件电子文档1份（以U盘方式递交，需包括响应文件word文档和响应文件扫描件pdf文档）。 |
| 17.2 | 密封袋（箱）上须标注： （l）采购项目编号： （2）项目名称： （3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真。 （4）在2026年04月07日09：00（北京时间）之前不得启封。 |
| 17.3 | ■ 本项目不要求提交样品。 □本项目要求提交样品。样品为响应文件的一部分，随响应文件同时递交。 （1）样品需标明：项目名称、供应商名称、样品名称等内容。 （2）其他要求：******* |
| 18.1 | 响应文件递交截止时间：2026年04月07日09：00（北京时间）。 响应文件递交地点：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层第五会议室。 响应文件须于响应文件递交截止时间之前由专人密封送达响应文件递交地点，以电报、传真、电子邮件形式递交的响应文件将不予接受。 |
| 21.1 | 磋商小组由（ 3 ）人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。 |
| 23.2.2 | （12）本项目涉及的政府强制采购产品：无 （14）支持本国产品： ☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 |
| 28.1 | □ 本项目要求履约保证金，金额为成交合同金额的5% ☑本项目不要求履约保证金。 |
| 29 | 成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费，代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准下浮40%（按标段）收取。 成交供应商的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |

（二）供应商须知

一、总  则

1.     项目说明

1.1    项目说明：见供应商须知前附表。

2.     定义

2.1    采购人：见供应商须知前附表。

2.2    采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3    供应商：指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请供应商方式见供应商须知前附表。

2.4    磋商小组：指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的组织。

3.     合格的供应商

3.1    供应商基本资质要求详见供应商须知前附表。

3.2    本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

3.2.1  供应商应当未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单，否则不得参与政府采购活动。

3.2.2  信用信息查询的时间：对本项目供应商进行资格审查时。

3.2.3  查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3.2.4  信用信息查询记录和证据留存具体方式：将供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.2.5  信用信息的使用规则：采购人或采购代理机构若发现参与本项目政府采购活动的供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的，将信用信息查询记录提交给磋商小组，作无效文件进行处理。

3.3    供应商必须向采购人或采购代理机构获取磋商文件，未向采购人或采购代理机构获取磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次采购活动。

3.4    供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.5    若前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若前附表中不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效。

3.6    如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.6.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

3.6.2  联合体各方均应符合本须知规定。

3.6.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.6.4  联合体各方应签订共同磋商响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议作为响应文件的内容提交。

3.6.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。

3.6.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的磋商，否则相关响应文件将被认定为无效。

3.6.7  对联合体磋商的其他资格要求见须知前附表。

3.7    若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效。

4.     磋商费用

4.1    供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件说明

- 通知

5.1    对与本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已获取了磋商文件的供应商（潜在供应商），传真号码以供应商登记的为准。供应商应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

6.     磋商文件的构成

6.1    磋商文件用以阐明供应商所需提供的服务、工程或货物以及其它类似的义务、采购响应程序和合同条款。磋商文件包括如下六章内容：

第一章	磋商公告

第二章	供应商须知

第三章	评审办法和标准

第四章	合同草案条款

第五章	采购内容及要求

第六章	磋商响应文件格式

6.2    供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件做出全面的实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对磋商文件要求做出实质性响应的响应文件。

7.     磋商文件的澄清和修改

7.1    在首次响应文件递交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.2    磋商文件的修改将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

7.3    澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构可适当延长首次响应文件递交截止时间，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。

三、响应文件的编写

8.     响应文件语言

8.1    响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。

9.     计量单位

9.1    除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.    响应文件的组成

10.1   供应商编写的响应文件由《资格证明文件》、《商务及技术文件》两部分组成。供应商应完整地按照磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足要求的，其响应文件将被认定为无效。

10.2   供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。

11.    响应文件格式

11.1   对于磋商文件第六章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.    响应报价

12.1   响应报价应包括供应商为完成磋商文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，以及与所报货物、服务相关的所有税费，具体包括但不限于第五章列出的内容。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。见供应商须知前附表。

12.2   供应商应在响应分项报价表中详细列出所报货物和服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章。响应分项报价表上的价格应按磋商文件第六章的格式填写。

12.3   响应分项报价表的总价应和响应报价一览表的响应报价相一致，也包括供应商为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所报服务相关的所有税费。若响应分项报价表的总价和响应报价一览表的响应报价不一致，则供应商的报价以《响应报价一览表》的响应报价为准。

12.4   供应商的所报单价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

12.5   供应商每次对每种服务 只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

12.6   供应商根据本须知12.2条规定将响应报价分成几部分并按磋商文件第六章提供的格式填写“响应分项报价表”，只是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13.    报价货币

12.3   磋商响应函、响应报价一览表、响应分项报价表、最后报价表等所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

14.    磋商保证金：详见须知前附表

15.    磋商有效期

15.1   磋商有效期见本须知前附表。在磋商有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。

15.2   特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前要求供应商延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和保证金不予退还的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

16.    响应文件的制作和签署

16.1   供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2   响应文件须用中文编写，并采用A4纸张装订成册。装订须牢固，不易拆散和换页，采用软胶装，不得采用活页方式装订，封面不建议硬装。

16.3   响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，签字页加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

16.4   任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

16.5   采购人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

16.6   供应商在磋商过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为相关响应文件的盖章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

16.7   响应文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

四、响应文件的密封和递交

17.    响应文件的密封和标记

17.1   供应商应将响应文件“资格证明文件”和“商务及技术文件”分别密封在两个密封袋（箱）中，并在密封袋（箱）上标明“资格证明文件”和“商务及技术文件”字样，封口处应加盖公章或委托代理人签字。

17.2   密封袋（箱）上标识的内容见供应商须知前附表。响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

17.3   书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求的情况下需提交样品。成交单位样品不予退还，成为合同内容的一部分，做为验收依据。样品的要求见供应商须知前附表。

18.    响应文件递交截止时间

18.1   响应文件递交截止时间和地点见供应商须知前附表。

18.2   供应商须由其合法的授权委托代理人在响应文件递交截止时间之前将响应文件在响应文件递交地点送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

18.3   采购人可以按本须知第7条规定，通知修改磋商文件，适当延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.    迟交的响应文件

19.1   采购人将拒绝接收第18条规定的响应文件递交截止时间后递交的任何响应文件。

20.    响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在响应文件递交截止时间之前送达响应文件递交地点，且该通知需其法定代表人或经正式授权的供应商代表签字方为有效。

20.1   供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应按第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。

20.2   在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.3   供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

五、评审与磋商

- 磋商小组

21.1   在磋商开始前组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关专家组成。专家从政府采购评审专家库相关专业中随机抽取。磋商小组组成见供应商须知前附表。

21.2   磋商小组职责

（1）确认竞争性磋商文件；

（2）审查通过了资格审查的供应商响应文件并做出评价；

（3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（4）编写评审报告；

（5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3   磋商小组义务

（1）遵纪客观、公正、审慎的原则；

（2）根据磋商文件的规定评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

21.4   确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无修改进行签字确认，有修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

22.    磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

22.1   参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

22.2   参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

22.3   参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

22.4   与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

22.5   与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

23.    磋商程序

23.1   磋商会议

（1）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签到以证明其出席。

（2）各供应商或其推荐的代表与采购监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（3）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人和监标人签字或盖章确认。

23.2   响应文件评审

23.2.1 响应文件的资格性审查

采购人或采购代理机构负责或磋商小组 对响应文件中的资格证明文件、信用查询记录等进行审查，以确认供应商具备相应资格。资格性审查出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理：

（1）供应商不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和特定资格条件要求的。

（2）供应商没有经过正常渠道购买或免费领取磋商文件或供应商的名称与获取磋商文件单位的名称不符。

（3）磋商响应文件中未提交法定代表人委托授权书（法定代表人直接参加磋商未按要求提交其有效身份证）或委托授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定。委托代理人本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

（4）供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

（5）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

23.2.2 磋商响应文件有效性、完整性和响应程度审查：磋商小组负责对通过资格审查的响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足磋商文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

（1）供应商未按磋商文件要求加盖单位公章。

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求进行法定代表人或其委托代理人签字。

（3）无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

（4）供应商首次磋商报价出现选择性报价。

（5）首次磋商报价超出采购预算或最高限价。

（6）响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件。

（7）磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

（8）响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

（9）响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

（10）供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

（11）保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合磋商文件要求的。

（12）如供应商为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。供应商应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其响应文件将被认定为无效；

（13）如供应商为提供服务所伴随的货物属于网络关键设备和网络安全专用产品的，供应商所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。供应商应提供相关证明，否则其响应文件将被认定为无效。

（14）支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给子20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“供应商须知前附表”的规定。

23.3   磋商

23.3.1 磋商小组集中与各供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

23.3.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容在约定时间内做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

23.3.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

23.3.4 如出现下述情形之一的，视为供应商主动退出磋商，其响应将被拒绝：

（1）供应商未按要求确认磋商小组确定的本项目最终技术需求的；

（2）最后报价未实质性响应磋商小组确定的本项目最终技术需求的，或附有采购人无法接受的条件的。

23.4   最后报价

23.4.1 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.4.2 最后报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表等内容。各供应商在提交最后时，应对加盖公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

24.    评审办法及落实政府采购政策，详见第三章。

六、确定成交单位、授予合同

- 确定成交单位

25.1   采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人。

25.2   采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

25.3   采购代理机构在接到采购人的成交复函后，两个工作日内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同文件的组成部分。

26.    采购合同

26.1   自成交通知书发出后三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订采购合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均作为采购合同的组成部分。

26.2   确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订采购合同，采购人将取消其成交资格，可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

26.3   当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订采购合同，或依法重新开展采购活动。

26.4   成交供应商需在签订采购合同后三日内，持合同原件到采购代理机构办理保证金退还手续。

27.    询问与质疑

27.1   供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

27.2   供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

27.3   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

27.4   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑和投诉，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

27.5   符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复。

联系人：综合办公室，联系电话：029-85235014

27.6   供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

28.    履约保证金：本项目不收取履约保证金

29.    成交服务费

29.1   成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费，代理服务费标准或金额见供应商须知前附表。

29.2    成交服务费已包含在供应商的响应报价中，不在响应分项报价表中单独列项。

- 采购人追加采购数量的权力

在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 其他情况

31.1   磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构应当终止竞争性磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。政府购买服务项目符合（财库〔2015〕124号）的情况除外。

31.2   连续两次进行竞争性磋商活动，因符合磋商要求供应商不足3家，经请示政府采购管理部门同意后，可继续进行竞争性磋商活动。

- 政府采购信用担保及融资

32.1   供应商递交的履约担保函应符合本磋商文件的规定。

32.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

第三章  评审办法和标准

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，按照最后报价由低到高的顺序推荐；报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

2. 评审标准

2.1 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

2.2 分值构成：总分100分，其中

技术部分分值： 90分；

报价部分分值： 10分。

2.3 商务和技术评审标准

2.3.1商务部分评分标准：见附表三。

2.3.2技术部分评分标准：见附表三。

2.3.3报价评分标准：见附表三。

（1）若项目未专门面向中小企业采购，对小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予（服务10%（通用）、15%（渭南）、20%（榆林）（工程3%） 的扣除，用扣除后的价格参与评审。若项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

①根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），中小企业应出具《中小企业声明函》，符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定；监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明；残疾人福利性单位应符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

②对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

③如允许与小微企业组成联合体或向其分包的，且合同额占总金额30%以上的，给予4%（工程为1%）的扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

（2）供应商提供服务所伴随产品为节能、环境标志产品，符合采购文件要求的，可优先采购，价格扣除百分比计算公式为：节能、环境标志产品清单中的产品价格占响应总价的百分比×5%，用扣除后的价格参与评审。

①根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，节能、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。

②以在有效期之内的，国家确定的认证机构出具的节能产品、环境标志产品认证证书为依据，复印件须加盖供应商公章，否则不予扣除。

③供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环境标志品目清单中的产品，在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价，未提供节能、环境标志产品计分明细表不予扣除。

④若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

⑤同一包内的节能、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予扣除。

⑥节能、环境标志产品不重复扣除。

（3）政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

（4）评审基准价。有效响应文件中的最后报价并按本款（1）（2）（3）进行调整的最低报价为评审基准价。

（5）供应商报价（按本款（1）（2）（3）进行调整后价格）得分=（评审基准价／最后报价）×价格分分值。

（6）异常低价审查

评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.3.4 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

2.3.5 响应文件出现下列情况之一者，磋商小组在评审过程中按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）文字与图表不一致的，以文字为准；

（6）正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

3. 评审程序

3.1 资格审查及符合性审查

3.1.1 采购人或采购代理机构 或 磋商小组 按附表一所列审查标准对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

3.1.2 磋商小组对符合资格要求的响应文件按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见本章内的符合性审查表）。

3.1.3 磋商小组在符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.1.4 不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

3.1.5 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商。

3.2 磋商

3.2.1按“供应商须知”第五条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

3.2.2磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准及服务要求、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.2.3 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家。

3.3 评审

3.3.1 比较与评价

磋商小组按本章第2.3款[商务和技术评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

3.3.2 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

3.3.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.4供应商得分=A＋B＋C

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附表一 资格审查表

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； （2）供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）供应商是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）供应商是个体工商户的，应提供其有效的“营 业执照”复印件； （6）供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |  |
| 2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③ 供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤ 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供 财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 |  |
|  |  | （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ① 资信证明须为递交响应文件截止时间前三个月内由供应商基本账户开户银行出具。 ② 无论开具银行是否标明“复印无效”，供应商提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③ 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）供应商应提供递交响应文件截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）供应商采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供递交响应文件截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （3）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出供应商名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （4）依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应文件证明。 |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | （1）供应商应提供递交响应文件截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出供应商名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 按照资格证明文件附件2-5格式作出相关承诺。 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 按照资格证明文件附件2-6格式作出相关承诺。 |  |
| 7 | 信用信息 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。 （以代理机构于开启响应文件当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。 |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 按照资格证明文件附件2-7格式做出说明 |  |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 按照资格证明文件附件2-8格式做出声明。供应商不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 |  |
| 10 | 已向采购代理机构获取采购文件 | 需向采购代理机构获取采购文件，未向采购代理机构获取采购文件的供应商均无资格参加磋商。 |  |
| 11 | 非联合体 | 提供相关承诺。 |  |
| 12 | 法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明 | （1）法定代表人或单位负责人参加磋商的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表参加磋商的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。 |  |
| 13 | 中小企业声明函（项目专门面向中小企业时适用） | 供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。格式及内容符合采购文件要求。 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．采购人或采购代理机构对供应商的响应文件是否满足要求逐条标注评审意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；

2．审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；

3．对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二 符合性审查表

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署、盖章 | 响应文件按采购文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期有效期满足采购文件要求 |  |
| 3 | 首次磋商报价 | 供应商首次磋商报价没有超出采购预算或最高限价 |  |
| 4 | 预防不正当竞争 | 供应商的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的情况 |  |
| 5 | 磋商保证金 | 磋商保证金已按采购文件规定提交且金额、形式符合采购文件要求 |  |
| 6 | 响应内容 | 响应内容不存在漏项或数量与要求不符合采购文件规定情形，响应内容满足采购文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形 |  |
| 7 | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件。 |  |
| 8 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 （弄虚作假、串通投标的情形见附注） |  |
| 9 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或采购文件规定的响应无效条款的情形 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1、对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

4、如供应商为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。供应商应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其响应文件将被认定为无效。

5、如供应商为提供服务所伴随的货物属于网络关键设备和网络安全专用产品的，供应商所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。供应商应提供相关证明，否则其响应文件将被认定为无效。

附表三 评审标准

| 评标要素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 10 | 满足采购文件要求且有效响应文件的最后报价的最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最后报价）×10 |
| 服务内容及要 求的理解 | 10 | 根据供应商对本项目服务内容及要求的理解程度进行评审： 对本项目服务内容全面完整、准确充分，对本项目的服务需求理解表述准确清楚的得10分； 对本项目服务内容不全面，对本项目的服务需求理解表述不准确得7分； 对本项目服务内容理解有缺漏、需求掌握表述混乱的得3分； 未提供的得0 分。 |
| 整体维保服务 方案 | 10 | 根据供应商针对本项目提供的整体维护保养范围、维保服务方案进行评审： 服务方案全面科学、合理、规范性和可操作性强，能编制系统完善的维保图文资料，达到采购人要求的运维服务标准得10分； 服务方案较科学、合理、规范性，内容较全面，基本能达到采购人的运维服务标准的得7分； 服务方案基本科学、合理、规范性，内容基本全面，基本能达到采购人的运维服务标准的得3分； 服务方案简单、粗略，不具备操作性，无法保证维保需求的得1分； 未提供得0 分。 |
| 日常巡检措施 方案 | 10 | 根据供应商提供的日常巡检措施方案（包含空调室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查；空调室外机检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝；冷水机组检查配电系统、清理外机表面灰尘，液压油、制冷剂，紧固螺栓，清洗蒸发器、冷凝器内部污垢；泵类紧固螺丝、清理过滤器、检查配电、清理外机灰尘、检查叶轮，补充润滑脂；冷却塔清洗布水器、填料、集水盘；清理外部灰尘；清理塔内污泥；检查风扇电路、皮带；紧固螺丝，检查阀门等）进行评审： 巡检措施方案科学、合理、规范性和可操作性强，能编制系统完善的维保图文资料，达到采购人要求的运维服务标准得10分； 巡检措施方案较科学、合理、规范性，内容稍有欠缺，但基本能达到采购人的运维服务标准的得7分； 巡检措施方案简单、粗略，不具备操作性，无法保证维保需求的得3分； 未提供得0 分。 |
| 定期保养服务 方案 | 10 | 根据供应商提供的定期保养服务方案（包含但不限于对空调内机、空调外机、冷水机组、换热机组、循环泵的制冷系统、电气控制系统、制冷剂添加、风机和电机等）进行评审： 服务方案科学、合理、规范性和可操作性强，能达到采购人要求的运维服务标准得10分； 服务方案较科学、合理、规范性，内容稍有欠缺，但基本能达到采购人的运维服务标准的得7分； 服务方案简单、粗略，不具备操作性，无法保证维保需求的得3分； 未提供得0 分。 |
| 季节性维护服务 方案 | 10 | 根据供应商提供的季节性维护服务方案（包含对换季前深度检查、维修、调整运行参数等）进行评审： 服务方案科学、合理、规范性和可操作性强，能达到采购人要求的运维服务标准得10分； 服务方案较科学、合理、规范性，内容稍有欠缺，但基本能达到采购人的运维服务标准的得7分； 服务方案简单、粗略，不具备操作性，无法保证维保需求的得3分； 未提供得0 分。 |
| 应急预案 | 5 | 根据供应商针对本项目维保服务过程可能突发的各类事件制定的应急预案进行评审： 措施方案制定合理、完善详细，切实可行的得5 分； 措施方案制定较为合理，基本可行的3 分； 措施方案制定存在部分缺陷和不足的得2 分； 未提供应得0 分。 |
| 服务质量保证 措施 | 5 | 根据供应商针对本项目提供的服务质量保证的管理措施方案进行评审： 服务质量保证的管理措施方案完整，内容科学合理、满足项目要求，合理性、针对性强得5 分； 服务质量保证的管理措施方案完整，内容基本可行，但合理性、针对性稍有欠缺的得3 分； 服务质量保证的管理措施方案不完整，内容有部分缺漏，合理性、针对性较差的得2分； 未提供服务方案得0 分。 |
| 响应时间 | 5 | 根据供应商针对本项目提供的服务响应时间及应对措施进行评审： 服务响应时间明确，满足项目需求，应对措施内容科学、合理、方案内容规范性和可操作性强，能达到采购人要求的运维服务标准的得5分； 服务响应时间明确，满足项目需求，应对措施内容内容稍有欠缺，但基本能达到采购人的运维服务标准得得3分； 服务响应时间不明确，无法满足项目需求，应对措施内容简单，内容不具备操作性的得2分； 未提供得0 分。 |
| 人员配置 | 5 | 根据供应商提供的本项目团队人员配置情况（包括但不限于岗位设置、职责分工等）以及服务人员的资格证书（维保人员必须取得制冷与空调专业特种设备作业证），进行评审： 人员配置齐全、职责清晰的得5分； 人员配置基本合理、有一定职责分工的得3 分； 人员配置差、分工不明确的得2分； 未提供得0 分。 |
| 备件清单 | 2 | 根据供应商针对本项目维保服务所配备的设备情况（包含但不限于拟投入得维保工具、仪器仪表、检测设备及备品备件清单等）进行评审： 设备齐全、功能完全满足本项目要求得的得2 分； 设备基本齐全、能基本满足本项目要求的得1 分； 设备不全、不能满足本项目维保需要的得0分； |
| 备件来源渠道 | 5 | 供应商提供的所有维修备件库存充足有保障，货源渠道正规，均应符合行业标准且能够与原设备配套兼容，提供承诺函格式自拟，内容齐全的得5 分，未提供或提供不全的不得分。 |
| 供应商实力 | 3 | 提供有效的质量体系认证证书得1份，提供有效的环境体系认证证书得1份；提供有效的职业健康体系认证证书得1份，未提供材料的得0分。 |
| 业绩 | 10 | 提供2023年1月1日至今供应商承担的类似项目业绩（以响应文件中提供的完整合同复印件并提供项目发票证明材料且加盖单位公章为准），每提供1份得2分，最多得10分。未提供或提供材料不全不得分。 |
| 满分 |  | 100分 |

第四章  拟签订的合同文本

陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目

政府采购合同

合同编号：

甲方(采购人)：

乙方(成交人)：

签订时间：   年   月   日

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标人）

一、项目信息

1、项目名称：陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目

2、项目地址：

3、项目概况：我校长安校区4#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、14#楼，共8栋楼安装中央空调及12#楼地下热交换站及屋面冷却塔等相关设备的维护保养。

二、维保内容及频次

1. 日常巡检

对本校所有中央空调系统进行日常巡检，每月1次，主要对设备日常检查，故障排查、突发事件处理，详见维保清单。

2.定期保养

根据空调使用情况的季节性，在制冷季和采暖季之前（4月和10月）对中央空调系统各保养一次，详见维保清单。

三、维保期限

服务期限：3年，本合同服务期自     年     月     日起，至     年     月     日止。每一年经采购人考核合格后方可续签下一年度合同。

- 合同价款

1、合同总价：本合同款项金额：   万元/年（大写：                /年）

2、合同总价包括：日常维保清洗费用、故障检查维修调试费用、管理费、人工工资、养老医疗、工伤意外保险、福利待遇、工具设备、安全文明施工措施费、冷媒费用、辅材费用及500元以下单项维修配件费等为完成本项目所需的一切费用。

3、本合同为总价包死合同。

四、合同结算

1、付款比例：合同签订后，在收到乙方开具的正式等额发票后，支付本项目签约合同价款的30%，服务期满经甲方考核合格后，甲方收到乙方开具的等额国家正式税务发票后，向乙方支付项目合同金额的70%。

2、结算方式：银行转账。乙方向甲方提供按实际付款额开具的国家正式税务发票。

五、乙方开户信息

开户名称：

开户银行：

账    号：

六、售后服务

1、乙方在接到甲方电话通知后在 24 小时内派出具备维保资质的服务人员到达现场进行服务

2、如果乙方在收到通知后24小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

3、乙方提供的材料、备件维修完成经甲方验收合格后提供6个月质保期，质保期内若因维保质量问题导致设备故障，免费上门维修更换。

七、甲乙双方的权利和义务

1、甲方权利和义务：

1）甲方应给乙方的保养作业以及维修作业提供相对便利的作业区域，该区域应至少能够提供保养及维修作业所需要的电源和水源。

2）甲方空调系统出现故障，通知乙方到场服务，乙方在收到通知后24小时后仍未到场的，甲方可以通知第三方空调服务机构进场维修，以保证甲方工作持续进行。由此造成的费用，甲方可以在乙方的维保费用中扣除。出现3次这种情况，甲方可以单方面解除合同，要求乙方返还全部维保款。

3）因工作需要甲方应为乙方免费提供1间办公场所用于备品备件存放，维保人员办公。

2. 乙方权利和义务：

1）乙方按照甲方确认的维保清单安排维保，乙方向甲方给出维保时间，乙方原则上应在维保时间内完成维保工作交付使用，若乙方在维保时间内不能交付使用，应提前通知甲方并协商交付时间，必须经甲方书面认可。若无故拖延，乙方应承担延误责任。

2）乙方在维保过程中检查出与甲方确认的不在维保费用范围内的问题，乙方应向甲方提供完整的维修方案和报价，经甲方审核同意后，乙方可按照审核同意后的方案及报价维修，维修完成后，甲方进行验收确认，验收后质保6个月。

3）乙方根据甲乙双方确认的维保内容和频次，即每月对本校所有中央空调系统进行日常巡检，主要对设备日常检查，故障排查、突发事件处理；在制冷季和采暖季之前（4月和10月）对中央空调系统各保养一次，确保空调系统的正常运行。每次保养作业之前，乙方应提前一周告知甲方，确定日期以及工期。如因甲方原因未达到作业频次的，乙方不负任何责任。维保完成乙方应将完整的维保记录和相关资料提交甲方，作为年度考核依据。

4）乙方必须严格遵守甲方的管理制度，服从甲方人员的安排，执行各项承诺，履行各项服务，维保期间若有用电用水场地等需求时必须在甲方指定的区域取水取电。

八、质量与安全保障措施

1、质量保障

1）严格遵循维保内容清单、相关标准规范要求开展作业，每台设备维保完成需经维保单位现场技术负责人检查合格后方可进行下一台设备的维保；

2）选用与空调匹配的备件、耗材，杜绝劣质产品，所有耗材均提供质量合格证明；

3）详细记录设备维保后状态、维保内容、更换部件、调试参数等信息，确保可追溯。

4）验收合格后提供6个月质保期，质保期内若因维保质量问题导致设备故障，免费上门维修更换。

2、安全保障

1）作业前对所有人员进行安全培训，明确高空作业、电气操作、制冷剂处理等专项安全规范；

2）施工现场设置警示标识，划分作业区域，高空作业必须佩戴安全带，电气作业需断电并挂“禁止合闸”标识；

3）配备应急救援物资（灭火器、急救箱等），制定设备突发故障、人员受伤等应急预案。维保期间若因乙方原因造成任何人员伤亡或设备故障事故，责任全部由乙方承担，并免费修复故障的设备。

4）作业过程中避免产生扬尘、噪声污染，及时清理施工垃圾，保持校园环境整洁。施工期间维保单位严格遵守我校各项管理制度，做到工完料尽场地清。

九、违约责任

1、甲乙双方如有任何一方不履行或者违反合同约定的责任，且经对方催告后在合理期限内仍未履行的，视为违约，另一方有权解除合同。

2、由于自然灾害、不可抗力等原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、解决争议的方法

执行本合同中产生纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成，向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

1.本合同自签订之日起生效；2、本合同一式捌份，甲方陆分，乙方贰份，具有同等法律效力；3、未尽事宜由双方在协商解决。

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五章  采购内容及要求

### 一、基本要求

1.项目名称：陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目

2.预算金额：250000.00元。

二、项目概况

我校长安校区4#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、14#楼，共8栋楼安装中央空调及12#楼地下热交换站相关设备。

三、合同履行期限：3年，每一年经采购人考核合格后方可续签下一年度合同。

四、维保养标准规范

1.GB50365-2019  《空调通风系统运行管理标准》

2.GB50189-2015  《公共建筑节能设计标准》

3.GB19210-2003  《空调通风系统清洗规范》

4.WS394-2012    《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

5.GB37488-2019  《公共场所卫生指标及限值要求》

6.GB50243-2016  《通风与空调工程施工质量验收规范》

7.GB50194-93    《工程施工现场临时用电安全规范》

8.JGJ33-86  《机械使用安全技术规程》

9.JGJ59-88  《现场临时用电安全生产管理制度》

10.JGJ59-99  《施工安全检查标准》

五、中央空调系统维保频次及内容

1. 日常巡检

对本校所有中央空调系统进行日常巡检，每月1次，主要对设备日常检查，故障排查、突发事件处理。

2.定期保养

根据空调使用情况的季节性，在制冷季和采暖季之前（4月和10月）对中央空调系统各保养一次，确保空调系统的正常运行。

3.其他

托管费为含税费用，包含日常维保清洗费用、故障检查维修调试费用、管理费、人工工资、养老医疗、工伤意外保险、福利待遇、工具设备、安全文明施工措施费、冷媒费用、辅材费用及500元以下单项维修配件费等一切费用。因工作需要采购人为中标供应商免费提供一间办公场所用于维保人员办公和备品备件存放。

六、质量与安全保障措施

（一）质量保障

1.严格遵循维保内容清单、相关标准规范要求开展作业，每台设备维保完成需经维保单位现场技术负责人检查合格后方可进行下一台设备的维保；

2.选用与空调匹配的备件、耗材，杜绝劣质产品，所有耗材均提供质量合格证明；

3.详细记录设备维保后状态、维保内容、更换部件、调试参数等信息，确保可追溯。

4.验收合格后提供6个月质保期，质保期内若因维保质量问题导致设备故障，免费上门维修更换。

（二）安全保障

1.作业前对所有人员进行安全培训，明确高空作业、电气操作、制冷剂处理等专项安全规范；

2.施工现场设置警示标识，划分作业区域，高空作业必须佩戴安全带，电气作业需断电并挂“禁止合闸”标识；

3.配备应急救援物资（灭火器、急救箱等），制定设备突发故障、人员受伤等应急预案；

4.作业过程中避免产生扬尘、噪声污染，及时清理施工垃圾，保持校园环境整洁。施工期间维保单位严格遵守我校各项管理制度，做到工完料尽场地清。

附件：

中央空调设备维护保养项目清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 4#实验实教学楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机 | MMU-UP0341HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 66 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、滤网清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机 | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 6 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机 | MMU-UP0361HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 26 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMU-UP0421HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 4 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMK-AP0243H-C1 | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 15 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 8 | 室外机 | MMY-MHP1404HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 9 | 室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 6#综合楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 17 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0271HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0301HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 30 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机（风管天井式） | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 136 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMD-AP0481HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机 | MMD-AP0721HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 室内机 | RDA-AP1441HFE40-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 9 | 室外机 | MMY-MHP0804HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 11 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 12 | 室外机 | MMY-MHP1404HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 13 | 室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 14 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 7#楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调箱 | TF-020D（四排管） | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 风机盘管 | FP-136WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 149 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 风机盘管 | FP-102WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 47 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 风机盘管 | FP-85WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 新风换气机 | AHE-600WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 新风换气机 | AHE-500WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 新风换气机 | AHE-400WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 新风换气机 | AHE-150WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 9#系办公楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 25 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 25 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 15 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机（四面出风型） | MMU-AP0182WH-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0151HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 20 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机（四面出风型） | MMU-AP0122WH-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 30 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0091HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 48 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 室内机 | MMD-AP0481HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 9 | 室内机 | MMD-AP0721HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 10 | 室内机 | RDA-AP0961HFE30-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 17 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 12 | 室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 21 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 13 | 室外机 | MMY-MHP0804HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分 10#行政楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室内机 | MMD-UP0271BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 53 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 71 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分 11#后勤综合楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室内机 | MMD-UP0271BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 33 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 90 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分 12#食堂设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 空调室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 空调室内机 | MMU-UP0301HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 156 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八部分 14#师生活动用房设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大空间用室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 4 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室外机 | MMY-MUP2001HT8Y-CF | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0121MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMD-UP0091MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 6 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 大空间用室内机 | MMD-AP1921HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九部分 12#楼地下室空调机房设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | RSW-220-2BF | 检查配电系统、清理外机表面灰尘；检查液压油、制冷剂；清洗蒸发器、冷凝器内部污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 制冷循环泵 | Wilo-NLB80/160-22/2 | 紧固螺丝、清理过滤器、检查配电、清理外机灰尘、检查叶轮，补充润滑脂 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 图书馆换热机组 | AL/100A/H-47/E | 清理外机表面灰尘；清洗内部管路污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 4 | 空调落地膨胀水箱 | GZSP1000 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 套 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 5 | 公寓采暖换热机组 | AL150B/M-111E | 清理外机表面灰尘；清洗内部管路污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 6 | 采暖落地膨胀水箱 | GZSP2000 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 套 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 7 | 全自动软水器 | 172/480-1000 | 检查控制系统，配电系统，清理外机灰尘，检查树脂 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 8 | 软化水箱 | V=20m3 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 9 | 玻璃钢冷却塔 | CDW-135ASY-X×2 | 清洗布水器、填料、集水盘；清理外部灰尘；清理塔内污泥；检查风扇电路、皮带；紧固螺丝，检查阀门。 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 冷却水循环水泵 | NLB150/260-22/4 | 紧固螺丝、清理过滤器、检查配电、清理外机灰尘、检查叶轮，补充润滑脂 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 水处理器 | DN300 | 清理外机表面灰尘；清洗设备内部污物，检查阀门 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十部分 预算费用总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.服务方根据需求安排人员到场，接到报修电话24小时内到达现场。

2.以上费用为含税费用，包含日常维保清洗费用、故障检查维修调试费用、管理费、人工工资、养老医疗、工伤意外保险、福利待遇、工具设备、安全文明施工措施费、冷媒费用、辅材费用及500元以下单项维修配件费等一切费用。

第六章  磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZB2026-CS-0586/001

陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目

磋商响应文件

（资格证明文件）

供应商：

时  间：

第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权委托书

陕西省采购招标有限责任公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权自    年   月   日起生效。（提示：此日期不应晚于磋商响应函签署日期）

附：被授权人姓名：           性别：     年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                      传真：

法定代表人及委托代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 委托代理人身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商 （盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：      职务：        系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

年  月  日

3、委托代理人本单位证明

（提供委托代理人在本单位养老保险缴纳证明）

第二部分  资格证明文件

1、供应商的企业法人营业执照副本复印件（格式要求见附件2-1）；

2、供应商近两年度经审计的财务报告复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件2-2）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件2-3、2-4）

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件2-5）；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件2-6）；

6、供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件2-7)；

7、供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件2-8)。

以上为供应商资格要求，各供应商在磋商时须提供以上要求加盖供应商红色公章的复印件，附在磋商响应文件中，在评审过程中由磋商小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

### 2-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

### 2-2  经审计的财务报告

供应商提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

### 或  2-2  递交响应文件截止时间前三个月内供应商基本账户开户银行出具的资信证明

### 2-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1. 供应商应提供自磋商响应文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

供应商采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自响应文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2. 依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

### 2-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1. 供应商应提供自磋商响应文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2. 不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

### 2-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

### 2-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

### 2-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

### 2-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZB2026-CS-0586/001

陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目

磋商响应文件

（商务及技术文件）

供应商：

时  间：

目  录

第一部分  磋商响应函

第二部分  磋商响应报价表

第三部分  偏离表

第四部分  响应方案说明

第五部分  中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

第六部分  保证金支付凭证或担保函（复印件）

第一部分  磋商响应函

陕西省采购招标有限责任公司：

我单位收到贵公司（项目名称）竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、愿意按照竞争性磋商文件中的要求，提供技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按竞争性磋商文件的规定，我公司的首次磋商响应报价为：

人民币（大写）：            （￥：        元），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的响应文件正本 一 份、副本 两 份、电子版 一 份。

四、我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、如果我方在磋商有效期内撤销响应文件，则响应保证金将被贵方不予退还。

六、同意向贵方提供可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

七、我方的响应文件有效期为自磋商之日起 60 个日历天。若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

八、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在磋商文件规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约保证金。作为履行合同的担保。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合磋商文件要求的全部的货物和服务。

（4）我方保证在领取成交通知书前按要求支付成交服务费。

九、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：_____________________传    真：________________

供应商全称（公章）：

法定代表人（或其他组织负责人）或其授权代表人签字或盖章：_______________

_____年_____月_____日

第二部分  磋商响应报价表

首次响应报价一览表

| 项目编号及 项目名称 | 项目编号：SCZB2026-CS-0586/001 项目名称：陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目 |
| --- | --- |
| 响应总报价 | 人民币（大写）： （小写：¥ 元） |
| 合同履行期限 |  |
| 服务地点 | 陕西青年职业学院长安校区 |
| 其他声明（如有） |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

（首次）响应分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 4#实验实教学楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机 | MMU-UP0341HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 66 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、滤网清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机 | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 6 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机 | MMU-UP0361HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 26 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMU-UP0421HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 4 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMK-AP0243H-C1 | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 15 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 8 | 室外机 | MMY-MHP1404HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 9 | 室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 17 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0271HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0301HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 30 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机（风管天井式） | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 136 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMD-AP0481HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机 | MMD-AP0721HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 室内机 | RDA-AP1441HFE40-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 9 | 室外机 | MMY-MHP0804HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 11 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 12 | 室外机 | MMY-MHP1404HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 13 | 室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 14 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 7#楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调箱 | TF-020D（四排管） | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 风机盘管 | FP-136WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 149 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 风机盘管 | FP-102WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 47 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 风机盘管 | FP-85WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 新风换气机 | AHE-600WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 新风换气机 | AHE-500WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 新风换气机 | AHE-400WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 新风换气机 | AHE-150WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 9#系办公楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 25 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 25 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 15 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机（四面出风型） | MMU-AP0182WH-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0151HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 20 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机（四面出风型） | MMU-AP0122WH-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 30 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0091HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 48 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 室内机 | MMD-AP0481HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 9 | 室内机 | MMD-AP0721HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 10 | 室内机 | RDA-AP0961HFE30-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 17 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 12 | 室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 21 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 13 | 室外机 | MMY-MHP0804HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分 10#行政楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室内机 | MMD-UP0271BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 53 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 71 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分 11#后勤综合楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室内机 | MMD-UP0271BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 33 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 90 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分 12#食堂设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 空调室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 空调室内机 | MMU-UP0301HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 156 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八部分 14#师生活动用房设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大空间用室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 4 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室外机 | MMY-MUP2001HT8Y-CF | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0121MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMD-UP0091MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 6 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 大空间用室内机 | MMD-AP1921HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九部分 12#楼地下室空调机房设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | RSW-220-2BF | 检查配电系统、清理外机表面灰尘；检查液压油、制冷剂；清洗蒸发器、冷凝器内部污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 制冷循环泵 | Wilo-NLB80/160-22/2 | 紧固螺丝、清理过滤器、检查配电、清理外机灰尘、检查叶轮，补充润滑脂 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 图书馆换热机组 | AL/100A/H-47/E | 清理外机表面灰尘；清洗内部管路污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 4 | 空调落地膨胀水箱 | GZSP1000 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 套 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 5 | 公寓采暖换热机组 | AL150B/M-111E | 清理外机表面灰尘；清洗内部管路污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 6 | 采暖落地膨胀水箱 | GZSP2000 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 套 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 7 | 全自动软水器 | 172/480-1000 | 检查控制系统，配电系统，清理外机灰尘，检查树脂 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 8 | 软化水箱 | V=20m3 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 9 | 玻璃钢冷却塔 | CDW-135ASY-X×2 | 清洗布水器、填料、集水盘；清理外部灰尘；清理塔内污泥；检查风扇电路、皮带；紧固螺丝，检查阀门。 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 冷却水循环水泵 | NLB150/260-22/4 | 紧固螺丝、清理过滤器、检查配电、清理外机灰尘、检查叶轮，补充润滑脂 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 水处理器 | DN300 | 清理外机表面灰尘；清洗设备内部污物，检查阀门 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十部分 预算费用总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.服务方根据需求安排人员到场，接到报修电话24小时内到达现场。

- 以上费用为含税费用，包含日常维保清洗费用、故障检查维修调试费用、管理费、人工工资、养老医疗、工伤意外保险、福利待遇、工具设备、安全文明施工措施费、冷媒费用、辅材费用及500元以下单项维修配件费等一切费用。

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

第三部分  偏离表

一、商务、合同条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （服务地点） |  |  |  |
|  | （服务期） |  |  |  |
|  | （付款比例） |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

注：	1. 对完全响应的，在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。

2. 正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3. 供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

二、技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 磋商文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。并在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3.	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4.	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

第四部分  响应方案说明

（格式自拟，内容需符合评审办法中要求的内容要求）

第五部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

一、中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

二、监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商，提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

五、响应承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次磋商中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次磋商中我公司无向采购人或磋商小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次磋商中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以磋商保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺。

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

第六部分  保证金支付凭证或担保函（复印件）

附件1

磋商响应担保函

（适用于保证金保函）

保函编号：

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）：

鉴于     （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方竞争性磋商文件编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的竞争性磋商，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的磋商保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     （大写）。

二、本保证担保的保证期间为响应文件的有效期（或延长的有效期），延长有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在响应文件有效期内撤销其响应文件；

2. 被保证人在响应文件有效期内收到受益人发出的成交通知书后，不能或拒绝按竞争性磋商文件的要求签署合同；

3. 被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后，不能或拒绝按竞争性磋商文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人成交后未按照竞争性磋商文件规定交纳代理服务费。

5. 被保证人响应过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

电话：

日期：     年     月     日

附件2

履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为                    的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                       。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

日期：   年   月   日

附件

（最后）磋商响应报价一览表

（随身携带，单独提供，无需装订在响应文件中）

| 项目编号及 项目名称 | 项目编号：SCZB2026-CS-0586/001 项目名称：陕西青年职业学院长安校区中央空调维护保养项目 |
| --- | --- |
| 响应总报价 | 人民币（大写）： （小写：¥ 元） |
| 合同履行期限 |  |
| 服务地点 | 陕西青年职业学院长安校区 |
| 其他声明（如有） |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

（最后）响应分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 4#实验实教学楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机 | MMU-UP0341HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 66 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、滤网清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机 | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 6 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机 | MMU-UP0361HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 26 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMU-UP0421HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 4 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMK-AP0243H-C1 | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 15 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 8 | 室外机 | MMY-MHP1404HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 9 | 室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 17 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0271HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0301HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 30 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机（风管天井式） | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 136 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMD-AP0481HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机 | MMD-AP0721HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 室内机 | RDA-AP1441HFE40-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 9 | 室外机 | MMY-MHP0804HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 11 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 12 | 室外机 | MMY-MHP1404HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 13 | 室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 14 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 7#楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调箱 | TF-020D（四排管） | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 风机盘管 | FP-136WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 149 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 风机盘管 | FP-102WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 47 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 风机盘管 | FP-85WA | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 新风换气机 | AHE-600WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 新风换气机 | AHE-500WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 新风换气机 | AHE-400WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 新风换气机 | AHE-150WB1 | 风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 9#系办公楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 25 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 2 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0241HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 25 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 3 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0181HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 15 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机（四面出风型） | MMU-AP0182WH-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0151HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 20 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机（四面出风型） | MMU-AP0122WH-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 30 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机（四面出风型） | MMU-UP0091HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 48 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 室内机 | MMD-AP0481HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 9 | 室内机 | MMD-AP0721HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 10 | 室内机 | RDA-AP0961HFE30-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 11 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 17 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 12 | 室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 21 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 13 | 室外机 | MMY-MHP0804HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五部分 10#行政楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | MMY-MAP1606HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室内机 | MMD-UP0271BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 53 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 71 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六部分 11#后勤综合楼设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 5 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MAP2206HT8P-C | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 10 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室内机 | MMD-UP0271BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 33 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 90 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 8 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分 12#食堂设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 空调室外机 | MMY-MHP1604HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 空调室内机 | MMU-UP0301HYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 156 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八部分 14#师生活动用房设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大空间用室外机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 室外机 | MMY-MHP1204HT8-C1F | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 4 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 室外机 | MMY-MUP2001HT8Y-CF | 检查配电电气系统、清理外机表面灰尘；检查冷凝水排水管是否通畅、检测补充制冷剂、紧固螺丝 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 4 | 室内机 | MMD-UP0151MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 5 | 室内机 | MMD-UP0121MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 13 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 6 | 室内机 | MMD-UP0091MPHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 6 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 7 | 室内机 | MMD-UP0241BHYF-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 8 | 大空间用室内机 | MMD-AP1921HFE-C | 室内机接口检查、风口滤网清洗、除尘、面板检查 | 台 | 7 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查、风口清洗各一次、每月定期检查巡检一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九部分 12#楼地下室空调机房设备维护保养部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | RSW-220-2BF | 检查配电系统、清理外机表面灰尘；检查液压油、制冷剂；清洗蒸发器、冷凝器内部污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 2 | 制冷循环泵 | Wilo-NLB80/160-22/2 | 紧固螺丝、清理过滤器、检查配电、清理外机灰尘、检查叶轮，补充润滑脂 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 3 | 图书馆换热机组 | AL/100A/H-47/E | 清理外机表面灰尘；清洗内部管路污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 4 | 空调落地膨胀水箱 | GZSP1000 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 套 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 5 | 公寓采暖换热机组 | AL150B/M-111E | 清理外机表面灰尘；清洗内部管路污垢；紧固螺丝 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 6 | 采暖落地膨胀水箱 | GZSP2000 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 套 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 7 | 全自动软水器 | 172/480-1000 | 检查控制系统，配电系统，清理外机灰尘，检查树脂 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 8 | 软化水箱 | V=20m3 | 清理外机表面灰尘；清洗水箱内部污垢，紧固螺丝 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 9 | 玻璃钢冷却塔 | CDW-135ASY-X×2 | 清洗布水器、填料、集水盘；清理外部灰尘；清理塔内污泥；检查风扇电路、皮带；紧固螺丝，检查阀门。 | 台 | 2 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 10 | 冷却水循环水泵 | NLB150/260-22/4 | 紧固螺丝、清理过滤器、检查配电、清理外机灰尘、检查叶轮，补充润滑脂 | 台 | 3 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 11 | 水处理器 | DN300 | 清理外机表面灰尘；清洗设备内部污物，检查阀门 | 台 | 1 |  |  | 制冷、采暖季前设备检查保养各一次、每月定期检查巡查一次 |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十部分 预算费用总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.服务方根据需求安排人员到场，接到报修电话24小时内到达现场。

- 以上费用为含税费用，包含日常维保清洗费用、故障检查维修调试费用、管理费、人工工资、养老医疗、工伤意外保险、福利待遇、工具设备、安全文明施工措施费、冷媒费用、辅材费用及500元以下单项维修配件费等一切费用。

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：