
项目编号:政采-延川县-2026-00035
延川县公安局交通警察大队关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目
竞争性磋商文件

采   购   人：延川县公安局交通警察大队

采购代理机构：延川县政府采购中心 共同编制
二〇二六 年 三 月

目  录
1

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知
5
第三章  磋商与评审办法
19
第四章  采购内容及要求
30

第五章  采购合同格式
41

第六章  响应文件格式
47

第一章  竞争性磋商公告

延川县公安局交通警察大队关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目竞争性磋商公告
项目概况
关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目采购项目的潜在供应商应在延川县财政局104室获取采购文件，并于 2026年04月08日 10时00分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：政采-延川县-2026-00035
项目名称：关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,590,697.00元
采购需求：
合同包1(关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目):
合同包预算金额：1,590,697.00元
合同包最高限价：1,576,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	房屋修缮
	延川县公安局交通警察大队关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目
	1(项)
	详见采购文件
	1,590,697.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：90日
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（2）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（3）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）
（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（6）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（9）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；
（10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（11）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（13）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目)特定资格要求如下:
1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；
2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；
3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、财务状况报告：提供2024度或2025年度经会计师事务所签字盖章的完整财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。
8、供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核B类证书且无其他在建工程（提供无在建工程承诺书）；
9、本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财 库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提 供中小企业声明函。
三、获取采购文件
时间： 2026年03月25日 至 2026年03月31日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：延川县财政局104室
方式：现场获取
售价： 0元
四、响应文件提交
截止时间： 2026年04月08日 10时00分00秒 （北京时间）
地点：延川县财政局1楼开标室
五、开启
时间： 2026年04月08日 10时00分00秒 （北京时间）
地点：延川县财政局1楼开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、领取磋商文件时须提供单位介绍信原件（见附件）、营业执照复印件加盖红章以及被介绍人身份证原件，经采购代理机构项目负责人审核无误后，方可领取磋商文件；
2、请各供应商领取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过《陕西省政府采购网》注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
3、供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目磋商，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，集采机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为；
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延川县公安局交通警察大队
地址：延川县北新街交警大队办公楼
联系方式：13909111159
2.采购代理机构信息
名称：延川县政府采购中心
地址：陕西省延安市延川县延川县河东财政办公大楼（延川县财政局1楼）
联系方式：0911-8331531
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电话：0911-8331531
延川县政府采购中心
2026年03月24日
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	内   容
	说明与要求

	1
	项目名称
	延川县公安局交通警察大队关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目

	2
	项目编号
	政采-延川县-2026-00035

	3
	采购人
	名  称：延川县公安局交通警察大队
地  址：延川县城

联系人：袁世浪
电  话：15809116889

	4
	采购代理机构
	名  称：延川县政府采购中心

地  址：延川县财政局1楼

联系人：王工
电  话：13335311028

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	项目用途
	延川县公安局交通警察大队关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目

	7
	资金来源
	其他资金

	8
	最高限价
	157.6万元（若磋商报价等于或超出最高限价的按无效文件处理）

	9
	项目地点
	采购人指定地点

	10
	服务周期
	90日

	11
	采购内容
	延川县公安局交通警察大队关于延川县城区中队办公楼及生活区维修改造项目（具体内容及要求详见第四章）

	12
	供应商资格

要求
	一、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

二、特定资格条件：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力，法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，自然人的应提供有效的自然人身份证明；
（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
（3）供应商须具备须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核B类证书且无其他在建工程（提供无在建工程承诺书）；
（4）提供响应文件递交截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；
（5）提供响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）提供2024年度或2025年度经审计的完整财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
（7）参加政府活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；
（8）供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

10、本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财 库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提 供中小企业声明函。

	13
	报价采用币种
	人民币

	14
	响应文件有效期
	从响应文件递交截止之日起90日历天

	15
	响应文件份数
	正本一份，副本二份，电子版（U盘）1个

	16
	响应文件

的装订
	一律采用A4纸胶装装订成册（禁止使用活页），正本和所有副本分别装袋密封，电子版放置正本密封袋中

	17
	响应文件封面的标注
	响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样

	18
	响应文件外层密封袋的标注
	项目名称、项目编号、供应商名称、年月日、“正本”或“副本”字样

	19
	响应文件递交地点及截止时间
	递交地点：延川县财政局1楼开标室
截止时间：2026年4月8日10时00分00秒（北京时间）

	20
	开启时间及

地点
	开启时间：2026年4月8日10时00分00秒（北京时间）

开启地点：延川县财政局1楼开标室

	21
	评标方法及

标准
	详见第三章。

	22
	磋商文件

领取
	获取时间：2026年3月25日至2026年3月31日，每日08：00-12:00,14：30-18：00（北京时间）

途径：延川县财政局1楼104室
方式：现场获取

	23
	磋商保证金
	无

	24
	备选磋商方案
	不接受备选磋商方案和多个报价。

	25
	现场踏勘
	本项目不组织统一踏勘时间，供应商可自行组织到项目实施地点进行现场踏勘，供应商根据现场踏勘结果做出最终的磋商文件（一切费用自理）。

	26
	联合体磋商
	不接受。

	27
	支持中小企业
	本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格分扣除。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业


一、总则
1.适用范围
1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商（以下简称磋商）所叙述的服务采购活动。

2.名词解释

2.1采 购 人：延川县公安局交通警察大队

2.2监督单位：延川县财政局采购监督管理办公室
2.3采购代理机构：延川县政府采购中心

2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）规定资格条件且参与磋商竞争的法人。

2.5服务：是指供应商为满足磋商文件要求而提供的服务。

2.6节能产品或者环保产品：是指财政部发布的品目清单的产品。

2.7进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财政部财库[2007]119号文件)。

2.8中小企业：是指符合工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）中划分标准的企业。

2.9监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10促进残疾人就业：是指需满足《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库[2017]141号文件内容及要求。

3.合格的供应商
3.1合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“竞争性磋商公告”要求的；

（2）向采购代理机构购买了磋商文件并登记备案的；

（3）向采购代理机构缴纳了磋商保证金的（本项目不缴纳保证金）；

（4）一个供应商只能提交一个响应文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目磋商；

（5）有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的磋商；

（6）遵守国家、陕西省和延安市有关政府采购的法律、条例和法规；

（7）磋商文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系；

（3）受到刑事处罚，或者受到较大金额罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，各供应商应自行承担所有与准备和参加磋商相关的全部费用。

二、磋商文件

1.磋商文件的构成

1.1磋商文件是供应商准备竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、服务和报价等要求、磋商程序、评审办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）磋商与评审办法；

（4）采购内容及要求；

（5）合同主要条款；

（6）响应文件格式要求；

（7）供应商有关资格证明文件要求。

2.磋商文件的澄清和修改

2.1在磋商截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

2.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将在磋商文件要求的提交响应文件截止时间5日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

2.3如果澄清或者修改发出的时间距规定的磋商截止时间不足5日，将相应顺延磋商截止时间。

2.4任何对磋商文件进行澄清的供应商，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应将澄清的内容，按照磋商文件中的联系方式，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源），或认为有必要召开答疑会。各供应商须在磋商截至时间3日前，将准备澄清内容送达采购代理机构，超过该时间收到的需澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.5在磋商截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间，并在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

3.答疑会和现场考察

3.1根据本项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开磋商前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购代理机构将以书面形式通知所有购买了磋商文件的供应商。

3.2答疑或考察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

3.3采购人不对供应商现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

4.磋商文件的解释权
磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、供应商

1.供应商资格要求

1.详见招标公告。

2.供应商应保证所提供的全部证明材料的真实性，并承诺愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

2.享受政府采购政策

4.1提供服务（如涉及）符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

4.2符合政府采购优先采购政策的，提供证明，节能、环保产品依照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库﹝2019﹞9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库﹝2019﹞18、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库﹝2019﹞19号文件执行。

4.3供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件规定，享受支持中小型企业发展政策优惠的，如涉及节能产品、环境标志产品的可以同时享受优先采购政策。依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号文件）之规定，监狱企业参加政府采购活动时，视同中小企业。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购，依照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中价格给予扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.3.1参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式详见竞争性磋商响应文件格式），残疾人福利性企业应提供《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见竞争性磋商响应文件格式），监狱企业应提供《监狱企业声明函》（具体格式详见竞争性磋商响应文件格式）。本项目专门面向中小企业采购。
4.3.2组成联合体的大中型企业与联合体中的中小企业之间不得存在投资关系；

4.3.3参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供的不视为中小企业。

3.转包与分包
本项目不允许采取转包或分包的方式履行合同。

4.供应商的风险
6.1供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或对磋商文件未全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

四、响应文件

1.响应文件的编写原则和要求

1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件规定及要求编写，应当对磋商文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的响应文件。供应商应对采购服务提供完整详细的技术说明，若供应商对指定的技术要求不能完全响应，应在响应文件中清楚地注明。供应商对本磋商文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效响应文件。

1.2真实性原则

1.2.1供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

1.2.2供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

1.3响应文件的语言

1.3.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，其响应文件将作为无效响应文件处理。

1.3.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效响应文件处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
1.4响应文件的计量单位

1.4.1磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对磋商文件未作出实质性响应。

1.5报价使用货币

1.5.1本次采购项目的报价均以人民币报价。

1.6响应文件形式

1.6.1本项目响应文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件不予接受。

1.7备选方案

1.7.1本项目不接受备选响应方案，响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效报价。

2．响应文件的组成

2.1详见竞争性磋商文件中第六章所提供的格式和要求。

2.2报价部分

2.2.1本次竞争性磋商根据磋商情况确定磋商轮次，最后一次报价为最终报价。

2.2.2报价要求：供应商按照磋商文件要求编写磋商报价：

2.2.3本项目最高限价金额见供应商须知前列表，供应商报价不得超出最高限价。供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目采购文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到采购人及国家规定的验收标准而产生的所有费用，包含完成本磋商项目工可研所有工作量和提供全套工可研文件（包括估算、修正估算（如需要）全部基础资料）编制费、可研评审费用、采购代理服务费、税金及其它相关所有费用，自主报价，风险自担。报价充分考虑合同执行过程中价格变化的因素。

2.2.4供应商应按“磋商报价表”的内容和格式要求填写磋商总价。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.2.5供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效磋商处理。

2.2.6供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为，某供应商的磋商报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞标，其响应文件作无效响应文件处理。

3．磋商保证金：无
4．磋商有效期

4.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期短于此规定期限的响应文件，将按无效响应文件处理。

4.2特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应采用书面形式。供应商拒绝延长的，响应文件在原磋商有效期届满后将不再有效，但有权收回其磋商保证金；供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改或撤回其响应文件。

4.3成交供应商的磋商有效期自动延长至合同终止为止。

5．响应文件的制作和签署

5.1响应文件应根据磋商文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖公章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应文件。

5.2响应文件格式。供应商应严格按照磋商文件第六章提供的“竞争性磋商响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“竞争性磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应文件处理。

5.3对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

5.4供应商应按“供应商须知前附表”规定的数量准备响应文件文件正本、副本和相应的电子文件。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样并制作书脊并写明项目名称。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

5.5响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

5.6响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，应当由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应文件。

5.7响应文件正本和副本一律采用A4纸幅面加胶装分别装订成册,编写目录及逐页编写页码。文件胶装装订后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

5.8电子文件制作要求，电子文件与纸质正本响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效率。

五、响应文件的递交

1.响应文件内容要求

1.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位递交，不得在其中选项递交或将其中内容再行分解；否则，响应文件将视为无效响应文件。

2、响应文件的密封和标注

2.1磋商前，供应商应将响应文件正本、所有副本、电子文件全部密封递交。
2.2所有密封包装均应符合以下要求：

（1）响应文件正本、所有副本，应分别装袋密封，电子文件放置正本袋内.加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）加盖密封章（供应商印章）及法人签字或盖章。

（2）清楚标明递交至“供应商须知前附表”中指明的地址。

（3）注明项目名称、项目编号、正本/副本和“在磋商时启封”的字样。

（4）所有密封包装上还应写明供应商名称和地址。

2.3未按以上要求进行密封和标注的响应文件，将按无效响应文件处理。

3.响应文件的递交
3.1供应商应在“供应商须知前附表”中规定的磋商截止时间前，将响应文件按供应商须知第19条规定密封后送达磋商地点。采购代理机构工作人员当场签字确认收到响应文件的时间、份数和递交人等信息。磋商截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

3.2供应商在递交响应文件时，应另准备磋商保证金银行汇款凭条或符合相关规定的保函复印件一份，以及供应商的开户许可证复印件（加盖单位公章）一份同时递交。

3.3本次磋商不接受邮寄的响应文件。

4.响应文件的修改和撤回
4.1供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的磋商截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

4.2供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位公章。修改书应按照第二章第五项响应文件第2.1条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“响应文件修改”或“响应文件撤回通知”字样，“修改文件”作为响应文件的组成部分；采购代理机构不退还供应商已撤回的响应文件（包括纸质和电子版）。

4.3供应商撤回响应文件的，采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的磋商保证金。

4.4在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回，否则，磋商保证金将不予退还；但供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.磋商纪律要求

5.1供应商参加磋商时不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交资格；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格供应商，其响应文件或成交资格将被取消。

5.2有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通响应：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、竞争性磋商

1.磋商时间和地点

1.1采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的磋商日期、时间和地点组织磋商，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。
1.2采购代理机构邀请有关监督管理机构对磋商进行现场监督。

2.磋商程序

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资[2016]53号）文件第六条规定，每轮磋商结束时均不公开报价，竞争性磋商按下列工作程序进行：

2.1竞争性磋商按下列工作程序进行：

（1）组建磋商小组并推荐组长；

（2）磋商仪式；

（3）响应文件初步评审；  

（4）响应文件的澄清；

（5）技术磋商、商务磋商（提交最后报价）；

（6）响应文件详细评审；

（7）推荐成交供应商；

（8）编写评审报告。

3.磋商仪式

3.1磋商仪式由采购代理机构主持。主持人按照磋商文件规定的磋商时间宣布磋商会开始，并按规定要求主持仪式。

（根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号文件，不得在每轮磋商结束时公开供应商的报价。）

4.磋商小组
4.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 3 人(成员由3人以上单数组成。达到公开招标限额标准而采取竞争性磋商采购方式的采购项目，成员人数应为5人以上单数。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，技术、经济等方面的专家不能少于磋商小组成员的2/3。专家人选在采购人同级或上级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取）。

4.2磋商小组成员到位后，推荐一名磋商小组成员担任磋商小组组长，并由磋商小组组长牵头组织该项目磋商与评审工作，采购人授权的代表，不得担任磋商小组组长。

4.3磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应文件公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.磋商与评审

详见磋商文件第三章磋商与评审办法。

七、合同授予

1.合同订立

1.1成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，采购人将对其超过部分予以追偿。

1.2采购人与成交供应商洽谈合同条款及所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改，磋商文件和成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

1.3成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

1.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。

2.合同履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。
2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。
八、终止磋商

1.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》办法第21条第3款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者磋商报价未超过最高限价的供应商不足3家的。
九、质疑与投诉

1.质疑

供应商对本次磋商采购活动有疑问的，按照国家《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定办理。

2.投诉

参加磋商的供应商和其他厉害关系人认为本次磋商采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。具体办法详见中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》。
第三章  磋商与评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财政部财库【2014】215号文件）等法律法规规定，结合采购项目特点，制定本磋商内容和评审办法。

一、总则

1.磋商原则
1.1“公平、公正、择优、效益”为本次磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商中恪守以下原则：

（1）统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则:磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失磋商的资格，并承担相应的法律责任。
（3）物有所值原则：激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

（4）客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

（5）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

（6）综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

1.2磋商小组有权对整个磋商和评审过程中出现的所有问题，可根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定进行处理。

2.磋商人员职责

2.1 磋商小组独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）与入围的供应商进行技术和商务磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）推荐成交候选供应商名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2采购代理机构负责组织磋商工作并履行下列职责：

（1）核对磋商小组成员身份和采购人代表授权函；

（2）宣布磋商纪律；

（3）公布响应供应商名单，告知磋商小组成员应当回避的情形；

（4）组织磋商小组成员推选磋商小组组长，采购人代表不得担任组长；

（5）集中保管磋商小组成员及现场工作人员的通讯工具；

（6）根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

（7）维护磋商秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行独立评审，对采购人代表、磋商小组成员的倾向性言论或违法违规行为及时制止和纠正；

（8）核对磋商结果，要求磋商小组复核或书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向采购人本级财政部门报告；

（9）处理与磋商有关的其他事项。

2.3采购人可以在磋商前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

2.4磋商小组及其成员，在磋商中不得有下列行为：

（1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与磋商文件不一致的澄清和说明；

（3）征询采购人的倾向性意见；

（4）对主观评审因素协商评分；

（5）对客观评审因素评分不一致；

（6）在磋商过程中擅离职守，影响磋商程序正常进行的；

（7）记录、复制或带走任何评审资料。

磋商小组成员有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效。
二、磋商步骤与评审方法

3.响应文件初审

3.1资格性审查。采购人依据响应文件，按照响应文件第二章11.2条款所述资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果供应商不具备资格、不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应磋商文件。资格性审查按下表进行：

	审查因素
	审查标准
	备注

	基本资格条件
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
	符合

规定
	根据供应商所提供的证明材料判定

	特定资格条件
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法且年检有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）
	合法

有效
	

	
	法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书及法人身份证和被授权人身份证
	符合

要求
	

	
	财务状况报告：提供2024年度或2025年度经审计的完整财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）
	符合

要求
	

	
	税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。
	符合

要求
	

	
	社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
	符合

要求
	

	
	供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	符合

要求
	

	
	应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商需提供中国执行信息公开网“失信被执行人”、信用中国“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”对企业信用记录查询截图，栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝参加本项目磋商
	符合

要求
	

	
	供应商须具备须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核B类证书且无其他在建工程（提供无在建工程承诺书）；
	符合

要求
	

	
	本项目专门面向中小企业采购。
	符合

要求
	


说明：以上内容是供应商必备的资格条件，有1项不合格，资格审查为不合格，将不具备磋商资格。

3.2符合性审查。磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。符合性审查按下表进行：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	磋商响应文件的签署盖章
	按磋商文件要求相应位置加盖公章，法定代表人或其授权代表人的（签字或盖章）齐全并加盖公章

	2
	磋商响应文件格式
	应符合“磋商响应文件格式”要求

	3
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价低于最高限价

	4
	磋商响应文件内容
	磋商响应文件内容齐全、无遗漏

	5
	对磋商文件响应程度
	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件

	6
	磋商保证金
	应满足磋商文件中的规定

	7
	磋商技术服务要求
	应满足竞争性磋商文件第四章采购内容及技术要求

	8
	磋商有效期
	应满足磋商文件中的规定

	9
	服务周期
	应满足磋商文件中的规定


说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应磋商文件。
3.3磋商小组通过上述评审，确定通过上述评审的供应商名单，只有通过上述评审的供应商才能进入磋商和后续评审环节。

4.响应文件的澄清

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中非实质性（含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）等有关问题作出必要的澄清、说明或者更正。供应商有关澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由磋商小组专家签字。供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间作出书面答复，有关澄清、说明或者更正应以书面形式提交，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章；供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或补正的，磋商小组可拒绝该响应。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。

5.磋商

5.1磋商方式：

5.1.1对资格性检查和符合性检查合格的供应商即入围供应商，进入本次磋商程序。

5.1.2在磋商期间，供应商应派法定授权代表参加磋商。

5.1.3磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与单一供应商按照顺序分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.1.4技术磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、货物或服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商小组应当根据规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入商务磋商，也不得要求提交最后报价。
5.1.5商务磋商。技术磋商结束后，进行商务磋商。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.1.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购代理机构应当退还其磋商保证金。

5.2磋商步骤：

5.2.1第一轮磋商。对进入第一轮磋商的供应商再次进行评审、质疑和澄清。在此阶段，磋商小组依据参加磋商的供应商递交的响应文件进行服务（技术）和商务磋商，磋商小组可根据实际需要提出方案和技术参数要求，与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。要求参加磋商的供应商重新承诺服务和第二次商务总报价，以满足采购人的最大需求。

5.2.2第二轮磋商。对第一轮磋商结果不满意，磋商小组可以再次要求参加磋商的供应商进行第二轮磋商，磋商内容及要求与第一轮磋商相同。

5.2.3磋商小组应在最后一轮磋商前告知所有符合磋商的供应商是否是最后一次磋商环节。

5.2.4最后一轮结束后，磋商小组将对进入最后一轮的供应商进行综合评分。

6.响应文件详细评审

6.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

三、评审细则及标准

7.综合评分法

7.1本采购项目评审方法采用综合评分法。即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评分标准，且经评审得分最高的供应商为成交候选人供应商的评审方法。

7.2综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.评审细则及标准

8.1磋商小组将综合分析供应商的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出成交单位。对所有供应商的响应评估，都采用相同的程序和标准，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

8.2评审因素包括：价格、技术方案、服务方案的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

8.3综合评分操作程序为：

8.3.1根据磋商文件和磋商原则，按下表《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评审。

8.3.2（1）按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，以本次满足磋商文件要求的最低磋商评审价为磋商基准价，其价格为满分。

供应商的价格得分按下列公式计算:

磋商报价得分=(磋商基准价／磋商评审价)×价格权值×100
8.3.3由磋商小组成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个供应商的实际情况，分别就磋商报价以外的各项评审因素对每个供应商独立打分。

8.3.4将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该供应商的评审总得分。
评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

8.4非实质性偏离是指磋商文件在实质上响应磋商文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）响应文件未按磋商文件要求进行编制目录、页码；

（6）磋商小组认定的其他非实质性偏离。

响应文件有上述（1）至（4）情形之一的，磋商小组应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为响应文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

8.5在响应文件初审过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

8.6本采购项目的评审因素和标准见下列综合评分明细表。
综合评分明细表

	 评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.0000分

报价得分30.0000分

	 评审因素分类
	 评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观
	 关联格式

	详细评审
	施工方案
	根据方案完整且切实可行，描述清晰，且能针对性满足本项目得4分；方案内容较完整，描述一般，可操作性一般，基本能够满足本项目得（3，2］分；方案内容较简单，描述简单，可操作性较差得1分；未提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	确保文明施工的技术组织措施
	充分了解本项目采购需求及安全文 明施工相关政策要求，措施健全、合理、完善、详尽，完全 满足项目的要求且可行性强的得4 分；对本项目采购需求及安全文明 施工相关政策要求了解较为充分，措施内容较为完整，描述 简单得（3，2］分；对本项目采购 需求及安全文明施工相关政策要求 不够了解，技术组织措施内容较差，描述不清晰得1分；未提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	确保安全生产技术组织措施
	技术组织措施合理、完善、详 尽，完全满足项目的要求且可行性 强的得4分；技术组织措施基 本合理满足项目的要求且有一定可 行性的得（3，2］分；技术组织措施基本合理满足项目的要求且 但可行性较差的得1分；未提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	确保环境保护组织措施
	根据措施内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目得 4分；措施内容较完 整，描述简单，可行性一般，基本 满足项目得（3，2］分；措施内容笼统，描述简单，可 行性不强得1分；未提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	确保工期的技术组织措施
	有健全可行且完整的技术组织措施，描述清晰，满足项目需求得 4分；技术组织措施较完整，描述简单 , 基本满足项目得（3，2］分；管 理制度内容笼统，描述模糊得1分 ; 未提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	施工组织和项目管理机构
	施工组织和项目管理机构合理、完善 、详尽，完全满足项目的要求且可 行性强的得4分；施工组织和项目管理机构基本合理满足项目的要求且有一定可行性的得（3，2］分；施工组织和项目管理机构基本合理满足项目的要求但可行性较差的得1分；未提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	施工总平面布置
	根据施工总平面布置合理完整，清晰，且能针对性满足项目得4分；施工总平面布置较完整，简单，有一定可行性得（3，2］分；施工总平面布置笼统，模糊，可行性不强得1分；未 提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	确保工程质量的技术组织措施
	技术组织措施合理、完善、详 尽，完全满足项目的要求且可行性 强的得4分；技术组织措施基 本合理满足项目的要求且有一定可 行性的得（3，2］分；技术组织措施基本合理满足项目的要求且 但可行性较差的得1分；未提供不 得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	劳动力安排计划及劳务分包情况表
	根据劳动力计划表合理完整，清晰，且能针对性满足项目得4分；劳动力计划表较完整，简单，有一定可行性得（3，2］分；劳动力计划表笼统，模糊，可行性不强得1分；未 提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	施工机械配备和材料投入计划
	机械配备情况及材料完整能充分满足本 项目需求得4分；机械配备情况及材料一般，基本能满足本项目需求得 ( 3，2］分；配备情况不够充足，达 不到本项目需求得1分；未提供不得分。
	4.0000
	主观
	技术方案相应说明

	
	拟派项目经理
	1、项目经理具有相关专业高级职称得5分，只有中级职称得3分，其他不得分；2、2 021年1月之后作为项目经理完成 的类似业绩有一项得1分，满分5分 。 未提供不得分。
	10.0000
	客观
	项目管理机构

供应商应提交的相关资格证明材料

	
	现场组织机构情况
	依据项目部机构设置、人员配备、责任分工、专业配套、工作经验等情况：技术、质量、安全管理负责人等主要管理人员的专业等横向比较。
	10.0000
	客观
	技术方案相应说明

项目管理机构

	
	类似业绩
	近三年类似项目的业绩（2021年1 月至今），以合同为准，时间以合 同签订时间为准。每具备1项得2.5 分，最多得10分。评审依据：以申 请人加盖公章的合同复印件或扫描 件为准。供应商业绩与总监业绩可 重复。
	10.0000
	客观
	业绩的相关证明材料

	价格分
	价格分
	满足磋商文件要求且最后报价最低 的供应商的价格为磋商基准价，其 价格分为满分。其他供应商的价格 分统一按照下列公式计算：磋商报 价得分=（磋商基准价/最后磋商报 价） ×价格权值×100
	30.0000
	客观
	报价函

标的清单

首次磋商报价表


价格扣除

	 序号
	 情形
	 适用对象
	 比例
	 说明
	 关联格式

	 无


10.无效响应文件的认定

10.1在评审过程中，出现下列情形之一的，应作为无效响应文件：

（1）供应商未经过正常渠道购买磋商文件的；

（2）供应商名称与登记领取磋商文件单位的名称不一致的；

（3）未按照磋商文件规定交纳磋商保证金或提供保证金有瑕疵的；

（4）未按照磋商文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（5）不具备磋商文件中规定的资格条件和要求的；

（6）未按照磋商文件规定的格式要求编制的；

（7）磋商文件散装或者活页装订的；

（8）未按磋商文件要求提交资格文件或提交资格文件有瑕疵的；

（9）进口货物（产品）未办理正常进口手续的（如有）；

（10）提供货物（产品）或服务内容出现漏项或数量与要求不符的；

（11）磋商有效期、供货期、质保期、售后服务等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（12）供应商的报价超过了采购人的预算控制价；

（13）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（14）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、服务质量、技术参数、质量标准及其他政府采购合同实质性内容与磋商文件要求不一致；

（15）提供货物（产品）不符合强制执行的国家标准（如涉及）；

（16）响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（17）响应文件不符合磋商文件规定的其他情形的；

（18）响应文件不符合法律法规要求的。

11.特殊情况的处理

11.1响应文件中如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）响应文件中的总报价与按单价计算的汇总报价不一致的，以单价计算的汇总报价为准；

（3）响应文件中的单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）响应文件中有关分项表内容与“磋商报价表”不一致的，以“磋商报价表”为准；

（5）响应文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将被拒绝。

11.2 响应文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经磋商小组评审后，此项得分为零，不参与磋商报价分值的计算。

11.3 磋商小组成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该成员的打分，按废票处理。

11.4 评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

11.5评审过程中，若出现本评审办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

11.6评审过程中，若出现合格供应商不足3家，采购人将依法报请本级财政部门批准重新组织采购活动。

11.7评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，书面报采购人本级财政部门认定。

11.8排名第一的候选人，主动放弃成交，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，已不再符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以根据实际情况需要，依法重新组织采购活动。

四、磋商结果

12.成交原则

12.1采购人或其授权的磋商小组从磋商报告中推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

13.确定成交候选人

13.1磋商小组将评审情况写出磋商书面报告，推荐3名以上成交供应商，并按照综合得分高低标明排列顺序，综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，以上全部相同的，由磋商小组投票决定。
13.2采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商报告送采购人确认。

13.3采购人在收到磋商报告后5个工作日内，按照磋商报告中推荐的成交候选人顺序和有关规定确定成交供应商。同时，复函采购代理机构。

13.4采购代理机构在接到采购人“成交复函”之日起2个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在财政部门指定的政府采购网和媒体上发布成交告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

13.5采购代理机构将磋商报告及资料报送有关监督机构备案。

14．成交通知书

14.1成交通知书是合同文件的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

14.3成交供应商应当在接到采购代理机构通知之日起7个工作日内，领取《成交通知书》。

14.4在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体认定后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当缴回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
第四章  采购内容及要求
延川县城区中队办公楼、生活区维修改造工程

采购需求

（工程施工项目适用）
一、项目概况
1．项目概述

本工程为延川县城区中队办公楼、生活区维修改造项目，办公楼施工内容包括外墙真石漆制作、更换断桥门窗、办公室更换防盗门、更换灯具开关插座、安装窗台大理石等；生活区施工内容包括窑洞扣板更换、下水管道开挖更换、铺砌瓷砖、院落开挖硬化等。
采购方式：竞争性磋商。 
项目工期：计划工期90日历日
项目付款方式：合同签订后采购方给供应商合同价30%的预付款，后期付款按照工程进度支付，项目完成后支付不超合同价85%，待验收并审计完成后支付尾款。
 二、参加采购供应商的具体要求

参加采购的供应商，须承诺提供正规合法发票，严格工程量施工，使用相关规定的标准材料，材料不以次充好，须保证工程质量，按期完工。如未达到上述要求，我司有权取消其施工资格，予以清退。

2、施工标准及深度要求

本采购项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，并符合中国人保办公营业职场建设要求，达到施工标准及深度。

三、供应商特殊资质要求参加采购的施工单位资格

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力，法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，自然人的应提供有效的自然人身份证明；
  （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
  （3）供应商须具备须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核B类证书且无其他在建工程（提供无在建工程承诺书）；
  （4）提供谈判响应文件递交截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；
  （5）提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  （6）提供2024年度或2025年度经审计的完整财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
（7）参加政府活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；
（8）供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；
 （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 （10）本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，仅限符合《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财 库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提 供中小企业声明函。
四、工程量清单
 编制依据：

1、建设单位提供的有关工程资料：工程量预算书、财政评审报告；

2、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)；陕西省通用安装工程基价表(2025)；陕西省市政工程基价表(2025)计取；

3、主要材料价格依据《延安建设工程造价信息》2025 年第4期计入，信息价内没有的按市场价格及建设单位提供的确认价综合调整；

4、计价软件为“广联达GBQ7 .0 版本7.5000.23.1”。

延川县城区中队办公楼、生活区
工程名称：                 维修改造项目                
工程量清单
编 制 人：                            （注册造价工程师签字及盖章）
审 核 人：                                     （一级注册造价工程师签字及盖章）
编  (审) 单 位：                                             （盖章）
法定代表人或其授权人：                             （签字或盖章）
编 制  时  间：
招   标   人：                                              （盖章）
法定代表人或其授权人：                                 （签字或盖章）
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :延川县城区中队办公楼 、生活区维修改造项目


第  1  页


共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	延川县城区中队办公楼 、生活区维修改造项目
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


工程项目清单费用汇总表
工程名称 :延川县城区中队办公楼 、生活区维修改造项目


第  1  页


共  1  页
	序号
	项目名称
	金  额（元）

	1
	房屋建筑与装饰工程
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  1  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	室外工程
	
	
	
	
	

	1
	041001001001
	拆除围墙涂料
	1.人工拆除围墙涂料

2.三轮外运渣
	m2
	300.74
	
	

	2
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.基层类型 :抹灰面

2.油漆品种 、刷漆遍数 :真石漆
	m2
	306.98
	
	

	3
	010805003001
	电动伸缩门
	1.长5.6m
	m
	5.6
	
	

	4
	010102002001
	挖基坑土方
	1.土的类别 :综合土

2.开挖深度 :0.5m
	m3
	0.32
	
	

	5
	010102009001
	回填方
	1.填方部位 :地坑基础

2.厚度 :3： 7灰土0
. 15m
	m3
	0.1
	
	

	6
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式 :C20
2.厚度 :0. 1m
	m3
	0.06
	
	

	7
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种 、规格、强度等级 :标砖
	m3
	0.09
	
	

	8
	010401005001
	实心砖柱
	1.砖品种 、规格、强度等级 :标砖
2.柱截面尺寸 :0.6 m*0.6m
3.高度 :2.6m
	m3
	0.94
	
	

	9
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型 、部位 :外墙
	m2
	6.24
	
	

	10
	041001001002
	人工拆除钢架停车棚
	1.人工拆除
2.三轮外运
	m2
	25.5
	
	

	11
	010901001001
	瓦屋面
	1. 四坡
	m2
	36.84
	
	

	12
	011507003001
	灯箱
	1.箱体规格 :0.8m* 0.4m
2.基层材料种类 :钢骨架
3.面层材料品种 :铝塑板
	个
	1
	
	

	13
	01B001
	人工拆除并新做广告牌
	1.尺寸： 2m*1.5m
	个
	4
	
	

	14
	011705001001
	平面块料拆除（一楼工作区处）
	1.人工拆除大理石门台
2.人工拆除灰土垫层10cm
3.三轮外运
	m2
	18.6
	
	

	15
	011102001001
	石材楼地面
	1.砼垫层0. 1m
2.大理石台面
	m2
	18.6
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  2  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	16
	010802003001
	防盗门
	1.框 、扇材质 、规格 :2.06*0.96
	m2
	1.98
	
	

	17
	011705001002
	平面块料拆除（中队门厅处）
	1.人工拆除大理石门台
2.人工拆除砼垫层30cm
3.三轮外运
	m2
	33.25
	
	

	18
	011102001002
	石材楼地面
	1.砼垫层0.3m
2.大理石台面
	m2
	22.08
	
	

	19
	041001001005
	人工拆除轻钢雨棚
	1.人工拆除
2.三轮外运
	m2
	17.28
	
	

	20
	010901011001
	制安铝单板雨棚
	
	m2
	17.28
	
	

	21
	01B003
	拆换标识字
	
	个
	16
	
	

	22
	01B004
	拆换党徽
	
	个
	1
	
	

	23
	01B005
	拆换派出所及城区中队广告牌
	1.尺寸： 10m*1.2 m
	㎡
	36
	
	

	
	
	外墙真石漆及断桥门窗
	
	
	
	
	

	24
	041001001006
	拆除办公大楼外墙真石漆
	1.人工拆除外墙涂料2cm
2.三轮外运渣
	m2
	2060.21
	
	

	25
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.基层类型 :抹灰面

2.油漆品种 、刷漆遍数 :真石漆
	m2
	2060.21
	
	

	26
	011710002002
	金属门窗拆除
	1.人工拆除
2.三轮外运
	樘
	192
	
	

	27
	010802003003
	防盗门
	1.尺寸： 2.8m*2. 25m
	m2
	94.15
	
	

	28
	010801001001
	木质门
	1.尺寸： 2. 1*0.8 5
	m2
	15.03
	
	

	29
	010807001002
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1 、尺寸： 3.27m*1 .7m
	m2
	578.87
	
	

	30
	01B006
	人工拆除护窗及铁丝网
	1.人工拆除
2.三轮外运
	㎡
	58.32
	
	

	
	
	生活区改造
	
	
	
	
	

	
	
	室外
	
	
	
	
	

	31
	010605001001
	钢板楼板
	1.钢板型号 、厚度 :3cm
	m2
	2.4
	
	

	32
	010501002002
	楼地面垫层
	1.C30混凝土
2.厚度15cm
	m3
	0.36
	
	

	33
	011701001003
	砖砌体拆除
	1.人工拆除围墙
2.三轮外运
	m3
	3.84
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  3  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	34
	010401002003
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 :标砖
2.墙体类型 :外墙
3.墙体厚度 :240mm
	m3
	3.84
	
	

	35
	011201001004
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型 、部位 :外墙
	m2
	32
	
	

	36
	011403001010
	抹灰面油漆
	1.基层类型 :抹灰面

2.油漆品种 、刷漆遍数 :真石漆
	m2
	32
	
	

	37
	030402012001
	成套配电箱
	
	台
	1
	
	

	38
	041001003001
	拆除路面
	1.人工拆除砼面层15cm
2.人工拆除砼基层15cm
3.三轮外运
	m2
	164.05
	
	

	39
	010102009002
	回填方
	1.人工回填
2.厚度： 15cm
	m3
	24.61
	
	

	40
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级 :C30
2.厚度 : 15cm
	m2
	164.05
	
	

	41
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别 :湿土
2.开挖深度 : 1.7m
	m3
	278.89
	
	

	42
	010102009003
	回填方
	1.人工回填
2.厚度： 1.7m
	m3
	278.89
	
	

	43
	011102001003
	石材楼地面
	1.窑洞门前青条石铺装

2.厚度： 12cm
	m2
	25.86
	
	

	44
	011708002001
	铲除涂料面
	1.窑洞顶窑檐
	m2
	60
	
	

	45
	011403001011
	抹灰面油漆
	1.基层类型 :抹灰面

2.油漆品种 、刷漆遍数 :乳胶漆2遍
	m2
	60
	
	

	46
	011709001001
	栏杆 、栏板拆除
	1.人工拆除
2.高度1.2m
	m
	32
	
	

	47
	050307006001
	栏杆/栏板
	1.高度： 1.2m
	m
	32
	
	

	48
	011710002004
	金属门窗拆除
	
	樘
	4
	
	

	49
	010802003006
	防盗门
	1.尺寸1.85*0.95
	m2
	7.03
	
	

	50
	030412002004
	线槽
	1.配线形式 : 明装
2.配线线制 :线槽宽4cm
	m
	60
	
	

	51
	030412003004
	配线
	1.配线形式 : 明装
2.配线线制 :2.5mm 2铜芯电线
	m
	60
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  4  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	52
	041001001010
	拆除路面（窑洞背墙后排水渠）
	1.人工拆除
2.三轮外运渣
	m2
	24
	
	

	53
	010102009004
	回填方
	1.厚度15cm
	m3
	3.6
	
	

	54
	050201012001
	排水沟
	1.排水沟材料 :混凝土

2.排水沟宽度 : 1.2 m
	m
	1
	
	

	
	
	1号-4号窑洞
	
	
	
	
	

	55
	011705001005
	平面块料拆除
	1.人工拆除地砖
2.三轮外运
	m2
	81.9
	
	

	56
	041001003002
	拆除基层
	1.人工拆除基层10 cm
2.三轮外运
	m2
	81.9
	
	

	57
	010501002003
	楼地面垫层
	1.厚度 : 10cm
	m3
	8.19
	
	

	58
	011102003002
	块料楼地面
	1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 :砼垫层10cm

2.面层材料品种 、规格 :800*800地砖
	m2
	81.9
	
	

	59
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.人工拆除塑料扣板

2.三轮外运
	m2
	128.58
	
	

	60
	011205001002
	墙 、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格 :塑料扣板
	m2
	128.58
	
	

	61
	011705002002
	立面块料拆除
	1.人工拆除墙砖
2.三轮外运
	m2
	104.9
	
	

	62
	011201001005
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型 、部位 : 内墙抹面
	m2
	104.9
	
	

	63
	011203003001
	块料墙 、柱面
	1.面层材料品种 、规格 :300*600面砖
	m2
	104.9
	
	

	64
	011713001004
	灯具拆除
	
	件
	8
	
	

	65
	011713001005
	灯具拆除
	
	件
	1
	
	

	66
	030413001010
	普通灯具
	1.名称 :平板吸顶灯
	套
	8
	
	

	67
	030413012006
	开关 、按钮
	1.名称 : 明开关
	套
	4
	
	

	68
	030413013005
	插座
	1.5孔插座
	套
	24
	
	

	69
	030412002005
	线槽
	1.名称 : 穿线管
	m
	120
	
	

	70
	030412003005
	配线
	1.名称 :2.5mm2铜芯电线

2.配线形式 : 暗装
	m
	120
	
	

	71
	01B009
	换气扇
	
	个
	4
	
	

	72
	01B010
	地暖铺设
	
	m2
	81.9
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  5  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	2号窑洞
	
	
	
	
	

	73
	011712002003
	卫生洁具拆除
	1.尺寸： 2.44*0. 6

2.三轮外运
	套
	1
	
	

	74
	031003003003
	洗脸盆
	1.规格 :2.6m*0.6 m
	组
	1
	
	

	75
	011710002005
	金属门窗拆除
	1.规格： 3.25*1. 9
	樘
	1
	
	

	76
	010802003007
	钛镁合金门
	1.框 、扇材质 、规格 :3.25*1.9
2.五金种类 、规格 :钛美合金
	m2
	6.18
	
	

	77
	031003011002
	成套淋浴器
	
	套
	3
	
	

	78
	031005019002
	电热水器
	
	台
	1
	
	

	79
	031001006003
	塑料管
	1.材质 :PP-R
2.规格:DN32
	m
	24
	
	

	80
	030413001011
	普通灯具
	1.名称 : 防水灯
	套
	2
	
	

	81
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1. 防水膜品种 : 聚氨酯涂膜防水
	m2
	44.25
	
	

	
	
	3号窑洞
	
	
	
	
	

	82
	031005019003
	电热水器
	
	台
	1
	
	

	83
	030402012002
	成套配电箱
	
	台
	1
	
	

	84
	01B011
	安装不锈钢下水网
	
	m
	4.4
	
	

	
	
	城区中队院内工作区
	
	
	
	
	

	85
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	11
	
	

	86
	01B002
	人工拆除并新做广告牌
	1.尺寸： 0.8m*0. 4m
	个
	2
	
	

	87
	010802003002
	防盗门
	1.框 、扇材质 、规格 :2.8*1.08
	m2
	14.07
	
	

	88
	010807001001
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1. 窗类型 : 断桥窗
2.框 、扇材质及规格 : 1.8m*1.8m
	m2
	16.2
	
	

	89
	041001001003
	拆除工作区墙面涂料
	1.人工拆除工作区外墙涂料
2.三轮外运渣
	m2
	82.43
	
	

	90
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.基层类型 :抹灰面

2.油漆品种 、刷漆遍数 :真石漆
	m2
	82.43
	
	

	91
	010810001001
	窗帘
	1. 窗帘层数 :单层
	m2
	33
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  6  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	92
	010810003001
	窗帘轨
	1. 窗帘轨材质 、规格 :铝合金
2.轨的形式 :单轨
	m
	11
	
	

	93
	041001001004
	拆除办公室内墙涂料
	1.人工拆除办公室内墙涂料
	m2
	283.79
	
	

	94
	011403001012
	抹灰面油漆
	1.油漆品种 、刷漆遍数 :乳胶漆2遍
	m2
	283.79
	
	

	95
	010809001001
	窗台板
	1.材质 :大理石
2. 窗台板材质 、规格 : 宽0.2m
	m2
	1.88
	
	

	96
	011713001001
	开关插座灯拆除
	
	套
	1
	
	

	97
	030413001001
	普通灯具
	
	套
	7
	
	

	98
	030413012001
	开关 、按钮
	
	套
	20
	
	

	99
	030413013001
	插座
	
	套
	20
	
	

	100
	030412002001
	线槽
	
	m
	120
	
	

	101
	030412003001
	配线
	
	m
	120
	
	

	
	
	城区中队办公楼改造
	
	
	
	
	

	
	
	一楼
	
	
	
	
	

	102
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 :标砖
2.墙体类型 :封楼道

3.墙体厚度 :0.24m
	m3
	2.58
	
	

	103
	011201001003
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型 、部位 :外墙
	m2
	17.66
	
	

	104
	011403001006
	抹灰面油漆
	
	m2
	17.66
	
	

	105
	010802003005
	防盗门
	1.尺寸： 2.06*0. 96m
	m2
	1.98
	
	

	106
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格 :矿棉板
	m2
	35.36
	
	

	107
	030413001003
	普通灯具
	
	套
	3
	
	

	108
	01B007
	桥架拆安
	
	m
	18
	
	

	109
	010809001002
	窗台板
	1. 宽度： 0.2m
	m2
	9.44
	
	

	110
	041001001008
	拆除外墙涂料
	1.人工拆除外墙涂料

2.三轮外运渣
	m2
	24.15
	
	

	111
	011403001007
	抹灰面油漆
	
	m2
	24.15
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  7  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	112
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.人工打洞
2.三轮外运
	m3
	2.16
	
	

	113
	011705002001
	软包拆除
	1.人工拆除软包
2.三轮外运
	m2
	239.42
	
	

	114
	011705001004
	平面块料拆除
	1.人工拆除木地板
	m2
	12
	
	

	115
	011403001008
	抹灰面油漆
	1.油漆品种 、刷漆遍数 :乳胶漆2遍
	m2
	239.42
	
	

	116
	011713001002
	开关插座灯拆除
	
	套
	1
	
	

	117
	030413001004
	普通灯具
	
	套
	10
	
	

	118
	030413012003
	开关 、按钮
	
	套
	5
	
	

	119
	030413013003
	插座
	
	套
	30
	
	

	120
	030412002002
	线槽
	
	m
	150
	
	

	121
	030412003002
	配线
	
	m
	150
	
	

	122
	010810001002
	窗帘
	1. 窗帘层数 :单层
	m2
	25.65
	
	

	123
	010810003002
	窗帘轨
	1. 窗帘轨材质 、规格 :铝合金
2.轨的形式 :单轨
	m
	11
	
	

	
	
	二楼 、三楼 、四楼
	
	
	
	
	

	124
	011205001001
	墙 、柱面装饰板（封包楼梯间桥架）
	1.基层材料种类、规格 : 阻燃板
2.面层材料品种、规格 :石膏板
3.乳胶漆内涂
	m2
	20.54
	
	

	125
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格 :矿棉板
	m2
	106.08
	
	

	126
	030413001005
	普通灯具
	
	套
	9
	
	

	127
	01B008
	桥架拆安
	
	m
	54
	
	

	128
	010809001003
	窗台板
	1. 宽度： 0.2m
	m2
	30.47
	
	

	129
	041001001009
	拆除外墙涂料
	1.人工拆除外墙涂料

2.三轮外运渣
	m2
	274.65
	
	

	130
	011403001009
	抹灰面油漆
	
	m2
	274.65
	
	

	131
	011713001003
	开关插座灯拆除
	
	套
	1
	
	

	132
	030413001006
	普通灯具
	1.护眼灯
	套
	30
	
	

	133
	030413001007
	普通灯具
	1.应急灯
	套
	12
	
	

	134
	030413001008
	普通灯具
	1.安全出口灯
	套
	12
	
	

	135
	030413012004
	开关 、按钮
	
	套
	15
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  8  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	136
	030413013004
	插座
	
	套
	90
	
	

	137
	030412002003
	线槽
	
	m
	450
	
	

	138
	030412003003
	配线
	
	m
	450
	
	

	139
	010810001003
	窗帘
	1. 窗帘层数 :单层
	m2
	76.95
	
	

	140
	010810003003
	窗帘轨
	1. 窗帘轨材质 、规格 :铝合金
2.轨的形式 :单轨
	m
	33
	
	

	
	
	卫生间改造
	
	
	
	
	

	141
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.人工拆除塑料扣板吊顶及轻钢龙骨
	m2
	15.84
	
	

	142
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格 :集成吊顶
	m2
	15.84
	
	

	143
	011712002002
	卫生洁具拆除
	1.人工拆除坐便器 、淋浴器 、洗手盆
2.三轮外运
	件
	3
	
	

	144
	011712001002
	管道拆除
	1.人工拆除给水管
	m
	15
	
	

	145
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PP-R管
2.规格:DN32
	m
	15
	
	

	146
	031003006002
	大便器
	
	组
	3
	
	

	147
	031003003002
	洗脸盆
	
	组
	3
	
	

	148
	030413001009
	普通灯具
	
	套
	3
	
	

	149
	030413012005
	开关 、按钮
	
	套
	3
	
	

	150
	010810001004
	窗帘
	1. 窗帘层数 :单层
	m2
	8.1
	
	

	151
	010810003004
	窗帘轨
	1. 窗帘轨材质 、规格 :铝合金
2.轨的形式 :单轨
	m
	8.1
	
	

	152
	031003011001
	成套淋浴器
	
	套
	3
	
	

	153
	031005019001
	电热水器
	
	台
	3
	
	

	
	
	城区中队卫生间改造
	
	
	
	
	

	154
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.人工拆除墩台
2.三轮外运
	m3
	1.59
	
	

	155
	011705001003
	平面块料拆除
	1.人工拆除地砖
	m2
	7.56
	
	

	156
	011712001001
	管道拆除
	1.人工拆除DN32PP -R管
	m
	15
	
	

	157
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.人工拆除塑料扣板吊顶及轻钢龙骨
	m2
	14.13
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程


专业/标段： 房屋建筑与装饰工程


第  9  页


共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	158
	011712002001
	卫生洁具拆除
	
	件
	1
	
	

	159
	010401007001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位 :卫生间墩台
2.砖品种 、规格、强度等级 :标砖
	m3
	1.59
	
	

	160
	010501002001
	楼地面垫层
	1.部位 :墩台垫层
2.厚度 :6cm
	m3
	0.76
	
	

	161
	011102003001
	块料楼地面
	1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 :砼垫层6cm

2.面层材料品种 、规格 :300*300防滑地砖
	m2
	7.56
	
	

	162
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PP-R管
2.规格:DN32
	m
	15
	
	

	163
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格 :集成吊顶
	m2
	14.13
	
	

	164
	031003006001
	大便器
	
	组
	5
	
	

	165
	031003003001
	洗脸盆
	
	组
	5
	
	

	166
	031003017001
	地漏
	
	个
	5
	
	

	167
	031003016001
	水龙头
	
	个
	5
	
	

	168
	030413001002
	普通灯具
	
	套
	5
	
	

	169
	030413012002
	开关 、按钮
	
	套
	5
	
	

	
	
	城关派出所门房及户籍室改造
	
	
	
	
	

	170
	041001001007
	拆除外墙涂料
	1.人工拆除外墙涂料

2.三轮外运渣
	m2
	118.47
	
	

	171
	011403001005
	抹灰面油漆
	1.基层类型 :抹灰面

2.油漆品种 、刷漆遍数 :真石漆
	m2
	118.47
	
	

	172
	011710002003
	金属门窗拆除
	1.人工拆除
2.三轮外运
	樘
	7
	
	

	173
	010802003004
	防盗门
	1.尺寸： 2.5*1.1 m
	m2
	7.93
	
	

	174
	010807001003
	金属(塑钢 、断桥)窗
	1 、尺寸： 1.45*1. 47m
	m2
	10.75
	
	

	
	
	合
	计
	
	
	
	


措施项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程                  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                            第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	49595.76

	1.1
	预留金
	项
	
	
	49595.76

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	49595.76


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
专业工程暂估价明细表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程                    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                第  1  页    共  1  页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	不含税的调整金额±（元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=A2-A1
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	-

	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	-


注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
第五章  政府采购合同格式

（此合同范本仅供参考，甲乙双方可另行拟定）
项目编号：

工程建设合同

甲方：

    乙方：

委拟签订采购合同文本
发包方（甲方）：                                               

承包方（乙方）：                             
本着合作互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方协商就        工程事宜达成如下协议，供双方遵照执行。

一、工程概况

1.1项目名称：                                 
1.2项目地点：                                  

二、合同工期

开工日期：以发包人开工令所载明的开工日期为准

竣工日期：                                                                  

合同工期总日历天数：     天

三、工程内容

根据采购需求规定 
四、质量标准

严格按照国家颁发的施工技术验收规范进行施工，质量应达到国家质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

5.1本合同价款采用  固定综合单价  方式确定。

综合单价包含的风险范围：包括但不限于合同期内市场价格、人工价格、机械设备购置租赁、政府收费等各种因素造成的价格变动。
风险费用的计算方法：风险费用已由承包人根据其自身经验作了充分估计并已计入合同价款中，结算时不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：专业工程暂估价及预留金归发包人所有，由发包人掌握使用。工程实施过程中如发生设计变更、现场签证、发包人清单漏项均按工程变更处理，据实调整合同价款。承包人漏报的项目不予调整。
5.2合同总价（大写）：               （小写）￥：      元。

（其中：措施项目费     元，安全及文明施工措施项目费      元，专业工程暂估价      元，暂列金      元)

详见成交通知书及乙方响应文件。

5.3综合单价中包括的风险范围：人工费、材料费、机械费的社会价格浮动，发生的自然灾害、雨季施工的防雨措施费、停水、停电及停窝工的费用、乙方在投标前及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等。除暂定价格材料、设备应认质认价，可调整差价由甲方承担以外，其余由乙方自主报价的人工、材料、施工机械、管理费、利润等，其风险均包含在乙方所报的综合单价及投标总价中，由乙方自行承担，工程结算时不予调整。

风险费用的计算方法：风险费用已由乙方根据其自身经验作了充分估计并已计入合同价款中，结算时不予调整。风险费用未单独计列的，应认为已经包含在合同价款之中。

5.4 本合同后附乙方在签订合同前需向甲方提供成交报价的组成明细（或工程量清单计价组成的报价明细）

5.5 组价依据：

（1）陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；
（2）《陕西省建设工程费用规则》（2025）、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》(2025)、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》(2025)；
    （3）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（4）其他相关资料。

5.4、工程价款支付方式

5.4.1合同签订后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30%；竣工验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50%；结算审核完成后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的17%；缺陷责任期满（竣工验收合格后12个月），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的3%。
5.4.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。

5.4.3甲方付款前，乙方应提供以甲方为抬头的符合法律规定的并经甲方认可的增值税发票。否则，甲方有权暂停支付相应款项，由此造成的损失由乙方自行承担。

六、工程结算

6.1工程结算按实际发生的工程量据实结算，最终以施工合同、竣工图纸、设计变更、现场签证、洽商文件及乙方投标承诺、采购文件、答疑纪要、经修订的工程量清单、响应文件以及相关法律、法规和文件等为依据进行。

6.2合同履行过程中发生以下情形的， 应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

6.3发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出， 监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

6.4变更估价按照本款约定处理

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或 预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。

6.5变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
6.6工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项的；非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目的；因工程量增加引起单价措施项目费调整的。
6.7变更工程的合同价款所对应的综合单价按下列方法进行调整：① 合同中已有适用于变更工程的价格，按相应项目合同已确认的综合单价办理结算；②合同中只有类似于变更工程的价格，只调整相应的主材费，主材单价按投标文件主材价格计算，若投标文件中无相同主材单价时，由发承包双方共同认质认价，差价只计取规费和增值税销项税额、附加税，在类似工程价格的基础上组成新的单价，按新的单价办理结算；③ 合同中没有适用或类似于工程变更的价格，按招标文件编制招标最高限价综合单价的原则组价，并按原中标价同原上限控制价相比下浮相同比例确定结算单价，按确认的结算单价办理结算；④ 新增工程量、变更项目和属暂列金额范围的的工程量在竣工结算时支付。⑤当工程量增加15％以上时，其增加部分工程量的综合单价按该项中标价与招标限价中的较低者计取。
6.8同一种材料单价出现二种以上单价时，以最低者为准进行工程结算。

6.9在施工过程中如遇国家法律法规或政策性调整，双方应依照执行。

七、材料、设备供应要求

7.1、乙方负责采购、供应的材料、设备应是合格产品，符合设计及国家规范要求，具有国家相关部门颁发的电气设备生产许可证，产品合格证。

7.2、工程所需的所有材料、设备均应提前以书面形式报甲方确认方可进场，未经甲方确认的材料、设备视为不合格材料。

八、缺陷责任期及质保期

8.1本工程的缺陷责任期：自工程验收之日起1年，自竣工验收合格之日起计。

8.2本工程的质量保修期：执行《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)及本项目承发包合同，工程的质量保修期：(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年。(六）其他工程的保修期限由发承包双方另行约定。
保修期内乙方负责免费维修更换。如质保期内出现质量问题乙方未能及时维修时，甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方负责支付。

九、工程质量与监督及工程验收

9.1乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工，并应接受监理工程师的检查、检验。乙方应为监理工程师检查提供便利条件，对不合格的部分按监理工程师的要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。

9.2乙方对材料、设备的改变或代用品必须经甲方同意，并发正式书面通知，经监理工程师签证后，方可用于工程；任何一方认为对方提供的材料需要复检的，应允许复检，复检符合要求后，方可用于工程，其复检费由要求复检的一方承担，不符合要求的，其复检费由提供材料、设备一方承担。

9.3工程施工完成后，乙方应及时办理验收、正式通电等一切相关手续。工程经验收合格后移交给甲方。

9.4甲方将组织相关部门对供应商进行履约的验收，并委托国家认可的质量检测机构检验。

9.4.1甲方将按照政府采购内部控制要求制定验收方案、组成验收小组，验收人员与采购人员分开；验收结束后，验收人员出具验收报告并签字，验收报告将列明各项标准的验收情况及项目总体评价；采购项目验收完成后，将在陕西省政府采购网备案登记。

十、双方责任义务

10.1甲方权利和义务

10.1.1负责与工程有关的环境事宜的协调工作（包括施工现场、进场施工运输道路、与地方政府、与当地居民的关系），协助乙方在施工期间不受干扰，使工程能够按期竣工。

10.1.2对施工进度、质量、安全文明施工进行监督检查，负责现场签证、实际完成工程量进行确认等；

10.1.3发现乙方管理或施工质量、文明安全、进度、或其他方面达不到要求，经提出仍得不到有效改正时，可随时对乙方采取批评、罚款、暂停计量支付、暂停施工直至解除合同等处罚；

10.1.4按时支付工程款。

10.2乙方权利和义务
10.2.1根据甲方委托，严格按照施工图精心施工，保证工程进度和工程质量；

10.2.2做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）古树名木的保护工作；

10.2.3遵守政府及甲方有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续；

10.2.4工程质保期内，履行质保义务；

10.2.5乙方应严格遵守甲方有关管理制度及保密协议，并按规定交纳监管安全保证金，否则甲方将按照有关管理、奖罚制度进行处理。

10.2.6乙方应按采购人要求及时联系办理建筑垃圾清运手续，并承担相应费用。如未能联系办理相关手续，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。

10.2.7乙方在编制工程结算结算时应按要求据实编制，审计结算时，甲方只承担基本审核费，成果费由乙方承担
10.3监理工程师

在项目实施过程中，甲方与监理工程师之间是委托与被委托的关系，监理工程师与乙方是监理与被监理的关系。乙方在项目实施过程中，应按合同规定接受监理工程师的监督和管理，同时必须接受甲方的统一管理。任何与合同有关的施工活动，都必须同时经甲方和监理工程师审查。

十一、安全防护及事故处理

11.1乙方应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并按规定缴纳办理建筑施工安全生产责任保险。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。同时，甲方可暂停进度款支付。

11.2乙方应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

11.3甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行养护工作。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

11.4本项目实施期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

十二、违约责任 

12.1甲方违约责任

12.1.1甲方未按规定支付乙方工程款的，按逾期支付工程款金额每日向乙方支付1‰的违约金。 

12.1.2甲方不履行其合同义务，甲方承担违约责任，应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

12.2乙方违约责任

12.2.1乙方逾期完工的，按逾期的日期天数每日向甲方支付1‰的违约金。逾期完工超过15日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担赔偿责任。

12.2.2未经甲方同意，乙方不得将工程转包、分包给其他施工单位或个人，否则甲方有权单方解除本合同，且乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

12.2.3乙方不履行其合同义务或工程质量不能满足要求，乙方承担违约责任，应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，且甲方有权终止合同。

12.3任何一方因不可抗力致使合同不能履行时，遭受不可抗力的一方于该不可抗力发生后，2日内通知对方，并出具有法律效力的证明文件，合同履行期可按该不可抗力因素影响时间顺延。

12.4双方违约责任法律依据：

（1）《民法典》第五百八十五条的规定；

（2）陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025。

（3）《陕西省建设工程费用规则》（2025）及其他相关文件；
（4）《建设工程施工合同》；

（5）其他相关法律规定。

十三、合同争议的解决
本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同的生效、终止 

14.1合同经双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章后生效。工程完工，双方结算并付清全部工程款后，合同自行终止。

14.2本合同正本贰份，双方各执壹份；副本捌份，发包人执伍份，承包人执叁份，具有同等法律效力。

十五、其它
本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
	（甲方）：
	（乙方）：

	地　址：
	地　址：

	代理人：　
	代理人

	联系电话：
	联系电话：

	开户行：
	开户行：

	账号：
	账号：

	日期：  年  月  日
	日期：  年  月  日

	确认方
	

	负责人签字：
	

	日期：  年  月  日
	


（本页无正文）

第六章 响应文件格式

响应文件格式是供应商的部分响应文件格式，供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

      正本/副本

项目编号： 

                     （项目名称）  

竞争性磋商响应文件

供  应  商：                   （盖单位章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）
日      期：        年      月      日

目  录
（根据实际情况调整）

第一部分  资格证明文件部分
 X

一、基本资格条件
 X

二、特定资格条件
 X

1、营业执照等主体资格证明文件
 X

2、法定代表人授权委托书
X

3、财务状况报告 
 X

4、税收缴纳证明 
 X

6、社会保障资金缴纳证明
 X

6、书面声明 
 X

7、信誉要求
 X

8、中小企业声明函
 X

三、落实政府采购政策需满足的资格要求
 X
四、承诺函
 X
第二部分  符合性证明文件部分
 X

一、响应函 
 X

二、响应报价表 
 X

三、商务条款响应偏离表 
 X

四、非联合体声明
 X

五、供应商认为有必要补充说明的事宜
 X
第三部分  响应技术方案部分 
 X

第一部分  资格证明文件部分
一、基本资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格承诺

致：                                  
我单位参与你方组织的   （项目名称）  （项目编号：  ）  采购活动，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

我方对此声明负全部法律责任。

供应商全称（公章）：                           
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           
      年    月    日
二、特定资格条件

提供资格证明文件：

具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；
2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；
3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
5、财务状况报告：提供2024度或2025年度经会计师事务所签字盖章的完整财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。
8、供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核B类证书且无其他在建工程（提供无在建工程承诺书）；
9、本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财 库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提 供中小企业声明函。

注：开标时提供一份资格条件  每页盖公司公章（鲜章）

附件1-5
（一）法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

（1）法定代表人身份证明

供应商名称：                                        
统一社会信用代码：                                  
注册地址：                                          

成立时间：      年     月      日；经营期限：       

姓名：       性别：      年龄：       系        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	法定代表人身份证

正反面复印件


本表仅限法定代表人参加响应时提供。 

供应商全称（公章）：              
日   期：       年     月      日

（2）法定代表人授权委托书
致：                                  
本授权委托书声明：我     （法定代表人姓名） 系注册于    （供应商地址）的    （供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权   （被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加   （项目名称 ）  （项目编号：  ）  的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。
本授权书自响应文件递交截止之日生效，有效期与响应有效期一致，特此声明。

供应商全称（公章）：                         
法定代表人（签字或盖章）：                   

被授权人（签字或盖章）：                     

被授权人：       性别：       职务：        

联系地址：               

联系电话：               

法定代表人及被授权人身份证复印件或扫描件

	法定代表人身份证复印件/扫描件

（正反面）


	被授权人身份证复印件/扫描件

（正反面）




说明：法定代表人直接响应时无需提供。

（二）财务状况表

	名    称
	单位
	年

	一、注册资金
	
	

	二、净资产
	
	

	三、总资产
	
	

	四、固定资产
	
	

	五、流动资产
	
	

	六、流动负债
	
	

	七、负债合计
	
	

	八、营业收入
	
	

	九、净利润
	
	

	
	
	


注：附相关证明材料。

社保缴纳证明

格式自拟
（四）税收缴纳证明
格式自拟
（五）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：                                  
我公司郑重声明在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定 ”接受处罚。
特此声明。
供应商全称（公章）：                           
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           
      年    月    日
（六）供应商信用记录书面声明函

致：                                  
我方作为   （项目名称）  （项目编号：  ）  的供应商，在此郑重声明：

1、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府 采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方    （填“未被列入”或“被列入”）“中国执行信息公开网”网站失信被执行人名单。

3、我方    （填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法失信主体。

4、我方    （填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称（公章）：                           
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           
      年    月    日
三、落实政府采购政策需满足的资格要求

供应商为中型、小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业 的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照竞争性磋商文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序

（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

特别提醒：成交供应商享受中小企业扶持政策的，成交供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。

附件1-3
（一）中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的   （项目名称）  （项目编号：  ）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于        （竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员           人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.      （标的名称），属于     （竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商全称（公章）：               
日   期：         年      月      日
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部 关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （项目名称）  （项目编号：  ）  采购活动提 供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：               
日   期：         年      月      日

备注：
根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额交纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和 国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（三）监狱企业证明函（格式）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1、无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、承诺函

（一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：                                  
我方作为    （项目名称）  （项目编号：  ） 的响应供应商，在此郑重承诺：
我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定 ”接受处罚。
特此承诺。

供应商全称（公章）：                           
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           
      年    月    日
（二）供应商参与响应的承诺函

致：                                  
我公司郑重承诺，参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的并在响应有效期内不随意撤回、撤销响应，在中标后按照竞争性磋商文件和响应文件与采购人签订合同。如有隐瞒实情，违反以上承诺，给采购人造成损失的，我公司自愿按照中华人民共和国政府采购法等法律法规规定承担相应的责任。

供应商全称（公章）：                           
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           
      年    月    日
（三）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：                 （盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
地    址：

邮    编：

电    话：

      年    月    日
第二部分  符合性证明文件部分

一、响应函

致：                                  
根据贵单位     （项目名称）  （项目编号：  ） 的竞争性磋商公告，我方代表     （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行响应。
在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的响应文件，正本   份，副本   份，电子版   份。
2、我方所附响应报价表中应提交和交付的货物/服务/项目响应总价为人民币：      （同时用汉字大写和数字表示的响应总价）该报价一次报死，服务期限为：        日历天，不受市场因素的影响。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。
4、我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关没收响应保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝响应的条款。
5、我方同意按照要求提供响应有关的一切数据或资料。
6、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。
8、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关采购的各项规定。
9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付采购服务费。
10、从响应文件递交截止之日起    天。
11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：
供应商名称（公章）：                
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           
详 细 地 址：
邮 政 编 码：
电       话：
传       真：
电 子 邮 件：
开 户 银 行：
帐       号：

     年    月    日

二、响应报价表
首次磋商报价表
采购项目编号：ZCSP-延川县-2026-00002                                                    
	供应商名称：

	序号
	项目名称
	磋商报价（元）
	工期（日历天）

	
	
	
	

	磋商报价（大写）：


说明： 

磋商报价只填写总报价，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

3.首次报价及最终报价均不得高于采购最高限价，否则按无效响应处理。
供应商名称：                           （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签名或盖章）

日    期：20    年   月   日

技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表
（格式）

	序号
	项目
	响应内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…
	…
	…


填写说明：1.此表偏离情况只填“正偏离”不允许负偏离。如果不填写，则默认为无偏离，无偏离不需要填写此表。
2.本表须按“供应商须知前附表和第三章合同条款”中所列商务条款进行比较和响应；

3.该表可自行扩展。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}
日期：XXXX年XX月XX日
三、商务条款响应偏离表

项目编号：                    
项目名称：                    
	 序号
	商务条款
	竞争性磋商文件

商务要求
	响应文件

商务响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填写说明：1.此表偏离情况只填“正偏离”不允许负偏离。如果不填写，则默认为无偏离，无偏离不需要填写此表。
2.本表须按“供应商须知前附表和第三章合同条款”中所列商务条款进行比较和响应；

3.该表可自行扩展。

供应商全称（公章）：                                  
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           
      年    月    日

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本工程任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供 应 商：                               （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：            (签名) 

日    期：20    年  月  日
五、供应商认为有必要补充说明的事宜

格式自拟

第三部分  响应技术方案部分

（参照评标办法顺序格式自拟）
说明：

A、供应商企业简介。

B、参照竞争性磋商文件第三章“综合评分明细表”分值构成，结合第四章《采购内容及要求》自主编制服务方案。

C、供应商认为有利于成交必要说明的问题。

附件：
（一）类似业绩情况表

	序号
	合同签订时间
	项目名称
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明
	1.提供合同复印件加盖公章，合同签订时间及金额以合同中体现的内容为准。
2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。


------------------------------------------------------------第 43 页 共78 页----------------------------------------------------


