附件1：项目实施内容

| 序号 | 地理位置 | 维修内容 | 具体位置 | 具体维修内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南枝村 | 农用灌溉井1 眼 | 经度：109.14931 纬度：34.19899 | 维修储水池防水 | ㎡ | 62.8 |  |
| 2 | 新狄村 | 农用灌溉井1 眼 | 经度：109.144258, 纬度： 34.190815 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 195 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 190 |  |
| 3 | 南大康村 | 农用灌溉井3 眼 | 经度：109.099722, 纬度：34.200836 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 215 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 210 |  |
|  |  |  | 经度：109.103770, 纬度：34.208073 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 215 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 210 |  |
|  |  |  | 经度：109.114650 纬度：34.203330。 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 215 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 210 |  |

| 序号 | 地理位置 | 维修内容 | 具体位置 | 具体维修内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 车村 | 农用灌溉井2 眼 | 经度：109.115101 纬度：34.196552 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 215 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 210 |  |
|  |  |  | 经度：109.117474 纬度：34.190378 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 215 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 210 |  |
| 5 | 寨子村 | 农用灌溉井2 眼 | 经度：109.169956 纬度：34.191412 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 195 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 90 |  |
|  |  |  | 经度：109.174919 纬度：34.193655 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 195 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 190 |  |

| 序号 | 地理位置 | 维修内容 | 具体位置 | 具体维修内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 江村 | 农用灌溉井2 眼 | 经度：109.095585 纬度：34.242323 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 215 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 210 |  |
|  |  |  | 经度：109.097504 纬度：34.237120 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 215 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 210 |  |
| 8 | 杜陵村 | 农用灌溉井2 眼 | 经度：109.12313 纬度：34.22031 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 205 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 200 |  |
|  |  |  | 经度：109.12357 纬度：34.22338 | 更换潜水泵 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换水泵控制柜（含软启动） | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 更换防水电缆 | m | 205 |  |
|  |  |  |  | 更换泵管 | m | 200 |  |