一、项目简介

采购包1：外科楼1-4楼、手术楼1-5楼中央空调管道使用时间超过10年，夏季制冷及冬季供暖均需使用。部分管道劳损和锈蚀严重，如出现漏水和大面积爆裂需更换。

采购包2：北大街院区北院检验科1-2楼中央空调管道使用超过10年，夏季制冷多次漏水，破裂。检验科室内有贵重设备，漏水损坏风险高，需重新设计和安装冷水管及风机盘管。现申请更换检验科1-2楼中央空调系统管道。

### 二、技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2640500.00

采购包最高限价（元）: 2640500.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北大街院区外科楼和手术楼中央空调管道更换 | 1.00 | 2640500.00 | 项 | 建筑业 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 280000.00

采购包最高限价（元）: 280000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北大街院区北院检验科1-2楼中央空调管道更换 | 1.00 | 280000.00 | 项 | 建筑业 |