项目编号：FGCG-GKZB-2026001

金世纪大楼物业管理项目（二次）

招标文件

采 购 人：府谷县机关事务服务中心

采购代理机构：府谷县政府投资和采购服务中心

2026年3月17日

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章  商务及合同主要条款

第六章  投标文件构成及格式

第七章  封袋正面标识样式

第一章  招标公告

金世纪大楼物业管理项目（二次）的潜在投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（www.sxggzyjy.cn）使用数字认证证书（CA锁）自行下载获取招标文件，并于2026年4月8日上午9时30分前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：FGCG-GKZB-2026001

2、项目名称：金世纪大楼物业管理项目（二次）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：6214395元/年

5、最高限价：6214395元/年

6、采购需求：

本项目采购内容为金世纪大楼物业管理。金世纪综合服务大楼室内、室外物业服务总面积166185.2平方米。

具体情况详见招标文件第四章〈采购内容及采购要求〉

- 服务期：自合同签订之日起一年，服务期满后在采购人对服务满意的情况下可续签两年合同，续签合同每年一签。

- 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为物业管理；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

执行政策《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商性质证明文件：本项目专门面向中小企业采购，提供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明函。

（2）营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人提供有效的营业执照（附2024年或2025年企业年度报告书）；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证。

（3）财务状况报告：财务状况良好。提供2024年度或2025年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的须提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行出具的开标时间前三个月内资信证明。其他组织和自然人提供基本开户银行出具的开标时间前三个月内资信证明。

（4）设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（格式自拟）

（5）社保缴纳证明：提供社保经办机构出具的2026年1月至3月份内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）税收缴纳证明：提供2025年10月至2026年3月内至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料。

（7）信用要求：提供供应商在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录；未被列入【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；不处于【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；供应商及其法定代表人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为的《投标人信用记录书面声明函》。

同时提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】、【中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图（查询时段为本项目招标公告发布之日（含当日）起至提交响应文件截止之日（含当日）至）。

（8）身份证明文件：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证；法定代表人授权他人参加投标的，被授权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，并提供法定代表人授权委托书；自然人参加投标的，提供身份证。投标文件中凡是需要法定代表人签字盖章或提供证明材料之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（9）信用承诺书：投标人应在“信用中国（陕西榆林）”（网址：https://credit.yl.gov.cn/）网站进行注册、登录，自主上报《榆林市政府采购供应商信用承诺书》，提供信用承诺书及网上上报截图（截图需包含附件内容）。

（10）本项目不接受联合体投标，不允许分包转包。提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包转包。

（11）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。提供《投标人企业关系关联承诺书》。

三、执行的其他政府采购政策：

（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（3）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于落实政府采购政策功能有关问题的通知》（榆政财采函〔2021〕8号）。

（4）详见《供应商须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

四、获取招标文件

1、获取时间：2026年3月18日至2026年3月24日。

2、获取方式：登录全国公共资源交易平台（陕西省）（www.sxggzyjy.cn）使用数字认证证书（CA锁）自行下载获取招标文件。

售价：免费

备注：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面后，选择有意向的项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件。

五、投标文件递交截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间、开标时间：2026年4月8日上午9时30分

2、投标文件递交地点：网上递交

电子投标文件（*.SXSTF）可于投标文件递交截止时间前任意时段登录

全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站进行递交，逾期系统将拒绝接收。

4、开标地点：榆林市公共资源交易中心18楼开标室1803C

5、开标形式：本项目采用不见面开标方式:（1）投标人应在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交电子投标文件并完成在线签到；（2）招标人在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）榆林市不见面开标大厅进行公开开标，所有投标人均应当准时登录榆林市不见面开标大厅在线参加开标；（3）电子投标文件解密时间为发出解密指令后 30 分钟内完成。

六、公告期限

本公告在《陕西省政府采购网》《陕西省公共资源交易平台》媒介发布，自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人下载招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。

3、特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：400-998-0000。若无法正常投标，投标人自行承担责任。

4、未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的供应商可到榆林市市民中心三楼或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅办理，咨询电话0912-3515031、029-88661241或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

5、为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑及CA锁提前1小时登录榆林市不见面开标大厅进行调试，并完成在线签到等程序，等待开标。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：府谷县机关事务服务中心

地址：府谷县新区金世纪大楼后东辅楼五楼

联系人：张旭刚

联系电话：15691223666

2、采购代理机构信息

名称：府谷县政府投资和采购服务中心

地址：府谷县财税中心11楼

项目联系人：刘工

联系电话：13720467055

府谷县政府投资和采购服务中心

2026年3月17日

第二章  投标人须知

一、定义

采 购 人：府谷县机关事务服务中心

监督机构：府谷县财政局

集中采购机构：府谷县政府投资和采购服务中心

投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

二、投标人注意事项

2.1询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出询问。采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。询问内容超出采购人对府谷县政府投资和采购服务中心委托授权范围的，投标人应当向采购人提出。

2.2现场踏勘及标前答疑会

采购项目安排现场踏勘和标前答疑的，潜在投标人的项目主要负责人等应按时出席，出席时需持介绍信及本人身份证件。需要答疑的问题各投标人可以口头或书面形式提出。采购人应尽量在现场予以解答（口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由府谷县政府投资和采购服务中心在财政部门制定的媒体发布。答复内容与招标文件中相关内容不一致的，以书答复内容为准。

答复内容可能影响投标文件编制的，将按相关规定顺延开标时间。凡未参加现场踏勘和标前答疑的投标人，由此造成的偏差或评标结果不利于投标人的，由各投标人自行负责。

本项目不组织集中踏勘和答疑。如投标人有现场踏勘需求的，可按公告联系方式联系采购人进行踏勘。

2.3质疑和投诉

2.3.1投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出质疑；投标人如果认为采购程序、采购过程（不含公开/邀请招标资格审查结果）或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起７个工作日内，以书面形式向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出质疑。

2.3.2质疑函递交地址：

1、采购人信息

名称：府谷县机关事务服务中心

地址：府谷县新区金世纪大楼后东辅楼五楼

联系人：张旭刚

联系电话：15691223666

2、采购代理机构信息

名称：府谷县政府投资和采购服务中心

地址：府谷县财税中心11楼

项目联系人：刘工

联系电话：13720467055

2.3.3投标人提出质疑的应当按照《政府采购质疑和投诉办法》提交质疑函和必要的证明材料。并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司】网站【首页>政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人，或者其授权代表签字，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交上述材料外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.4在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

2.3.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人和府谷县政府投资和采购服务中心不予受理：

( 1 )质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2.3.6质疑人对采购人或府谷县政府投资和采购服务中心的答复不满意，以及采购人或府谷县政府投资和采购服务中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.3.7投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3.8对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.3.9对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

2.4关于信用记录的查询和使用

2.4.1 投标人信用记录查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。

2.4.2、采购人将在资格审查阶段通过以上网站对投标文件中的信用情况进行甄别。投标人提供的信用证明材料应与网上查询结果一致，如有不一致的，以现场查询结果为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有行贿犯罪行为的及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2.4.3 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，投标人应提供相关证明材料。

2.4.4投标人信用记录及企业基本信息查询时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。投标人未如实提供相关信用材料的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

2.5落实的政府采购政策

2.5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）以及《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发[2022]10号）等文件相关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与非专门面向中小企业的政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第四条第二款规定小型、微型企业所提供的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，将不享受政府采购价格扣除优惠政策。

联合体投标的，若大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

参加本次政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》。未提供上述材料的，其资格审查不予通过。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理 。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。物业管理中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。如声明函内容不符合该规定中小微企业标准的，其资格审查不予通过。

2.5.2监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。参加本次政府采购活动的监狱企业未提供上述材料的，其资格审查不予通过。

2.5.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加本次政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述材料的，其资格审查不予通过。

2.5.4根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

2.5.5根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印

发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

2.5.6  根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公

告》（2019 年第 16 号）。

投标人需出具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可享受招标文件规定的相关优先采购政策。

2.5.7  根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

2.5.8为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

2.6合格的货物和服务

2.6.1投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

2.6.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人承担。

2.7知识产权与保密事项

2.7.1所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2.7.2由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

2.8投标人的投标费用自理

三、招标文件

3.1 招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章　招标内容及采购要求

第五章　商务响应及合同主要条款

第六章　投标文件构成及格式

第七章  封袋正面标识式样

3.2招标文件的检查及阅读

3.2.1 投标人获取招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

3.2.2项目废标后重新组织招标的，府谷县政府投资和采购服务中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

3.2.3投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

3.3招标文件的修改、澄清

3.3.1 在提交投标文件截止之日前，府谷县政府投资和采购服务中心可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，府谷县政府投资和采购服务中心将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担；不足15日的，府谷县政府投资和采购服务中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3.3.2 投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件获取之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，府谷县政府投资和采购服务中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，且作为招标文件的组成部分。因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.3.3各投标人在提交投标文件截止时间前，应随时关注【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页>县（区）公告>更正公告】或【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉澄清/变更公告〗发布的澄清/变更公告，府谷县政府投资和采购服务中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.4招标文件的解释权归府谷县政府投资和采购服务中心。

四、投标文件

4.1 投标文件语言及有效期

4.1.1投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，并加盖投标人公章，如有差异，以简体中文为准，其准确性由投标人负责。

4.1.2投标文件有效期为自投标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

4.2 投标文件的编制

4.2.1本项目采用电子投标文件的形式，投标文件包括《资格响应文件》和《商务及技术响应文件》。编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（1）电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与采购活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

备注：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

（3）制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000

(4）CA锁购买：榆林市市民大厦三楼购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

4.2.2 资格响应文件内容包括：

（1）供应商性质证明文件（格式见资格响应文件附件五）（扫描件加盖企业公章）；

（2）营业执照等主体资格证明文件（扫描件加盖企业公章）；

（3）财务状况报告（扫描件加盖企业公章）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟），（扫描件或复印件加盖公章）；

（5）社保缴纳证明（扫描件加盖企业公章）；

（6）税收缴纳证明（扫描件加盖企业公章）；

（7）信用要求：投标人信用记录书面声明函（格式见资格响应文件附件二）及信用查询记录（扫描件加盖企业公章）；

（8）身份证明文件（格式见资格响应文件附件一）（扫描件加盖企业公章）；

（9）榆林市政府采购供应商信用承诺书（格式见资格响应文件附件四）及网上上报截图（扫描件加盖企业公章）；

（10）非联合体不分包投标声明（格式见资格响应文件附件六）；

（11）投标人企业关系关联承诺书（格式见资格响应文件附件三）（扫描件加盖企业公章）；

（12）纸质文件要求：邮寄纸质版响应文件回执单（邮件寄出证明材料）、《电子响应文件与纸质响应文件一致承诺书》（格式见资格响应文件附件七）（扫描件加盖企业公章）。

备注：《法定代表人授权委托书》、《供应商书面声明函》、《供应商企业关系关联承诺书》、《榆林市政府采购供应商信用承诺书》《中小企业申明函》等供应商性质证明文件、《非联合体不分包投标声明》、《电子响应文件与纸质响应文件一致承诺书》等格式见资格响应文件附件。

以上资格响应文件需逐页电子签章。扫描件内容应清晰可见，如因扫描件模糊无法辨认相关信息的，按无效文件处理。

各供应商应诚信参与采购活动，投标文件中各可辨有效证件扫描件加盖公章均视为原件，提供虚假资料的，将依法追究法律责任。

4.2.3 商务及技术响应文件内容包括

（1）投标函

（2）开标一览表

分项报价表

（3）实质性条款响应

（4）投标人承诺书

（5）商务及合同主要条款响应

（6）服务方案

（7）投标人认为有利于中标的其他情况说明

4.3 投标报价

4.3.1投标报价是投标人响应招标项目要求的全部内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

4.3.2 投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》的相关要求填写。

4.3.3 投标报价货币：人民币；单位：元，保留小数点后两位。

4.3.4投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

4.3.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.3.6因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

4.4  投标保证金

应榆林市财政局《关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境》的通知（榆政财采发【2022】14号）文件要求，本项目不收取投标保证金。

4.5 投标文件的签署及规定

4.5.1 投标人在投标文件中指定的页面落款处，按招标文件要求加盖公章或签字。

4.5.2 由被授权人签字的投标文件需同时提交经投标人法定代表人签署的授权委托书，格式、内容均应符合招标文件要求，否则投标文件无效；投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.5.3 投标人名称应填写全称，同时加盖公章。

4.5.4投标文件的任何行间插字、涂改和增删，须有法定代表人或被授权人在改动处签字并加盖公章方为有效。

4.5.5投标文件因字迹潦草、图片模糊或表达不清所引起的一切后果由投标人负责。

4.6投标文件的密封及标记

4.6.1投标文件应按以下要求封装：

本次投标需邮寄的纸质投标文件包括3部分：

A资格证明文件:一式3份；

B商务及技术响应文件：一式3份；

C电子响应文件：签章后PDF版文件一式3份（U盘），内容包括A、B两部分所有内容；

4.6.2 如果投标人未按上述要求投递投标文件、误投等，造成后续质疑，投诉等无法查证或因投标文件不全导致在财政监督部门无法备案的，采购代理机构将按有关规定记录不诚信行为，并上报财政监督部门。

4.7 投标文件的递交

4.7.1电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.7.2纸质响应文件的递交，因不见面开标系统的启用和县财政监管部门的备案需要，投标人需在投标文件递交截止时间前且在电子投标文件递交前按照代理机构地址寄出纸质投标文件，并将邮寄回执附在电子投标文件资格审查资料中（邮寄回执证明材料要作为资格审查的一项内容），未邮寄纸质版投标文件的资格审查不予通过。

4.8投标截止时间

4.8.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在投标截止时间后拒绝接收任何投标文件或补充材料。

4.8.2采购人推迟投标截止时间的，采购代理机构将以书面形式通知所有投标人；采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.9 投标文件的补充、修改和撤回

4.9.1投标人在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

4.9.2对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

4.9.3响应文件提交截止时间后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

4.10投标人提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

（1）逾期提交电子响应文件的；

（2）提交的响应文件与本项目不相符的。

五、开 标

5.1府谷县政府投资和采购服务中心负责组织开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

5.2府谷县政府投资和采购服务中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人须派代表在响应文件递交截止时间前,在全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）榆林市不见面开标大厅系统在线签到参与开标。

投标人需在开标前至少一个小时在全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）首页选择“不见面开标”登录“榆林市不见面开标大厅”自行调试参与开标。如投标人未在投标截止时间前完成在线签到的，其投标文件将被系统自动退回。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话 ：4009980000。

5.3宣布开标纪律、公布投标文件递交情况。

递交投标文件的投标人不足三家的，予以废标。

5.4开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子投标文件。未在规定时间内解密的，视为投标无效。（因系统问题或其他原因导致在规定时间内所有投标人均无法解密或解密不足三家的除外）

成功解密投标文件的投标人不足三家的，予以废标。

5.5导入已解密的投标文件，并进行开标、唱标。

5.6投标人对开标会议过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、府谷县政府投资和采购服务中心相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请，采购人、府谷县政府投资和采购服务中心应当及时处理。

5.7投标人在投标文件解密后未参加开标会的，视同认可开标结果。

5.8在开启环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

（1）投标人拒绝对电子响应文件进行解密的；

（2）投标人在规定时间内无法解密响应文件的；

（3）上传的电子响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

5.9特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

1、开标时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；

2、开标后文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组

织采购活动；

3、开标后文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续

完成评审活动。

六、资格审查

6.1投标人的资格由采购人组建的资审小组进行审查。资审小组由3人及以上单数组成，资审小组组长由采购人代表担任，成员由采购人和府谷县政府投资和采购服务中心人员组成。开标结束后，资审小组依据招标文件的资格审查标准，对投标人递交的资格证明文件进行审查。

6.2出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

6.2.1 不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.2.2 未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；

6.2.3 资审小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人现场提供证明文件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。

6.3资格审查结束后，资审小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标人资格审查未通过的原因。

6.4资格审查结束后，资审小组成员应当对审查结果进行系统确认。并对资格审查未通过的供应商的响应文件进行无效确认。

6.5投标人对资格审查结果有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将及时答复。投标人认为资格审查结果使自己的权益受到损害的，可以在7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

6.6资格审查合格投标人不足三家的，不得进行评标。

七、组织评标

7.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

（2）宣布评审纪律;

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

（4）组织评标委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

（8）核对评审结果;

（9）评审工作完成后，按照规定要求采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

（10）处理与评标有关的其他事项。

7.2 采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

7.3 评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

7.3.1严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

7.3.2现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

7.3.3审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

7.3.4对投标文件进行比较和评价；

7.3.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，编写评审报告；

7.3.6配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

7.3.7向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4组建评标委员会

7.4.1为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

7.4.2评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

7.4.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，府谷县政府投资和采购服务中心将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，府谷县政府投资和采购服务中心将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

府谷县政府投资和采购服务中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.5评标方法：本次评审采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

7.6评标程序

7.6.1分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐3名中标候选人。

7.6.2投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应的投标。

7.6.3 投标文件的修正原则

（1）投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）文字与图表不符时以文字为准；

（4）多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正的投标文件，投标人同意后签字确认，调整后的投标文件对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标文件，则其投标活动将被拒绝。

7.6.4 投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照《中华人民共和国民法典》中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应由本人签字。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

7.6.5 综合比较与评价

采用综合评分法的，评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.6.6评审价格的价格扣除原则

对于非专门面向中小企业的采购项目，对符合价格扣除条件的小型和微型企业（定义参照第二章投标人须知2.5落实的政府采购政策）提供的投标报价给予/的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。投标人价格扣除规则只记一次，不因投标人多重身份而累计。

本次采购为专门面向中小企业采购项目，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.6.7出现下列情形的，投标人投标无效：

（1）投标报价出现本章“4.3 投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；

（2）投标报价达到《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定的启动异常低价投标审查程序标准的，评标委员会将启动异常低价投标审查，投标人需按要求在规定时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，投标人不能在规定时间内按要求证明其报价合理性的。

强化政府采购异常低价审查，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.6.8推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.9编写评标报告

评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实记入考核表。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

7.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）政府采购法律法规及招标文件规定的其他情形。

八、中标

8.1府谷县政府投资和采购服务中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

8.2采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.3 府谷县政府投资和采购服务中心将在中标人确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。同时，府谷县政府投资和采购服务中心向中标人发出中标通知书。

8.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、签订政府采购合同

9.1按照《榆林市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（榆政财采发【2023】8号）文件要求，自中标通知书发出之日起10日内，采购人与中标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作出实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

9.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9.3招标文件、中标人的投标文件、澄清、《中标通知书》及其说明文件、承诺等，均作为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

9.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

9.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

9.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

9.7采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

9.8采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

十、其他

10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者府谷县政府投资和采购服务中心沟通并作书面记录。采购人或者府谷县政府投资和采购服务中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10.2根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由府谷县政府投资和采购服务中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

10.3在递交投标文件阶段、投标文件解密阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标投标人不足3家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

10.4采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

10.5 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十一、采购代理服务费：免费

第三章  评审办法及标准

一、评审办法

按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用综合评分法。

二、评标程序

开标（签到、解密）后，按照资格审查、符合性审查、综合评估打分、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中按无效投标处理的投标人，不进入下一步的评审。

（一）资格审查

资格审查标准

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商性质证明文件 | 本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为物业管理；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。（格式见资格响应文件附件五） （扫描件加盖企业公章） |  |
| 2 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人提供有效的营业执照（附2024年或2025年企业年度报告书）；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证。 （扫描件加盖企业公章） |  |
| 3 | 财务状况报告 | 财务状况良好。提供2024年度或2025年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的须提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或基本开户银行出具的开标时间前三个月内资信证明；其他组织和自然人提供基本开户银行出具的开标时间前三个月内资信证明。（扫描件加盖企业公章） |  |
| 4 | 设备和专业技术能力 | 具有履行合同所需的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）。（扫描件加盖企业公章） |  |
| 5 | 社保缴纳证明 | 依法缴纳社保。提供社保经办机构出具的2026年1月至3月份内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（扫描件加盖企业公章） |  |
| 6 | 税收缴纳证明 | 依法缴纳税收。提供2025年10月至2026年3月内至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料。 （扫描件加盖企业公章） |  |
| 7 | 信用记录 | 商业信誉良好。提供供应商在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录；未被列入【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；不处于【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；供应商及其法定代表人在中国裁判文书（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内没有行贿犯罪行为的《投标人信用记录书面声明函》（格式见资格响应文件附件二）。 同时提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】、【中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图（查询时段为本项目招标公告发布之日（含当日）起至提交响应文件截止之日（含当日）至）。（扫描件加盖企业公章） |  |
| 8 | 身份证明文件 | 具备相应的身份证明文件。法定代表人参加投标的，须提供本人身份证；法定代表人授权他人参加投标的，被授权人必须在投标人提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，并提供法定代表人授权委托书。自然人参加投标的，提供本人身份证。《法定代表人授权委托书》（格式见资格响应文件附件一）。（扫描件加盖企业公章） |  |
| 9 | 信用承诺书 | 信用承诺书已上传至“信用中国（陕西榆林）”平台。提供《榆林市政府采购供应商信用承诺书》（格式见资格响应文件附件四）及网上上报截图（截图需包含附件内容）。 （扫描件加盖企业公章） |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包转包 | 投标人应提供《非联合体不分包投标声明》（格式见资格响应文件附件六），视为独立投标，不分包转包。 （扫描件加盖企业公章） |  |
| 11 | 投标人关联情况 | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。提供《投标人企业关系关联承诺书》（格式见资格响应文件附件三）。 |  |
| 12 | 纸质文件要求 | 纸质投标文件于投标文件递交截止时间前已寄出。提供邮寄纸质版投标文件回执单（邮件寄出证明材料）； 提供《电子投标文件与纸质投标文件一致承诺书》（格式见资格响应文件附件七）。 （扫描件或复印件加盖公章） |  |
| 13 | 资格响应文件形式 | 资格响应文件格式、签字盖章符合招标文件要求。 文件封面和授权委托书的项目名称和项目编号一致。 |  |

（二）符合性审查

符合性审查标准

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 符合第二章4.5投标文件的签署及盖章要求。 |  |
| 2 | 投标文件语言及有效期 | 符合第二章4.1 投标文件语言及有效期要求。 |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第六章《投标文件构成及格式》的要求； 文件封面和投标函的项目名称和项目编号一致。 |  |
| 4 | 投标内容 | 满足招标文件要求。 |  |
| 5 | 投标报价 | （1）开标一览表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （3）投标报价唯一且未超出采购预算或招标文件规定的最高限价，未被评标委员会认定为低于成本价； （4）分项报价表中的“全年物业费合计（大写）”与开标一览表中的“投标报价”一致。 （5）分项报价表包含采购全部内容，无缺项。 |  |
| 6 | 投标人承诺书 | 完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。未作出承诺的按无效投标处理。 |  |
| 7 | 技术指标响应 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求,根据投标文件中《实质性条款响应》，对第四章采购内容及采购要求中★参数逐项进行响应。★参数不接受负偏离，且须提供相应佐证材料。★参数有负偏离或有缺项或未提供相应佐证材料，符合性审查不予通过。 第四章采购内容及采购要求除★参数、▲参数以外的其他要求，为一般要求，不接受负偏离，投标人中标后需按相关要求进行服务人员配置、完成物业服务。如投标人在响应★参数、▲参数时提供的佐证资料，证明其提供的物业服务配置不满足第四章中的一般要求，投标人的投标文件将按符合性审查不通过处理。 |  |
| 8 | 商务及合同条款响应 | 完全理解并接受招标文件第五章“商务及合同主要条款”要求。 |  |
| 9 | 无招标文件或法律法规明确规定响应无效的事项 | 没有招标文件或法律法规明确规定的被视为无效响应的条款。 |  |
| 评标委员会成员签字： |  |  |  |

（三）综合比较与评价

评审要素及分值一览表

| 项别 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项 | 分值设置 |  |  |
| 投标 报价 | 20分 | 满足招标文件要求的最低评审价格为评标基准价，其报价得分为满分20分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/评审价格）×20％×100。 备注：投标报价达到《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定的异常低价审查标准的，评标委员会需按规定启动异常低价审查。 |  |
| 服务总体方案 | 4.5分 | 一、评审内容 针对本项目物业服务提出服务总体方案， 内容包含：①服务目标及服务计划②服务理念及特色③重难点分析及解决措施。 二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分 4.5 分） ①服务目标及服务计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分1.5 分； ②服务理念及特色:每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ③重难点分析及解决措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。 |  |
| 机构建设 | 3分 | 一、评审内容 针对本项目物业服务具有良好的机构建设， 内容包含：①组织机构运行配备方案②专业服务团队的职能分工方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分 3 分） ①组织机构运行配备方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②专业服务团队的职能分工方案:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
| 管理制度 | 4.5分 | 一、评审内容 针对本项目物业服务具有良好的管理制度， 内容包含：①岗位职责：具有岗位工作标准、服务质量标准、作业流程及作业记录②内控制度：具有管理组织机构、问责机制、监督机制、 自查制度③人员管理制度：具有员工日常管理办法、请销假制度、奖惩措施、激励机制、仪容仪表制度。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分） ①岗位职责：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②内控制度:每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ③人员管理制度：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。 |  |
| 设备 设施维护管理方案 | 6分 | 一、评审内容 针对本项目提出设备设施维护管理方案，内容包含：①房屋建筑公共区域的维护服务②公用设施设备维护服务③附属建筑物、构筑物的维护服务④软件系统维护服务。 二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分 6分） ①房屋建筑公共区域的维护服务：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②公用设施设备维护服务:每完全满足一个评审标准得0.5 分，满分 1.5 分； ③附属建筑物、构筑物的维护服务：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分1.5分。 ④软件系统维护服务：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分 1.5分。 |  |
| 保洁服务管理方案 | 4.5分 | 一、评审内容 针对本项目提出保洁服务管理方案， 内容包含：①办公用房区域保洁维护服务②公共场地区域保洁维护服务③垃圾的处理收集及消杀服务。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分 4.5 分） ①办公用房区域保洁维护服务：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②公共场地区域保洁维护服务：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ③垃圾的收集处理及消杀服务：每完全满足一项评审标准得0.5 分，满分1.5 分。 |  |
| 绿化服务管理方案 | 1.5分 | 一、评审内容 针对本项目提出绿化养护管理方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分 1.5 分） 每完全满足一项评审标准得 0.5分，满分 1.5分。 |  |
| 会议 服务 方案 | 1.5分 | 一、评审内容 针对本项目提出会议服务方案。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分1.5分） 每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。 |  |
| 安保服务及消 控管 理服务方案 | 3分 | 一、评审内容 针对本项目提出安保服务及消控管理方案，内容包含：①安保服务方案②消防控制方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分 3分） ①安保服务方案：每完全满足一个评审标准得0.5 分，满分 1.5 分； ②消防控制方案:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
| 培训考核 方案 | 3分 | 一、评审内容 针对本项目提出培训考核方案，内容包含：①培训方案：针对不同的岗位职责、行为规范、服务礼仪及心理辅导等方面制定培训方案②考核方案：针对不同的岗位、制度及工作程序制定考核方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、合理性：切合项目具体情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分 3 分） ①培训方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②考核方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
| 应急预案 | 3分 | 一、评审内容 根据本项目制定应急预案，内容包含：①自然紧急事件：恶劣天气、停水停电、火灾、防汛的预防及处置措施 。②重大活动保障。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分 3 分） ①自然紧急事件：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②重大活动保障:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
| 保密方案 | 3分 | 一、评审内容 针对本项目提出保密方案，内容包含：①保密管理制度②服务人员的保密措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分3分） ①保密管理制度：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②服务人员的保密措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
| 档案管理方案 | 3分 | 一、评审内容 针对本项目提出档案管理方案，内容包含：①档案管理制度：包括档案收集、整理、保管及借阅②档案工作人员管理办法。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分 3 分） ①档案管理制度：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分 1.5 分； ②档案工作人员管理办法:每完全满足一个评审标准得0.5 分，满分1.5 分。 |  |
| 项目 经理 | 2.5分 | 1、具有本科及以上学历得0.5分。 评审依据：提供加盖公章的学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》扫描件。 2、具有物业管理师证书或全国物业项目经理岗位证书（全国城建培训中心颁发）得1分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 - 3、项目经理具有 3 年及以上物业管理经验得1分。 评审依据：提供被服务单位加盖公章的物业管理经验证明材料（格式不限）。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在30-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 项目副经理 | 2.5分 | 1、具有本科及以上学历得0.5分。 评审依据：提供加盖公章的学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》扫描件。 2、具有物业管理师证书或全国物业项目经理岗位证书（全国城建培训中心颁发）得1分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 - 3、项目经理具有 3 年及以上物业管理经验得1分。 评审依据：提供被服务单位加盖公章的管理经验证明材料（格式不限）。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在30-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 财务人员 | 3分 | 1、会计（1人）、出纳（1人）、采购（1人）每有1人具有专科及以上学历得0.5分。 评审依据：提供加盖公章的学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》扫描件； 2、会计（1人）、出纳（1人）、采购（1人）每有1人具有初级及以上会计专业技术资格证书得0.5分 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在18-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 会务人员 | 2.5分 | 每有1人具有会议及会务各类证书得0.5分，该项最高2.5分。同一人员具有多种相关证件的，得0.5分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在18-45周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 保洁部长 | 1分 | 具有清洁管理师证书得1分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在30-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 保洁班长 | 1.5分 | 每有1人具有高级保洁员证书得0.5分，该项最高得1.5分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在18-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 垃圾分类员 | 1分 | 具有高级垃圾分类工程师证书得1分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在18-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 绿化员 | 1.5分 | 每有1人具有园林绿化养护师证书或花卉园艺师等级证书得0.5分，该项最高得1.5分。同一人员同时具备2种证件的得0.5分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在18-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 工程部长 | 2.5分 | 1、具有大专及以上学历得0.5分。 评审依据：提供加盖公章的学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》扫描件； 2、具有种设备作业操作证（高压电工作业证或低压电工作业证或电梯安全管理员证）得1分，该项最高得1分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 3、具有物业管理师证书或全国物业项目经理岗位证书（全国城建培训中心颁发）得1分，该项最高得1分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在30-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 工程班长 | 3分 | 每有1人具有特种设备作业操作证（高压电工作业证或低压电工作业证或电梯安全管理员证）证书得1分，该项最高得3分。同一人员同时具备多种证件的得1分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在18-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 水工 | 1.5分 | 每有1人具有管工国家职业资格等级证书或管工职业技能等级证书得0.5分，该项最高得1.5分。同一人员同时具备多种证件的得0.5分。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在18-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 软件系统维护员 | 2分 | 每有1人具有人脸识别软件系统相关证书得1分，该项最高得2分。同一人员具有多种相关证件的得1分。 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 备注：须同时提供加盖公章的身份证扫描件，年龄在18-55周岁，不符合此要求的按一般参数负偏离，符合性审查不予通过。 |  |
| 企业业绩 | 10分 | 1、提供2023年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准），每份合格业绩计 1 分，满分 5 分； 评审依据：①加盖公章的合同全本扫描件（合同页码过多可只提供关键页）②合同期内任意1个月的相关发票及进账单扫描件。 备注：以上两种证明材料同时提供方可得分，否则不得分。 2、每提供以上一份对应合格业绩的服务好评得1分，满分5分。 评审依据：以被服务单位加盖公章的好评证明材料为计分依据，格式不限。 |  |
| 企业实力 | 5分 | 投标人每具有1项以下证书，且证书在有效期内的得1分，满分5分。 1、物业服务认证 2、清洁服务认证 3、会务会展服务资质证书 4、机电设备维修保养服务企业能力等级证书 5、公共环境消毒杀菌服务企业资质等级证书 评审依据：提供加盖公章的有效的相关证件扫描件。 |  |
| 备注： 1、投标报价达到《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定的启动异常低价投标审查程序标准的，评标委员会将启动异常低价投标审查，投标人需按要求在规定时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，投标人不能在规定时间内按要求证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、评委对同一投标人的同一评分项打分出现畸高畸高情形时，需作出说明。 3、以上打分项目如有缺项或错误或只有标题无实质性内容者，该项得0分。 |  |  |  |
| 评标委员会签字： |  |  |  |

第四章  招标内容及采购要求

- 项目基本情况

金世纪大楼物业管理项目（二次）是为金世纪综合服务大楼采购物业，内容包括：进驻单位工作人员不得低于87名，其中项目部10人（项目经理1人、项目副经理1人、会计1人、出纳1人、采购1人、会务人员5人、）、保安部28人（保安队长1人、保安班长3人、门岗保安12人、巡逻保安12人）、工程部20人（工程部长1人、工程班长3人、电工3人、水工3人、消防6人、电梯管理员2人、软件系统维护员2人）、保洁部29人（保洁部长1人、保洁班长3人、保洁员21人、垃圾分类员1人、绿化员3人），劳务承包费用包括人员工资、社会保险费、服装费、耗材、维修工器具、管理费以及主楼及东西辅楼内14部电梯维护保养及配件耗材费用、消防设施设备零星耗材等相关费用。预算总金额：6214395元/年。

- 服务内容

(一）服务规模

金世纪综合服务大楼室内、室外总面积166185.2平方米，其中：金世纪大楼室内服务面积70200平方米，18个会议室1200平方米，信访大厅1500平方米，会议中心1500平方米，地下车库15000平方米；院落25000平方米，景观设计面积19927平方米（铺装硬化面积11051.9平方米，绿化面积7507.1平方米，水景面积1368平方米），后停车场31858.2平方米；大楼及东西辅楼14部电梯及各类消防设施设备零星耗材。本项目共设一个合同标段，预算金额人员五险一金费用计入总费用中，项目运行期中标方按照实际工资进行缴纳，低于社平工资的按当年社平工资标准进行缴纳，采购人按实际中标价支付中标方该部分费用，该部分费用已计取管理费。

（二）服务范围

（1）以上物业管理区域公共秩序维护和日常安全巡查服务，包括安全监控、巡视、门岗执勤、应急处置等安全防范、处置工作；

（2）以上物业管理区域内公共环境卫生的维护，包括：包括主楼十六层、前东西辅楼五层、后东西辅楼五层、主楼及东西辅楼地下一层停车场、主楼前后广场的公共区走廊、楼道、卫生间卫生清洁、垃圾的收集、清运以及清洗保洁；

（3）主楼前后广场及东西辅楼绿化带的绿化养护和管理；

（4）以上物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放秩序及场所管理；

（5）供水、供电等专业单位在以上物业管理区域内对相关管线、设施维修养护，进行必要的协调和管理；

（6）以上物业管理区域内设施、设备的维修、养护、运行和管理，房屋使用的设备、设施等的维修、养护和管理；上下管道、落水管、照明、高压水泵房、楼内消防设施等的日常维修、养护、运行和管理；

（7）以上物业管理区域内会议组织安排、服务、会议设施设备维修维护（因参与省部级单位乃至国家部门的会议，需具备此类技术方面要求）；

（8）以上物业管理区域内无线网络维修维护、门禁及人脸识别等系统的维护；

（9）以上物业管理区域内14部电梯的维护保养、配件及零星耗材；

（10）以上物业管理区域内消防设施设备维保及零星耗材。

三、服务要求：

（一）物业服务人员共性要求

1、敬岗、爱业、专业、精干、高效、健康、思想品质好，作风正派，服务意识强。

2、男员工不准留胡须、蓄长发、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩带过分的饰物；女员工不准浓妆艳抹或佩带过分的饰物，头发染色不能过艳。

3、所有进驻的物业人员工作时间不准抽烟、闲谈以及做和工作无关的事；使用语言要文明，举止要大方，要具有一定的工作经验。

4、物业员工需统一着装上岗。

（二）物业服务人员配置要求：

| 序号 | 部门 | 岗位 | 人数 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部（10人） | 项目经理 | 1人 | 1、30-55 周岁，负责该物业项目全面工作； ★2、提供投标人为拟派项目经理缴纳的近六个月内至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料）； ▲3、具有本科及以上学历、3年及以上物业管理经验（服务对象加盖公章的证明材料）、物业管理师证书或全国物业项目经理岗位证书（全国城建培训中心颁发）。 |  |
|  |  | 项目副经理 | 1人 | 1、30-55 周岁，协助项目经理负责该物业全面工作； ★2、提供投标人为拟派项目副经理缴纳的近六个月内至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料）； ▲3、具有本科及以上学历、3年及以上物业管理经验（服务对象加盖公章的证明材料）、物业管理师证书或全国物业项目经理岗位证书（全国城建培训中心颁发）。 |  |
|  |  | 财务人员 | 3人 | 会计 1人 | 1、18-55周岁，负责物业账务处理及财务报表编制工作； ★2、提供投标人为拟派会计缴纳的近六个月内至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料）； ▲3、具有专科及以上学历、初级及以上会计专业技术资格证书。 |
|  |  |  |  | 出纳 1人 | 1、18-55周岁，负责资金管理、工资发放、社保缴纳、报销账务单据管理； ▲2、具有专科及以上学历、初级及以上会计专业技术资格证书。 |
|  |  |  |  | 采购 1人 | 1、18-55周岁，负责办公耗材、零星配件、保洁耗材及维修所需材料购买； ▲2、具有专科及以上学历、初级及以上会计专业技术资格证书。 |
|  |  | 会务人员 | 5人 | 1、18-45周岁，女，主要对各类大中小型会议服务； ▲2、具有会议及会务各类证书。 |  |
| 2 | 保洁部（29人） | 保洁部长 | 1人 | 1、30-55 周岁，负责管理物业管理区域内的保洁员，检查区域内的卫生清洁工作； ★2、提供投标人为拟派保洁部长缴纳的近六个月内至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料）； ▲3、具有清洁管理师证书。 |  |
|  |  | 保洁班长 | 3人 | 1、18-55周岁，负责管理物业管理区域内卫生清洁工作，做到地面无尘土、无杂物，玻璃无污渍，卫生间清洁无异味； ▲2、具有高级保洁员证书。 |  |
|  |  | 保洁员 | 21人 | 1、18-55周岁，负责物业管理区域内卫生清洁工作，做到地面无尘土、无杂物，玻璃无污渍，卫生间清洁无异味。 |  |
|  |  | 垃圾分类员 | 1人 | 1、18-55周岁，负责物业管理区域可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾的分类处理； ▲2、具有高级垃圾分类工程师证书。 |  |
|  |  | 绿化员 | 3人 | 1、18-55周岁，主要对大楼前后广场及东西辅楼区域内所有绿化带树木、花草、绿地等的日常养护和管理，确保花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草； ▲2、具有园林绿化养护师证书或花卉园艺师等级证书。 |  |
| 3 | 工程部（20人） | 工程部长 | 1人 | 1、30-55周岁，统筹安排物业管理区域内水、电、电梯、消防设施、建筑物等各类维修工作； ★2、提供投标人为拟派工程部长缴纳的近六个月内至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料）； ▲3、具有大专及以上学历、特种设备作业操作证（高压电工作业证或低压电工作业证或电梯安全管理员证）、物业管理师证书或全国物业项目经理岗位证书（全国城建培训中心颁发）。 |  |
|  |  | 工程班长 | 3人 | 1、18-55岁，负责物业管理区域内各类维修质量、维修人员在维修过程中的安全工作； ▲2、具有特种设备作业操作证（高压电工作业证或低压电工作业证或电梯安全管理员证）证书。 |  |
|  |  | 电工 | 3人 | 1、18-55岁，负责物业管理区域内供电系统高、低压电器设备、电线电缆、网络网线、照明装置等设备正常运行使用，进行日常管理和养护维修； ★2、均需提供特种设备作业操作证（其中：高压电工作业证1人、低压电工作业证2人）。 |  |
|  |  | 水工 | 3人 | 1、18-55岁，负责物业管理区域内建筑物室内外给排水系统的设施、设备，如水泵、水箱、喷池、气压给水装置、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管及疏通、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。 ▲2、均需提供管工国家职业资格等级证书或管工职业技能等级证书。 |  |
|  |  | 消防员 | 6人 | 1、18-55岁，对整体消防系统消火栓、喷淋、消防接合器、安全疏散应急系统、二氧化碳等灭火系统、设备进行日常管理。严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；对消防器材进行监管，每日检查消防设备，有故障时，及时通知专业维保人员到场抢修，及时排除故障； ★2、均需提供消防设施操作员证书（应急部门颁发)。 |  |
|  |  | 电梯安全管理员 | 2人 | 1、18-55岁，负责大楼内电梯设施设备维保维修更换等零星维修抢修； ★2、均需提供特种设备作业操作证（电梯安全管理员）。 |  |
|  |  | 软件系统维护员 | 2人 | 1、18-55岁，需熟练使用人脸消费系统软件及门禁系统软件，熟练使用各种办公软件，熟练操作系统监控与维护、故障处理、性能优化升级等业务； ▲2、具有人脸识别软件系统相关证书。 |  |
| 4 | 保安部（28人） | 保安人员 | 28人 | 1、18-55岁，设安保部长1人，保安班长3人，巡逻保安12人，门岗保安12人。负责物业管理区域内来人来访的证件检验、登记等；防盗、防火报警监控设备运行维修管理，门卫、守护和巡逻，公共秩序维护，治安及其它突发事件处理等；楼区道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等，保证停车场范围内的所有车辆整齐有序停放，机动车不得停放在停车位以外地点，消防通道内不得停放任何车辆；负责门岗的安全保卫、巡更工作，熟练操作所有消防设备和消防器材，一旦出现火情，必须在第一时间赶赴现场，并能有效、正确实施灭火，全天24小时负责物业管理区内的安全防范、守护、治安巡逻工作，加强夜间巡逻，如遇突发紧急情况，必须服从统一调配，并能完成工作任务；上岗前，必须按规定配服装、机械，并经过专业培训合格，上岗时着装整齐，纠正违章时先敬礼，以礼待人； - 具有保安员岗位证书（公安部门颁发）； ★3、须以承诺书形式提供以下资料（承诺书格式不限），以下两种形式提供其中任意一种均可： - 自行招用保安员的投标人须承诺：自承接本项目之 日起 30 日 内， 向采购人所在地设区的市级人民政府公安机关备案。 - （2）从保安服务公司购买保安服务的投标人须承诺：中标后 7 日内，与保安服务公司签订保安服务合同，明确规定服务的项目、内容以及双方的权利义务，以满足本项目采购人的保安服务需求。 |  |
| - ★投标人须做出以下承诺（须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函的视为无效投标）： - 1、拟派的物业服务人员完全满足招标文件人数（87人）要求；派驻的项目人员如若岗位变动需向采购人报备。 - 2、派驻的项目经理不得同时兼任其他项目的管理岗位，且项目经理不得随意更换，如确需更换则需经过采购人同意。 - 3、拟派保安部人员（28人）均须具有保安员上岗证。 - 4、所有派驻人员上岗前均进行健康体检（10日内）并持市场监管部门出具的健康证明上岗，且无任何违法犯罪记录。 - 5、为满足★参数符合性审查要求、▲参数（如有）加分评审要求，在投标文件中拟派物业服务人员中标后均按相应岗位如实配置。 |  |  |  |  |  |
| - 合计：87人 |  |  |  |  |  |

▲（三）服务总体方案

针对本项目的物业服务总体方案，内容包含：①服务目标及服务计划②服务理念及特色③重难点分析及解决措施。

- ▲（四）机构建设

针对本项目的物业服务具有良好的机构建设， 内容包含：①组织机构运行配备方案②专业服务团队的职能分工方案。

▲（五）管理制度

投标人具有良好的管理制度，内容包含：①岗位职责：具有岗位工作标准、服务质量标准、作业流程及作业记录②内控制度：具有管理组织机构、问责机制、监督机制、 自查制度③人员管理制度：具有员工日常管理办法、请销假制度、奖惩措施、激励机制、仪容仪表制度。

▲（六）设备设施维护管理

①房屋建筑公共区域的维护服务

包括：主体结构、围护结构、部品部件的维修、养护和管理。如房屋结构安全、建筑装饰面、玻璃幕墙、空调室外机支撑构件、屋面防水和雨落管、公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等的检查、维修、养护和管理。

②公用设施设备维护服务

包括设备机房、给排水系统、电梯系统、空调系统、消防系统、供配电系统、弱电系统、照明系统、采暖系统的维修养护运行管理。

③附属建筑物、构筑物的维护服务

包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、停车场的维修、养护和管理。

④软件系统维护服务

- 物业管理区域内无线网络维修维护、门禁及人脸识别等系统的维护；

⑤维护要求

（1）按实际需求定期开展以上维护服务区域的巡视、检查，并有巡视、检查日志，确保相关区域外观完好、正常使用。发现维护区域需要维修的，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

（2）设施设备运行良好，有运行记录；有保养、检修制度，并在工作场所明示；设施设备及责任人均应挂牌标识。

（3）设备运行严格执行操作规程，无重大管理责任事故。有突发事件应急处理措施和处理记录。

（4）定期检查消防设施设备，保证可随时启用。

（5）实行 24 小时报修值班制度，急修半小时内到达现场，一般维修一天之内或在双方约定的时间到达现场。强电、给排水管理等设备突发故障投标人接报后维修工人在 10 分钟内到达现场，一般维修接报后维修工人在 30 分钟内到达现场，维修及时率要达到 100%，维修合格率达到 100%。对投诉处理结果应建立回访制度，有回访记录，年回访率90%以上。

（6）庭院灯、楼道灯、围墙灯、景观灯、指示灯等完好率 95%以上，并按规定时间开关。

（7）道路、广场、停车场平整；护栏、围墙完好无损。

（8）对有危及人身安全隐患的设施设备，设有明显提示标志和防范措施。

（9）在接到相关部门和单位的停水、停电通知后，及时通知有关部门。

▲（七）保洁服务管理

①办公用房区域保洁维护服务

包括：包括主楼十六层、前东西辅楼五层、后东西辅楼五层、主楼及东西辅楼地下一层停车场、主楼前后广场的公共区走廊、楼道、卫生间卫生清洁；

②公共场地区域保洁维护服务

包括：物业服务区域内室外道路、停车场、路标、宣传栏、室外照明设备、绿地、水系、院落、办公楼墙外立面等的保洁维护。

③垃圾的收集处理及消杀服务

（1）合理布设分类垃圾桶、果壳箱，并在显著处张贴垃圾分类标识。

（2）垃圾装袋，日产日清；垃圾桶、果壳箱定期清洗，保持洁净。

（3）设有垃圾中转站的，根据实际需要进行冲洗、消杀，有效控制蚊、蝇等害虫孽生。

（4）定期对物业服务区域内预防性卫生消毒，消毒后及时通风。

（5）定期灭虫除害。喷洒农药、投放鼠饵必须提前告知采购人。

▲（八）绿化养护管理

包括大楼前后广场及东西辅楼区域内所有绿化带树木、花草、绿地等的日常养护和管理。确保花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。

▲（九）会议服务

- 负责物业管理区域内会议组织安排、服务、会议设施设备维修维护。在采购人的统一调配安排下，负责会议室及接待室的卫生清理、会场布置、设备调试以及会议茶水服务；定期对会议室窗帘清洗。协助采购人完成各种迎送、接待、礼仪等。

- ▲（十）安保服务及消控管理

- ①安保服务

- 物业管理区域公共秩序维护和日常安全巡查服务，包括安全监控、巡视、门岗执勤、应急处置等安全防范、处置工作；具体工作内容：

- （1）物业管理区域内来人来访的证件检验、登记等；

- （2）防盗、防火报警监控设备运行维修管理，门卫、守护和巡逻，公共秩序维护，治安及其它突发事件处理等；

- （3）楼区道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等，保证停车场范围内的所有车辆整齐有序停放，机动车不得停放在停车位以外地点，消防通道内不得停放任何车辆；

- （4）负责门岗的安全保卫、巡更工作，熟练操作所有消防设备和消防器材，一旦出现火情，必须在第一时间赶赴现场，并能有效、正确实施灭火，全天24小时负责物业管理区内的安全防范、守护、治安巡逻工作，加强夜间巡逻，如遇突发紧急情况，必须服从统一调配，并能完成工作任务；

- ②消防控制管理

- （1）消防监控报警系统，应有专人 24 小时值守。

- （2）对火灾、水浸、电梯困人等突发事件有处理预案。

- ▲（十一）培训考核要求

- 内容包含：①培训：针对不同的岗位职责、行为规范、服务礼仪及心理辅导等方面制定培训方案②考核：针对不同的岗位、制度及工作程序制定考核方案。

- 培训要求：投标人定期对员工进行岗位培训，增强其业务能力，增强消防、安全和治安方面的责任意识及法律意识，保证上岗人员专业素质，服务质量符合采购人要求。

- 考核要求：投标人服务工作除应按内部流程实施考核外，还应接受采购人随时检查，如因质量未达到目标，采购人有权要求其整改。

- ▲(十二）应急处理

- 根据本项目服务工作特点制定应急预案， 内容包含：①自然紧急事件：恶劣天气、停水停电、火灾、防汛的预防及处置措施。②重大活动保障。

- ▲（十三）保密管理

- 针对本项目提出具体的保密方案，方案内容包含①保密管理制度②服务人员的保密措施。

- ▲（十四）档案管理

- 投标人根据本项目特点制定档案管理方案，内容包含：①档案管理制度：包括档案收集、整理、保管及借阅；②档案工作人员管理办法。

- ★（十五）服务承诺（提供承诺函，格式自拟）

- （一）接受采购人对服务的考核、监督及管理，并对服务质量加以改进，确保服务工作的优质高效。

- （二）若人员因事、病不能及时上岗时，请调其他服务人员补充，确保各项服务工作正常进行。

- （三）具有足够的可调度人员储备，以应对重大活动、突发事件等工作任务。

- （四）投标人最终执行的所有服务方案须经采购人审核后执行。

- 四、人员配置计划表

- 物业服务配置人员的按87人配置，采购人有权在投标人中标后根据项目实际情况进行人员调整。（实际配置人员按业务开展需要进行配置，人员配置不得低于招标人数，采购人按中标价支付人员工资、服装费用和税费等）

- 人员配置计划表

| 部门 | 所 属 | 服 务 | 岗 位 | 配 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 楼 宇 | 区 域 | 职 务 | 人 数 |
| 项目部 （10人） | 项目 | 项目部 | 项目经理 | 1 |
|  |  |  | 项目副经理 | 1 |
|  |  |  | 财务 | 1 |
|  |  |  | 出纳 | 1 |
|  |  |  | 会务人员 | 5 |
|  |  |  | 采购 | 1 |
| 保洁部 （29人） | 主楼 | 全楼 | 保洁部长 | 1 |
|  |  |  | 保洁班长 | 3 |
|  |  | 1F-2F | 保洁员 | 2 |
|  |  | 3F-4F | 保洁员 | 1 |
|  |  | 5F-6F | 保洁员 | 1 |
|  |  | 7F-8F | 保洁员 | 1 |
|  |  | 9F-10F | 保洁员 | 1 |
|  |  | 11F-12F | 保洁员 | 1 |
|  |  | 13F-14F | 保洁员 | 1 |
|  |  | 15F-16F | 保洁员 | 1 |
|  | 东辅楼 | 前东辅 | 保洁员 | 1 |
|  |  | 后东辅 | 保洁员 | 1 |
|  | 西辅楼 | 前西辅 | 保洁员 | 1 |
|  |  | 后西辅 | 保洁员 | 1 |
|  | 地下车库 | 主楼A区 | 保洁员 | 2 |
|  |  | 东辅楼B区 | 保洁员 | 1 |
|  |  | 西辅楼C区 | 保洁员 | 1 |
|  | 室外开扫地机保洁 | 全楼 | 保洁员 | 1 |
|  | 大楼前广场 | 全广场 | 保洁员 | 2 |
|  | 大楼后广场 | 全广场 | 保洁员 | 1 |
|  | 垃圾分类员 | 全楼 | 垃圾分类员 | 1 |
|  | 绿化员 | 主楼前广场绿化带 | 绿化员 | 1 |
|  |  | 主楼后广场绿化带 | 绿化员 | 1 |
|  |  | 东西辅楼绿化带 | 绿化员 | 1 |
| 工程部 （20人） | 全楼 | 全楼 | 工程部长 | 1 |
|  |  |  | 工程班长 | 3 |
|  |  |  | 电工 | 3 |
|  |  |  | 水工 | 3 |
|  |  |  | 消防 | 6 |
|  |  |  | 软件系统维护员 | 2 |
|  |  |  | 电梯安全管理员 | 2 |
| 保安部 （28人） | 全楼 | 全楼 | 安保部长 | 1 |
|  |  |  | 保安班长 | 3 |
|  | 巡逻保安 | 主楼大厅 | 早班 | 2 |
|  |  |  | 下午班 | 2 |
|  |  |  | 晚班 | 2 |
|  |  | 东辅楼 | 早班 | 1 |
|  |  |  | 下午班 | 1 |
|  |  |  | 晚班 | 1 |
|  |  | 西辅楼 | 早班 | 1 |
|  |  |  | 下午班 | 1 |
|  |  |  | 晚班 | 1 |
|  | 门岗保安 | 东前岗厅 | 早班 | 1 |
|  |  |  | 下午班 | 1 |
|  |  |  | 晚班 | 1 |
|  |  | 西前岗厅 | 早班 | 1 |
|  |  |  | 下午班 | 1 |
|  |  |  | 晚班 | 1 |
|  |  | 东后岗厅 | 白班保安员 | 1 |
|  |  | 西后岗厅 | 白班保安员 | 1 |
|  |  | 主楼前广场 | 白班保安员 | 1 |
|  |  | 主楼地下停车场电梯口 | 白班保安员 | 2 |
|  |  | 全楼监控室 | 监控值班 | 1 |
| 合计 | 87人 |  |  |  |

- 五、分项采购清单

| 序号 | 服务费 类别 | 计费内容 | 单价 （元/㎡/月） | 费用合计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内物业费 | 金世纪大楼面积为70200㎡ |  |  |
|  |  | 18个会议室总面积为1200㎡ |  |  |
|  |  | 信访大厅面积为1500㎡ |  |  |
|  |  | 会议中心面积为1500㎡ |  |  |
| 2 | 地下车库物业费 | 地下车库面积为15000㎡ |  |  |
| 3 | 室外物业费 | 室外院落面积为25000㎡ |  |  |
|  |  | 室外景观面积为19927㎡ |  |  |
|  |  | 室外后停车场面积为31858.2㎡ |  |  |
| 4 | 物业外聘用人员费用 | 会务人员5人 | （单位：元/人/月） |  |
|  |  | 软件系统维护员2 |  |  |
| 全年物业费合计（元） |  | （大写） |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |
| 说明： - 实际配置人员按业务开展需要进行配置，配置人员数不得低于87人，采购人按中标价支付人员工资、服装费用和税费等； - 物业外聘用人员费用包括人员工资、服装费用和管理费用及税金； 3.发电机、柴油由乙方提供； 4.服务区域内大楼及东西辅楼14部电梯维护保养、配件及零星耗材，楼内消防设施设施设备维保及零星耗材在服务范围内； 5.每月费用结算必须由成交公司提供当月工资发放明细、社保缴费明细及完税证明方可结算，社保缴纳按照当年社评工资基数由成交公司据实缴纳； 6.物业费用包括：人员工资、人员服装费用、消防维保费用、垃圾清运车相关费用、保安装备物资费用、保洁清洁耗材及扫地机费用、工程维修工具费用、维修耗材费用、绿化工具费用、管理费用等。 7.单次、单项维修及设备更换费用在1000以内（含1000元）不予记取，费用由成交公司支付，费用在1000元以外维修项目在实施前报甲方审批，费用由甲方承担。 |  |  |  |  |

- 六、商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起一年，服务期满后在采购人对服务满意的情况下可续签两年合同，续签合同每年一签。

- （二）付款方式：合同签订后该项目服务费用按月度平均支付，根据考核结果在每月初10个工作日内据实支付上月相关费用。

- 本章备注：

- 1、本章中★参数共计11项，为实质性条款，不接受负偏离。投标人在投标文件《实质性条款响应》中应逐条响应，并按要求提供佐证材料予以证明，未逐条响应或有缺漏或有负偏离或未提供佐证材料的，按无效投标处理。

- 2、本章中▲参数，为重要要求，投标人未达到要求或未响应将影响评分，具体评分规则见《评审要素及分值一览表》。

- 3、除★参数、▲参数以外的其他要求，为一般要求，不接受负偏离，投标人中标后需按相关要求进行服务人员配置、完成物业服务。如投标人在响应★参数、▲参数时提供的佐证资料，证明其提供的物业服务配置不满足本章中的一般要求，投标人的投标文件将按符合性审查不通过处理。

第五章  商务响应及合同主要条款

金世纪大楼物业管理项目合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实守信的原则，就金世纪大楼物业管理项目服务事宜，双方协商达成以下协议：

一、合同总价

本合同总价为每年度人民币         （¥       元）。

二、服务内容

金世纪综合服务大楼室内、室外总面积166185.2平方米，其中：金世纪大楼室内服务面积70200平方米，18个会议室1200平方米，信访大厅1500平方米，会议中心1500平方米，地下车库15000平方米；院落25000平方米，景观设计面积19927平方米（铺装硬化面积11051.9平方米，绿化面积7507.1平方米，水景面积1368平方米），后停车场31858.2平方米；大楼及东西辅楼14部电梯及各类消防设施设备零星耗材。

三、服务范围

1、以上物业管理区域公共秩序维护和日常安全巡查服务，包括安全监控、巡视、门岗执勤、应急处置等安全防范、处置工作；

2、以上物业管理区域内公共环境卫生的维护，包括：包括主楼十六层、前东西辅楼五层、后东西辅楼五层、主楼及东西辅楼地下一层停车场、主楼前后广场的公共区走廊、楼道、卫生间卫生清洁、垃圾的收集、清运以及清洗保洁；

3、主楼前后广场及东西辅楼绿化带的绿化养护和管理；

4、以上物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放秩序及场所管理；

5、供水、供电等专业单位在以上物业管理区域内对相关管线、设施维修养护，进行必要的协调和管理；

6、以上物业管理区域内设施、设备的维修、养护、运行和管理，房屋使用的设备、设施等的维修、养护和管理；上下管道、落水管、照明、高压水泵房、楼内消防设施等的日常维修、养护、运行和管理；

7、以上物业管理区域内会议组织安排、服务、会议设施设备维修维护（因参与省部级单位乃至国家部门的会议，需具备此类技术方面要求）；

8、以上物业管理区域内无线网络维修维护、门禁及人脸识别等系统的维护；

9、以上物业管理区域内14部电梯的维护保养、配件及零星耗材；

10、以上物业管理区域内消防设施设备维保及零星耗材。

四、甲方的权利与义务

1、甲方有权随时监督、指导乙方的工作，并对乙方的工作提出建议、要求或整改意见。乙方须积极配合甲方，不得拖拉、推诿。

2、甲方有权根据自己的合理工作需要对乙方的工作内容进行调整或变更，乙方须积极响应予以配合。

3、甲方须指定专人对乙方进行考核。

五、乙方的权利与义务

1、乙方有权根据工作需求独立制定工作规范、流程和安排。

2、乙方须积极响应、接受甲方工作方面的要求、建议和意见，不得出现拖拉、扯皮、逃避责任等不良工作作风。

3、乙方须严格完成本合同约定工作内容以及甲方制定的物业服务标准。

4、部分工作岗位需要持特殊资质上岗的，乙方须聘请有证书的专业工作人员。

5、乙方应给所有员工购买国家要求的各种险种，充分保障劳动者的各种权益。

6、乙方须及时给工人发放工资，不能拖延或不付。

7、乙方须利用其在物业领域多年积累之经验，力求勤勉完成甲方之所托。

六、合同金额及特定支付条件

1、甲方按月支付服务费用，每月按照工资及社保实际缴纳金额据实结算。

2、实际工资由双方核定，社保缴费基数高于社平工资的按实际工资计取，低于社平工资的按社平工资计取。

2、乙方必须在项目所在地的银行开设项目专门运营户，并派专业会计从业人员完成劳动者工资的发放工作，确保每位劳动者及时领取应得收入。

3、因个人原因，社保不缴纳人员，将其社保费用折换为现金在工资里据实结算。

4、因办公场所的增加或减少，费用根据实际预算按比例增加或减少。

3、如甲方发现乙方没有及时按月发放劳动者工资或有挪用之情况，甲方有权自行发放劳动者工资或停止下月合同款的发放，并有权随时解除与乙方的服务合同，并追究乙方的法律责任。

七、合同期限

合同期限为一年，    年  月  日至    年  月  日，合同期满后在甲方满意的情况下可续签两年合同，合同每年一签。

九、其他约定

1、设备设施因乙方工作人员失职或操作不当，造成损坏或引发造成其他损失的，由乙方全部承担由此产生的所有费用。

2、合同期满三个月前，如无任何一方提出到期解除合同的书面意见，则双方继续商谈合作事宜。

3、甲乙双在履行本合同过程中如果发生争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权在合同履行地人民法院提起诉讼。

4、本合同一式四份，双方方各执二份。

5、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：                          法定代表人：

乙方（盖章）：                          法定代表人：

合同签订时间：      年   月   日

封面格式

项目编号：

金世纪大楼物业管理项目（二次）

资格响应文件

投标人全称：            （公章）

时　    间：

目   录

一、供应商性质证明文件	X

二、营业执照等主体资格证明文件	X

三、财务状况报告	X

四、设备和专业技术能力承诺	X

五、社保缴纳证明	X

六、税收缴纳证明	X

七、投标人信用记录书面声明函及信用查询记录	X

八、身份证明文件	X

九、信用承诺书	X

十、非联合体不分包投标声明	X

十一、供应商企业关系关联承诺书	X

十二、纸质文件要求资料	X

资格响应文件编制说明

1、投标人应按照投标文件“第二章4.2.2 资格响应文件”编制要求提供全部资格证明文件（逐页电子签章）。缺少其中任何一项或提供资料模糊不清无法辨认相关信息的，其投标文件将被视为无效文件。

2、其中，《法定代表人授权委托书》、《投标人信用记录书面声明函》、《投标人企业关系关联承诺书》、《榆林市政府采购供应商信用承诺书》、《供应商性质证明文件》、《非联合体不分包投标声明》、《电子响应文件与纸质响应文件一致承诺书》须按下文给定附件格式填写，否则按无效处理。

3、特别说明，法定代表人亲自参加开标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

4、设备和专业技术能力承诺书为具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式自拟。

5、资格响应文件装订顺序为：

（1）供应商性质证明文件

（2）营业执照等主体资格证明文件

（3）财务状况报告

（4）设备和专业技术能力承诺书

（5）社保缴纳证明

（6）税收缴纳证明

（7）投标人信用记录书面声明函及信用查询记录

（8）身份证明文件

（9）信用承诺书

（10）非联合体不分包投标声明

（11）投标人企业关系关联承诺书

（12）纸质版响应文件邮寄回执单

附件一：

法定代表人授权委托书

府谷县机关事务服务中心：

本人 （法定代表人姓名） 系 （投标人全称）       的法定代表人，现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心     《项目名称》     （项目编号：    ）政府采购活动。代理人在该项目的投标及合同的执行和完成过程中，以本公司的名义处理的一切与之有关的事宜，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

授权代表姓名：	性别：

职务：                           电话：

通讯地址：                       邮政编码：

| 法定代表人 身份证复印件 （有人像面粘贴处） | 授权代表 身份证复印件 （有人像面粘贴处） |
| --- | --- |
| 法定代表人 身份证复印件 （有国徽面粘贴处） | 授权代表 身份证复印件 （有国徽面粘贴处） |

投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人：（签字）

年   　月   　日

备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）扫描件。

2、授权代表需在投标人的社保缴费名单中。

附件二：

投标人信用记录书面声明函

府谷县机关事务服务中心：

我方作为《项目名称》     （项目编号：      ）的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方及我方法定代表人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）近三年内      （填“没有”或“有”）行贿犯罪行为。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

备注：

1、附【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】、【中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）】查询的以上承诺相关信用记录的企业信用报告或完整截图；查询时段为本项目招标公告发布之日（含当日）起至提交投标文件截止之日（含当日）止。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

  - 附件三：

  - 投标人企业关系关联承诺书（格式供参考）

1、投标人股东及股权证明。

2、投标人在本项目响应中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年   月   日

备注：承诺包括但不限于上述内容，逐条作出说明。

附件四:

榆林市政府采购工程类货物类服务类项目

供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：  年  月  日—  年  月  日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                   ；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位：  名称   （加盖公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号：

承诺日期：

备注：

1、承诺有效期限自承诺之日起1年（承诺之日需在本项目招标文件发布之日起至投标文件递交截止之日止时间段内）；承诺事由填写项目名称及编号。

2、附网上承诺截图，截图需包含附件内容；截图需清晰可辨。

3、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

附件五：供应商性质证明文件

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人/负责人 |  |  | 所属行业 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族 人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | - 登记证号指营业执照中的登记号。 - 供应商应如实填写上述信息。 3、供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业的按以下证明材料格式提供相应证明。 |  |  |  |  |

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位参与谈判时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其谈判产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判文件的有效性。

监狱企业谈判时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）复印件加盖公章。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判文件的有效性。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函（服务）（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的   （项目名称）    （项目编号：     ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为  （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为  （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年　  月　  日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(财库[2020]46号)相关规定；

3、《中小企业声明函》将随成交结果在网上公开，接受社会监督；

4、投标人非中小微企业不提供此函。

5、投标人应充分了解所声明企业性质，如因了解不充分或故意错报导致填报不准确的按失信企业报送采购行政监督部门处理。

6、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），本项目所属行业中小企业划型标准具体如下：物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）       （项目编号：     ）第   标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年   　月　   日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。（供应商非残疾人福利性单位不提供此函）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人、采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：非监狱企业不提供此证明。

附件六：

非联合体不分包投标声明（格式）

我方郑重声明，参加   《项目名称》  （项目编号：    ）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年  月  日

附件七：

电子谈判响应文件与纸质谈判响应文件一致的承诺书

我方在此声明：我方在   《项目名称》  （项目编号：    ）的采购活动中在榆林市公共资源交易平台所递交的电子谈判响应文件与邮寄的纸质谈判响应文件完全一致（纸质文件邮寄回执单除外）。

如因以上资料不一致，导致的一切后果由我方承担。

特此承诺

投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年　 月　 日

封面格式

项目编号：

金世纪大楼物业管理项目（二次）

商务及技术响应文件

投标人全称：           （公章）

时　    间：

目   录

一、投标函	X

二、开标一览表	X

分项报价表	X

三、实质性条款响应	X

四、投标人承诺书	X

五、商务及合同主要条款响应	X

六、服务方案	X

七、投标人认为有利于中标的其他情况说明	X

一、投标函

府谷县机关事务服务中心：

我方收到贵中心发布的  《项目名称》     （项目编号：    ）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方发布的关于本项目的有关变更公告。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。

六、我方提交的投标文件包括电子资格响应文件一份、电子商务及技术响应文件一份。同时在投标截止时间前按招标文件要求邮寄纸质资格响应文件（纸质文件邮寄回执单除外）一式三份；纸质商务及技术响应文件一式三份；电子响应文件（U盘）一式三份（包含资格响应文件、商务及技术响应文件全部内容的签章后PDF版文件）。并将纸质文件邮寄回执单附在电子资格响应文件中用于资格审查。

七、若我方在规定的投标有效期内撤回投标的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件自开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

九、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人全称：  名称   （加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

年   月   日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 标 题 | 内 容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 单位：元（报价最多保留至小数点后两位） |

备注： “投标报价 ”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

投标人全称：  名称  （加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务费 类别 | 计费内容 | 单价 （元/㎡/月） | 费用合计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内物业费 | 金世纪大楼面积为70200㎡ |  |  |
|  |  | 18个会议室总面积为1200㎡ |  |  |
|  |  | 信访大厅面积为1500㎡ |  |  |
|  |  | 会议中心面积为1500㎡ |  |  |
| 2 | 地下车库物业费 | 地下车库面积为15000㎡ |  |  |
| 3 | 室外物业费 | 室外院落面积为25000㎡ |  |  |
|  |  | 室外景观面积为19927㎡ |  |  |
|  |  | 室外后停车场面积为31858.2㎡ |  |  |
| 4 | 物业外聘用人员费用 | 会务人员5人 | （单位：元/人/月） |  |
|  |  | 软件系统维护员2 |  |  |
| 全年物业费合计（元） |  | （大写） |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |

报价说明：此处填写已标价的分项采购清单。

1、表内报价以元为单位，保留小数点后两位。

2、分项报价表中的“全年物业费合计（大写）”应当与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

3、分项报价表应包含分项采购清单全部内容。

投标人全称：  名称  （加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日

三、实质性条款响应

（一）按照招标文件第四章“招标内容及采购要求 ”中“★ ”参数要求，须提供相关承诺函的，投标人将承诺函附至此处。承诺函格式不限，需有法定代表人或授权代表的签字并加盖公章。

（二）按照招标文件第四章“招标内容及采购要求 ”中“★ ”内容要求，如须提供证书、社保缴纳证明材料扫描件等相关证明材料的，投标人将相关证明材料附至此处。证明材料需加盖公章。

备注：

1 、投标人须以第四章“招标内容及采购要求 ”中“★ ”内容项为基本响应要求，逐条响应，★参数有负偏离或有缺项或未提供相应佐证材料的，按无效投标处理。

2、响应时所附材料应标明是对第四章“招标内容及采购要求 ”中哪项★参数的实质性响应，如因投标人未清楚标明所附材料对应的响应内容，导致评标委员会无法确定其响应对应内容的，按无效投标处理。

四、投标人承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人全称：：  名称  （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称：  名称  （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

五、商务及合同主要条款响应

完全理解并接受招标文件中第五章“商务响应及合同主要条款”要求。

投标人全称：  名称  （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年  　月　  日

- 服务方案

6.1投标人概况

投标人的基本情况，内容应简洁明了，格式自拟。

6.2服务方案

对照招标文件第三章第三项《综合比较与评价》各评审条款的要求，结合第四章《招标内容及采购要求》编制服务方案。编制内容应全面、完整、真实。

附件6.2.1:

人员配置评审信息表（如有）

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 佐证材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：对照第三章第三项（综合比较与评价）中涉及人员配置评审逐项填报（如有），提供身份证扫描件并对照评审要求提供相关从业证件以及工作经验、履历证明材料等扫描件加盖投标人公章附后。如人员配置较多的可自行拓展。

附件6.2.2:

类似项目情况表（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 工作内容 |  |
| 项目简要描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，对照第三章第三项（综合比较与评价）中企业业绩评审要求提供相关材料扫描件加盖投标人公章附后；提供多项类似业绩的需标明序号。

附件6.2.3:

企业实力（如有）

对照第三章第三项（综合比较与评价）企业实力评审项所涉及相关证明材料要求，提供的加盖公章的扫描件。应注明证件或证明材料的名称及序号。

- 投标人认为有利于中标的其他情况说明

第七章 封袋正面标识式样

（仅用于纸质投标文件密封）

致： 府谷县政府投资和采购服务中心

项目编号：

项目名称：

资格证明文件

（开标前不得启封）

投标人全称：            （公章）

格式A：资格证明文件封袋正面标识式样

致：府谷县政府投资和采购服务中心

项目编号：

项目名称：

商务及技术响应文件

（开标前不得启封）

投标人全称：               （公章）

格式B：商务及技术响应文件封袋正面标识式样

致：府谷县政府投资和采购服务中心

项目编号：

项目名称：

电子响应文件

（开标前不得启封）

投标人全称：                （公章）

格式C：电子响应文件封袋正面标识式样

采购人项目负责人：（签字）

采购人法定代表人：（签字）

采购人全称：府谷县机关事务服务中心（公章）

年    月    日

业务负责人：（签字）

政采科长：（签字）

采购代理机构全称：府谷县政府投资和采购服务中心（公章）

年    月    日