采购需求

采购包1：

标的名称：临床化学1

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 质评样本名称; 规格; 单价最高限价（元/支）; 支数/套; 订购套数; 备注. 1; 常规化学; 3.0mL/支; 26; 10; 1210; 核心产品. 2; 内分泌; 3.0mL/支; 60; 10; 573. 3; 糖化血红蛋白; 0.5mL/支; 55; 5; 530. 4; 肿瘤标志物; 2.0mL/支; 50; 10; 452. 5; 血气和酸碱分析; 2.0mL/支; 16; 10; 243. 二、技术要求 （一）共性技术要求 ★1.投标人能根据临检中心的要求，制定合理浓度的质评样本；定量项目每批5个样本应包括质评项目分析范围的参考值、异常高值和低值；定性项目每批5个样本应包括质评项目检测结果的阴性、阳性，其中阳性样本至少2个。 ★2.质评样本基质效应小、互通性好，适用于不同检测方法或检测仪器。 3.投标人能提供质评样本在主流检测系统上的预期结果。 ★4.质评样本均匀性和稳定性符合《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》（CNAS-GL 003:2018）的要求。 5.每种质评样本至少提供3家临床检验中心的供货合同证明。 上述1、2、4项标注★号指标，投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，否则按无效文件处理。 （二）不同质评样本个性技术要求 1.常规化学 1.1规格：3.0mL/支 1.2原材料：人源性血清 1.3有效期≥12个月 1.4包含质评项目：定量项目28个：分别为钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、总钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、肌酐（Cr）、尿酸（UA）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、总胆汁酸（TBA）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、糖化血清蛋白（GSP）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰基转移酶（γ-GGT）、胆碱酯酶（CHE）、乳酸脱氢酶（LDH）、肌酸激酶（CK）、淀粉酶（AMY）、脂肪酶（LPS）、α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）。 2.内分泌 2.1规格：3.0mL/支 2.2原材料：人源性血清 2.3有效期≥12个月 2.4包含质评项目：14个定量项目，分别为三碘甲状原氨酸（T3）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、甲状腺素（T4）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、促黄体生成素（LH）、促卵泡刺激素（FSH）、雌二醇（E2）、泌乳素（PRL）、孕酮（P）、睾酮（T）、生长激素（GH）、甲状旁腺激素（PTH）、促肾上腺皮质激素（ACTH）。 2.5供应商根据临检中心要求，到指定医疗机构完成质评样本的均匀性和稳定性检测，费用由供应商承担。 3.糖化血红蛋白 3.1规格：0.5mL/支 3.2原材料：人源性全血 3.3有效期≥12个月 3.4包含质评项目：定量项目1个：糖化血红蛋白HbA1c。 3.5供应商根据临检中心要求，到指定医疗机构完成质评样本的均匀性和稳定性检测，费用由供应商承担。 4.肿瘤标志物 4.1规格：2.0mL/支 4.2原材料：人源性血清 4.3有效期≥12个月 4.4包含质评项目：11个定量项目，分别为甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-HCG）、前列腺特异性抗原（PSA）、游离前列腺特异性抗原（F-PSA）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、β2-微球蛋白（β2-MG）、铁蛋白（Ferritin）。 4.5供应商根据临检中心要求，到指定医疗机构完成质评样本的均匀性和稳定性检测，费用由供应商承担。 5.血气和酸碱分析 5.1规格：2.0mL/支 5.2原材料：模拟样本 5.3有效期≥12个月 5.4包含质评项目：定量项目7个：分别为酸碱度（pH）、氧分压（PO2）、二氧化碳分压（PCO2）、钾离子（K+）、钠离子（Na+）、氯离子（Cl-）、钙离子（Ca2+）。 |

采购包2：

标的名称：临床化学2

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 质评样本名称; 规格; 单价最高限价（元/支）; 支数/套; 订购套数; 备注. 1; 脂类分析; 2.0mL/支; 50; 10; 648; 核心产品. 2; 特殊蛋白; 1.0mL/支; 50; 10; 412. 3; 血清降钙素原; 1.0mL/支; 30; 10; 398. 4; 心肌标志物; 2.0mL/支; 54; 10; 523. 5; 全血五元素; 0.5mL/支; 32; 10; 94. 二、技术要求 （一）共性技术要求 ★1.投标人能根据临检中心的要求，制定合理浓度的质评样本；定量项目每批5个样本应包括质评项目分析范围的参考值、异常高值和低值；定性项目每批5个样本应包括质评项目检测结果的阴性、阳性，其中阳性样本至少2个。 ★2.质评样本基质效应小、互通性好，适用于不同检测方法或检测仪器。 3.投标人能提供质评样本在主流检测系统上的预期结果。 ★4.质评样本均匀性和稳定性符合《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》（CNAS-GL 003:2018）的要求。 5.每种质评样本至少提供3家临床检验中心的供货合同证明。 上述1、2、4项标注★号指标，投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，否则按无效文件处理。 （二）不同质评样本个性技术要求 1.脂类分析 1.1规格：2.0mL/支 1.2原材料：人源性血清 1.3有效期≥12个月 1.4包含质评项目：7个定量项目，分别为总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、脂蛋白a（Lp (a)）、载脂蛋白AI（Apo AI）、载脂蛋白B（Apo B）。 2.特殊蛋白 2.1规格：1.0mL/支 2.2原材料：人源性血清 2.3有效期≥12个月 2.4包含质评项目：定量项目9个，分别为 C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、前白蛋白（PA）、免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 M（IgM）、免疫球蛋白 A（IgA）、补体 3（C3）、补体 4（C4）。 3.血清降钙素原 3.1规格：1.0mL/支 3.2原材料：人源性血清 3.3有效期≥12个月 3.4包含质评项目：血清降钙素原（PCT）。 4.心肌标志物 4.1规格：2.0mL/支 4.2原材料：人源性血清 4.3有效期≥12个月 4.4包含质评项目：定量项目7个，分别为 肌酸激酶-MB质量、肌酸激酶-MB活性、肌红蛋白（Mb）、肌钙蛋白 I（cTnI）、肌钙蛋白 T（cTnT）、同型半胱氨酸（Hcy）、高敏C反应蛋白（hsCRP）。 5.全血五元素 5.1规格：0.5mL/支 5.2原材料：人源性全血 5.3有效期≥6个月 5.4包含质评项目：定量项目5个：铜（Cu）、 锌（Zn）、钙 （Ca）、 镁（Mg）和铁（Fe）。 5.5供应商根据临检中心要求，到指定医疗机构完成质评样本的均匀性和稳定性检测，费用由供应商承担。 |

采购包3：

标的名称：血液与体液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 质评样本名称; 规格; 单价最高限价（元/支）; 支数/套; 订购套数; 备注. 1; 全血细胞计数; 2.0mL/支; 33; 10; 1314; 核心产品. 2; 尿液化学分析; 8.0mL/支; 16; 10; 1197. 3; 凝血试验; 1.0mL/支; 17; 10; 687. 4; 粪便隐血; 1条; 10; 10; 558. 5; 血液粘度检测; 10mL/支; 15; 10; 174. 6; D-二聚体检测; 1.0mL/支; 47; 10; 483. 7; 尿液定量生化; 2.5mL/支; 26; 10; 151. 8; 粪便形态学; 3.0mL/支; 35; 10; 90. 9; 阴道分泌物干化学检测; 1.0mL/支; 18; 10; 106. 二、技术要求 （一）共性技术要求 ★1.投标人能根据临检中心的要求，制定合理浓度的质评样本；定量项目每批5个样本应包括质评项目分析范围的参考值、异常高值和低值；定性项目每批5个样本应包括质评项目检测结果的阴性、阳性，其中阳性样本至少2个。 ★2.质评样本基质效应小、互通性好，适用于不同检测方法或检测仪器。 3.投标人能提供质评样本在主流检测系统上的预期结果。 ★4.质评样本均匀性和稳定性符合《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》（CNAS-GL 003:2018）的要求。 5.每种质评样本至少提供3家临床检验中心的供货合同证明。 上述1、2、4项标注★号指标，投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，否则按无效文件处理。 （二）不同质评样本个性技术要求 1.全血细胞计数 1.1规格：2.0mL/支 1.2原材料：全血 1.3有效期≥3个月 1.4包含质评项目：定量项目8个：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、红细胞压积（HCT）、血小板计数（PLT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）。 2.尿液化学分析 2.1规格：8.0mL/支 2.2原材料：模拟样本 2.3有效期≥12个月 2.4包含质评项目：半定量项目2个：比重（SG）、酸碱度（pH）；8个定性评价项目，分别为：蛋白（PRO）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）、胆红素（BIL）、隐血（BLD）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、白细胞酯酶（LEU）。 3.凝血试验 3.1规格：1.0mL/支 3.2原材料：血浆 3.3有效期≥12个月 3.4包含质评项目：定量项目5个：凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、INR、纤维蛋白原（Fbg）、凝血酶时间（TT）。 4.粪便隐血 4.1规格：1条 4.2原材料：模拟样本 4.3有效期≥6个月 4.4包含质评项目：定性项目1个：粪便隐血（OB）。 5.血液粘度检测 5.1规格：10mL/支 5.2原材料：模拟样本 5.3有效期≥12个月 5.4包含质评项目：定量项目3个：分别为测定不同切变率（1/S、50/S、200/S）时的全血粘度值。 6.D-二聚体检测 6.1规格：1.0mL/支 6.2原材料：血浆 6.3有效期≥12个月 6.4包含质评项目：定量项目1个：D-二聚体浓度（D-Dimer）。 7.尿液定量生化 7.1规格：2.5mL/支 7.2原材料：尿液模拟样本 7.3有效期≥12个月 7.4包含质评项目：定量项目13个：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、镁（Mg）、磷（P）、尿素（Urea）、肌酐（Cre）、尿酸（UA）、葡萄糖（Glu）、总蛋白（TP）、微量白蛋白（mAlb）、淀粉酶（AMY）。 8.粪便形态学 8.1规格：3.0mL/支 8.2原材料：模拟样本 8.3有效期≥12个月 8.4包含质评项目：定性项目4个：粪便中细胞、结晶、微生物、寄生虫等物质的识别。 9.阴道分泌物干化学检测 9.1规格：1.0mL/支 9.2原材料：模拟样本 9.3有效期≥12个月 9.4包含质评项目：定性项目6个：过氧化氢（H2O2）、白细胞酯酶（LEU）、唾液酸苷酶（SNA）、β-葡萄糖醛酸酶（β-GUS）、乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PLD）。 |

采购包4：

标的名称：临床免疫

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 质评样本名称; 规格; 单价最高限价（元/支）; 支数/套; 订购套数; 备注. 1; 感染性疾病血清标志物系列A; 1.5mL/支; 15; 10; 802; 核心产品. 2; 感染性疾病血清标志物系列B; 1.5mL/支; 26; 10; 668. 3; 血型鉴定红细胞; 2.5mL/支; 23; 10; 478. 4; 血型鉴定血浆; 1.5mL/支; 23; 10; 478. 5; 优生优育免疫学检测IgG; 0.35mL/支; 25; 10; 284. 6; 优生优育免疫学检测IgM; 0.35mL/支; 30; 10; 284. 7; 自身抗体检测; 0.5mL/支; 28; 10; 107. 8; 抗环瓜氨酸肽抗体; 0.5mL/支; 18; 10; 141. 9; 流感病毒抗原检测; 0.5mL/支; 36; 10; 327. 10; 输血相容性检测; 红细胞2.5mL/支；血浆1.5mL/支； 模拟样本3.0mL/支; 34; 24; 278. 二、技术要求 （一）共性技术要求 ★1.投标人能根据临检中心的要求，制定合理浓度的质评样本；定量项目每批5个样本应包括质评项目分析范围的参考值、异常高值和低值；定性项目每批5个样本应包括质评项目检测结果的阴性、阳性，其中阳性样本至少2个。 ★2.质评样本基质效应小、互通性好，适用于不同检测方法或检测仪器。 3.投标人能提供质评样本在主流检测系统上的预期结果。 ★4.质评样本均匀性和稳定性符合《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》（CNAS-GL 003:2018）的要求。 5.每种质评样本至少提供3家临床检验中心的供货合同证明。 上述1、2、4项标注★号指标，投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，否则按无效文件处理。 （二）不同质评样本个性技术要求 1.感染性疾病血清标志物系列A 1.1规格：1.5mL/支 1.2原材料：人源性血清 1.3有效期≥12个月 1.4包含质评项目：定性项目6个，分别为乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）。 2.感染性疾病血清标志物系列B 2.1规格：1.5mL/支 2.2原材料：人源性血清 2.3有效期≥12个月 2.4包含质评项目：定性项目2个，分别为梅毒螺旋体特异抗体（Anti-TP）、人类免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）。 3.血型鉴定红细胞 3.1规格：2.5mL/支 3.2原材料：人源性红细胞，红细胞浓度≥3%。 3.3有效期≥2个月 3.4包含质评项目：定性项目2个，分别为ABO正定型、Rh（D）血型； 3.5供应商根据临检中心要求，到指定医疗机构完成质评样本的均匀性和稳定性检测，费用由供应商承担。 4.血型鉴定血浆 4.1规格：1.5mL/支 4.2原材料：人源性血浆 4.3有效期≥12个月 4.4包含质评项目：定性项目1个，ABO反定型。 4.5供应商根据临检中心要求，到指定医疗机构完成质评样本的均匀性和稳定性检测，费用由供应商承担。 5.优生优育免疫学检测IgG 5.1规格：0.35mL/支 5.2原材料：人源性血清 5.3有效期≥12个月 5.4包含质评项目：定性项目5个，分别为巨细胞病毒（CMV）IgG、单纯疱疹病毒（HSV-1）IgG、单纯疱疹病毒（HSV-2）IgG、弓形体（TG）IgG、风疹病毒（RV）IgG。 6.优生优育免疫学检测IgM 6.1规格：0.35mL/支 6.2原材料：人源性血清 6.3有效期≥12个月 6.4包含质评项目：定性项目5个，分别为巨细胞病毒（CMV）IgM、单纯疱疹病毒（HSV-1）IgM、单纯疱疹病毒（HSV-2）IgM、弓形体（TG）IgM、风疹病毒（RV）IgM。 7.自身抗体检测 7.1规格：0.5mL/支 7.2原材料：人源性血清 7.3有效期≥12个月 7.4包含质评项目：定性项目9个，分别为抗核抗体（ANA）、ANA谱（抗Sm抗体、抗RNP抗体、抗SS-A抗体、抗SS-B抗体、抗Jo-1抗体、抗Scl-70抗体、抗核糖体P蛋白抗体）、抗双链DNA抗体（抗ds-DNA抗体）。 8.抗环瓜氨酸肽抗体 8.1规格：0.5mL/支 8.2原材料：人源性血清 8.3有效期≥12个月 8.4包含质评项目：定性项目1个，为抗环瓜氨酸肽抗体（Anti-CCP）。 9.流感病毒抗原检测 9.1规格：0.5mL/支 9.2原材料：灭活的病毒培养物 9.3有效期≥12个月 9.4包含质评项目：定性项目2个：分别为甲型流感病毒抗原检测、乙型流感病毒抗原检测。 10.输血相容性检测 10.1规格：红细胞2.5mL/支；血浆1.5mL/支；模拟样本3.0mL/支 10.2原材料：人源性红细胞、人源性血浆 10.3有效期≥2个月 10.4包含质评项目：定性项目5个，ABO正定型、Rh（D）、ABO反定型、抗体筛查、交叉配血。 |

采购包5：

标的名称：临床微生物和分子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 质评样本名称; 规格; 单价最高限价（元/支）; 支数/套; 订购套数; 备注. 1; 临床微生物; 0.04g/支; 20; 10; 343. 2; 抗酸染色; 1张涂片; 20; 10; 270. 3; 乙型肝炎病毒核酸检测; 0.5mL/支; 16; 10; 194; 核心产品. 4; 丙型肝炎病毒核酸检测; 0.5mL/支; 16; 10; 161. 5; 新型冠状病毒核酸检测; 0.5mL/支; 45; 10; 225. 6; 人乳头瘤病毒分型检测; 0.5mL/支; 55; 10; 260. 7; 呼吸道病原体核酸六联检; 0.5mL/支; 60; 10; 74. 二、技术要求 （一）共性技术要求 ★1.投标人能根据临检中心的要求，制定合理浓度的质评样本；定量项目每批5个样本应包括质评项目分析范围的参考值、异常高值和低值；定性项目每批5个样本应包括质评项目检测结果的阴性、阳性，其中阳性样本至少2个。 ★2.质评样本基质效应小、互通性好，适用于不同检测方法或检测仪器。 3.投标人能提供质评样本在主流检测系统上的预期结果。 ★4.质评样本均匀性和稳定性符合《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》（CNAS-GL 003:2018）的要求。 5.每种质评样本至少提供3家临床检验中心的供货合同证明。 上述1、2、4项标注★号指标，投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，否则按无效文件处理。 （二）不同质评样本个性技术要求 1.临床微生物 1.1规格：0.04g/支 1.2原材料：模拟样本 1.3有效期≥12个月 1.4包含质评项目：细菌培养鉴定、真菌培养鉴定、细菌药敏试验。 2.抗酸染色 2.1规格：1张涂片 2.2原材料：分枝杆菌 2.3有效期≥12个月 2.4包含质评项目：涂片抗酸染色镜检分枝杆菌。 3.乙型肝炎病毒核酸检测 3.1规格：0.5mL/支 3.2原材料：人源性血清 3.3有效期≥12个月 3.4包含质评项目：乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）。 4.丙型肝炎病毒核酸检测 4.1规格：0.5mL/支 4.2原材料：人源性血清 4.3有效期≥12个月 4.4包含质评项目：丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）。 5.新型冠状病毒核酸检测 5.1规格：0.5mL/支 5.2原材料：假病毒颗粒 5.3有效期≥12个月 5.4包含质评项目：新型冠状病毒核酸（SARS-CoV-2 RNA）。 6.人乳头瘤病毒分型检测 6.1规格：0.5mL/支 6.2原材料：灭活病毒 6.3有效期≥12个月 6.4包含质评项目：包含16、18型等14种常见HPV高危型别。 7.呼吸道病原体核酸六联检 7.1规格：0.5mL/支 7.2原材料：灭活病毒 7.3有效期≥12个月 7.4包含质评项目：甲型流感病毒（Flu A）、乙型流感病毒（Flu B）、呼吸道合胞病毒（RSV）、腺病毒（ADV）、人鼻病毒（HRV）、肺炎支原体（MP）等核酸。 |