# 延川县南苑二期消防整改项目

（工程施工项目适用）

一、项目概况

1.工程概况

本项目为南苑二期既有建筑的消防系统整改工程，旨在解决原有消防设施存在的安全隐患，确保消防系统达到现行规范要求。整改范围涵盖消防安装工程及相关的房屋建筑与装饰工程。主要内容包括但不限于：

· 消防水系统： 室内外消火栓系统改造（含消火栓管道、室内外消火栓安装、消防水泵及喷淋泵控制柜更换、消防水池/水箱液位显示装置安装等）；

· 消防电气与报警系统： 消防报警系统线路梳理、设备调试、损坏设备更换、消防接线端子箱及模块箱安装、探测器更换、消防电缆及控制电缆敷设、桥架槽盒安装、线管刷防火涂料等；

· 应急照明与疏散： 应急照明系统线路梳理

· 标识系统： 消防设备标识牌、消火栓箱使用标识贴、常闭防火门标识贴、永久性不锈钢标识牌制作安装；

2、采购方式：竞争性磋商。

3 、项目工期：计划工期60日历日

4 、项目付款方式：合同签订后采购方给供应商合同价30%的预付款，后期付款按照工程进度支付，项目完成后支付不超合同价85% ，待验收并审计完成后支付尾款。

二、参加采购供应商的具体要求

1 、参加采购的供应商，须承诺提供正规合法发票，严格按图施工，使用相关规定的标准材料，材料不以次充好，须保证工程质量，按期完工。如未达到上述要求，我司有权取消其施工资格，予以清退。

2 、施工标准及深度要求

本采购项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、 自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，并符合中国人保办公营业职场建设要求，达到施工标准及深度。

三、供应商特殊资质要求参加采购的施工单位资格

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力，法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件， 自然人的应提供有效的自然人身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（3）供应商须具备消防设施工程专业承包二级（含二级）以上资质，且具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须为本企业注册机电工程专业二级（含二级）以上建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其它在建设工程的项目经理；

（4）提供响应文件递交截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相

关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

（5）提供响应文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）提供2024年度或2025年度经审计的完整财务报告（包括“ 四表一注 ”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

（7）参加政府活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（8）供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（10）本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，仅限符合《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财 库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函。

四、工程量清单编制依据：

1 、建设单位提供的有关工程资料：工程设计图纸、财政评审报告；

2 、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)；陕西省通用安装工程基价表(2025)；陕西省市政工程基价表(2025)计取；

3 、主要材料价格依据《延安建设工程造价信息》2025  年第4期计入，信息价内没有的按市场价格及建设单位提供的确认价综合调整；

4 、计价软件为“广联达GBQ7  .0  版本7 .5000.23.1 ”。

# 工程量清单

编 制 人 ：                                                                     （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：                                                                     （二级注册造价工程师签字及盖章）

编  (审) 单 位 ：                                                            （盖章）

法定代表人或其授权人：                                                 （签字或盖章）

编 制 时  间：

招   标   人 ：                                                                 （盖章）

法定代表人或其授权人：                                                 （签字或盖章）

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:单项工程

第  1  页   共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防工程 |  |
| 2 | 房屋建筑与装饰工程 |  |
| 合 计 |  |  |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防工程                                   专业/标段 ：通用安装工程                                                第   1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2. 1 | 专业措施项目费 |  |
| 2. 1. 1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2. 1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2. 2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2. 3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2. 5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4. 1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 消防工程                                      专业/标段 ：通用安装工程                                            第  1  页    共   1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030901002001 | 消火栓管道 |  | m | 11 |  |  |
| 2 | 030901013001 | 室外消火栓 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 030901012001 | 室内消火栓 |  | 套 | 156 |  |  |
| 4 | 030912001001 | 手提式灭火器 |  | 具 | 312 |  |  |
| 5 | 030905018001 | 高位水箱就地显示装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 030905018002 | 消防水池就地显示装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 030905018003 | 消防控制室两区液位显示 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 |  | m | 312 |  |  |
| 9 | 030405014001 | 200*300消防接线端子箱 |  | 台 | 56 |  |  |
| 10 | 030412003001 | 配线 |  | m | 4420 |  |  |
| 11 | 030405014002 | 200*300消防模块箱 |  | 台 | 12 |  |  |
| 12 | 030412001001 | 消防明敷线管需刷防火涂料 20JDG管 |  | m | 1248 |  |  |
| 13 | 030905001001 | 点型探测器 |  | 个 | 56 |  |  |
| 14 | 050306004001 | 55KW消防泵控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 050306004002 | 37KW喷淋泵控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 050306004003 | 巡检柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 050306004004 | 双电源控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 |  | m | 60 |  |  |
| 19 | 030409001001 | 电力电缆 |  | m | 104 |  |  |
| 20 | 030409003001 | 控制电缆 |  | m | 156 |  |  |
| 21 | 030409003002 | 控制电缆 |  | m | 65 |  |  |
| 22 | 030108001001 | 风机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 031201011001 | 喷漆 |  | m2 | 860 |  |  |
| 24 | 030415001001 | 发电机（安装） |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 03B001 | 消防报警系统 ，应急照明系统线路梳理 ，调试更新损坏设备 |  | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 03B002 | 第三方检测费用 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 消防工程                                         专业/标段 ：通用安装工程                                         第  1  页    共   1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 消防工程                                   专业/标段 ：通用安装工程                                        第   1  页    共   1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3. 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4. 1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5. 1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1    表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2    其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列， 费率填写到“综合单价 ”列；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                      第  1  页     共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2. 1 | 专业措施项目费 |  |
| 2. 1. 1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2. 1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2. 2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2. 3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2. 5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4. 1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1. 窗洞口尺寸 : 15 00mm*900mm 2.材质:钢制防火窗 | m2 | 140.4 |  |  |
| 2 | 010101003001 | 单独土方回填 | 1. 回填原消火栓井 | m3 | 7.2 |  |  |
| 3 | 01B001 | 消火栓井 | 1.消火栓井 | 座 | 1 |  |  |
| 4 | 01B003 | 防火门灌浆 | 1. 防火门灌浆 | 套 | 186 |  |  |
| 5 | 01B002 | 地下室管道 ，风管穿墙封堵 | 1.地下室管道，风管穿墙封堵 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1. 门洞口尺寸 :24 00mm*2200mm 2.材质:钢制防火门 | m2 | 5.28 |  |  |
| 7 | 01B004 | 画警示线 |  | 平方米 | 30 |  |  |
| 8 | 030306005001 | 零星小型金属结构件 |  | kg | 816.4 |  |  |
| 9 | 01B005 | 制不锈钢永久性标识牌 |  | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 01B006 | 消火栓箱安全使用标识贴 |  | 套 | 156 |  |  |
| 11 | 030908005001 | 双扇防火门安装顺序器 |  | 套 | 186 |  |  |
| 12 | 01B007 | 管道井 、 电井 、 吊洞 , 管道安装阻火圈 ，电井桥架做层防火封堵28层 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 01B008 | 消防设备标识贴 ， 常闭防火门标识贴， 消防设备房门牌。 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3092.11 |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 房屋建筑与装饰工程                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共   1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4. 1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1    表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2    其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。