采购需求

服务内容及范围：本项目包含对7台（离心式制冷机组5 台和螺杆式制冷机组2 台），指定机组的例行巡检，以及对19XR离心式冷水机组等设备，进行更换冷冻油、油过滤器、引射过滤器、油回收过滤器、冷媒过滤器和换热器化学清洗等的全面年度保养。