采购需求

检测范围及核心技术参数

| 监测类型 | 点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 除臭设备排气筒（DA001) | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气) |  |
|  |  | 硫化氢 |  |
|  | 5#锅炉排气筒（DA002) | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 1#锅炉排气筒（DA003) | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 2#锅炉排气筒（DA004) | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 6#锅炉排气筒（DA005) | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 4#锅炉排气筒（DA006) | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 3#锅炉排气筒（DA007) | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨（氨气) |  |
|  |  | 硫化氢 |  |
|  |  | 甲烷 |  |
|  |  | 氯气 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 1次/季度 |
| 废水 | 医疗废水总排口（DW001） | pH值 | 2次/1天 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/1周 |
|  |  | 化学需氧量 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1次/月 |
|  |  | 色度 | 1次/季度 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |
|  |  | 氨氮 |  |
|  |  | 石油类 |  |
|  |  | 动植物油 |  |
|  |  | 挥发酚 |  |
|  |  | 总氰化物 |  |
|  |  | 总余氯(以CI计) |  |
|  |  | 肠道致病菌 |  |
|  | 接触池出口 | 总余氯(以CI计) | 2次/1天 |
| 1：企业排污许可填报(年报/季报/月报)、 相关排污平台数据填报。 2: 曲江院区排污许可证变更工作。 3：曲江院区和后宰门院区应急预案编制及备案工作。 4：依照医院《排污许可证副本》要求的检测内容与频次完成各项检测。 |  |  |  |