政府采购项目

项目编号：AKSH2026-ZGK-005-2

陕西省安康疗养院麻风病防治相关

医疗设备项目（二次）

招 标 文 件

采   购   人：陕西省安康疗养院

采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

日        期：二〇二六年三月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	5

第三章  投标人须知	8

第四章  采购内容及要求	25

第五章  商务要求	35

第六章  合同格式	38

第七章  投标文件（格式）	45

第一章 招标公告

项目概况

陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次）的潜在投标人应在安康市高新区高新观澜8栋2单元801室获取招标文件，并于2026年4月14日09时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AKSH2026-ZGK-005-2

项目名称：陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：490000.00元

采购需求：

合同包1(陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次）)：

合同包预算金额：490000.00元

合同包最高限价：490000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗 设备 | 陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次） | 1(批) | 详见招标文件 | 490000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（5）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
（6）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（7）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次）)特定资格要求如下：

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。

- （2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

- （3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

- （4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （5）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。

- （6）税收缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- （7）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

- （9）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)，并出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其经营范围内)，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

- （10）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年3月25日至2026年3月31日（节假日除外），每天上午09：00：00至12：00：00，下午14：00：00至17：00：00（北京时间）

途径：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年4月14日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

开标地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取须知：投标供应商请在文件获取时间以内将单位介绍信(备注经办人联系电话及电子邮箱)及身份证复印件加盖公章递交至安康尚昊招标代理有限公司(安康市高新区高新观澜8栋2单元801室，邮箱：365060958@qq.com)，确认完毕后采购代理机构将通过邮箱传送招标文件，请注意查收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省安康疗养院

地址：安康市汉滨区香溪路59号

联系方式：15991058808

2.采购代理机构信息

名称：安康尚昊招标代理有限公司

地址：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

联系方式：13991519725

3.项目联系方式

项目联系人：郑工

电话：13991519725

安康尚昊招标代理有限公司

2026年3月24日

第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 陕西省安康疗养院 |
|  | 采购代理机构 | 安康尚昊招标代理有限公司 |
|  | 项目名称 | 陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次） |
|  | 项目编号 | AKSH2026-ZGK-005-2 |
|  | 投标报价 | 1.投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2.投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分服务进行报价的投标。 |
|  | 资金来源 | - 财政资金 |
|  | 预算金额 | - 490000.00元 |
|  | 合同履行期 | - 合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作 |
|  | 质保期 | 脉冲激光治疗仪不少于2年；光谱治疗仪≥3年；荧光生物显微镜主机1年，易损配件6个月质保；伍德灯≥1年；电针治疗仪整机质保≥2 年，主控板等核心部件质保≥3年；中药定向透药治疗仪整机质保≥2年，主控板等核心部件质保≥3年；拔罐刮痧等设备按照国家标准；针灸治疗床按照国家标准；数字皮肤镜不少于2年原厂质保；空气消毒机整机质保≥2 年，紫外线灯管质保≥1年；污水处理器按照国家标准。 |
|  | 付款方式 | 验收合格后7个工作日内支付合同总价款的100% |
|  | 投标保证金 | - 本项目不设置投标保证金 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天 |
|  | 资格证明文件 | - （1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。 - （2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。 - （3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准。 - （4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - （5）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。 - （6）税收缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - （7）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。 - （9）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)，并出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其经营范围内)，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 - （10）本项目不接受联合体投标。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 特殊情况处理 | 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理： （1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购。 （2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。 （3）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。 |
|  | 开标时间、 地点 | 开标时间：2026年4月14日09时00分00秒 开标地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室 （如有变动，另行通知）。 |
|  | 招标文件 递交截止时间 | 2026年4月14日09时00分00秒止 |
|  | 投标文件份数 | 资格证明文件壹份、正本壹份、副本贰份，电子版（U盘）壹份 |
|  | 投标文件 制作 | 资格证明文件壹份除在投标文件正副本中装订外，另外制作一份单独封装在封袋中，封袋正面要标明“资格证明文件”并加盖投标人公章（鲜章）。投标文件正本壹份、副本贰份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”、“副本”；若正本和副本不符，以正本为准；同时提供与正本内容一致的电子版（电子文件内容须为签字齐全并加盖投标单位公章（鲜章）正本投标文件全部内容的扫描件，格式为PDF），电子版放置正本密封袋内 |
|  | 评标小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定组建评标小组。 |
|  | 勘查 | 1.采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。 2.供应商勘查现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘查现场发生的人员伤亡和财产损失。 |
|  | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。 |
|  | 中小企业划分 | 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 核心产品 | 脉冲激光治疗机、数字皮肤镜 |

第三章 投标人须知

一、总则

1. 项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

1.2采购人：陕西省安康疗养院。

1.3采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司。

1.4采购项目名称：陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次）。

1.5监管机构：陕西省疾病预防控制局。

2.招标范围、服务期、项目地点

2.1招标范围：陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次），1项，本项目为陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次），项目预算为490000.00元，简要技术要求、用途：自用，详细技术要求详见招标文件第四章“采购内容及要求”。

2.2合同履行期：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

2.3项目地点：采购人指定地点。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

4.合格的投标人

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购货物和服务的制造商或授权投标人。

4.2投标人如有下列情形之一的按废标处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供采购代理服务的；

（3）与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）被省级或招标项目备案地司法部门或财政监管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

5.费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6.保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

7.语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

8. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应和偏差

9.1.投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则投标人的投标按无效处理。

9.2.投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

9.3.投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1招标文件用以阐明所需提供的货物及服务、采购、投标程序和合同条件。招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）采购内容及要求

（5）合同文本

（6）投标文件格式

10.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

10.3招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构获取招标文件，仅作为本次招标使用。

10.4本招标文件的解释权归安康尚昊招标代理有限公司。

11.招标文件的澄清

11.1任何要求对招标文件澄清的投标人，应在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

11.2对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

11.3投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

12.招标文件的修改

12.1招标采购单位如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。

12.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取招标文件的单位。

三、投标文件

13.投标文件编制的原则

13.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

13.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

13.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标。

13.4供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.5采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.6供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.7 如供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件构成和格式

投标人应按照本须知的内容及第七部分提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

15.投标报价

15.1“报价表”填写时应注意下列要求：

（1）本项目的投标报价应结合市场自主报价并承担风险；

（2）投标报价依据现行及省级有关规定并结合市场情况填报投标报价；

（3）各投标人应在投标文件中标明分项报价；

（4）凡因投标人对招标阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负；

15.2 最低报价不作为中标的唯一条件。

16.投标货币

投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

17.投标人资格的证明文件

17.1投标人须按招标文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的，其投标按照无效投标处理。

17.2如果招标文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。

17.3资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。

- 18.投标保证金

本项目不设置投标保证金。

19.投标有效期

19.1投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将按照无效投标处理。

19.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

19.3 中标供应商投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

20.投标文件的装订、密封和签署

20.1供应商须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；投标文件的正本和副本须用A4纸打印，并编制对应的目录和页码，确保纸质投标文件应与电子投标文件一致。投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印章，字迹潦草或表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效文件。

20.2投标文件的装订

资格证明文件壹份除在投标文件正副本中装订外，另外制作一份单独封装在封袋中，封袋正面要标明“资格证明文件”并加盖投标人公章（鲜章）。投标文件正本壹份、副本贰份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”、“副本”；若正本和副本不符，以正本为准；同时提供与正本内容一致的电子版（电子文件内容须为签字齐全并加盖投标单位公章（鲜章）正本投标文件全部内容的扫描件，格式为PDF），电子版放置正本密封袋内。

20.3投标文件的签署

- 供应商应在投标文件正副本中指定的页面落款处填写供应商全称，并按要求加盖公章及签字（包括投标文件的封面）侧面还需加盖骑缝章。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。

- 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

20.4投标文件的密封

资格证明文件、投标文件正本、副本应分开封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“资格证明文件”，电子版放置正本密封袋内。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识且投标文件袋上应加盖供应商公章，如果未按上述规定进行密封，供应商的投标文件有权被拒绝。

如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。

标记要求：

(1) 标明“安康尚昊招标代理有限公司”；

(2) 注明项目名称、项目编号、标段号和“在    年   月  日    时之前不得启封”的字样；

(3) 标明供应商名称和地址并加盖供应商公章；

20.5本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

20.6拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

四、投标文件的递交

21.投标文件递交

21.1供应商必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间之前，将全部投标文件递交至代理机构项目工作人员；代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

21.2代理机构在宣布递交投标文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件及其他资料；

21.3代理机构不接受邮寄的投标文件；

21.4无论供应商成交与否，其投标文件恕不退还。

22.投标文件的修改和撤回

22.1供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

22.2供应商提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到招标代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。招标代理机构照相留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还供应商。

22.3撤回投标文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知招标代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前送达安康尚昊招标代理有限公司为准。

22.4投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标、定标

23.开标

23.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

23.3投标人应派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。法定代表人或者授权代表未出席的，按无效投标处理。

23.4当众查验投标文件密封情况，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

23.5经确认无误后，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容，并由投标人的法定代表人代表或授权代表及监标人签字确认唱标内容。

23.6由采购人和代理机构共同查验投标人必备资格文件，未通过审查的按无效文件处理，电子化开评标时由评审专家小组查验投标人必备资格文件，未通过审查的按无效文件处理。

23.7采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

24.采购人或采购代理机构

24.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.2宣布评标纪律；

24.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

24.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

24.5根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.6依法对投标人的资格进行审查；

24.7依法维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.8核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，要求评标委员会复核或者书面说明理由。评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.9与评标有关的其他事项。

25.评标委员会

25.1 采购人将根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会；

25.2 评标委员会成员由采购人及评审专家组成，负责评标活动。专家人选在专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

25.3评审专家从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；

25.4 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.5要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.6对投标文件进行比较和评价；

25.7确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

25.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为（如果有）；

25.9评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

26.投标文件的初审

26.1投标文件的资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标人按照招标文件中投标人须知前附表中第13项资格证明文件要求进行资格审查，以确保投标人是否具备相应的投标资格，任意一条不符合要求的，按无效投标处理。

26.2投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。审查应包含以下内容：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正、副本数量及装订方式 | 均符合招标文件要求。 |  |  |
| 2 | 投标文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外） | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段完全一致。 |  |  |
| 3 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章。 （《评标要素及分值一览表》中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 4 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： 一、投标函 二、投标一览表 三、资格证明文件 四、技术商务偏离表 五、投标方案 六、供应商承诺书 |  |  |
| 5 | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 招标文件要求的实质性条款 | 完全响应招标文件要求的各项实质性条款。 |  |  |
| 8 | 合同文本响应 | 完整响应招标文件合同文本条款。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

26.2.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）多处内容交叉不符时，以评标小组评审结果为准；

（6）文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其投标文件无效。

26.3通过对投标人及投标文件符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效投标处理：

（1）投标人投标报价超出采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标内容出现漏项或数量与要求不符的，出现重大负偏离；

（4）投标人串通投标的；

（5）投标人有违法违规行为的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件不符合招标文件其他要求的；

（8）其他法律法规规定的废标情况。

27.投标文件的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.评标原则及主要方法

28.1评标委员会将遵循公平、公正和择优的原则，对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准；

28.2评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；

28.3评标原则和办法：

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评审因素量化指标和分值如下：

| 评分项 | 评分标准 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1.计算分数时四舍五入取小数点后两位。 - 2.符合采购优惠政策的按政策执行。 - 3.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 | - 30分 |
| 商务 响应 （3分） | 经过有效性和符合性审核合格的投标供应商，对付款方式、交货期、保修期、验收、服务等商务要求进行响应，完全响应且逐项详细说明的计3分，未做详细响应的，按响应程度赋1-2分。 | 3分 |
| 技术 响应 （25分） | 投标产品技术指标清晰，符合国家的最新标准和有关规定，技术资料齐全，技术参数全部响应招标文件中技术要求的计25分。其中标记★项参数每出现一项负偏离扣5分；标记▲项参数每出现一项负偏离扣3分；非★、▲技术参数每出现一项负偏离扣2分，直至扣完为止；投标时须附有所投产品的技术资料(包括但不限于检测报告、技术说明资料、官网功能截图（如有）等证明材料)，佐证材料需加盖投标供应商公章。 | 25分 |
| 实施 方案 （15分） | 投标人提供项目组织实施方案，方案至少包括：项目组织机构及责任制度；物流运输保障措施；质量管理体系保证措施；实施进度及保证措施；产品安装、检测、调试、验收等方案。 以上五项内容每一项内容满分3分，共计15分，其中每缺少一项内容扣3分；每有一项内容出现一个缺陷扣1分，扣完3分为止。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等） | 15分 |
| 供货渠道及产品备件配备 （6分） | - 1.供应商提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），产品来源渠道证明文件齐全得3分，每缺少一个生产厂家的扣1分，直至3分扣完为止。 2.提供关键零部件备品配件方案，方案针对性强，满足项目要求得3分；方案一般，基本满足项目要求得2分；方案没有针对性，不能满足项目要求得1分；不提供不得分。 | 6分 |
| 质量 保证 （5分） | - 投标人提供具体详实的质量保证承诺。承诺满足项目要求，针对性强得3分；承诺一般，基本满足项目要求得2分；承诺没有针对性得1分；不提供不得分。 2.投标人提供质量保证期过后的维保服务方案，方案详细，维保报价合理得2分；方案一般，维保报价较高得1分；不提供不得分。 | 5分 |
| 售后 服务 （6分） | 投标人提供售后服务方案。方案至少包括：售后服务机构和人员配备；售后服务内容及响应时间；应急响应预案。 以上三项内容每一项内容满分2分，共计6分。其中每缺少一项内容扣2分，每有一项内容有一个缺陷扣1分，扣完2分为止，不提供不得分。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等） | - 6分 |
| 培训 方案 （4分） | - 投标人提供培训方案。方案至少包括：培训内容、培训时间、培训目的、培训对象等；培训课程安排，培训工程师落实等。 - 以上两项内容每一项满分2分，共计4分。其中每缺少一项内容扣2分，每有一项内容有一个缺陷扣1分，直至扣完2分为止，不提供不得分。 - （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等） | - 4分 |
| 企业 业绩 （6分） | 供应商提供2023年1月至今核心产品业绩合同，每提供1份得2分，最高得6分（以合同为准，合同所有内容应清晰可辨，否则不予认可）。未提供不得分。 | 6分 |

备注：

1） 以上各项打分均由评标委员会独立评分，评分相邻两档之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人。

2） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3）若出现综合得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4）数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5）针对投标人提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由专家组确定价格得分最高的一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

6）评审时，投标人符合投标人须知33条采购政策的按照采购政策执行。

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

29.定标

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

29.3采购代理机构在采购人确定中标单位2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

29.4采购代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。

30.签订合同

30.1成交后，成交供应商在收到成交通知书后25个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及成交供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

30.2采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

30.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.4政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

30.5 招标文件、投标文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

30.6政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

六、代理服务费

31.代理服务费

1.代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准计取。

采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账      号：61050166371100000492

2.中标供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费，代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

七、质疑、投诉

32.质疑、投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

32.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一)对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.5质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

32.6质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。

32.7质疑受理部门：安康尚昊招标代理有限公司

质疑受理电话：13991519725

32.8提交质疑函地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

32.9本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

32.11 质疑函应当使用中文。

八、采购政策

33.采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在政府采购活动中投标人为小型和微型企业的，对价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（所投的货物/承建的工程/承接的服务由小型和微型提供）；

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

（4）关于信用记录的查询和使用

1.采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件中的信用记录的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；

2.投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

3.信用记录查询的截止时点为“招标文件获取之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以截图保存至电子介质的形式留存。

(5)融资政策

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采(2020)15号)文件精神，有融资需求的中标(成交)人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s。

九、其它事项

34.其它事项

34.1投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：

（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

34.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选单位名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购内容及要求

- 一、项目概况

本项目为陕西省安康疗养院麻风病防治相关医疗设备项目（二次），旨在提升其医疗服务能力。采购内容主要包括脉冲激光治疗机、光谱治疗仪、数字皮肤镜等皮肤科治疗与诊断设备，以及针灸治疗床、电针治疗仪等中医理疗设备，并配套荧光生物显微镜、伍德灯、空气消毒机等辅助及保障设备，共计11类。

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲激光治疗机 | 1 | 台 | 27 | 核心产品 |
| 2 | 光谱治疗仪 | 1 | 台 | 6 |  |
| 3 | 荧光生物显微镜 | 1 | 台 | 4 |  |
| 4 | 数字皮肤镜 | 1 | 台 | 10 | 核心产品 |
| 5 | 伍德灯 | 1 | 台 | 0.1 |  |
| 6 | 针灸治疗床 | 6 | 张 | 1 |  |
| 7 | 中医定向透药治疗仪 | 1 | 台 | 0.1 |  |
| 8 | 拔罐刮痧等设备 | 1 | 套 | 0.05 |  |
| 9 | 电针治疗仪 | 1 | 台 | 0.05 |  |
| 10 | 空气消毒机 | 3 | 台 | 0.6 |  |
| 11 | 污水处理器 | 1 | 台 | 0.1 |  |

- 三、技术参数

| 陕西省安康疗养院采购设备技术参数与性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | 脉冲激光治疗机 （1台） | - （一）用途： 用于皮肤及美容科对皮肤赘生物的切除、剥脱和皮肤重建（如瘢痕、皱纹、色素性病变等）点阵治疗。 (二)技术参数： ★1.激光器类型：金属封装射频激励管CO2激光器，波长：10.6μm ± 0.1μm； 2.激光管介质：气体； ▲3.输出模式：连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲四种激光输出模式； 4.点阵输出时单个最大点能量：>200mJ可调；(提供注册时的检测报告证明)； 5.功率范围：0.1–25W可调，终端输出功率不稳定度<20%； 6.脉宽调节：最小脉冲宽度≤0.1ms（且可调）； 7.导光系统：七关节导光臂； 8.操作模式至少包括切割模式和扫描（点阵）模式； 9.扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选； 10.扫描图形：≥9 种不同图形选择（图形大小、间距、扫描程度可调）； 11.单光斑直径：≤0.3mm； 12.脉冲重复频率：频率最大达1000Hz，每1Hz可以调整； - 13.配备多种治疗手具，包括但不限于F=50mm、F=100mm光学图形扫描器等治疗手具； - 14.瞄准光系统：瞄准光系统：635nm 半导体激光指示光，允差+10nm，Pc<5mW亮度从弱到强可调； - 15.冷却方式：风冷冷却系统，配有智能静音模式，根据激光器温度自动调整风扇转速； - 16.控制系统： ≥8寸彩色触摸屏，包括但不限于具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数储存记忆、故障语音显示、声音提示、密码设置等多种功能。 - 17.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能，支持即时中断，配备过载保护、断水保护、电路短路保护； ★18.内置排烟方式或配置移动式吸烟机（含吸烟主机、专用吸烟手具/关节臂、过滤系统）1套； - 19.质保期不少于2年，质保期内每年至少提供2次上门预防性维保服务。（投标时提供承诺函加盖公章，格式自拟）； - 20.提供临床操作培训； - 21.配置要求：主机1 台；七关节导光臂1套；防护眼镜≥2 副；防护眼罩≥1个；脚踏开关≥1个；钥匙开关≥1个 |
| 2 | 光谱治疗仪（1台） | ★1.光源类型：集成式LED半导体固态光源，红/蓝/黄三色同头输出，无需更换治疗头； 2.光波范围：红光：630nm±10nm；蓝光415±5nm；黄光590nm±10nm； 3.有效辐照面积：≥800cm2； 4.照射方式：连续、调制任意可选；调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。 5.控制方式：≥8寸高清触摸屏智能控制系统,存储≥5个常用最佳治疗参数;光源辐照度大小可调,光源可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择; 6.定时范围：1～90min 59s连续可调，步长：1min、5min、10min可选； 7.伸缩臂装置：三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。 8.光源模组噪音：采用超静音风扇；在正常工作状态下，产生的噪声≤60dB。 9.功率密度自校准系统：根据光源衰减期曲线，具有闭合自校准算法。 10.冷却系统：外循环风冷； ▲11.保护装置：配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置； - 12.电源：单相交流220V/50Hz，0.5kW； - 13.机器设计使用期限≥10年，质保期≥3年。 |
| 3 | 荧光生物显微镜（1台） | 一、总体要求 1.该显微镜主要用于抗酸染色查菌和真菌检测。 2.采用无限远光学系统，成像清晰、色差校正优良。 3.支持明场观察，可选配荧光、相差等拓展模块；整机结构稳定，具备防漂移、防震设计。 二、 核心技术参数 （一） 光学系统 1.物镜配置（需满足以下参数，且为原厂配套物镜） 放大倍数 数值孔径（NA） 工作距离（WD/mm） 4× ≥0.16 ≥15 10× ≥0.25 ≥8 20× ≥0.45 ≥2 40× ≥0.65 ≥0.6 100× ≥1.25 ≥0.13 2.目镜：广角目镜，放大倍数10×，视场数（FN）≥20，瞳距调节范围48-75mm。 ▲3.照明系统 光源类型：长寿命LED光源，寿命≥50000小时，无频闪，避免样本受热损伤。 聚光镜：需配置有内置或插入式聚光镜； 照明模式：连续无级调光，光线均匀，成像对比度高； 4.观察筒：三目观察筒，倾角30°，分光比可切换（双目100%观察/三目80%观察+20%成像），便于连接成像设备。 （二）机械系统 ▲1.调焦机构 采用粗微调同轴设计，操作便捷；微调精度≤3μm，定位精准。 具备防漂移功能，调焦后30分钟内漂移量≤0.5μm，保证长时间观察稳定性。 粗调行程≥30mm，带限位装置，防止物镜撞击载玻片。 2.载物台 载物台台面尺寸≥140×130mm，移动范围X轴≥75mm、Y轴≥50mm。 配备防滑落导轨和阻尼调节装置，移动平稳无卡顿；支持玻片压片夹快速装卸。 3.物镜转换器 5孔物镜转换器，精准卡位，切换物镜后中心偏移≤2μm，无需重新对焦。 支持360°旋转，镀层防锈耐磨，适应实验室潮湿环境。 （三）成像与拓展功能 1.成像接口：标准C接口，支持连接医用级数码成像系统，像素≥800万，具备USB接口。 2.图像分析软件（需配套提供） 支持图像采集、存储、标注、测量（长度、面积、灰度值）等功能，可导出PDF/Word格式报告。 3.方便切换：可通过机身按键或软件在荧光通道或命长通道间快速切换。 ▲4.拓展兼容性：需搭配有适用的荧光模块，并预留相差模块接口，可后期升级，满足科研与特殊检测需求。 三、配套要求 1.提供原厂配套配件：100×油镜专用浸油、备用LED光源、载玻片/盖玻片套装、清洁工具包。 2.提供设备操作手册、维修手册、医疗器械注册证复印件等资料。 ★3.提供显微镜主机防尘罩、荧光模块、电脑套装、彩色喷墨式打印机 四、服务要求 1. 安装调试：中标方需派专业工程师上门安装调试，对使用人员进行操作培训。 2. 售后维修：主机提供1年保修，易损配件6个月质保，质保期内，设备出现故障，需在4小时内响应，12小时内到达现场维修，免费更换故障零部件。 |
| 4 | 数字皮肤镜（1台） | ★1.图像传感器：CCD传感器，逐行扫描图像，无压缩，成像速度快，无延迟； ▲2.皮肤镜像素≥510万； 3.皮肤镜倍率支持1X-20X-50X-220X，镜头靶面直径≥22mm； 4.注册证体现采用光学镜头； 5.产品注册证适用范围，需体现“诊断”字段； 6.显色指数需不小于90%； ▲7.色彩饱和度Rg≥80； ▲8.色域面积指数GAI≥80； 9.影像输出分辨率支持2560*2048； 10.倍率最大偏差：±2%； ▲11.设备具备体感触摸拍摄功能； 12.辐照度Ee≤200W/㎡； 13.视场中心分辨率不小于100线/mm； 14.设备工作时噪声≤65dB（A）； 15.光源峰值波长455nm； 16.三镜合一，连续变焦功能，无需更换镜头； 17.支持非偏振光检测、浸润式非偏正光检测以及偏振光检测，且无需更换镜头； ▲18.具备3D模拟成像功能，重现立体三维图像，多角度观察； 19.光源照度：≧7000LUX，亮度可调； 20.帧数：≥30fps； ▲21.成像均匀性：≥95%； 22.系统包含数百例临床皮肤病案，及千余张临床图片； 23.系统支持两步法、三分法、七分法、ABCD法、Menzies法、模式法、CASH法处理等分析法责； 24.具备毛囊毛发密度自动分析测量功能； 25.具备毛发镜数据库模块功能； 26.具备毛发镜智能辅助诊断功能； 27.可以对终毛、粗发、中间发、细发、毳毛进行直径、长度、数量、面积、密度的测量； 28.具备3-A分析法则； 29.具备VSCAPSI法则； 30.提供毛发精简模式法（涉及37个毛发镜典型特征）； 31.提供毛发精细模式法（涉及73个毛发镜典型特征）； ★32.3D头模：精准定位所需要检测的部位，方便前后对比观测； 33.报告多画面选择功能、对目标区域长度，弧度，面积等可测量； 34.根据图像数量自动滚动图像栏以显示其新拍图像；支持对正在展示的图片进行标识，并保存至数据库； 35.可集中统一登记病人信息；可修改、删除病人资料；可添加、删除检查记录； 36.典型病历报告模板，并提供范句插入功能； 37.可查阅病人的所有历史检查记录，实现复查病历的图像对照； 38.可以对诊断术语进行快速维护修改； 39.系统更新升级功能。 40.配置清单：诊断显示装置1套、万向轮升降台车1套、电脑主机1台、4K超高清显示器1台、皮肤镜管理系统2套（1套皮肤镜图像处理模块、1套毛发镜图像处理模块）、光学放大镜头1个、说明书1本、电源线1套、键盘、鼠标1套 |
| 5 | 伍德灯（1台） | （一）性能要求： 用于真菌感染、白癜风卟啉病等辅助诊断 （二）技术参数： ▲1.光源要求：中心波长为365nm的UVA光源，波长范围需符合相关医疗器械标准，能有效激发目标荧光（如真菌感染的黄绿色荧光、白癜风的亮蓝白色荧光）。 2.辐照性能：紫外辐照强度与光照度需确保在标准工作距离下，病灶荧光显示清晰，足以识别肉眼难辨的边界，满足临床诊断需求。投标时需提供检测报告证明。 3.放大与观察：配备适当倍率的放大镜片，镜片尺寸需提供足够大的观察视野，便于操作者肉眼直接、清晰地观察病灶细节。 4.形态设计：手持便携式设计，整机重量应便于医生长时间手持操作，无负担感。 5.防护性能：外壳应具备一定的防尘防水能力，能适应门诊日常使用环境，镜片需耐磨防刮。 6.光源寿命：光源累计使用寿命≥15000 小时。 7. 提供产品检验报告及安全性能检测证明。 8.整机原厂质保≥1 年，质保期内免费提供维修及配件更换服务，需在4小时内响应，12小时内到达现场维修。 |
| 6 | 针灸治疗床 （6张） | - 性能要求：用于患者进行针灸、推拿、拔罐、艾灸等治疗时躺卧，为医患提供舒适、稳定的操作平台。 - 配置要求： - 床体结构与框架： - 材质： 主体框架采用高强度矩形钢管，整体承重≥200kg。 - 工艺： 焊接部 位光滑平整，无毛刺，涂层均匀，耐磨耐腐蚀。 - 稳定性： 床体稳固，无晃动感，操作时无异响。 - 2. 床面与床板： - 床板： 采用环保高密度复合板，甲醛释放量符合国家E1级或更高标准。 - 床面：有头洞（面部开口），头洞边缘包覆柔软的高弹性加厚海绵，确保患者面部舒适，无压迫感， 配有可拆卸式头枕软垫，方便清洁消毒。 - 3.衬垫与软包： - 填充物：使用高回弹、不变形的高密度冷泡海绵，厚度≥50mm。 - 外包覆： 采用医用级别PVC皮革或仿皮材质，具有防水、防渗漏、易清洁、耐擦拭消毒的特性。 - 舒适度： 软硬适中，既能提供足够支撑，又能保证患者长时间躺卧的舒适性。 - 4.高度与尺寸：固定高度（约60-70cm），长度≥1900mm，宽度≥600mm，确保能满足绝大多数患者体型需求。 - 5.附加配置： - 每张床配置制结构加转动滑轮高度（升降）可调节标准诊疗椅；每张床配置480×480×760床头柜，材质ABS工程塑料，注塑成型配套而成，柜内有分层挡板，外形美观、结构牢固，简易适用；每张床配套床套、枕头、毛毯。 |
| 7 | 中医定向透药治疗仪（1台） | - 性能要求：通过非对称中频电流，将药物离子定向导入病灶，用于疼痛、关节炎、妇科炎症等治疗。 - （二）技术参数： - 输入幅度：共99档连续可调； - 治疗通道：≥2 个独立治疗通道，可同时治疗 2 名患者。 - 治疗模式：内置治疗处方，支持自定义处方功能。 - 显示：配备彩色液晶屏，参数直观。 - 调制频率：0Hz~150Hz（低频调制波），1kHz~4kHz（中频载波）。 - 调制方式：具备正弦波、方波、三角波等多种波形，模拟针灸、推拿、按摩、捶击等多种体感。 - 定时功能：治疗时间 0~60 分钟可调，默认 20 分钟，倒计时结束自动归零 - 热疗温度：小于60℃，可调节，有过热自动断电保护功能。 - 整机质保≥2 年，核心电路板质保≥3 年。 - 提供免费上门安装调试及操作培训。 - 承诺长期以优惠价格供应原厂配套的一次性透药电极片/ 药棉，且不限制第三方合格耗材的使用。 - 12.医疗器械注册证，注册证适用范围需包含“药物导入”或“透药治疗”功能。 |
| 8 | 拔罐刮痧等设备 | - 玻璃拔罐器1套 - 采用优质高硼硅玻璃或专用加厚医用玻璃制成。 - 具备优良的耐热急变性能，能承受明火直接烘烤（酒精点火）而不炸裂；罐身厚度均匀，抗摔打能力强，不易破碎；表面光滑致密，无气孔、无杂质，易于清洗和高温消毒（煮沸消毒或高压灭菌） - 规格与尺寸：应提供满足人体不同部位（如背部、关节、面部）的治疗需的≥6常用规格型号 - 罐口必须经过高温打磨处理，边缘极度圆滑、厚实，无毛刺、无缺口； - 整体呈球状或圆柱状，罐底圆润，罐壁自上而下微收，方便手持操作及用力吸附； - 透光率高，无色差，无气泡，确保医者能清晰观察罐内皮肤反应 - 刮痧板1套 - 1.采用优质天然白水牛角或黑水牛角制成，选材厚实，质地坚韧。 - 2.具有良好的抗弯强度，不易折断或碎裂；受热后温度保持持久，手感温润；具有清热解毒、凉血定惊的辅助功效。 - 3.纹理清晰自然，无裂纹、无虫眼，抛光度高，呈半透明或哑光质感。 - 4.边缘必须经过手工精细打磨，呈圆润弧形（R角设计），无棱角、无毛刺；接触皮肤的工作面需光滑如镜，确保刮拭时阻力小且无疼痛感。 - 5.产品需至少包含直板（方形板）、鱼形 （ 三角形板）、梳形板等多种形状，以适应人体不同部位。 - 6.常用大板尺寸：长≥10cm、宽≥4cm、厚≥0.5cm（保证手持稳固），常用小板尺寸：长≥7cm，宽≥3cm，厚≥0.3cm。 - 7.供应商需提供明确的消毒保养说明书 |
| 9 | 电针治疗仪（1台） | - 性能要求：用于针灸治疗时的电刺激辅助 - 技术参数 - 输出路数≥ 6 路独立输出。 - 具备连续波（频率可调）、具备疏密波、断续波等。 - 连续波频率2Hz -100Hz可调（步进 1Hz 或分档可调）；疏波约 2Hz、密波约 100Hz；断续波频率2Hz - 50Hz 可调。 - 输出模式为恒流输出。 - 每路输出 0 ~ 10mA 连续可调（步进 0.1mA 或微调），最大输出电压峰值≤500V。 - 0 -60 分钟倒计时，步进 1 分钟，治疗结束自动切断输出并报警。 - 配备数码管或液晶显示屏，清晰显示工作时间、波形模式、频率数值及各路输出强度。 - 每路独立强度调节旋钮，具备“总调”与“分调”结合模式，方便医生操作。 - 采用标准Φ3.5mm 或 Φ2.0mm 插孔。 - 具备开机自检功能，治疗结束有蜂鸣器提示。 - 配备≥6 根输出导线（通常为红黑成对，带鳄鱼夹），导线需柔软、抗折断，鳄鱼夹咬合紧密且绝缘良好。 - 12.整机质保≥2 年，主控板等核心部件质保≥3 年。 - 13.提供设备操作及电针临床应用培训。 |
| 10 | 空气消毒机 （3台） | - 性能要求： - 1.移动式或壁挂式医用空气消毒机，额定消毒面积≥20m²。 - 2.有消毒产品卫生安全评价报告。 - 技术参数： - 消毒模式：必须具备“动态消毒”和“静态消毒” 两种模式 - 2.开机消毒 1 小时后，空气中自然菌消亡率≥90%，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空气中物体表面的黑曲霉菌（真菌）杀灭率 ≥90%。 - 3.集成 HEPA 高效过滤系统，对 PM2.5 的过滤效率≥99%，具备活性炭除味层。 - 4.额定风量≥180 m³/h，动态模式下工作噪音≤55dB - 5.采用医用级高臭氧或无臭氧紫外线灯管（建议无臭氧，避免刺激呼吸道），灯管寿命≥5000 小时，具备累计工作时间计时功能，方便提醒更换。 - 6.整机质保≥2 年，紫外线灯管质保≥1 年。 |
| 11 | 污水处理器（1台） | - 性能要求： - 1.适用于小型医疗门诊 / 科室废水消毒处置 - 2.处理后水质必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 “预处理标准” 的要求。 - 技术参数要求： - 处理能力≥ 50L/d - 化学缓释消毒方式 - 内置式 / 抽屉式手动加药方式 - 外形尺寸≤ 400mm × 400mm × 600mm |

- 商务要求

- 一、交货期及质保期

- 1.交货期：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

- 2.质保期：脉冲激光治疗仪不少于2年；光谱治疗仪≥3年；荧光生物显微镜主机1年，易损配件6个月质保；伍德灯≥1年；电针治疗仪整机质保≥2 年，主控板等核心部件质保≥3年；中医定向透药治疗仪整机质保≥2年，主控板等核心部件质保≥3年；拔罐刮痧等设备按照国家标准；针灸治疗床按照国家标准；数字皮肤镜不少于2年原厂质保；空气消毒机整机质保≥2 年，紫外线灯管质保≥1年；污水处理器按照国家标准。

- 二、项目实施地点：采购人指定地点

- 三、付款方式：验收合格后7个工作日内支付合同总价款的100%。

- 四、质量保证

- 1.基本要求：卖方须保证所提供的所有设备、材料及软件均为全新的、原厂原装的、技术先进的、成熟可靠的合格产品，符合国家、行业相关质量标准和规范要求，并满足本招标文件第四章“采购内容及要求”中规定的全部技术参数、性能及配置要求。

- 2.质量承诺：卖方须提供明确的质量保证承诺。设备质量保证期自最终验收合格之日起计算，且不低于招标文件及投标承诺中规定的期限。质保期内，因产品自身质量问题导致的任何故障，卖方须负责免费维修或更换零部件，并承担一切相关费用。

- 3.技术标准：卖方提供的产品其技术性能应符合中华人民共和国颁布的有关技术标准和安全标准。

- 4.材料与工艺：产品所使用的材料、零部件及制造工艺均应符合招标文件规定的质量标准，确保设备在正常使用条件下的稳定性、安全性和使用寿命。

- 五、包装运输

- 1.包装标准：设备包装必须符合国家、行业相关包装标准及运输部门的规定，确保货物在多次装卸、长途运输及仓储过程中完好无损，安全运抵现场。包装物应能防潮、防震、防锈、防粗暴装卸。对于精密仪器和易碎品，须采用特殊保护措施，并在包装箱内外附有清晰的标识说明。

- 2.包装内容：每个包装箱内应附有详细的装箱清单、质量检验合格证、产品使用说明书、保修卡等。

- 3.运输责任：卖方负责将货物安全、完好地运抵采购人指定地点，并承担全部运输费用（含保险费）、装卸费用及运输过程中的一切风险。运输方式应确保货物能按时交付。

- 4.交货通知：卖方应在货物发运后24小时内，将合同号、设备名称、数量、运单号、预计到达日期等信息以书面形式通知采购人。

- 六、售后服务要求

- 1.响应时间：提供7x24小时技术支持热线。出现故障时，维修人员应在接到采购人通知后4小时内响应，12小时内到达现场开始检修。对于无法在短时间内修复的故障，应提供应急解决方案。

- 备件供应：承诺长期提供充足的备品备件，保证在质保期后能以优惠价格供应。

- 技术支持：质保期内，提供免费的电话、远程在线技术支持。定期提供软件免费升级服务。

- 定期维护：质保期内，根据设备特点及采购人需求，提供每年不少于4次的免费上门预防性检查和维护保养服务。

- 技术培训：卖方须提供全面的技术培训，包括设备原理、操作规程、日常维护、故障识别等内容，确保采购人操作人员能独立、熟练地使用和维护设备。

- 质保期后服务：明确质保期满后的维修服务方式、收费标准、响应时间等，承诺以优惠价格继续提供技术支持和服务。

- 七、验收

- 1.验收依据：以本招标文件、中标人的投标文件、双方签订的合同、国家相关质量与技术标准为验收依据。

- 2.到货验收：货物到达指定地点后，采购人将对货物包装、外观、型号、数量、随附资料等进行开箱清点验收。如发现短缺、破损、非新批次（生产日期≥8个月）或与合同不符，卖方须立即补发或更换。

- 3.安装调试：卖方负责设备的现场安装、调试及校准工作，确保设备达到最佳运行状态。安装调试过程应符合国家及行业安全规范。

- 4.最终验收：设备安装调试完毕并稳定运行后，由采购人组织进行最终验收。验收内容包括：

- 设备各项技术参数、性能指标是否完全响应招标文件要求。

- 设备功能是否完整、运行是否稳定。

- 技术资料、资质文件、使用培训等是否齐全、有效。

- 卖方是否履行了合同及投标文件承诺的各项服务条款。

- 5.验收合格：最终验收合格后，双方共同签署《设备验收报告》，作为付款的重要依据。验收中发现的问题，卖方须在规定期限内无条件整改完毕，直至验收合格。

第六章 合同格式

陕西省安康疗养院麻风病防治相关

医疗设备项目

合

同

书

甲    方：陕西省安康疗养院

乙    方：

签订时间：2026年  月  日

合同文本

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改）

买方：陕西省安康疗养院                            卖方：

地址：安康市汉滨区香溪路59号                     地址：

电话：                                            电话：

买卖双方经充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》签订本合同，以资双方守信执行。

第一条：产品名称、型号、数量及价款

| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金额 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明：一、附件一配置清单；附件二中标通知书 二、本合同根据招标标号为： 的政府招标结果签订，详细配置、保修条款等以招标文件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：付款方式

1.付款形式为银行汇款,买方根据卖方合同约定的开户行和账号办理银行汇票或电汇。

2.验收合格后7个工作日内支付合同总价款的100%。

第三条：设备包装、发运及运输

- 1.包装标准：设备包装必须符合国家、行业相关包装标准及运输部门的规定，确保货物在多次装卸、长途运输及仓储过程中完好无损，安全运抵现场。包装物应能防潮、防震、防锈、防粗暴装卸。对于精密仪器和易碎品，须采用特殊保护措施，并在包装箱内外附有清晰的标识说明。

- 2.包装内容：每个包装箱内应附有详细的装箱清单、质量检验合格证、产品使用说明书、保修卡等。

- 3.运输责任：卖方负责将货物安全、完好地运抵采购人指定地点，并承担全部运输费用（含保险费）、装卸费用及运输过程中的一切风险。运输方式应确保货物能按时交付。

4.交货通知：卖方应在货物发运后24小时内，将合同号、设备名称、数量、运单号、预计到达日期等信息以书面形式通知采购人。

第四条：设备到货期

合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

第五条：安装和培训

1.设备运送到医院前卖方通知买方作好安装前的准备工作（场地、电源、水源等）。

2.一切运输、搬运和安装费用由卖方承担。

3.设备的安装由卖方联系厂家工程师完成，买方协助。

4.卖方负责买方有关人员的培训。

第六条：验收

- 1.验收依据：以本招标文件、中标人的投标文件、双方签订的合同、国家相关质量与技术标准为验收依据。

- 2.到货验收：货物到达指定地点后，采购人将对货物包装、外观、型号、数量、随附资料等进行开箱清点验收。如发现短缺、破损、非新批次（生产日期≥8个月）或与合同不符，卖方须立即补发或更换。

- 3.安装调试：卖方负责设备的现场安装、调试及校准工作，确保设备达到最佳运行状态。安装调试过程应符合国家及行业安全规范。

- 4.最终验收：设备安装调试完毕并稳定运行后，由采购人组织进行最终验收。验收内容包括：

- 设备各项技术参数、性能指标是否完全响应招标文件要求。

- 设备功能是否完整、运行是否稳定。

- 技术资料、资质文件、使用培训等是否齐全、有效。

- 卖方是否履行了合同及投标文件承诺的各项服务条款。

5.验收合格：最终验收合格后，双方共同签署《设备验收报告》，作为付款的重要依据。验收中发现的问题，卖方须在规定期限内无条件整改完毕，直至验收合格。

第七条：保修

- 1.保修期自设备验收合格并投入临床使用之日算起。

- 2.保修期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款。

- 3.保修期内卖方接到买方维修通知后应在24小时内到达买方现场进行维修，否则卖方按买方此设备日平均收入赔偿经济损失。

- 4.卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级。

第八条：违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3.卖方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由卖方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处罚。

5.在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可终止合同。

6.违约终止合同：未按合同要求提供设备或质量不能满足技术要求，买方会同监督机构有权终止合同，对卖方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

第九条：产品保证

- 1.基本要求：卖方须保证所提供的所有设备、材料及软件均为全新的、原厂原装的、技术先进的、成熟可靠的合格产品，符合国家、行业相关质量标准和规范要求，并满足本招标文件第四章“采购内容及要求”中规定的全部技术参数、性能及配置要求。

- 2.质量承诺：卖方须提供明确的质量保证承诺。设备质量保证期自最终验收合格之日起计算，且不低于招标文件及投标承诺中规定的期限。质保期内，因产品自身质量问题导致的任何故障，卖方须负责免费维修或更换零部件，并承担一切相关费用。

- 3.技术标准：卖方提供的产品其技术性能应符合中华人民共和国颁布的有关技术标准和安全标准。

- 4.材料与工艺：产品所使用的材料、零部件及制造工艺均应符合招标文件规定的质量标准，确保设备在正常使用条件下的稳定性、安全性和使用寿命。

第十条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：合同争议解决

1.因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由买方承担；设备不符合标准的，鉴定费由卖方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可在甲方所在地仲裁或法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条：诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可在甲方所在地仲裁或法院提起诉讼。

第十三条：合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条：合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止。

2.卖方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条：本合同经买卖双方签字盖章之日起生效。本合同一式  份，卖方执  份，买方留存  份，具同等法律效力。

买  方：                                            卖  方：

（盖章）                                            （盖章）

法人代表：                                          法人代表：

授权代表：                                          授权代表：

签订日期：                                           签订日期：

医药购销廉洁协议书

甲方(买方)：陕西省安康疗养院

乙方(卖方)：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医疗购销行为，维护正常的医疗秩序和医疗产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲乙双方协商，同意签订医疗购销廉洁协议书并子以共同遵守：

一、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

二、甲方购进医疗设备、医用耗材等医疗产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、接受乙方产品发票价以外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

三、甲方工作人员不得以暗示或任何其它形式索要回扣、提成、有价证券、现金和购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

四、甲方工作人员不得替乙方非法统计医用耗材销售数量等有关信息。

五、乙方不得暗中给子甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐或提供国内或境外学术活动等手段进行医疗设备或医用耗材促销活动。

六、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床科室推销医疗产品，不得借故到甲方相关工作人员的家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方按照国家有关法律、法规规定和有关廉政制度给予处理，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

- 本协议书为医疗产品购销合同的附件，与购销合同一并执行,具有同等法律效力。

第七章 投标文件（格式）

政府采购项目

项目编号：

项目

投标文件

供应商（单位名称及公章）：____________________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_________________

日期：________________________________________________________

目   录

- 投标函

- 投标一览表

三、资格证明文件

四、技术商务偏离表

五、投标方案

六、供应商承诺书

一、投标函

致：安康尚昊招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方（投标人名称）作为本项目投标人正式授权（被授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

1.我方决定参加：项目名称：（项目编号： ）的报价，我公司的投标总报价为：

人民币（大写）：______________元；（小写）￥：______元；

2.本投标文件的有效期为投标文件递交截止日起 （有效期不得少于90天） 日历天有效，如被确定为中标单位，有效期将延至合同终止日为止，投标文件始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方同意放弃对这些文件所提出异议的权利。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其他材料或信息。

5.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到最低报价并非意味着必定获得中标资格。

6.我方如被确定为中标单位，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同，并保证履行投标文件以及投标文件修改书（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

7.我方自行承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果。

8.我方承诺在本次投标中提供的一切文件均为真实、有效、完整和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，如有违法、违规、弄虚作假行为，造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方自行承担。

9. 我方如被确定为中标单位，我方同意按照招标文件规定及时向采购代理机构缴纳代理服务费。

10.所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

地    址：

开 户 行：

账    号：

电    话：                   传    真：

邮    编：

日    期：    年     月     日

二、投标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 （元） | 合同履行期 （日历天） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |
| 备注：表内总报价保留小数点后两位。 |  |  |  |

说明：

- 任何有选择的报价将不予接受（不可修正或者另行备注此报价表），否则按无效文件处理。

- 投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，以及履行合同产生的一切相关费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

投标分项报价表

项目名称：                                           第  页   共  页

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价合计为准进行结算。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

三 、资格证明文件

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。

- （2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

- （3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

- （4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （5）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。

- （6）税收缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- （7）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

- （9）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)，并出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其经营范围内)，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

（10）本项目不接受联合体投标。

法定代表人证明书

| 致：安康尚昊招标代理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人签字或盖章 |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法人授权委托书

致：安康尚昊招标代理有限公司

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称 ）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：

联系地址：

联系电话：

传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

无重大违法记录声明

我单位参与安康尚昊招标代理有限公司组织的     （项目名称）（项目编号）    公开招标采购活动，我单位郑重声明：我方参加本项目招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

投标人非联合体投标声明

安康尚昊招标代理有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的 项目名称：（项目编号：） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 投标产品属节能、环境标志产品列表（如有）

## 项目名称：

## 项目编号：

| ## 序号 | ## 名称 | ## 型号和规格 | ## 数量 | ## 单价 ## （元） | ## 总价 ## （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |
| ## 合计： | ## 大写： 小写： |  |  |  |  |
| ## 备注 | ## 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

## 说明：1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

## 2.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

投标人名称（公章）：

日   期：   年   月   日

## 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日   期：年  月  日

注：1.非残疾人福利性单位不提供此声明函。

2.提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、技术商务偏离表

技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术参数应答 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应招标文件。招标文件第四章技术参数必须逐条响应，技术偏离表各项内容不得复制粘贴招标文件技术参数要求，否则视为无效投标；

2.“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

商务偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：对招标文件中要求的商务条款响应并详细说明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

五、投标方案

供应商按照招标文件的要求及评标办法编制投标方案，投标格式由供应商自行编写，无具体格式。

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同标的产品 | 合同签订 时间 | 采购单位名称 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实后果自负。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

六 、供应商承诺书

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书Ⅱ

致：安康尚昊招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：                    （签字）

日    期：      年     月    日

安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

邮    编：725000

电    话：13991519725

公司名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账    号：61050166371100000492