# 采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 试剂名称 | 采购参数 | 规格 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冠状病毒HCoV-229E S-RBD中和抗体检测试剂盒（ELISA法） | 1.采用ELISA法，可用于定性和半定量检测人血清、血浆或血液样本中冠状病毒HCoV-229E株S-RBD蛋白的特异性IgG中和抗体。 2.试剂盒中需提供阴性和阳性对照品。 3.结果可通过酶标仪读取450 nm波长处测定的吸光度值进行判断。 | 96T/盒 | 40 | 盒 | / |
| 2 | 冠状病毒HCoV-OC43 S-RBD中和抗体检测试剂盒（ELISA法） | 1.采用ELISA法，可用于定性和半定量检测人血清、血浆或血液样本中冠状病毒HCoV-OC43株S-RBD蛋白的特异性IgG中和抗体。 2.试剂盒中需提供阴性和阳性对照品。 3.结果可通过酶标仪读取450 nm波长处测定的吸光度值进行判断。 | 96T/盒 | 40 | 盒 | / |
| 3 | 新型冠状病毒XDV S-RBD中和抗体检测试剂盒（ELISA法） | 1.采用ELISA法，可用于定性和半定量检测人血清、血浆或血液样本中新型冠状病毒XDV株S-RBD蛋白的特异性IgG中和抗体。 2.试剂盒中需提供阴性和阳性对照品。 3.结果可通过酶标仪读取450 nm波长处测定的吸光度值进行判断。 | 96T/盒 | 40 | 盒 | 是 |

二、其他要求

1.交货期：合同签订后10个工作日内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.质保期：供应商送到采购人指定地点时的产品有效期须≥5个月。

4.验收：货物到货后，由甲、乙方双方确认货物的产地、品牌、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数进行逐项检查，按合同文件及澄清等技术指标进行验收，达到要求的通过验收，出现甲方不能正常使用的情况，将视为验收不合格，乙方应及时更换或退货。

5.支付进度：甲方验收合格后，乙方提供全额合规发票，甲方自收到发票30日内付全款。