一、项目概况

为确保设备正常运转，保障学院日常教育教学活动的安全有序开展，营造良好的校园环境，设立校园零星维修项目。本项目覆盖学院三个校区，主要开展2026年全院屋面防水维修、小型土建维修、水电气暖设施设备维修、零星瓷砖修补及墙体粉刷、学院围墙修补等各类零星维修工作，及时解决校园建筑及设施设备存在的各类损坏、故障问题，保障校园基础设施正常使用。

- （一）工程内容：

主要涵盖墙面、瓷砖、木地板、吊顶、防水、路面、门体、护栏、管道、灯具、铝合金门窗、道牙石、外墙、室外石材、绿化、围墙、空调、风扇、窗帘、卫生间隔档、暖气片刷漆等多类校园设施的维修、更换与翻新作业。

(二)计划工期

合同期一年，工期按照实际工作量结合甲方书面通知为准。

(三)缺陷责任期

自竣工验收合格之日起满一年。

(四)质量保修期

自竣工验收合格之日起满一年。