### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3303000.00

采购包最高限价（元）: 3303000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安航空学院阎良校区老图书馆改造升级项目 | 1.00 | 3303000.00 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：西安航空学院阎良校区老图书馆改造升级项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、项目概述： 计划对阎良校区老图书馆实施改造升级。该楼改造总建筑面积约5797㎡，地上共3层。项目改造完成后，预计可新增108间房间（具体以设计单位出具的施工图为准）。主要工程内容涵盖墙面隔断砌筑、门窗改造、暖气管道改造、电气系统改造、控电模块改造、给排水系统改造、空调移机等工程，具体以学校要求的实际工程情况为准。 |
| 2 |  | 2、工程主要内容及预估量： 工程主要内容与预估量详见施工图纸及工程量清单 详见附件 |
| 3 |  | 3、技术要求： （1）项目的材料、设备、施工均须达到中华人民共和国现行及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、强制性条文、规范的要求。 （2）若项目的材料、设备、施工无上述标准，订货、采购及施工、安装时，应提供生产厂家或施工企业、安装企业在技术监督部门备案的企业标准，并经监理单位和采购人认定质量合格后方可实施。 （3）施工单位须遵循后勤管理部门规定，经采购人同意可使用水电，并安装独立计量装置计量缴费，相关费用由施工方承担。电费按1.00元/度、水费按5.8元/吨收取。施工前须办理用水用电手续并缴纳保证金，工程完工且结清水电费后，保证金无息退还。 （4）工期及总造价已明确，供应商在响应时应合理确定赶工措施费，确保成交后不因赶工向发包人提出额外经济补偿。 （5）施工过程中如遇其他工程交叉，应主动沟通协调，无条件服从校方安排。 （6）工程资料收集整理须与施工进度同步，确保顺利通过竣工验收，按时提交完整资料。 （7）施工须满足政府相关部门要求，尽量减少对周边环境影响。 （8）建筑垃圾严禁长时间校内堆放，应及时外运并铺设防尘网；外运须遵守《西安市建筑垃圾管理条例》等相关规定，并负责与街办、城管等部门协调。 （9）材料进场需实施三方联合验收，否则不可用于本工程。 （10）项目完工后，需进行全面保洁，达到“工完、料净、场地清”标准。 （11）乙方须按法律法规及合同约定完成施工，并在竣工后的缺陷责任期及质量保修期内承担保修责任。 （12）质量标准：合格。 |
| 4 |  | 4、需执行的国家标准、规范： 建设工程质量管理条例 建筑工程施工质量验收统一标准 |
| 5 |  | 5、服务要求： （一）工期：计划施工工期45天。 中标通知书下发后45个日历日，施工方每延误交工一天，学校按5000/天扣除施工方工程款。 （二）质量标准：合格。 （三）质保期：本项目自竣工验收合格通过之日起，整体质保2年，防水质保5年； （四）保修要求：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，3 天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场并于3 小时内完成应急维修。 （五）付款方式：本项目无预付款，竣工并通过验收后支付工程款的70%，审计完成后支付至审定金额的97%，质保期满后支付剩余工程款。每次付款时，乙方向甲方提供等额的增值税发票（如遇学校寒暑假，则顺延至学校开学后无息支付)。 （六）施工单位负责协调住建局、环保局以及城管等相关政府部门，确保施工过程中符合相关法规要求，及时办理各项手续，以保证项目的顺利进行。同时，施工单位需与这些政府部门保持良好的沟通与协作，及时解决施工中可能出现的问题，确保工程按期、高质量完成。 |
| 6 |  | 6、其他要求： 施工单位须满足遵守以下法规条例： 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办（2007）51号）； 《节能产品政府采购实施意见》（财库（2004）185号）； 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库（2006）90 号）； 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）。 《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905-2014 。 配套工作上，供应商需负责设备的运输、安装、调试以及后续的培训工作。在运输过程中要采取妥善的保护措施，防止设备受损。安装过程要严格按照相关标准和规范进行，确保设备安装牢固、连接正确。调试工作要全面、细致，确保设备各项功能正常运行。同时，要为使用方提供系统的操作培训，使相关人员能够熟练掌握设备的使用和维护方法。 绿色、节能、环保要求方面，项目所使用的材料应符合国家相关的环保标准，优先选用可回收、可再生的材料。在施工过程中，要尽量减少能源消耗，采用节能型的施工设备和工艺。对于施工过程中产生的废弃物，要进行分类处理，做到资源的合理利用和环境的有效保护。 其他需说明的情况，若在施工过程中遇到不可抗力因素或其他特殊情况，供应商应及时与项目单位沟通，共同协商解决方案。同时，供应商要严格遵守国家的法律法规和相关政策要求，确保项目的合法性和合规性。在项目实施过程中，要建立健全的质量管理制度和安全管理制度，保障项目的顺利进行和人员的安全。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

符合国家相关质量要求及验收标准。

三、针对本项目的其他技术服务要求：/

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）