一、招标要求 1、编制“大雁塔不均匀沉降及变形监测”项目方案，并提供大雁塔监测专用测量设备工具。 2、本项目监测等级为“一等”，一年监测不少于二次，特殊情况需随时加测，监测程序及监测技术科学合理，每次监测完成后及时向大雁塔管理机构提交专业技术报告，形成数据累计、对比分析，为综合研判提供监测依据。 3、满足测绘内容：塔身轴线变化监测；塔身总体倾斜监测；塔身挠度监测；环塔路及其半径1公里范围内的地面沉降监测；塔身沉降监测；塔座及近处地面加密沉降点的监测；塔身结构稳定性的监测。 二、技术要求 依据本项目技术文件的要求，观测需达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及 省、市或行业的沉降观测技术标准或规范的要求 1、《中华人民共和国文物保护法》； 2、《中国文物古迹保护准则》； 3、《陕西省文物保护管理条例》； 4、《西安市不可移动文物保护条例》； 5、《工程测量标准》（GB50026-2020）； 6、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）； 7、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）； 8、《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）； 9、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）； 10、《供水水文地质勘察规范》GB50027-2001； 11、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016） ； 12、国家或行业其他相关规范、强制性标准 三、人员配置要求 1、中标人须承诺根据招标人要求能够保证在临时因工作需要时，安排1名人员，在招标人指定的场所驻点工作。 2、中标人须在投标文件中详细列清参与本项目人员的名单、资历、资格。项目执行期间，中标人须严格按照投标文件填报的项目人员进行考勤管理。 3、中标人在投标文件中填报的项目人员不得随意更换，如确需更换须经招标人同意，且拟更换人员应具备同等或以上专业技术资格。 4、中标人派出的人员不能胜任该项工作的，招标人有权要求调换。 5、中标人派出的人员违反有关法律、法规或招标人制定的工作纪律、或被有效投诉的，招标人除相应扣减要支付给中标人的费用外，可视情节解除与中标人的服务协议。