磋商内容及采购需求
本次采购项目为陕西红碱淖国家级自然保护区管理局保护区水生生物保护工程-养殖基地房屋维修及道路（二次），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称： 养殖基地房屋

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	二
	养殖基地房屋及道路修缮
	
	

	
	2.1
	养殖基地房屋及道路修缮
	
	

	1
	010605003002
	钢屋面板
1 、库房屋面增加钢结构彩钢板屋面,彩钢板厚度0.06 mm
	m2
	868

	2
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰
1 、综合管理区室四墙面粉用,乳胶漆两遍,清理原有者面
	m2
	765.7

	3
	011404002002
	天棚喷刷涂料
1 、综合管理区室乳胶漆两遍
	m2
	285.6

	4
	040501001001
	排洪管道维修改造
1.DN500混凝土预制管道
	m
	500

	5
	030409001003
	电力电缆
1.名称:YJV22-5X10-FC
	m
	420

	6
	010807001001
	金属(塑钢 、断桥)窗
1.综合管理区 、库房窗 、鱼类驯养基地更换（拆除旧的铁窗） 断桥铝合金窗
2.管理区新增6樘C1518（1 500X1800） ，7樘C1510（1 500X1000） ，1樘C3824（3 800X2400）
库房更换4樘C1500X1800；驯养基地换26樘C1200X120 0
	m2
	84.06

	7
	010801001001
	木质门
1 、综合管理区木更换（拆除旧的坡板门）实木复合门2 、新增8樘M1027（1000X2 700）； 8樘M0921（900X21 00）
	m2
	36.72

	8
	010802003001
	防盗卷帘门

1 、库房拆除旧铁门更换钢制防盗门
2 、3樘防盗卷帘门M1527
	m2
	12.15

	9
	010605003001
	鱼类驯养基地维修屋面： 铝塑板维修更换
	m2
	360

	10
	010903004001
	墙体和屋面接缝处打泡沫胶高度8m
	m
	231

	11
	010902004001
	更换DN100 ，PE管  DN100
	m
	200

	12
	01B142
	围网热镀锌钢管柱DN200，每根平均长度8. 1m； 40根
	m
	324

	13
	01B140
	宣传牌： 铝合金 ，250cm× 150cm ， 图文覆膜
	块
	2

	14
	01B141
	竹木纤维板
1.走廊墙裙：集成竹木纤维板1cm厚度 ， 高度1m ，长度56m
	m2
	56

	15
	011101003001
	自流平楼地面
1 、4mm环氧树脂自流平地面
	m2
	42

	
	2.2
	综合管理用房电路维修改造
	
	

	
	
	配电箱
	
	

	16
	030402012001
	成套配电箱
1.名称:配电箱AL

2.规格 :800*2200*800
3.安装方式:落地安装
4.接线端子材质 、规格:无端子外部接线： 2.5mm  3个无端子外部接线： 6mm  24个
	台
	1

	17
	030402012002
	成套配电箱
1.名称:AL-H
2.规格 :420*240*150
3.安装方式:挂墙安装
4.接线端子材质 、规格:无端子外部接线： 2.5mm  6个无端子外部接线：4mm  3个
	台
	8

	18
	030402012003
	成套配电箱
1.名称:应急照明集中电源
ALEE
	台
	1

	
	
	灯具 、开关 、插座
	
	

	19
	030413001001
	普通灯具
1.名称:LED平板灯  40W
	套
	22

	20
	030413001002
	普通灯具
1.名称:LED平板灯  30W
	套
	8

	21
	030413002001
	装饰灯
1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)  5W自带蓄电池
2.安装形式:壁装
	套
	4

	22
	030413002002
	装饰灯
1.名称 : 自带电源疏散照明灯(A型)  5W自带蓄电池IP67

2.安装形式:壁装
	套
	1

	23
	030413002003
	装饰灯
1.名称:楼层标志灯
2.型号 : 1W/36V
3.安装形式:壁装
	套
	10

	24
	030413002004
	装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.型号 : 1W/36V
3.安装形式:壁装
	套
	1

	25
	030413002005
	装饰灯
1.名称:双面多信息复合标志灯
2.型号 : 1W/36V
3.安装形式:壁装
	套
	1

	26
	030413002006
	装饰灯
1.名称:方向标志灯
2.型号 : 1W/36V
3.安装形式:壁装
	套
	4

	27
	030413012001
	开关 、按钮
1.名称:双联单控开关
	套
	2

	28
	030413012002
	开关 、按钮
1.名称:三联单控开关
	套
	6

	29
	030413012003
	开关 、按钮
1.名称:延时开关
	套
	8

	30
	030413013001
	插座

1.名称:带保护接点安装插座
	套
	50

	31
	030413013002
	插座

1.名称:空调插座
	套
	8

	32
	030412005001
	接线盒
	个
	115

	
	
	电线电缆
	
	

	33
	030412001001
	配管

1.名称 :SC50
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50

4.配置形式 : 明配
	m
	202.27

	34
	030412001002
	配管

1.名称 :SC32
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32

4.配置形式 : 明配
	m
	156.47

	35
	030412001003
	配管

1.名称 :SC20
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN20

4.配置形式 : 明配
	m
	264.65

	36
	030412001004
	配管

1.名称 :SC15
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN15

4.配置形式 : 明配
	m
	142.55

	37
	030409001001
	电力电缆
1.名称:YJV22-5*16
	m
	211.83

	38
	030409001002
	电力电缆
1.名称:BTTRZ-3*4
	m
	11.36

	39
	030412003001
	配线

1.名称:NH-RVS-2*2.5
	m
	24.58

	40
	030412003002
	配线

1.名称:WDZ-BYJ2.5
2.配线形式:管内配线
	m
	868.13

	41
	030412003003
	配线

1.名称:WDZ-BYJ4
2.配线形式:管内配线
	m
	284.44

	42
	030412003004
	配线

1.名称:WDZ-BYJ6
2.配线形式:管内配线
	m
	557.25

	43
	030412002001
	线槽
	m
	318.23

	
	
	防雷接地
	
	

	44
	030410002001
	接地母线
	m
	206.63

	45
	030410007001
	等电位端子箱 、测试板1.名称:总等电位端子箱
	台
	1

	
	
	拆除
	
	

	46
	030413001003
	普通灯具（拆除）
1.名称:LED平板灯  40W
	套
	22

	47
	030413001004
	普通灯具 （拆除）
1.名称:LED平板灯  30W
	套
	8

	48
	030413002007
	装饰灯 （拆除）
1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)  5W自带蓄电池
2.安装形式:壁装
	套
	4

	49
	030413002008
	装饰灯 （拆除）
1.名称 : 自带电源疏散照明灯(A型)  5W自带蓄电池IP6 7

2.安装形式:壁装
	套
	1

	50
	030413002009
	装饰灯 （拆除）
1.名称:楼层标志灯
2.型号 : 1W/36V
3.安装形式:壁装
	套
	10

	51
	030413002010
	装饰灯 （拆除）
1.名称:安全出口标志灯
2.型号 : 1W/36V
3.安装形式:壁装
	套
	1

	52
	030413002011
	装饰灯 （拆除）
1.名称:双面多信息复合标志灯
2.型号 : 1W/36V
3.安装形式:壁装
	套
	1

	53
	030413002012
	装饰灯 （拆除）
1.名称:方向标志灯
2.型号 : 1W/36V
3.安装形式:壁装
	套
	4

	54
	030413012004
	开关 、按钮 （拆除）
1.名称:双联单控开关
	套
	2

	55
	030413012005
	开关 、按钮 （拆除）
1.名称:三联单控开关
	套
	6

	56
	030413012006
	开关 、按钮 （拆除）
1.名称:延时开关
	套
	8

	57
	030413013003
	插座 （拆除）
1.名称:带保护接点安装插座
	套
	50

	58
	030413013004
	插座 （拆除）
1.名称:空调插座
	套
	8

	59
	
	场区垃圾清运
	项
	1

	60
	
	直埋电缆沟槽
	项
	1


2、程名称： 养殖基地道路修缮

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	二
	养殖基地房屋及道路修缮
	
	

	
	2.1
	养殖基地房屋及道路修缮
	
	

	1
	040203008001
	块料面层
1 、部位： 管理区院落地面
2 、混凝土砖(600X300X60m m)
3 、25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层素水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	1210

	2
	040203008002
	块料面层
1 、部位： 管理用房台阶
2 、30厚花岗石板铺面（花岗岩铺600X300X30mm)
3 、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层素水泥浆一道(内掺建筑胶凿除现状台阶面层
	m2
	12

	3
	010807001002
	库房门窗玻璃更换6mm白色透光玻璃 ，2樘窗C1518 ，4樘M1527门亮子
	m2
	9

	4
	010807001003
	库房门喷银白色油漆两遍(颜色同卷帘门颜色) ，4樘M1 527 ，不含亮子
	m2
	12.6


3、工程名称： 主要进场道路铺设立茬砖 

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	主要进场道路铺设立茬砖
	
	
	

	1
	050201003001
	园路面层
1 、铺设立茬砖
	1.结合层厚度 、材料种类 :3cm  天然砂垫层
2.面层铺设方式 : 1 2cm轧砖侧铺 、1 : 1水泥灌缝
	m2
	2333

	2
	
	机械回填砂砾
	
	m3
	70


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

